## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-04 04:49 | Wait | 454.7 | 454.8 | 454.6 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29 | 24259.5 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:54 | Wait | 478 | 478.1 | 478 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32 | 24259.5 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:59 | Normal | 199.5 | 199.4 | 201.2 | 395.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 82 | 1 | 34.5 | 24259.6 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:04 | Normal | 199.9 | 199.6 | 205.2 | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 227 | 227 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 150 | 1 | 37.2 | 24259.6 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:09 | Normal | 199.7 | 199.9 | 266.7 | 461.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226 | 227.4 | 227 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 242 | 1 | 39 | 24259.6 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:14 | Normal | 199.9 | 200.9 | 444.9 | 482.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 437 | 1 | 40.1 | 24259.6 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:19 | Normal | 369.7 | 361.7 | 497.5 | 506.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 226.2 | 227.4 | 227.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 685 | 1 | 41 | 24259.7 | 1239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:24 | Normal | 437.6 | 327.6 | 463.8 | 478.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 623 | 1 | 41.9 | 24259.7 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:29 | Normal | 462.6 | 212.5 | 478.9 | 485.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 226.6 | 227.6 | 226.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 594 | 1 | 42.6 | 24259.8 | 1239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:34 | Normal | 459.7 | 397.2 | 463.9 | 474.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60 | 787 | 1 | 42.9 | 24259.8 | 1239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:39 | Normal | 411.8 | 433.9 | 483.7 | 470.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 226 | 227.2 | 227 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 776 | 1 | 43.1 | 24259.9 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:44 | Normal | 413.8 | 419.8 | 472.8 | 489.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 225.6 | 226.8 | 226.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 727 | 1 | 43.3 | 24259.9 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:49 | Normal | 370.9 | 422.9 | 481.7 | 502.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 670 | 1 | 43.6 | 24260 | 1239 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:54 | Normal | 349.9 | 439.8 | 466.7 | 488.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 226 | 227 | 226.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 873 | 1 | 43.7 | 24260.1 | 1240 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:59 | Normal | 485.7 | 495.8 | 480.5 | 492.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 226 | 226.4 | 226.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1264 | 1 | 44 | 24260.2 | 1240 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:04 | Normal | 456.9 | 464.9 | 489.9 | 472.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 226 | 226.6 | 226.4 | 4.8 | 4.7 | 5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1784 | 1 | 44.2 | 24260.3 | 1240 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:09 | Normal | 509.6 | 505.5 | 505.4 | 481.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 225.8 | 227 | 226 | 6 | 5.7 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2277 | 1 | 44.4 | 24260.5 | 1240 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:14 | Normal | 500.8 | 503.8 | 517.6 | 490 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 225.8 | 226.4 | 226 | 7 | 6.8 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2665 | 1 | 44.6 | 24260.7 | 1240 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:19 | Normal | 496.8 | 495.8 | 501.7 | 502.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 225.4 | 226.4 | 226 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3323 | 1 | 44.9 | 24260.9 | 1240 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:24 | Normal | 513.5 | 497.4 | 506.5 | 491.7 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 226 | 226.8 | 226.2 | 11 | 10.8 | 11.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4217 | 1 | 45.2 | 24261.2 | 1240 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:29 | Normal | 503.7 | 508.7 | 517.5 | 514.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 226.4 | 227 | 226.8 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5096 | 1 | 45.7 | 24261.6 | 1240 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:34 | Normal | 514 | 518 | 516.3 | 509.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 226.4 | 227 | 226.8 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6199 | 1 | 46.1 | 24262.1 | 1240 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:39 | Normal | 520.8 | 507.8 | 523.8 | 511.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6863 | 1 | 46.5 | 24262.6 | 1240 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:44 | Normal | 530.1 | 523 | 522.8 | 508.9 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 226.2 | 227 | 227.2 | 18 | 17.9 | 18 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7063 | 1 | 47.1 | 24263.2 | 1240 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:49 | Normal | 515.9 | 510 | 526 | 511.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 226.4 | 227 | 226.4 | 18.2 | 18 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7073 | 1 | 47.8 | 24263.8 | 1240 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:54 | Normal | 514 | 514 | 515.7 | 506.9 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 18.8 | 18.9 | 19 | 60.01 | 60 | 60 | 7347 | 1 | 48.5 | 24264.4 | 1241 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:59 | Normal | 517.8 | 517.9 | 522.7 | 515.8 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 225.8 | 227 | 226.8 | 20.2 | 20 | 20.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7408 | 1 | 49.2 | 24265 | 1241 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:04 | Normal | 519 | 510 | 510.2 | 513.2 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 225.8 | 226.2 | 226 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 7685 | 1 | 49.9 | 24265.7 | 1241 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:09 | Normal | 519.7 | 511.8 | 518.2 | 506.2 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7884 | 1 | 48.1 | 24266.3 | 1241 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:14 | Normal | 536 | 525 | 523.8 | 519.9 | 4.5 | 5.2 | 5 | 5.1 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10162 | 1 | 49.6 | 24267 | 1241 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:19 | Normal | 511.9 | 507.7 | 522.2 | 509.2 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 29.6 | 29.3 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10994 | 1 | 47.4 | 24268 | 1241 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:24 | Normal | 519.6 | 512.6 | 519.5 | 516.6 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 30.4 | 30.3 | 30.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11081 | 1 | 49.5 | 24268.8 | 1241 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:29 | Normal | 517.7 | 519.8 | 520.4 | 521.5 | 6.7 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 226 | 225.8 | 226.2 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14436 | 1 | 47.7 | 24269.9 | 1241 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:34 | Normal | 509.9 | 511.8 | 516.2 | 506.2 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11137 | 1 | 49.9 | 24271 | 1241 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:39 | Normal | 514.8 | 508.8 | 511.6 | 506.8 | 5.2 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11510 | 1 | 48.8 | 24272 | 1241 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:44 | Normal | 504.9 | 507 | 507.6 | 496.7 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.4 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10385 | 1 | 47.3 | 24272.9 | 1241 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:49 | Normal | 487.6 | 490.7 | 489.7 | 490.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4521 | 1 | 48 | 24273.5 | 1241 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:54 | Normal | 488.8 | 478.8 | 501.8 | 496.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 222.8 | 223.2 | 223.2 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3567 | 1 | 49.1 | 24273.8 | 1242 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:59 | Normal | 503.8 | 497.8 | 505.9 | 498 | 2.3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 224.8 | 225 | 225 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6233 | 1 | 47.4 | 24274.2 | 1242 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:04 | Normal | 509.6 | 493.6 | 512.8 | 503.9 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.2 | 224.8 | 225 | 225.2 | 21.4 | 21 | 21.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7848 | 1 | 49.8 | 24274.8 | 1242 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:09 | Normal | 496.8 | 501.9 | 504.9 | 500 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 224 | 225.2 | 224.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5596 | 1 | 48.7 | 24275.4 | 1242 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:14 | Normal | 503.9 | 502.9 | 502.6 | 491.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.4 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6333 | 1 | 47.1 | 24275.9 | 1242 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:19 | Normal | 508.6 | 507.6 | 504.9 | 516 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 224.4 | 225.2 | 225 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7987 | 1 | 48.7 | 24276.5 | 1242 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:24 | Normal | 506.5 | 502.6 | 497.6 | 502.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 224 | 224.4 | 224.6 | 18.1 | 17.7 | 18 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7180 | 1 | 49.4 | 24277.2 | 1242 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:29 | Normal | 489.7 | 465.7 | 477.9 | 484 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 222.8 | 223.8 | 224 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2576 | 1 | 48.4 | 24277.5 | 1242 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:34 | Normal | 414.7 | 475.8 | 473.9 | 474 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 3 | 3 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1089 | 1 | 46.1 | 24277.7 | 1242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:39 | Normal | 246.8 | 453.7 | 490.9 | 495 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 223.8 | 223.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 800 | 1 | 49.5 | 24277.7 | 1242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:44 | Normal | 343.7 | 472.6 | 485.7 | 492.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 223 | 224 | 224.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 896 | 1 | 47.1 | 24277.8 | 1242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:49 | Normal | 199.9 | 435.9 | 436.8 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 223.4 | 224.4 | 224 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 469 | 1 | 48.8 | 24277.9 | 1242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:54 | Normal | 199.8 | 200.7 | 404.2 | 459.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 355 | 1 | 49.3 | 24277.9 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:59 | Normal | 199.9 | 199.9 | 463.8 | 459.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.6 | 224 | 224 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 396 | 1 | 49.4 | 24277.9 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:04 | Normal | 199.6 | 382.7 | 479.7 | 470.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 576 | 1 | 49.2 | 24278 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:09 | Normal | 468.7 | 486.8 | 489.7 | 493.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 224 | 224.8 | 224.6 | 5.9 | 5.7 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2176 | 1 | 48.9 | 24278.1 | 1243 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:14 | Normal | 503.8 | 511.8 | 506.8 | 504.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 223.8 | 225 | 225.2 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3297 | 1 | 48.8 | 24278.3 | 1243 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:19 | Normal | 503.9 | 520 | 526.7 | 517.8 | 3 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 59.96 | 60 | 7455 | 1 | 48.7 | 24278.7 | 1243 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:24 | Normal | 516.6 | 512.6 | 527.7 | 510.4 | 3.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 225 | 225.6 | 226 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8204 | 1 | 48.9 | 24279.4 | 1243 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:29 | Normal | 529 | 508.2 | 526.8 | 511.9 | 3 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 7561 | 1 | 49.4 | 24280.1 | 1243 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:34 | Normal | 515.9 | 515.9 | 516.7 | 512.8 | 3.1 | 3.9 | 4 | 4 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7735 | 1 | 45.6 | 24280.7 | 1243 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:39 | Normal | 516.7 | 518.9 | 517.1 | 514.1 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 24.9 | 24.8 | 25 | 60 | 60.01 | 60 | 9062 | 1 | 48.8 | 24281.4 | 1243 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:44 | Normal | 506.4 | 517.7 | 518.6 | 489.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8661 | 1 | 46.1 | 24282.2 | 1243 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:49 | Normal | 519.8 | 504.7 | 528.9 | 508.9 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 225.2 | 225.6 | 226 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9041 | 1 | 49 | 24282.9 | 1243 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:54 | Normal | 519.9 | 503.9 | 514.9 | 500.1 | 3.5 | 4.3 | 4 | 4.3 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 22.1 | 22 | 22 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8203 | 1 | 46.7 | 24283.6 | 1244 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:59 | Normal | 505.9 | 518 | 523.5 | 510.5 | 3.5 | 4.2 | 4 | 4.4 | 224.6 | 225.6 | 226 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8144 | 1 | 49.5 | 24284.3 | 1244 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:04 | Normal | 516.9 | 514.9 | 517.3 | 509.2 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.1 | 225 | 225.4 | 225.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7938 | 1 | 48.1 | 24285 | 1244 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:09 | Normal | 494.1 | 492.7 | 501.2 | 494.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 224 | 224.8 | 224.4 | 9 | 8.8 | 9.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3537 | 1 | 48.5 | 24285.5 | 1244 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:14 | Normal | 497.7 | 467.7 | 480.8 | 478.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 223.4 | 224.6 | 224.6 | 4.9 | 4.9 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1856 | 1 | 49 | 24285.7 | 1244 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:19 | Normal | 446.8 | 474.9 | 490.2 | 483.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 223 | 223.8 | 224.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1279 | 1 | 46.6 | 24285.8 | 1244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:24 | Normal | 199.7 | 394.8 | 456.5 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 223 | 223.8 | 224.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 443 | 1 | 49.3 | 24285.9 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:29 | Normal | 199.7 | 391.8 | 458.4 | 491.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 585 | 1 | 45.9 | 24285.9 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:34 | Normal | 242.3 | 462.7 | 490.1 | 457 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224.2 | 225 | 224.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1006 | 1 | 48.2 | 24286 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:39 | Normal | 210.6 | 475.8 | 487.6 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 223.6 | 225 | 224.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 993 | 1 | 48.6 | 24286 | 1244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:44 | Normal | 199.8 | 465.9 | 488.9 | 477.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 224 | 224.8 | 224.2 | 2 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 627 | 1 | 48.7 | 24286.1 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:49 | Normal | 256.8 | 467.9 | 477.8 | 475.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 968 | 1 | 48.7 | 24286.2 | 1244 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:54 | Normal | 450.9 | 485.1 | 503.7 | 475.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 224 | 225.4 | 225 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2106 | 1 | 48.7 | 24286.3 | 1245 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:59 | Normal | 455.8 | 481.7 | 494.6 | 468.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2633 | 1 | 48.7 | 24286.5 | 1245 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:04 | Normal | 333.8 | 419.8 | 473.7 | 447.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 685 | 1 | 48.9 | 24286.6 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:09 | Normal | 199.8 | 283.8 | 444.2 | 423 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 469 | 1 | 48.9 | 24286.7 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:14 | Normal | 199.7 | 421.9 | 495.8 | 461.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 225.8 | 225.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 568 | 1 | 48.4 | 24286.7 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:19 | Normal | 451.8 | 477.7 | 471.8 | 484.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225 | 226 | 225.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1389 | 1 | 47.9 | 24286.8 | 1245 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:24 | Normal | 283.8 | 421.9 | 496.8 | 430.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 226.2 | 226 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 579 | 1 | 47.4 | 24286.9 | 1245 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:29 | Normal | 199.6 | 206.8 | 464 | 377 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 362 | 1 | 47.1 | 24287 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:34 | Normal | 200 | 199.9 | 440.9 | 208 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 286 | 1 | 46.8 | 24287 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:39 | Normal | 199.7 | 245.1 | 480.5 | 256.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 225.4 | 225 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 375 | 1 | 46.7 | 24287 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:44 | Normal | 199.8 | 327.9 | 463.8 | 321.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 616 | 1 | 46.7 | 24287.1 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:49 | Normal | 199.7 | 444.4 | 465.7 | 280.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 602 | 1 | 46.5 | 24287.1 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:54 | Normal | 199.7 | 390.8 | 476.8 | 269.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224 | 225.6 | 225.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 466 | 1 | 46.4 | 24287.2 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:59 | Normal | 206.8 | 423.8 | 471.9 | 305 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 225 | 226.4 | 225.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 625 | 1 | 46.4 | 24287.2 | 1246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:04 | Normal | 199.8 | 205.7 | 467.9 | 254.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 398 | 1 | 46.4 | 24287.2 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:09 | Normal | 199.9 | 235.9 | 476.3 | 232.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 226 | 225.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 482 | 1 | 46.4 | 24287.3 | 1246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:14 | Normal | 261.9 | 391.9 | 506.8 | 444.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 770 | 1 | 46.5 | 24287.3 | 1246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:19 | Normal | 281.9 | 457 | 476.7 | 481.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 224.6 | 226.4 | 225.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 935 | 1 | 46.5 | 24287.4 | 1246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:24 | Normal | 418 | 479.8 | 489 | 477.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 225 | 226 | 225.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1285 | 1 | 46.6 | 24287.5 | 1246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:29 | Normal | 497.6 | 491.6 | 485.6 | 485.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1474 | 1 | 46.6 | 24287.6 | 1246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:34 | Normal | 490.7 | 502.8 | 488.9 | 479 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 224.8 | 226 | 226 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1623 | 1 | 46.6 | 24287.7 | 1246 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:39 | Normal | 518.8 | 492.9 | 505.8 | 496.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 225.2 | 226.8 | 225.8 | 5.1 | 5 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1955 | 1 | 46.7 | 24287.9 | 1246 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:44 | Normal | 505.6 | 496 | 507.3 | 507.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 225.4 | 226.8 | 226 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2296 | 1 | 46.7 | 24288.1 | 1246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:49 | Normal | 503.9 | 502.9 | 503.9 | 515.9 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 7.1 | 6.7 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2698 | 1 | 46.8 | 24288.3 | 1246 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:54 | Normal | 455.6 | 501.7 | 506 | 505 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 225.2 | 226 | 225.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2999 | 1 | 46.8 | 24288.5 | 1247 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:59 | Normal | 516 | 508 | 513.1 | 513.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 8.5 | 8.3 | 8.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3256 | 1 | 47 | 24288.8 | 1247 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:04 | Normal | 517.8 | 502.8 | 499.7 | 499.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 224.8 | 226 | 225.4 | 9.1 | 9 | 9.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3506 | 1 | 47.1 | 24289.1 | 1247 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:09 | Normal | 512.8 | 504.8 | 500.1 | 507.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3721 | 1 | 47.3 | 24289.4 | 1247 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:14 | Normal | 495.5 | 511.3 | 507.8 | 513.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3956 | 1 | 47.6 | 24289.7 | 1247 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:19 | Normal | 510.8 | 505.8 | 505.7 | 503.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 224.2 | 225.4 | 225 | 10.8 | 10.7 | 11 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4143 | 1 | 47.9 | 24290 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:24 | Normal | 494.5 | 504.6 | 520 | 512 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 11 | 11 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4283 | 1 | 48.2 | 24290.4 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:29 | Normal | 506.7 | 504.7 | 508.1 | 507.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 2 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4359 | 1 | 48.6 | 24290.7 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:34 | Normal | 499.9 | 507.8 | 513.9 | 506.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4407 | 1 | 49.1 | 24291.1 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:39 | Normal | 514.7 | 504.5 | 512.5 | 496.3 | 1.4 | 2 | 2 | 2.1 | 223.8 | 225 | 225.2 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4458 | 1 | 49.5 | 24291.5 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:44 | Normal | 493.9 | 506.8 | 516.7 | 504.6 | 1.5 | 2 | 2 | 2.1 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4544 | 1 | 49.9 | 24291.8 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:49 | Normal | 514.4 | 516 | 515.7 | 504.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4625 | 1 | 47.4 | 24292.2 | 1247 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:54 | Normal | 505.7 | 511.7 | 513.3 | 502.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 4732 | 1 | 49.1 | 24292.6 | 1248 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:59 | Normal | 513.7 | 507.7 | 516.9 | 507.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 13.1 | 12.8 | 13 | 60 | 60 | 60 | 4987 | 1 | 49.9 | 24293 | 1248 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:04 | Normal | 508.7 | 510.6 | 522.3 | 511.3 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 224.2 | 225 | 224.8 | 13.8 | 13.8 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5349 | 1 | 47.9 | 24293.4 | 1248 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:09 | Normal | 507.9 | 511.8 | 517 | 514.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 224.6 | 225.6 | 225 | 15 | 14.9 | 15.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5809 | 1 | 49.4 | 24293.9 | 1248 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:14 | Normal | 523.9 | 518.8 | 524.6 | 506.7 | 2.2 | 3 | 3 | 3.1 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6314 | 1 | 46.7 | 24294.4 | 1248 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:19 | Normal | 510.9 | 522.9 | 532.1 | 494.3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 225 | 225.8 | 225.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 60 | 60 | 59.98 | 6946 | 1 | 49.1 | 24295 | 1248 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:24 | Normal | 519.6 | 511.6 | 529.7 | 500.8 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 60 | 59.99 | 60 | 7536 | 1 | 46.4 | 24295.6 | 1248 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:29 | Normal | 520.8 | 520.8 | 525.8 | 495.9 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 4 | 224.6 | 225.6 | 226 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7602 | 1 | 48.7 | 24296.2 | 1248 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:34 | Normal | 520.6 | 523.6 | 517.5 | 523.5 | 3.3 | 4.1 | 4 | 4 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7972 | 1 | 47 | 24296.8 | 1248 | 1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:39 | Normal | 530.8 | 514.8 | 535.8 | 511.7 | 3.3 | 4.3 | 4 | 4.5 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8379 | 1 | 48.8 | 24297.5 | 1248 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:44 | Normal | 522.7 | 518.6 | 522.8 | 506.7 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 225.4 | 226.4 | 226 | 23.7 | 23.4 | 23.6 | 59.99 | 60 | 60 | 8650 | 1 | 45.3 | 24298.2 | 1248 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:49 | Normal | 525.8 | 520.8 | 527.7 | 516.6 | 3.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 225.6 | 226 | 226.2 | 24.2 | 23.9 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8857 | 1 | 48.9 | 24299 | 1248 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:54 | Normal | 529.7 | 514.9 | 528 | 515.6 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8748 | 1 | 45.5 | 24299.7 | 1249 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:59 | Normal | 515.8 | 509.8 | 522.8 | 515.7 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 225 | 225.6 | 226 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 8373 | 1 | 49 | 24300.4 | 1249 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:04 | Normal | 519.8 | 515.8 | 512.5 | 505.4 | 3.1 | 4 | 3.9 | 4.2 | 224.6 | 225.8 | 226 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.01 | 60 | 60 | 7820 | 1 | 46.2 | 24301.1 | 1249 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:09 | Normal | 516.1 | 517.1 | 511 | 506 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 224.8 | 225 | 225.2 | 19.9 | 19.7 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7328 | 1 | 49.3 | 24301.7 | 1249 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:14 | Normal | 517.8 | 508.8 | 515.2 | 508.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 19.1 | 18.8 | 19.2 | 59.96 | 60 | 59.95 | 7378 | 1 | 47.6 | 24302.3 | 1249 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:19 | Normal | 507.9 | 500.9 | 502.4 | 503.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7367 | 1 | 49.8 | 24302.9 | 1249 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:24 | Normal | 508.8 | 515.7 | 513.8 | 504.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 225 | 226 | 226 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 7509 | 1 | 48.4 | 24303.6 | 1249 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:29 | Normal | 533.3 | 521.1 | 516.5 | 517.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 224.4 | 224.8 | 225 | 18.9 | 19 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7500 | 1 | 50.1 | 24304.2 | 1249 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:34 | Normal | 497.8 | 494.8 | 521 | 510.8 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 224.4 | 225.2 | 226 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7456 | 1 | 48.8 | 24304.8 | 1249 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:39 | Normal | 523.7 | 513.7 | 520.5 | 506.6 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7454 | 1 | 46.4 | 24305.4 | 1249 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:44 | Normal | 512 | 503.9 | 519.4 | 512.4 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 19.7 | 19.3 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7174 | 1 | 49.4 | 24306.1 | 1249 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:49 | Normal | 522.8 | 510.8 | 517.1 | 516.1 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 224.4 | 225 | 225.2 | 20 | 19.9 | 20.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7331 | 1 | 47.9 | 24306.7 | 1249 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:54 | Normal | 518.5 | 506.4 | 513.5 | 511.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 224.4 | 225.8 | 225.8 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 7417 | 1 | 50 | 24307.3 | 1250 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:59 | Normal | 517.8 | 504.7 | 510.7 | 502.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 19.8 | 19.7 | 20 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7281 | 1 | 48.9 | 24307.9 | 1250 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:04 | Normal | 526.2 | 501.6 | 518 | 508.9 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7537 | 1 | 46.9 | 24308.5 | 1250 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:09 | Normal | 520.8 | 511.9 | 515.1 | 511 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 18.9 | 18.8 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7342 | 1 | 49.7 | 24309.1 | 1250 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:14 | Normal | 523.6 | 504.6 | 518 | 498 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7206 | 1 | 48.6 | 24309.7 | 1250 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:19 | Normal | 510 | 514.9 | 505.2 | 508.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 223.8 | 225 | 225 | 18.9 | 18.6 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7295 | 1 | 46.6 | 24310.3 | 1250 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:24 | Normal | 514.9 | 514 | 513.5 | 509.5 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 223.8 | 225.4 | 225 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 7283 | 1 | 49.7 | 24310.9 | 1250 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:29 | Normal | 517.9 | 505.9 | 513.8 | 506.9 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 224.4 | 225.4 | 225 | 18.2 | 17.9 | 18.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7030 | 1 | 48.5 | 24311.5 | 1250 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:34 | Normal | 505.5 | 507.8 | 508.8 | 508.8 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 224.4 | 225 | 225.6 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 60 | 59.97 | 60 | 6909 | 1 | 46 | 24312.1 | 1250 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:39 | Normal | 499.8 | 501.9 | 520 | 502.9 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 225 | 225.8 | 225.4 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 6839 | 1 | 49.5 | 24312.7 | 1250 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:44 | Normal | 515.8 | 503.7 | 509.7 | 491.7 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6661 | 1 | 48.3 | 24313.2 | 1250 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:49 | Normal | 506.8 | 507.7 | 519.5 | 508.5 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3.5 | 224.6 | 225.6 | 225 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6521 | 1 | 46.3 | 24313.8 | 1250 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:54 | Normal | 494.7 | 500.7 | 508.7 | 503.7 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 225.4 | 226 | 225.8 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 60 | 60 | 60 | 6222 | 1 | 49.7 | 24314.3 | 1251 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:59 | Normal | 497.8 | 505.8 | 515.1 | 513 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5880 | 1 | 48.8 | 24314.8 | 1251 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:04 | Normal | 516.5 | 508.6 | 508.2 | 499.9 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5236 | 1 | 47.4 | 24315.3 | 1251 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:09 | Normal | 517.8 | 505.7 | 503.5 | 508.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4758 | 1 | 48.2 | 24315.7 | 1251 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:14 | Normal | 494.7 | 502.7 | 496.9 | 500 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4543 | 1 | 49.3 | 24316.1 | 1251 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:19 | Normal | 513.6 | 487.5 | 487.5 | 504.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 225.2 | 226.2 | 225.6 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4217 | 1 | 48.1 | 24316.5 | 1251 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:24 | Normal | 510.7 | 510.6 | 486.9 | 487.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 9.8 | 9.7 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3830 | 1 | 45.3 | 24316.8 | 1251 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:29 | Normal | 495.1 | 499.3 | 501.1 | 494.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 225.2 | 226 | 225.8 | 8.9 | 8.7 | 9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3419 | 1 | 49.4 | 24317.1 | 1251 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:34 | Normal | 492.8 | 481.1 | 501.5 | 490 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2917 | 1 | 48 | 24317.4 | 1251 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:39 | Normal | 495 | 492.1 | 493 | 497 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 225.4 | 226.6 | 225.8 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2386 | 1 | 50 | 24317.6 | 1251 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:44 | Normal | 499.7 | 486.7 | 487.9 | 491.9 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 225 | 226.2 | 226 | 5.1 | 5 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1924 | 1 | 48.8 | 24317.8 | 1251 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:49 | Normal | 459.6 | 470.6 | 487.1 | 504 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1286 | 1 | 45.4 | 24317.9 | 1251 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:54 | Normal | 240.8 | 437.7 | 470.6 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 798 | 1 | 49 | 24318 | 1252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:59 | Normal | 199.8 | 381.8 | 437.8 | 490.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 498 | 1 | 45.2 | 24318 | 1252 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:04 | Normal | 199.6 | 198.7 | 318.7 | 475.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 159 | 1 | 48.9 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:09 | Normal | 199.1 | 198.6 | 200.6 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.4 | 226.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 35 | 1 | 50 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:14 | Normal | 179.2 | 221.4 | 196.4 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.4 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 48 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:19 | Normal | 189.6 | 192 | 200.8 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.6 | 224.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 49.4 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:24 | Normal | 199.2 | 197.5 | 193.9 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 49.9 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:29 | Normal | 188.5 | 192.9 | 201.9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 225 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4 | 1 | 47.2 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0