## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-04 04:49 | Wait | 438.2 | 438.9 | 438.2 | 438.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225.6 | 226.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.6 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 04:54 | Wait | 466.8 | 467.3 | 466.6 | 467 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.4 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 04:59 | Normal | 492.2 | 431.1 | 481.6 | 490.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 226.2 | 227 | 227 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3 | 1 | 34.7 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 05:04 | Normal | 207.5 | 475.3 | 455.1 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.4 | 227.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 159 | 1 | 37.2 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 05:09 | Normal | 280.6 | 470.3 | 461.9 | 200.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 241 | 1 | 38.9 | 10763.1 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 05:14 | Normal | 377.8 | 463.4 | 486 | 202.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 459 | 1 | 40 | 10763.1 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-04 05:19 | Normal | 446.5 | 484.3 | 479.1 | 424 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 648 | 1 | 41 | 10763.1 | 1237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 05:24 | Normal | 358.7 | 476.4 | 468.2 | 356.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.4 | 227.8 | 227.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60 | 60 | 60.01 | 512 | 1 | 41.9 | 10763.2 | 1237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 05:29 | Normal | 407.7 | 475.4 | 481.1 | 358.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.8 | 226.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 561 | 1 | 42.6 | 10763.2 | 1237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 05:34 | Normal | 450.7 | 491.4 | 475 | 480.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 225.6 | 227.4 | 226.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 743 | 1 | 43 | 10763.3 | 1237 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 05:39 | Normal | 448 | 494.4 | 496 | 481.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 227.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 673 | 1 | 43.1 | 10763.3 | 1237 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 05:44 | Normal | 431.8 | 487.3 | 473.1 | 425.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.4 | 226.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 623 | 1 | 43.4 | 10763.4 | 1237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 05:49 | Normal | 468.8 | 492.3 | 481.9 | 433.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 647 | 1 | 43.7 | 10763.4 | 1237 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 05:54 | Normal | 499.7 | 493.3 | 485.9 | 492.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 225.8 | 227 | 226.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 811 | 1 | 43.9 | 10763.5 | 1237 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 05:59 | Normal | 479.2 | 493.7 | 477.4 | 491.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 225.2 | 226.8 | 226.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1162 | 1 | 44.1 | 10763.6 | 1237 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 06:04 | Normal | 494.7 | 519.3 | 494.3 | 499.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 225.4 | 226.8 | 226 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1679 | 1 | 44.4 | 10763.7 | 1237 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 06:09 | Normal | 494.8 | 493.4 | 501.2 | 491.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 225.4 | 226.4 | 226 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2140 | 1 | 44.6 | 10763.9 | 1237 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 06:14 | Normal | 488.9 | 522.4 | 500.3 | 514.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 224.8 | 227.2 | 226.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2512 | 1 | 44.9 | 10764.1 | 1237 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 06:19 | Normal | 492.8 | 519.3 | 483.7 | 509.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 225.2 | 225.4 | 226 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3142 | 1 | 45.3 | 10764.3 | 1238 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 06:24 | Normal | 487.5 | 520 | 509.1 | 517.8 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 225 | 226.2 | 226.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3961 | 1 | 45.7 | 10764.6 | 1238 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 06:29 | Normal | 510.2 | 524.7 | 500.8 | 503.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 226 | 226.2 | 226.8 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4764 | 1 | 46.1 | 10765 | 1238 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 06:34 | Normal | 508.8 | 526.5 | 511.4 | 538.9 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 226.2 | 226.6 | 227.2 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5658 | 1 | 46.5 | 10765.4 | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 06:39 | Normal | 501.9 | 526.4 | 513.9 | 526.6 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6202 | 1 | 47.1 | 10765.9 | 1238 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 06:44 | Normal | 522 | 503.6 | 518.2 | 520 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 226 | 226.6 | 226.6 | 16.5 | 16.2 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6433 | 1 | 47.8 | 10766.4 | 1238 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 06:49 | Normal | 508.8 | 533.8 | 513.3 | 522.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6347 | 1 | 48.4 | 10766.9 | 1238 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 06:54 | Normal | 506.9 | 532.5 | 510.6 | 517.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | 2.6 | 225.4 | 226.8 | 226.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 6465 | 1 | 49.2 | 10767.5 | 1238 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 06:59 | Normal | 511.7 | 523.2 | 506.5 | 525.2 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 225.6 | 227 | 226.6 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6855 | 1 | 50 | 10768 | 1238 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 07:04 | Normal | 498.7 | 509.2 | 512.1 | 519.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3 | 225.2 | 226 | 225.8 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 7065 | 1 | 48.4 | 10768.6 | 1238 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 07:09 | Normal | 507.8 | 512.4 | 512.9 | 524.7 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 19 | 19 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7418 | 1 | 50 | 10769.2 | 1238 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 07:14 | Normal | 517 | 471.3 | 513.6 | 524.5 | 5 | 4.8 | 5 | 3.8 | 225.2 | 226 | 226.2 | 24 | 24.1 | 24.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8920 | 1 | 48.7 | 10769.9 | 1238 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 07:19 | Normal | 516.8 | 473.3 | 519.6 | 485.5 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.5 | 225.6 | 226.2 | 226 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9589 | 1 | 46.6 | 10770.7 | 1239 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 07:24 | Normal | 515.9 | 528.4 | 520 | 479.8 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 225 | 225.8 | 225.8 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10446 | 1 | 50 | 10771.5 | 1239 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 07:29 | Normal | 517.3 | 514.3 | 521 | 482.7 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13193 | 1 | 49.3 | 10772.5 | 1239 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 07:34 | Normal | 509.7 | 482.2 | 509.9 | 478.7 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 225 | 225 | 226.2 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10074 | 1 | 48.6 | 10773.5 | 1239 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 07:39 | Normal | 502.8 | 528.3 | 508.4 | 474.1 | 6 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10515 | 1 | 47.9 | 10774.4 | 1239 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 07:44 | Normal | 507.1 | 504.6 | 508.4 | 471.1 | 5 | 4.6 | 5 | 4.5 | 224 | 224.2 | 224.6 | 24.4 | 24.1 | 24.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9140 | 1 | 47 | 10775.2 | 1239 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 07:49 | Normal | 482.8 | 459.3 | 482.4 | 418.1 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 222.4 | 224 | 223.8 | 9.9 | 9.8 | 10 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3861 | 1 | 45.1 | 10775.7 | 1239 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 07:54 | Normal | 487.6 | 498.3 | 486.1 | 502.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 223 | 223.2 | 223.4 | 9 | 8.9 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3337 | 1 | 50 | 10776 | 1239 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 07:59 | Normal | 495.6 | 512.6 | 509.5 | 522.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 15 | 14.7 | 15 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5733 | 1 | 49.4 | 10776.4 | 1239 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 08:04 | Normal | 498.7 | 519.3 | 509 | 529.6 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 18.9 | 18.8 | 19 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7370 | 1 | 48.8 | 10776.9 | 1239 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 08:09 | Normal | 495.8 | 518.4 | 508.8 | 517.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 224 | 224.8 | 224.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5107 | 1 | 48.3 | 10777.4 | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 08:14 | Normal | 504.3 | 521 | 500.2 | 520 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 224 | 224.2 | 224.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5957 | 1 | 47.9 | 10777.9 | 1239 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 08:19 | Normal | 504.9 | 522.3 | 506 | 540.7 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 3 | 224 | 224.6 | 225 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7420 | 1 | 47.6 | 10778.4 | 1240 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 08:24 | Normal | 500.1 | 514.6 | 495.3 | 515.1 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5864 | 1 | 47.3 | 10779.1 | 1240 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 08:29 | Normal | 466.5 | 491.1 | 484 | 437.7 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2144 | 1 | 47 | 10779.4 | 1240 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 08:34 | Normal | 447.7 | 468.2 | 485.9 | 476.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 913 | 1 | 46.2 | 10779.5 | 1240 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 08:39 | Normal | 478.7 | 488 | 471.2 | 450.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 848 | 1 | 48 | 10779.5 | 1240 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 08:44 | Normal | 470.8 | 488.4 | 460.2 | 441.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 223.2 | 224 | 223.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 817 | 1 | 49.2 | 10779.6 | 1240 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 08:49 | Normal | 433.6 | 477.3 | 467.8 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223 | 223.6 | 223.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 426 | 1 | 46.7 | 10779.7 | 1240 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 08:54 | Normal | 413.9 | 477.3 | 479.9 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223 | 224.4 | 224.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 397 | 1 | 49.1 | 10779.7 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 08:59 | Normal | 369.7 | 485.4 | 472 | 201.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 224.2 | 224.6 | 1.7 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 417 | 1 | 49.8 | 10779.7 | 1240 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 09:04 | Normal | 440.6 | 513.4 | 486 | 222.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 224 | 224.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 489 | 1 | 49.9 | 10779.8 | 1240 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 09:09 | Normal | 488 | 507.5 | 497.7 | 479.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2019 | 1 | 49.9 | 10779.9 | 1240 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 09:14 | Normal | 512.8 | 524.7 | 504.2 | 498.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 223.8 | 224.8 | 225 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 3021 | 1 | 49.8 | 10780.1 | 1240 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 09:19 | Normal | 517.7 | 540.2 | 516.9 | 530.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 225 | 225.6 | 225.4 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7571 | 1 | 49.7 | 10780.5 | 1241 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 09:24 | Normal | 518.5 | 526.1 | 517.1 | 538.9 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 224.4 | 225.4 | 225.8 | 21.1 | 21 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60 | 7820 | 1 | 49.8 | 10781.2 | 1241 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-04 09:29 | Normal | 504.7 | 535.1 | 527.3 | 536.1 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 225 | 225.2 | 225.8 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7333 | 1 | 46.8 | 10781.8 | 1241 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-04 09:34 | Normal | 502.7 | 530.3 | 518.2 | 522 | 3.7 | 3.3 | 4 | 3.2 | 224.6 | 226 | 226 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7406 | 1 | 49.3 | 10782.4 | 1241 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 09:39 | Normal | 508.3 | 525.1 | 512.6 | 542.7 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 224.8 | 225.8 | 226.6 | 23.2 | 23.1 | 23.3 | 60 | 60 | 60 | 8500 | 1 | 47.6 | 10783.1 | 1241 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 09:44 | Normal | 500.1 | 521.6 | 519.5 | 517.2 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 225 | 226 | 225.6 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7960 | 1 | 50.1 | 10783.8 | 1241 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-04 09:49 | Normal | 496.9 | 528.4 | 521.8 | 516.5 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 22.9 | 22.8 | 23 | 60 | 60 | 59.99 | 8467 | 1 | 49.4 | 10784.4 | 1241 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 09:54 | Normal | 496.8 | 522.3 | 521 | 530.7 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7604 | 1 | 48.5 | 10785.1 | 1241 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-04 09:59 | Normal | 499.9 | 528.5 | 515.9 | 537.8 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 21 | 20.8 | 21 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7734 | 1 | 47.6 | 10785.7 | 1241 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 10:04 | Normal | 508.7 | 511.2 | 507.4 | 538.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 224.6 | 225 | 225.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7192 | 1 | 45.7 | 10786.4 | 1241 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 10:09 | Normal | 475.9 | 504.5 | 489.9 | 460.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 7 | 7 | 7.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2774 | 1 | 49.9 | 10786.8 | 1241 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 10:14 | Normal | 473.8 | 488.3 | 479.8 | 494.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1730 | 1 | 49.2 | 10786.9 | 1241 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 10:19 | Normal | 469.8 | 485.4 | 484.2 | 486.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 222.8 | 224.4 | 224.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1144 | 1 | 48.2 | 10787.1 | 1242 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 10:24 | Normal | 440.7 | 482.5 | 497 | 354.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.4 | 223.8 | 224.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 437 | 1 | 46 | 10787.1 | 1242 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 10:29 | Normal | 459.9 | 481.3 | 468 | 294.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 223.4 | 224.6 | 224 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 588 | 1 | 49.3 | 10787.2 | 1242 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 10:34 | Normal | 443.7 | 497.5 | 487 | 488.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 224 | 224.6 | 224.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 941 | 1 | 50 | 10787.2 | 1242 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 10:39 | Normal | 468.8 | 496.5 | 474.5 | 491.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 3 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1037 | 1 | 47.6 | 10787.3 | 1242 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 10:44 | Normal | 463.8 | 488.4 | 467.7 | 398.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 225 | 224.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 636 | 1 | 48.8 | 10787.4 | 1242 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 10:49 | Normal | 458.3 | 484.7 | 486.5 | 463.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 3 | 2.7 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 945 | 1 | 49.1 | 10787.4 | 1242 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 10:54 | Normal | 454.9 | 505.3 | 484.1 | 499.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2027 | 1 | 49.3 | 10787.6 | 1242 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 10:59 | Normal | 473.8 | 515.4 | 505.3 | 467 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224.4 | 225 | 225 | 6.2 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2345 | 1 | 49.4 | 10787.7 | 1242 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:04 | Normal | 443.6 | 477.3 | 482 | 366.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 547 | 1 | 49.6 | 10787.9 | 1242 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 11:09 | Normal | 433.7 | 485.4 | 480.1 | 284.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 224 | 225.4 | 225.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 504 | 1 | 49.6 | 10787.9 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:14 | Normal | 483.8 | 494.3 | 464 | 413.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 225 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 588 | 1 | 49.3 | 10788 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 11:19 | Normal | 509.1 | 512.2 | 501.7 | 480 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 224.6 | 226 | 225.4 | 3 | 3 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1085 | 1 | 48.8 | 10788.1 | 1243 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:24 | Normal | 429 | 488.7 | 495 | 380.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 225 | 226.4 | 226 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 499 | 1 | 48.4 | 10788.1 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:29 | Normal | 431.4 | 490.4 | 484.9 | 286.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 416 | 1 | 47.9 | 10788.2 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:34 | Normal | 374.9 | 481.6 | 476.1 | 272.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 225 | 225 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 378 | 1 | 47.6 | 10788.2 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:39 | Normal | 469 | 469.6 | 485 | 271.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 223.8 | 225 | 225 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 552 | 1 | 47.4 | 10788.2 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 11:44 | Normal | 494 | 480.4 | 500.9 | 486.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 224 | 224.6 | 225.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 708 | 1 | 47.3 | 10788.3 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 11:49 | Normal | 454.5 | 477.2 | 456.9 | 452.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 677 | 1 | 47.1 | 10788.3 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 11:54 | Normal | 458.7 | 487.4 | 481.1 | 415.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 225 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 505 | 1 | 47 | 10788.4 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 11:59 | Normal | 476.8 | 491.4 | 482.3 | 486.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 702 | 1 | 46.9 | 10788.4 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 12:04 | Normal | 433.7 | 493.4 | 487 | 365.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 226.2 | 225.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 556 | 1 | 46.9 | 10788.5 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 12:09 | Normal | 484.8 | 499.4 | 493 | 463.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 673 | 1 | 46.9 | 10788.5 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 12:14 | Normal | 469 | 468.6 | 483.2 | 471 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 775 | 1 | 46.9 | 10788.6 | 1243 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-04 12:19 | Normal | 455.7 | 497.3 | 479.2 | 479.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224 | 226 | 225.4 | 2.8 | 2.8 | 3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 875 | 1 | 47 | 10788.7 | 1244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-04 12:24 | Normal | 496.7 | 504.3 | 502.2 | 505 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1170 | 1 | 47 | 10788.8 | 1244 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-04 12:29 | Normal | 494.7 | 491.3 | 478.1 | 497.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 224.8 | 225.4 | 225.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1360 | 1 | 47 | 10788.9 | 1244 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 61 | 0 | 0
2023-12-04 12:34 | Normal | 498.7 | 493.3 | 502.1 | 512.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 225 | 226 | 225.6 | 4 | 4 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1492 | 1 | 47.1 | 10789 | 1244 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-04 12:39 | Normal | 480.7 | 513.3 | 500.1 | 496.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 224.6 | 226.4 | 225.8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1826 | 1 | 47.1 | 10789.1 | 1244 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 12:44 | Normal | 492.7 | 512.1 | 490.8 | 515.7 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.8 | 226.8 | 226.2 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 60 | 60.03 | 60 | 2122 | 1 | 47.1 | 10789.3 | 1244 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 12:49 | Normal | 498.6 | 498.9 | 507.2 | 508.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2509 | 1 | 47.2 | 10789.5 | 1244 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 12:54 | Normal | 495.6 | 517.1 | 514.1 | 525.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 224.6 | 226 | 225 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2790 | 1 | 47.2 | 10789.7 | 1244 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 12:59 | Normal | 500.6 | 522.2 | 504.1 | 524.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 7.8 | 7.8 | 8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 3028 | 1 | 47.4 | 10789.9 | 1244 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 13:04 | Normal | 497.8 | 518.4 | 506.2 | 522.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3258 | 1 | 47.7 | 10790.2 | 1244 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 13:09 | Normal | 513.9 | 503.4 | 490.8 | 515.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 8.9 | 9 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3451 | 1 | 47.9 | 10790.5 | 1244 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-04 13:14 | Normal | 505.8 | 529.3 | 523.9 | 528.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 223.8 | 224.8 | 225.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3683 | 1 | 48.2 | 10790.8 | 1244 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-04 13:19 | Normal | 491.9 | 517.6 | 521.8 | 527.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.6 | 225 | 10 | 9.9 | 10.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3871 | 1 | 48.5 | 10791.1 | 1245 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-04 13:24 | Normal | 502.9 | 535.5 | 500.3 | 533.1 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 3979 | 1 | 48.9 | 10791.4 | 1245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-04 13:29 | Normal | 497.9 | 516.7 | 508.2 | 517.7 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 224.2 | 225.6 | 225.6 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4044 | 1 | 49.3 | 10791.8 | 1245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 13:34 | Normal | 483.8 | 509 | 513.7 | 518.5 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 4074 | 1 | 49.7 | 10792.1 | 1245 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 13:39 | Normal | 502 | 515.4 | 508.8 | 533.5 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 223.8 | 225 | 224.8 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 4120 | 1 | 46.1 | 10792.4 | 1245 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 13:44 | Normal | 493 | 513.5 | 511.1 | 474.8 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 224 | 225.4 | 225.4 | 10.8 | 10.8 | 11 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4189 | 1 | 48.9 | 10792.8 | 1245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 13:49 | Normal | 496.7 | 522.2 | 516.7 | 454.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 224 | 225.2 | 225 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4237 | 1 | 49.8 | 10793.1 | 1245 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 13:54 | Normal | 518 | 517.4 | 517 | 532.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 224 | 224.6 | 225.2 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 4347 | 1 | 48 | 10793.5 | 1245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 13:59 | Normal | 515.8 | 519.4 | 509.4 | 471.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 224.2 | 225 | 225 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4588 | 1 | 49.6 | 10793.9 | 1245 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-04 14:04 | Normal | 501.7 | 533.4 | 511.4 | 525 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2 | 224.2 | 225.2 | 225 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4932 | 1 | 47.1 | 10794.3 | 1245 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 14:09 | Normal | 505.9 | 543.6 | 526.4 | 535.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5355 | 1 | 49.4 | 10794.7 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 14:14 | Normal | 520.7 | 526.3 | 517.4 | 539.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 224 | 225.2 | 224.8 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5902 | 1 | 47.2 | 10795.2 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 14:19 | Normal | 513.8 | 539.3 | 520.9 | 534.6 | 3.1 | 3 | 3.4 | 2.7 | 223.6 | 225 | 225.4 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 60.03 | 59.97 | 60 | 6489 | 1 | 49.8 | 10795.7 | 1246 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 14:24 | Normal | 503.8 | 529.4 | 520.7 | 536.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 60 | 60 | 7046 | 1 | 48.6 | 10796.2 | 1246 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 14:29 | Normal | 512.5 | 518 | 520.7 | 538.6 | 3.7 | 3.5 | 4 | 3.1 | 224.8 | 225.6 | 226.2 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7518 | 1 | 46.1 | 10796.9 | 1246 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-04 14:34 | Normal | 503.7 | 527.4 | 522.2 | 541.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.3 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7538 | 1 | 49.6 | 10797.5 | 1246 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 14:39 | Normal | 509.7 | 535.3 | 523 | 543.7 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 225 | 225.8 | 226.4 | 21.3 | 21 | 21.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 7841 | 1 | 48.5 | 10798.1 | 1246 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 14:44 | Normal | 516 | 531.5 | 522.8 | 545.5 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3.5 | 225.4 | 226.2 | 226.6 | 21.9 | 21.9 | 22 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8124 | 1 | 46.7 | 10798.8 | 1246 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 14:49 | Normal | 515.5 | 534 | 519.4 | 534.6 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 224.6 | 226.2 | 226.2 | 22.6 | 22.3 | 22.5 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 8301 | 1 | 49.8 | 10799.5 | 1246 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 14:54 | Normal | 501.9 | 533.4 | 510.9 | 533.7 | 4.4 | 4 | 4.5 | 3.6 | 224.4 | 226.4 | 226 | 22 | 21.9 | 22 | 60 | 60 | 60 | 8150 | 1 | 49 | 10800.2 | 1246 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 14:59 | Normal | 510.8 | 533.3 | 516.2 | 539.9 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 225 | 226.2 | 225.8 | 21 | 20.6 | 21 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 7744 | 1 | 47.7 | 10800.8 | 1246 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:04 | Normal | 497.8 | 531.3 | 510 | 523.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.2 | 225 | 225.6 | 225.6 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7341 | 1 | 44.9 | 10801.4 | 1246 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:09 | Normal | 517.7 | 528.2 | 510.9 | 535.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3 | 224.2 | 225 | 225.8 | 18.4 | 18 | 18.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 7097 | 1 | 49.5 | 10802 | 1246 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:14 | Normal | 495.6 | 534.1 | 519.5 | 529.2 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 224.4 | 225 | 225.6 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6801 | 1 | 48.7 | 10802.6 | 1246 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:19 | Normal | 496.7 | 527.3 | 512.1 | 531.9 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3 | 224.4 | 225 | 225 | 17.7 | 17.5 | 17.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6836 | 1 | 47.6 | 10803.2 | 1247 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:24 | Normal | 518.6 | 521.2 | 511.1 | 529 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 224 | 226 | 226 | 18 | 17.7 | 18 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6947 | 1 | 45.4 | 10803.8 | 1247 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 15:29 | Normal | 504.7 | 521.4 | 511.2 | 513.9 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 17.8 | 17.6 | 18 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6894 | 1 | 49.7 | 10804.3 | 1247 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:34 | Normal | 501.2 | 526.2 | 511.2 | 536.1 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 6810 | 1 | 49 | 10804.9 | 1247 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 15:39 | Normal | 504 | 523.5 | 516.1 | 536.8 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 224 | 225.4 | 225.2 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 6808 | 1 | 48.2 | 10805.5 | 1247 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-04 15:44 | Normal | 506.9 | 519.5 | 510.5 | 531.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3 | 224.4 | 225 | 225.4 | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6959 | 1 | 47 | 10806.1 | 1247 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 15:49 | Normal | 503.4 | 523.2 | 509.3 | 537 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 18.2 | 18.1 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7063 | 1 | 46.4 | 10806.6 | 1247 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 15:54 | Normal | 502.9 | 524.4 | 516.1 | 527.9 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3 | 224.4 | 225.4 | 225.4 | 18.4 | 18.2 | 18.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7145 | 1 | 49.8 | 10807.2 | 1247 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 15:59 | Normal | 505 | 525.4 | 509.9 | 536.7 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 18 | 17.9 | 18 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6990 | 1 | 49.2 | 10807.8 | 1247 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:04 | Normal | 505 | 520.6 | 510.4 | 537.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 223.8 | 225.6 | 225.2 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6798 | 1 | 48.6 | 10808.4 | 1247 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:09 | Normal | 503.7 | 519.2 | 509.8 | 537.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 224.2 | 225.8 | 225.4 | 17 | 16.9 | 17.3 | 60 | 60 | 60 | 6633 | 1 | 47.9 | 10809 | 1247 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:14 | Normal | 497.2 | 521 | 509.9 | 525.8 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 223.6 | 225.2 | 224.8 | 17 | 16.9 | 17.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6570 | 1 | 47.1 | 10809.5 | 1247 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:19 | Normal | 514.7 | 517.3 | 510.2 | 512 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3 | 224 | 225.4 | 225.6 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6721 | 1 | 45.8 | 10810.1 | 1248 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 16:24 | Normal | 503.4 | 521.3 | 516.1 | 528.9 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 223.4 | 225 | 225.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 6670 | 1 | 47.6 | 10810.6 | 1248 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:29 | Normal | 496.7 | 520.3 | 512.2 | 528.9 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 223.6 | 225.4 | 225.2 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 60 | 59.98 | 60 | 6472 | 1 | 49.8 | 10811.2 | 1248 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-04 16:34 | Normal | 498.8 | 523.4 | 510.5 | 524.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.6 | 224 | 225.6 | 225.4 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6372 | 1 | 49.4 | 10811.7 | 1248 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 16:39 | Normal | 492.6 | 521.2 | 512.8 | 522.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 6277 | 1 | 48.9 | 10812.2 | 1248 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:44 | Normal | 490.8 | 518.4 | 512.1 | 529.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 224.2 | 224.8 | 225 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 6052 | 1 | 48.5 | 10812.7 | 1248 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 16:49 | Normal | 511.8 | 525.3 | 509.8 | 508.5 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5906 | 1 | 48 | 10813.2 | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 16:54 | Normal | 485.6 | 518.6 | 495.8 | 509 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 5614 | 1 | 47.5 | 10813.7 | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 16:59 | Normal | 498.8 | 513.5 | 504.8 | 457.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5247 | 1 | 46.9 | 10814.2 | 1248 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 17:04 | Normal | 510.8 | 512.4 | 499.5 | 462.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4631 | 1 | 46.3 | 10814.6 | 1248 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-04 17:09 | Normal | 488.8 | 506.4 | 490.8 | 459.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 10.9 | 10.8 | 11 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 4219 | 1 | 45.4 | 10815 | 1248 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 17:14 | Normal | 486.9 | 459.3 | 512.9 | 464.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 224.8 | 226 | 225.6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3948 | 1 | 46.1 | 10815.3 | 1248 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:19 | Normal | 490.6 | 508.2 | 497.2 | 460.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 224.6 | 226 | 225.6 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3704 | 1 | 50 | 10815.6 | 1249 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:24 | Normal | 482.7 | 474.4 | 477.4 | 431.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 225 | 225.4 | 225.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3349 | 1 | 49.7 | 10815.9 | 1249 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:29 | Normal | 483.6 | 493.4 | 485.1 | 484.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2945 | 1 | 49.3 | 10816.2 | 1249 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:34 | Normal | 481.8 | 505.6 | 485.3 | 450 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 225 | 226.2 | 225.8 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2530 | 1 | 48.7 | 10816.4 | 1249 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 17:39 | Normal | 463.8 | 489.9 | 502 | 444.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 224.6 | 225.8 | 226 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2075 | 1 | 47.8 | 10816.6 | 1249 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:44 | Normal | 481.9 | 477.4 | 490.2 | 487 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 224.8 | 226.4 | 226.2 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1677 | 1 | 46 | 10816.7 | 1249 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:49 | Normal | 480.9 | 493.3 | 471 | 505.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 224.8 | 226.4 | 226 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1112 | 1 | 49.9 | 10816.9 | 1249 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:54 | Normal | 463.8 | 481.3 | 499 | 420.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 225.2 | 226.8 | 226.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 735 | 1 | 49.1 | 10816.9 | 1249 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 17:59 | Normal | 333.6 | 490.3 | 472.9 | 331.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 225.6 | 227 | 226.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 469 | 1 | 47.8 | 10817 | 1249 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 18:04 | Normal | 244.5 | 464.5 | 462.1 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 167 | 1 | 45.4 | 10817 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 18:09 | Normal | 199.9 | 386.7 | 435 | 199.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 226 | 226.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 38 | 1 | 49.2 | 10817 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 18:14 | Normal | 223.7 | 411.8 | 406.1 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 47.6 | 10817 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 18:19 | Normal | 192.4 | 330.6 | 371.6 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226 | 225.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10 | 1 | 49.8 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-04 18:24 | Normal | 202.4 | 264.7 | 309.6 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226 | 225.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 5 | 1 | 48.1 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-04 18:29 | Normal | 178.4 | 181.7 | 216 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 225 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6 | 1 | 49.7 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0