## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-04 04:49 | Wait | 439.9 | 440 | 439.7 | 439.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.8 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:54 | Wait | 466.5 | 466.6 | 466.3 | 466.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.6 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 32.9 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 04:59 | Normal | 450 | 199.6 | 228.5 | 376.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227 | 227 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 92 | 1 | 35.1 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:04 | Normal | 465.1 | 199.5 | 267.8 | 380 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 227.8 | 227 | 2 | 1.9 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 174 | 1 | 37.3 | 23911.3 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:09 | Normal | 461.2 | 210.7 | 430.8 | 419 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226 | 227.6 | 226.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 300 | 1 | 38.6 | 23911.3 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:14 | Normal | 436.4 | 413 | 430.9 | 471.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 226 | 227.4 | 226.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60 | 59.99 | 547 | 1 | 39.7 | 23911.3 | 1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:19 | Normal | 462.2 | 450.6 | 475 | 457 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 60 | 60 | 749 | 1 | 40.3 | 23911.4 | 1278 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:24 | Normal | 471.4 | 461.8 | 440.8 | 460 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 227.4 | 227 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 618 | 1 | 41 | 23911.4 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:29 | Normal | 450.4 | 454.8 | 442.8 | 456.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226 | 227.6 | 227 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 653 | 1 | 41.6 | 23911.5 | 1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:34 | Normal | 481.3 | 458.9 | 470 | 477 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 225.4 | 227.6 | 226.8 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 779 | 1 | 42 | 23911.6 | 1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:39 | Normal | 475.9 | 430.8 | 479.7 | 462.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 767 | 1 | 42.2 | 23911.6 | 1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:44 | Normal | 475.2 | 460 | 463.8 | 466.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 226 | 227.4 | 226.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 713 | 1 | 42.4 | 23911.7 | 1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:49 | Normal | 483.1 | 450.9 | 462.7 | 463.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 226 | 227 | 226.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 702 | 1 | 42.7 | 23911.7 | 1278 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:54 | Normal | 484 | 483.5 | 479.8 | 476.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 226 | 227.2 | 226.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 874 | 1 | 42.8 | 23911.8 | 1278 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 05:59 | Normal | 477 | 472.7 | 495.7 | 511 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 225.6 | 227 | 226.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1187 | 1 | 42.9 | 23911.9 | 1278 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:04 | Normal | 493.2 | 472.9 | 511.1 | 477.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1684 | 1 | 43.1 | 23912 | 1279 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:09 | Normal | 507.3 | 481.9 | 499.2 | 486.4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 225.6 | 226.6 | 226 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2167 | 1 | 43.4 | 23912.2 | 1279 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:14 | Normal | 504.3 | 496.4 | 487.7 | 496.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 225.4 | 226.4 | 226.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2530 | 1 | 43.7 | 23912.4 | 1279 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:19 | Normal | 500.2 | 502.8 | 487.5 | 496.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3175 | 1 | 44 | 23912.6 | 1279 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:24 | Normal | 503.2 | 507.8 | 506.8 | 497.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 226 | 227 | 226 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4051 | 1 | 44.3 | 23912.9 | 1279 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:29 | Normal | 508.4 | 516 | 483 | 501.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4867 | 1 | 44.7 | 23913.3 | 1279 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:34 | Normal | 507 | 515.6 | 513.2 | 518.2 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5975 | 1 | 45.1 | 23913.7 | 1279 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:39 | Normal | 524.2 | 510.8 | 516.7 | 515.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6605 | 1 | 45.7 | 23914.3 | 1279 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:44 | Normal | 525 | 515.7 | 511.9 | 504.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 226 | 227 | 226.6 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6826 | 1 | 46.4 | 23914.8 | 1279 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:49 | Normal | 513 | 513.7 | 517.8 | 506.8 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6806 | 1 | 47 | 23915.4 | 1279 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:54 | Normal | 516.4 | 515 | 518.3 | 509.7 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.6 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 18 | 18 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 7039 | 1 | 47.8 | 23916 | 1279 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 06:59 | Normal | 508.3 | 508.9 | 515 | 510.1 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 226.2 | 227 | 226.4 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7520 | 1 | 48.7 | 23916.6 | 1279 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:04 | Normal | 518.3 | 504.9 | 519.7 | 503.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 20 | 19.9 | 20 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7384 | 1 | 49.6 | 23917.2 | 1280 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:09 | Normal | 515.1 | 510.8 | 510.6 | 509.8 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 4 | 225.8 | 226.6 | 226 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7583 | 1 | 47.7 | 23917.8 | 1280 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:14 | Normal | 520.2 | 517.8 | 511.8 | 511.9 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5.3 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 26.8 | 26.6 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9712 | 1 | 49.5 | 23918.5 | 1280 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:19 | Normal | 522 | 511.6 | 513.5 | 504.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10624 | 1 | 47.6 | 23919.4 | 1280 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:24 | Normal | 525.2 | 520.7 | 505.6 | 509.7 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5.7 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10674 | 1 | 49.6 | 23920.2 | 1280 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:29 | Normal | 513.7 | 517.9 | 506.9 | 507.9 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 7.8 | 225.8 | 226.4 | 225.6 | 38 | 37.7 | 38 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13942 | 1 | 48.1 | 23921.3 | 1280 | 2.1 | 2 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:34 | Normal | 511.2 | 508.8 | 511.3 | 507.5 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10855 | 1 | 48.1 | 23922.4 | 1280 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:39 | Normal | 508.4 | 512 | 511.5 | 499.7 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11188 | 1 | 49.4 | 23923.3 | 1280 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:44 | Normal | 502.3 | 502.9 | 498.9 | 503 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.6 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10244 | 1 | 48.5 | 23924.2 | 1280 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:49 | Normal | 488.2 | 491.8 | 496.9 | 484.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 223 | 224.2 | 223.6 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 4432 | 1 | 46.8 | 23924.8 | 1280 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:54 | Normal | 484 | 489.7 | 496.6 | 478.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 222.2 | 223.6 | 223.2 | 9 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3400 | 1 | 49.8 | 23925.1 | 1280 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 07:59 | Normal | 496.3 | 501.9 | 503.8 | 497.9 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3 | 224.4 | 225.6 | 224.8 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6012 | 1 | 48.7 | 23925.5 | 1280 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:04 | Normal | 505.5 | 501.9 | 504.6 | 496.3 | 4 | 4 | 3.6 | 4.1 | 225 | 225.2 | 225.2 | 20.9 | 20.7 | 21 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7681 | 1 | 46 | 23926.1 | 1281 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:09 | Normal | 498.4 | 496 | 502 | 498.1 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 224 | 225.2 | 224.6 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5451 | 1 | 49.7 | 23926.6 | 1281 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:14 | Normal | 509.2 | 497.8 | 507.6 | 495.7 | 3 | 3 | 2.5 | 3.1 | 224.2 | 225 | 224.8 | 16 | 15.9 | 16 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6135 | 1 | 48.8 | 23927.1 | 1281 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:19 | Normal | 504.1 | 496.7 | 507 | 492.1 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.1 | 224.4 | 225.4 | 225 | 21.2 | 21 | 21.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7693 | 1 | 47.7 | 23927.7 | 1281 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:24 | Normal | 489.1 | 500.7 | 511.8 | 505.9 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.3 | 223.6 | 224.8 | 224 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7019 | 1 | 46.2 | 23928.4 | 1281 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:29 | Normal | 475.7 | 469.6 | 495.5 | 478.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2437 | 1 | 47.7 | 23928.7 | 1281 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:34 | Normal | 481.5 | 478.7 | 473.1 | 444.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 223 | 224.2 | 224 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1055 | 1 | 49.6 | 23928.8 | 1281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:39 | Normal | 468.2 | 472 | 466.8 | 462.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 222.8 | 223.8 | 224.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 863 | 1 | 48.5 | 23928.9 | 1281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:44 | Normal | 439 | 455.3 | 485 | 489.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 897 | 1 | 49.8 | 23929 | 1281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:49 | Normal | 494.2 | 390.6 | 376.4 | 456.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.2 | 223.8 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 446 | 1 | 47.7 | 23929.1 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:54 | Normal | 475.2 | 396.8 | 355.2 | 453.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60 | 59.99 | 440 | 1 | 48.7 | 23929.1 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 08:59 | Normal | 496.1 | 369.4 | 358.5 | 388.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224 | 224.6 | 224.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 409 | 1 | 48.7 | 23929.1 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:04 | Normal | 473.2 | 423.6 | 423.4 | 446.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.2 | 224.2 | 224.8 | 2 | 2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 666 | 1 | 48.3 | 23929.2 | 1282 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:09 | Normal | 491.1 | 482.7 | 457.5 | 499.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2052 | 1 | 48 | 23929.3 | 1282 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:14 | Normal | 496.8 | 506.7 | 497.7 | 501.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 224.2 | 225.4 | 225 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 60 | 60 | 60.01 | 3142 | 1 | 47.5 | 23929.5 | 1282 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:19 | Normal | 509.1 | 522.7 | 511.6 | 521.1 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 225.2 | 226.2 | 226 | 20 | 20 | 20.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7273 | 1 | 47.3 | 23929.9 | 1282 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:24 | Normal | 514.2 | 520.8 | 515 | 514.1 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8002 | 1 | 47.5 | 23930.6 | 1282 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:29 | Normal | 513.1 | 518.7 | 521.6 | 506.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 224.8 | 226 | 224.8 | 19.8 | 20 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7355 | 1 | 48.1 | 23931.2 | 1282 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:34 | Normal | 517.2 | 516.9 | 509.1 | 510.2 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 225.2 | 226 | 225.6 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7508 | 1 | 48.8 | 23931.8 | 1282 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:39 | Normal | 518.1 | 511.7 | 501.6 | 513.7 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8761 | 1 | 49.7 | 23932.5 | 1282 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:44 | Normal | 518.3 | 510.9 | 514.2 | 504.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 225.4 | 226.4 | 226 | 23 | 22.8 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8448 | 1 | 44.1 | 23933.2 | 1282 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:49 | Normal | 512.1 | 515.7 | 514.6 | 512.8 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.6 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 24.2 | 24 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8850 | 1 | 48.1 | 23934 | 1282 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:54 | Normal | 512.3 | 513.9 | 516.2 | 504.4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 21.9 | 21.8 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8106 | 1 | 49.6 | 23934.7 | 1282 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 09:59 | Normal | 522.2 | 512.1 | 510.1 | 512 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 22 | 21.6 | 21.9 | 60 | 60 | 59.99 | 7955 | 1 | 48.3 | 23935.3 | 1282 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:04 | Normal | 509 | 511.6 | 512.2 | 512.4 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 21 | 20.8 | 21 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7700 | 1 | 49.9 | 23936 | 1283 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:09 | Normal | 492.3 | 483.9 | 491.9 | 484 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 224 | 224.4 | 224.6 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3395 | 1 | 48.7 | 23936.5 | 1283 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:14 | Normal | 478.1 | 471.8 | 483 | 477.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 223.6 | 224.8 | 224 | 4.9 | 4.7 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1795 | 1 | 50 | 23936.7 | 1283 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:19 | Normal | 498 | 459.7 | 479.6 | 484.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.6 | 224.6 | 224 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1297 | 1 | 48.7 | 23936.8 | 1283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:24 | Normal | 474.2 | 401.8 | 389.8 | 433.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 473 | 1 | 49.9 | 23936.8 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:29 | Normal | 477.4 | 406.6 | 452.9 | 481.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225 | 224.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 638 | 1 | 47.9 | 23936.9 | 1283 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:34 | Normal | 476 | 466.6 | 475.8 | 468.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 224 | 225.2 | 224.6 | 3 | 3 | 3.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1065 | 1 | 48.3 | 23937 | 1283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:39 | Normal | 491.8 | 477.1 | 475.9 | 445.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 225.4 | 224.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1110 | 1 | 48 | 23937 | 1283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:44 | Normal | 446.1 | 399.9 | 457.6 | 473.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225.2 | 224.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 661 | 1 | 47.7 | 23937.1 | 1283 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:49 | Normal | 486.2 | 474.8 | 495.7 | 485.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 224 | 225.4 | 224.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1028 | 1 | 47.5 | 23937.2 | 1283 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:54 | Normal | 486.9 | 489.5 | 482.6 | 487.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2088 | 1 | 47.3 | 23937.3 | 1283 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 10:59 | Normal | 494 | 490.7 | 500.6 | 492.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 224.8 | 225.6 | 225 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2566 | 1 | 47.4 | 23937.5 | 1283 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:04 | Normal | 497.1 | 436.8 | 466.7 | 467.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 684 | 1 | 47.4 | 23937.7 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:09 | Normal | 457.3 | 375 | 416.8 | 440 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 225 | 225 | 225.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 568 | 1 | 47.2 | 23937.7 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:14 | Normal | 471.1 | 444.9 | 465.1 | 462.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224.4 | 226.2 | 225.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 643 | 1 | 46.6 | 23937.8 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:19 | Normal | 489.9 | 477.7 | 498 | 465.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 225 | 226.2 | 225.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1331 | 1 | 46 | 23937.9 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:24 | Normal | 463.3 | 424.8 | 475.8 | 463.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 637 | 1 | 45.5 | 23937.9 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:29 | Normal | 499.1 | 358.9 | 430.8 | 436.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.4 | 225.2 | 225.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 431 | 1 | 45.1 | 23938 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:34 | Normal | 460.3 | 334.7 | 416.9 | 431 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 225.8 | 225 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 439 | 1 | 44.8 | 23938 | 1284 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:39 | Normal | 504.2 | 374 | 458.7 | 474 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225.6 | 224.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 521 | 1 | 44.7 | 23938.1 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:44 | Normal | 477.3 | 455.9 | 497.8 | 462 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 763 | 1 | 44.5 | 23938.1 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:49 | Normal | 491.7 | 453.6 | 447.1 | 461.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 225 | 225.6 | 225.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 733 | 1 | 44.2 | 23938.2 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:54 | Normal | 473.1 | 396.1 | 449 | 450.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 1.9 | 2 | 2.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 584 | 1 | 44 | 23938.2 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 11:59 | Normal | 494.2 | 431.9 | 490.7 | 453 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225 | 226.8 | 225.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 60.01 | 740 | 1 | 44 | 23938.3 | 1284 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:04 | Normal | 479.1 | 403.9 | 468.9 | 461.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 592 | 1 | 43.9 | 23938.3 | 1285 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:09 | Normal | 489.2 | 443.7 | 475.7 | 471.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 226 | 225.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 723 | 1 | 44 | 23938.4 | 1285 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:14 | Normal | 499.2 | 459.8 | 484.8 | 444.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 224.2 | 226 | 225.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 844 | 1 | 44 | 23938.5 | 1285 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:19 | Normal | 477.4 | 471.9 | 478.9 | 464.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 3 | 3 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 959 | 1 | 44 | 23938.5 | 1285 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:24 | Normal | 474.2 | 471.7 | 493.7 | 466 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1236 | 1 | 44 | 23938.6 | 1285 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:29 | Normal | 469.1 | 473.6 | 506.7 | 470.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 224.6 | 226.6 | 225.4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1399 | 1 | 44 | 23938.7 | 1285 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:34 | Normal | 503.1 | 485.7 | 484.6 | 477.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224.4 | 226.6 | 225.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1571 | 1 | 44 | 23938.9 | 1285 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:39 | Normal | 489.2 | 497.8 | 492.8 | 474.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 224.8 | 226.8 | 226 | 5 | 5 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1888 | 1 | 44 | 23939 | 1285 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:44 | Normal | 488.2 | 484.8 | 509.7 | 496.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 225.2 | 226.6 | 226.4 | 5.7 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2199 | 1 | 44 | 23939.2 | 1285 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:49 | Normal | 492.2 | 504.8 | 481.9 | 496 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2587 | 1 | 44 | 23939.4 | 1285 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:54 | Normal | 506.2 | 498.7 | 493.7 | 487.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 224.8 | 226 | 225.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2897 | 1 | 44.1 | 23939.6 | 1285 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 12:59 | Normal | 488.2 | 506.9 | 494.9 | 496.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3165 | 1 | 44.4 | 23939.9 | 1285 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:04 | Normal | 511.1 | 509.3 | 502.8 | 504.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 8.8 | 8.7 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3402 | 1 | 44.6 | 23940.1 | 1286 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:09 | Normal | 503.1 | 512.7 | 502.3 | 496.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 224.4 | 226 | 225 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3590 | 1 | 44.8 | 23940.4 | 1286 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:14 | Normal | 503 | 505.7 | 506.8 | 499.9 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 224.2 | 225.8 | 224.8 | 10 | 9.9 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3837 | 1 | 45 | 23940.7 | 1286 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:19 | Normal | 510 | 488.7 | 491 | 501.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 223.8 | 225.2 | 225.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4037 | 1 | 45.2 | 23941.1 | 1286 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:24 | Normal | 509.2 | 505.8 | 498.6 | 503.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4154 | 1 | 45.5 | 23941.4 | 1286 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:29 | Normal | 515.3 | 499.9 | 498.9 | 500.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 224.6 | 225.6 | 225 | 10.9 | 10.8 | 11 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 4216 | 1 | 45.8 | 23941.8 | 1286 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:34 | Normal | 510.1 | 497 | 494 | 500.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 224.2 | 226 | 224.8 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 60 | 60 | 60 | 4270 | 1 | 46.2 | 23942.1 | 1286 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:39 | Normal | 508.1 | 497.7 | 517.1 | 512.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2 | 223.8 | 225.6 | 225.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4325 | 1 | 46.6 | 23942.5 | 1286 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:44 | Normal | 515.2 | 503.9 | 500 | 504.4 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4406 | 1 | 47.2 | 23942.8 | 1286 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:49 | Normal | 509.5 | 499 | 501.9 | 505.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 224 | 225.4 | 225 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4474 | 1 | 47.6 | 23943.2 | 1286 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:54 | Normal | 502 | 507.7 | 518.3 | 498.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 4585 | 1 | 48 | 23943.6 | 1286 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 13:59 | Normal | 510 | 501.6 | 508.7 | 504.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 60 | 59.99 | 60 | 4849 | 1 | 48.4 | 23944 | 1286 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:04 | Normal | 510.1 | 513.7 | 514.5 | 499.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5187 | 1 | 48.7 | 23944.4 | 1287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:09 | Normal | 525.2 | 511.8 | 524 | 516.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 224 | 225.8 | 225.4 | 14.5 | 14.2 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5622 | 1 | 49.2 | 23944.8 | 1287 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:14 | Normal | 519.1 | 515.7 | 501.4 | 513.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 224.8 | 226 | 225.6 | 15.9 | 15.8 | 16 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6159 | 1 | 49.6 | 23945.3 | 1287 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:19 | Normal | 520.6 | 513 | 515.1 | 518.1 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 6798 | 1 | 46.2 | 23945.9 | 1287 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:24 | Normal | 517.3 | 518 | 525.9 | 513 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 19 | 18.9 | 19.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7381 | 1 | 49 | 23946.5 | 1287 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:29 | Normal | 523.1 | 512.7 | 516.2 | 514.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 224.4 | 225.6 | 226 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 60.01 | 59.96 | 60 | 7430 | 1 | 49.8 | 23947.1 | 1287 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:34 | Normal | 527.3 | 523 | 508.8 | 509.9 | 4 | 4 | 3.5 | 4.1 | 224.8 | 225.8 | 226 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 7814 | 1 | 48.2 | 23947.7 | 1287 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:39 | Normal | 531.3 | 518.9 | 518.8 | 514.9 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 225 | 225.8 | 225.8 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 8122 | 1 | 49.6 | 23948.4 | 1287 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:44 | Normal | 520 | 514.7 | 508 | 509.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 224.6 | 226.4 | 226.4 | 23 | 22.9 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8407 | 1 | 47.4 | 23949.1 | 1287 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:49 | Normal | 517.1 | 518.7 | 520.1 | 502.2 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 225.2 | 226.4 | 226.6 | 23.5 | 23.2 | 23.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8604 | 1 | 49.4 | 23949.8 | 1287 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:54 | Normal | 514.2 | 520.7 | 509.8 | 513.9 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.5 | 224.8 | 226 | 226.2 | 23.1 | 23 | 23.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8513 | 1 | 46.7 | 23950.5 | 1287 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 14:59 | Normal | 515.1 | 511.6 | 510.8 | 511 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 224.6 | 226 | 226 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 60.01 | 60 | 60 | 8150 | 1 | 49.3 | 23951.2 | 1287 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:04 | Normal | 513.1 | 509.8 | 515.5 | 507.6 | 4 | 3.9 | 3.4 | 4 | 224.4 | 226 | 226 | 20.8 | 20.6 | 20.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7602 | 1 | 47.1 | 23951.8 | 1288 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:09 | Normal | 508.3 | 514.9 | 522.7 | 498.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 224.2 | 226 | 226 | 19.4 | 19 | 19.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7512 | 1 | 49.5 | 23952.5 | 1288 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:14 | Normal | 519.3 | 511 | 519.2 | 502.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 224.8 | 226 | 225.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7183 | 1 | 47.8 | 23953.1 | 1288 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:19 | Normal | 514.2 | 512.8 | 514.9 | 517 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 7174 | 1 | 49.8 | 23953.7 | 1288 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:24 | Normal | 503.3 | 506.9 | 506.4 | 513.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 225 | 226.2 | 225.6 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7323 | 1 | 48.5 | 23954.3 | 1288 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:29 | Normal | 511.4 | 512.1 | 511.1 | 504.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7265 | 1 | 47 | 23954.9 | 1288 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:34 | Normal | 508.3 | 508.9 | 512.2 | 504.8 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 224.8 | 226.4 | 225.6 | 18.6 | 18.6 | 19.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7280 | 1 | 49.2 | 23955.5 | 1288 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:39 | Normal | 512.3 | 514.9 | 512 | 502.1 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 224 | 225.8 | 225.2 | 18.7 | 18.5 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7248 | 1 | 47.7 | 23956.1 | 1288 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:44 | Normal | 507.2 | 504.8 | 520.2 | 510.4 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.6 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 19 | 18.8 | 19.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7365 | 1 | 49.9 | 23956.7 | 1288 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:49 | Normal | 492.1 | 508.8 | 508.8 | 499.9 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 7534 | 1 | 48.9 | 23957.3 | 1288 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:54 | Normal | 509.1 | 503.7 | 509.1 | 503.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 224.2 | 225.4 | 225.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7222 | 1 | 47.1 | 23957.9 | 1288 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 15:59 | Normal | 514.9 | 503.6 | 509 | 500.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7525 | 1 | 49.8 | 23958.5 | 1288 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:04 | Normal | 513 | 509.6 | 506.7 | 497.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 224.4 | 226 | 225.4 | 18.8 | 18.9 | 19.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7359 | 1 | 48.9 | 23959.2 | 1289 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:09 | Normal | 510.2 | 512.8 | 510.9 | 501 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 224 | 225.6 | 224.8 | 18.4 | 18.2 | 18.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7157 | 1 | 47.7 | 23959.8 | 1289 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:14 | Normal | 514 | 509.9 | 515.3 | 504.4 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 223.6 | 224.6 | 225 | 18.1 | 18 | 18.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7019 | 1 | 48.2 | 23960.4 | 1289 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:19 | Normal | 504 | 513.1 | 512.3 | 501 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 60 | 60 | 60 | 7125 | 1 | 49.5 | 23961 | 1289 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:24 | Normal | 516.2 | 500.8 | 505.8 | 499.9 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7105 | 1 | 48.5 | 23961.5 | 1289 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:29 | Normal | 510.2 | 508.8 | 507.1 | 499.2 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 60 | 59.98 | 60 | 6855 | 1 | 47.1 | 23962.1 | 1289 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:34 | Normal | 498 | 510.6 | 516.2 | 507.4 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6745 | 1 | 50 | 23962.7 | 1289 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:39 | Normal | 507.2 | 503.8 | 498.2 | 504.4 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 224.4 | 226 | 225.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6676 | 1 | 49.4 | 23963.3 | 1289 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:44 | Normal | 511.3 | 504.9 | 510.9 | 501.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6472 | 1 | 48.5 | 23963.8 | 1289 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:49 | Normal | 511.3 | 502.9 | 507.7 | 493.7 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6359 | 1 | 47.2 | 23964.3 | 1289 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:54 | Normal | 514.2 | 498.6 | 497.4 | 502.6 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3 | 225.2 | 226.2 | 225.8 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6064 | 1 | 48.4 | 23964.9 | 1289 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 16:59 | Normal | 507.2 | 505.1 | 495.4 | 498.1 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 224.8 | 226.2 | 225 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5729 | 1 | 49.6 | 23965.4 | 1289 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:04 | Normal | 507.1 | 499.8 | 500.5 | 498.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 224.6 | 226 | 225 | 13 | 13 | 13.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5100 | 1 | 48.8 | 23965.8 | 1290 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:09 | Normal | 495 | 500.6 | 492.6 | 490.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 225 | 226.2 | 225.4 | 12 | 12 | 12.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4679 | 1 | 47.5 | 23966.2 | 1290 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:14 | Normal | 492.2 | 491.8 | 506.9 | 496 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2 | 224.8 | 225.8 | 226 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 4415 | 1 | 50 | 23966.6 | 1290 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:19 | Normal | 493.3 | 484 | 503.3 | 497.5 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 224.4 | 225.8 | 226 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4088 | 1 | 49.3 | 23966.9 | 1290 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:24 | Normal | 480.9 | 490.6 | 502.1 | 485.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3722 | 1 | 48.2 | 23967.3 | 1290 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:29 | Normal | 479 | 503.8 | 485.7 | 511.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 225 | 226.4 | 225.6 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3280 | 1 | 48.5 | 23967.6 | 1290 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:34 | Normal | 496.1 | 487.6 | 493.9 | 483.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2852 | 1 | 49.2 | 23967.8 | 1290 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:39 | Normal | 474.9 | 470.6 | 480.5 | 481.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 225.2 | 226.4 | 226 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2314 | 1 | 47.2 | 23968 | 1290 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:44 | Normal | 494.1 | 477.9 | 472.9 | 467 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 224.8 | 226.8 | 225.8 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1867 | 1 | 49.5 | 23968.2 | 1290 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:49 | Normal | 475.1 | 469.6 | 491.7 | 458.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 225 | 227 | 226 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1245 | 1 | 47.7 | 23968.3 | 1290 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:54 | Normal | 474.2 | 435.8 | 475.8 | 458 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 225.4 | 227.2 | 226.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 828 | 1 | 49.5 | 23968.4 | 1290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 17:59 | Normal | 495.1 | 457.7 | 451 | 446.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 227.4 | 225.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 523 | 1 | 44.8 | 23968.5 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:04 | Normal | 439.2 | 199.7 | 288.1 | 277.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 226 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 190 | 1 | 48.8 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:09 | Normal | 422 | 200 | 200.1 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 226.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 35 | 1 | 49.7 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:14 | Normal | 232.5 | 174.4 | 179 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15 | 1 | 50 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:19 | Normal | 184.2 | 202.5 | 189.9 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226 | 225.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 48 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:24 | Normal | 222.5 | 199.9 | 204.6 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2 | 225.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6 | 1 | 49 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-04 18:29 | Normal | 199.5 | 203.3 | 202 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 49.3 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0