## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-27 05:46 | Wait | 482.3 | 482.6 | 482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 40515.2 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 05:51 | Wait | 525.5 | 523.3 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 40515.2 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 05:56 | Normal | 531.7 | 206.8 | 452.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 177 | 1 | 22.4 | 40515.2 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:01 | Normal | 531.8 | 315.4 | 496 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 311 | 1 | 22.7 | 40515.2 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:06 | Normal | 537.2 | 421 | 509.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234 | 235 | 2 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 497 | 1 | 22.9 | 40515.2 | 2851 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:11 | Normal | 542 | 506.6 | 514.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 234.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 758 | 1 | 23.1 | 40515.3 | 2851 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:16 | Normal | 561.7 | 526.2 | 520.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 881 | 1 | 23 | 40515.4 | 2851 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:21 | Normal | 552.1 | 515.8 | 533.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1059 | 1 | 23 | 40515.5 | 2851 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:26 | Normal | 543.8 | 497.7 | 524.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1340 | 1 | 23.5 | 40515.6 | 2851 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:31 | Normal | 580.7 | 483.7 | 498.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1751 | 1 | 24 | 40515.7 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:36 | Normal | 568 | 458.8 | 530.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2125 | 1 | 24.1 | 40515.8 | 2851 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:41 | Normal | 581.9 | 490.9 | 537 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2303 | 1 | 24.4 | 40516 | 2851 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:46 | Normal | 569.9 | 498.9 | 538.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 5.1 | 5 | 4.9 | 60 | 60.02 | 60 | 1983 | 1 | 24.5 | 40516.2 | 2852 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:51 | Normal | 559.6 | 493.5 | 534.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 4.1 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1573 | 1 | 24.6 | 40516.4 | 2852 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 06:56 | Normal | 551.8 | 523.7 | 540 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1393 | 1 | 24.7 | 40516.5 | 2852 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:01 | Normal | 564.7 | 470.8 | 519 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1174 | 1 | 24.9 | 40516.6 | 2852 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:06 | Normal | 553.9 | 473 | 525.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1055 | 1 | 25 | 40516.7 | 2852 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:11 | Normal | 576.9 | 518.7 | 497.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1890 | 1 | 25.1 | 40516.8 | 2852 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:16 | Normal | 563.7 | 526.6 | 529.1 | 0 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 234.2 | 6 | 6 | 5.8 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2207 | 1 | 25.1 | 40516.9 | 2852 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:21 | Normal | 599.3 | 547.9 | 483.2 | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 14 | 14.2 | 14 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5567 | 1 | 25.4 | 40517.3 | 2852 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:26 | Normal | 601.3 | 549.8 | 572 | 0 | 5 | 3.3 | 2.9 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60 | 60.01 | 6083 | 1 | 25.6 | 40517.8 | 2852 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:31 | Normal | 589 | 531.9 | 560.3 | 0 | 3.9 | 2.7 | 2.2 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 4814 | 1 | 25.8 | 40518.3 | 2852 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:36 | Normal | 598.8 | 550 | 552.7 | 0 | 5.5 | 4 | 3.6 | 0 | 234.4 | 233 | 234.8 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 7473 | 1 | 26.1 | 40518.8 | 2852 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:41 | Normal | 598.9 | 571.6 | 556.7 | 0 | 6.7 | 4.6 | 4.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.6 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8381 | 1 | 26.3 | 40519.5 | 2852 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:46 | Normal | 598 | 512.8 | 562.7 | 0 | 5.8 | 4.4 | 3.4 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7469 | 1 | 26.6 | 40520.1 | 2853 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:51 | Normal | 597 | 588.6 | 463.4 | 0 | 11.6 | 7.8 | 8.4 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.8 | 37 | 37.2 | 36.9 | 60.06 | 60.09 | 60.05 | 14645 | 1 | 26.9 | 40520.9 | 2853 | 1.1 | 4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 07:56 | Normal | 601.3 | 591.9 | 457.2 | 0 | 12.3 | 8.8 | 8.8 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 17542 | 1 | 27.5 | 40522.1 | 2853 | 1.8 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:01 | Normal | 574.7 | 543.6 | 556.5 | 0 | 6.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 8210 | 1 | 27.9 | 40522.9 | 2853 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:06 | Normal | 592.1 | 505.8 | 465.8 | 0 | 8.5 | 6.5 | 6.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.8 | 27.2 | 27.3 | 27 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 10397 | 1 | 28.2 | 40523.8 | 2853 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:11 | Normal | 610.2 | 523.1 | 574.1 | 0 | 13.1 | 10.4 | 6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235.4 | 39.6 | 39.7 | 39.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18777 | 1 | 28.5 | 40524.9 | 2853 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 4 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:16 | Normal | 599.9 | 511.5 | 554.1 | 0 | 11.1 | 8.3 | 4.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14358 | 1 | 29 | 40526.1 | 2853 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:21 | Normal | 583.6 | 498.7 | 545.2 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 0 | 234 | 231.4 | 233.8 | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 60 | 59.99 | 60 | 9634 | 1 | 29 | 40526.8 | 2853 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:26 | Normal | 587.7 | 501.8 | 551.8 | 0 | 6 | 4.9 | 4.3 | 0 | 233.8 | 231.2 | 233.4 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 8092 | 1 | 29.1 | 40527.5 | 2853 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:31 | Normal | 589.7 | 500.6 | 552.4 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 26 | 25.9 | 25.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 10144 | 1 | 29.3 | 40528.3 | 2853 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:36 | Normal | 595.2 | 496.8 | 559.2 | 0 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 60 | 60.01 | 60 | 11054 | 1 | 29.4 | 40529.2 | 2853 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:41 | Normal | 588.8 | 502.2 | 587 | 0 | 15.7 | 12.5 | 6.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.2 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 19337 | 1 | 29.8 | 40530.2 | 2853 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:46 | Normal | 592.7 | 500.7 | 466 | 0 | 20.8 | 16.1 | 14.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.4 | 62.9 | 62.8 | 62.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26087 | 1 | 30.6 | 40531.8 | 2854 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.9 | 0.5 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:51 | Normal | 588.9 | 506.7 | 475 | 0 | 10 | 8 | 5.4 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.2 | 30 | 29.9 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 18573 | 1 | 30.9 | 40533 | 2854 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 08:56 | Normal | 584 | 497.9 | 552.1 | 0 | 8.5 | 7 | 5.1 | 0 | 234 | 232.2 | 234 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10822 | 1 | 30.9 | 40533.9 | 2854 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:01 | Normal | 586.3 | 499 | 545.1 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5 | 0 | 234 | 232.2 | 234.2 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 60 | 60.01 | 60 | 10013 | 1 | 30.9 | 40534.8 | 2854 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:06 | Normal | 592.1 | 496.3 | 555.1 | 0 | 9.1 | 7.8 | 5.9 | 0 | 234.4 | 231.8 | 234.4 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11494 | 1 | 30.9 | 40535.5 | 2854 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:11 | Normal | 577.1 | 505.8 | 550 | 0 | 7.9 | 6.3 | 4.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10630 | 1 | 31.1 | 40536.7 | 2854 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:16 | Normal | 587.9 | 554.4 | 563.1 | 0 | 15.8 | 10.6 | 7 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16344 | 1 | 31.5 | 40537.9 | 2854 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:21 | Normal | 599.6 | 564.4 | 446.1 | 0 | 22.9 | 14 | 12.9 | 0 | 236.6 | 234 | 235.8 | 60.7 | 60.5 | 60.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 23782 | 1 | 32.5 | 40539.9 | 2854 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 6.2 | 0 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:26 | Normal | 599.1 | 522.5 | 499.9 | 0 | 15.8 | 10.1 | 8.6 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 46.8 | 46.9 | 46.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 17789 | 1 | 33.3 | 40541.6 | 2854 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:31 | Normal | 580 | 551.2 | 590.1 | 0 | 24.3 | 14.7 | 7.2 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 65.2 | 65.1 | 64.6 | 59.95 | 60 | 59.98 | 23628 | 1 | 33.9 | 40543.4 | 2854 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:36 | Normal | 569.5 | 502.6 | 535.1 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6 | 0 | 234.2 | 231.4 | 233.8 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11869 | 1 | 34.2 | 40544.9 | 2854 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:41 | Normal | 558.1 | 539 | 471.2 | 0 | 7 | 4.6 | 4.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233.2 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7962 | 1 | 34.9 | 40547 | 2854 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:46 | Normal | 562.4 | 500.8 | 434.3 | 0 | 26 | 16.3 | 19.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.6 | 72.2 | 72.2 | 71.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29570 | 1 | 35.9 | 40549.3 | 2855 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:51 | Normal | 561 | 418.8 | 439.8 | 0 | 25.2 | 24.5 | 18.8 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.8 | 76.1 | 75.8 | 75.5 | 60 | 60 | 59.99 | 30368 | 1 | 36.9 | 40551.9 | 2855 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 09:56 | Normal | 576.2 | 416.7 | 446.7 | 0 | 26.6 | 25.3 | 17.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.4 | 80.8 | 80.7 | 80.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 30991 | 1 | 37.9 | 40554.5 | 2855 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 4.9 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:01 | Normal | 565.7 | 430.4 | 441.4 | 0 | 24 | 22.2 | 10.6 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236.4 | 69.5 | 69.5 | 69.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12395 | 1 | 38.2 | 40556.3 | 2855 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:06 | Normal | 552.5 | 473.4 | 466.2 | 0 | 30.1 | 24.7 | 20.3 | 0 | 237.6 | 234.8 | 237.2 | 87.4 | 87.5 | 86.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24072 | 1 | 38.4 | 40558.5 | 2855 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 4 | 4.5 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:11 | Normal | 566.8 | 429 | 441.4 | 0 | 26.8 | 25.9 | 19.9 | 0 | 236.4 | 235 | 237 | 81.5 | 81.5 | 81.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32933 | 1 | 38.4 | 40560.6 | 2855 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:16 | Normal | 570.7 | 422.7 | 431.9 | 0 | 27.4 | 27.1 | 21.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.8 | 83.9 | 83.8 | 83.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 33825 | 1 | 39.3 | 40563.4 | 2855 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:21 | Normal | 570.7 | 438.1 | 440.5 | 0 | 26.7 | 25.7 | 21 | 0 | 236.4 | 235 | 237.6 | 83.7 | 83.6 | 83.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 31380 | 1 | 40.1 | 40566.1 | 2855 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 5 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:26 | Normal | 566.5 | 415 | 483.9 | 0 | 11.6 | 12.1 | 8.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 234 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 60 | 60 | 60 | 18151 | 1 | 41 | 40569 | 2855 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:31 | Normal | 558.2 | 420.9 | 469.1 | 0 | 29.6 | 28.6 | 21.5 | 0 | 237.2 | 235 | 237 | 89.6 | 89.2 | 89.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 36144 | 1 | 41.9 | 40571.8 | 2855 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 6 | 6.3 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:36 | Normal | 556.9 | 422.8 | 462.4 | 0 | 30.2 | 28.7 | 22.1 | 0 | 237.6 | 235 | 237.4 | 91.1 | 91 | 90.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36725 | 1 | 43.1 | 40574.8 | 2855 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 8 | 8.1 | 5.7 | 6.1 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:41 | Normal | 553.9 | 420 | 469.3 | 0 | 31.2 | 29.7 | 23 | 0 | 237.2 | 235 | 237.4 | 94.2 | 94 | 93.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 38124 | 1 | 44.1 | 40578 | 2855 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | 6 | 6.3 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:46 | Normal | 566.5 | 426 | 485.9 | 0 | 32.6 | 29.3 | 24.8 | 0 | 237.2 | 234.8 | 238 | 94.8 | 94.6 | 93.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33865 | 1 | 44.4 | 40580.4 | 2856 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 5.7 | 6.1 | 8.9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:51 | Normal | 558.4 | 401.5 | 489.5 | 0 | 21.4 | 20 | 16.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 70.6 | 70.6 | 70.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24176 | 1 | 43.7 | 40582.7 | 2856 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 10:56 | Normal | 558.8 | 411.7 | 493.5 | 0 | 30.6 | 29.9 | 22.1 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.6 | 93.4 | 93.3 | 92.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 37851 | 1 | 44.3 | 40585.7 | 2856 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:01 | Normal | 550.9 | 417.5 | 466.4 | 0 | 32.7 | 31.7 | 24.9 | 0 | 238.6 | 235.6 | 237.4 | 99.1 | 98.9 | 98.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 40405 | 1 | 44.9 | 40588.6 | 2856 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 7 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:06 | Normal | 546.5 | 400.7 | 473.1 | 0 | 30.3 | 29.8 | 21.6 | 0 | 237.8 | 234.2 | 236.6 | 89 | 88.7 | 88.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34950 | 1 | 46.2 | 40591.9 | 2856 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 8.8 | 8.7 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:11 | Normal | 538.1 | 408.7 | 505.5 | 0 | 33.6 | 32.8 | 24.1 | 0 | 239.2 | 236.2 | 238.2 | 100.8 | 101 | 100.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 41027 | 1 | 47.2 | 40595.1 | 2856 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 9 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:16 | Normal | 546.2 | 450 | 514.7 | 0 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232.4 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9043 | 1 | 46 | 40596.5 | 2856 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:21 | Normal | 565 | 415.7 | 523.9 | 0 | 33.1 | 32.6 | 24.5 | 0 | 239.2 | 235.4 | 238.4 | 104.4 | 104 | 103.6 | 60 | 59.99 | 60 | 42386 | 1 | 44.2 | 40598.3 | 2856 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 9 | 8.8 | 6.8 | 7.5 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:26 | Normal | 553.5 | 451.4 | 509.8 | 0 | 7.6 | 6.7 | 5.4 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.4 | 24.1 | 24.1 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9471 | 1 | 44.7 | 40600.5 | 2856 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:31 | Normal | 575.4 | 506.7 | 542.4 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.6 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 10301 | 1 | 42.5 | 40601.2 | 2856 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:36 | Normal | 581.1 | 488.8 | 536.9 | 0 | 9.8 | 8 | 6.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12778 | 1 | 40.9 | 40602.3 | 2856 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:41 | Normal | 588.8 | 601.6 | 558.9 | 0 | 17.4 | 10.3 | 11.7 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.8 | 51.6 | 51.4 | 51 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20315 | 1 | 40 | 40603.8 | 2856 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 1.4 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:46 | Normal | 504.7 | 547 | 515.5 | 0 | 22.2 | 10.1 | 14.9 | 0 | 236 | 233.6 | 235.6 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 60 | 60 | 60 | 16044 | 1 | 41 | 40606.2 | 2857 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 1.3 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:51 | Normal | 552.5 | 513 | 512.5 | 0 | 8.1 | 6 | 5.8 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.4 | 25.1 | 25 | 24.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9914 | 1 | 41.8 | 40608.6 | 2857 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 11:56 | Normal | 540.8 | 555 | 536.8 | 0 | 9.7 | 6.5 | 6.4 | 0 | 233.6 | 231 | 233.6 | 29 | 29.1 | 28.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 13679 | 1 | 41.2 | 40610.3 | 2857 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:01 | Normal | 568.7 | 518.5 | 528.8 | 0 | 6.4 | 4.8 | 4.3 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 21.5 | 21.2 | 21 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8199 | 1 | 40 | 40611 | 2857 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:06 | Normal | 588.7 | 533.8 | 547.3 | 0 | 9.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 30.3 | 30.3 | 29.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 11763 | 1 | 38.7 | 40611.8 | 2857 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:11 | Normal | 575.1 | 528.7 | 542.7 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.3 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 25.5 | 25.4 | 25 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 9907 | 1 | 37.8 | 40612.8 | 2857 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:16 | Normal | 586.1 | 530.5 | 550.8 | 0 | 9 | 7 | 6.1 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 30.2 | 30.1 | 29.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11661 | 1 | 37.1 | 40613.7 | 2857 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:21 | Normal | 593.8 | 551.6 | 546.2 | 0 | 12.5 | 9.1 | 8.7 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.6 | 41.2 | 41.2 | 40.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15806 | 1 | 36.6 | 40614.8 | 2857 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:26 | Normal | 586.1 | 509.8 | 554.4 | 0 | 12.5 | 10.4 | 8.8 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.2 | 41.4 | 41.5 | 41.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16353 | 1 | 37 | 40616.5 | 2857 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:31 | Normal | 579.2 | 515 | 548 | 0 | 11.8 | 9.3 | 8 | 0 | 233.4 | 232 | 233.8 | 38.6 | 38.3 | 38.1 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 15117 | 1 | 36.8 | 40617.8 | 2857 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:36 | Normal | 603 | 512.7 | 557.8 | 0 | 16.5 | 14 | 11.4 | 0 | 235 | 233.6 | 236 | 54 | 54 | 53.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27252 | 1 | 36.5 | 40619.1 | 2857 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:41 | Normal | 584.5 | 534.2 | 565.4 | 0 | 22 | 16.5 | 13.1 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 67.1 | 66.9 | 66.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 28774 | 1 | 36.5 | 40620.7 | 2857 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 1.1 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:46 | Normal | 585 | 518.4 | 541 | 0 | 22.5 | 19.3 | 17.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.6 | 74.2 | 74 | 73.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 36640 | 1 | 37.3 | 40623 | 2858 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | 1.8 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:51 | Normal | 564.5 | 530.9 | 531.3 | 0 | 11.8 | 8.5 | 8.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.8 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 60.01 | 60 | 60 | 14421 | 1 | 38.3 | 40625.1 | 2858 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 12:56 | Normal | 578.7 | 529.3 | 531.4 | 0 | 8.6 | 6.3 | 6 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10938 | 1 | 37.6 | 40626.1 | 2858 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:01 | Normal | 580.8 | 534.9 | 542.8 | 0 | 8.9 | 6.8 | 6.2 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.6 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11570 | 1 | 36.8 | 40627.1 | 2858 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:06 | Normal | 568.5 | 530.1 | 542.9 | 0 | 8.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10286 | 1 | 36.2 | 40628 | 2858 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:11 | Normal | 583.5 | 535.7 | 544.7 | 0 | 8.4 | 6.3 | 5.9 | 0 | 232.6 | 230 | 232.4 | 28.5 | 28.4 | 28.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10934 | 1 | 35.7 | 40628.9 | 2858 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:16 | Normal | 592.9 | 537.8 | 548.5 | 0 | 10.2 | 8 | 7.1 | 0 | 233 | 230.2 | 231.2 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 60 | 60 | 60 | 13362 | 1 | 35.4 | 40629.9 | 2858 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:21 | Normal | 591.6 | 536.8 | 553.7 | 0 | 11.6 | 8.8 | 8.3 | 0 | 233 | 230 | 233.4 | 39 | 38.8 | 38.7 | 59.96 | 60 | 59.96 | 15021 | 1 | 35.4 | 40631.1 | 2858 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:26 | Normal | 576.4 | 457.2 | 537.1 | 0 | 34.6 | 32.8 | 26.4 | 0 | 238.2 | 235.4 | 238.8 | 113.6 | 113.4 | 113 | 60 | 59.97 | 59.98 | 44147 | 1 | 36 | 40633.1 | 2858 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8 | 9.8 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:31 | Normal | 562 | 467.6 | 538.9 | 0 | 13.5 | 11.2 | 9.1 | 0 | 233.4 | 230.2 | 233.6 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 16894 | 1 | 39 | 40636.1 | 2858 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:36 | Normal | 571.9 | 490.1 | 536 | 0 | 12.4 | 10.3 | 8.8 | 0 | 233 | 231 | 232.6 | 40 | 39.8 | 39.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15537 | 1 | 38.9 | 40637.6 | 2858 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:41 | Normal | 569.1 | 483.9 | 534.6 | 0 | 10.3 | 8.5 | 7.3 | 0 | 233 | 230.2 | 232.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 13117 | 1 | 38.1 | 40638.9 | 2858 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:46 | Normal | 579.8 | 491.7 | 537.9 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12415 | 1 | 37.4 | 40639.9 | 2859 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:51 | Normal | 578.8 | 491.8 | 542.7 | 0 | 10.3 | 8 | 7.4 | 0 | 233 | 230.6 | 232.6 | 33.7 | 33.6 | 33.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 13261 | 1 | 37.1 | 40641.3 | 2859 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 13:56 | Normal | 588.1 | 480.4 | 545.7 | 0 | 15.5 | 12.1 | 11.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 234.2 | 50.3 | 50 | 49.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 20024 | 1 | 37.2 | 40643.1 | 2859 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.6 | 4.3 | 2 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:01 | Normal | 578.8 | 480 | 539 | 0 | 27.4 | 20.2 | 21.1 | 0 | 235.4 | 232.8 | 235.6 | 87 | 86.8 | 86.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33550 | 1 | 37.7 | 40645.1 | 2859 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.3 | 8.1 | 1.8 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:06 | Normal | 585.4 | 465.7 | 537.4 | 0 | 14 | 11.5 | 10.6 | 0 | 235.2 | 232.8 | 235.4 | 44.9 | 45 | 44.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19883 | 1 | 38.1 | 40647 | 2859 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4 | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:11 | Normal | 584.3 | 476 | 541.8 | 0 | 9.6 | 7.8 | 7.6 | 0 | 234 | 232.2 | 234.6 | 32.5 | 32.4 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12290 | 1 | 37.3 | 40648 | 2859 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:16 | Normal | 587.7 | 501.8 | 562.8 | 0 | 21.3 | 18 | 17.7 | 0 | 237.4 | 235.2 | 237.6 | 73.7 | 73.3 | 73.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 28293 | 1 | 37.2 | 40649.6 | 2859 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5 | 6.5 | 1.5 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:21 | Normal | 575.9 | 486.8 | 533.7 | 0 | 25.7 | 19.8 | 19.6 | 0 | 237.2 | 235 | 237.8 | 81.3 | 80.9 | 80.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 32789 | 1 | 38.2 | 40652.1 | 2859 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6 | 7.4 | 1.9 | 5.3 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:26 | Normal | 566.2 | 471.1 | 525.3 | 0 | 6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233.4 | 20.4 | 20.3 | 20 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7803 | 1 | 38.7 | 40653.7 | 2859 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:31 | Normal | 583.6 | 448.7 | 543.5 | 0 | 25 | 19.5 | 19 | 0 | 237 | 234.2 | 236.6 | 78.3 | 78.1 | 77.8 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 31738 | 1 | 38.2 | 40655.3 | 2859 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 2 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:36 | Normal | 557.6 | 455.8 | 518.7 | 0 | 4.6 | 4 | 3.4 | 0 | 232.4 | 230 | 233 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6274 | 1 | 38.1 | 40656.5 | 2859 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:41 | Normal | 571.5 | 466.6 | 527 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5682 | 1 | 37 | 40657 | 2859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:46 | Normal | 596.9 | 496 | 566.1 | 0 | 10.6 | 8.5 | 10.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234 | 40.1 | 40 | 39.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 13399 | 1 | 36.1 | 40657.6 | 2860 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1 | 1 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:51 | Normal | 586.8 | 492.8 | 553.6 | 0 | 21.7 | 12.5 | 16.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 236 | 65.1 | 65.1 | 64.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 25820 | 1 | 36.8 | 40659.6 | 2860 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 2 | 1.9 | 4.8 | 3.9 | 5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 14:56 | Normal | 566.1 | 483.9 | 552.5 | 0 | 10.8 | 7.3 | 7.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234.6 | 34 | 33.6 | 33.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12095 | 1 | 37.3 | 40661.4 | 2860 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:01 | Normal | 575 | 489 | 534 | 0 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234.4 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9832 | 1 | 37 | 40662.5 | 2860 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:06 | Normal | 573.5 | 470.7 | 537.3 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 233.2 | 230.8 | 233 | 16.2 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6458 | 1 | 36.4 | 40663.2 | 2860 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:11 | Normal | 569.8 | 462.8 | 530 | 0 | 3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 232.4 | 230.4 | 232.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4109 | 1 | 35.7 | 40663.6 | 2860 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:16 | Normal | 609.1 | 500 | 566 | 0 | 12.2 | 7.2 | 11.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 234.8 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 16384 | 1 | 35.4 | 40664.3 | 2860 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:21 | Normal | 600.2 | 495.5 | 551.5 | 0 | 11.1 | 6.7 | 10.7 | 0 | 234.2 | 231.6 | 235 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 14859 | 1 | 36.5 | 40665.6 | 2860 | 3.6 | 3 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:26 | Normal | 573.6 | 486.8 | 550 | 0 | 10.1 | 6.1 | 9.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 34 | 33.8 | 33.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13475 | 1 | 37.3 | 40666.8 | 2860 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:31 | Normal | 534 | 488.6 | 548.2 | 0 | 10.2 | 6.3 | 9.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13004 | 1 | 37.8 | 40667.9 | 2860 | 3 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:36 | Normal | 518.8 | 484.9 | 554.3 | 0 | 10.4 | 6.5 | 9.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.6 | 33.1 | 33.2 | 33 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12880 | 1 | 37.4 | 40669 | 2860 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:41 | Normal | 481.2 | 490.9 | 553.7 | 0 | 9.8 | 8 | 10.6 | 0 | 234 | 231 | 233.8 | 35.4 | 35.2 | 34.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13662 | 1 | 36.7 | 40670.1 | 2860 | 3.5 | 3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:46 | Normal | 591.9 | 486.3 | 543.6 | 0 | 9.8 | 8.3 | 11.1 | 0 | 234.4 | 232 | 233.6 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 14827 | 1 | 36.5 | 40671.3 | 2861 | 3.7 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:51 | Normal | 584.8 | 486.6 | 547.3 | 0 | 9.3 | 8 | 9.6 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233.8 | 35 | 35.1 | 34.8 | 60.01 | 60 | 60 | 13961 | 1 | 36.4 | 40672.5 | 2861 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 15:56 | Normal | 564.6 | 487.8 | 528.2 | 0 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 13 | 13 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5191 | 1 | 35.9 | 40673.3 | 2861 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:01 | Normal | 568.5 | 472.6 | 535.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4356 | 1 | 35.3 | 40673.8 | 2861 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:06 | Normal | 567 | 458.6 | 521.1 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3159 | 1 | 34.7 | 40674.1 | 2861 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:11 | Normal | 571.3 | 472.7 | 535.3 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230.6 | 10.4 | 10.4 | 10 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4025 | 1 | 34.2 | 40674.3 | 2861 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:16 | Normal | 568.5 | 464 | 530 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 8 | 8.1 | 7.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3122 | 1 | 33.8 | 40674.7 | 2861 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:21 | Normal | 565.9 | 464 | 545.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 230.6 | 229 | 231 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3039 | 1 | 33.4 | 40674.9 | 2861 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:26 | Normal | 587.9 | 478.8 | 563.6 | 0 | 3 | 4.3 | 4.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 232 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6166 | 1 | 33.1 | 40675.3 | 2861 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:31 | Normal | 589.8 | 476.8 | 552.1 | 0 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6182 | 1 | 32.9 | 40675.8 | 2861 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:36 | Normal | 567 | 469.1 | 551 | 0 | 1.5 | 3 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4228 | 1 | 32.9 | 40676.2 | 2861 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:41 | Normal | 548.8 | 465.7 | 530 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229 | 230.4 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2245 | 1 | 32.6 | 40676.5 | 2861 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:46 | Normal | 536.9 | 469.6 | 532.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 230.6 | 228.4 | 230.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1519 | 1 | 32.4 | 40676.6 | 2862 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:51 | Normal | 567.6 | 507.7 | 531.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2165 | 1 | 32.1 | 40676.8 | 2862 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 16:56 | Normal | 552.8 | 468.4 | 546.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0 | 232 | 229.4 | 232 | 7.9 | 8 | 7.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3079 | 1 | 31.9 | 40677 | 2862 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:01 | Normal | 573.7 | 498.6 | 544 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0 | 232 | 229.8 | 231.4 | 6 | 6 | 5.8 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 2394 | 1 | 31.6 | 40677.3 | 2862 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:06 | Normal | 562.7 | 513.8 | 525.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1526 | 1 | 31.4 | 40677.4 | 2862 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:11 | Normal | 533.1 | 509.7 | 518.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 1026 | 1 | 31.2 | 40677.5 | 2862 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:16 | Normal | 557.4 | 460.3 | 505.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 806 | 1 | 30.9 | 40677.6 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:21 | Normal | 532.4 | 495.6 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 646 | 1 | 30.7 | 40677.7 | 2862 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:26 | Normal | 539.5 | 329.9 | 491 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 467 | 1 | 30.5 | 40677.7 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:31 | Normal | 511 | 262.8 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 340 | 1 | 30.2 | 40677.7 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:36 | Normal | 472.1 | 199.8 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 205 | 1 | 30.1 | 40677.8 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:41 | Normal | 207.6 | 199.9 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 97 | 1 | 29.9 | 40677.8 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:46 | Normal | 199.8 | 203.7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 55 | 1 | 29.7 | 40677.8 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:51 | Normal | 220.1 | 176.6 | 266.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33 | 1 | 29.5 | 40677.8 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 17:56 | Normal | 185.3 | 214.7 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 26 | 1 | 29.4 | 40677.8 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-27 18:01 | Normal | 205.2 | 203.8 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16 | 1 | 29.2 | 40677.8 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0