## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-03 04:43 | Wait | 437.7 | 438.9 | 437.1 | 438.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 235.6 | 229.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 32.5 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 04:48 | Wait | 465.6 | 490.5 | 489 | 490.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 35.8 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 04:53 | Wait | 492 | 528.9 | 527.2 | 528.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 37.6 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 04:58 | Normal | 443.7 | 486.4 | 509.1 | 475.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 242 | 1 | 39.8 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:03 | Normal | 469.7 | 497.1 | 521.2 | 549.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 1 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 260 | 1 | 40.9 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 05:08 | Normal | 491.7 | 507.1 | 513.8 | 545 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 235.4 | 232.4 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 404 | 1 | 42 | 17017.6 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 05:13 | Normal | 469.3 | 511.1 | 505.4 | 504.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 616 | 1 | 42.8 | 17017.7 | 1213 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:18 | Normal | 447.6 | 543.3 | 526.3 | 526.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 235 | 232.4 | 233.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 775 | 1 | 43.5 | 17017.7 | 1213 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:23 | Normal | 479.8 | 506.4 | 510.1 | 517.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 234.6 | 232 | 234 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 986 | 1 | 44.2 | 17017.8 | 1213 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:28 | Normal | 493.6 | 534.1 | 511.2 | 479.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 3.3 | 3.3 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1206 | 1 | 44.8 | 17017.9 | 1213 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 05:33 | Normal | 482.6 | 543 | 523.3 | 520.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 234.8 | 233 | 234 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1497 | 1 | 45.5 | 17018 | 1213 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:38 | Normal | 495.8 | 518.2 | 520.5 | 465.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 235.2 | 232.6 | 234.6 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1810 | 1 | 46.2 | 17018.1 | 1213 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:43 | Normal | 498.6 | 537.2 | 516.3 | 540.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 2155 | 1 | 46.8 | 17018.3 | 1213 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 05:48 | Normal | 497.9 | 527.4 | 526.5 | 529.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 235.2 | 232.6 | 234.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2486 | 1 | 47.3 | 17018.5 | 1214 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 05:53 | Normal | 507.7 | 547.3 | 546.2 | 530.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 234.6 | 231.6 | 233 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2775 | 1 | 47.8 | 17018.7 | 1214 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 05:58 | Normal | 485.4 | 531 | 533.7 | 544.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 234.8 | 232 | 233.4 | 8 | 8 | 7.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 3076 | 1 | 48.3 | 17019 | 1214 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 06:03 | Normal | 487.7 | 549.3 | 534.2 | 551.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3450 | 1 | 48.8 | 17019.2 | 1214 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:08 | Normal | 497.6 | 523 | 544.1 | 529.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 234.6 | 231.8 | 233.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3694 | 1 | 49.4 | 17019.5 | 1214 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 06:13 | Normal | 499.8 | 554.3 | 538.4 | 540.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 235 | 232.2 | 233.4 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4124 | 1 | 49.9 | 17019.8 | 1214 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:18 | Normal | 505.5 | 546.1 | 544.9 | 553.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 235 | 232.4 | 233.4 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4579 | 1 | 47.8 | 17020.2 | 1214 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 06:23 | Normal | 512.7 | 549.2 | 545.8 | 530.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 235 | 232.6 | 233.8 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5151 | 1 | 49.7 | 17020.6 | 1214 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:28 | Normal | 505.7 | 557.2 | 541.3 | 550.7 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 235.2 | 232.4 | 233.6 | 14.1 | 14 | 13.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5483 | 1 | 47.8 | 17021.1 | 1214 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:33 | Normal | 519.8 | 549.4 | 544.7 | 549.2 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 235 | 232.6 | 233.4 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5862 | 1 | 47 | 17021.5 | 1214 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 06:38 | Normal | 513.6 | 557.1 | 545.4 | 557.9 | 3.6 | 3 | 3 | 3.2 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 17 | 16.9 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6614 | 1 | 49.4 | 17022.1 | 1214 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:43 | Normal | 510.8 | 550.2 | 539.1 | 549.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 236 | 233.2 | 234.2 | 17.4 | 17.3 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6754 | 1 | 48.5 | 17022.6 | 1214 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:48 | Normal | 496.7 | 560.3 | 555.6 | 551.1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 235.8 | 233.4 | 234.2 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6487 | 1 | 47.6 | 17023.2 | 1215 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 06:53 | Normal | 507.6 | 545.3 | 534.5 | 557 | 3.4 | 3 | 3 | 3.1 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6453 | 1 | 46.5 | 17023.7 | 1215 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 06:58 | Normal | 506.7 | 556.3 | 535.4 | 546.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 14.3 | 14.2 | 14 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5558 | 1 | 45 | 17024.2 | 1215 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 07:03 | Normal | 510.3 | 552 | 531.9 | 536.5 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 16.1 | 16 | 15.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6239 | 1 | 47 | 17024.7 | 1215 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 07:08 | Normal | 513.6 | 544.3 | 536.5 | 522.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6447 | 1 | 50.1 | 17025.2 | 1215 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 07:13 | Normal | 490.6 | 552.2 | 554.2 | 549.7 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 236 | 232.8 | 234.2 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6961 | 1 | 49.8 | 17025.8 | 1215 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 07:18 | Normal | 512.6 | 552.2 | 540.3 | 547.8 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7712 | 1 | 49.7 | 17026.4 | 1215 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 07:23 | Normal | 511.7 | 549.2 | 550.6 | 538.2 | 4.5 | 4 | 3.8 | 4.1 | 236.2 | 233 | 234.8 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8322 | 1 | 49.6 | 17027.1 | 1215 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 07:28 | Normal | 504.6 | 555.2 | 541.5 | 547.9 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 236.4 | 233.2 | 234.8 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8909 | 1 | 49.6 | 17027.8 | 1215 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 07:33 | Normal | 510.8 | 548.3 | 532 | 528.8 | 5 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 236.2 | 233.2 | 235.2 | 23.1 | 23 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8954 | 1 | 49.6 | 17028.5 | 1215 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 07:38 | Normal | 516.3 | 540.1 | 544.8 | 552.1 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 236 | 233.4 | 235.4 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9893 | 1 | 49.7 | 17029.3 | 1215 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 07:43 | Normal | 509.6 | 542.2 | 533.3 | 547.8 | 5.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 236.6 | 233.4 | 235.8 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 60 | 60.01 | 60 | 10347 | 1 | 49.8 | 17030.2 | 1215 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 07:48 | Normal | 509.4 | 547.2 | 532.7 | 546.1 | 6.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 236.4 | 233.6 | 235.4 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10814 | 1 | 49.9 | 17031 | 1216 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 07:53 | Normal | 507.5 | 546.3 | 545.5 | 544 | 6.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 237.4 | 234.4 | 236 | 30.9 | 30.7 | 30.5 | 60.03 | 60.09 | 60.02 | 12120 | 1 | 50 | 17032 | 1216 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 07:58 | Normal | 509.6 | 555.6 | 541.7 | 540.2 | 8.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 237.6 | 234.2 | 236 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 60 | 60 | 60.01 | 14705 | 1 | 50.1 | 17033.1 | 1216 | 3 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 08:03 | Normal | 507.6 | 545.2 | 536 | 537.6 | 9.1 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 237.6 | 234.4 | 236.6 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 16113 | 1 | 48.9 | 17034.4 | 1216 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 08:08 | Normal | 502.5 | 537 | 534.1 | 538.6 | 10.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 237.6 | 235 | 236.8 | 46.2 | 46.1 | 45.8 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 18231 | 1 | 47.6 | 17035.8 | 1216 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 08:13 | Normal | 497.6 | 535.3 | 528.2 | 535.8 | 10.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 237.4 | 234.6 | 236.8 | 46 | 45.9 | 45.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18443 | 1 | 44.6 | 17037.4 | 1216 | 3.8 | 3.7 | 3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 08:18 | Normal | 498.9 | 531.4 | 532.7 | 527.2 | 11 | 9 | 9.1 | 9.5 | 237.4 | 234.8 | 236.8 | 48.2 | 48 | 47.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19132 | 1 | 44.7 | 17038.9 | 1216 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 08:23 | Normal | 482.6 | 529.5 | 540.4 | 525.9 | 12.8 | 10 | 9.5 | 9.9 | 237.4 | 235 | 236.4 | 52.1 | 51.8 | 51.6 | 60 | 59.99 | 60 | 20408 | 1 | 45.3 | 17040.5 | 1216 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 08:28 | Normal | 485.3 | 527.1 | 526.5 | 523 | 13.3 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 237.4 | 234.4 | 236.8 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 20883 | 1 | 46.1 | 17042.4 | 1216 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 08:33 | Normal | 480.7 | 537.2 | 521.6 | 519.1 | 10.6 | 8 | 8.1 | 8.3 | 236 | 233.6 | 235.4 | 43 | 42.9 | 42.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 17107 | 1 | 46.5 | 17043.9 | 1216 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 08:38 | Normal | 476.5 | 528 | 519.9 | 526.3 | 10.1 | 7.9 | 8 | 8.4 | 236.4 | 233.8 | 235.2 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17044 | 1 | 46.4 | 17045.3 | 1216 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 08:43 | Normal | 486.1 | 534.5 | 524.1 | 522.6 | 10 | 7.6 | 7.7 | 8 | 237 | 233.4 | 235.2 | 41.2 | 41 | 40.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16276 | 1 | 46.4 | 17046.7 | 1216 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 08:48 | Normal | 473.5 | 536.1 | 528.7 | 535.4 | 15.9 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 238.2 | 234.2 | 236.8 | 61.2 | 61 | 60.8 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 23768 | 1 | 46.6 | 17048.3 | 1217 | 5.6 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 08:53 | Normal | 465.1 | 532.6 | 535.4 | 517.8 | 21.5 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 238.6 | 235.4 | 238.4 | 76.7 | 76.5 | 76.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29112 | 1 | 47.8 | 17050.5 | 1217 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.9 | 7 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 08:58 | Normal | 439.7 | 521.1 | 519 | 524.5 | 13.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 237.2 | 234.4 | 236 | 50.1 | 49.9 | 49.6 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 20725 | 1 | 49.1 | 17052.7 | 1217 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 09:03 | Normal | 464.9 | 528.5 | 527.7 | 527.2 | 19.2 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 71.7 | 71.1 | 71 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28945 | 1 | 49.5 | 17054.8 | 1217 | 7 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 09:08 | Normal | 445.9 | 523.1 | 524.5 | 521.1 | 21.7 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 74.5 | 74.3 | 74 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 29509 | 1 | 50.5 | 17057.2 | 1217 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7 | 6.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 09:13 | Normal | 438.2 | 520.1 | 516 | 512.5 | 21.5 | 14.5 | 14.3 | 14.8 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 74.2 | 73.7 | 73.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29768 | 1 | 51.6 | 17059.7 | 1217 | 7.4 | 6.8 | 7 | 7 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 09:18 | Normal | 439.6 | 513 | 525 | 515.6 | 21.1 | 14.9 | 14.5 | 15 | 237.6 | 236 | 237.4 | 74.8 | 74.4 | 74.4 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 30091 | 1 | 52.5 | 17062.1 | 1217 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2023-12-03 09:23 | Normal | 440.4 | 514.2 | 513.7 | 514.2 | 22.1 | 15 | 14.9 | 15.1 | 238.2 | 236.2 | 237 | 75.6 | 74.9 | 75 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 30268 | 1 | 53.2 | 17064.6 | 1217 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.4 | 6.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 09:28 | Normal | 439.7 | 510.1 | 513.7 | 515.2 | 22.4 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 238.2 | 237.4 | 236.6 | 77 | 76.7 | 76.3 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 30668 | 1 | 53.7 | 17067.2 | 1217 | 7.6 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 09:33 | Normal | 446.2 | 515.8 | 512.9 | 510.4 | 22.6 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 237.4 | 236.4 | 237 | 78.5 | 78.6 | 78 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 31271 | 1 | 54.3 | 17069.7 | 1217 | 7.8 | 7.6 | 7 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 09:38 | Normal | 436.9 | 509.6 | 510.9 | 511.5 | 23.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 82.4 | 82 | 81.9 | 59.97 | 60.05 | 59.99 | 32506 | 1 | 55 | 17072.4 | 1217 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 09:43 | Normal | 426.7 | 507.3 | 504.5 | 514.9 | 24.5 | 16.8 | 17 | 16.8 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 82.9 | 82.6 | 82.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32779 | 1 | 55.7 | 17075.1 | 1217 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 09:48 | Normal | 429.1 | 499.9 | 498.9 | 507.1 | 25.9 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 238 | 236.6 | 237.8 | 87.9 | 87.5 | 87.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34965 | 1 | 56.5 | 17077.9 | 1218 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 09:53 | Normal | 427.9 | 506 | 502.5 | 504.3 | 23.6 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 238.6 | 237.8 | 237.8 | 83.1 | 83.2 | 82.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 33461 | 1 | 56.8 | 17080.4 | 1218 | 8.2 | 8.4 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 09:58 | Normal | 455.7 | 494.1 | 502.5 | 499.1 | 23.7 | 18 | 17.8 | 18.1 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 86.4 | 86.4 | 85.8 | 59.97 | 59.97 | 60 | 34483 | 1 | 57.2 | 17083.1 | 1218 | 8.4 | 8.4 | 6.9 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 10:03 | Normal | 463.7 | 500.3 | 494.2 | 505.6 | 23.3 | 17.7 | 18 | 17.9 | 238.8 | 236.6 | 237.4 | 85.7 | 85.5 | 85.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 34217 | 1 | 57.9 | 17086 | 1218 | 7.9 | 8.2 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 10:08 | Normal | 446.7 | 494.2 | 497.3 | 508.8 | 25.6 | 19 | 18.9 | 18.6 | 238.8 | 237.2 | 238 | 90.1 | 89.9 | 89.6 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 36022 | 1 | 58.7 | 17088.9 | 1218 | 9 | 9.1 | 7.2 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9 | 8.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 11:23 | Normal | 482.7 | 522.3 | 514.7 | 521.2 | 16.4 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 62.8 | 62.7 | 62.4 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 24834 | 1 | 54.7 | 17122 | 1219 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 11:28 | Normal | 483.3 | 507.1 | 518.1 | 509.5 | 10.7 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 44.4 | 44.4 | 44.1 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 20867 | 1 | 55 | 17124.1 | 1219 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 4.8 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 11:33 | Normal | 458 | 514.2 | 484.8 | 495.7 | 8.5 | 6 | 6.6 | 6.7 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 33.7 | 34.3 | 33.4 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 13529 | 1 | 54.6 | 17125.7 | 1219 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 11:38 | Normal | 487.9 | 513 | 526.9 | 517.5 | 13.6 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 52.5 | 52.6 | 52.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19774 | 1 | 53.8 | 17127.1 | 1219 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 11:43 | Normal | 479.7 | 523.9 | 520.4 | 518.9 | 11.8 | 8 | 8.2 | 7.8 | 234 | 233 | 233.2 | 43.1 | 43.1 | 42.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 18731 | 1 | 53.5 | 17128.8 | 1219 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 11:48 | Normal | 500.2 | 539.2 | 535 | 529.4 | 8.3 | 6.2 | 6.6 | 7.7 | 234.6 | 232.6 | 234.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 13847 | 1 | 52.6 | 17129.9 | 1220 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 11:53 | Normal | 494.3 | 527.4 | 518.8 | 538.2 | 7.3 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 234.4 | 231.8 | 233.4 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11425 | 1 | 51.9 | 17131.1 | 1220 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 11:58 | Normal | 495.2 | 534.9 | 534.4 | 528.9 | 14.6 | 10 | 10.1 | 10.4 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 55.8 | 55.6 | 55.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21990 | 1 | 51.5 | 17132.5 | 1220 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5 | 4.7 | 5 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 12:03 | Normal | 503.7 | 533.5 | 525.1 | 530.8 | 16.4 | 11.8 | 12 | 12.1 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 63.8 | 63.5 | 63.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 25220 | 1 | 52.2 | 17134.5 | 1220 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 12:08 | Normal | 497.2 | 533.3 | 515.1 | 526.7 | 17.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 66.4 | 65.7 | 65.9 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 26248 | 1 | 53 | 17136.6 | 1220 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-03 12:13 | Normal | 501.1 | 526.1 | 523.2 | 517.7 | 18 | 13.5 | 13.6 | 14 | 237.4 | 235.6 | 235.6 | 70.9 | 70.9 | 70.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 28371 | 1 | 53.8 | 17138.8 | 1220 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 12:18 | Normal | 484.7 | 517.9 | 512.1 | 516.5 | 18.3 | 13 | 13.3 | 13.8 | 237 | 235.8 | 235.4 | 69.7 | 69.4 | 69.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 26673 | 1 | 54.7 | 17141.2 | 1220 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 12:23 | Normal | 481.3 | 514.4 | 516.5 | 510 | 22.8 | 15.9 | 16.3 | 16.5 | 237.8 | 236.4 | 236.8 | 82.7 | 82.8 | 82.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 33113 | 1 | 55.6 | 17143.8 | 1220 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 12:28 | Normal | 479.2 | 505.3 | 510.2 | 507.7 | 22.9 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 82.2 | 81.7 | 81.3 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 32602 | 1 | 57 | 17146.5 | 1220 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.5 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 12:33 | Normal | 475.6 | 507.1 | 497.4 | 501.1 | 21.8 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 237.8 | 236 | 235.8 | 77.3 | 77.1 | 76.9 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 30844 | 1 | 58 | 17149.2 | 1220 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 12:38 | Normal | 473.4 | 503.4 | 500.4 | 502.7 | 18 | 12.7 | 12.8 | 13 | 236 | 234.8 | 235.2 | 65.6 | 65.5 | 65.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 26052 | 1 | 57.9 | 17151.4 | 1220 | 5.9 | 6 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6.4 | 6 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 12:43 | Normal | 482.2 | 504.9 | 498 | 513.4 | 8.5 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13410 | 1 | 56.4 | 17152.8 | 1220 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.7 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 12:48 | Normal | 480.3 | 515.2 | 508 | 507.4 | 9.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 35.6 | 35.2 | 35.1 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 13873 | 1 | 54.8 | 17153.9 | 1221 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 12:53 | Normal | 495 | 522.3 | 516.8 | 524.3 | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 34 | 33.9 | 33.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13327 | 1 | 53.8 | 17155.1 | 1221 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 12:58 | Normal | 492.9 | 533 | 521.9 | 529.6 | 10.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 233.8 | 232 | 232.2 | 41.9 | 41.4 | 41.4 | 60 | 60.05 | 60.01 | 14714 | 1 | 53.2 | 17156.3 | 1221 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 13:03 | Normal | 488.9 | 525 | 513.8 | 515.3 | 6.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 233.8 | 230.8 | 232.4 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11130 | 1 | 52.6 | 17157.6 | 1221 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 13:08 | Normal | 489.2 | 526.5 | 516.4 | 511.9 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7139 | 1 | 51.7 | 17158.3 | 1221 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 13:13 | Normal | 494 | 542 | 514.4 | 532.9 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 231.8 | 229.4 | 230.8 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5437 | 1 | 50.5 | 17158.8 | 1221 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 13:18 | Normal | 500.2 | 546.1 | 539 | 544.4 | 4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 232.2 | 229.8 | 230.8 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6251 | 1 | 49.1 | 17159.3 | 1221 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 13:23 | Normal | 502.4 | 540.5 | 521.3 | 530.6 | 4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6757 | 1 | 47.5 | 17159.8 | 1221 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 13:28 | Normal | 508.6 | 544.7 | 539.2 | 542.6 | 4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7231 | 1 | 46.2 | 17160.4 | 1221 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 13:33 | Normal | 481 | 529 | 539.3 | 528.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 232.2 | 230 | 231 | 9 | 8.9 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3516 | 1 | 45.2 | 17160.9 | 1221 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 13:38 | Normal | 498.1 | 552.9 | 517.4 | 538.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 232.4 | 229.2 | 230.6 | 9.3 | 9.3 | 9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3550 | 1 | 47.6 | 17161.2 | 1221 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 13:43 | Normal | 533.8 | 557 | 541.1 | 538.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 232.2 | 230 | 231.6 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4589 | 1 | 48.8 | 17161.5 | 1221 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 13:48 | Normal | 510.1 | 551.2 | 547.3 | 544.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4092 | 1 | 50 | 17161.9 | 1222 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 13:53 | Normal | 523.9 | 572.2 | 557.6 | 550 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 232 | 230.6 | 231.6 | 11 | 10.9 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4238 | 1 | 49.6 | 17162.2 | 1222 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 13:58 | Normal | 527 | 566.1 | 562.2 | 554.6 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 233 | 229.8 | 231.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 60 | 60 | 60.01 | 4180 | 1 | 49 | 17162.6 | 1222 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:03 | Normal | 527.9 | 563.7 | 546.1 | 544.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3964 | 1 | 47.9 | 17162.9 | 1222 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:08 | Normal | 521.7 | 557.9 | 549.5 | 547.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 232.2 | 230.2 | 231 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4028 | 1 | 46.1 | 17163.2 | 1222 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:13 | Normal | 524.1 | 561.2 | 549.3 | 538.7 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 10.2 | 10 | 9.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 3962 | 1 | 49.4 | 17163.6 | 1222 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:18 | Normal | 513 | 553.1 | 554.3 | 500.9 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 232.6 | 229.8 | 231 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3652 | 1 | 49.2 | 17163.9 | 1222 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:23 | Normal | 504 | 563.1 | 571.2 | 536.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 3179 | 1 | 48.1 | 17164.2 | 1222 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 14:28 | Normal | 514.8 | 549.9 | 555.9 | 551.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 232.2 | 230 | 230.8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3177 | 1 | 45.8 | 17164.4 | 1222 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:33 | Normal | 516.9 | 562.7 | 539 | 538.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 232 | 230 | 231 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2723 | 1 | 49.8 | 17164.7 | 1222 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 14:38 | Normal | 507.1 | 557.2 | 548.3 | 548.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 232 | 229.6 | 231.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2717 | 1 | 48.9 | 17164.9 | 1222 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 14:43 | Normal | 512.9 | 526.1 | 543.4 | 528.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 232.4 | 229.4 | 231 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2550 | 1 | 47.1 | 17165.1 | 1222 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:48 | Normal | 484.1 | 543.1 | 526 | 545.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 232 | 229.4 | 230.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1341 | 1 | 48.7 | 17165.3 | 1223 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 14:53 | Normal | 500.1 | 542.9 | 524.9 | 532.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 231.6 | 229.2 | 230.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1269 | 1 | 49.2 | 17165.4 | 1223 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-03 14:58 | Normal | 504.9 | 527.1 | 530.2 | 514.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 231.8 | 229.4 | 230.8 | 3 | 3 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1040 | 1 | 47.7 | 17165.5 | 1223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:03 | Normal | 489 | 504.2 | 544.2 | 540.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 231.8 | 230 | 230.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 862 | 1 | 49.8 | 17165.6 | 1223 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 15:08 | Normal | 497 | 538.8 | 485.1 | 506.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 232 | 229.6 | 230.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 981 | 1 | 47.4 | 17165.6 | 1223 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:13 | Normal | 515.2 | 554 | 529.2 | 521.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 231.8 | 229.6 | 231.2 | 3 | 3 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1104 | 1 | 49.1 | 17165.7 | 1223 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:18 | Normal | 499.1 | 542.4 | 530.1 | 526.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 232.4 | 229.6 | 230.8 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 855 | 1 | 49.7 | 17165.8 | 1223 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:23 | Normal | 499.8 | 548.1 | 510.1 | 521.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 232.2 | 229.8 | 231 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 951 | 1 | 47.9 | 17165.9 | 1223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 15:28 | Normal | 492.1 | 531 | 524.2 | 507.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 232 | 230 | 230.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 677 | 1 | 48.2 | 17166 | 1223 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 15:33 | Normal | 504.1 | 535 | 532.2 | 552.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 231.8 | 229.4 | 231 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 847 | 1 | 49.2 | 17166 | 1223 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 96 | 0 | 0
2023-12-03 15:38 | Normal | 507.2 | 540.7 | 555.2 | 538.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 232 | 229.6 | 231 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 811 | 1 | 49.8 | 17166.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 96 | 0 | 0
2023-12-03 15:43 | Normal | 506 | 535.2 | 533.3 | 532.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 232 | 229.8 | 231.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 630 | 1 | 46.9 | 17166.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:48 | Normal | 452.1 | 520.6 | 525.2 | 533.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 60.02 | 59.95 | 434 | 1 | 48.9 | 17166.2 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:53 | Normal | 393 | 499.3 | 537.9 | 517 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 232 | 229.8 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.05 | 60 | 60.02 | 288 | 1 | 49.8 | 17166.2 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 15:58 | Normal | 449.2 | 509.3 | 522.2 | 527.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 232 | 229.6 | 230.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 226 | 1 | 47.2 | 17166.2 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 16:03 | Wait | 508.2 | 547.3 | 545.7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.8 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.93 | 59.89 | 0 | 0 | 48.7 | 17166.2 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 16:08 | Wait | 506.6 | 545.8 | 544 | 545.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.8 | 229.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.88 | 59.93 | 0 | 0 | 49.3 | 17166.2 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 16:13 | Normal | 383.7 | 520 | 517.5 | 518.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232 | 229.4 | 231.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 30 | 1 | 49.5 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 16:18 | Normal | 200 | 493.6 | 522.9 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14 | 1 | 49.5 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 16:23 | Normal | 198.8 | 497.7 | 502.3 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 232.4 | 229.8 | 231 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 49.2 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 16:28 | Normal | 270.6 | 428.6 | 438.6 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 231.8 | 229.6 | 230.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 76 | 1 | 48.9 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 16:33 | Normal | 170.6 | 476.2 | 492.3 | 515.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232 | 229.2 | 230.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1 | 1 | 48.8 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
2023-12-03 16:38 | Wait | 476.2 | 498.5 | 497 | 498.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.4 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 48.5 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2023-12-03 16:43 | Wait | 473.1 | 492.5 | 490.7 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232 | 229.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.3 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 16:48 | Wait | 467.8 | 481.7 | 480.2 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232.2 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.1 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 16:53 | Wait | 466.1 | 476.8 | 474.9 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 47.8 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-03 16:58 | Wait | 463.6 | 470 | 468.4 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 229.2 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 47.5 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 96 | 0 | 0
2023-12-03 17:03 | Wait | 453.3 | 454.2 | 452.7 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 230.6 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 47.3 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-03 17:08 | Wait | 440 | 440.9 | 439.3 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 228.8 | 227.4 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.9 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 17:13 | Wait | 423.8 | 424.7 | 423.1 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.6 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0
2023-12-03 17:18 | Wait | 387.4 | 388.3 | 386.6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 231.2 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.2 | 17166.3 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0