## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-03 04:37 | Wait | 449.3 | 452.5 | 451.1 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 38 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:42 | Wait | 473.8 | 487.5 | 496.6 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 41.2 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:47 | Normal | 199.3 | 229.6 | 201.4 | 389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 222.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 57 | 1 | 43.3 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:52 | Normal | 199.3 | 223.8 | 199.5 | 452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 221.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 155 | 1 | 45.2 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:57 | Normal | 199.8 | 288 | 213.6 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 246 | 1 | 46.5 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:02 | Normal | 207.6 | 264 | 237.1 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222 | 224 | 222 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 333 | 1 | 47.5 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:07 | Normal | 257.2 | 457.6 | 462.6 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222.8 | 222 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 633 | 1 | 48.3 | 20115.9 | 1378 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:12 | Normal | 455 | 492.8 | 491.5 | 515.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 223.4 | 221.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 864 | 1 | 49 | 20116 | 1378 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:17 | Normal | 434.9 | 505.9 | 524.7 | 512.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.8 | 223.2 | 221.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1022 | 1 | 49.7 | 20116.1 | 1379 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:22 | Normal | 490.7 | 495.8 | 542.9 | 523.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 222 | 223 | 222 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 1260 | 1 | 46 | 20116.2 | 1379 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:27 | Normal | 479.6 | 478 | 525.7 | 540.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 222 | 223.4 | 221.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 1544 | 1 | 48.8 | 20116.3 | 1379 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:32 | Normal | 482.7 | 513.9 | 535.6 | 545.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 222.2 | 223 | 222 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.05 | 59.99 | 60 | 1891 | 1 | 45.7 | 20116.4 | 1379 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:37 | Normal | 495 | 508 | 547.9 | 540.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 222.2 | 223.2 | 221.6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 60.04 | 60 | 2291 | 1 | 49 | 20116.6 | 1379 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:42 | Normal | 491.7 | 508.8 | 531.7 | 546.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.5 | 222.8 | 223.8 | 222.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2618 | 1 | 46.8 | 20116.8 | 1379 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:47 | Normal | 461.7 | 498.9 | 548.7 | 542.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 221.4 | 222.4 | 220.8 | 8 | 8.1 | 8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2982 | 1 | 49.8 | 20117.1 | 1379 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:52 | Normal | 489.9 | 518 | 554.2 | 557.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 222 | 222.2 | 222.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3439 | 1 | 48.8 | 20117.3 | 1379 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:57 | Normal | 501.2 | 517.2 | 568.2 | 522.4 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 4 | 221.8 | 222 | 221.6 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5378 | 1 | 47.5 | 20117.7 | 1379 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:02 | Normal | 495.8 | 513.8 | 554.6 | 521.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 3.1 | 221.4 | 222.8 | 221 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 4798 | 1 | 45.6 | 20118.1 | 1379 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:07 | Normal | 509.8 | 512.8 | 527.8 | 545.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4575 | 1 | 47.7 | 20118.5 | 1379 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:12 | Normal | 517 | 519.1 | 555.3 | 548.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 3.2 | 222.6 | 222.2 | 222.4 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5156 | 1 | 50 | 20118.9 | 1379 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:17 | Normal | 505.3 | 521.7 | 550.1 | 541.9 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 16.1 | 16 | 16 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5931 | 1 | 49.9 | 20119.4 | 1380 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:22 | Normal | 520.7 | 512.3 | 545.9 | 547.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 4 | 222 | 222 | 221.2 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6421 | 1 | 50 | 20119.9 | 1380 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:27 | Normal | 504 | 524 | 548.7 | 542.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 222.4 | 222.6 | 221.6 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6530 | 1 | 49.1 | 20120.4 | 1380 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:32 | Normal | 514.5 | 522.6 | 542.5 | 540.2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 221.8 | 222.8 | 222 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7391 | 1 | 46.3 | 20121 | 1380 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:37 | Normal | 520.7 | 521.7 | 548.6 | 525.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 222.4 | 223.4 | 222.4 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 7638 | 1 | 44.9 | 20121.6 | 1380 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:42 | Normal | 508.7 | 526.6 | 545.4 | 534.2 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 222 | 223.2 | 222.2 | 20.1 | 20 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7454 | 1 | 46.5 | 20122.3 | 1380 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:47 | Normal | 507.8 | 523.7 | 536 | 523.8 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 5 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7591 | 1 | 47.6 | 20122.9 | 1380 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:52 | Normal | 477.7 | 527.8 | 545.6 | 538.2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 4.3 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 18 | 17.8 | 17.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6725 | 1 | 48.5 | 20123.5 | 1380 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:57 | Normal | 504 | 528.9 | 540.4 | 525.8 | 2.3 | 3 | 3.1 | 4.7 | 221.8 | 222.8 | 221 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7162 | 1 | 49.2 | 20124.1 | 1380 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:02 | Normal | 487.8 | 526.8 | 545 | 518.8 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 5.1 | 222.6 | 223.6 | 221.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 60 | 60 | 7601 | 1 | 49.9 | 20124.7 | 1380 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:07 | Normal | 509.7 | 526 | 546.9 | 524.6 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 222 | 222.4 | 221.4 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8022 | 1 | 47.6 | 20125.3 | 1380 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:12 | Normal | 504.9 | 524.8 | 546.8 | 544.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 5.7 | 222.6 | 223.2 | 221.8 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 9013 | 1 | 45.5 | 20126.1 | 1380 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:17 | Normal | 509.5 | 516 | 545.5 | 539.2 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9595 | 1 | 46.2 | 20126.8 | 1381 | 1.5 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:22 | Normal | 484 | 519.9 | 541.4 | 521.6 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 222.4 | 224.4 | 222.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10312 | 1 | 47.7 | 20127.7 | 1381 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:27 | Normal | 503 | 520 | 538.7 | 546.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 6.3 | 223.2 | 224 | 223 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10112 | 1 | 48.6 | 20128.5 | 1381 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:32 | Normal | 500.7 | 516.9 | 541.3 | 541.1 | 4.3 | 5 | 5.2 | 7.2 | 223.6 | 223.6 | 222.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 60 | 60.01 | 60 | 11220 | 1 | 49.3 | 20129.4 | 1381 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:37 | Normal | 507.2 | 514.9 | 545.5 | 542.2 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 224 | 224.6 | 223.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 11834 | 1 | 49.8 | 20130.4 | 1381 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:42 | Normal | 516.8 | 521.8 | 550 | 540.7 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 8 | 223.4 | 223.6 | 223 | 33.1 | 33 | 33 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12497 | 1 | 48.8 | 20131.4 | 1381 | 2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:47 | Normal | 487.1 | 516.6 | 540.8 | 529 | 5.3 | 6 | 6.4 | 9.1 | 224 | 223.6 | 223.8 | 36.6 | 36.5 | 37.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 13883 | 1 | 47.5 | 20132.5 | 1381 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:52 | Normal | 489.8 | 523 | 541.5 | 522.2 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 10.5 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15732 | 1 | 47 | 20133.7 | 1381 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:57 | Normal | 472.8 | 530.8 | 546.4 | 518.5 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 12.1 | 223.8 | 224 | 223.6 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 59.95 | 60 | 59.98 | 17819 | 1 | 46.7 | 20135.1 | 1381 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.3 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:02 | Normal | 480.7 | 528 | 538.3 | 522.3 | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 13 | 225 | 224.4 | 223.8 | 51.4 | 51.1 | 51.1 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 19162 | 1 | 46.6 | 20136.6 | 1381 | 3.7 | 4 | 0 | 3.7 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:07 | Normal | 475 | 535.9 | 539.9 | 526.7 | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 13.6 | 224 | 223.8 | 223.8 | 53.5 | 53 | 53.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20141 | 1 | 47.3 | 20138.3 | 1381 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.6 | 0 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:12 | Normal | 477.1 | 532 | 529.9 | 519.6 | 8.4 | 8.9 | 10.1 | 14 | 223.4 | 224 | 223.6 | 54.2 | 53.9 | 54 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 20216 | 1 | 48.1 | 20140 | 1381 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:17 | Normal | 494 | 533.8 | 528.3 | 524.9 | 9 | 9.9 | 10.8 | 15.1 | 223.2 | 224 | 223 | 58.9 | 58.6 | 58.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22364 | 1 | 48.7 | 20141.8 | 1382 | 4.2 | 4.8 | 0 | 4.4 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:22 | Normal | 487.6 | 526.6 | 530.6 | 522.4 | 9.1 | 10 | 10.8 | 15.2 | 223 | 224.2 | 223.6 | 59 | 58.6 | 58.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22095 | 1 | 49.4 | 20143.6 | 1382 | 4.2 | 4.8 | 0 | 4.3 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:27 | Normal | 496.4 | 523.5 | 532.8 | 539.4 | 8.2 | 9 | 10.1 | 13.5 | 223 | 224.4 | 222.8 | 54.9 | 54.6 | 54.7 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 20312 | 1 | 49.9 | 20145.4 | 1382 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:32 | Normal | 498.2 | 531.6 | 546.4 | 526.4 | 7 | 7.4 | 8 | 11.6 | 222.2 | 223 | 222.8 | 46.4 | 46.1 | 46.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17480 | 1 | 50.1 | 20147 | 1382 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:37 | Normal | 508 | 534 | 538.2 | 505.9 | 7.7 | 8.3 | 9.4 | 13.9 | 223.4 | 224.4 | 222.8 | 52.1 | 51.8 | 51.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19854 | 1 | 50 | 20148.5 | 1382 | 3.5 | 4.2 | 0 | 3.6 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:42 | Normal | 474 | 533.2 | 540.6 | 491.2 | 8.7 | 8.5 | 9.6 | 14.7 | 223.4 | 224.2 | 223 | 53.8 | 53.5 | 53.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20103 | 1 | 50.1 | 20150 | 1382 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:47 | Normal | 463 | 553.9 | 530.2 | 490.7 | 14.3 | 12 | 15.8 | 23.3 | 223.4 | 225.6 | 223.8 | 81.7 | 81.6 | 81.7 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 29801 | 1 | 50.8 | 20152.2 | 1382 | 7 | 7 | 0.1 | 4.6 | 7 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:52 | Normal | 456.4 | 536.7 | 525.8 | 477.5 | 13.2 | 11 | 12.4 | 19.8 | 224.4 | 224.8 | 223.8 | 66.9 | 66.8 | 66.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 27679 | 1 | 52.5 | 20154.8 | 1382 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 4.7 | 6 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:57 | Normal | 455 | 521.6 | 544.7 | 483 | 14.1 | 12.2 | 14.2 | 21.7 | 223.4 | 224.6 | 223.2 | 75.3 | 75.2 | 74.9 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 27542 | 1 | 53.2 | 20157.1 | 1382 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 5.1 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:02 | Normal | 472.6 | 528.8 | 528.5 | 486.2 | 14.8 | 12.8 | 15.2 | 23.3 | 224 | 224.8 | 222.8 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 30415 | 1 | 53.7 | 20159.5 | 1382 | 7.3 | 7.4 | 0 | 5.1 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 7.5 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:07 | Normal | 470.6 | 514.6 | 521.5 | 487.7 | 15 | 13.8 | 15.6 | 23.5 | 223.4 | 224.6 | 223.4 | 82 | 81.6 | 81.9 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 30951 | 1 | 54.6 | 20162.1 | 1382 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 5.6 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:12 | Normal | 477.7 | 520.1 | 527.2 | 485.1 | 15.1 | 13.1 | 15.3 | 23.6 | 224.2 | 225.6 | 224.2 | 81.8 | 81.5 | 81.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 30827 | 1 | 55.4 | 20164.7 | 1382 | 7.2 | 7.6 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:17 | Normal | 470.4 | 527.4 | 517 | 489.6 | 15.8 | 14 | 16 | 24.1 | 223.8 | 225.2 | 223.6 | 84.6 | 83.9 | 84.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 31894 | 1 | 56.1 | 20167.3 | 1383 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 6 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8.4 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:22 | Normal | 472.1 | 499.6 | 517.9 | 495.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 24.4 | 224 | 226.2 | 223.6 | 86.6 | 86.4 | 86.5 | 59.97 | 59.96 | 60 | 32772 | 1 | 56.9 | 20170 | 1383 | 7.5 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 0.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:27 | Normal | 492.1 | 503.4 | 521.1 | 498.4 | 16 | 16.3 | 16.6 | 24.6 | 224.2 | 225.4 | 223.8 | 89.3 | 89.1 | 89.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33734 | 1 | 57.8 | 20172.8 | 1383 | 7.6 | 8 | 0.3 | 7.7 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:32 | Normal | 489 | 504.9 | 524.9 | 502.7 | 17.1 | 17 | 17.1 | 25.4 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 93.4 | 93.5 | 93.3 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 35418 | 1 | 58.7 | 20175.6 | 1383 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:37 | Normal | 494.4 | 500 | 528 | 500.6 | 17 | 17.3 | 17.3 | 26.7 | 225 | 226.8 | 225.4 | 95 | 95.1 | 95 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 36080 | 1 | 59.7 | 20178.6 | 1383 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:42 | Normal | 492.8 | 512.2 | 532.3 | 532.8 | 18.1 | 17.8 | 18.2 | 25.3 | 224 | 225.4 | 223.8 | 98.7 | 98.4 | 98.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 37471 | 1 | 61 | 20181.5 | 1383 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:47 | Normal | 501.7 | 499.1 | 516.3 | 530.9 | 17.3 | 18.3 | 18.8 | 25.1 | 224.4 | 225.8 | 224 | 98.8 | 98.6 | 98.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 37464 | 1 | 61.7 | 20184.4 | 1383 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:52 | Normal | 498.2 | 507.8 | 531.3 | 502.5 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 27.8 | 224.6 | 225.8 | 223.4 | 99.1 | 98.7 | 98.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 37455 | 1 | 62.7 | 20187.5 | 1383 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 8.2 | 9 | 0.2 | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:57 | Normal | 508.8 | 505.3 | 527.2 | 527.6 | 16.8 | 18 | 18 | 26.2 | 224 | 225.4 | 223.6 | 98.8 | 98.5 | 98.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 37463 | 1 | 63.6 | 20190.4 | 1383 | 8 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:02 | Normal | 515 | 519.5 | 538.5 | 533 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 26.7 | 224.6 | 226.2 | 225 | 99.1 | 99 | 98.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 37569 | 1 | 64.5 | 20193.5 | 1383 | 7.9 | 8 | 0.3 | 7.6 | 9.3 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:07 | Normal | 481.2 | 483.1 | 519.1 | 514.6 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 221.6 | 223 | 221.8 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 60 | 59.99 | 60 | 11347 | 1 | 65.3 | 20196.2 | 1383 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:12 | Normal | 470.6 | 522.2 | 525.2 | 547 | 19.1 | 16.6 | 18.1 | 24.8 | 224.2 | 226.2 | 224 | 99 | 99.1 | 99 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37498 | 1 | 65 | 20199 | 1383 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 7.2 | 8.9 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:17 | Normal | 476 | 522.5 | 529.4 | 549.7 | 19.6 | 16.7 | 18.1 | 24.3 | 224.2 | 225.4 | 223.6 | 98.8 | 98.9 | 98.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 37512 | 1 | 65.8 | 20202.1 | 1384 | 9.6 | 9.7 | 0.1 | 7.3 | 9.1 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:22 | Normal | 513.1 | 533.3 | 551.1 | 551.6 | 17.3 | 16.8 | 17 | 25.1 | 224.6 | 225.4 | 224.2 | 99.1 | 99.1 | 99 | 60.05 | 60 | 60.06 | 37076 | 1 | 66.4 | 20205 | 1384 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 7 | 9.3 | 0.3 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:27 | Normal | 506.1 | 526 | 545.5 | 546.2 | 17.7 | 16.9 | 16.8 | 25.5 | 224.4 | 226 | 224.6 | 99.2 | 99.1 | 98.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 37480 | 1 | 64.8 | 20206.9 | 1384 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 7 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:32 | Normal | 512.6 | 531.2 | 550.9 | 551.8 | 17.6 | 16.7 | 16.5 | 25.2 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 99.2 | 98.6 | 98.9 | 59.99 | 60 | 60 | 37355 | 1 | 64.1 | 20209.3 | 1384 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 6.9 | 9.5 | 0.2 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:37 | Normal | 479 | 502 | 514.9 | 548.3 | 8.1 | 15.5 | 14.8 | 12.4 | 222.8 | 223.6 | 222.8 | 62 | 61.8 | 61.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24558 | 1 | 64.2 | 20211.8 | 1384 | 3.8 | 4 | 0 | 6.4 | 8.5 | 0.2 | 7.8 | 6.7 | 5.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:42 | Normal | 482.5 | 505.2 | 547 | 507.6 | 16.3 | 16.1 | 14.5 | 25.3 | 224 | 224.6 | 222.6 | 89.6 | 89.6 | 89.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 32761 | 1 | 62.7 | 20213.6 | 1384 | 7.8 | 8.2 | 0.4 | 7.7 | 8.2 | 0.2 | 7.4 | 6.9 | 8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:47 | Normal | 465.8 | 492.4 | 513.2 | 514.9 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 8 | 221.6 | 222.8 | 220.4 | 31.2 | 30.9 | 31 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11478 | 1 | 60.9 | 20215.1 | 1384 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:52 | Normal | 495.5 | 498.6 | 513.3 | 528.3 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 11 | 221.4 | 223 | 221.2 | 47 | 46.8 | 46.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 15252 | 1 | 60 | 20216.9 | 1384 | 3.6 | 3.7 | 0 | 4.4 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:57 | Normal | 504.3 | 515.1 | 536.8 | 533.4 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 21 | 223 | 224 | 223.2 | 80.9 | 80.6 | 80.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30203 | 1 | 58.3 | 20218.1 | 1384 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6.5 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:02 | Normal | 498.1 | 502.3 | 530.5 | 536.3 | 11.7 | 12 | 12.2 | 18 | 223 | 223.6 | 222.6 | 68.1 | 67.5 | 67.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25296 | 1 | 58.8 | 20220.5 | 1384 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:07 | Normal | 491.3 | 501.1 | 518.3 | 529 | 10.8 | 11 | 11.4 | 16.5 | 222.2 | 223.4 | 221.6 | 63.2 | 62.9 | 63.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23559 | 1 | 58.7 | 20222.7 | 1384 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:12 | Normal | 501.9 | 516.8 | 535 | 558.3 | 7.8 | 8.8 | 9.1 | 11.6 | 221.4 | 223 | 221.6 | 49.5 | 48.4 | 48.9 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 19126 | 1 | 57.4 | 20224 | 1384 | 3.7 | 4 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:17 | Normal | 497.8 | 502.5 | 535.6 | 531.8 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 16.6 | 222.4 | 223.4 | 221.2 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24858 | 1 | 57.1 | 20226 | 1385 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:22 | Normal | 502.8 | 505.5 | 523.6 | 532.3 | 12 | 12.1 | 12.5 | 18.5 | 223 | 223.4 | 221.8 | 70.1 | 69.6 | 69.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 26266 | 1 | 57.3 | 20228.2 | 1385 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:27 | Normal | 494.2 | 510.3 | 528 | 533.5 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 16.6 | 222.4 | 223.8 | 221.6 | 64.2 | 63.9 | 64 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 23414 | 1 | 57.1 | 20230.2 | 1385 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.1 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:32 | Normal | 497.2 | 502.2 | 525.2 | 536.8 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 10.3 | 221 | 222.6 | 221 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18614 | 1 | 56.1 | 20231.5 | 1385 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:37 | Normal | 504.3 | 503 | 530.7 | 538.4 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 13.9 | 221.4 | 222.2 | 219.8 | 55.8 | 55.5 | 55.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 20827 | 1 | 55.7 | 20233.3 | 1385 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:42 | Normal | 493.2 | 496.2 | 528.1 | 534 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 7.2 | 220.6 | 222 | 220.4 | 29.2 | 29 | 29.1 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 10775 | 1 | 55 | 20234.6 | 1385 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:47 | Normal | 500.1 | 510.9 | 537.9 | 545.1 | 6 | 5.7 | 5.5 | 8.7 | 220.8 | 222.4 | 220 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 59.94 | 59.96 | 60 | 13637 | 1 | 54.3 | 20235.8 | 1385 | 2.9 | 3 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:52 | Normal | 505.4 | 500.4 | 544.1 | 562.2 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 11.5 | 220.8 | 222.8 | 221 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 16390 | 1 | 54 | 20237.2 | 1385 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:57 | Normal | 506.8 | 524 | 543.7 | 545.1 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 17.9 | 222.8 | 224.4 | 223.2 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 26049 | 1 | 54.3 | 20239.2 | 1385 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:02 | Normal | 503.5 | 514.3 | 533.6 | 544.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 19.1 | 222.4 | 224.2 | 222 | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27560 | 1 | 55 | 20241.5 | 1385 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:07 | Normal | 498.6 | 509.4 | 532.8 | 542.6 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 20.3 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 78 | 77.6 | 77.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 29257 | 1 | 55.7 | 20243.8 | 1385 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.7 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:12 | Normal | 495.5 | 507 | 528.4 | 538.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 18.1 | 222.4 | 223.2 | 222 | 68.7 | 68.6 | 68.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 25760 | 1 | 56.5 | 20246.3 | 1385 | 5.7 | 6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:17 | Normal | 495.5 | 502.4 | 535.1 | 528.2 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 24.5 | 223 | 224.4 | 222.8 | 91.5 | 91.5 | 91.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 34443 | 1 | 57.1 | 20248.8 | 1386 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:22 | Normal | 488.4 | 505.1 | 527.3 | 528.4 | 16.1 | 15.9 | 16.2 | 24.1 | 222.6 | 224.8 | 223 | 89.8 | 89.5 | 89.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33693 | 1 | 58.6 | 20251.7 | 1386 | 7.6 | 8 | 0.3 | 7.5 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:27 | Normal | 487.5 | 491.5 | 515.7 | 515.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 24.3 | 223 | 224.8 | 223.2 | 88.9 | 88.7 | 88.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 33515 | 1 | 59.8 | 20254.5 | 1386 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 8.1 | 0 | 8 | 7.7 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:32 | Normal | 498.3 | 496.3 | 518.2 | 530.9 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 18.6 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 71.6 | 71.4 | 71.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21877 | 1 | 60.4 | 20256.9 | 1386 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:37 | Normal | 478.3 | 496.2 | 515.5 | 529 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 9.1 | 221 | 222.6 | 220.4 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 14117 | 1 | 59 | 20258.5 | 1386 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:42 | Normal | 498.7 | 499.4 | 538.4 | 541.1 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 9 | 220 | 221.6 | 220 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14011 | 1 | 57.5 | 20259.7 | 1386 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:47 | Normal | 484.4 | 508 | 541.9 | 549.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 9 | 220.2 | 221.6 | 220 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 14012 | 1 | 56.4 | 20260.9 | 1386 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:52 | Normal | 504.6 | 520.3 | 534.4 | 547 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 10.9 | 220.2 | 221.4 | 220.2 | 45.3 | 45 | 45.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16419 | 1 | 55.5 | 20262.1 | 1386 | 3.4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:57 | Normal | 506.5 | 508.1 | 530.5 | 553.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 8.6 | 219.6 | 221 | 219.6 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13565 | 1 | 55 | 20263.4 | 1386 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:02 | Normal | 483.4 | 500.2 | 527.9 | 544.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 6 | 219.8 | 220.6 | 219.2 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9133 | 1 | 54.1 | 20264.3 | 1386 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:07 | Normal | 506.5 | 500.4 | 538.8 | 549.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 17.1 | 17 | 17 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6286 | 1 | 53.1 | 20264.9 | 1386 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:12 | Normal | 504.2 | 509.1 | 552.2 | 544.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 4.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 18 | 17.8 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6539 | 1 | 52.1 | 20265.5 | 1386 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:17 | Normal | 507.2 | 517 | 543.2 | 553.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 4.8 | 219 | 220 | 219.2 | 20 | 19.8 | 19.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7324 | 1 | 51.3 | 20266.1 | 1387 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:22 | Normal | 509.4 | 521.2 | 569.4 | 550.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 6 | 219.8 | 220 | 219.6 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 8485 | 1 | 50.5 | 20266.7 | 1387 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:27 | Normal | 500.8 | 506.3 | 555.3 | 550 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.8 | 219.2 | 219.6 | 218.2 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5434 | 1 | 50 | 20267.3 | 1387 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:32 | Normal | 485.8 | 505.5 | 504.8 | 564 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 219.2 | 219.6 | 218.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3647 | 1 | 49.3 | 20267.6 | 1387 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:37 | Normal | 524.5 | 526.3 | 512.2 | 558.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 3.5 | 220 | 220.4 | 219.4 | 14 | 13.9 | 13.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5138 | 1 | 48.4 | 20268 | 1387 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:42 | Normal | 514.6 | 504.3 | 506.1 | 555.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3.3 | 219.8 | 220.6 | 219.4 | 13.2 | 13 | 13.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4876 | 1 | 47.6 | 20268.4 | 1387 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:47 | Normal | 511.6 | 528.4 | 582.2 | 564.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 219.8 | 220.8 | 219.6 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4710 | 1 | 46.9 | 20268.8 | 1387 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:52 | Normal | 520.9 | 529.2 | 584.2 | 564.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 3 | 220.8 | 221.8 | 220.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4717 | 1 | 46.3 | 20269.2 | 1387 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:57 | Normal | 526.6 | 525.3 | 574 | 561.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 220 | 220.4 | 219.4 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4414 | 1 | 45.7 | 20269.6 | 1387 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:02 | Normal | 518.2 | 529.1 | 562.3 | 573.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 219.8 | 221 | 219.6 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 59.95 | 60 | 4381 | 1 | 45.1 | 20270 | 1387 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:07 | Normal | 516.4 | 531.2 | 565.5 | 566.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 219.6 | 220 | 219 | 12 | 11.7 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4372 | 1 | 47.9 | 20270.3 | 1387 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:12 | Normal | 505.3 | 532 | 576.4 | 566.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 219.6 | 221 | 219.8 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4001 | 1 | 48.4 | 20270.7 | 1387 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:17 | Normal | 503.6 | 527.4 | 555.2 | 553.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 219.4 | 220.6 | 218.6 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 3421 | 1 | 48.5 | 20271 | 1388 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:22 | Normal | 515 | 512.2 | 571.3 | 555 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 219.2 | 220.2 | 219.4 | 9.1 | 9 | 8.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3315 | 1 | 48.5 | 20271.3 | 1388 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:27 | Normal | 493.4 | 515.2 | 518.3 | 558.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 219 | 219.6 | 218.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3107 | 1 | 48.4 | 20271.5 | 1388 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:32 | Normal | 502.6 | 519 | 532.8 | 548.3 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 219.2 | 220 | 218.6 | 8.1 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2885 | 1 | 48.2 | 20271.8 | 1388 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:37 | Normal | 502.4 | 502.1 | 551 | 548.8 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 220 | 221 | 220 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2858 | 1 | 48.8 | 20272 | 1388 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:42 | Normal | 507.2 | 523 | 538 | 546.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 220.4 | 221 | 220 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1945 | 1 | 49.8 | 20272.2 | 1388 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:47 | Normal | 499.4 | 514.1 | 539 | 547.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 220.4 | 220.8 | 219.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1391 | 1 | 50 | 20272.4 | 1388 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:52 | Normal | 507.5 | 517.2 | 533.6 | 516.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 219 | 219.6 | 218.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 1280 | 1 | 50 | 20272.5 | 1388 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:57 | Normal | 478.5 | 508.9 | 510.2 | 527.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1060 | 1 | 49.8 | 20272.6 | 1388 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:02 | Normal | 486.3 | 488.7 | 504.7 | 524.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 220.4 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1048 | 1 | 49.7 | 20272.7 | 1388 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:07 | Normal | 500.2 | 498.7 | 538.7 | 523.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 220.2 | 221 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1276 | 1 | 49.6 | 20272.8 | 1388 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:12 | Normal | 465.9 | 492.6 | 465.7 | 520.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 219.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 60 | 927 | 1 | 49.4 | 20272.8 | 1388 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:17 | Normal | 450.5 | 498 | 538.4 | 541.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 218.8 | 219.8 | 218.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1013 | 1 | 49 | 20272.9 | 1389 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:22 | Normal | 468.5 | 489.5 | 489.1 | 536 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 867 | 1 | 48.6 | 20273 | 1389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:27 | Normal | 476.5 | 509.3 | 518.3 | 519.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 219.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 993 | 1 | 48.1 | 20273.1 | 1389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:32 | Normal | 478.9 | 503.5 | 493.4 | 510 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.4 | 220.8 | 219.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 930 | 1 | 47.3 | 20273.2 | 1389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:37 | Normal | 460.4 | 490.6 | 466.9 | 514.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 220 | 221.4 | 219.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 815 | 1 | 46 | 20273.3 | 1389 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:42 | Normal | 316.6 | 433.3 | 375 | 521.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.2 | 220.2 | 219.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 477 | 1 | 46.5 | 20273.3 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:47 | Normal | 206.1 | 469.5 | 238.1 | 488.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 219.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 319 | 1 | 50 | 20273.3 | 1389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:52 | Normal | 199.5 | 309.6 | 200.7 | 349.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 186 | 1 | 49.4 | 20273.4 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:57 | Normal | 199.6 | 209.7 | 199.1 | 292.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 78 | 1 | 48.8 | 20273.4 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:02 | Normal | 199.8 | 199.6 | 206.7 | 288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 63 | 1 | 48 | 20273.4 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:07 | Normal | 199.9 | 200.6 | 200.6 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 31 | 1 | 46.5 | 20273.4 | 1389 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:12 | Normal | 232.7 | 204.7 | 194.3 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.6 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8 | 1 | 47.1 | 20273.4 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:17 | Normal | 244.7 | 226.5 | 193.1 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13 | 1 | 49.7 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:22 | Normal | 181 | 165.9 | 243 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 8 | 1 | 48.9 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:27 | Normal | 214.2 | 179.5 | 191.2 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.8 | 219 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4 | 1 | 47.7 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:32 | Normal | 185.5 | 170.9 | 238.3 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.2 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1 | 1 | 46.3 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:37 | Normal | 223.6 | 170.2 | 169.7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 219.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 49.6 | 20273.4 | 1390 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:42 | Normal | 224.2 | 189.4 | 176.6 | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220 | 219.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2 | 1 | 48.6 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:47 | Normal | 212.4 | 174.8 | 208.1 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 47 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:52 | Normal | 222.1 | 201.9 | 187.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.6 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 50 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:57 | Normal | 180.6 | 210.2 | 179.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 49.1 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:02 | Normal | 180 | 202 | 204.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 47.6 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:07 | Normal | 188.6 | 189.1 | 185.2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.4 | 218.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 50.1 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:12 | Normal | 218.4 | 184.6 | 213 | 181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 1 | 49.1 | 20273.4 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:17 | Normal | 195.9 | 217.7 | 181.5 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 47.4 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:22 | Normal | 217.1 | 209.5 | 191.6 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 49.9 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:27 | Normal | 213.4 | 214.9 | 197 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 48.7 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:32 | Normal | 182.9 | 203 | 185.5 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.2 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 45.5 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:37 | Normal | 185.9 | 208.4 | 195.9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.2 | 219.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.4 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:42 | Normal | 188.3 | 205 | 193 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 219.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 47.8 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:47 | Normal | 191.5 | 200.4 | 201.7 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.4 | 218.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 49.9 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:52 | Normal | 192.6 | 204.4 | 199.3 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 48.7 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:57 | Normal | 201.2 | 198.7 | 198.7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.8 | 219.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 45.1 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 18:02 | Normal | 173.6 | 185.5 | 189.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.8 | 219.2 | 1 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 49.2 | 20273.4 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0