## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-03 04:43 | Wait | 459.9 | 460.4 | 459.6 | 460.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.3 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:48 | Normal | 199.5 | 225.4 | 391.2 | 423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 65 | 1 | 35.1 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:53 | Normal | 199.7 | 199.3 | 271 | 293.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 94 | 1 | 39.3 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:58 | Normal | 199.6 | 199.6 | 394.8 | 252.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 235 | 1 | 41.4 | 24049.9 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:03 | Normal | 223 | 201.7 | 471.8 | 249.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224 | 224.6 | 224.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 357 | 1 | 43.1 | 24050 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:08 | Normal | 257.9 | 419.8 | 485.7 | 467.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 684 | 1 | 44.4 | 24050 | 1226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:13 | Normal | 269.7 | 424.8 | 490.9 | 476.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 223.6 | 225 | 224.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 888 | 1 | 45.4 | 24050.1 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:18 | Normal | 487.9 | 473.8 | 476.9 | 465.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1216 | 1 | 46.2 | 24050.2 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:23 | Normal | 477.8 | 457.8 | 489.9 | 466.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 224.2 | 225 | 224.4 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1443 | 1 | 47 | 24050.3 | 1226 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:28 | Normal | 483.4 | 468.7 | 487.3 | 466.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 224.4 | 225 | 224.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1748 | 1 | 47.7 | 24050.4 | 1226 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:33 | Normal | 495.6 | 481.6 | 491.6 | 484.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2128 | 1 | 48.2 | 24050.6 | 1226 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:38 | Normal | 492.6 | 497.6 | 497.7 | 498.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1 | 224.4 | 225.4 | 225 | 6.8 | 6.7 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2592 | 1 | 48.8 | 24050.8 | 1226 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:43 | Normal | 482.9 | 502.8 | 516.8 | 494.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 224.2 | 225.6 | 225 | 8.1 | 7.8 | 8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3140 | 1 | 49.4 | 24051 | 1226 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:48 | Normal | 496.7 | 498.7 | 502.6 | 499.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 223.8 | 225 | 225.2 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3616 | 1 | 49.9 | 24051.3 | 1226 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:53 | Normal | 488.9 | 477.8 | 493.9 | 498.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 223 | 224.4 | 224.2 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4124 | 1 | 47.7 | 24051.6 | 1226 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:58 | Normal | 502.5 | 509.6 | 499.8 | 504.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4789 | 1 | 49.6 | 24052 | 1226 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:03 | Normal | 516.8 | 509.7 | 508.7 | 506.4 | 4.2 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 223.8 | 225 | 224.2 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 8149 | 1 | 47.7 | 24052.5 | 1226 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:08 | Normal | 511.7 | 508.6 | 504.9 | 500.7 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 224 | 225.4 | 224 | 19.1 | 19 | 19.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7394 | 1 | 49.8 | 24053.2 | 1227 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:13 | Normal | 495.8 | 489.8 | 505.8 | 492.7 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 224 | 224.8 | 224.2 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60 | 6361 | 1 | 48.8 | 24053.7 | 1227 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:18 | Normal | 498.7 | 495.6 | 508.9 | 507.7 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7207 | 1 | 48 | 24054.3 | 1227 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:23 | Normal | 506.8 | 498.6 | 509.8 | 496.6 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 21.8 | 21.7 | 22 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7949 | 1 | 47.2 | 24054.9 | 1227 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:28 | Normal | 505.7 | 498.6 | 502.8 | 498.6 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 224.6 | 225 | 224.6 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8594 | 1 | 46.5 | 24055.6 | 1227 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:33 | Normal | 500 | 505.5 | 509.3 | 508.2 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8647 | 1 | 46.1 | 24056.3 | 1227 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:38 | Normal | 503.8 | 501.8 | 504 | 492.8 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 225 | 225.6 | 225.2 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9720 | 1 | 46 | 24057.1 | 1227 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:43 | Normal | 491 | 499.8 | 509.4 | 500.2 | 5 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 225 | 225.4 | 225.4 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10080 | 1 | 46.1 | 24058 | 1227 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:48 | Normal | 477.8 | 506.8 | 504.7 | 498.5 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 225 | 225.8 | 225.4 | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9738 | 1 | 46.5 | 24058.8 | 1227 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:53 | Normal | 474.6 | 501.5 | 509.4 | 501.3 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 225 | 225.6 | 225.8 | 27.7 | 27.3 | 27.5 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 10109 | 1 | 47.1 | 24059.6 | 1227 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:58 | Normal | 496.7 | 500.7 | 502.7 | 499.5 | 4.6 | 5 | 4.3 | 4.5 | 224.6 | 225.6 | 225.4 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9049 | 1 | 47.7 | 24060.4 | 1227 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:03 | Normal | 505.8 | 497.8 | 503.7 | 490.5 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 9603 | 1 | 48.4 | 24061.2 | 1227 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:08 | Normal | 494.1 | 500.1 | 509.3 | 496.1 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 225 | 225.8 | 225.6 | 27.6 | 27.4 | 27.7 | 60 | 60 | 60.01 | 10128 | 1 | 49.1 | 24062 | 1228 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:13 | Normal | 502.8 | 505.8 | 505.6 | 498.4 | 5.4 | 6 | 5.2 | 5.4 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10702 | 1 | 49.9 | 24062.9 | 1228 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:18 | Normal | 508.8 | 503.8 | 517.5 | 501.3 | 6.1 | 6.7 | 5.6 | 6 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11921 | 1 | 46.4 | 24063.8 | 1228 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:23 | Normal | 496.8 | 506.8 | 508.9 | 498.8 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 225.4 | 225.4 | 226 | 34.6 | 34.4 | 34.6 | 59.99 | 60 | 60 | 12675 | 1 | 46.2 | 24064.8 | 1228 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:28 | Normal | 507.7 | 506.7 | 513.6 | 504.4 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 6.8 | 225.6 | 227 | 226 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 13864 | 1 | 48.1 | 24065.9 | 1228 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:33 | Normal | 503.8 | 505.7 | 508.9 | 497.6 | 6.9 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 225.2 | 226 | 225.6 | 36.7 | 36.4 | 36.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13451 | 1 | 49.2 | 24067.1 | 1228 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:38 | Normal | 498.8 | 502.7 | 510.9 | 501.8 | 7.8 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 226 | 226 | 226.4 | 40.1 | 39.9 | 40.3 | 60.01 | 60 | 60 | 14750 | 1 | 48.2 | 24068.2 | 1228 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:43 | Normal | 502.5 | 498.8 | 509.1 | 499.6 | 8 | 8.9 | 7.6 | 7.8 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 15495 | 1 | 45.9 | 24069.5 | 1228 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:48 | Normal | 501.9 | 501.8 | 504.2 | 502 | 8.3 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 44 | 44 | 44.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 16237 | 1 | 48.2 | 24070.8 | 1228 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:53 | Normal | 501.8 | 501.8 | 504 | 501.8 | 9.5 | 10.3 | 9 | 8.9 | 226.6 | 227 | 226.8 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 18157 | 1 | 49.6 | 24072.3 | 1228 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:58 | Normal | 498.5 | 502.6 | 505.7 | 501.5 | 11.4 | 12.3 | 10.6 | 10.5 | 226.8 | 227.2 | 227 | 57.4 | 57.1 | 57.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21330 | 1 | 43.5 | 24073.9 | 1228 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:03 | Normal | 495.8 | 503.7 | 507.5 | 498.4 | 12.2 | 13 | 11.3 | 11.5 | 226.6 | 226.8 | 227 | 61.3 | 61.4 | 61.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 22980 | 1 | 43.7 | 24075.8 | 1228 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:08 | Normal | 492.5 | 492.7 | 502.8 | 503.5 | 14.1 | 15.2 | 13 | 13 | 226 | 226.4 | 226.8 | 69.2 | 69.1 | 69.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26093 | 1 | 44.4 | 24077.9 | 1229 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:13 | Normal | 498.5 | 495.5 | 505.1 | 500.9 | 15.4 | 16.6 | 14.2 | 14.4 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 76 | 76 | 76.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29874 | 1 | 45.2 | 24080.3 | 1229 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:18 | Normal | 488.2 | 483.2 | 504.3 | 493.5 | 16.8 | 18.1 | 15.1 | 15.5 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 81.3 | 80.8 | 81.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 31642 | 1 | 46.2 | 24082.8 | 1229 | 5.7 | 6 | 0 | 5 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:23 | Normal | 483.7 | 483.7 | 497.1 | 490.8 | 14.8 | 16.1 | 14 | 14.4 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 73.3 | 73.1 | 73.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 28459 | 1 | 47.2 | 24085.3 | 1229 | 5 | 5.3 | 0 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:28 | Normal | 490.8 | 485.8 | 495.6 | 497.5 | 18 | 19.9 | 17 | 17.3 | 227 | 225.8 | 227.2 | 89.1 | 89 | 89.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33965 | 1 | 47.9 | 24088 | 1229 | 6 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:33 | Normal | 487.8 | 484.8 | 497.9 | 482.7 | 13.1 | 14.3 | 12.5 | 13 | 225.4 | 226.4 | 226 | 65.5 | 65.2 | 65.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24542 | 1 | 48.6 | 24090.3 | 1229 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:38 | Normal | 484.7 | 479.8 | 497.6 | 494.5 | 11.6 | 12.8 | 11 | 11.3 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 59.1 | 58.8 | 59 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 22049 | 1 | 48.3 | 24092.2 | 1229 | 4 | 4.2 | 0 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:43 | Normal | 490.7 | 488.6 | 501.9 | 493.5 | 13 | 14.2 | 11.9 | 12.4 | 225.4 | 226 | 226 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 24027 | 1 | 48 | 24094.1 | 1229 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:48 | Normal | 491.1 | 487.3 | 499 | 495.8 | 17.8 | 19.1 | 15.8 | 16 | 227.2 | 227 | 227 | 85.4 | 85.2 | 85.5 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 31698 | 1 | 48.7 | 24096.8 | 1229 | 6.2 | 6.2 | 0 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:53 | Normal | 485.1 | 488.3 | 500.2 | 496 | 24.6 | 25 | 21.2 | 21.5 | 227.6 | 227.6 | 228 | 111.2 | 110.6 | 110.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 40924 | 1 | 50.2 | 24100 | 1229 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7.6 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:58 | Normal | 481.9 | 477.8 | 492.8 | 493.7 | 19.5 | 20.4 | 17.6 | 17.7 | 226.8 | 226.8 | 227 | 89 | 89.1 | 89.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 36535 | 1 | 52 | 24103.4 | 1229 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 7 | 7 | 0.1 | 6.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:03 | Normal | 478.5 | 478.6 | 499 | 486.7 | 21.5 | 21.7 | 18.9 | 19 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 95.8 | 95.7 | 95.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37331 | 1 | 52.7 | 24106.5 | 1229 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:08 | Normal | 483.8 | 478.7 | 494.5 | 495.1 | 23.5 | 24.5 | 21.1 | 21.3 | 227 | 226.6 | 227.8 | 106.6 | 106.2 | 106.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 40450 | 1 | 54 | 24109.8 | 1230 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:13 | Normal | 479.8 | 477.6 | 489.5 | 482.4 | 23.6 | 24.6 | 21.6 | 22 | 227 | 227 | 227.8 | 107.3 | 106.9 | 106.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 40706 | 1 | 55.6 | 24113.2 | 1230 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 7.7 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:18 | Normal | 480.8 | 478.8 | 481.9 | 474.6 | 23.1 | 23.7 | 21.4 | 21.5 | 227.6 | 227 | 227.8 | 104.3 | 104.1 | 104.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37903 | 1 | 56.9 | 24116.5 | 1230 | 8 | 8.2 | 0 | 6.8 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:23 | Normal | 477.9 | 470.9 | 480 | 486.3 | 24.1 | 25.1 | 22.5 | 21.8 | 227.8 | 227.4 | 228 | 108.6 | 108.3 | 108.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41179 | 1 | 58 | 24119.9 | 1230 | 8.4 | 8.5 | 0.1 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:28 | Normal | 469.7 | 465.9 | 487.6 | 483.3 | 24.5 | 25.5 | 22.6 | 22.6 | 227.4 | 227.2 | 227.8 | 109.9 | 109.7 | 109.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 41798 | 1 | 58.6 | 24123.3 | 1230 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:33 | Normal | 473.7 | 470.7 | 487.8 | 488.6 | 25 | 25.5 | 22.8 | 22.6 | 227.8 | 227.6 | 228.6 | 111 | 110.9 | 110.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 42205 | 1 | 59.6 | 24126.8 | 1230 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 8 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:38 | Normal | 470.7 | 464.7 | 487 | 477.8 | 25.9 | 26.8 | 23.8 | 24.3 | 228 | 227.6 | 228.2 | 115.4 | 115.4 | 115.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 43888 | 1 | 61 | 24130.4 | 1230 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 7.8 | 9.1 | 9 | 0.1 | 8.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:43 | Normal | 464.9 | 461.9 | 478.1 | 480 | 26.2 | 27.1 | 24.6 | 24.5 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 117.8 | 117.1 | 117 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 44476 | 1 | 62.2 | 24134.1 | 1230 | 9 | 9.1 | 0.1 | 7.7 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:48 | Normal | 459.8 | 460.8 | 469.7 | 469.5 | 27.8 | 28.3 | 26.5 | 26.1 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 123.1 | 123 | 123.1 | 60.01 | 60 | 60 | 46665 | 1 | 63.4 | 24137.9 | 1230 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:53 | Normal | 462.8 | 459 | 470.8 | 469.8 | 27.8 | 28.5 | 26.4 | 25.9 | 228.2 | 227.8 | 228 | 123.3 | 122.8 | 122.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 46961 | 1 | 64.2 | 24141.6 | 1230 | 9.6 | 9.8 | 0.1 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:58 | Normal | 460.7 | 462.2 | 469.6 | 468.7 | 27.7 | 28.5 | 26.6 | 26.3 | 227.4 | 227.2 | 228.2 | 123.6 | 122.7 | 122.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 46732 | 1 | 65 | 24145.1 | 1230 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:03 | Normal | 461.2 | 462.7 | 481.4 | 467 | 27.5 | 28 | 25.6 | 26.1 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 122.4 | 121.8 | 121.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 45973 | 1 | 66.2 | 24149 | 1230 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:08 | Normal | 455.9 | 454.9 | 462.1 | 459.8 | 28.9 | 29.6 | 27.5 | 27.8 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 126.8 | 126.4 | 126 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 47988 | 1 | 67.5 | 24152.9 | 1231 | 9.9 | 10.1 | 0.1 | 8.8 | 10 | 10 | 0.1 | 9.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:13 | Normal | 457.3 | 464.8 | 470.2 | 464 | 28 | 27.8 | 26.5 | 26.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 127.6 | 127.3 | 127.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 48014 | 1 | 68.5 | 24157 | 1231 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 8.8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:18 | Normal | 462 | 452 | 457.8 | 458.7 | 28 | 29.4 | 27.5 | 27.3 | 228.2 | 226.8 | 228 | 125.3 | 124.7 | 125 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 47608 | 1 | 69.1 | 24160.8 | 1231 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.3 | 9.9 | 10 | 0.2 | 9.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:23 | Normal | 456.9 | 449.9 | 460.9 | 453.8 | 28.8 | 30.1 | 28 | 28.3 | 227.6 | 226.8 | 228.4 | 127.9 | 127.2 | 126.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 48677 | 1 | 69.9 | 24164.8 | 1231 | 10 | 10.1 | 0 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | 0.2 | 9.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:28 | Normal | 469.7 | 480.7 | 483.8 | 490.7 | 29.4 | 28.6 | 28.2 | 27.3 | 228 | 228 | 228.4 | 133 | 133.1 | 133 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 50616 | 1 | 69.6 | 24168.2 | 1231 | 10.1 | 10.3 | 0.1 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:33 | Normal | 439.6 | 438.7 | 442.7 | 440.5 | 30 | 31.5 | 29.5 | 29.6 | 228.4 | 227 | 228 | 129.7 | 129.3 | 129.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 48771 | 1 | 70.3 | 24172.4 | 1231 | 8.9 | 9.2 | 0 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.6 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:38 | Normal | 425.3 | 459.9 | 457 | 438.5 | 17.6 | 15.4 | 19.2 | 16.9 | 226.4 | 226.2 | 227.2 | 85.1 | 84.3 | 84.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30265 | 1 | 71.3 | 24176.2 | 1231 | 5.7 | 6.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:43 | Normal | 483.5 | 471 | 506 | 493.3 | 29.5 | 31.8 | 26.8 | 28.6 | 227.6 | 227.2 | 228 | 123.2 | 123 | 122.4 | 59.99 | 60 | 60 | 47415 | 1 | 71.5 | 24180.2 | 1231 | 9.1 | 9.5 | 0 | 8.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:48 | Normal | 478.9 | 445.1 | 475.2 | 455.9 | 8.7 | 11.2 | 9.6 | 10.5 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 46.5 | 46.3 | 46.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21735 | 1 | 70.5 | 24183.1 | 1231 | 3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:53 | Normal | 461.8 | 460.9 | 474.4 | 470.2 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 224.2 | 225 | 225.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14596 | 1 | 66.9 | 24184.9 | 1231 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:58 | Normal | 464.2 | 461.1 | 470.8 | 465.6 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | 9 | 225 | 224.4 | 225 | 44.5 | 44 | 44.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16608 | 1 | 64.6 | 24187.4 | 1231 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:03 | Normal | 491.5 | 471.8 | 482.7 | 482.2 | 11.3 | 14 | 13 | 13.6 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 63.7 | 63.4 | 63.4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 18309 | 1 | 61.4 | 24189 | 1231 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:08 | Normal | 491.9 | 479.8 | 488.9 | 483.7 | 10.6 | 11.8 | 11.1 | 11.5 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 55 | 55 | 55.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27609 | 1 | 59.5 | 24191.1 | 1232 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:13 | Normal | 477.6 | 477.5 | 498.6 | 493.4 | 14.8 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 225 | 225.2 | 225.8 | 77.3 | 76.9 | 77.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 21011 | 1 | 58.8 | 24193.6 | 1232 | 4.8 | 5.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:18 | Normal | 491.3 | 480 | 484 | 478.7 | 15 | 16.3 | 15.9 | 16 | 225.8 | 225.6 | 226 | 76.5 | 76.5 | 76.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29886 | 1 | 57.9 | 24196.1 | 1232 | 5.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:23 | Normal | 486.1 | 480.2 | 484.3 | 488.1 | 17 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 85.5 | 85 | 85.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32998 | 1 | 57.3 | 24198.7 | 1232 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:28 | Normal | 484.8 | 484.8 | 495.1 | 488.9 | 17.5 | 18.5 | 17.7 | 18 | 226.2 | 226 | 226.2 | 87.1 | 86.8 | 86.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 33836 | 1 | 57.1 | 24201.6 | 1232 | 5.9 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:33 | Normal | 474.9 | 479.4 | 485.6 | 482.5 | 16.3 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 225.4 | 225.4 | 226 | 78.2 | 78.1 | 78 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 32877 | 1 | 56.8 | 24204.2 | 1232 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 6 | 6 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:38 | Normal | 467.6 | 477.6 | 489.1 | 485.9 | 9.2 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 50.4 | 50.2 | 50.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18524 | 1 | 56 | 24206.3 | 1232 | 3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:43 | Normal | 475.7 | 475.1 | 482.7 | 483.5 | 13.4 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 225 | 224.8 | 225 | 68.6 | 68.1 | 68.2 | 60 | 60 | 60 | 25734 | 1 | 55.1 | 24208.5 | 1232 | 4.6 | 4.9 | 0 | 3.8 | 5 | 5 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:48 | Normal | 482.7 | 473.2 | 490.1 | 483.1 | 6.1 | 7.1 | 7 | 7.4 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12727 | 1 | 53.6 | 24209.7 | 1232 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:53 | Normal | 487.1 | 480 | 498 | 495 | 7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 223.8 | 224 | 223.8 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14013 | 1 | 52 | 24210.8 | 1232 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:58 | Normal | 496.5 | 492 | 499.6 | 497.7 | 13.5 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 224.6 | 224.4 | 225 | 72.3 | 72.1 | 72.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 28013 | 1 | 51.1 | 24212.4 | 1232 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.1 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:03 | Normal | 497.5 | 496 | 496.2 | 496.2 | 17 | 18.3 | 17.8 | 18 | 225.4 | 225.4 | 226 | 88.4 | 87.9 | 88.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34332 | 1 | 51.5 | 24215 | 1232 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:08 | Normal | 488.6 | 492.2 | 497.8 | 492.9 | 18.2 | 19.1 | 18.7 | 18.9 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 91.3 | 90.9 | 90.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 35460 | 1 | 52.6 | 24217.9 | 1233 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:13 | Normal | 486.8 | 486.7 | 484.7 | 491.8 | 19.3 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 226.4 | 225.4 | 225.8 | 97.7 | 97.4 | 97.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 36975 | 1 | 53.4 | 24221 | 1233 | 6.3 | 6.8 | 0.1 | 6 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:18 | Normal | 489.9 | 478.4 | 490.3 | 476.4 | 19.7 | 21.4 | 20.7 | 21.6 | 226.4 | 225.4 | 225.8 | 99.8 | 99.1 | 99.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 37066 | 1 | 54.4 | 24224.1 | 1233 | 6.5 | 7 | 0.1 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:23 | Normal | 471.4 | 473.9 | 482.1 | 476.2 | 23.3 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 112.4 | 112.2 | 112.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 42551 | 1 | 55.2 | 24227.5 | 1233 | 7.7 | 8.2 | 0.1 | 7.2 | 8.4 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 8.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:28 | Normal | 473.7 | 472.2 | 476.2 | 472.2 | 22.5 | 24 | 24 | 24.5 | 226 | 225.6 | 226.4 | 109.8 | 109.2 | 109.3 | 60 | 60 | 60 | 41355 | 1 | 56.5 | 24231 | 1233 | 7.4 | 8 | 0 | 6.9 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7.5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:33 | Normal | 472.1 | 461.6 | 470.6 | 475.7 | 22.5 | 24.2 | 24.1 | 23.6 | 226.4 | 225.8 | 226.2 | 108 | 107.5 | 107.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 40820 | 1 | 57.6 | 24234.4 | 1233 | 7.5 | 8 | 0.1 | 7 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:38 | Normal | 470.8 | 462.4 | 476.5 | 472.6 | 19.2 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 225.2 | 225 | 226 | 94.2 | 93.7 | 93.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 34862 | 1 | 57.8 | 24237.5 | 1233 | 6.2 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:43 | Normal | 467.3 | 463.9 | 472.9 | 464.9 | 9.8 | 11.3 | 10.7 | 11 | 224 | 223.8 | 224 | 52.1 | 51.8 | 52.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19346 | 1 | 56.7 | 24239.8 | 1233 | 3.2 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:48 | Normal | 476 | 473.2 | 489.8 | 475.9 | 9.1 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 223 | 223.6 | 223.4 | 50.5 | 50.3 | 50.5 | 60 | 60 | 59.99 | 18707 | 1 | 54.9 | 24241.4 | 1233 | 3 | 3.4 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:53 | Normal | 476.3 | 477 | 497.1 | 483.3 | 9.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 50.1 | 49.8 | 49.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18714 | 1 | 53.5 | 24243 | 1233 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:58 | Normal | 489.5 | 481 | 489.4 | 489.6 | 12.1 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 63.7 | 63.5 | 63.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24556 | 1 | 52.8 | 24244.7 | 1233 | 4 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:03 | Normal | 488.5 | 482.1 | 492.1 | 487.2 | 10 | 11.3 | 11 | 11.4 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 54.3 | 54 | 54.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 21093 | 1 | 52.3 | 24246.4 | 1233 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:08 | Normal | 490.6 | 477.2 | 487.2 | 484.3 | 5.5 | 6.3 | 6 | 6.1 | 222.4 | 223 | 222.6 | 31.1 | 31 | 31.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11415 | 1 | 51.4 | 24247.5 | 1234 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:13 | Normal | 484.3 | 484.7 | 494.6 | 480.7 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 21.9 | 21.8 | 22 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7945 | 1 | 50 | 24248.3 | 1234 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:18 | Normal | 483.3 | 496 | 501.8 | 494.9 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 23.2 | 23 | 23.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8350 | 1 | 48.5 | 24249 | 1234 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:23 | Normal | 481 | 489.9 | 503.6 | 507.6 | 4.1 | 4.8 | 5 | 5.1 | 222.2 | 222.6 | 222 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9326 | 1 | 47.1 | 24249.8 | 1234 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:28 | Normal | 500.5 | 499.2 | 505.1 | 501.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 32.2 | 32 | 32 | 60 | 60 | 60.01 | 11685 | 1 | 45.9 | 24250.6 | 1234 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:33 | Normal | 499.4 | 494 | 495.7 | 499.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 221.6 | 221.6 | 222 | 18.3 | 18 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7080 | 1 | 46.8 | 24251.3 | 1234 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:38 | Normal | 493.6 | 490.1 | 491.2 | 491.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 221.6 | 222.2 | 222 | 13.1 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4912 | 1 | 48 | 24251.8 | 1234 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:43 | Normal | 510.6 | 494.1 | 501.7 | 505.8 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.3 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 6752 | 1 | 48.8 | 24252.3 | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:48 | Normal | 507.5 | 507 | 510.4 | 515.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | 60 | 60 | 59.99 | 6438 | 1 | 49 | 24252.8 | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:53 | Normal | 524.4 | 515.9 | 526.8 | 507.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6404 | 1 | 48.7 | 24253.3 | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:58 | Normal | 519.5 | 517 | 524.9 | 524.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6309 | 1 | 47.6 | 24253.9 | 1234 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:03 | Normal | 520.5 | 514.5 | 518.3 | 503.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 221.6 | 222.6 | 222.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5968 | 1 | 47 | 24254.4 | 1234 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:08 | Normal | 518.4 | 523 | 512.8 | 506.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 221.4 | 222.6 | 222.4 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6064 | 1 | 49.5 | 24254.9 | 1235 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:13 | Normal | 517.6 | 514 | 513.7 | 505.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 222 | 222.6 | 222.2 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6014 | 1 | 48.5 | 24255.4 | 1235 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:18 | Normal | 517.6 | 517 | 514 | 509.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 222 | 222.4 | 222.2 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5603 | 1 | 46.8 | 24255.9 | 1235 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:23 | Normal | 517.7 | 509.1 | 506 | 512.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4683 | 1 | 49.9 | 24256.3 | 1235 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:28 | Normal | 512.6 | 499 | 504.8 | 500.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 221.8 | 222 | 221.8 | 12 | 12 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4573 | 1 | 49.1 | 24256.7 | 1235 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:33 | Normal | 503.5 | 497.9 | 511.2 | 505.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4180 | 1 | 48 | 24257.1 | 1235 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:38 | Normal | 518.4 | 503.4 | 501.8 | 509.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 10.1 | 10 | 10.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3831 | 1 | 47.8 | 24257.4 | 1235 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:43 | Normal | 511.5 | 496.1 | 507.8 | 499.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 10 | 9.8 | 10.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3787 | 1 | 49.2 | 24257.7 | 1235 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:48 | Normal | 498.7 | 479.1 | 488 | 484.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 2565 | 1 | 47.4 | 24258 | 1235 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:53 | Normal | 495.4 | 487.8 | 483.9 | 485.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1992 | 1 | 49.8 | 24258.1 | 1235 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:58 | Normal | 492.5 | 476.1 | 510 | 500 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1694 | 1 | 48.6 | 24258.3 | 1235 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:03 | Normal | 486.6 | 480 | 485.9 | 484 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1420 | 1 | 50 | 24258.4 | 1235 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:08 | Normal | 474.5 | 490 | 506 | 496 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 222.2 | 222 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1394 | 1 | 48.2 | 24258.5 | 1236 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:13 | Normal | 450.5 | 485.9 | 479.5 | 467.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 221 | 222.4 | 222.2 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1672 | 1 | 49.4 | 24258.7 | 1236 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:18 | Normal | 345.5 | 470.1 | 473.1 | 480.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 221.6 | 222.4 | 221.4 | 3 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1041 | 1 | 49.8 | 24258.8 | 1236 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:23 | Normal | 426.7 | 481 | 482.1 | 483.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 221.8 | 222 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1267 | 1 | 49.8 | 24258.9 | 1236 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:28 | Normal | 328.5 | 488 | 485.8 | 508.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1013 | 1 | 49.7 | 24259 | 1236 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:33 | Normal | 434.2 | 491 | 481.8 | 472.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1336 | 1 | 49.7 | 24259.1 | 1236 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:38 | Normal | 459.5 | 457 | 466 | 475 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 222 | 221.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1265 | 1 | 49.6 | 24259.2 | 1236 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:43 | Normal | 345.4 | 476.9 | 491.3 | 490.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 3 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1001 | 1 | 49.6 | 24259.3 | 1236 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:48 | Normal | 199.9 | 445.2 | 478.1 | 475 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.8 | 222.8 | 222 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 725 | 1 | 49.5 | 24259.4 | 1236 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:53 | Normal | 199.7 | 440 | 464 | 496 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 222.6 | 222 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 550 | 1 | 49.4 | 24259.5 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:58 | Normal | 199.7 | 200.6 | 441 | 396.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 340 | 1 | 49.4 | 24259.5 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:03 | Normal | 199.5 | 199.5 | 408.6 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 175 | 1 | 49.5 | 24259.5 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:08 | Normal | 199.7 | 199.7 | 206 | 277.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 221.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 126 | 1 | 49.6 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:13 | Normal | 200.2 | 199.8 | 206 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 221.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 77 | 1 | 49.7 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:18 | Normal | 199.9 | 199.8 | 208.9 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 48 | 1 | 49.6 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:23 | Normal | 199.5 | 199.7 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 30 | 1 | 49.5 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:28 | Normal | 199.6 | 200.1 | 199.9 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24 | 1 | 49.3 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:33 | Normal | 200 | 199.3 | 200.5 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 221.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 13 | 1 | 49.2 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:38 | Normal | 199.6 | 199.7 | 200 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11 | 1 | 49.1 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:43 | Normal | 198.9 | 199.5 | 199.8 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.6 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 49.2 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:48 | Normal | 200 | 199.8 | 198.7 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16 | 1 | 49.2 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:53 | Normal | 180.3 | 191.3 | 190.8 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12 | 1 | 49.3 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:58 | Normal | 172.5 | 212.2 | 175.5 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12 | 1 | 49.4 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:03 | Normal | 227.7 | 186.6 | 177.4 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.6 | 221.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 49.3 | 24259.5 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:08 | Normal | 173.9 | 193.3 | 178.1 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 49.2 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:13 | Normal | 181.3 | 217.4 | 183.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 221.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 49 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:18 | Normal | 203.3 | 218.6 | 214 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 48.7 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:23 | Normal | 221 | 206.3 | 192.1 | 221.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 221.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 48.5 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:28 | Normal | 211.2 | 215.2 | 204.1 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 48.3 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:33 | Normal | 208.7 | 209.4 | 211.6 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4 | 1 | 48.1 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:38 | Normal | 191.5 | 210.4 | 184.7 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.8 | 221.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 2 | 1 | 48 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:43 | Normal | 198.4 | 193.8 | 208.4 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 221 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1 | 1 | 47.9 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:48 | Normal | 205.4 | 197.5 | 207.4 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 47.7 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:53 | Normal | 199.3 | 205.8 | 199.1 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 47.6 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:58 | Normal | 205.6 | 195.7 | 197 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.6 | 220.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 47.6 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 18:03 | Normal | 198.4 | 198.5 | 197.5 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 220.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 47.5 | 24259.5 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 18:08 | Normal | 188.8 | 192 | 182.9 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 47.5 | 24259.5 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0