## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-03 04:43 | Wait | 452.1 | 451.8 | 452.5 | 451.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.6 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 04:48 | Wait | 475.9 | 475.5 | 476.2 | 475.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 224 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 04:53 | Normal | 200.9 | 481.1 | 441.4 | 209.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 224 | 223.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 98 | 1 | 38.9 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 04:58 | Normal | 308.7 | 482 | 468.3 | 213.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 223.8 | 225 | 224.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 258 | 1 | 40.7 | 10675.1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 05:03 | Normal | 426.7 | 471.9 | 472.4 | 199.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 224 | 1.8 | 1.7 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 437 | 1 | 42.2 | 10675.1 | 1223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:08 | Normal | 471.8 | 499.1 | 480.5 | 484.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 224.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 687 | 1 | 43.5 | 10675.2 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:13 | Normal | 481.7 | 500.9 | 475.6 | 499.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.6 | 225.2 | 225 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 879 | 1 | 44.4 | 10675.2 | 1223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:18 | Normal | 467 | 492.1 | 486.5 | 464.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1080 | 1 | 45.3 | 10675.3 | 1223 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 05:23 | Normal | 486.5 | 485.9 | 477.4 | 491.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 223.4 | 225.2 | 225 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1295 | 1 | 46.1 | 10675.4 | 1223 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 05:28 | Normal | 489.8 | 491.1 | 471.9 | 497.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 224 | 225 | 224.6 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1574 | 1 | 46.7 | 10675.5 | 1224 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:33 | Normal | 484.8 | 506 | 493.1 | 486.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224 | 225.6 | 225 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1919 | 1 | 47.4 | 10675.7 | 1224 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:38 | Normal | 474.8 | 485.1 | 494.5 | 468.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60 | 59.99 | 2357 | 1 | 48 | 10675.9 | 1224 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:43 | Normal | 479.7 | 508 | 503.4 | 504.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2815 | 1 | 48.6 | 10676.1 | 1224 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 05:48 | Normal | 481.7 | 524 | 505.3 | 518.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3273 | 1 | 49.2 | 10676.3 | 1224 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:53 | Normal | 469.9 | 495.2 | 504.6 | 512 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.5 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3678 | 1 | 49.7 | 10676.6 | 1224 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 05:58 | Normal | 494.8 | 518.1 | 514.1 | 510.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1.7 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 10.7 | 10.8 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4173 | 1 | 47 | 10677 | 1224 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:03 | Normal | 492.3 | 502.6 | 516.7 | 491.1 | 4 | 2.6 | 3.1 | 2 | 223.6 | 224.6 | 223.8 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5881 | 1 | 49.4 | 10677.4 | 1224 | 1 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:08 | Normal | 491.9 | 387.1 | 510.5 | 479.9 | 3.5 | 4 | 3.1 | 2.3 | 223.6 | 224.2 | 224 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6141 | 1 | 47.4 | 10677.9 | 1224 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 06:13 | Normal | 489.4 | 428 | 503 | 465.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 5676 | 1 | 50 | 10678.4 | 1224 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:18 | Normal | 488.9 | 525.3 | 509.5 | 463.9 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6442 | 1 | 49.5 | 10678.9 | 1224 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:23 | Normal | 496.7 | 517.9 | 499.5 | 457.8 | 4.1 | 3.3 | 4 | 3.5 | 223.6 | 225 | 225 | 19.1 | 19 | 19.2 | 60 | 59.95 | 59.98 | 7369 | 1 | 49 | 10679.5 | 1224 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:28 | Normal | 496.8 | 500 | 504.7 | 458.1 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7592 | 1 | 48.7 | 10680.1 | 1225 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 06:33 | Normal | 488.4 | 455.6 | 508.5 | 458.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 21 | 21.1 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7794 | 1 | 48.5 | 10680.7 | 1225 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:38 | Normal | 492.8 | 456.9 | 508.4 | 457.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 224.6 | 225.8 | 225.8 | 23.8 | 23.8 | 24 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8768 | 1 | 48.5 | 10681.4 | 1225 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 06:43 | Normal | 497 | 463.2 | 511.7 | 460.1 | 5.3 | 5 | 5 | 4.6 | 224.8 | 225.8 | 225.2 | 24.6 | 24.6 | 25 | 60.01 | 60 | 60 | 9161 | 1 | 48.7 | 10682.2 | 1225 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:48 | Normal | 496.9 | 425 | 499.2 | 455.5 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 23.6 | 23.7 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8785 | 1 | 49.1 | 10682.9 | 1225 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:53 | Normal | 492.5 | 425.9 | 503.8 | 468.1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.4 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9098 | 1 | 49.6 | 10683.7 | 1225 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 06:58 | Normal | 501 | 439.1 | 494.2 | 455.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7985 | 1 | 50.1 | 10684.4 | 1225 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 07:03 | Normal | 497.7 | 442.9 | 506.9 | 453.3 | 5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 23.2 | 23 | 23.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8478 | 1 | 45.2 | 10685.1 | 1225 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:08 | Normal | 489.7 | 424 | 509.1 | 459.4 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60 | 8977 | 1 | 47.4 | 10685.8 | 1225 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 07:13 | Normal | 494.1 | 449.3 | 509.7 | 476 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 224.6 | 225.8 | 226.2 | 25.8 | 25.6 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9501 | 1 | 48.8 | 10686.6 | 1225 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 07:18 | Normal | 499 | 453.1 | 509.4 | 474.8 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.1 | 224.8 | 225.6 | 226 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10605 | 1 | 49.7 | 10687.4 | 1225 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 07:23 | Normal | 494.7 | 459.9 | 509.2 | 464.7 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 225.4 | 226 | 225.6 | 30.7 | 30.6 | 30.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11386 | 1 | 45.6 | 10688.3 | 1225 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:28 | Normal | 494.1 | 459.1 | 509 | 455.4 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 34 | 33.6 | 33.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12523 | 1 | 47.4 | 10689.3 | 1226 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:33 | Normal | 490.6 | 459.7 | 509.4 | 469.4 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6.1 | 225.6 | 226 | 226.6 | 33.3 | 32.9 | 33.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12205 | 1 | 49.1 | 10690.3 | 1226 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 07:38 | Normal | 501.6 | 472.9 | 508.1 | 457.5 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 225.6 | 226.4 | 226 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13391 | 1 | 47.6 | 10691.4 | 1226 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:43 | Normal | 499.6 | 479.9 | 505.3 | 467.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7 | 225.8 | 227 | 226.8 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14046 | 1 | 47.2 | 10692.5 | 1226 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:48 | Normal | 554.2 | 539.4 | 538.5 | 542.9 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 226.2 | 226.4 | 226 | 32.4 | 32.6 | 32.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12364 | 1 | 49.4 | 10693.6 | 1226 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:53 | Normal | 563.6 | 545.9 | 526.1 | 557.4 | 4.3 | 6.7 | 8.1 | 4.3 | 226.2 | 226 | 227.4 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12583 | 1 | 45.5 | 10694.6 | 1226 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 07:58 | Normal | 558.5 | 555.7 | 552.1 | 556.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 34.4 | 34.1 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12363 | 1 | 48.3 | 10695.7 | 1226 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:03 | Normal | 549 | 556 | 562 | 567.3 | 8.8 | 6.8 | 5.5 | 3.8 | 226 | 226.2 | 226.6 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12191 | 1 | 47.7 | 10696.7 | 1226 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 08:08 | Normal | 558.9 | 561.1 | 565.4 | 563.8 | 6.3 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | 225.8 | 226.8 | 227.4 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11354 | 1 | 47.2 | 10697.7 | 1226 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:13 | Normal | 557.1 | 564.3 | 565.7 | 559.3 | 7.5 | 4.3 | 3.6 | 5.3 | 226.4 | 227 | 227 | 29.4 | 29.2 | 29.4 | 60 | 60 | 59.98 | 11036 | 1 | 49.9 | 10698.6 | 1226 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:18 | Normal | 560.8 | 563 | 562 | 556.5 | 7.2 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12289 | 1 | 45.1 | 10699.6 | 1226 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:23 | Normal | 553.9 | 550.2 | 557.3 | 553.9 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 5.6 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 28.7 | 28.3 | 28.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11615 | 1 | 48.7 | 10700.6 | 1226 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:28 | Normal | 558.3 | 551.5 | 557.4 | 553.8 | 4.9 | 6.5 | 5.1 | 6.5 | 226 | 227 | 226.4 | 31.9 | 32 | 32.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11827 | 1 | 47.4 | 10701.5 | 1227 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 08:33 | Normal | 546.5 | 545.4 | 537.5 | 542.9 | 5.1 | 5 | 7.2 | 6.1 | 225.4 | 226 | 226.2 | 32.1 | 32 | 32 | 60.01 | 60 | 60 | 12085 | 1 | 45.3 | 10702.5 | 1227 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:38 | Normal | 556.3 | 549.2 | 530.6 | 544 | 3.2 | 4.5 | 8.1 | 5.7 | 225 | 225.6 | 225.8 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10666 | 1 | 48.9 | 10703.4 | 1227 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:43 | Normal | 562.8 | 555.6 | 541 | 553.4 | 3.1 | 4.6 | 8 | 5.3 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 10970 | 1 | 47.7 | 10704.4 | 1227 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:48 | Normal | 554.8 | 553.7 | 555.5 | 556.9 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 226.2 | 225.6 | 226.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 60 | 59.99 | 60 | 12391 | 1 | 45.1 | 10705.3 | 1227 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:53 | Normal | 561.6 | 558.5 | 563.6 | 556 | 4.8 | 6 | 5.3 | 8.4 | 227.2 | 226.8 | 227.4 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12831 | 1 | 48.3 | 10706.3 | 1227 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 08:58 | Normal | 542.3 | 539.1 | 546.5 | 543.8 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 226.8 | 226 | 227 | 34.1 | 34.2 | 34.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12609 | 1 | 50 | 10707.4 | 1227 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 09:03 | Normal | 552.1 | 549.9 | 556.6 | 553.1 | 5.6 | 5.8 | 5 | 6.6 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 32 | 31.8 | 31.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11963 | 1 | 46.5 | 10708.3 | 1227 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:08 | Normal | 550 | 548.8 | 554.3 | 545.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 9.4 | 227 | 226.6 | 227.4 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11630 | 1 | 45.8 | 10709.3 | 1227 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 09:13 | Normal | 549.9 | 548.7 | 551.5 | 550.8 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 12832 | 1 | 45.7 | 10710.3 | 1227 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 09:18 | Normal | 548.1 | 533 | 552.5 | 551.9 | 6.5 | 11 | 5.6 | 5.7 | 226.8 | 226.6 | 226.8 | 39.6 | 39.3 | 39.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11550 | 1 | 46.4 | 10711.3 | 1227 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 1.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 09:23 | Normal | 550.7 | 548.5 | 553.2 | 557.5 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 4.5 | 226.8 | 227.2 | 227 | 26.2 | 26 | 26.1 | 60 | 60 | 60.02 | 11561 | 1 | 47.4 | 10712.3 | 1227 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 2.6 | 2 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 09:28 | Normal | 548.6 | 548.6 | 552.7 | 552.1 | 6.5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 226.8 | 227 | 227.6 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10930 | 1 | 47.4 | 10713.2 | 1228 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:33 | Normal | 542.4 | 540.3 | 541.6 | 543.9 | 5.9 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 227.6 | 226.8 | 227.8 | 39.5 | 39.3 | 39.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11450 | 1 | 47.9 | 10714.1 | 1228 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:38 | Normal | 547.7 | 544.6 | 534.3 | 553.7 | 3.8 | 4.3 | 11.3 | 3.8 | 227.2 | 227.2 | 227.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 11680 | 1 | 48.6 | 10715.1 | 1228 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:43 | Normal | 540.2 | 536.1 | 549.7 | 545.4 | 6.3 | 7.1 | 4.3 | 5.6 | 226.8 | 227.2 | 227.2 | 32.1 | 31.8 | 32 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11613 | 1 | 49 | 10716.1 | 1228 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:48 | Normal | 543.4 | 540.3 | 547.4 | 534.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 9.3 | 226 | 226.8 | 227.2 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10841 | 1 | 49.2 | 10717 | 1228 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:53 | Normal | 544.1 | 543.8 | 542.7 | 541.8 | 4.6 | 3.5 | 6.3 | 6.8 | 227.2 | 227.4 | 227 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 60 | 60 | 60 | 11032 | 1 | 49.4 | 10717.9 | 1228 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 09:58 | Normal | 544.8 | 542.1 | 542.6 | 542.2 | 4.4 | 3.9 | 6 | 6.1 | 226.6 | 226.6 | 227.4 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10955 | 1 | 49.8 | 10718.8 | 1228 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:03 | Normal | 541.3 | 537.6 | 538.8 | 543.5 | 5.3 | 5 | 7 | 4.2 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10932 | 1 | 49.9 | 10719.7 | 1228 | 2.1 | 2 | 0 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:08 | Normal | 540.1 | 535.4 | 536.2 | 537.9 | 5.6 | 5.9 | 7.8 | 6.5 | 226.8 | 226.4 | 227.2 | 32.1 | 32 | 31.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 10520 | 1 | 50.8 | 10720.6 | 1228 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.1 | 2.5 | 2 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:13 | Normal | 544.9 | 537.5 | 542 | 535.9 | 4.5 | 5.1 | 5 | 6.8 | 226.6 | 226.4 | 227 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 10186 | 1 | 51 | 10721.4 | 1228 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:18 | Normal | 536.4 | 537.6 | 539.6 | 539.4 | 8.7 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 24.8 | 24.4 | 24.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10763 | 1 | 51 | 10722.2 | 1228 | 2.8 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:23 | Normal | 537.3 | 533.7 | 537.7 | 529.8 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 7.6 | 226.6 | 226.4 | 227.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10930 | 1 | 51.3 | 10723.1 | 1228 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.1 | 2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:28 | Normal | 543.1 | 540 | 543.1 | 543.7 | 3 | 3 | 3.9 | 5.6 | 227 | 227 | 227.4 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8809 | 1 | 51 | 10723.9 | 1229 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:33 | Normal | 535.1 | 532 | 530.8 | 533.6 | 4.5 | 4.2 | 7 | 6 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11282 | 1 | 51.2 | 10724.8 | 1229 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.9 | 2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:38 | Normal | 533.9 | 537.7 | 536.6 | 532.3 | 5.7 | 2.5 | 5.8 | 7.7 | 226.8 | 226.8 | 227.2 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11851 | 1 | 51.5 | 10725.7 | 1229 | 2 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-03 10:43 | Normal | 534.7 | 530.3 | 533.5 | 533.3 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 24.6 | 24.3 | 24.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10094 | 1 | 51.6 | 10726.5 | 1229 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-03 10:48 | Normal | 483.8 | 443.3 | 514.8 | 453.6 | 7.1 | 9 | 0.6 | 8.5 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10527 | 1 | 51.6 | 10727.4 | 1229 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:53 | Normal | 520.7 | 491.5 | 524.2 | 496.7 | 3.6 | 6.6 | 2.5 | 6.1 | 224 | 224.6 | 224.2 | 24.2 | 23.9 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9619 | 1 | 50.9 | 10728.2 | 1229 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 10:58 | Normal | 501.4 | 518.3 | 508.6 | 499.2 | 6.6 | 4 | 5.7 | 6.6 | 224.4 | 224.2 | 225 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10930 | 1 | 50.3 | 10729 | 1229 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:03 | Normal | 539.4 | 547.1 | 545.6 | 544.5 | 4.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 224 | 225 | 225.4 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10295 | 1 | 49.7 | 10729.9 | 1229 | 2.3 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:08 | Normal | 532.8 | 526.7 | 531.8 | 535.4 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 223.8 | 225 | 225.2 | 32 | 32 | 32.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10600 | 1 | 49.4 | 10730.8 | 1229 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-03 11:13 | Normal | 548.8 | 543.7 | 544 | 545.8 | 3.5 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 225 | 225 | 225.2 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 60 | 60.01 | 60 | 10973 | 1 | 49.2 | 10731.7 | 1229 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-03 11:18 | Normal | 548.6 | 543.3 | 548.8 | 548.4 | 5.3 | 6.1 | 4.9 | 5 | 225 | 224.8 | 225.2 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10929 | 1 | 48.9 | 10732.5 | 1229 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-03 11:23 | Normal | 552.2 | 547 | 552.7 | 552.4 | 5.5 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 224.6 | 225.6 | 226.4 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10931 | 1 | 48.8 | 10733.5 | 1229 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:28 | Normal | 546.8 | 540.6 | 551.2 | 544.8 | 6 | 7.6 | 4.5 | 7.1 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11784 | 1 | 48.7 | 10734.4 | 1230 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-03 11:33 | Normal | 541 | 539.8 | 536.9 | 535.5 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 225 | 225 | 225.6 | 32.2 | 31.8 | 32 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11877 | 1 | 48.7 | 10735.4 | 1230 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:38 | Normal | 533.7 | 528.5 | 532.3 | 535.9 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 10931 | 1 | 48.6 | 10736.3 | 1230 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:43 | Normal | 547.3 | 543.2 | 539.2 | 549.8 | 4.2 | 5 | 6.5 | 3.8 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 27 | 27.1 | 27.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10192 | 1 | 48.3 | 10737.2 | 1230 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:48 | Normal | 522 | 518.8 | 510.2 | 516.8 | 4.5 | 4.8 | 6 | 5.3 | 223.4 | 224 | 224 | 27.3 | 27 | 27.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9980 | 1 | 47.7 | 10738.1 | 1230 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:53 | Normal | 532.8 | 525.6 | 533.2 | 538.8 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 223.4 | 224.2 | 223.2 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 9838 | 1 | 47 | 10738.9 | 1230 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 11:58 | Normal | 563.8 | 568.8 | 564.5 | 569.1 | 5 | 3.3 | 5 | 3.7 | 223.8 | 225 | 225 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9581 | 1 | 46.5 | 10739.7 | 1230 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:03 | Normal | 566.4 | 569.2 | 567.7 | 570.4 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10911 | 1 | 46.4 | 10740.5 | 1230 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:08 | Normal | 555.9 | 550.6 | 559.8 | 558 | 7.1 | 7.8 | 4.7 | 5 | 225.2 | 225 | 225.8 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10613 | 1 | 46.6 | 10741.5 | 1230 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 12:13 | Normal | 553.7 | 548.6 | 556 | 555.2 | 5.8 | 6.7 | 3.7 | 3.7 | 225.2 | 225.8 | 226 | 34.6 | 34.9 | 34.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11129 | 1 | 46.7 | 10742.4 | 1230 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:18 | Normal | 546.6 | 546.5 | 553.7 | 552.9 | 7.7 | 6.7 | 4.2 | 4.5 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 32 | 32 | 32.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11034 | 1 | 46.7 | 10743.4 | 1230 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:23 | Normal | 546.7 | 545.6 | 551.5 | 550.7 | 7.6 | 6.6 | 4.4 | 4.6 | 225.6 | 225.4 | 226.4 | 31.9 | 32 | 32 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 11336 | 1 | 46.6 | 10744.3 | 1230 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:28 | Normal | 541.1 | 541.9 | 543.7 | 543.9 | 7.8 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 60 | 60 | 60 | 11767 | 1 | 46.8 | 10745.2 | 1231 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2 | 2.6 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:33 | Normal | 541.5 | 539.2 | 538.3 | 538.5 | 6 | 5.6 | 6 | 6.1 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12194 | 1 | 47.1 | 10746.2 | 1231 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:38 | Normal | 537.2 | 533 | 542 | 542.2 | 6.8 | 6.9 | 3.9 | 4 | 225 | 225.2 | 225.2 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 10930 | 1 | 47.3 | 10747.2 | 1231 | 2.6 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:43 | Normal | 518.2 | 515 | 522.4 | 532.6 | 6.4 | 6.6 | 5.5 | 3.8 | 223.6 | 223.6 | 224 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11215 | 1 | 47.3 | 10748.2 | 1231 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:48 | Normal | 539.9 | 526.6 | 527.6 | 537.9 | 4.1 | 6.1 | 6.4 | 4.7 | 223 | 223.2 | 224 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10474 | 1 | 47.1 | 10749 | 1231 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.4 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:53 | Normal | 543.4 | 533.3 | 532.1 | 542.4 | 3.8 | 5.5 | 6.1 | 4.2 | 223 | 224 | 223.8 | 27.2 | 27 | 27.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9860 | 1 | 46.9 | 10749.9 | 1231 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 12:58 | Normal | 540.4 | 529.1 | 533.3 | 543.5 | 4.8 | 6.6 | 6.1 | 4 | 223.2 | 223 | 223.6 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10850 | 1 | 46.8 | 10750.8 | 1231 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 13:03 | Normal | 543.6 | 529.5 | 537.1 | 543.3 | 4.1 | 6.5 | 6.1 | 5 | 223 | 223.8 | 223.6 | 29.9 | 29.6 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10927 | 1 | 46.9 | 10751.7 | 1231 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 13:08 | Normal | 469.9 | 445.8 | 483.8 | 438 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 26.8 | 26.6 | 27 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9907 | 1 | 46.8 | 10752.6 | 1231 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 13:13 | Normal | 475.9 | 431.8 | 486.4 | 442.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7159 | 1 | 46.1 | 10753.3 | 1231 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 13:18 | Normal | 493.3 | 502.9 | 501 | 477.1 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 20.7 | 20.7 | 21 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7531 | 1 | 45.1 | 10753.9 | 1231 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 13:23 | Normal | 497 | 505.8 | 500.6 | 461.9 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8349 | 1 | 46.6 | 10754.6 | 1231 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 13:28 | Normal | 500.1 | 521 | 506.2 | 479.3 | 5.3 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 27.1 | 27 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10199 | 1 | 49.2 | 10755.3 | 1232 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 13:33 | Normal | 483.2 | 506 | 493.1 | 439 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5390 | 1 | 46.7 | 10755.9 | 1232 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 13:38 | Normal | 484.8 | 451.8 | 492.6 | 451.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 11.2 | 11 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4192 | 1 | 47.3 | 10756.3 | 1232 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 13:43 | Normal | 491.4 | 442.3 | 505.6 | 464.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.8 | 221.6 | 223 | 222.4 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5618 | 1 | 49.3 | 10756.7 | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 13:48 | Normal | 498 | 469.6 | 515.1 | 464.9 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 222.2 | 223 | 222.4 | 13.8 | 13.8 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5312 | 1 | 47.7 | 10757.2 | 1232 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 13:53 | Normal | 508 | 476.9 | 504.3 | 470.4 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5397 | 1 | 44.9 | 10757.6 | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 13:58 | Normal | 511.3 | 526.9 | 513.1 | 479.2 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.5 | 221.6 | 223 | 222.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5415 | 1 | 48.4 | 10758 | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 14:03 | Normal | 508.2 | 527.6 | 522.6 | 469.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5142 | 1 | 50 | 10758.5 | 1232 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 14:08 | Normal | 510.2 | 528 | 515.8 | 464.9 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 221.4 | 222.4 | 222 | 13.7 | 13.6 | 14 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5234 | 1 | 49.9 | 10758.9 | 1232 | 1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 14:13 | Normal | 515.2 | 526 | 522 | 475.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 221.6 | 222.2 | 222 | 13.9 | 13.8 | 14.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 5330 | 1 | 49.8 | 10759.4 | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 14:18 | Normal | 501.8 | 524.7 | 514.6 | 449 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 222 | 222 | 222.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5069 | 1 | 49.5 | 10759.8 | 1232 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 14:23 | Normal | 507 | 519.8 | 513.7 | 454.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4312 | 1 | 49.3 | 10760.2 | 1232 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 14:28 | Normal | 498.8 | 517.6 | 515.8 | 529 | 2 | 2 | 2.2 | 1.7 | 221.6 | 221.8 | 222 | 10.9 | 11 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4162 | 1 | 49.1 | 10760.5 | 1233 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 14:33 | Normal | 499.9 | 453.7 | 508.7 | 513 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.5 | 220.8 | 222 | 221.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3706 | 1 | 48.9 | 10760.9 | 1233 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 14:38 | Normal | 477.1 | 504.8 | 513.3 | 473.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3403 | 1 | 48.4 | 10761.2 | 1233 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 14:43 | Normal | 501.5 | 516.7 | 498 | 470.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 221.2 | 222.2 | 222 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3335 | 1 | 47.8 | 10761.4 | 1233 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 14:48 | Normal | 489.8 | 460.9 | 487.7 | 438.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2142 | 1 | 47 | 10761.7 | 1233 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 14:53 | Normal | 488.2 | 496.9 | 494.9 | 462 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 220.8 | 222 | 221.4 | 4.7 | 4.7 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1725 | 1 | 45.6 | 10761.8 | 1233 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 14:58 | Normal | 481.9 | 488.8 | 484.8 | 502 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 222 | 221.6 | 3.9 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1431 | 1 | 50 | 10761.9 | 1233 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 15:03 | Normal | 496 | 508.7 | 498.6 | 481.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 221 | 221.8 | 221.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1174 | 1 | 49.2 | 10762.1 | 1233 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 15:08 | Normal | 465 | 481.8 | 485.9 | 486 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1128 | 1 | 47.8 | 10762.1 | 1233 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 15:13 | Normal | 490 | 485.8 | 476.8 | 478 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 222.2 | 222.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1381 | 1 | 49.9 | 10762.3 | 1233 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 15:18 | Normal | 467 | 489.5 | 481.7 | 443 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 2.9 | 2.8 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 936 | 1 | 48.5 | 10762.3 | 1233 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 15:23 | Normal | 500 | 488.8 | 491.1 | 444.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 222.4 | 222 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1125 | 1 | 49.7 | 10762.5 | 1233 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 15:28 | Normal | 463.4 | 489.9 | 483.1 | 420.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 900 | 1 | 46.8 | 10762.5 | 1234 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 15:33 | Normal | 465 | 496.7 | 477 | 444.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 221.2 | 222.4 | 221.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1149 | 1 | 49 | 10762.6 | 1234 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-03 15:38 | Normal | 486 | 477.7 | 487.9 | 492.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 221.2 | 222.4 | 221.6 | 3.1 | 3 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1068 | 1 | 49.7 | 10762.7 | 1234 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 15:43 | Normal | 473.9 | 491.8 | 491.7 | 454 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 221.8 | 222.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 890 | 1 | 45 | 10762.8 | 1234 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 15:48 | Normal | 483.2 | 487.9 | 474.5 | 380.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 657 | 1 | 48.5 | 10762.9 | 1234 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 15:53 | Normal | 433 | 479.8 | 475.8 | 314.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 60 | 60 | 494 | 1 | 49.4 | 10762.9 | 1234 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 15:58 | Normal | 443.1 | 490.8 | 482.7 | 202 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 221.2 | 222 | 222.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 354 | 1 | 49.8 | 10763 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 16:03 | Normal | 418.8 | 461.9 | 461.8 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.8 | 222.4 | 222 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 207 | 1 | 46.9 | 10763 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:08 | Normal | 199.5 | 464.8 | 467.8 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 145 | 1 | 49.1 | 10763 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:13 | Normal | 201.8 | 462.8 | 469.9 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 110 | 1 | 49.9 | 10763 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:18 | Normal | 199.8 | 424.9 | 459 | 215.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 222.6 | 221.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 74 | 1 | 47.7 | 10763 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:23 | Normal | 199.5 | 411.9 | 442.7 | 214.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 49 | 10763 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 16:28 | Normal | 199.4 | 403.9 | 438.9 | 213.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 36 | 1 | 49.4 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:33 | Normal | 199.6 | 328.6 | 448.9 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 221 | 222 | 221.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 22 | 1 | 49.6 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:38 | Normal | 199.6 | 438.8 | 427.7 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 222.2 | 221.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 20 | 1 | 49.7 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:43 | Normal | 199.9 | 435.8 | 459.8 | 200.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221.8 | 222.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 49.9 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:48 | Normal | 199.9 | 453.8 | 444.8 | 187.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 222 | 221.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15 | 1 | 46.4 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:53 | Normal | 201.8 | 440.6 | 432.8 | 227.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 221.6 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14 | 1 | 48.8 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 16:58 | Normal | 186.9 | 413.5 | 411.9 | 170.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16 | 1 | 49.5 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 17:03 | Normal | 169.4 | 418.7 | 429.9 | 176.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7 | 1 | 49.8 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-03 17:08 | Normal | 193.5 | 377.6 | 431.9 | 194.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 222.2 | 221.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9 | 1 | 49.8 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 17:13 | Normal | 170.6 | 413.5 | 445.8 | 229 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 49.7 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-03 17:18 | Normal | 189.5 | 408.1 | 427.9 | 197.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 49.5 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 17:23 | Normal | 220.9 | 389.2 | 407.1 | 221.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 221.6 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4 | 1 | 49.3 | 10763 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 17:28 | Normal | 183.7 | 369.3 | 398.8 | 179.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 222 | 221.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 3 | 1 | 49.1 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 17:33 | Normal | 219.1 | 313.3 | 417.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6 | 1 | 49 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 17:38 | Normal | 180.8 | 191.8 | 406.7 | 209.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.4 | 221.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 48.9 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 17:43 | Normal | 213.7 | 211.9 | 383.5 | 197.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.8 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 48.8 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 17:48 | Normal | 208 | 243.5 | 367.3 | 190.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 2 | 1 | 48.6 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 17:53 | Normal | 197.1 | 235 | 341.1 | 203.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221.6 | 220.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 48.5 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-03 17:58 | Normal | 200.5 | 212.6 | 298.4 | 198.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.6 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 48.5 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 18:03 | Normal | 195.1 | 203.6 | 247.8 | 197 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1 | 1 | 48.4 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-03 18:08 | Normal | 175.6 | 175.4 | 198.9 | 166.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 221.2 | 221 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1 | 1 | 48.4 | 10763 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0