## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-03 04:43 | Wait | 451.9 | 451.9 | 451.4 | 451.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 32.8 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:48 | Normal | 422.6 | 199.4 | 199.6 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 42 | 1 | 35.2 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:53 | Normal | 411.6 | 199.7 | 199.8 | 388.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 224.8 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 118 | 1 | 38.5 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 04:58 | Normal | 429.7 | 207.6 | 298.2 | 481.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 285 | 1 | 40 | 23707.7 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:03 | Normal | 480.7 | 444.7 | 455.8 | 464.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 225.4 | 224.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 534 | 1 | 41.4 | 23707.8 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:08 | Normal | 476.9 | 439.9 | 467 | 493.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 223.6 | 225.4 | 224.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 708 | 1 | 42.5 | 23707.8 | 1264 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:13 | Normal | 475.6 | 458.7 | 493.7 | 475.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 929 | 1 | 43.4 | 23707.9 | 1264 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:18 | Normal | 489.7 | 489.8 | 480.6 | 477.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224 | 225.4 | 224.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1168 | 1 | 44.1 | 23708 | 1265 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:23 | Normal | 485.2 | 481.3 | 495 | 474.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223.8 | 225.8 | 225 | 3.7 | 3.7 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1395 | 1 | 44.7 | 23708.1 | 1265 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:28 | Normal | 474.7 | 498.8 | 490 | 483.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 224 | 225.4 | 224.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1663 | 1 | 45.3 | 23708.2 | 1265 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:33 | Normal | 493.8 | 471.9 | 487.8 | 485.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2062 | 1 | 45.9 | 23708.4 | 1265 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:38 | Normal | 500.7 | 479.8 | 486.8 | 480.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 224.6 | 225.8 | 224.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2499 | 1 | 46.4 | 23708.6 | 1265 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:43 | Normal | 487.5 | 500.6 | 502.7 | 482.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 224 | 225.8 | 225 | 8 | 7.8 | 8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3004 | 1 | 47 | 23708.8 | 1265 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:48 | Normal | 499.7 | 489.7 | 500.7 | 488.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 224.4 | 225.8 | 225 | 9 | 9 | 9.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3487 | 1 | 47.5 | 23709.1 | 1265 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:53 | Normal | 506.7 | 501.9 | 495.8 | 490.7 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 223.4 | 224.8 | 224 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3980 | 1 | 48 | 23709.4 | 1265 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 05:58 | Normal | 500.8 | 498.7 | 486.5 | 495.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4586 | 1 | 48.5 | 23709.7 | 1265 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:03 | Normal | 515.5 | 505.6 | 513.8 | 528.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 18 | 17.9 | 18.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7007 | 1 | 49.1 | 23710.2 | 1265 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:08 | Normal | 505.6 | 502.6 | 512.2 | 512.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 224 | 225.4 | 224.4 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6907 | 1 | 49.7 | 23710.8 | 1265 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:13 | Normal | 492.8 | 497.9 | 499.5 | 486.4 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6145 | 1 | 47.9 | 23711.3 | 1265 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:18 | Normal | 503.8 | 500.8 | 499.6 | 493.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 6963 | 1 | 49.9 | 23711.8 | 1266 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:23 | Normal | 506.9 | 498.9 | 494.2 | 507.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 21 | 20.8 | 21.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7636 | 1 | 49 | 23712.4 | 1266 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:28 | Normal | 507.7 | 497.8 | 503.8 | 494.7 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.6 | 224 | 225.4 | 224.6 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8280 | 1 | 47.9 | 23713.1 | 1266 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:33 | Normal | 504.2 | 499.6 | 505.7 | 501.5 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.7 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8353 | 1 | 45.8 | 23713.8 | 1266 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:38 | Normal | 495.4 | 493.6 | 504.7 | 502.7 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9387 | 1 | 50 | 23714.5 | 1266 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:43 | Normal | 503.8 | 499.9 | 502.7 | 500.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5.6 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 26.6 | 26.5 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9769 | 1 | 49.8 | 23715.3 | 1266 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:48 | Normal | 499.8 | 493.8 | 474.8 | 497.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 224.8 | 226 | 225.2 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9443 | 1 | 49.6 | 23716.1 | 1266 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:53 | Normal | 497.5 | 496.5 | 478.9 | 502.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 224.4 | 226 | 226 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9790 | 1 | 49.5 | 23716.9 | 1266 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 06:58 | Normal | 504 | 498.1 | 497.4 | 485.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 23.3 | 23.4 | 23.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8664 | 1 | 49.5 | 23717.7 | 1266 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:03 | Normal | 502.7 | 500.8 | 498.6 | 494.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 224.2 | 225.8 | 224.8 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 9222 | 1 | 49.6 | 23718.4 | 1266 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:08 | Normal | 502.6 | 501.7 | 499.5 | 493.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 224.6 | 226 | 225.4 | 26.6 | 26.3 | 26.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9724 | 1 | 49.8 | 23719.3 | 1266 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:13 | Normal | 509.8 | 506.1 | 482.9 | 495 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6 | 224.2 | 225.4 | 225 | 28 | 28 | 28.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10274 | 1 | 50 | 23720.1 | 1266 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:18 | Normal | 509.1 | 502.8 | 501.9 | 501.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 31.4 | 31.1 | 31.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11463 | 1 | 46 | 23721 | 1267 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:23 | Normal | 509.9 | 501 | 507 | 503.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 7 | 225.2 | 225.4 | 226 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12158 | 1 | 46.1 | 23722 | 1267 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:28 | Normal | 506.7 | 502.9 | 498.9 | 501.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.8 | 225.6 | 226.6 | 225.8 | 36.3 | 36.1 | 36.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13297 | 1 | 47.7 | 23723 | 1267 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:33 | Normal | 504.7 | 495.8 | 479.4 | 494.4 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 7.6 | 225.4 | 226.4 | 226 | 35.3 | 34.9 | 35.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12903 | 1 | 48.7 | 23724.1 | 1267 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:38 | Normal | 505.9 | 493.8 | 483.9 | 500.8 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 38.8 | 38.5 | 38.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14191 | 1 | 49.5 | 23725.2 | 1267 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:43 | Normal | 507.2 | 499.6 | 500.8 | 500.7 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 225.6 | 227 | 226.4 | 40.7 | 40.4 | 40.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14918 | 1 | 48 | 23726.5 | 1267 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:48 | Normal | 508.6 | 501.7 | 500.8 | 499.7 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15637 | 1 | 45.7 | 23727.7 | 1267 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:53 | Normal | 504.8 | 494.8 | 503.7 | 496.7 | 8.8 | 9 | 8.7 | 10.1 | 226.2 | 227 | 226.2 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 17535 | 1 | 48.2 | 23729.1 | 1267 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 07:58 | Normal | 503.8 | 507 | 486.3 | 496.1 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 12.2 | 227 | 227.4 | 226.8 | 55.6 | 55.6 | 55.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20733 | 1 | 49.5 | 23730.7 | 1267 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:03 | Normal | 502.2 | 499.7 | 482.1 | 490.1 | 11.3 | 11.6 | 12 | 13.3 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22401 | 1 | 44.7 | 23732.5 | 1267 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:08 | Normal | 504 | 495.8 | 476.5 | 495.4 | 12.7 | 13 | 13.5 | 14.5 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 66.5 | 66.3 | 66.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25062 | 1 | 45.2 | 23734.6 | 1267 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:13 | Normal | 497.9 | 489.1 | 474.4 | 488.3 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 16.2 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 72.8 | 72.7 | 72.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 28784 | 1 | 46.2 | 23736.9 | 1267 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:18 | Normal | 496.6 | 496.7 | 467.7 | 489.7 | 16.1 | 16.2 | 17.7 | 18.6 | 226.6 | 227.2 | 227.6 | 82.5 | 82.3 | 82.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32181 | 1 | 47.4 | 23739.5 | 1268 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:23 | Normal | 497.7 | 494.7 | 472.4 | 484.4 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 16.1 | 225.6 | 226.8 | 226.4 | 71.5 | 71.3 | 71.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 27075 | 1 | 48.5 | 23741.8 | 1268 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:28 | Normal | 494.7 | 490.8 | 469.3 | 485.3 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 18.3 | 227 | 226.6 | 227 | 81.6 | 81.5 | 81.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 31938 | 1 | 49.4 | 23744.5 | 1268 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:33 | Normal | 492.8 | 481.5 | 463.7 | 475.7 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 14.2 | 225.4 | 226.4 | 226.8 | 62.5 | 62.4 | 62.6 | 60.01 | 60 | 60 | 23596 | 1 | 50.1 | 23746.7 | 1268 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:38 | Normal | 497 | 488.7 | 472.3 | 486.2 | 11 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 56.7 | 56.8 | 57 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21239 | 1 | 49.8 | 23748.5 | 1268 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:43 | Normal | 497.2 | 493.8 | 471.3 | 486 | 12.4 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 65.1 | 64.8 | 65 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 23801 | 1 | 49.4 | 23750.3 | 1268 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:48 | Normal | 496.1 | 496.4 | 466.7 | 485.4 | 16.1 | 16.6 | 18.3 | 19.3 | 226.8 | 227.2 | 226.6 | 85.5 | 85.1 | 85.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 31744 | 1 | 50.3 | 23753 | 1268 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:53 | Normal | 486.8 | 499.9 | 477.6 | 483.6 | 22.3 | 22.2 | 24.8 | 26.1 | 227.8 | 227.6 | 228.2 | 111.6 | 110.9 | 111.1 | 59.98 | 60 | 60 | 41080 | 1 | 52 | 23756.1 | 1268 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 6.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 08:58 | Normal | 486.3 | 485.6 | 471.1 | 474 | 16.3 | 16.6 | 17 | 18.3 | 226.2 | 227 | 227 | 79 | 78.7 | 79 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33046 | 1 | 54.3 | 23759.6 | 1268 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 4.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:03 | Normal | 488.7 | 477.9 | 457.6 | 468.6 | 19.1 | 19.5 | 21.5 | 22 | 227.2 | 227.4 | 227.4 | 95 | 94.3 | 94.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 37365 | 1 | 54.9 | 23762.5 | 1268 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:08 | Normal | 491.8 | 485.6 | 463 | 476 | 20.9 | 21.4 | 23.6 | 23.8 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 103.7 | 103.4 | 103.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39123 | 1 | 55.8 | 23765.8 | 1268 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.5 | 6.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:13 | Normal | 488.8 | 486 | 461.1 | 468.2 | 21.2 | 22 | 23.8 | 24.3 | 227.4 | 227.6 | 227.4 | 104.5 | 103.9 | 104.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 39468 | 1 | 56.8 | 23769 | 1268 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 6.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:18 | Normal | 494.1 | 486.1 | 456.2 | 478 | 21.1 | 21.7 | 23.5 | 23.9 | 227.6 | 227.4 | 228 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 38861 | 1 | 57.6 | 23772.3 | 1269 | 6.8 | 7 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0.5 | 6.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:23 | Normal | 490.8 | 484.8 | 451.2 | 471.1 | 21.6 | 22.3 | 24.3 | 24.7 | 227.6 | 227.8 | 227.6 | 105.8 | 105.5 | 105.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40020 | 1 | 58.5 | 23775.6 | 1269 | 6.9 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:28 | Normal | 490.7 | 482.8 | 475.3 | 470.3 | 22.3 | 23 | 23.8 | 25.1 | 227.8 | 227.8 | 228 | 108 | 107.6 | 107.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 40646 | 1 | 59.1 | 23779 | 1269 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 6.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:33 | Normal | 479.8 | 481.9 | 462.3 | 468.4 | 22.8 | 23.1 | 24.5 | 25 | 228 | 227.6 | 228.2 | 109 | 108.5 | 108.4 | 60 | 59.99 | 60 | 41088 | 1 | 59.9 | 23782.4 | 1269 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 7.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:38 | Normal | 476.8 | 478.2 | 459.7 | 461.6 | 23.8 | 24 | 25.7 | 26.3 | 227.6 | 227.2 | 228 | 112.5 | 112.1 | 112.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 42429 | 1 | 60.9 | 23785.8 | 1269 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:43 | Normal | 483.8 | 475.9 | 464.7 | 459.7 | 24.3 | 24.6 | 26.2 | 26.6 | 228 | 227.2 | 227.8 | 115.1 | 114.5 | 114.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 43396 | 1 | 62 | 23789.4 | 1269 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 8.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:48 | Normal | 479.8 | 468.8 | 463.9 | 461.8 | 25.8 | 26.6 | 27.8 | 28.2 | 227.8 | 227.8 | 227.8 | 122 | 121.7 | 121.7 | 60 | 60 | 59.99 | 45924 | 1 | 63.2 | 23793.1 | 1269 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:53 | Normal | 474.9 | 465.9 | 462.9 | 453.8 | 26 | 26.6 | 28 | 28.6 | 227.6 | 228 | 228.6 | 121.5 | 121.3 | 121.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 46190 | 1 | 64.2 | 23796.7 | 1269 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 0.5 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 09:58 | Normal | 477.9 | 469.9 | 466.5 | 457.4 | 26 | 26.8 | 28 | 28.3 | 227.2 | 227.8 | 227.8 | 122.2 | 122.1 | 121.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 46107 | 1 | 65 | 23800.2 | 1269 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 0.6 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:03 | Normal | 478.7 | 478.7 | 468.2 | 467.2 | 26 | 25.9 | 27.9 | 27.7 | 227.4 | 227.2 | 228 | 122.4 | 122.2 | 122.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40548 | 1 | 66.2 | 23804.1 | 1269 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 8.9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:08 | Normal | 464.6 | 468.1 | 462.4 | 449.5 | 27.6 | 27.6 | 28.5 | 29.1 | 227.4 | 227.8 | 228.2 | 124.7 | 124.8 | 124.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 47234 | 1 | 67.3 | 23807.9 | 1269 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.5 | 9 | 8.7 | 9 | 0.6 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:13 | Normal | 468.4 | 461.5 | 460.4 | 456.4 | 27.5 | 28.2 | 29 | 29.2 | 228 | 227.4 | 227.8 | 126.1 | 126 | 126.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 47749 | 1 | 68.7 | 23811.9 | 1269 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.4 | 9.2 | 9 | 9.1 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:18 | Normal | 470.8 | 459.2 | 459.9 | 450.7 | 27.2 | 28 | 28.6 | 29.3 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 124.2 | 124.1 | 124.3 | 59.93 | 60 | 59.96 | 46964 | 1 | 69.1 | 23815.6 | 1270 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 9.2 | 8.8 | 9 | 0.6 | 9 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:23 | Normal | 465 | 459.1 | 449.2 | 447.2 | 27.8 | 28.6 | 29.5 | 29.7 | 228 | 228 | 228.2 | 126.5 | 125.8 | 126 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 47923 | 1 | 69.7 | 23819.4 | 1270 | 8.9 | 9 | 9 | 0.4 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 9.3 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:28 | Normal | 455.8 | 459.8 | 460.2 | 451.1 | 29.8 | 30.2 | 30.5 | 31.2 | 227.8 | 228 | 228.4 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 50342 | 1 | 69.8 | 23823.1 | 1270 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0.6 | 9.6 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:33 | Normal | 458 | 461.1 | 457.5 | 445.4 | 29 | 29.3 | 29.6 | 30.3 | 228.6 | 228.2 | 229 | 129.3 | 128.9 | 128.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 48887 | 1 | 70.8 | 23827.2 | 1270 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 0.6 | 9.4 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:38 | Normal | 482.6 | 435.4 | 465.7 | 458.3 | 17.1 | 17.6 | 18.6 | 18 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 81 | 80.8 | 80.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31616 | 1 | 72 | 23831.2 | 1270 | 5.1 | 5.1 | 5 | 1 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | 1.6 | 6.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:43 | Normal | 470.3 | 460.3 | 470 | 455.8 | 29.1 | 30.4 | 29 | 30.8 | 228 | 227.8 | 228 | 133.2 | 133 | 133.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 50349 | 1 | 72.7 | 23835.3 | 1270 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 0.4 | 9.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:48 | Wait | 530.1 | 524.9 | 523 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 71.4 | 23837.6 | 1270 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:53 | Normal | 464.8 | 460.1 | 457.9 | 451 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 39.2 | 39 | 39.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14120 | 1 | 66.4 | 23838.3 | 1270 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 10:58 | Normal | 458.6 | 457.1 | 455.7 | 452.7 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 224.6 | 225.2 | 224.6 | 42.8 | 42.8 | 43 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15964 | 1 | 64.6 | 23840.8 | 1270 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:03 | Normal | 483.1 | 470.8 | 488.2 | 485.9 | 11.5 | 11.1 | 11.9 | 10.8 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 57.2 | 56.7 | 57 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17271 | 1 | 61.9 | 23842.3 | 1270 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:08 | Normal | 487.5 | 484.2 | 486.7 | 479 | 11 | 11 | 10.2 | 11.3 | 224.6 | 225 | 224.6 | 53.2 | 52.9 | 53.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 29060 | 1 | 60.2 | 23844.4 | 1270 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:13 | Normal | 473.4 | 485.7 | 494.5 | 476.3 | 13.5 | 12.4 | 10.7 | 11.9 | 225 | 225.8 | 225.4 | 62.4 | 62.6 | 62.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19346 | 1 | 59.5 | 23846.8 | 1270 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:18 | Normal | 478.8 | 480.2 | 494.7 | 477.6 | 15.6 | 15.9 | 14.6 | 16 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 75.1 | 75 | 75 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 29313 | 1 | 58.7 | 23849.2 | 1270 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:23 | Normal | 488.1 | 486.4 | 497 | 480 | 17.4 | 17.7 | 16.2 | 17.8 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 83.7 | 83.4 | 83.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32465 | 1 | 58.2 | 23851.7 | 1271 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:28 | Normal | 484.3 | 485.1 | 486.9 | 473.3 | 17.8 | 18.1 | 17 | 18.5 | 226 | 226.2 | 226 | 86 | 85.6 | 85.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33335 | 1 | 58 | 23854.5 | 1271 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:33 | Normal | 476.3 | 478.2 | 485.9 | 470.4 | 16.8 | 17.5 | 16.1 | 17.9 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 79.8 | 79.8 | 80 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32469 | 1 | 57.7 | 23857.1 | 1271 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:38 | Normal | 474.8 | 477.5 | 471.3 | 469.7 | 10.1 | 10.3 | 9.1 | 10.5 | 224.6 | 225 | 224.6 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17969 | 1 | 57.1 | 23859.2 | 1271 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:43 | Normal | 480.7 | 480.2 | 479.9 | 476.3 | 13.8 | 14 | 12.9 | 13.9 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 66.2 | 65.8 | 65.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25086 | 1 | 56.2 | 23861.3 | 1271 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:48 | Normal | 482.3 | 480.4 | 474.8 | 471.2 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 6.8 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 32.9 | 32.9 | 33.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11955 | 1 | 55 | 23862.4 | 1271 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:53 | Normal | 490.7 | 488.5 | 478 | 476.3 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 7.6 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 37.2 | 37 | 37.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13527 | 1 | 53.5 | 23863.6 | 1271 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 11:58 | Normal | 496 | 493.9 | 495.4 | 484.7 | 14.3 | 14.8 | 13.1 | 14.7 | 225 | 225.2 | 225.4 | 71.1 | 70.5 | 70.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 26149 | 1 | 52.6 | 23865.1 | 1271 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 3.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:03 | Normal | 500.5 | 494.1 | 498.4 | 488.8 | 17.9 | 18.3 | 16.6 | 18.1 | 226 | 225.6 | 225.6 | 86.8 | 86.6 | 86.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 33822 | 1 | 53.1 | 23867.6 | 1271 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 4.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:08 | Normal | 495.6 | 492.4 | 507.5 | 487.9 | 18.9 | 19.4 | 17.1 | 19.1 | 225.6 | 226 | 226 | 89.9 | 90 | 89.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 34918 | 1 | 54.3 | 23870.5 | 1271 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:13 | Normal | 492.5 | 481.2 | 499.9 | 479.3 | 20.5 | 21.2 | 18.6 | 20.7 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 96.3 | 95.9 | 96.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 37378 | 1 | 55.3 | 23873.5 | 1271 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 5.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:18 | Normal | 481.9 | 475.9 | 496 | 481.4 | 21.5 | 22 | 19.2 | 21.1 | 226.2 | 225.4 | 226 | 98.6 | 98.2 | 98.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 37181 | 1 | 56.4 | 23876.6 | 1271 | 6.8 | 7 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0.4 | 5.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:23 | Normal | 481.9 | 478.6 | 498.3 | 468.8 | 24.3 | 25.1 | 22 | 24.2 | 226 | 226 | 226.2 | 110.5 | 110.3 | 110.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 41656 | 1 | 57.7 | 23879.9 | 1272 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 6.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:28 | Normal | 476.9 | 471.6 | 492 | 473.3 | 24 | 24.5 | 21.5 | 23.9 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 108.1 | 107.5 | 107.8 | 60 | 60 | 60 | 40516 | 1 | 59 | 23883.3 | 1272 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 8 | 7.6 | 7.9 | 0.5 | 6.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:33 | Normal | 475.7 | 469.4 | 482.1 | 462.6 | 23.8 | 24.4 | 21.6 | 23.7 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 106.9 | 106.6 | 106.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 40172 | 1 | 60 | 23886.7 | 1272 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0.4 | 6.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:38 | Normal | 473.6 | 460.6 | 483.9 | 466.1 | 20.5 | 21 | 18.1 | 20.3 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 92.5 | 92.2 | 92.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 35461 | 1 | 60.2 | 23889.8 | 1272 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 5.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:43 | Normal | 472.5 | 468.3 | 453.2 | 465.5 | 10.8 | 11 | 9.8 | 11.1 | 223.8 | 224.6 | 223.8 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19060 | 1 | 58.6 | 23892.1 | 1272 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:48 | Normal | 482.7 | 472.5 | 476 | 463.6 | 10.3 | 10.6 | 9 | 10.6 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 49.3 | 49.1 | 49.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18283 | 1 | 56.7 | 23893.6 | 1272 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:53 | Normal | 486.8 | 477.1 | 467.6 | 472.2 | 10.1 | 10.5 | 9 | 10.4 | 223 | 224 | 223.6 | 49 | 48.9 | 49 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18454 | 1 | 55.3 | 23895.1 | 1272 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 12:58 | Normal | 485.5 | 482.1 | 482.1 | 479.4 | 13.2 | 13.5 | 11.7 | 13 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 63 | 63 | 63.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23825 | 1 | 54.4 | 23896.8 | 1272 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:03 | Normal | 483.5 | 485.3 | 492.5 | 473.8 | 10.1 | 10.5 | 8.7 | 10.3 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 49 | 48.9 | 49 | 60 | 60 | 60 | 19963 | 1 | 53.7 | 23898.4 | 1272 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:08 | Normal | 486.7 | 477.5 | 475.2 | 468.6 | 6 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 30.3 | 30 | 30.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11026 | 1 | 52.6 | 23899.6 | 1272 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:13 | Normal | 485.9 | 480.5 | 495.4 | 479.8 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 221.2 | 222.4 | 222 | 21 | 21 | 21.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7623 | 1 | 51 | 23900.3 | 1272 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:18 | Normal | 495.6 | 488.3 | 486.9 | 481.3 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8074 | 1 | 49.5 | 23901 | 1272 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:23 | Normal | 499.8 | 498.3 | 485.7 | 492.1 | 5 | 5 | 4.3 | 4.8 | 221.8 | 222.8 | 221.6 | 25.1 | 24.9 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9074 | 1 | 48.1 | 23901.7 | 1273 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:28 | Normal | 498 | 498.5 | 505.2 | 500.6 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11506 | 1 | 47 | 23902.5 | 1273 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:33 | Normal | 494.7 | 496.2 | 493.9 | 486.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 221.6 | 222 | 222.2 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6845 | 1 | 46.2 | 23903.2 | 1273 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:38 | Normal | 490.6 | 494.1 | 499.9 | 490.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 221.6 | 222 | 222 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4732 | 1 | 45 | 23903.7 | 1273 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:43 | Normal | 506.6 | 509.4 | 503.4 | 500.7 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 17.2 | 17 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6560 | 1 | 47.7 | 23904.1 | 1273 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:48 | Normal | 511.5 | 507.2 | 499.8 | 489.2 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3 | 221.6 | 223.4 | 222.8 | 16.2 | 16 | 16.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6223 | 1 | 49 | 23904.7 | 1273 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:53 | Normal | 513.5 | 508.2 | 525.2 | 503.7 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3 | 221.8 | 223 | 222.4 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6228 | 1 | 49.5 | 23905.2 | 1273 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 13:58 | Normal | 519.6 | 514.4 | 512.5 | 507.9 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6137 | 1 | 49.8 | 23905.7 | 1273 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:03 | Normal | 516.9 | 514.5 | 519.4 | 512.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 222 | 222.8 | 222.2 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5843 | 1 | 50.1 | 23906.2 | 1273 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:08 | Normal | 515.7 | 515.4 | 518.2 | 511.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 221.8 | 223 | 222.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5862 | 1 | 47.4 | 23906.7 | 1273 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:13 | Normal | 516.7 | 519.3 | 517 | 512.4 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5849 | 1 | 46.2 | 23907.2 | 1273 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:18 | Normal | 512.6 | 505.2 | 507.5 | 506.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 221.8 | 223 | 222 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 5461 | 1 | 45.6 | 23907.7 | 1273 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:23 | Normal | 499.3 | 515.3 | 496.3 | 506.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2.3 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 11.9 | 11.8 | 12 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4569 | 1 | 46.7 | 23908.1 | 1274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:28 | Normal | 493.8 | 510.4 | 511 | 506.3 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4436 | 1 | 48.2 | 23908.4 | 1274 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:33 | Normal | 505.6 | 491.2 | 498.3 | 502.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4076 | 1 | 49.6 | 23908.8 | 1274 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:38 | Normal | 504.7 | 508.4 | 514.6 | 493.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 221 | 222.6 | 222.4 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3754 | 1 | 48.5 | 23909.1 | 1274 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:43 | Normal | 498.7 | 501.4 | 516.6 | 485 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3667 | 1 | 46.2 | 23909.4 | 1274 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:48 | Normal | 491.5 | 477.2 | 495.7 | 493.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 221.6 | 222 | 221.6 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2478 | 1 | 49.6 | 23909.7 | 1274 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:53 | Normal | 501.4 | 474.3 | 492.9 | 498.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1913 | 1 | 48.9 | 23909.9 | 1274 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 14:58 | Normal | 489.4 | 464.1 | 490.9 | 467.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1627 | 1 | 47.8 | 23910 | 1274 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:03 | Normal | 476.3 | 482.6 | 486.9 | 491.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221 | 222 | 222.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1368 | 1 | 49.7 | 23910.1 | 1274 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:08 | Normal | 477.8 | 478.6 | 486.3 | 460.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.8 | 222.2 | 221.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1349 | 1 | 47 | 23910.2 | 1274 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:13 | Normal | 492.7 | 477.4 | 506.1 | 485.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1607 | 1 | 49.1 | 23910.4 | 1274 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:18 | Normal | 471.8 | 467.1 | 496.1 | 472.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 222.6 | 221.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1013 | 1 | 49.7 | 23910.5 | 1274 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:23 | Normal | 479.6 | 467.4 | 476 | 468.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1254 | 1 | 50 | 23910.6 | 1275 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:28 | Normal | 471.7 | 468.4 | 480 | 465.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 222.6 | 221.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 60 | 60 | 60.01 | 1071 | 1 | 48 | 23910.7 | 1275 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:33 | Normal | 473.7 | 485.4 | 484.2 | 487.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1335 | 1 | 49.2 | 23910.8 | 1275 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:38 | Normal | 472.8 | 488.5 | 480.3 | 466.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 221 | 222.4 | 221.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1212 | 1 | 49.7 | 23910.9 | 1275 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:43 | Normal | 496.5 | 465.8 | 468.9 | 492.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1023 | 1 | 50 | 23911 | 1275 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:48 | Normal | 468.6 | 464.4 | 462.9 | 464.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 802 | 1 | 47.7 | 23911.1 | 1275 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:53 | Normal | 464.8 | 455.6 | 463.8 | 471.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 223 | 221.8 | 2 | 2 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 601 | 1 | 49.1 | 23911.1 | 1275 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 15:58 | Normal | 452.8 | 431.3 | 428.8 | 411.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 456 | 1 | 49.6 | 23911.2 | 1275 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:03 | Normal | 404.5 | 199.3 | 255.3 | 291.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 179 | 1 | 49.9 | 23911.2 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:08 | Normal | 442.6 | 199.8 | 202.1 | 307.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 152 | 1 | 48 | 23911.2 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:13 | Normal | 413.5 | 199.7 | 203.5 | 206.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222.2 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 101 | 1 | 49.2 | 23911.2 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:18 | Normal | 398 | 199.2 | 199.6 | 201.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223 | 221.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 63 | 1 | 49.8 | 23911.2 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:23 | Normal | 395.4 | 199.6 | 200.1 | 199.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 42 | 1 | 50 | 23911.2 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:28 | Normal | 395.8 | 199.7 | 199.8 | 201.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 221.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34 | 1 | 47.8 | 23911.2 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:33 | Normal | 446.6 | 199.5 | 200 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 87 | 1 | 49.1 | 23911.2 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:38 | Normal | 441.7 | 199.6 | 200.1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16 | 1 | 49.5 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:43 | Normal | 449.8 | 199.6 | 198.4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 49.7 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:48 | Normal | 433.6 | 188 | 196 | 210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 19 | 1 | 49.8 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:53 | Normal | 428.5 | 226.9 | 212.1 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14 | 1 | 50 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 16:58 | Normal | 432.7 | 218.8 | 185.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 222 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13 | 1 | 46.3 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:03 | Normal | 439.7 | 181.7 | 225.3 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.6 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7 | 1 | 48.7 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:08 | Normal | 300.5 | 231.3 | 177.5 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9 | 1 | 49.3 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:13 | Normal | 328.8 | 178.3 | 181.7 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 221.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 8 | 1 | 49.5 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:18 | Normal | 302.2 | 211.6 | 223.3 | 248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8 | 1 | 49.5 | 23911.3 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:23 | Normal | 229.8 | 218.8 | 223.4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.4 | 221.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 49.5 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:28 | Normal | 274.3 | 180.7 | 176.6 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3 | 1 | 49.5 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:33 | Normal | 210.1 | 205.1 | 207.6 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5 | 1 | 49.5 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:38 | Normal | 187.1 | 187.9 | 191.1 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 221.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3 | 1 | 49.4 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:43 | Normal | 232.9 | 212.4 | 192.3 | 191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.4 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 49.2 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:48 | Normal | 352.6 | 211.1 | 189.6 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 220.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 48.8 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:53 | Normal | 298.9 | 209.6 | 193.8 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 220.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 48.3 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 17:58 | Normal | 297.3 | 207.1 | 197.1 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 221 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 48.1 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 18:03 | Normal | 242.8 | 199.8 | 199.4 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 220.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 47.9 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 18:08 | Normal | 199.1 | 198.5 | 201.8 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 220.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 47.9 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-03 18:13 | Normal | 150.9 | 163.6 | 199.9 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 220.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1 | 1 | 47.8 | 23911.3 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0