## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-07-29 16:03 | Normal | 509.9 | 666 | 650 | 0 | 3.5 | 3.2 | 1.8 | 0 | 225 | 224.3 | 222.3 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8216 | 1 | 40.4 | 599.5 | 44 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 47 | 1 | -0.039 | 0 | 349
2025-07-29 16:03 | Normal | 527.1 | 668.5 | 649.1 | 0 | 3 | 3.1 | 1.7 | 0 | 225 | 224.3 | 222.4 | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 60.06 | 60 | 60.02 | 7893 | 1 | 40.8 | 599.7 | 44 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 42 | 1 | -0.038 | 0 | 349
2025-07-29 16:04 | Normal | 537.5 | 663.2 | 635.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0 | 224.8 | 224.1 | 222.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7631 | 1 | 41.2 | 599.8 | 44 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 42 | 0.999 | -0.04 | 0 | 349
2025-07-29 16:06 | Normal | 528.8 | 669.5 | 646.8 | 0 | 2.8 | 3 | 1.6 | 0 | 224.9 | 224.1 | 222.1 | 11.1 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 7495 | 1 | 41.5 | 600 | 44 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 42 | 1 | -0.041 | 0 | 349
2025-07-29 16:08 | Normal | 524.6 | 668 | 638.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 0 | 224.8 | 224 | 222 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60 | 7090 | 1 | 42.2 | 600.2 | 44 | 0.6 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 45 | 1 | -0.038 | 0 | 349
2025-07-29 16:09 | Normal | 519 | 666.5 | 642 | 0 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 0 | 224.4 | 223.8 | 221.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6785 | 1 | 42.5 | 600.3 | 44 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 45 | 1 | -0.042 | 0 | 349
2025-07-29 16:10 | Normal | 626.5 | 669.7 | 640.5 | 0 | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 0 | 224.4 | 223.8 | 222 | 10 | 10.1 | 10.4 | 59.97 | 60 | 60.02 | 6629 | 1 | 42.7 | 600.5 | 44 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 45 | 1 | -0.038 | 0 | 349
2025-07-29 16:11 | Normal | 663.4 | 666.3 | 641.3 | 0 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 0 | 224.5 | 223.7 | 222.2 | 9.7 | 10 | 10.3 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 6510 | 1 | 43 | 600.6 | 44 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 45 | 0.999 | -0.039 | 0 | 349
2025-07-29 16:12 | Normal | 696.6 | 670.4 | 631.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 0 | 224.5 | 223.7 | 221.9 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 6333 | 1 | 43.2 | 600.7 | 44 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 45 | 0.999 | -0.039 | 0 | 349
2025-07-29 16:13 | Normal | 695.6 | 656.4 | 633.8 | 0 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0 | 224.2 | 223.6 | 221.4 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 6180 | 1 | 43.4 | 600.8 | 44 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1 | 45 | 1 | -0.04 | 0 | 349
2025-07-29 16:14 | Normal | 694.6 | 668 | 642.2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 0 | 224.1 | 223.2 | 221.5 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 59.88 | 59.96 | 59.94 | 5994 | 1 | 43.6 | 600.9 | 44 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1 | 45 | 0.999 | -0.046 | 0 | 349
2025-07-29 16:15 | Normal | 683 | 669.8 | 642 | 0 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0 | 224.2 | 223.5 | 221.3 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5843 | 1 | 43.8 | 601 | 44 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1 | 45 | 1 | -0.039 | 0 | 349
2025-07-29 16:16 | Normal | 677.8 | 669.8 | 634.1 | 0 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0 | 224.2 | 223.5 | 221.4 | 8.2 | 8.4 | 9 | 59.93 | 59.88 | 59.96 | 5574 | 1 | 44 | 601.1 | 44 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1 | 45 | 0.999 | -0.04 | 0 | 349
2025-07-29 16:17 | Normal | 673.6 | 672.6 | 626.6 | 0 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0 | 224.1 | 223.4 | 221.4 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 60 | 59.93 | 59.9 | 5411 | 1 | 44.2 | 601.2 | 44 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 45 | 1 | -0.042 | 0 | 349
2025-07-29 16:18 | Normal | 680 | 671.1 | 632 | 0 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 223.9 | 223.2 | 221.3 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5194 | 1 | 44.1 | 601.3 | 44 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 45 | 0.999 | -0.043 | 0 | 349
2025-07-29 16:19 | Normal | 684.1 | 670.3 | 628.8 | 0 | 1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 224 | 223.2 | 221.4 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 59.95 | 59.98 | 60.04 | 4914 | 1 | 44.2 | 601.4 | 44 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 45 | 1 | -0.044 | 0 | 349
2025-07-29 16:20 | Normal | 678.5 | 669 | 625.6 | 0 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0 | 224 | 223.2 | 221.3 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4650 | 1 | 44.4 | 601.5 | 45 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 45 | 0.999 | -0.054 | 0 | 349
2025-07-29 16:21 | Normal | 558 | 666.9 | 632 | 0 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0 | 223.9 | 223.2 | 221.3 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 4793 | 1 | 44.5 | 601.6 | 45 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 45 | 0.999 | -0.051 | 0 | 349
2025-07-29 16:22 | Normal | 542.6 | 669.7 | 637.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0 | 223.9 | 223.2 | 221.2 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 60.04 | 60.02 | 59.96 | 4639 | 1 | 44.7 | 601.6 | 45 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 45 | 0.999 | -0.047 | 0 | 349
2025-07-29 16:24 | Normal | 553 | 669.6 | 622 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 220.4 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 59.95 | 60 | 60.03 | 4422 | 1 | 44.8 | 601.7 | 45 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 45 | 0.999 | -0.048 | 0 | 349
2025-07-29 16:25 | Normal | 557.5 | 668.6 | 632 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 223.9 | 223.2 | 221 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 4272 | 1 | 44.9 | 601.8 | 45 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 45 | 1 | -0.054 | 0 | 349
2025-07-29 16:26 | Normal | 552 | 671.3 | 620.7 | 0 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 224.2 | 223.1 | 221.2 | 6 | 7 | 6.5 | 60.01 | 59.9 | 59.97 | 4064 | 1 | 45 | 601.9 | 45 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 45 | 1 | -0.048 | 0 | 349
2025-07-29 16:27 | Normal | 542 | 670.5 | 622.1 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 224 | 222.7 | 221 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 3853 | 1 | 45.1 | 601.9 | 45 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 45 | 0.999 | -0.057 | 0 | 349
2025-07-29 16:28 | Normal | 507.6 | 667.6 | 638 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 224.1 | 223 | 221.1 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3702 | 1 | 45.2 | 602 | 45 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 45 | 0.999 | -0.053 | 0 | 349
2025-07-29 16:29 | Normal | 465 | 671.3 | 641.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | 224.1 | 223.2 | 221 | 5.2 | 6.2 | 5.6 | 60.07 | 60.13 | 60.04 | 3580 | 1 | 45.2 | 602.1 | 45 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 45 | 0.999 | -0.05 | 0 | 349
2025-07-29 16:30 | Normal | 407.6 | 680.4 | 636.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0 | 224 | 223.1 | 220.9 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | 60.06 | 60.18 | 60.05 | 3650 | 1 | 45.3 | 602.1 | 45 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 45 | 1 | -0.063 | 0 | 349
2025-07-29 16:31 | Normal | 416.1 | 665.3 | 608.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0 | 224 | 222.7 | 220.8 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 60.06 | 59.83 | 60.02 | 3553 | 1 | 45.4 | 602.2 | 45 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 45 | 1 | -0.058 | 0 | 349
2025-07-29 16:32 | Normal | 413 | 662.5 | 587.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 | 223.8 | 222.8 | 220.9 | 4.9 | 6 | 5.3 | 60.11 | 60.05 | 60.04 | 3360 | 1 | 45.4 | 602.3 | 45 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 45 | 1 | -0.065 | 0 | 349
2025-07-29 16:33 | Normal | 413.1 | 671.4 | 600.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 223.7 | 222.7 | 220.9 | 5 | 5.9 | 4.8 | 59.91 | 59.94 | 59.99 | 3136 | 1 | 45.5 | 602.3 | 45 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 45 | 1 | -0.063 | 0 | 349
2025-07-29 16:34 | Normal | 415.5 | 677.3 | 589.3 | 0 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0 | 223.6 | 222.7 | 221 | 4.6 | 5.1 | 5 | 59.99 | 59.87 | 60.11 | 3000 | 1 | 45.5 | 602.4 | 45 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 45 | 0.999 | -0.057 | 0 | 349
2025-07-29 16:35 | Normal | 416.1 | 667.1 | 554 | 0 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0 | 223.5 | 222.9 | 220.8 | 4.5 | 5.8 | 5.3 | 59.88 | 59.94 | 60.03 | 2902 | 1 | 45.5 | 602.4 | 45 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 45 | 0.999 | -0.058 | 0 | 349
2025-07-29 16:36 | Normal | 409.6 | 671.5 | 542.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 223.7 | 223.1 | 220.9 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 59.97 | 60.08 | 59.97 | 2769 | 1 | 45.6 | 602.5 | 45 | 0.3 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 45 | 1 | -0.059 | 0 | 349
2025-07-29 16:37 | Normal | 436.1 | 672.1 | 533.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | 224 | 222.9 | 221 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 60.12 | 60.18 | 60.01 | 2640 | 1 | 45.6 | 602.5 | 45 | 0.2 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 45 | 1 | -0.054 | 0 | 349
2025-07-29 16:38 | Normal | 428.1 | 644.5 | 549.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 224 | 223.2 | 221 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 60.12 | 60.2 | 59.99 | 2537 | 1 | 45.7 | 602.6 | 45 | 0.2 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 45 | 0.999 | -0.056 | 0 | 349
2025-07-29 16:39 | Normal | 440.1 | 599 | 542.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 223.8 | 222.8 | 220.9 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 60.14 | 59.99 | 60.04 | 2383 | 1 | 45.7 | 602.6 | 45 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 45 | 0.999 | -0.061 | 0 | 349
2025-07-29 16:40 | Normal | 421.3 | 569.4 | 534 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 223 | 221.9 | 219.9 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 59.88 | 59.78 | 59.9 | 2222 | 1 | 45.7 | 602.6 | 45 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 45 | 0.999 | -0.055 | 0 | 349
2025-07-29 16:42 | Normal | 414.1 | 530.8 | 518.3 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 223.8 | 222.6 | 220.7 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 59.96 | 59.71 | 59.93 | 2076 | 1 | 45.7 | 602.7 | 45 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.063 | 0 | 349
2025-07-29 16:43 | Normal | 423.2 | 509.8 | 518.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 223.5 | 222.7 | 220.7 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 1999 | 1 | 45.8 | 602.7 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.056 | 0 | 349
2025-07-29 16:44 | Normal | 427.1 | 499.6 | 501.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 223.5 | 222.5 | 220.8 | 4.6 | 5.7 | 4.3 | 60 | 59.82 | 60.1 | 1853 | 1 | 45.8 | 602.8 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.051 | 0 | 349
2025-07-29 16:45 | Normal | 419.1 | 453.4 | 541.4 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 223.7 | 222.9 | 220.9 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 60.07 | 60.23 | 60.17 | 1825 | 1 | 45.8 | 602.8 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 45 | 1 | -0.054 | 0 | 349
2025-07-29 16:46 | Normal | 431 | 450 | 511.8 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 223.7 | 223 | 220.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 60.01 | 60.34 | 60.26 | 1690 | 1 | 45.8 | 602.8 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.047 | 0 | 349
2025-07-29 16:47 | Normal | 436 | 440.3 | 469.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 223.3 | 222.8 | 220.2 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 60.05 | 59.93 | 60.05 | 1572 | 1 | 45.9 | 602.8 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.048 | 0 | 349
2025-07-29 16:48 | Normal | 415.9 | 408.9 | 437.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 223.7 | 222.6 | 220.3 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 60.05 | 59.8 | 59.99 | 1439 | 1 | 45.9 | 602.9 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.036 | 0 | 349
2025-07-29 16:49 | Normal | 399.8 | 380 | 407 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 223.5 | 223 | 220.7 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 60 | 60.07 | 59.99 | 1325 | 1 | 45.9 | 602.9 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.999 | -0.032 | 0 | 349
2025-07-29 16:50 | Normal | 374.1 | 364.1 | 395.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 223.4 | 222.5 | 220.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1224 | 1 | 45.9 | 602.9 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0.999 | -0.032 | 0 | 349
2025-07-29 16:51 | Normal | 348 | 339.1 | 350.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 223.7 | 222.8 | 220.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1161 | 1 | 45.9 | 602.9 | 45 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0.999 | -0.031 | 0 | 349
2025-07-29 16:52 | Normal | 348.1 | 339.1 | 338 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 223.6 | 222.9 | 220.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.94 | 60 | 1090 | 1 | 45.9 | 603 | 45 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 16:53 | Normal | 356.6 | 313.7 | 329 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 223.6 | 222.8 | 220.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1046 | 1 | 45.9 | 603 | 45 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 45 | 0.999 | -0.03 | 0 | 349
2025-07-29 16:54 | Normal | 329 | 287.2 | 309.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 223.5 | 223.2 | 220.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 947 | 1 | 45.9 | 603 | 45 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 16:55 | Normal | 298.1 | 248.6 | 276.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 223.6 | 223.3 | 220.4 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60 | 59.92 | 864 | 1 | 45.9 | 603 | 45 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 45 | 1 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 16:56 | Normal | 251.1 | 219.1 | 220.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 223.4 | 223.1 | 220.9 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 59.94 | 60.06 | 60.2 | 790 | 1 | 45.9 | 603 | 45 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 16:57 | Normal | 235.9 | 200.1 | 200 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 222.7 | 222.4 | 219.9 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 60.01 | 60.04 | 59.87 | 757 | 1 | 45.9 | 603 | 45 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 16:58 | Normal | 224 | 200 | 200 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 223.4 | 223 | 220.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 60.04 | 60 | 710 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 16:59 | Normal | 202 | 200.1 | 200.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.5 | 222.9 | 220.9 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 59.91 | 60.19 | 60.07 | 652 | 1 | 46 | 603.1 | 45 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 45 | 0.999 | -0.031 | 0 | 349
2025-07-29 17:01 | Normal | 200 | 199.7 | 200 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.9 | 223.1 | 221 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 630 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.03 | 0 | 349
2025-07-29 17:02 | Normal | 200 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.8 | 223.1 | 220.9 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 624 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 1 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:03 | Normal | 200.1 | 200 | 200 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.7 | 223.1 | 220.5 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 60.09 | 60.13 | 60.06 | 620 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.03 | 0 | 349
2025-07-29 17:04 | Normal | 200 | 199.8 | 199.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 223.5 | 223.1 | 220.6 | 4.3 | 3.9 | 4 | 60 | 60.05 | 60.05 | 577 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:05 | Normal | 200 | 199.8 | 200 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.7 | 223 | 220.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 59.96 | 60.08 | 59.98 | 543 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:06 | Normal | 200.1 | 200.1 | 200 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.4 | 222.7 | 220.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 59.8 | 60.03 | 60 | 523 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:07 | Normal | 201.9 | 201.6 | 197.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.9 | 220.9 | 4.6 | 3.6 | 4 | 60.11 | 60.04 | 60.03 | 507 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:08 | Normal | 200 | 200 | 212.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223.8 | 223 | 220.6 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 60 | 59.98 | 60.13 | 474 | 1 | 45.9 | 603.1 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:09 | Normal | 199.6 | 201.5 | 202 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223.5 | 222.7 | 220.6 | 4.5 | 3.8 | 4 | 60.05 | 59.96 | 59.99 | 479 | 1 | 45.9 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:10 | Normal | 200 | 202.1 | 197.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223.7 | 222.7 | 220.6 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 59.92 | 59.98 | 60.01 | 409 | 1 | 45.9 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:11 | Normal | 199.9 | 199.2 | 200.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223.7 | 222.7 | 220.4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 444 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:12 | Normal | 200 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 223.7 | 222.9 | 220.9 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 439 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:13 | Normal | 200 | 200.5 | 199.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 224.4 | 223.8 | 221.4 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 59.94 | 60.03 | 60.12 | 437 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:14 | Normal | 199.3 | 200.3 | 197.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 223.6 | 223.2 | 220.6 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.23 | 60.03 | 366 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:15 | Normal | 198.4 | 201.3 | 192.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 225 | 224.3 | 222.2 | 4 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.94 | 60.07 | 433 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:16 | Normal | 199.5 | 200.3 | 241.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223.9 | 222 | 4 | 4 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 431 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:17 | Normal | 199.9 | 201.2 | 231.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 224.6 | 224.2 | 222 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 59.98 | 59.93 | 60.07 | 407 | 1 | 45.8 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:18 | Normal | 198.2 | 223.8 | 188.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 225 | 224.3 | 222.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 60.03 | 60.14 | 59.95 | 435 | 1 | 45.7 | 603.2 | 45 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:19 | Normal | 211.6 | 202.1 | 174.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.9 | 224.3 | 222 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 59.95 | 60.07 | 60 | 416 | 1 | 45.7 | 603.2 | 45 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 1 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:20 | Normal | 217.4 | 205.8 | 192.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.8 | 224.1 | 222.1 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 435 | 1 | 45.7 | 603.2 | 46 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:21 | Normal | 217.6 | 198.6 | 203.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.7 | 223.8 | 221.9 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 60.02 | 59.97 | 60.12 | 422 | 1 | 45.7 | 603.2 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:23 | Normal | 201.1 | 220.3 | 199 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223.8 | 221.9 | 4 | 3.7 | 3.3 | 59.99 | 60.07 | 60.11 | 427 | 1 | 45.7 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:24 | Normal | 230.6 | 232.9 | 277.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 224.1 | 222.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.08 | 60 | 59.98 | 422 | 1 | 45.6 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:25 | Normal | 225.8 | 312.1 | 275.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 224.2 | 221.7 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 59.99 | 60.17 | 59.96 | 408 | 1 | 45.6 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:26 | Normal | 222.8 | 327.1 | 306.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.5 | 223.9 | 221.7 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 404 | 1 | 45.5 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:27 | Normal | 199.6 | 420.4 | 231.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.5 | 224.2 | 221.6 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 59.89 | 403 | 1 | 45.5 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:28 | Normal | 212.9 | 559.1 | 239.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.3 | 223.8 | 221.9 | 3 | 3.9 | 4 | 60.05 | 60.15 | 60 | 418 | 1 | 45.5 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:29 | Normal | 198.2 | 556 | 210 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.5 | 224 | 221.9 | 4.4 | 4 | 3.7 | 59.85 | 60.09 | 59.97 | 419 | 1 | 45.5 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:30 | Normal | 205.8 | 408.4 | 225.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.7 | 223.9 | 221.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 387 | 1 | 45.4 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:31 | Normal | 195 | 391 | 515 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 223.7 | 222.9 | 221.1 | 3.7 | 4 | 3.2 | 60.04 | 60.07 | 60.08 | 404 | 1 | 45.4 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:32 | Normal | 201.8 | 262.1 | 535.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223.5 | 221.8 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 60.09 | 59.83 | 60.05 | 396 | 1 | 45.4 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:33 | Normal | 192.8 | 225.2 | 531.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223.7 | 222.1 | 3.2 | 3.9 | 4 | 60 | 60.08 | 60.1 | 386 | 1 | 45.4 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:34 | Normal | 204.6 | 221.3 | 523.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223.9 | 221.9 | 3.6 | 4.1 | 4 | 59.95 | 60.03 | 60.03 | 375 | 1 | 45.3 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:35 | Normal | 257.4 | 372.5 | 495.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.5 | 223.4 | 221.7 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 59.97 | 59.91 | 59.99 | 391 | 1 | 45.3 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:36 | Normal | 140.7 | 206.1 | 455.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.3 | 223.6 | 221.8 | 4 | 4.1 | 3.6 | 60.09 | 60.02 | 60.04 | 380 | 1 | 45.3 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:37 | Normal | 119.1 | 121.8 | 450.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.1 | 223.7 | 221.6 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 59.82 | 60 | 59.98 | 395 | 1 | 45.3 | 603.3 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:38 | Normal | 63.3 | 66.7 | 284.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.2 | 223.9 | 221.4 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 60.13 | 60.08 | 60.03 | 395 | 1 | 45.3 | 603.4 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0.999 | -0.029 | 0 | 349
2025-07-29 17:39 | Wait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 223.5 | 221.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.1 | 603.4 | 46 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 349