## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-10 05:39 | Wait | 485.9 | 486.1 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 228 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 05:44 | Wait | 514.3 | 514.4 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 05:49 | Normal | 470.3 | 200 | 485.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 165 | 1 | 23 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 05:54 | Normal | 541.9 | 292.7 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 255 | 1 | 23.1 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 05:59 | Normal | 558.8 | 460 | 538.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 525 | 1 | 23.1 | 92692.2 | 6977 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:04 | Normal | 561.4 | 502.9 | 523.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 767 | 1 | 24 | 92692.2 | 6977 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:09 | Normal | 547.9 | 521.7 | 529 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230 | 228.4 | 228.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 997 | 1 | 24.3 | 92692.3 | 6978 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:14 | Normal | 569 | 524.9 | 530.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 227.8 | 229.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1196 | 1 | 24.5 | 92692.4 | 6978 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:19 | Normal | 559 | 458.8 | 527.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 1433 | 1 | 24.7 | 92692.5 | 6978 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:24 | Normal | 566.1 | 543.8 | 519.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228 | 229.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1647 | 1 | 24.9 | 92692.6 | 6978 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:29 | Normal | 577 | 535.8 | 545.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1887 | 1 | 25.1 | 92692.8 | 6978 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:34 | Normal | 571.8 | 522.6 | 532.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2237 | 1 | 25.3 | 92693 | 6978 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:39 | Normal | 580.4 | 478.1 | 547.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 230.6 | 228 | 229.4 | 6.7 | 7 | 6.6 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 2636 | 1 | 25.5 | 92693.2 | 6978 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:44 | Normal | 588.9 | 481.8 | 549.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 3145 | 1 | 25.7 | 92693.4 | 6978 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:49 | Normal | 589.8 | 483 | 547.3 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 9.2 | 9.4 | 9 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 3638 | 1 | 25.9 | 92693.7 | 6978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:54 | Normal | 592.6 | 534.7 | 540.9 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3883 | 1 | 26.2 | 92694 | 6978 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 06:59 | Normal | 592.7 | 549.7 | 556.4 | 0 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4228 | 1 | 26.4 | 92694.3 | 6978 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:04 | Normal | 594.2 | 525.9 | 557.1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4525 | 1 | 26.6 | 92694.7 | 6978 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:09 | Normal | 599.6 | 531.6 | 564.5 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5222 | 1 | 26.9 | 92695.1 | 6979 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:14 | Normal | 599.2 | 536.9 | 559.5 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | 0 | 229.4 | 228 | 229.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6439 | 1 | 27.2 | 92695.6 | 6979 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:19 | Normal | 601.9 | 534.7 | 558.9 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 6933 | 1 | 27.5 | 92696.2 | 6979 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:24 | Normal | 597.8 | 539.7 | 547.6 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | 0 | 230 | 228.2 | 228.8 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60 | 60 | 59.99 | 6535 | 1 | 27.9 | 92696.7 | 6979 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:29 | Normal | 591.1 | 488.9 | 555 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 0 | 228.8 | 227 | 228.2 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6306 | 1 | 28.2 | 92697.3 | 6979 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:34 | Normal | 594.8 | 488.4 | 553.7 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 0 | 229.4 | 227 | 228.4 | 16.2 | 16.3 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6354 | 1 | 28.3 | 92697.8 | 6979 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:39 | Normal | 593.6 | 514.4 | 560.2 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 0 | 229.2 | 227.2 | 227.8 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6855 | 1 | 28.7 | 92698.3 | 6979 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:44 | Normal | 591.1 | 487.8 | 563.1 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.3 | 0 | 230 | 227.8 | 229.2 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 7019 | 1 | 28.7 | 92698.9 | 6979 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:49 | Normal | 588.2 | 492.9 | 561.9 | 0 | 5.4 | 4.7 | 3.6 | 0 | 230.2 | 227.4 | 228.8 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7409 | 1 | 29 | 92699.5 | 6979 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:54 | Normal | 591.8 | 510.5 | 554.8 | 0 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 22 | 22.2 | 21.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 8436 | 1 | 29.3 | 92700.2 | 6979 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 07:59 | Normal | 594.9 | 512.1 | 550.8 | 0 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | 0 | 230.6 | 228 | 228.8 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 9042 | 1 | 29.7 | 92700.9 | 6979 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:04 | Normal | 595.4 | 519.9 | 555.6 | 0 | 7.4 | 6.3 | 5 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60 | 60 | 60.02 | 9959 | 1 | 30 | 92701.7 | 6980 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:09 | Normal | 598.5 | 494.5 | 555 | 0 | 8.1 | 7 | 5.4 | 0 | 230.2 | 227.4 | 228.6 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10745 | 1 | 30.4 | 92702.6 | 6980 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:14 | Normal | 595.6 | 494.9 | 555 | 0 | 8.3 | 7.2 | 5.5 | 0 | 229 | 227.8 | 229 | 28.7 | 28.8 | 28.4 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10967 | 1 | 30.7 | 92703.5 | 6980 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:19 | Normal | 595.8 | 492.8 | 549.7 | 0 | 8.7 | 7.6 | 5.6 | 0 | 229.2 | 226.8 | 228 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11371 | 1 | 30.9 | 92704.4 | 6980 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:24 | Normal | 591.4 | 515.7 | 550.1 | 0 | 8.1 | 6.7 | 5.4 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10646 | 1 | 31.1 | 92705.3 | 6980 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:29 | Normal | 597.7 | 519.8 | 554.4 | 0 | 8.3 | 7 | 5.5 | 0 | 227.8 | 227 | 228 | 28.8 | 29 | 28.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11043 | 1 | 31.1 | 92706.2 | 6980 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:34 | Normal | 592 | 517.1 | 549.4 | 0 | 8.7 | 7.2 | 5.6 | 0 | 229.2 | 226.8 | 228.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11420 | 1 | 31.4 | 92707.2 | 6980 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:39 | Normal | 592.9 | 511.8 | 557.5 | 0 | 8.7 | 7.3 | 5.8 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.6 | 30 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11508 | 1 | 31.7 | 92708.1 | 6980 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:44 | Normal | 589.6 | 510.6 | 552.9 | 0 | 8.8 | 7.4 | 5.8 | 0 | 229 | 227.2 | 228 | 30.2 | 30.2 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11490 | 1 | 31.6 | 92709.1 | 6980 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:49 | Normal | 590.8 | 508.8 | 550.4 | 0 | 9 | 7.7 | 6 | 0 | 228.8 | 228.2 | 228.8 | 30.6 | 30.9 | 30.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11784 | 1 | 31.9 | 92710.1 | 6980 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:54 | Normal | 580.9 | 506.7 | 546.5 | 0 | 8.9 | 7.5 | 5.9 | 0 | 228.8 | 227 | 227.2 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11590 | 1 | 32.1 | 92711.1 | 6980 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 08:59 | Normal | 588.3 | 515 | 555.4 | 0 | 9.1 | 7.7 | 6 | 0 | 230.2 | 227.4 | 227.8 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11968 | 1 | 32.1 | 92712 | 6980 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:04 | Normal | 592.1 | 517.8 | 498.1 | 0 | 11.3 | 9.3 | 7.6 | 0 | 229.4 | 227 | 228.6 | 37.3 | 37.6 | 37.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 14377 | 1 | 32.4 | 92713.2 | 6981 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:09 | Normal | 588.7 | 509.6 | 546.3 | 0 | 11.1 | 9.3 | 7 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 36.9 | 37.1 | 36.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14191 | 1 | 32.6 | 92714.4 | 6981 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3 | 1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:14 | Normal | 586.7 | 499.7 | 513.6 | 0 | 12.4 | 10.7 | 8.1 | 0 | 231 | 228.4 | 229.8 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15717 | 1 | 32.8 | 92715.6 | 6981 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:19 | Normal | 584.8 | 494.7 | 548.6 | 0 | 12.6 | 10.9 | 7.9 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.4 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 60 | 60.01 | 60 | 15884 | 1 | 33 | 92716.9 | 6981 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:24 | Normal | 590.3 | 497.8 | 533.2 | 0 | 13.3 | 11.6 | 8.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230 | 43.6 | 43.7 | 43.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 16800 | 1 | 33.3 | 92718.3 | 6981 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:29 | Normal | 590.3 | 497.8 | 549.3 | 0 | 13 | 11.3 | 8.4 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.8 | 43 | 43 | 42.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16542 | 1 | 33.6 | 92719.7 | 6981 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:34 | Normal | 584.4 | 498.8 | 544.6 | 0 | 13.1 | 11.4 | 8.5 | 0 | 230.6 | 228.4 | 230.2 | 43 | 43 | 43 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16579 | 1 | 33.8 | 92721.1 | 6981 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:39 | Normal | 584.1 | 497.3 | 547.4 | 0 | 14.5 | 12.5 | 9.3 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.6 | 47.1 | 46.8 | 46.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18356 | 1 | 34 | 92722.5 | 6981 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:44 | Normal | 580.4 | 497 | 549.1 | 0 | 14.1 | 12.1 | 9.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 18050 | 1 | 34.5 | 92724.1 | 6981 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:49 | Normal | 581.7 | 515.3 | 546.7 | 0 | 14.5 | 11.9 | 9.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 47.4 | 47.3 | 47.2 | 60 | 59.96 | 59.97 | 18601 | 1 | 34.8 | 92725.7 | 6981 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:54 | Normal | 577.9 | 516.8 | 544.7 | 0 | 15.1 | 12.5 | 10.2 | 0 | 231 | 230.2 | 231.2 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 19359 | 1 | 35 | 92727.2 | 6981 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 09:59 | Normal | 578 | 512.8 | 542.4 | 0 | 15 | 12.6 | 10 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.6 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 19214 | 1 | 35.4 | 92728.8 | 6981 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:04 | Normal | 580.9 | 515.8 | 548.5 | 0 | 15 | 12.5 | 10.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.2 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 19175 | 1 | 35.7 | 92730.4 | 6982 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:09 | Normal | 581 | 512.8 | 545.9 | 0 | 14.9 | 12.6 | 10 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19115 | 1 | 36.1 | 92732 | 6982 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:14 | Normal | 582.7 | 505.7 | 550.6 | 0 | 14.8 | 12.7 | 10.1 | 0 | 230.4 | 230 | 231.2 | 49.1 | 49.1 | 49 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19244 | 1 | 36.2 | 92733.6 | 6982 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:19 | Normal | 582.7 | 511.7 | 545.4 | 0 | 15.1 | 13 | 10.5 | 0 | 231 | 230 | 231 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 19566 | 1 | 36.5 | 92735.2 | 6982 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.8 | 1.9 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:24 | Normal | 579.7 | 509.6 | 543.8 | 0 | 16 | 13.4 | 11.1 | 0 | 232.4 | 229.2 | 231.2 | 52.9 | 53 | 52.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 20663 | 1 | 36.6 | 92736.9 | 6982 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:29 | Normal | 580 | 509.9 | 530 | 0 | 15.8 | 13.5 | 11.1 | 0 | 231 | 228.4 | 230.8 | 52.2 | 52.3 | 51.8 | 59.98 | 60 | 60 | 20364 | 1 | 36.7 | 92738.6 | 6982 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:34 | Normal | 582.6 | 505.7 | 536.2 | 0 | 15.8 | 13.5 | 11.1 | 0 | 231.8 | 229.2 | 231.4 | 52.3 | 52.3 | 52 | 60 | 60.04 | 60 | 20547 | 1 | 37 | 92740.3 | 6982 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:39 | Normal | 574.7 | 507.8 | 542.9 | 0 | 15.9 | 13.3 | 11 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20451 | 1 | 37.2 | 92742 | 6982 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:44 | Normal | 577.7 | 509.9 | 544.3 | 0 | 16.1 | 13.4 | 11.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 52.9 | 53 | 52.6 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 20711 | 1 | 37.4 | 92743.8 | 6982 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:49 | Normal | 580 | 507.1 | 538.7 | 0 | 16 | 13.5 | 11.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 52.8 | 52.9 | 52.7 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 20664 | 1 | 37.5 | 92745.5 | 6982 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:54 | Normal | 573.6 | 502.4 | 544.5 | 0 | 16.6 | 14 | 11.3 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 53.9 | 54 | 53.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 21176 | 1 | 37.7 | 92747.2 | 6982 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.2 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 10:59 | Normal | 571.1 | 507.1 | 533.6 | 0 | 16.1 | 13.5 | 11.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 52.5 | 52.3 | 52.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 20576 | 1 | 37.9 | 92749 | 6982 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:04 | Normal | 578 | 505.9 | 540.5 | 0 | 15.3 | 13 | 10.6 | 0 | 232 | 230 | 231 | 49.9 | 50 | 49.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19672 | 1 | 38.1 | 92750.7 | 6983 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:09 | Normal | 576.7 | 504.7 | 540.3 | 0 | 14.3 | 12.2 | 10 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.6 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18477 | 1 | 38.1 | 92752.3 | 6983 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:14 | Normal | 577.7 | 507.7 | 545.6 | 0 | 13.6 | 11.8 | 9.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.6 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 59.9 | 59.96 | 59.9 | 17783 | 1 | 38.2 | 92753.8 | 6983 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:19 | Normal | 579.9 | 506.7 | 538.7 | 0 | 12.8 | 11.1 | 9 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 42.9 | 42.7 | 42.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16507 | 1 | 38 | 92755.2 | 6983 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:24 | Normal | 577.5 | 496.7 | 540.3 | 0 | 12 | 10.5 | 8.6 | 0 | 230 | 228.2 | 230 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 15660 | 1 | 37.7 | 92756.5 | 6983 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:29 | Normal | 579.3 | 503 | 542.2 | 0 | 11.4 | 9.8 | 8 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230.6 | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14800 | 1 | 37.3 | 92757.8 | 6983 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:34 | Normal | 584.7 | 504.7 | 540.7 | 0 | 10.8 | 9.1 | 7.6 | 0 | 230 | 227.8 | 230.2 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 14049 | 1 | 37 | 92759 | 6983 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:39 | Normal | 579.5 | 504.9 | 541.9 | 0 | 10.5 | 8.9 | 7.3 | 0 | 231 | 228.8 | 230 | 35.6 | 35.3 | 35.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 13631 | 1 | 36.8 | 92760.1 | 6983 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:44 | Normal | 581.5 | 504.9 | 539.6 | 0 | 10.3 | 8.8 | 7.3 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.8 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13519 | 1 | 36.6 | 92761.3 | 6983 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:49 | Normal | 588.3 | 501.9 | 542 | 0 | 10 | 8.6 | 7.1 | 0 | 230.8 | 229 | 230.2 | 34 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13121 | 1 | 36.4 | 92762.4 | 6983 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:54 | Normal | 579 | 502.4 | 546.7 | 0 | 9.6 | 8.3 | 6.8 | 0 | 229.6 | 227 | 228.8 | 33.1 | 33.1 | 32.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12619 | 1 | 36.2 | 92763.5 | 6983 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 11:59 | Normal | 586.6 | 504.7 | 549.5 | 0 | 9.3 | 8 | 6.5 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 32.3 | 32.3 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12359 | 1 | 36 | 92764.5 | 6983 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:04 | Normal | 579.5 | 503.8 | 550.9 | 0 | 9.2 | 7.8 | 6.4 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229.8 | 31.7 | 31.9 | 31.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 12168 | 1 | 35.8 | 92765.5 | 6984 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:09 | Normal | 584.6 | 502.8 | 551.9 | 0 | 9.2 | 8 | 6.3 | 0 | 229.8 | 227.6 | 229.8 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12132 | 1 | 35.6 | 92766.5 | 6984 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:14 | Normal | 585.3 | 501.6 | 543.3 | 0 | 9.2 | 8 | 6.5 | 0 | 230 | 228 | 229.6 | 31.7 | 31.9 | 31.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 12169 | 1 | 35.5 | 92767.5 | 6984 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:19 | Normal | 584.4 | 509.4 | 544.9 | 0 | 9.4 | 8 | 6.7 | 0 | 229.2 | 226.8 | 228.2 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 12425 | 1 | 35.4 | 92768.6 | 6984 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:24 | Normal | 589.1 | 509.8 | 554.8 | 0 | 10.1 | 8.6 | 7.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.4 | 34.7 | 34.8 | 34.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 13300 | 1 | 35.3 | 92769.6 | 6984 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:29 | Normal | 588 | 510.8 | 548.8 | 0 | 11.2 | 9.4 | 8 | 0 | 230.4 | 228 | 229.4 | 38.5 | 38.3 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14655 | 1 | 35.4 | 92770.8 | 6984 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:34 | Normal | 591.9 | 507.8 | 548.9 | 0 | 12.8 | 11 | 9.1 | 0 | 231.2 | 228 | 230.6 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16694 | 1 | 35.6 | 92772.1 | 6984 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:39 | Normal | 591.7 | 507.6 | 548.4 | 0 | 15 | 12.8 | 10.7 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 19611 | 1 | 35.9 | 92773.6 | 6984 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:44 | Normal | 581.9 | 511.7 | 542.4 | 0 | 17.1 | 14.6 | 12.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 57.3 | 57.4 | 57 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22460 | 1 | 36.6 | 92775.4 | 6984 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:49 | Normal | 580.6 | 507.4 | 537.7 | 0 | 17.5 | 15.1 | 12.8 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231 | 58.8 | 58.8 | 58.4 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 22917 | 1 | 37.2 | 92777.3 | 6984 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:54 | Normal | 573.7 | 508.7 | 537.8 | 0 | 19.3 | 16.6 | 14.3 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 64 | 63.9 | 63.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 25119 | 1 | 38 | 92779.3 | 6984 | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5 | 2.2 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 12:59 | Normal | 563.3 | 492.5 | 529.1 | 0 | 25.4 | 22.7 | 19.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 234.2 | 83.6 | 83.3 | 83.2 | 59.99 | 60 | 60 | 34344 | 1 | 39.1 | 92781.8 | 6984 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6 | 7 | 6.5 | 3.5 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:04 | Normal | 542 | 454.2 | 495.5 | 0 | 36.9 | 35.6 | 27.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234.8 | 116.2 | 116 | 115.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 46298 | 1 | 42.4 | 92785.5 | 6985 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 10.4 | 9.7 | 6.9 | 8 | 9 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:09 | Normal | 524.9 | 445.6 | 489.8 | 0 | 31.3 | 30.6 | 24.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.6 | 98.1 | 98.2 | 97.7 | 60 | 60 | 60 | 41183 | 1 | 45.8 | 92789.3 | 6985 | 8 | 7.8 | 8 | 7.3 | 8.7 | 8.2 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:14 | Normal | 528.6 | 442.2 | 487.5 | 0 | 32.9 | 31.7 | 24.8 | 0 | 234.8 | 232 | 234.4 | 103.3 | 102.8 | 102.7 | 60.01 | 60 | 60 | 40574 | 1 | 47.1 | 92792.3 | 6985 | 8 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 9.6 | 8 | 6.2 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:19 | Normal | 543.1 | 434 | 504.9 | 0 | 19.1 | 17.8 | 12.8 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 59 | 58.9 | 58.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22314 | 1 | 47.7 | 92795 | 6985 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:24 | Normal | 550.5 | 449.8 | 505.5 | 0 | 24.3 | 23 | 18.1 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.6 | 78.5 | 78.4 | 78.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30688 | 1 | 46.9 | 92797.3 | 6985 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.8 | 7.3 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:29 | Normal | 543.2 | 450.7 | 505.7 | 0 | 25.6 | 22.7 | 19.6 | 0 | 231.2 | 230 | 231.4 | 80.8 | 80.7 | 80.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 32091 | 1 | 46.8 | 92800.1 | 6985 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:34 | Normal | 554 | 431.2 | 512.1 | 0 | 24.6 | 22 | 19.1 | 0 | 230.8 | 230.4 | 232.4 | 77.2 | 77.1 | 76.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30738 | 1 | 46.8 | 92802.7 | 6985 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 7.2 | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:39 | Normal | 554.1 | 453.8 | 500.1 | 0 | 24.5 | 20 | 19 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.2 | 75.9 | 75.8 | 75.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30127 | 1 | 46.6 | 92805.2 | 6985 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 7.2 | 1.8 | 5.6 | 5.3 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:44 | Normal | 554.9 | 458.2 | 508.5 | 0 | 23.9 | 18.8 | 18.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.6 | 74 | 74.1 | 74 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 29311 | 1 | 46.5 | 92807.7 | 6985 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.2 | 1.4 | 5.4 | 5.1 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:49 | Normal | 553.1 | 459.9 | 508.1 | 0 | 23.3 | 18.3 | 18.1 | 0 | 230.2 | 229 | 230.8 | 72.7 | 72.7 | 72.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28632 | 1 | 46.1 | 92810.1 | 6985 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 7 | 1.2 | 5.3 | 5 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:54 | Normal | 552.7 | 473.7 | 504.8 | 0 | 23.1 | 17.5 | 17.8 | 0 | 230 | 229.4 | 231.4 | 71.8 | 71.5 | 71.4 | 59.99 | 60 | 60 | 28269 | 1 | 46 | 92812.5 | 6985 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 7 | 1 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 13:59 | Normal | 556.7 | 467.6 | 511.1 | 0 | 22.6 | 17.4 | 17.8 | 0 | 229.2 | 228.4 | 230.4 | 71.3 | 71.1 | 71 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28058 | 1 | 45.8 | 92814.8 | 6985 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:04 | Normal | 536.1 | 433.8 | 503.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226 | 9.1 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3456 | 1 | 45 | 92816 | 6986 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:09 | Normal | 578 | 496.9 | 534.8 | 0 | 22 | 17 | 17.1 | 0 | 229 | 228 | 230.6 | 72.3 | 72.2 | 71.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 28418 | 1 | 43.2 | 92817 | 6986 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 1 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:14 | Normal | 569.1 | 485.9 | 520.7 | 0 | 21.7 | 16.8 | 17.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 70.2 | 70 | 70 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 27348 | 1 | 43.5 | 92819.3 | 6986 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 0.9 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:19 | Normal | 561.4 | 477 | 522.1 | 0 | 21.6 | 16.8 | 16.6 | 0 | 228.6 | 228.4 | 228.6 | 69 | 68.8 | 68.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26666 | 1 | 43.8 | 92821.6 | 6986 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 1 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:24 | Normal | 554.2 | 490 | 513 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 225 | 224.4 | 225.8 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4716 | 1 | 43 | 92822.4 | 6986 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:29 | Normal | 576.9 | 474.8 | 535.6 | 0 | 20.8 | 16.4 | 16.3 | 0 | 231.8 | 230 | 232.8 | 66.8 | 66.7 | 66.6 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 26372 | 1 | 42.3 | 92824.2 | 6986 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 6 | 1.1 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:34 | Normal | 559.8 | 448.8 | 521.1 | 0 | 21.5 | 16.7 | 16.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.8 | 67.1 | 66.9 | 66.9 | 60 | 60.01 | 60 | 26417 | 1 | 42.9 | 92826.4 | 6986 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.8 | 1.3 | 5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:39 | Normal | 558.8 | 456.3 | 513.2 | 0 | 13.1 | 8.1 | 7.7 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.4 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 14864 | 1 | 43.3 | 92828.5 | 6986 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:44 | Normal | 561.4 | 419.6 | 510 | 0 | 10.3 | 7.1 | 6.9 | 0 | 229 | 227.6 | 230 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10971 | 1 | 42.5 | 92829.7 | 6986 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:49 | Normal | 543.2 | 488.9 | 510.2 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 0 | 227.6 | 226.4 | 228 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6648 | 1 | 42 | 92831.2 | 6986 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:54 | Normal | 562.4 | 515 | 518.6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.2 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6178 | 1 | 40.7 | 92831.7 | 6986 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 14:59 | Normal | 563.9 | 509.7 | 525.9 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5966 | 1 | 39.8 | 92832.2 | 6986 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:04 | Normal | 571 | 516.9 | 522.5 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 226 | 224.8 | 226.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4615 | 1 | 39 | 92832.7 | 6987 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:09 | Normal | 551.9 | 469.9 | 500.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 225.8 | 224 | 224.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2497 | 1 | 37.8 | 92833 | 6987 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:14 | Normal | 542.7 | 443.7 | 522.4 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 226 | 224.2 | 226.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1438 | 1 | 36.5 | 92833.1 | 6987 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:19 | Normal | 543.7 | 460.7 | 526.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1267 | 1 | 35.4 | 92833.2 | 6987 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:24 | Normal | 544.9 | 524.9 | 535.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.2 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1478 | 1 | 34.5 | 92833.3 | 6987 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:29 | Normal | 570.3 | 554.8 | 546.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 227.8 | 226.8 | 228.2 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60 | 59.98 | 2202 | 1 | 33.5 | 92833.5 | 6987 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:34 | Normal | 588 | 531.9 | 538 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2515 | 1 | 32.4 | 92833.7 | 6987 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:39 | Normal | 590.2 | 496.1 | 541.2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 228.8 | 226.6 | 228 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2771 | 1 | 31.6 | 92833.9 | 6987 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:44 | Normal | 580.6 | 482.9 | 547.7 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 0 | 228.6 | 227.2 | 229 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3431 | 1 | 31.1 | 92834.2 | 6987 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:49 | Normal | 594.1 | 540.9 | 560.8 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4409 | 1 | 30.9 | 92834.5 | 6987 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:54 | Normal | 593.9 | 526.1 | 551.9 | 0 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 227.2 | 225.4 | 228.2 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5768 | 1 | 30.7 | 92834.9 | 6987 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 15:59 | Normal | 615.3 | 519.8 | 561.6 | 0 | 7.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 28 | 28.1 | 27.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10769 | 1 | 30.9 | 92835.6 | 6987 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:04 | Normal | 620.1 | 523.8 | 568.8 | 0 | 10.6 | 9.1 | 10.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.4 | 41 | 41.1 | 40.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15813 | 1 | 31.3 | 92836.7 | 6988 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:09 | Normal | 620 | 520.6 | 563.8 | 0 | 11 | 10.4 | 12 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232.2 | 44.9 | 45 | 44.8 | 60 | 59.95 | 59.98 | 17706 | 1 | 32 | 92838.1 | 6988 | 3.6 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:14 | Normal | 615.2 | 515.9 | 554.7 | 0 | 9.1 | 9.3 | 10.7 | 0 | 232.4 | 231 | 233.2 | 39.1 | 39.2 | 39 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15355 | 1 | 32.4 | 92839.5 | 6988 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 3 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:19 | Normal | 537.1 | 514.8 | 562.6 | 0 | 9.1 | 9 | 10.1 | 0 | 231 | 229.4 | 231 | 37.2 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14376 | 1 | 32.7 | 92840.7 | 6988 | 3.1 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:24 | Normal | 604.2 | 517.7 | 561.3 | 0 | 6.8 | 8.3 | 9.5 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12949 | 1 | 32.8 | 92841.9 | 6988 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:29 | Normal | 611.2 | 511.8 | 555.1 | 0 | 7 | 8.5 | 9.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.2 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12938 | 1 | 32.7 | 92842.9 | 6988 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:34 | Normal | 595.8 | 490.5 | 542.2 | 0 | 5.7 | 4.9 | 4 | 0 | 230.6 | 229 | 230.4 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7760 | 1 | 32.6 | 92843.7 | 6988 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:39 | Normal | 589.7 | 485.8 | 547.8 | 0 | 4.7 | 4 | 3.1 | 0 | 228.8 | 227 | 229.6 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6471 | 1 | 32.4 | 92844.3 | 6988 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:44 | Normal | 589.5 | 502.1 | 556.1 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 228.6 | 228 | 229 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 4613 | 1 | 32.3 | 92844.7 | 6988 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:49 | Normal | 576.1 | 484.9 | 535.1 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 0 | 228 | 226.6 | 227.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3377 | 1 | 32 | 92845 | 6988 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:54 | Normal | 564.8 | 547.7 | 528.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.8 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1945 | 1 | 31.7 | 92845.2 | 6988 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 16:59 | Normal | 573.9 | 527.4 | 516 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 228.8 | 227 | 228.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1873 | 1 | 31.3 | 92845.4 | 6988 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:04 | Normal | 578.4 | 539.5 | 523.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228 | 228.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1750 | 1 | 31 | 92845.6 | 6989 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:09 | Normal | 570.9 | 525.9 | 529.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1698 | 1 | 30.7 | 92845.7 | 6989 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:14 | Normal | 545.2 | 522.8 | 533 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1437 | 1 | 30.4 | 92845.8 | 6989 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:19 | Normal | 549.9 | 516.3 | 521.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1058 | 1 | 30.2 | 92845.9 | 6989 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:24 | Normal | 550.9 | 526.7 | 508.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230 | 228.4 | 229 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 815 | 1 | 29.9 | 92846 | 6989 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:29 | Normal | 533.6 | 495.7 | 532.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 676 | 1 | 29.6 | 92846.1 | 6989 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:34 | Normal | 533 | 428.8 | 522.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.6 | 228 | 229.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 477 | 1 | 29.3 | 92846.1 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:39 | Normal | 529 | 387.8 | 467.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 413 | 1 | 29.2 | 92846.2 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:44 | Normal | 528.2 | 393.9 | 501.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 390 | 1 | 29.1 | 92846.2 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:49 | Normal | 532.8 | 454.8 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 431 | 1 | 28.9 | 92846.2 | 6989 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:54 | Normal | 477.1 | 412.5 | 494.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230 | 228.8 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 347 | 1 | 28.8 | 92846.3 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 17:59 | Normal | 449.2 | 205.7 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 208 | 1 | 28.7 | 92846.3 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 18:04 | Normal | 253 | 199.8 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 67 | 1 | 28.6 | 92846.3 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 18:09 | Normal | 180.7 | 207.9 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 229.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 16 | 1 | 28.5 | 92846.3 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-10 18:14 | Normal | 194.3 | 198.9 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 230.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27 | 1 | 28.3 | 92846.3 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0