## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-12 05:40 | Wait | 422.8 | 398.3 | 422.7 | 422.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:40 | Wait | 441.8 | 403.9 | 441.7 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.4 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:41 | Wait | 474 | 410.8 | 465.9 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 23.5 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:42 | Wait | 496.9 | 425.2 | 496.7 | 496.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.7 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:43 | Wait | 513.8 | 433.2 | 513.8 | 513.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 230.2 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 26.2 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:44 | Wait | 485.6 | 437.5 | 478.3 | 475.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 26.8 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:45 | Normal | 477.7 | 399.1 | 502.5 | 505.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 230.6 | 232 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4 | 1 | 27.5 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:46 | Normal | 381.1 | 366.7 | 520.6 | 525.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 230.4 | 231.2 | 232.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 28.9 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:47 | Normal | 485.6 | 389.1 | 518.7 | 492.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 231 | 232 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.89 | 59.91 | 10 | 1 | 29.9 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:48 | Normal | 519.1 | 390.1 | 515.6 | 467.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.4 | 232.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3 | 1 | 30.7 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:49 | Normal | 501.1 | 367.2 | 516.6 | 479.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 231.8 | 232.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 96 | 1 | 31.4 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:50 | Normal | 506.1 | 379 | 518.7 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 231.6 | 232.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 118 | 1 | 32.1 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:51 | Normal | 521.1 | 364.1 | 539.9 | 494.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.4 | 232.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 86 | 1 | 32.7 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:52 | Normal | 548.1 | 376.1 | 553.3 | 536.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 231.6 | 232.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 72 | 1 | 33.2 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:53 | Normal | 518.4 | 367.3 | 534.6 | 546.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 231.6 | 233.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 154 | 1 | 33.8 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:54 | Normal | 526.3 | 396.5 | 544.5 | 572.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 231.2 | 233.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 119 | 1 | 34.2 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:55 | Normal | 528.2 | 371.1 | 545.6 | 554.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 230.8 | 233.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 197 | 1 | 34.5 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:56 | Normal | 518.2 | 383.1 | 569.6 | 539.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232 | 231.2 | 233 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 226 | 1 | 34.9 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:57 | Normal | 513.3 | 386.2 | 558.2 | 540.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 232 | 233 | 1 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 293 | 1 | 35.3 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:58 | Normal | 531.1 | 402.1 | 546.8 | 529.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.6 | 231.2 | 232.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 335 | 1 | 35.7 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 05:59 | Normal | 537.1 | 380.9 | 535.7 | 533.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 232 | 231.2 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 398 | 1 | 36 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:00 | Normal | 519 | 409 | 528.8 | 521.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 231.4 | 231.2 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 518 | 1 | 36.3 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:01 | Normal | 541 | 397.1 | 547.5 | 515.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 231.2 | 231.4 | 232.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 533 | 1 | 36.6 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:02 | Normal | 524.2 | 398.1 | 531.7 | 540.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 231.4 | 231.8 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 561 | 1 | 36.8 | 84783.3 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:03 | Normal | 536.4 | 404.2 | 514.4 | 547.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 231.6 | 231.2 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 615 | 1 | 37.1 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:04 | Normal | 517.4 | 417.3 | 539.7 | 561.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 231 | 230.8 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 679 | 1 | 37.3 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:05 | Normal | 529 | 400 | 533.2 | 562.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 230.8 | 230.8 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 715 | 1 | 37.6 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:06 | Normal | 547.1 | 428 | 545.8 | 555.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 230.4 | 231.4 | 2 | 2 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 744 | 1 | 37.8 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:07 | Normal | 531.3 | 408.2 | 558.8 | 546.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 230.4 | 230.2 | 232 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 764 | 1 | 38 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:08 | Normal | 556.1 | 422 | 553.6 | 554.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 230.4 | 230.4 | 232 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 803 | 1 | 38.2 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:09 | Normal | 541.1 | 419 | 538.4 | 550.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 230.6 | 232 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 869 | 1 | 38.4 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:10 | Normal | 511.3 | 423 | 555.6 | 530.7 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 230.6 | 232 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 919 | 1 | 38.6 | 84783.4 | 8549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:11 | Normal | 538.2 | 433.1 | 547.6 | 542 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 230.8 | 232 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 953 | 1 | 38.8 | 84783.5 | 8549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:12 | Normal | 536.2 | 446 | 541.6 | 553.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.4 | 232.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 980 | 1 | 39 | 84783.5 | 8549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:13 | Normal | 548.3 | 438.2 | 567.5 | 546.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 230.6 | 231.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 977 | 1 | 39.2 | 84783.5 | 8549 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:14 | Normal | 545.1 | 427 | 557.7 | 535 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 230.4 | 231.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1050 | 1 | 39.3 | 84783.5 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:15 | Normal | 549.3 | 441.2 | 556.6 | 540.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 230.2 | 231.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1062 | 1 | 39.6 | 84783.5 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:16 | Normal | 511.1 | 439 | 556.7 | 557.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 230.2 | 232 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1087 | 1 | 39.7 | 84783.5 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:17 | Normal | 528.2 | 423.1 | 552 | 556 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 230.6 | 232.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1123 | 1 | 39.9 | 84783.6 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:18 | Normal | 556.2 | 420.2 | 561.7 | 535.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.4 | 232 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1139 | 1 | 40 | 84783.6 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:19 | Normal | 530.6 | 439 | 555.1 | 541.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.8 | 231.8 | 3.2 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1190 | 1 | 40.1 | 84783.6 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:20 | Normal | 539.1 | 424 | 584.2 | 548.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 230.4 | 231.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1203 | 1 | 40.2 | 84783.6 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:21 | Normal | 554.3 | 436.1 | 562.7 | 555.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 231 | 230.4 | 231.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1246 | 1 | 40.4 | 84783.6 | 8549 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:22 | Normal | 543.2 | 433.1 | 550.6 | 559.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 230.8 | 231.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1284 | 1 | 40.5 | 84783.7 | 8550 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:23 | Normal | 531.1 | 443 | 569.5 | 525.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 230.2 | 232.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1324 | 1 | 40.8 | 84783.7 | 8550 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:24 | Normal | 529.7 | 439.7 | 570.2 | 560.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 231 | 232.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1345 | 1 | 40.9 | 84783.7 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:25 | Normal | 544.9 | 438.1 | 560.6 | 549.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 230.8 | 230.8 | 232.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1374 | 1 | 41.1 | 84783.7 | 8550 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:26 | Normal | 551.9 | 447.9 | 558.3 | 536.4 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 231.2 | 230.2 | 232 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1414 | 1 | 41.3 | 84783.8 | 8550 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:27 | Normal | 548.4 | 451.1 | 553.6 | 557.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 231 | 230 | 231.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1461 | 1 | 41.4 | 84783.8 | 8550 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:28 | Normal | 559.1 | 448 | 552.8 | 550.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 231 | 231 | 232.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1492 | 1 | 41.6 | 84783.8 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:29 | Normal | 556.6 | 445.1 | 553.7 | 547.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 231.4 | 230.6 | 232.6 | 4.1 | 4 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1537 | 1 | 41.8 | 84783.8 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:30 | Normal | 538.3 | 442.2 | 555.7 | 535.2 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 231 | 233 | 4.1 | 4.2 | 4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 1581 | 1 | 42 | 84783.9 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:31 | Normal | 556.2 | 448.2 | 543.3 | 544.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 231 | 231.2 | 232.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1618 | 1 | 42.1 | 84783.9 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:32 | Normal | 533 | 448 | 554.4 | 535.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 231 | 232 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1658 | 1 | 42.2 | 84783.9 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:33 | Normal | 559.2 | 442.2 | 553.9 | 563 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 231.4 | 231.4 | 232.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1699 | 1 | 42.4 | 84783.9 | 8550 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:34 | Normal | 529.2 | 447.2 | 549.8 | 563 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 231.6 | 230.4 | 232.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1721 | 1 | 42.6 | 84784 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:35 | Normal | 552.1 | 448.2 | 552.3 | 546.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 231.2 | 230.6 | 232.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 1810 | 1 | 42.8 | 84784 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:36 | Normal | 564.1 | 466.1 | 539.7 | 580.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 230.6 | 232.2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1877 | 1 | 42.9 | 84784 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:37 | Normal | 562.2 | 454.2 | 547.8 | 568.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 231.2 | 233 | 5 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1924 | 1 | 43.1 | 84784.1 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:38 | Normal | 570.4 | 452.3 | 551.7 | 566.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 230.6 | 232.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1914 | 1 | 43.2 | 84784.1 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:39 | Normal | 558.3 | 460.3 | 558.9 | 575.5 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 231.4 | 230.8 | 232.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1938 | 1 | 43.3 | 84784.1 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:40 | Normal | 554.1 | 450.1 | 548.5 | 561.5 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 231.8 | 232.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1971 | 1 | 43.5 | 84784.2 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:41 | Normal | 565.9 | 446.9 | 536.8 | 565.8 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 231.4 | 232.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2000 | 1 | 43.6 | 84784.2 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:42 | Normal | 569.9 | 460.1 | 528.1 | 549.3 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 231.2 | 232.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2080 | 1 | 43.8 | 84784.2 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:43 | Normal | 563.1 | 446 | 560.6 | 571.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 231.6 | 231.4 | 232.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2123 | 1 | 43.9 | 84784.3 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:44 | Normal | 570.1 | 454 | 563.4 | 567.1 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 231.2 | 232.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2154 | 1 | 44.1 | 84784.3 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:45 | Normal | 568.1 | 452.3 | 529.5 | 537.7 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 231.6 | 232.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 2249 | 1 | 44.2 | 84784.3 | 8550 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:46 | Normal | 568 | 458.9 | 557.8 | 568 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 232.2 | 231.4 | 233 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2275 | 1 | 44.3 | 84784.4 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:47 | Normal | 566.1 | 445.1 | 562.8 | 562.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 232 | 231.8 | 233 | 6 | 6.2 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2346 | 1 | 44.4 | 84784.4 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:48 | Normal | 565.1 | 451.1 | 559.4 | 569.4 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.7 | 232.2 | 232 | 233.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2431 | 1 | 44.6 | 84784.4 | 8550 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:49 | Normal | 577.5 | 456.4 | 574.7 | 568.4 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.7 | 231.8 | 231.6 | 233 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2507 | 1 | 44.8 | 84784.5 | 8550 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:50 | Normal | 577.8 | 451 | 561.8 | 554 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 231.8 | 231.4 | 233.2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60 | 60 | 2604 | 1 | 44.9 | 84784.5 | 8550 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:51 | Normal | 569.1 | 460 | 566.5 | 576.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 232 | 231.6 | 232.6 | 7 | 7 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2690 | 1 | 45 | 84784.6 | 8550 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:52 | Normal | 574.1 | 448.1 | 561.2 | 565.4 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 232.2 | 231.8 | 233 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2754 | 1 | 45.2 | 84784.6 | 8550 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:53 | Normal | 576.4 | 455.1 | 567.2 | 571.4 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 232 | 231.4 | 233.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2808 | 1 | 45.3 | 84784.7 | 8550 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:54 | Normal | 575.1 | 454.3 | 566.3 | 563.8 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 232.2 | 231.6 | 233.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2885 | 1 | 45.5 | 84784.7 | 8550 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:55 | Normal | 575.1 | 458 | 554.4 | 572.5 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 231.8 | 231.4 | 233.2 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2958 | 1 | 45.6 | 84784.8 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:56 | Normal | 571 | 460.9 | 559.3 | 574.4 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 231.8 | 231.2 | 233 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3039 | 1 | 45.7 | 84784.8 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:57 | Normal | 585.7 | 459 | 541.4 | 571.5 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 232 | 231 | 232.8 | 8 | 8.1 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3111 | 1 | 45.9 | 84784.9 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:58 | Normal | 576 | 460 | 579.6 | 590.7 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 231.6 | 231.4 | 232.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3191 | 1 | 46 | 84784.9 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 06:59 | Normal | 585.6 | 462.2 | 579.6 | 575.8 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 231.2 | 231.6 | 232.6 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3247 | 1 | 46.2 | 84785 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:00 | Normal | 583.2 | 463.1 | 570.8 | 570.8 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1 | 231.6 | 231.4 | 232.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3305 | 1 | 46.3 | 84785 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:01 | Normal | 574.4 | 461.3 | 572.9 | 562.6 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 1 | 232 | 231.6 | 232.6 | 9 | 8.7 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3361 | 1 | 46.4 | 84785.1 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:02 | Normal | 567 | 464.9 | 577.3 | 572.2 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 1 | 231.6 | 231.2 | 232 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3411 | 1 | 46.6 | 84785.1 | 8550 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:03 | Normal | 587.4 | 466.2 | 557.9 | 586 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 1 | 231.8 | 230.8 | 232.2 | 8.7 | 8.8 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3449 | 1 | 46.8 | 84785.2 | 8550 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:04 | Normal | 589.5 | 466.9 | 554.4 | 572.4 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 1 | 230.8 | 231 | 232.4 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3491 | 1 | 46.9 | 84785.3 | 8550 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:05 | Normal | 573.2 | 465 | 570 | 580.2 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 231.8 | 231.4 | 231.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3524 | 1 | 47 | 84785.3 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:06 | Normal | 579.2 | 461.9 | 566.1 | 573.2 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 231.6 | 231 | 232.4 | 9.1 | 9.1 | 9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3548 | 1 | 47.1 | 84785.4 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:07 | Normal | 583.3 | 458.4 | 578.5 | 575.7 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 231.2 | 230.8 | 231.6 | 9.3 | 9.1 | 9 | 60 | 60 | 60.01 | 3561 | 1 | 47.2 | 84785.4 | 8550 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:08 | Normal | 577.2 | 459 | 568.9 | 584.1 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 231 | 231 | 232 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3587 | 1 | 47.4 | 84785.5 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:09 | Normal | 589.2 | 463 | 567.3 | 578.5 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 231.4 | 230.4 | 232.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 60 | 60 | 60 | 3599 | 1 | 47.6 | 84785.6 | 8550 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:10 | Normal | 591.3 | 458.1 | 573.6 | 579.7 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 1 | 230.6 | 230.4 | 232 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3618 | 1 | 47.8 | 84785.6 | 8550 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:11 | Normal | 573.3 | 464.4 | 561.5 | 586.7 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 1 | 231.2 | 230.8 | 232.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3624 | 1 | 47.8 | 84785.7 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:12 | Normal | 579 | 461.1 | 575.4 | 582.5 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 1 | 231.2 | 230.6 | 232.2 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3661 | 1 | 48 | 84785.7 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:13 | Normal | 583.2 | 464.1 | 573.8 | 586 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 1 | 231 | 230.6 | 232 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3681 | 1 | 48.1 | 84785.8 | 8550 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:14 | Normal | 570.2 | 464.9 | 584.7 | 575.8 | 1.9 | 3 | 0.8 | 1 | 230.8 | 230.6 | 231.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3721 | 1 | 48.3 | 84785.9 | 8550 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:15 | Normal | 575.1 | 466.1 | 593.7 | 596.8 | 1.9 | 3 | 0.8 | 1 | 231.2 | 230.6 | 231.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3755 | 1 | 48.4 | 84785.9 | 8550 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:16 | Normal | 565.1 | 469 | 585.5 | 570.6 | 2 | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 230.6 | 230.6 | 231.6 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 3891 | 1 | 48.5 | 84786 | 8550 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:17 | Normal | 571 | 471 | 586.7 | 554.6 | 2 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 231 | 231.2 | 231.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 4130 | 1 | 48.7 | 84786.1 | 8550 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:18 | Normal | 567.3 | 470.3 | 551.8 | 558.9 | 2 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 230.4 | 231 | 232 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4220 | 1 | 48.8 | 84786.1 | 8550 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:19 | Normal | 588.1 | 472 | 546.8 | 568.9 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 230.4 | 230.8 | 231.6 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 4047 | 1 | 48.9 | 84786.2 | 8550 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:20 | Normal | 594.4 | 472.7 | 553.3 | 571.3 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 230.8 | 231.2 | 232 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4023 | 1 | 49 | 84786.3 | 8550 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:21 | Normal | 585.3 | 471.2 | 545.5 | 565.7 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 230.8 | 230.6 | 232 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3955 | 1 | 49.1 | 84786.3 | 8550 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:22 | Normal | 562.1 | 467 | 547.8 | 573 | 2 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 231.2 | 230.6 | 231.8 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4003 | 1 | 49.3 | 84786.4 | 8551 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:23 | Normal | 579 | 468 | 538.5 | 585.7 | 1.9 | 3.2 | 0.9 | 1 | 230.6 | 230.8 | 231.8 | 10 | 10 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3915 | 1 | 49.4 | 84786.5 | 8551 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:24 | Normal | 556.3 | 474.2 | 559.6 | 579.8 | 2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 231.4 | 230.6 | 232 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3997 | 1 | 49.5 | 84786.5 | 8551 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:25 | Normal | 583.8 | 470.8 | 513.3 | 584.3 | 2 | 3.5 | 1 | 1.1 | 231 | 230.8 | 231.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4127 | 1 | 49.7 | 84786.6 | 8551 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:26 | Normal | 559.2 | 466 | 525.6 | 579.7 | 2 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 231.4 | 231 | 231.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4110 | 1 | 49.8 | 84786.7 | 8551 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:27 | Normal | 570.3 | 468.3 | 522.1 | 597.1 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1 | 231.4 | 230.6 | 232 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3990 | 1 | 49.9 | 84786.7 | 8551 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:28 | Normal | 588.4 | 471.3 | 522.7 | 576.9 | 1.8 | 3.3 | 1 | 1.1 | 230.8 | 230.2 | 232 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3969 | 1 | 50 | 84786.8 | 8551 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:29 | Normal | 565.9 | 470.9 | 513.4 | 582.6 | 1.9 | 3.3 | 1 | 1.1 | 230.6 | 230.8 | 232 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3933 | 1 | 44.8 | 84786.9 | 8551 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:30 | Normal | 584.1 | 468 | 510.8 | 580.9 | 1.9 | 3.4 | 1 | 1.1 | 230.6 | 231 | 232 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4098 | 1 | 46.5 | 84786.9 | 8551 | 0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:31 | Normal | 539.2 | 469.1 | 519.4 | 593.6 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 231 | 230.6 | 231.8 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4339 | 1 | 47.3 | 84787 | 8551 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:32 | Normal | 494.3 | 469.2 | 527.7 | 582.8 | 2.6 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 230 | 230.4 | 231.4 | 12.2 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4587 | 1 | 47.9 | 84787.1 | 8551 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:33 | Normal | 497.3 | 470.2 | 522.4 | 580.9 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 230.4 | 230.6 | 231.6 | 13 | 12.8 | 12.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 4897 | 1 | 48.3 | 84787.2 | 8551 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:34 | Normal | 495.2 | 469 | 526.1 | 579.5 | 3 | 4.5 | 1.4 | 1.6 | 231 | 230.8 | 231.6 | 14 | 13.9 | 14.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5278 | 1 | 48.7 | 84787.2 | 8551 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | -0.001
2025-03-12 07:39 | Normal | 513.8 | 470.9 | 539.3 | 599.9 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 231.4 | 230.8 | 232 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 6682 | 1 | 50 | 84787.7 | 8551 | 0.1 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 07:44 | Normal | 525.3 | 475.1 | 547 | 576.6 | 4 | 5.8 | 1.9 | 2 | 230.8 | 231.4 | 232 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 7056 | 1 | 48.6 | 84788.3 | 8551 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 07:49 | Normal | 525.5 | 468.7 | 540.1 | 584.9 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 231.2 | 230.4 | 232 | 17.1 | 17.6 | 17.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6633 | 1 | 46.8 | 84788.9 | 8551 | 0.1 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 07:54 | Normal | 538.2 | 464.2 | 548.9 | 586.3 | 4.3 | 6.3 | 2.1 | 2.2 | 231.2 | 231.4 | 232 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7673 | 1 | 49 | 84789.5 | 8551 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 07:59 | Normal | 547.1 | 474.2 | 565.1 | 584 | 5.9 | 8.4 | 2.9 | 3 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10647 | 1 | 46.8 | 84790.3 | 8551 | 0.1 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:04 | Normal | 544.2 | 471.1 | 563.7 | 587.7 | 7.9 | 11.1 | 3.9 | 4 | 232 | 231.4 | 232.4 | 36 | 35.8 | 35.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13952 | 1 | 49.8 | 84791.3 | 8551 | 0.1 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 4 | 0 | 4.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:09 | Normal | 558.1 | 465.1 | 563.5 | 572.6 | 9.1 | 12.8 | 4.5 | 4.8 | 231 | 232.4 | 231.8 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 15906 | 1 | 49 | 84792.5 | 8551 | 0.3 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:14 | Normal | 550.4 | 462.3 | 550.5 | 569.7 | 9.1 | 12.8 | 4.6 | 4.8 | 231.6 | 231.6 | 232.2 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 15909 | 1 | 47.8 | 84793.9 | 8551 | 0 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:19 | Normal | 553.3 | 445.3 | 558.7 | 566.8 | 9.2 | 13 | 4.6 | 4.7 | 231.8 | 231.6 | 231.4 | 40.9 | 40.6 | 40.8 | 59.97 | 59.97 | 60 | 15686 | 1 | 41.5 | 84795.4 | 8551 | 0.2 | 5.2 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:24 | Normal | 538.2 | 444.1 | 544.7 | 547.9 | 2.8 | 4.4 | 1.5 | 1.6 | 230.2 | 230.4 | 230.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5154 | 1 | 42.4 | 84796.3 | 8552 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:29 | Normal | 570 | 454.2 | 548.4 | 552.4 | 3 | 5 | 1.6 | 1.8 | 230.2 | 230.2 | 231 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6076 | 1 | 47.9 | 84796.8 | 8552 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:34 | Normal | 580.2 | 460.2 | 576.1 | 571.3 | 9 | 12.8 | 4.6 | 4.7 | 232 | 232 | 232.6 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 16233 | 1 | 45.2 | 84797.7 | 8552 | 0.2 | 5 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:39 | Normal | 567 | 455.6 | 565 | 562.2 | 10.6 | 14.6 | 5.3 | 5.5 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18265 | 1 | 41.2 | 84799.1 | 8552 | 0.2 | 5.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:44 | Normal | 558.5 | 445.4 | 558.8 | 547.9 | 10 | 14 | 5 | 5.2 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 44 | 43.9 | 43.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 16956 | 1 | 41.1 | 84800.5 | 8552 | 0.1 | 5.5 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:49 | Normal | 549.8 | 440.8 | 552.6 | 552.7 | 10.4 | 14.5 | 5.1 | 5.3 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 45.2 | 44.8 | 45.1 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 17687 | 1 | 41.4 | 84802 | 8552 | 0.2 | 5.8 | 4.3 | 5 | 5 | 4.4 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:54 | Normal | 551.1 | 441 | 550.9 | 546 | 7.6 | 10.8 | 3.8 | 4 | 231.6 | 232 | 231.8 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12716 | 1 | 41.5 | 84803.3 | 8552 | 0 | 4.4 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 08:59 | Normal | 552.9 | 442.9 | 549.2 | 544.4 | 9.8 | 13.8 | 5 | 5.1 | 232 | 231.8 | 232 | 42.8 | 43 | 43 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 16607 | 1 | 41.6 | 84804.5 | 8552 | 0.1 | 5.4 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:04 | Normal | 549.3 | 437 | 550.7 | 540.8 | 11.1 | 16 | 5.6 | 5.8 | 231.4 | 232 | 231.8 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19161 | 1 | 42.2 | 84806 | 8552 | 0.1 | 6.1 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:09 | Normal | 538.4 | 425.3 | 534.1 | 532.3 | 14.6 | 20.3 | 7.3 | 7.5 | 232.8 | 233 | 233.4 | 60.3 | 60.3 | 60.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 23474 | 1 | 43.2 | 84807.9 | 8552 | 0.3 | 7.9 | 6.2 | 7 | 7 | 6.1 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:14 | Normal | 526.2 | 422.2 | 527.1 | 527.2 | 14.7 | 20.5 | 7.3 | 7.5 | 232.6 | 233.4 | 233.2 | 60.2 | 60.1 | 59.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 23159 | 1 | 44.5 | 84809.8 | 8552 | 0.2 | 8 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:19 | Normal | 539.2 | 419.3 | 506.9 | 536.1 | 13 | 18.1 | 6.7 | 6.8 | 232.6 | 232.6 | 233.2 | 53.9 | 54 | 54 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20696 | 1 | 45.4 | 84811.7 | 8552 | 0.1 | 7 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:24 | Normal | 513.1 | 410.3 | 517 | 530.1 | 13.3 | 18.1 | 6.6 | 6.6 | 231.8 | 232 | 232 | 53.4 | 53.3 | 53.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 19945 | 1 | 45.8 | 84813.5 | 8553 | 0.3 | 6.9 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:29 | Normal | 523.3 | 422.1 | 520.8 | 520.9 | 9 | 13.1 | 4.6 | 4.7 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 15086 | 1 | 46.2 | 84815.1 | 8553 | 0.1 | 5.1 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:34 | Normal | 528.4 | 419.1 | 523 | 529.1 | 12.8 | 18.3 | 6.5 | 6.6 | 232.2 | 232 | 232.6 | 53.5 | 53.6 | 53.4 | 60.09 | 60.02 | 60.07 | 21004 | 1 | 46.1 | 84816.6 | 8553 | 0.1 | 7 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:39 | Normal | 529.1 | 422.2 | 529.5 | 528.6 | 10.1 | 14.5 | 5 | 5.2 | 232.2 | 231.8 | 232 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 17129 | 1 | 46.2 | 84818.1 | 8553 | 0.1 | 5.6 | 4.3 | 5.1 | 5 | 4.4 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:44 | Normal | 537.4 | 429.2 | 528.6 | 534.8 | 8.9 | 12.8 | 4.5 | 4.6 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14886 | 1 | 46.3 | 84819.4 | 8553 | 0.2 | 5 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:49 | Normal | 536.2 | 427.2 | 532.5 | 541.6 | 8.8 | 12.8 | 4.5 | 4.5 | 231 | 231 | 231.2 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 60 | 60 | 59.98 | 14905 | 1 | 46.2 | 84820.7 | 8553 | 0 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:54 | Normal | 539.4 | 427.2 | 534 | 529.1 | 10.4 | 15 | 5.2 | 5.5 | 231.2 | 230.6 | 231 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17268 | 1 | 46.3 | 84822.2 | 8553 | 0.2 | 5.7 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 09:59 | Normal | 517.3 | 418.9 | 522.8 | 530 | 11.6 | 16 | 5.8 | 6 | 231.6 | 231.6 | 232.2 | 47.8 | 47.9 | 47.7 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 18792 | 1 | 46.9 | 84823.9 | 8553 | 0.2 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:04 | Normal | 521.4 | 416.2 | 510.4 | 519.6 | 12.5 | 18 | 6.3 | 6.5 | 231.6 | 231.8 | 232 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19682 | 1 | 47.8 | 84825.8 | 8553 | 0.1 | 6.7 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:09 | Normal | 521.2 | 422 | 520.7 | 531.8 | 8 | 11.5 | 4 | 4 | 230.4 | 230.8 | 230.4 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13116 | 1 | 48 | 84827.3 | 8553 | 0.1 | 4.4 | 3.3 | 4 | 4 | 3.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:14 | Normal | 537.7 | 427.5 | 532.1 | 540.2 | 6.9 | 10.2 | 3.5 | 3.6 | 230.4 | 230.4 | 230.2 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11952 | 1 | 47.2 | 84828.4 | 8553 | 0.1 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:19 | Normal | 546.1 | 436.2 | 542.9 | 548 | 6.5 | 9.5 | 3.3 | 3.3 | 230 | 229.6 | 229.6 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11298 | 1 | 46.5 | 84829.3 | 8553 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:24 | Normal | 546.4 | 441.2 | 548.3 | 545.4 | 6.6 | 9.6 | 3.3 | 3.4 | 229.6 | 229.8 | 229.8 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11409 | 1 | 46.1 | 84830.3 | 8554 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:29 | Normal | 550.3 | 442.3 | 553.4 | 551.6 | 6.8 | 9.8 | 3.3 | 3.5 | 229.4 | 229.2 | 228.8 | 30.3 | 30.2 | 30.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11683 | 1 | 45.7 | 84831.3 | 8554 | 0.2 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:34 | Normal | 553.2 | 441.3 | 553.4 | 559.5 | 6.6 | 9.5 | 3.3 | 3.3 | 230 | 229.6 | 230.4 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11439 | 1 | 45.4 | 84832.2 | 8554 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:39 | Normal | 551.4 | 444.5 | 551.5 | 548.7 | 6.2 | 8.9 | 3.1 | 3.1 | 229.8 | 229.6 | 230 | 28 | 28.1 | 28.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 10838 | 1 | 45.1 | 84833.1 | 8554 | 0.1 | 3.5 | 2.4 | 3 | 3 | 2.6 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:44 | Normal | 555.6 | 445.6 | 555.7 | 560.8 | 6.6 | 9.4 | 3.3 | 3.3 | 229.4 | 229.4 | 228.8 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 11428 | 1 | 45.8 | 84834.1 | 8554 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:49 | Normal | 558 | 443.2 | 550.3 | 562.3 | 7 | 10.1 | 3.5 | 3.5 | 229.4 | 229.6 | 229.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12202 | 1 | 46.3 | 84835.1 | 8554 | 0 | 3.9 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:54 | Normal | 553.6 | 446.2 | 552.5 | 559.6 | 6.9 | 10 | 3.5 | 3.5 | 229.2 | 229.8 | 229.2 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 59.97 | 60.02 | 60 | 12122 | 1 | 46.6 | 84836.1 | 8554 | 0.1 | 4 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 10:59 | Normal | 550 | 445.2 | 549.9 | 557 | 6.5 | 9.5 | 3.3 | 3.3 | 229.6 | 230 | 229.4 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11371 | 1 | 47.1 | 84837.1 | 8554 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:04 | Normal | 555.3 | 446.1 | 554.2 | 561.4 | 5.5 | 8 | 2.8 | 2.8 | 229.8 | 229.6 | 229.8 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9584 | 1 | 48.1 | 84837.9 | 8554 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:09 | Normal | 558.6 | 447.4 | 555 | 557.1 | 5.5 | 7.8 | 2.8 | 2.8 | 229.6 | 230 | 230.4 | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9527 | 1 | 48.1 | 84838.7 | 8554 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:14 | Normal | 555.2 | 448.1 | 557.2 | 552.3 | 6.3 | 8.9 | 3.1 | 3.2 | 229.2 | 230 | 230.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10907 | 1 | 47.5 | 84839.6 | 8554 | 0 | 3.5 | 2.6 | 3 | 3 | 2.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:19 | Normal | 554.6 | 451.1 | 556.9 | 559 | 7.5 | 10.5 | 3.7 | 3.8 | 229.6 | 229.6 | 229.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12759 | 1 | 47.3 | 84840.5 | 8554 | 0.1 | 4.1 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:24 | Normal | 555.6 | 441.9 | 554 | 553.2 | 9 | 13 | 4.6 | 4.8 | 230.4 | 230.8 | 231 | 40.6 | 40.5 | 40.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15624 | 1 | 47.5 | 84841.7 | 8555 | 0.1 | 5 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:29 | Normal | 546.6 | 431.5 | 544.8 | 542 | 11.3 | 16.1 | 5.7 | 5.8 | 231.6 | 232.2 | 232.2 | 48.9 | 48.7 | 48.6 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 18352 | 1 | 45.8 | 84843.2 | 8555 | 0.1 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:34 | Normal | 532.2 | 424.2 | 527.7 | 524.9 | 12.3 | 17.3 | 6.1 | 6.3 | 232 | 232 | 231.8 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20286 | 1 | 46.6 | 84845 | 8555 | 0.2 | 6.7 | 5.3 | 6 | 5.9 | 5.1 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:39 | Normal | 536.1 | 424.1 | 526.9 | 528.1 | 11.1 | 15.9 | 5.7 | 5.8 | 231.4 | 232 | 231.2 | 47.6 | 47.3 | 47.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18762 | 1 | 47 | 84846.6 | 8555 | 0.1 | 6.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:44 | Normal | 533.9 | 424.9 | 530.2 | 536.6 | 10.8 | 15.3 | 5.4 | 5.5 | 231.4 | 231.4 | 232.4 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17670 | 1 | 47.3 | 84848 | 8555 | 0.3 | 6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:49 | Normal | 531.4 | 427.2 | 532.7 | 527.8 | 9.9 | 14 | 4.9 | 5.1 | 231 | 231.2 | 231.2 | 42 | 41.9 | 42.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16345 | 1 | 47.4 | 84849.5 | 8555 | 0.1 | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:54 | Normal | 538.2 | 430.3 | 533.1 | 539.1 | 10.6 | 15.1 | 5.3 | 5.5 | 231.8 | 231.8 | 232 | 45.3 | 45.1 | 45.3 | 60.04 | 59.97 | 60.02 | 17733 | 1 | 47.7 | 84850.8 | 8555 | 0.1 | 5.8 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 11:59 | Normal | 531.4 | 429 | 530.6 | 539.7 | 10.3 | 15 | 5.1 | 5.1 | 230.6 | 231.4 | 231 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 17279 | 1 | 48 | 84852.3 | 8555 | 0.1 | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:04 | Normal | 532.9 | 423.3 | 531.6 | 535.6 | 10.6 | 15.1 | 5.3 | 5.5 | 230.8 | 232.2 | 231.4 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17460 | 1 | 48.2 | 84853.7 | 8555 | 0.1 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:09 | Normal | 532.3 | 430.2 | 532.7 | 536.8 | 9.9 | 14.3 | 4.9 | 5 | 230.2 | 231.2 | 229.6 | 42.5 | 42.1 | 42.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16334 | 1 | 48.4 | 84855.1 | 8555 | 0.3 | 5.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:14 | Normal | 538.9 | 428.9 | 531.1 | 533.2 | 9.3 | 13.4 | 4.6 | 4.8 | 230.2 | 230.6 | 230.6 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 15574 | 1 | 48.4 | 84856.5 | 8555 | 0 | 5.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:19 | Normal | 539.3 | 434.2 | 536.4 | 539.6 | 9.1 | 13.2 | 4.6 | 4.7 | 231 | 230.6 | 230.4 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 15428 | 1 | 48.3 | 84857.8 | 8555 | 0 | 5 | 4 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.8 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:24 | Normal | 541.3 | 431.3 | 534.7 | 535.9 | 8.5 | 12.2 | 4.3 | 4.4 | 229.8 | 230.8 | 230.6 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14472 | 1 | 48.3 | 84859 | 8556 | 0.1 | 4.7 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:29 | Normal | 544.2 | 434.2 | 536.6 | 540.8 | 8.3 | 12.1 | 4.2 | 4.3 | 229.8 | 230.4 | 230.8 | 36.7 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14237 | 1 | 48.2 | 84860.2 | 8556 | 0.2 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:34 | Normal | 547.1 | 437.3 | 543 | 542 | 8.2 | 11.8 | 4.1 | 4.2 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 36.2 | 36 | 35.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13944 | 1 | 48.1 | 84861.4 | 8556 | 0.1 | 4.5 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:39 | Normal | 550.3 | 440.2 | 542.7 | 549.8 | 7.3 | 10.5 | 3.6 | 3.7 | 230 | 230.4 | 230.4 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12507 | 1 | 47.8 | 84862.5 | 8556 | 0 | 4.1 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:44 | Normal | 549.6 | 440.5 | 550.5 | 549.5 | 7.7 | 11 | 3.8 | 3.9 | 230 | 230.4 | 230.6 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13242 | 1 | 47.3 | 84863.6 | 8556 | 0.1 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:49 | Normal | 552 | 440.5 | 550.5 | 552.9 | 8.5 | 12.1 | 4.2 | 4.3 | 230.2 | 230 | 230.6 | 37.4 | 37.3 | 37.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14448 | 1 | 47.1 | 84864.7 | 8556 | 0.1 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:54 | Normal | 544.1 | 437.3 | 543.1 | 545.2 | 10.8 | 15.1 | 5.3 | 5.5 | 230.6 | 231 | 231.4 | 46.4 | 46.2 | 46 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17933 | 1 | 47.4 | 84866.2 | 8556 | 0.2 | 5.9 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 12:59 | Normal | 549.4 | 442.2 | 549 | 549.2 | 7.5 | 10.8 | 3.7 | 3.8 | 229.4 | 229.6 | 230 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13028 | 1 | 47.5 | 84867.4 | 8556 | 0.1 | 4.3 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:04 | Normal | 550.2 | 439.2 | 548.2 | 545.4 | 5.9 | 8.8 | 3 | 3.1 | 228.4 | 229 | 229.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 10284 | 1 | 47 | 84868.4 | 8556 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:09 | Normal | 547.2 | 442.2 | 550.4 | 543.5 | 4.1 | 6.1 | 2 | 2.1 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 19.1 | 19 | 19.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7276 | 1 | 46.4 | 84869.1 | 8556 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:14 | Normal | 548.4 | 442.3 | 555 | 544.1 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 230 | 230 | 230.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5812 | 1 | 45.6 | 84869.6 | 8556 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:19 | Normal | 557.4 | 450.3 | 560.5 | 555.7 | 3.3 | 5 | 1.7 | 1.7 | 230 | 229.4 | 230.6 | 15.9 | 15.9 | 16 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 6053 | 1 | 47.1 | 84870.1 | 8556 | 0 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:24 | Normal | 566.9 | 454.2 | 560.1 | 565.3 | 3.9 | 5.6 | 2 | 2 | 231 | 230 | 231 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 6998 | 1 | 46.9 | 84870.6 | 8557 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:29 | Normal | 573.1 | 459.2 | 568.1 | 567.2 | 4.8 | 7 | 2.4 | 2.5 | 230.6 | 230.2 | 231.6 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8586 | 1 | 47.6 | 84871.3 | 8557 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:34 | Normal | 574.3 | 460.1 | 572.7 | 565.7 | 6.3 | 9 | 3.1 | 3.2 | 230.8 | 230.8 | 231 | 29 | 28.7 | 28.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 11117 | 1 | 48.2 | 84872.1 | 8557 | 0.1 | 3.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:39 | Normal | 565.3 | 452.7 | 568.7 | 567.6 | 7.8 | 11.2 | 3.9 | 4 | 231 | 231.2 | 231.2 | 35.7 | 35.6 | 35.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13954 | 1 | 48.5 | 84873.2 | 8557 | 0.1 | 4.3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:44 | Normal | 560 | 450.9 | 554.5 | 562.6 | 6.3 | 9.2 | 3.1 | 3.2 | 231 | 231.2 | 230.6 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11301 | 1 | 48.5 | 84874.3 | 8557 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:49 | Normal | 560.8 | 453.6 | 565.4 | 567.2 | 5.3 | 7.7 | 2.6 | 2.7 | 230 | 229.6 | 230.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.97 | 60 | 9288 | 1 | 48.5 | 84875.1 | 8557 | 0.1 | 3 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:54 | Normal | 569.2 | 452.1 | 566.2 | 561.4 | 6.5 | 9.5 | 3.3 | 3.3 | 231 | 230.6 | 230.6 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 59.99 | 11781 | 1 | 48.8 | 84875.9 | 8557 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 13:59 | Normal | 562.9 | 453.2 | 566.4 | 558.4 | 5.8 | 8.5 | 2.9 | 3 | 231 | 229.8 | 231 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 10299 | 1 | 49 | 84876.9 | 8557 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:04 | Normal | 560.2 | 450.2 | 563 | 565.2 | 4.5 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 230.4 | 230.8 | 230.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8200 | 1 | 49.3 | 84877.6 | 8557 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:09 | Normal | 567.4 | 453.3 | 572 | 572.1 | 4.7 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 230 | 230.2 | 230 | 22 | 21.9 | 21.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8310 | 1 | 49.7 | 84878.3 | 8557 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:14 | Normal | 565.6 | 458.1 | 567.3 | 566 | 5.6 | 8 | 2.9 | 2.8 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9858 | 1 | 49.9 | 84879.1 | 8557 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:19 | Normal | 568.6 | 451.1 | 557.9 | 559 | 5.1 | 7.4 | 2.5 | 2.6 | 230 | 229.8 | 230 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9053 | 1 | 48.5 | 84879.9 | 8557 | 0 | 2.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:24 | Normal | 565.3 | 450.1 | 561.8 | 553 | 4.5 | 6.8 | 2.3 | 2.4 | 229.4 | 229.8 | 230.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8145 | 1 | 47.1 | 84880.6 | 8558 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:29 | Normal | 559.2 | 453.1 | 560.9 | 558 | 4.3 | 6.3 | 2.1 | 2.2 | 228.8 | 228.8 | 229.4 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7661 | 1 | 46.1 | 84881.2 | 8558 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:34 | Normal | 562.4 | 451.2 | 558.3 | 556.4 | 4.3 | 6.5 | 2.2 | 2.3 | 230 | 228.8 | 230.4 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7784 | 1 | 45.4 | 84881.9 | 8558 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:39 | Normal | 555.4 | 449.3 | 559.1 | 562.1 | 4 | 5.9 | 2 | 2 | 229.8 | 229.2 | 229.6 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7126 | 1 | 45.6 | 84882.5 | 8558 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:44 | Normal | 558.4 | 445.8 | 561.6 | 570.5 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 229.8 | 229.4 | 229.4 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6602 | 1 | 47 | 84883.1 | 8558 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:49 | Normal | 567.2 | 451.3 | 567.9 | 560.7 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 229 | 228.2 | 229.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6677 | 1 | 48 | 84883.6 | 8558 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:54 | Normal | 564.3 | 449.2 | 573.6 | 574.8 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 229.6 | 229.2 | 229.8 | 18 | 18.1 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6921 | 1 | 48.7 | 84884.2 | 8558 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 14:59 | Normal | 577.1 | 460 | 569.7 | 569.8 | 4.6 | 6.9 | 2.4 | 2.4 | 229.8 | 230 | 230 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8359 | 1 | 49.3 | 84884.8 | 8558 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:04 | Normal | 566.5 | 460 | 566.6 | 565.8 | 6.8 | 9.7 | 3.3 | 3.5 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12834 | 1 | 49.8 | 84885.7 | 8558 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:09 | Normal | 563.3 | 449.3 | 555 | 557.1 | 10.6 | 14.5 | 5.3 | 5.5 | 232 | 232.2 | 231.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60 | 60 | 60 | 18280 | 1 | 47 | 84887.3 | 8558 | 0.1 | 5.9 | 4.5 | 5 | 4.9 | 4.4 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:14 | Normal | 560 | 443 | 549.8 | 547.9 | 8.8 | 12 | 4.5 | 4.7 | 231.2 | 231.6 | 231.6 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15054 | 1 | 48.2 | 84888.7 | 8558 | 0 | 4.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.6 | 4.6 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:19 | Normal | 552.9 | 448 | 561.8 | 547.8 | 8.4 | 11.1 | 4.1 | 4.4 | 231.6 | 232 | 231.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 14265 | 1 | 49.2 | 84889.9 | 8558 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:24 | Normal | 556.2 | 443.1 | 546.6 | 550.8 | 8.1 | 10.8 | 4 | 4.2 | 232.4 | 232.2 | 232.4 | 35 | 35 | 35.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 13702 | 1 | 50.2 | 84891.1 | 8559 | 0.1 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:29 | Normal | 559.4 | 451.1 | 555.8 | 538.9 | 7.6 | 10.3 | 3.8 | 4.1 | 232 | 231.4 | 232 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13155 | 1 | 50.9 | 84892.2 | 8559 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:34 | Normal | 558.2 | 445.9 | 552.9 | 555.1 | 7.4 | 9.8 | 3.7 | 3.9 | 232 | 231.4 | 231.8 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12689 | 1 | 51.2 | 84893.3 | 8559 | 0 | 4.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:39 | Normal | 559.3 | 449.4 | 560.8 | 542 | 7.1 | 9.4 | 3.5 | 3.7 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 31.1 | 31 | 31.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12111 | 1 | 51 | 84894.3 | 8559 | 0.2 | 3.9 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:44 | Normal | 559.9 | 451.9 | 565.3 | 519.4 | 6.6 | 8.8 | 3.3 | 3.5 | 231.6 | 231.2 | 231.8 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11416 | 1 | 50.6 | 84895.3 | 8559 | 0 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:49 | Normal | 559.1 | 451.1 | 563 | 495.9 | 6.4 | 8.4 | 3.1 | 3.3 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 27.8 | 28 | 27.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10866 | 1 | 50 | 84896.2 | 8559 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.4 | 3.3 | 0 | 3.7 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:54 | Normal | 561 | 454.7 | 560.4 | 466.3 | 6.2 | 8.3 | 3.1 | 3.3 | 230.6 | 230.6 | 231.4 | 27.2 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10396 | 1 | 49.2 | 84897.1 | 8559 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 15:59 | Normal | 565.2 | 457.1 | 563.7 | 444 | 5.7 | 7.6 | 2.8 | 3 | 230.2 | 229.6 | 230.6 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60 | 9545 | 1 | 48.3 | 84897.9 | 8559 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:04 | Normal | 568.3 | 456.1 | 567.5 | 406.6 | 5.5 | 7.3 | 2.8 | 3 | 230.6 | 229.6 | 230.8 | 23.9 | 24 | 23.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 9124 | 1 | 47.3 | 84898.7 | 8559 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:09 | Normal | 573.5 | 459.2 | 570.9 | 374 | 5 | 6.6 | 2.5 | 2.6 | 230 | 229.2 | 230.6 | 21.4 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 8228 | 1 | 46.2 | 84899.4 | 8559 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:14 | Normal | 573 | 460 | 571.3 | 349.6 | 4.6 | 6.1 | 2.3 | 2.5 | 230 | 228.8 | 230.2 | 19.7 | 20 | 20 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 7572 | 1 | 45.3 | 84900.1 | 8559 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:19 | Normal | 570.4 | 454.3 | 564.8 | 305.8 | 4.2 | 5.6 | 2.1 | 2.2 | 229.6 | 228.4 | 229.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 6798 | 1 | 49.8 | 84900.7 | 8559 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:24 | Normal | 579.5 | 439.3 | 579.9 | 245.8 | 3.8 | 5.2 | 2 | 2.1 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 16 | 15.9 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6092 | 1 | 48.5 | 84901.2 | 8560 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:29 | Normal | 573.3 | 429.2 | 567.6 | 204.7 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5499 | 1 | 47.5 | 84901.7 | 8560 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:34 | Normal | 513.7 | 408.1 | 577.5 | 206.8 | 3.1 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4468 | 1 | 46.3 | 84902.1 | 8560 | 0.1 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:39 | Normal | 515.4 | 398.4 | 569.8 | 388.5 | 2.9 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 228.8 | 228.2 | 229.2 | 11 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4302 | 1 | 45.5 | 84902.4 | 8560 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:44 | Normal | 525.2 | 442 | 564.4 | 526.2 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.2 | 228.4 | 228.6 | 229.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2477 | 1 | 45.6 | 84902.7 | 8560 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:49 | Normal | 487.3 | 437.2 | 569.3 | 547.9 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 229 | 227.8 | 229.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2215 | 1 | 46.8 | 84902.8 | 8560 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:54 | Normal | 528.4 | 402.3 | 553.6 | 543.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 229 | 228.4 | 229 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1516 | 1 | 47.4 | 84903 | 8560 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 16:59 | Normal | 512.3 | 358.6 | 525.6 | 555.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 228.8 | 227.8 | 229.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 797 | 1 | 47.7 | 84903.1 | 8560 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:04 | Normal | 517.2 | 331.1 | 553.4 | 565.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1143 | 1 | 47.7 | 84903.1 | 8560 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:09 | Normal | 515.2 | 322 | 533.8 | 536.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 228.4 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 563 | 1 | 47.6 | 84903.2 | 8560 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:14 | Normal | 519.8 | 419 | 533.6 | 560.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 229 | 228.6 | 230.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 494 | 1 | 47.4 | 84903.3 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:19 | Normal | 537.2 | 418.3 | 537.5 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 374 | 1 | 46.9 | 84903.3 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:24 | Normal | 510.7 | 412 | 561 | 515.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 229.4 | 229 | 230.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 288 | 1 | 45.5 | 84903.3 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:29 | Normal | 516.3 | 391.9 | 540.7 | 550.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 189 | 1 | 47.8 | 84903.3 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:34 | Normal | 534.1 | 417.3 | 538.8 | 540.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 125 | 1 | 49.7 | 84903.3 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:39 | Normal | 464.1 | 384 | 533.8 | 518.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 132 | 1 | 49.1 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:44 | Normal | 423 | 395 | 564.5 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 230.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1 | 1 | 47.9 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:49 | Normal | 320.6 | 218.7 | 327.3 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 230.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 39 | 1 | 45.2 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:54 | Normal | 177.4 | 184.8 | 209.9 | 338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 12 | 1 | 49.7 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 17:59 | Normal | 195.1 | 183.2 | 208.1 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.02 | 60 | 4 | 1 | 48.6 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 18:04 | Normal | 211.1 | 187.6 | 299.3 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 231.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2 | 1 | 45.5 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0
2025-03-12 18:09 | Normal | 203 | 202.6 | 196.5 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.6 | 231.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 49.4 | 84903.4 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 76 | 0 | 0