## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-12 05:41 | Wait | 528.1 | 524.2 | 512.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 05:46 | Wait | 573.8 | 552.2 | 541.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.5 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 05:51 | Wait | 595.8 | 569.3 | 559.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 05:56 | Wait | 612.3 | 583.2 | 573.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:01 | Wait | 624.1 | 593.7 | 583.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:06 | Wait | 631.8 | 600.8 | 590 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 22 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:11 | Wait | 636.5 | 605.4 | 594.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:16 | Wait | 639.8 | 608.6 | 598.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:21 | Wait | 642.8 | 611.4 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.2 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:26 | Wait | 645.5 | 614.2 | 603.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:31 | Wait | 647.8 | 616.4 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:36 | Wait | 653 | 621.1 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:41 | Wait | 653.4 | 621.8 | 611.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:46 | Wait | 655.9 | 624.6 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.4 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:51 | Wait | 659.8 | 628.4 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.4 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 06:56 | Wait | 661.8 | 630.6 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:01 | Wait | 663.7 | 632.5 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:06 | Wait | 663.9 | 632.5 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 93019.5 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:11 | Normal | 596.9 | 561 | 558.8 | 0 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 13 | 13 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5133 | 1 | 22.9 | 93019.9 | 7001 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:16 | Normal | 600.3 | 557.4 | 558.4 | 0 | 4.3 | 3 | 2.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5638 | 1 | 23.1 | 93020.3 | 7001 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:21 | Normal | 587 | 539.4 | 548.3 | 0 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5604 | 1 | 23 | 93020.8 | 7001 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:26 | Normal | 596.1 | 541.3 | 558.3 | 0 | 4.5 | 3.1 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229 | 230.2 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5779 | 1 | 23.8 | 93021.3 | 7001 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:31 | Normal | 590.2 | 540.3 | 539.6 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6199 | 1 | 24.2 | 93021.8 | 7001 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:36 | Normal | 600.1 | 567.5 | 522.4 | 0 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7856 | 1 | 24.5 | 93022.3 | 7001 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:41 | Normal | 601.4 | 567.4 | 523 | 0 | 6.8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 230.8 | 230 | 231.4 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8691 | 1 | 24.9 | 93023 | 7002 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:46 | Normal | 603.2 | 573.4 | 503.9 | 0 | 6.9 | 4.6 | 5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 23.1 | 23.2 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8942 | 1 | 25.3 | 93023.8 | 7002 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:51 | Normal | 582.1 | 568.1 | 498.5 | 0 | 6.3 | 4.1 | 5.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8253 | 1 | 25.7 | 93024.5 | 7002 | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 07:56 | Normal | 607.2 | 569.3 | 512.5 | 0 | 8.3 | 5.5 | 7.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 28.9 | 29 | 28.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11111 | 1 | 26.1 | 93025.3 | 7002 | 1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:01 | Normal | 605.5 | 572.2 | 515.7 | 0 | 13.1 | 7.5 | 9.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 233.2 | 41.1 | 41.2 | 41 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15818 | 1 | 26.7 | 93026.4 | 7002 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:06 | Normal | 603.3 | 585.5 | 495 | 0 | 16 | 9.1 | 11.9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 49.3 | 49.5 | 49.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 19289 | 1 | 27.5 | 93027.9 | 7002 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:11 | Normal | 592.6 | 562.2 | 493.4 | 0 | 18.6 | 11.3 | 13.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 56.5 | 56.4 | 56.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22256 | 1 | 28.4 | 93029.7 | 7002 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:16 | Normal | 593.2 | 563.6 | 485.8 | 0 | 20.4 | 12.8 | 14.9 | 0 | 233.4 | 232 | 233.6 | 61.9 | 62 | 62 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24752 | 1 | 29.6 | 93031.6 | 7002 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 | 5.4 | 0.2 | 1.5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:21 | Normal | 593.6 | 566.3 | 492 | 0 | 16.4 | 10.4 | 12 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 50.9 | 51 | 50.9 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 18247 | 1 | 30.5 | 93033.4 | 7002 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 1.2 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:26 | Normal | 576 | 504.3 | 469.5 | 0 | 5.5 | 4.1 | 3.8 | 0 | 229.4 | 229 | 229.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7042 | 1 | 30.2 | 93034.1 | 7002 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:31 | Normal | 606.6 | 541.5 | 490.9 | 0 | 9.5 | 6.4 | 6.9 | 0 | 231 | 229.4 | 230.8 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11496 | 1 | 29.9 | 93034.8 | 7002 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:36 | Normal | 596.1 | 555.5 | 489.7 | 0 | 19.6 | 12.3 | 14.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.8 | 60 | 60.1 | 59.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23802 | 1 | 30.6 | 93036.5 | 7002 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 0 | 1.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:41 | Normal | 592.7 | 520.4 | 469.4 | 0 | 18 | 13.3 | 13.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22267 | 1 | 31.7 | 93038.5 | 7003 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0.2 | 3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:46 | Normal | 582.2 | 506.3 | 483.6 | 0 | 19.8 | 15.5 | 14.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 62.1 | 62.2 | 62.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24569 | 1 | 32.5 | 93040.4 | 7003 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 0.5 | 3.8 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:51 | Normal | 576 | 499.1 | 478.4 | 0 | 16.6 | 13.5 | 12.1 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 52.2 | 52.2 | 52 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20436 | 1 | 33.2 | 93042.3 | 7003 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 08:56 | Normal | 585.1 | 474.5 | 475 | 0 | 16.2 | 13.3 | 11.8 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 60 | 60 | 59.99 | 19875 | 1 | 33.3 | 93043.9 | 7003 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:01 | Normal | 576.7 | 485.1 | 474 | 0 | 20.3 | 16.9 | 15.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233.4 | 63.7 | 63.7 | 63.6 | 60 | 59.97 | 59.97 | 25211 | 1 | 33.7 | 93045.7 | 7003 | 4.8 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:06 | Normal | 569.9 | 489.4 | 464 | 0 | 25.2 | 20.1 | 18.6 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 76.9 | 76.9 | 76.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 30887 | 1 | 34.7 | 93048 | 7003 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 1.1 | 4.5 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:11 | Normal | 563.5 | 497.5 | 453.2 | 0 | 26.4 | 20.6 | 20.3 | 0 | 234 | 233.4 | 234.6 | 80.2 | 80.2 | 79.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32301 | 1 | 36.3 | 93050.7 | 7003 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 1.4 | 4.4 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:16 | Normal | 557.4 | 449.4 | 453.2 | 0 | 25.9 | 22 | 19.2 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.8 | 76.8 | 76.8 | 76.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31078 | 1 | 37.9 | 93053.4 | 7003 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:21 | Normal | 553.9 | 459.6 | 453.6 | 0 | 25.5 | 21.2 | 18.3 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 77 | 77.1 | 76.7 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 28369 | 1 | 38.9 | 93055.9 | 7003 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 7 | 7.1 | 1.7 | 4.8 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:26 | Normal | 558.5 | 442.5 | 464.4 | 0 | 20.5 | 18.8 | 14.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 63.3 | 63.2 | 63.1 | 60 | 60 | 59.99 | 24072 | 1 | 39.4 | 93058.4 | 7003 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 2.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:31 | Normal | 553.6 | 463 | 479.2 | 0 | 17.6 | 15.5 | 12 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 53.5 | 53.6 | 53.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22035 | 1 | 39.4 | 93060.4 | 7003 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 2.3 | 3.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:36 | Normal | 563.8 | 454.1 | 478.1 | 0 | 20.8 | 19.3 | 14.8 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 64.7 | 64.7 | 64.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 26432 | 1 | 39.4 | 93062.5 | 7003 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 4.4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:41 | Normal | 559.2 | 465.4 | 496.6 | 0 | 18.7 | 17 | 13 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 58.5 | 58.5 | 58.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 22952 | 1 | 39.4 | 93064.5 | 7004 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.9 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:46 | Normal | 562.2 | 471.4 | 532.8 | 0 | 18.5 | 16.4 | 11.8 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.4 | 57.6 | 57.5 | 57.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23264 | 1 | 39.1 | 93066.3 | 7004 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:51 | Normal | 573.4 | 465.4 | 518.8 | 0 | 21.1 | 19.1 | 13 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 25331 | 1 | 38.9 | 93068.1 | 7004 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 09:56 | Normal | 567.2 | 471.3 | 530.1 | 0 | 22.5 | 20 | 13.8 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 70.1 | 70.4 | 70.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 25878 | 1 | 39.1 | 93070.2 | 7004 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:01 | Normal | 553.1 | 472.2 | 506.6 | 0 | 24.6 | 22 | 15.9 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 75.2 | 75.3 | 75.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 31530 | 1 | 40.1 | 93072.8 | 7004 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:06 | Normal | 548.6 | 466.2 | 512.6 | 0 | 19.3 | 17.3 | 13 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 59.7 | 59.6 | 59.4 | 59.99 | 60 | 60 | 27126 | 1 | 41.1 | 93075.5 | 7004 | 4.7 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:11 | Normal | 557.1 | 475.5 | 533.7 | 0 | 14 | 12.3 | 9.5 | 0 | 231 | 230 | 231.4 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 17562 | 1 | 40.6 | 93077.1 | 7004 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:16 | Normal | 567.1 | 476.6 | 537.8 | 0 | 12.6 | 11.1 | 8.7 | 0 | 230 | 228.6 | 229.2 | 41.4 | 41.5 | 41.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15969 | 1 | 39.9 | 93078.5 | 7004 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:21 | Normal | 568.3 | 477.6 | 539.1 | 0 | 12.3 | 10.8 | 8.4 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 60 | 59.99 | 60 | 15552 | 1 | 39 | 93079.8 | 7004 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:26 | Normal | 573.3 | 487.5 | 544 | 0 | 12.5 | 10.8 | 8.5 | 0 | 229.6 | 228 | 228.4 | 41.1 | 41.3 | 40.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15776 | 1 | 38.4 | 93081.1 | 7004 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:31 | Normal | 576.6 | 483.5 | 551.7 | 0 | 12.6 | 11 | 8.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16117 | 1 | 38 | 93082.5 | 7004 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:36 | Normal | 577.2 | 489.4 | 542.2 | 0 | 12 | 10.1 | 8.1 | 0 | 230.2 | 229 | 230 | 39.2 | 39.3 | 39.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15128 | 1 | 37.6 | 93083.8 | 7004 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:41 | Normal | 577.9 | 490.4 | 543.9 | 0 | 11.8 | 10.1 | 8.1 | 0 | 229 | 229.2 | 228.8 | 39.1 | 39 | 39 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14957 | 1 | 37.3 | 93085 | 7005 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:46 | Normal | 578.5 | 493.2 | 543.1 | 0 | 12.6 | 10.9 | 8.7 | 0 | 230.4 | 228.8 | 230.2 | 41.9 | 41.6 | 41.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 16117 | 1 | 37.1 | 93086.3 | 7005 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:51 | Normal | 578.1 | 493.5 | 550.7 | 0 | 13.3 | 11.5 | 9.1 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.6 | 43.7 | 43.8 | 43.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16865 | 1 | 37 | 93087.7 | 7005 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 10:56 | Normal | 581.6 | 487.6 | 548.5 | 0 | 13 | 11.1 | 9 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 43 | 42.9 | 42.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16546 | 1 | 36.9 | 93089.1 | 7005 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:01 | Normal | 575.8 | 477.6 | 532.9 | 0 | 11.2 | 9.9 | 7.8 | 0 | 229.4 | 228 | 229.2 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 14486 | 1 | 36.7 | 93090.4 | 7005 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:06 | Normal | 576.8 | 480.3 | 542.8 | 0 | 10.2 | 8.9 | 6.9 | 0 | 229.8 | 228.4 | 230 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13027 | 1 | 36.4 | 93091.5 | 7005 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:11 | Normal | 583.9 | 484.2 | 550.1 | 0 | 10.6 | 9.1 | 7 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.6 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 60 | 60 | 13541 | 1 | 36.2 | 93092.6 | 7005 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:16 | Normal | 578.3 | 528.9 | 546.1 | 0 | 12.5 | 9.5 | 8.2 | 0 | 230 | 228 | 230 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15497 | 1 | 36 | 93093.8 | 7005 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:21 | Normal | 568.7 | 538.1 | 547.1 | 0 | 16.9 | 12.5 | 11.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20540 | 1 | 36.1 | 93095.2 | 7005 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:26 | Normal | 577.9 | 538.3 | 543.5 | 0 | 20.3 | 15 | 14.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 64.7 | 64.8 | 64.6 | 59.99 | 60 | 60 | 25657 | 1 | 36.6 | 93097.1 | 7005 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 1.3 | 2.9 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:31 | Normal | 566.9 | 536 | 535.7 | 0 | 24 | 17.3 | 16.8 | 0 | 234.4 | 232 | 233.6 | 75.3 | 75.3 | 75 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29811 | 1 | 37.5 | 93099.3 | 7005 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 1.4 | 3.3 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:36 | Normal | 557.3 | 525.6 | 528.7 | 0 | 21.5 | 16.1 | 14.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 67.5 | 67.2 | 67 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26398 | 1 | 38.7 | 93101.7 | 7005 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:41 | Normal | 563.9 | 517.2 | 529.8 | 0 | 19 | 15 | 13.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 234 | 59.8 | 59.4 | 59.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 23586 | 1 | 39.3 | 93103.8 | 7006 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:46 | Normal | 552.8 | 512.1 | 529.8 | 0 | 19.2 | 15.3 | 13.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 233 | 60.6 | 60.6 | 60.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23989 | 1 | 39.6 | 93105.8 | 7006 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.8 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:51 | Normal | 561.9 | 520.4 | 530.8 | 0 | 17.8 | 14.2 | 12.4 | 0 | 232 | 230.6 | 233.2 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 60 | 60 | 60 | 22444 | 1 | 39.8 | 93107.8 | 7006 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 11:56 | Normal | 565 | 516.4 | 538.7 | 0 | 19.2 | 15.1 | 13.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233.6 | 60.9 | 61 | 60.7 | 59.99 | 60 | 60 | 23863 | 1 | 39.9 | 93109.7 | 7006 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.6 | 1.7 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:01 | Normal | 564.8 | 520.4 | 533.5 | 0 | 19.3 | 15.3 | 14.2 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 62.7 | 62.4 | 62.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24345 | 1 | 40.2 | 93111.7 | 7006 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.7 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:06 | Normal | 575.6 | 521.7 | 534.4 | 0 | 20.6 | 16.6 | 15.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.6 | 68 | 67.7 | 67.5 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 25679 | 1 | 40.1 | 93113.8 | 7006 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.5 | 5.3 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:11 | Normal | 566.2 | 519.5 | 537.7 | 0 | 18.3 | 14.8 | 13 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.4 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 23187 | 1 | 40.2 | 93115.8 | 7006 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:16 | Normal | 572 | 517.4 | 539.1 | 0 | 17.4 | 14.3 | 12.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 57.1 | 57.1 | 56.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 22393 | 1 | 40.2 | 93117.6 | 7006 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:21 | Normal | 568.4 | 519.2 | 537.2 | 0 | 16.6 | 13.5 | 11.7 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231.8 | 54.2 | 54.1 | 54.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21406 | 1 | 40.1 | 93119.5 | 7006 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:26 | Normal | 576 | 516.7 | 540.6 | 0 | 15.7 | 13 | 11.1 | 0 | 231 | 229.2 | 231.6 | 51.8 | 51.7 | 51.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20302 | 1 | 40.1 | 93121.2 | 7006 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:31 | Normal | 574.9 | 520.2 | 547.3 | 0 | 15.5 | 12.6 | 10.7 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 19742 | 1 | 39.8 | 93122.9 | 7006 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:36 | Normal | 574.1 | 526.1 | 547.3 | 0 | 14.5 | 11.8 | 10 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.8 | 47.6 | 47.5 | 47.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18682 | 1 | 39.4 | 93124.5 | 7006 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:41 | Normal | 576 | 525.6 | 548.7 | 0 | 13.6 | 10.9 | 9.3 | 0 | 230.6 | 228.4 | 230.2 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17183 | 1 | 39.1 | 93126 | 7007 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:46 | Normal | 583.2 | 526.7 | 547.6 | 0 | 15.1 | 12 | 10.4 | 0 | 231.6 | 230 | 231.4 | 49.6 | 49.6 | 49.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19323 | 1 | 38.8 | 93127.5 | 7007 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 3.7 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:51 | Normal | 581.3 | 524.8 | 546.3 | 0 | 16.9 | 13.8 | 11.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.8 | 55.9 | 56 | 55.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 21846 | 1 | 38.8 | 93129.2 | 7007 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 1.5 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 12:56 | Normal | 577.1 | 503.6 | 542.3 | 0 | 15.5 | 13.3 | 11 | 0 | 229.4 | 228.2 | 230.4 | 51.5 | 51.3 | 51.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 20238 | 1 | 39.2 | 93131.2 | 7007 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:01 | Normal | 575.9 | 504.3 | 543.8 | 0 | 12.8 | 10.9 | 8.8 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.6 | 42.6 | 42.3 | 42.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 16291 | 1 | 39.1 | 93132.7 | 7007 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:06 | Normal | 574.4 | 499.3 | 550.9 | 0 | 9.6 | 8.2 | 6.6 | 0 | 227.8 | 227 | 228.6 | 32.3 | 32.2 | 32 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12457 | 1 | 38.5 | 93133.9 | 7007 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:11 | Normal | 570.4 | 477 | 542.9 | 0 | 6.9 | 6 | 4.8 | 0 | 226 | 225.2 | 227.2 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9064 | 1 | 37.6 | 93134.8 | 7007 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:16 | Normal | 576.1 | 488.3 | 547.2 | 0 | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8031 | 1 | 36.7 | 93135.5 | 7007 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:21 | Normal | 579.5 | 486.4 | 552.2 | 0 | 6.6 | 5.8 | 4.6 | 0 | 230 | 228.2 | 230 | 23.2 | 23.2 | 23 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8800 | 1 | 36.1 | 93136.2 | 7007 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:26 | Normal | 587 | 492.4 | 558.1 | 0 | 8.1 | 7 | 5.5 | 0 | 230.2 | 228 | 229.4 | 27.8 | 27.9 | 27.6 | 60 | 60.02 | 60 | 10641 | 1 | 35.8 | 93137 | 7007 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:31 | Normal | 595 | 497.4 | 553.4 | 0 | 10 | 8.4 | 7.1 | 0 | 230 | 228.2 | 230.2 | 34.2 | 34.2 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13085 | 1 | 35.6 | 93138 | 7007 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:36 | Normal | 592.2 | 497.2 | 562.2 | 0 | 14.1 | 12.1 | 9.9 | 0 | 232.4 | 230 | 231.8 | 47.3 | 47.2 | 46.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 18249 | 1 | 35.6 | 93139.2 | 7007 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:41 | Normal | 585.4 | 496.9 | 554.1 | 0 | 14.8 | 12.8 | 10.3 | 0 | 231.2 | 229.2 | 231.4 | 49 | 49.1 | 48.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20212 | 1 | 36.1 | 93140.9 | 7008 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:46 | Normal | 581.2 | 485.3 | 546.6 | 0 | 10 | 8.8 | 7.1 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230.2 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13090 | 1 | 36.3 | 93142.2 | 7008 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:51 | Normal | 584.5 | 488.7 | 543 | 0 | 10.3 | 9.3 | 7.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.4 | 35.7 | 35.8 | 35.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 13669 | 1 | 35.9 | 93143.3 | 7008 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 13:56 | Normal | 590.1 | 489.2 | 555.8 | 0 | 11.8 | 10.6 | 8.6 | 0 | 231.8 | 229.4 | 232.6 | 40.7 | 40.8 | 40.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15798 | 1 | 36 | 93144.5 | 7008 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:01 | Normal | 584.3 | 485.4 | 545 | 0 | 9.8 | 9 | 7.2 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 34.3 | 34.2 | 34 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13238 | 1 | 36 | 93145.8 | 7008 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:06 | Normal | 580.9 | 486.1 | 550.6 | 0 | 8.4 | 7.1 | 6 | 0 | 230.4 | 228.2 | 230 | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 11015 | 1 | 35.5 | 93146.7 | 7008 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:11 | Normal | 581.6 | 491.2 | 555.6 | 0 | 10.2 | 8.3 | 7.1 | 0 | 230.8 | 227.6 | 229.8 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 13002 | 1 | 35.3 | 93147.7 | 7008 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:16 | Normal | 589.2 | 488.4 | 550.9 | 0 | 10.3 | 8.8 | 7.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230.2 | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 13580 | 1 | 35.2 | 93148.8 | 7008 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:21 | Normal | 577.4 | 483.3 | 547.9 | 0 | 9.1 | 8 | 6.6 | 0 | 230 | 228 | 229.4 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12084 | 1 | 35.2 | 93149.9 | 7008 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:26 | Normal | 582.4 | 486 | 543 | 0 | 8.5 | 7.6 | 6.1 | 0 | 229.4 | 228 | 229.6 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.09 | 60 | 11267 | 1 | 35.1 | 93150.9 | 7008 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:31 | Normal | 594.6 | 487.3 | 555.4 | 0 | 8.8 | 8.1 | 6.7 | 0 | 229.2 | 227.4 | 228.4 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 13779 | 1 | 34.9 | 93151.8 | 7008 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:36 | Normal | 582.3 | 477.6 | 543.3 | 0 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229.4 | 27.3 | 27.5 | 27.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10547 | 1 | 34.8 | 93152.7 | 7008 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:41 | Normal | 578.6 | 479.3 | 538.6 | 0 | 7.2 | 6.5 | 5.1 | 0 | 228.6 | 227 | 228.2 | 25.2 | 25 | 25 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9604 | 1 | 34.6 | 93153.6 | 7009 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:46 | Normal | 577.7 | 485.3 | 545.2 | 0 | 7 | 6.1 | 5 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9327 | 1 | 34.6 | 93154.3 | 7009 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:51 | Normal | 578.6 | 484.2 | 538.1 | 0 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 228.8 | 227.6 | 230.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 9396 | 1 | 34.5 | 93155.1 | 7009 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 14:56 | Normal | 584.9 | 482.4 | 543.4 | 0 | 7.5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 229.6 | 228.8 | 230 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10065 | 1 | 34.4 | 93155.9 | 7009 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:01 | Normal | 589.6 | 486.2 | 549.2 | 0 | 9.6 | 8.1 | 7.1 | 0 | 231.2 | 229 | 231.4 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 12693 | 1 | 34.4 | 93156.9 | 7009 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:06 | Normal | 578.8 | 500.2 | 546.3 | 0 | 23.2 | 14.1 | 17.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 234 | 70.9 | 70.8 | 70.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 28424 | 1 | 35.1 | 93158.6 | 7009 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 2.6 | 2.1 | 5.2 | 4.4 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:11 | Normal | 538.9 | 492.5 | 538.4 | 0 | 15.6 | 8.7 | 12.5 | 0 | 231.4 | 229.4 | 232.6 | 45.8 | 45.7 | 45.6 | 60 | 60 | 60 | 18884 | 1 | 36.4 | 93160.6 | 7009 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.5 | 1 | 0.9 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:16 | Normal | 498.2 | 491.8 | 532.6 | 0 | 16.1 | 7.9 | 12.3 | 0 | 231.8 | 231 | 232.6 | 43.9 | 43.6 | 43.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17082 | 1 | 36.6 | 93162.1 | 7009 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:21 | Normal | 538.8 | 492.6 | 539.2 | 0 | 12.6 | 7.5 | 11.7 | 0 | 230.6 | 230.4 | 231.8 | 40 | 39.9 | 39.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 15485 | 1 | 36.6 | 93163.4 | 7009 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:26 | Normal | 583.1 | 493 | 539.5 | 0 | 11.2 | 7.1 | 11.1 | 0 | 230.8 | 230 | 231.8 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14844 | 1 | 36.5 | 93164.7 | 7009 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:31 | Normal | 581.6 | 494 | 532.8 | 0 | 10.8 | 6.8 | 10.8 | 0 | 230.2 | 229.6 | 231.6 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14285 | 1 | 36.3 | 93165.9 | 7009 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:36 | Normal | 520.9 | 487.3 | 538.3 | 0 | 10.5 | 6.6 | 10.2 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13267 | 1 | 36.1 | 93167.1 | 7009 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:41 | Normal | 512.8 | 492.4 | 537.7 | 0 | 10 | 6.3 | 9.8 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230.2 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12673 | 1 | 35.9 | 93168.1 | 7010 | 3 | 2.9 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:46 | Normal | 458.6 | 487.2 | 541 | 0 | 9.2 | 5.9 | 9.1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230.2 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11496 | 1 | 35.6 | 93169.1 | 7010 | 3 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:51 | Normal | 584.7 | 485.9 | 542.1 | 0 | 6.3 | 5.6 | 8.8 | 0 | 229.2 | 228.8 | 231.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10611 | 1 | 35.4 | 93170 | 7010 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 15:56 | Normal | 581.1 | 488.4 | 534.1 | 0 | 6.3 | 5.6 | 8.6 | 0 | 229.6 | 228.2 | 230.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10509 | 1 | 35.2 | 93170.9 | 7010 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:01 | Normal | 531.8 | 493.3 | 535.3 | 0 | 5.7 | 5 | 8 | 0 | 229 | 227.6 | 229 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9288 | 1 | 34.9 | 93171.7 | 7010 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:06 | Normal | 473.9 | 490.5 | 535.9 | 0 | 5.6 | 4.8 | 7.6 | 0 | 228.8 | 227.4 | 229 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8770 | 1 | 34.6 | 93172.5 | 7010 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:11 | Normal | 435 | 497.4 | 537.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7502 | 1 | 34.4 | 93173.2 | 7010 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:16 | Normal | 361.7 | 493.6 | 542.5 | 0 | 4 | 4 | 6.3 | 0 | 229 | 227.4 | 228.8 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6892 | 1 | 34.1 | 93173.8 | 7010 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:21 | Normal | 433.8 | 497.4 | 544.8 | 0 | 2.8 | 3.8 | 5.9 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229 | 15.9 | 16 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6253 | 1 | 33.9 | 93174.3 | 7010 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:26 | Normal | 380.8 | 484.4 | 536.4 | 0 | 2.3 | 3.5 | 5.4 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5631 | 1 | 33.7 | 93174.8 | 7010 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:31 | Normal | 548.7 | 497.3 | 541.5 | 0 | 1.1 | 3 | 3.3 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4117 | 1 | 33.6 | 93175.2 | 7010 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:36 | Normal | 575.6 | 491.5 | 534.7 | 0 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 226.8 | 226 | 228 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3904 | 1 | 33.5 | 93175.6 | 7010 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:41 | Normal | 565.9 | 497.5 | 545.5 | 0 | 1.2 | 2.8 | 3 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228.6 | 10 | 9.9 | 9.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 3872 | 1 | 33.3 | 93175.9 | 7011 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:46 | Normal | 549.7 | 518.3 | 519.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1479 | 1 | 33 | 93176 | 7011 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:51 | Normal | 552 | 446.4 | 523.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 227.8 | 227.4 | 228.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2069 | 1 | 32.8 | 93176.2 | 7011 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 16:56 | Normal | 555 | 487.4 | 535.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1809 | 1 | 32.6 | 93176.4 | 7011 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:01 | Normal | 543.6 | 508.2 | 525.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1045 | 1 | 32.5 | 93176.5 | 7011 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:06 | Normal | 542.6 | 439.3 | 530.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.2 | 226.2 | 227.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1018 | 1 | 32.3 | 93176.6 | 7011 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:11 | Normal | 536.7 | 487.4 | 507.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 891 | 1 | 32.1 | 93176.6 | 7011 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:16 | Normal | 542.9 | 486.4 | 492.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 673 | 1 | 32 | 93176.7 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:21 | Normal | 526.8 | 457 | 517.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 2.2 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 602 | 1 | 31.6 | 93176.8 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:26 | Normal | 530.8 | 432.6 | 502.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 541 | 1 | 31.5 | 93176.8 | 7011 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:31 | Normal | 520 | 396.5 | 486.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 462 | 1 | 31.3 | 93176.8 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:36 | Normal | 520.1 | 365.3 | 473.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230 | 227.8 | 229 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 360 | 1 | 31.1 | 93176.9 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:41 | Normal | 470.9 | 303.1 | 463.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228 | 229.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 298 | 1 | 30.8 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:46 | Normal | 432.8 | 199.6 | 456.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 164 | 1 | 30.7 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:51 | Normal | 200.1 | 199.2 | 361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 73 | 1 | 30.5 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 17:56 | Normal | 200.6 | 199.3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 21 | 1 | 30.2 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 18:01 | Normal | 170.2 | 181.2 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 230 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 22 | 1 | 29.9 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 18:06 | Normal | 196.6 | 207.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8 | 1 | 29.7 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-12 18:11 | Normal | 196.4 | 169.9 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 13 | 1 | 29.5 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0