## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-12 05:39 | Wait | 468.5 | 468.9 | 468.3 | 454.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.6 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:39 | Wait | 465.2 | 465.6 | 465 | 458.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.2 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:39 | Wait | 496.5 | 490.4 | 476.2 | 453.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 20.3 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:40 | Wait | 509.2 | 509.6 | 503 | 477.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20.4 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:41 | Wait | 532.9 | 533.2 | 516.3 | 488.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.7 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:42 | Wait | 518.3 | 517.2 | 513.2 | 492.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.9 | 106998.4 | 7387 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:43 | Normal | 475.9 | 547.1 | 447.5 | 233.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 13 | 1 | 20.8 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:44 | Normal | 488.7 | 554.4 | 414.1 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 20.9 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:45 | Normal | 510.1 | 549.2 | 405.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 21 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:46 | Normal | 498.2 | 558.4 | 418.2 | 199.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 26 | 1 | 21.1 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:47 | Normal | 522.8 | 563.5 | 419 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.4 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 49 | 1 | 21.2 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:48 | Normal | 483.7 | 549.3 | 426 | 199.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 57 | 1 | 21.3 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:49 | Normal | 504.8 | 553.5 | 442.2 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 161 | 1 | 21.4 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:51 | Normal | 507 | 549.9 | 502.9 | 207.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 203 | 1 | 21.5 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:52 | Normal | 515.7 | 560.6 | 507.2 | 221.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.6 | 221 | 223 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 228 | 1 | 21.5 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:53 | Normal | 543.7 | 554.2 | 521.6 | 209.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 321 | 1 | 21.6 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:54 | Normal | 546.2 | 563.3 | 497.3 | 225.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 376 | 1 | 21.7 | 106998.4 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:55 | Normal | 552.5 | 529.2 | 512.6 | 236.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 471 | 1 | 21.7 | 106998.5 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:56 | Normal | 529.9 | 564.6 | 522.7 | 340.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 222.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60 | 541 | 1 | 21.8 | 106998.5 | 7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:57 | Normal | 561 | 565.3 | 498.1 | 334.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 605 | 1 | 21.9 | 106998.5 | 7387 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:58 | Normal | 546 | 554.6 | 523.3 | 400.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.2 | 221 | 223 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 670 | 1 | 21.9 | 106998.5 | 7387 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 05:59 | Normal | 533.9 | 571.7 | 523.1 | 463.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 810 | 1 | 21.9 | 106998.5 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:00 | Normal | 529.1 | 549.6 | 512.4 | 485.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 221 | 221.4 | 223.4 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 849 | 1 | 22 | 106998.5 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:01 | Normal | 511.1 | 555.2 | 492.2 | 511.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 220.6 | 223.2 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 60 | 60 | 59.99 | 941 | 1 | 22 | 106998.5 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:02 | Normal | 549.8 | 571.7 | 516 | 505.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 221 | 220.6 | 222.6 | 3 | 2.6 | 3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 979 | 1 | 22.1 | 106998.5 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:03 | Normal | 557 | 572.1 | 523.4 | 490.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 3.2 | 2.7 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1041 | 1 | 22.1 | 106998.6 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:04 | Normal | 550.9 | 540.3 | 524.4 | 479.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1144 | 1 | 22.1 | 106998.6 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:05 | Normal | 562.5 | 566 | 539.4 | 484 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 3.5 | 3 | 3.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1217 | 1 | 22.1 | 106998.6 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:06 | Normal | 556.9 | 556.4 | 536.2 | 488.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 219.8 | 222.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1282 | 1 | 22.2 | 106998.6 | 7387 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:07 | Normal | 562.8 | 541.2 | 515.2 | 489.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 220.8 | 220 | 222 | 4 | 3.5 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1334 | 1 | 22.3 | 106998.6 | 7387 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:08 | Normal | 556.6 | 572.6 | 506.3 | 499.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 221.2 | 220.2 | 222 | 4 | 3.6 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1362 | 1 | 22.3 | 106998.7 | 7387 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:09 | Normal | 565.7 | 582.5 | 538.2 | 510 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 222.4 | 4 | 3.5 | 3.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1418 | 1 | 22.3 | 106998.7 | 7387 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:10 | Normal | 548 | 586.7 | 524.9 | 504.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 220.8 | 219.8 | 222.2 | 4 | 3.8 | 4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1468 | 1 | 22.4 | 106998.7 | 7387 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:11 | Normal | 548.8 | 564.6 | 497.4 | 502.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 221 | 219.6 | 221.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1540 | 1 | 22.5 | 106998.7 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:12 | Normal | 560.1 | 574.4 | 507.7 | 501.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1553 | 1 | 22.5 | 106998.8 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:13 | Normal | 537.3 | 566.6 | 521.6 | 479.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 220.8 | 220.2 | 221.8 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1617 | 1 | 22.5 | 106998.8 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:14 | Normal | 568.8 | 559.3 | 499.7 | 503.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1668 | 1 | 22.6 | 106998.8 | 7387 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:15 | Normal | 552.2 | 583.6 | 506.4 | 515.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1700 | 1 | 22.6 | 106998.8 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:16 | Normal | 551.2 | 576.6 | 536.2 | 514 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1773 | 1 | 22.6 | 106998.9 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:17 | Normal | 551.6 | 570.4 | 521.1 | 510.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.4 | 219.8 | 221.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1785 | 1 | 22.7 | 106998.9 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:18 | Normal | 539.4 | 577.7 | 530.4 | 495.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 60 | 60 | 59.99 | 1852 | 1 | 22.7 | 106998.9 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:19 | Normal | 553.8 | 544.3 | 508.8 | 498.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.8 | 220.2 | 222 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1886 | 1 | 22.8 | 106999 | 7387 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:20 | Normal | 561.2 | 572.3 | 504.9 | 490.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 221 | 220.4 | 222 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 1935 | 1 | 22.8 | 106999 | 7387 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:21 | Normal | 558.2 | 569.4 | 517.5 | 493.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.2 | 219.8 | 222.2 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1986 | 1 | 22.8 | 106999 | 7388 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:22 | Normal | 561.2 | 568 | 536.5 | 490.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2026 | 1 | 22.9 | 106999.1 | 7388 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:23 | Normal | 556.9 | 572.4 | 548.7 | 512.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 221 | 220.2 | 221.8 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2063 | 1 | 22.9 | 106999.1 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:24 | Normal | 575.9 | 564.5 | 514.8 | 499 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.4 | 220 | 222.6 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2156 | 1 | 23 | 106999.1 | 7388 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:25 | Normal | 580.4 | 588.3 | 529.4 | 520.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2188 | 1 | 23 | 106999.2 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:26 | Normal | 555 | 552.6 | 537.2 | 507.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 2233 | 1 | 23.1 | 106999.2 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:27 | Normal | 557.8 | 559.3 | 535.4 | 499 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2303 | 1 | 23 | 106999.2 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:28 | Normal | 546.5 | 570.1 | 515 | 505.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 220.8 | 221 | 222.6 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 2360 | 1 | 23 | 106999.3 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:29 | Normal | 565.8 | 573.2 | 519.2 | 506.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 221.8 | 220 | 222.4 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2358 | 1 | 23 | 106999.3 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:30 | Normal | 570.7 | 563.2 | 528.8 | 496.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 221 | 220.4 | 222.4 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 2448 | 1 | 23 | 106999.4 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:31 | Normal | 568.1 | 572.4 | 529.5 | 502.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 221.2 | 220.4 | 222.6 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2531 | 1 | 23 | 106999.4 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:32 | Normal | 562.6 | 568.1 | 541.2 | 503.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 221.2 | 220 | 222.6 | 7 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 2584 | 1 | 23.1 | 106999.4 | 7388 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:33 | Normal | 573 | 578.5 | 539.5 | 521.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2639 | 1 | 23 | 106999.5 | 7388 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:34 | Normal | 556.6 | 576.2 | 537.1 | 497.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 220.8 | 221 | 222.8 | 7.4 | 7 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2710 | 1 | 23 | 106999.5 | 7388 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:35 | Normal | 584.9 | 561.3 | 522.3 | 501.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1 | 221.4 | 221 | 222.4 | 8 | 7.4 | 7.7 | 59.96 | 60 | 59.96 | 2898 | 1 | 23 | 106999.6 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:36 | Normal | 572.7 | 588.3 | 552.2 | 500.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 221.6 | 221 | 222.6 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3004 | 1 | 23 | 106999.6 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:37 | Normal | 562.7 | 571.2 | 512.7 | 514.9 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1 | 221.8 | 220.8 | 222.8 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3004 | 1 | 23.1 | 106999.7 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:38 | Normal | 575.7 | 577.2 | 535.7 | 519.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3030 | 1 | 23.1 | 106999.7 | 7388 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:39 | Normal | 576.4 | 588.9 | 536.1 | 493.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1 | 221.6 | 220.4 | 222.4 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3019 | 1 | 23 | 106999.8 | 7388 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:40 | Normal | 578.3 | 587.2 | 540.3 | 498.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222 | 221.2 | 223 | 8.2 | 7.8 | 8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3066 | 1 | 23 | 106999.8 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:41 | Normal | 587.2 | 581.1 | 541.5 | 508 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 221.2 | 221 | 222.8 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3131 | 1 | 23.1 | 106999.9 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:42 | Normal | 573.3 | 573.6 | 539.6 | 516.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1 | 222 | 220.6 | 223 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3172 | 1 | 23 | 106999.9 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:43 | Normal | 584.7 | 573.4 | 524.2 | 501.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3254 | 1 | 23 | 107000 | 7388 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:44 | Normal | 556 | 579.8 | 540.4 | 496.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 9.1 | 8.7 | 9 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 3367 | 1 | 23.1 | 107000 | 7388 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:45 | Normal | 573.5 | 585.3 | 544.2 | 526.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 222 | 221.4 | 223.2 | 9.2 | 8.8 | 9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3424 | 1 | 23.1 | 107000.1 | 7388 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:46 | Normal | 579.7 | 568.8 | 540.8 | 507.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3510 | 1 | 23.1 | 107000.2 | 7388 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:47 | Normal | 566.6 | 585.6 | 536 | 504.3 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.2 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3665 | 1 | 23.7 | 107000.2 | 7388 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:48 | Normal | 553.7 | 584.6 | 539.8 | 522.2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 10 | 9.7 | 10 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 3737 | 1 | 23.8 | 107000.3 | 7388 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-03-12 06:53 | Normal | 577.8 | 594.7 | 540.1 | 511 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 222 | 221.8 | 223 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4265 | 1 | 24 | 107000.6 | 7388 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 06:58 | Normal | 584.7 | 575.2 | 539.2 | 500.7 | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.7 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4814 | 1 | 24.3 | 107001 | 7388 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:03 | Normal | 582.9 | 598.3 | 546.8 | 523.3 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.8 | 221.8 | 221 | 222.4 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 5226 | 1 | 24.5 | 107001.4 | 7388 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:08 | Normal | 585.3 | 589.4 | 552.2 | 514.8 | 2.8 | 2.1 | 3 | 1.9 | 221.2 | 221 | 223 | 14.6 | 14.1 | 14.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5433 | 1 | 24.7 | 107001.9 | 7388 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:13 | Normal | 572.6 | 591.2 | 552.7 | 515.8 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5671 | 1 | 25 | 107002.3 | 7388 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:18 | Normal | 585 | 592.5 | 551.9 | 519.5 | 3.4 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 221.4 | 221 | 222.4 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6753 | 1 | 25.1 | 107002.8 | 7388 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:23 | Normal | 578.6 | 589.7 | 551.3 | 524.8 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 221.4 | 221 | 222.4 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6183 | 1 | 25.3 | 107003.4 | 7389 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:28 | Normal | 584.2 | 593.2 | 557.8 | 513.6 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6374 | 1 | 25.6 | 107003.9 | 7389 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:33 | Normal | 578.5 | 601.4 | 556.3 | 525.9 | 4.2 | 3 | 4.5 | 2.9 | 221 | 221.4 | 222.4 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 7875 | 1 | 25.8 | 107004.5 | 7389 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:38 | Normal | 582.5 | 596.8 | 565.1 | 521.6 | 5.7 | 4 | 6 | 3.8 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 28.2 | 27.9 | 28.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10387 | 1 | 26.1 | 107005.3 | 7389 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:43 | Normal | 590.9 | 599.9 | 560.7 | 525.8 | 6 | 4.1 | 6.3 | 4 | 221.2 | 221.4 | 223.4 | 29.6 | 29 | 29.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10893 | 1 | 26.6 | 107006.2 | 7389 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:48 | Normal | 579.9 | 596.3 | 558.9 | 523.3 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4 | 222 | 221.2 | 223 | 29.4 | 29 | 29.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11164 | 1 | 27 | 107007.1 | 7389 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:53 | Normal | 580.5 | 605.3 | 554.1 | 526.3 | 6.2 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 30.6 | 30.1 | 30.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 11238 | 1 | 27.3 | 107008 | 7389 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 07:58 | Normal | 585.5 | 598.2 | 561.6 | 527.2 | 9.4 | 6.2 | 9.6 | 6.2 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 44.3 | 43.9 | 44.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16378 | 1 | 27.6 | 107009.1 | 7389 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:03 | Normal | 599.8 | 591.2 | 561.7 | 524.3 | 11.6 | 7.8 | 11.8 | 7.8 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 54.1 | 53.6 | 53.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20339 | 1 | 28.3 | 107010.6 | 7389 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:08 | Normal | 591.9 | 589.3 | 552 | 517.5 | 13.5 | 9 | 13.7 | 9 | 223.6 | 222.8 | 223.6 | 61.2 | 60.7 | 61.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 23083 | 1 | 29.4 | 107012.4 | 7389 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:13 | Normal | 577 | 583.5 | 544.2 | 509.7 | 14.5 | 9.5 | 14.7 | 9.6 | 223 | 223 | 224.2 | 64.3 | 63.8 | 64.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 24735 | 1 | 30.6 | 107014.4 | 7389 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:18 | Normal | 566.8 | 577.4 | 548.3 | 504.4 | 13.3 | 8.8 | 13.3 | 8.9 | 223 | 222.8 | 224.6 | 58.7 | 58.4 | 58.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 21186 | 1 | 31.9 | 107016.6 | 7389 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:23 | Normal | 557.7 | 563.4 | 521.4 | 486.9 | 4.5 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 21.5 | 21.2 | 21.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8033 | 1 | 32.4 | 107018.1 | 7390 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:28 | Normal | 567.9 | 568.3 | 542.4 | 505.9 | 4.9 | 3.4 | 5 | 3.3 | 221.6 | 220 | 222.2 | 24 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8568 | 1 | 31.6 | 107018.8 | 7390 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:33 | Normal | 589.7 | 588.2 | 554.2 | 515.8 | 15.1 | 10 | 15.3 | 10.1 | 223.8 | 222.8 | 224.2 | 68.5 | 67.8 | 68.3 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 25945 | 1 | 31.4 | 107020 | 7390 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:38 | Normal | 575.8 | 582.3 | 547 | 509.6 | 15.7 | 10.5 | 16 | 10.5 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 70.6 | 69.9 | 70.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 26710 | 1 | 32.5 | 107022.1 | 7390 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 5 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:43 | Normal | 567 | 573.5 | 534.5 | 501.9 | 15.3 | 10.1 | 15.5 | 10.1 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 67.1 | 66.6 | 66.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 25011 | 1 | 33.7 | 107024.1 | 7390 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:48 | Normal | 562.7 | 567.3 | 527.5 | 495 | 15.7 | 10.3 | 16.1 | 10.5 | 224 | 222.8 | 223.4 | 68.7 | 68.2 | 68.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26089 | 1 | 34.5 | 107026.3 | 7390 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 5 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:53 | Normal | 558.9 | 563.5 | 524.3 | 494.5 | 11.7 | 7.8 | 12 | 7.8 | 222.6 | 221.2 | 221.8 | 51 | 50.3 | 50.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 19715 | 1 | 34.9 | 107028.2 | 7390 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 08:58 | Normal | 566.8 | 564.2 | 532.4 | 494.9 | 13.6 | 9 | 13.9 | 9.1 | 223.2 | 222.4 | 225 | 59.8 | 59.4 | 59.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22390 | 1 | 35 | 107029.9 | 7390 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.2 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:03 | Normal | 554.4 | 556.6 | 529.7 | 496.4 | 17.2 | 11.3 | 17.5 | 11.5 | 224.4 | 224.2 | 224 | 74.8 | 74.2 | 74.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 29012 | 1 | 35.7 | 107032.1 | 7390 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:08 | Normal | 542.7 | 544.2 | 512.2 | 483.6 | 21.1 | 13.9 | 21.4 | 13.9 | 225.2 | 223.8 | 225.8 | 88.2 | 87.6 | 87.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 33986 | 1 | 36.9 | 107034.7 | 7390 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:13 | Normal | 533.9 | 538.2 | 502.7 | 482.2 | 22 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 90.8 | 90.2 | 90.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35107 | 1 | 38.7 | 107037.6 | 7390 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:18 | Normal | 538.7 | 539.2 | 496.5 | 481.1 | 17.7 | 11.8 | 18.6 | 11.8 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 74.9 | 74.1 | 74.4 | 60 | 60.01 | 60 | 28629 | 1 | 40.1 | 107040.3 | 7390 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:23 | Normal | 528.4 | 534.9 | 497.6 | 471.1 | 20.4 | 13.3 | 21.1 | 13.8 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 84.5 | 83.8 | 84.3 | 60 | 60 | 60.01 | 34054 | 1 | 40.5 | 107043 | 7391 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:28 | Normal | 529.1 | 536.5 | 504.2 | 475.5 | 17.3 | 11.5 | 17.2 | 11.3 | 224.2 | 222.6 | 224.4 | 70.9 | 70.2 | 70.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 26405 | 1 | 41.1 | 107045.5 | 7391 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:33 | Normal | 541.7 | 542.3 | 509.9 | 485.3 | 18 | 11.6 | 17.8 | 11.5 | 223.4 | 221.6 | 223.8 | 75 | 74.3 | 74.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 27212 | 1 | 40.7 | 107047.5 | 7391 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:38 | Normal | 542.5 | 538.6 | 502.2 | 478.7 | 16.1 | 10.7 | 16.8 | 10.9 | 223.6 | 222.2 | 223.8 | 68.4 | 68 | 68.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 24924 | 1 | 40.8 | 107049.8 | 7391 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:43 | Normal | 537.5 | 542 | 512.7 | 482.2 | 13.6 | 9.2 | 13.8 | 9.3 | 222.2 | 220.8 | 223 | 57.8 | 57.5 | 57.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21895 | 1 | 40.4 | 107051.8 | 7391 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.3 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:48 | Normal | 537.7 | 545.2 | 515.8 | 480.3 | 13.8 | 9.3 | 14.1 | 9.4 | 223 | 221 | 223.4 | 58.8 | 58.4 | 58.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 22238 | 1 | 40.2 | 107053.7 | 7391 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.3 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:53 | Normal | 537.9 | 543.5 | 508.3 | 481.8 | 17 | 11.5 | 17.4 | 11.6 | 223 | 221.8 | 223.4 | 71.8 | 71.1 | 71.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29027 | 1 | 39.8 | 107055.7 | 7391 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 09:58 | Normal | 533.7 | 538.2 | 501.7 | 470.2 | 18.3 | 12 | 18.1 | 12 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 74.9 | 74.2 | 74.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 30036 | 1 | 40.4 | 107058.3 | 7391 | 6 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:03 | Normal | 519.6 | 529.1 | 499 | 475.7 | 17.8 | 11.3 | 18.2 | 11.9 | 223 | 221.8 | 223.4 | 74.1 | 73.4 | 73.6 | 60 | 60 | 60 | 29836 | 1 | 41.7 | 107061.1 | 7391 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:08 | Normal | 530.6 | 533.1 | 502.9 | 467.4 | 12.5 | 8.4 | 12.8 | 8.6 | 222 | 220 | 222.2 | 52.6 | 52.2 | 52.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 19835 | 1 | 42.2 | 107063.4 | 7391 | 4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:13 | Normal | 541.8 | 541.2 | 518.3 | 480.8 | 11 | 7.5 | 11.1 | 7.6 | 220.6 | 219.2 | 221.8 | 47.5 | 47.3 | 47.3 | 60 | 60 | 60.02 | 17844 | 1 | 40.9 | 107065 | 7391 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:18 | Normal | 552.7 | 556.2 | 515.5 | 490 | 10 | 7 | 10.4 | 7 | 221.6 | 220.8 | 221.4 | 44.4 | 44 | 44.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 16452 | 1 | 39.9 | 107066.4 | 7391 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:23 | Normal | 556.9 | 556.4 | 520.9 | 491.4 | 10 | 6.8 | 10.3 | 7 | 220.8 | 219.2 | 221 | 44.6 | 44.1 | 44.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 16378 | 1 | 39.1 | 107067.8 | 7392 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:28 | Normal | 558.1 | 564.4 | 525.3 | 495.9 | 10.1 | 7 | 10.3 | 7 | 220.8 | 219.4 | 221.6 | 45.3 | 44.9 | 44.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16712 | 1 | 38.3 | 107069.1 | 7392 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:33 | Normal | 551.6 | 563.3 | 526 | 493.4 | 10.1 | 7 | 10.3 | 7 | 221.8 | 219.8 | 221 | 45.1 | 44.7 | 44.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16674 | 1 | 37.8 | 107070.5 | 7392 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:38 | Normal | 565.7 | 559.1 | 533.9 | 498.5 | 9.3 | 6.5 | 9.3 | 6.5 | 220.8 | 219.8 | 220.6 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15633 | 1 | 37.2 | 107071.9 | 7392 | 3 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:43 | Normal | 564.9 | 565.5 | 533.3 | 492.8 | 9.7 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 220.8 | 219 | 219.8 | 44 | 43.5 | 43.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 16144 | 1 | 36.8 | 107073.2 | 7392 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:48 | Normal | 564.5 | 564.5 | 524.9 | 502.4 | 10.6 | 7.3 | 10.7 | 7.1 | 220.8 | 219.8 | 220.8 | 47.1 | 46.7 | 46.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17520 | 1 | 36.5 | 107074.6 | 7392 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:53 | Normal | 560.3 | 569.1 | 534.8 | 497.3 | 10.7 | 7.3 | 10.6 | 7.3 | 221 | 219.6 | 220.6 | 47.5 | 47 | 47.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 17697 | 1 | 36.4 | 107076.1 | 7392 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 10:58 | Normal | 559.1 | 562.5 | 525.5 | 491.8 | 10.1 | 7 | 10.4 | 7 | 221.2 | 218.8 | 220.4 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60 | 60.03 | 60.02 | 16687 | 1 | 36.2 | 107077.5 | 7392 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:03 | Normal | 557.9 | 558.5 | 529.9 | 491.4 | 8.5 | 5.8 | 8.5 | 5.9 | 220.2 | 219.8 | 221 | 38.5 | 38.2 | 38.4 | 60.07 | 60.11 | 60.07 | 14213 | 1 | 35.9 | 107078.8 | 7392 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:08 | Normal | 562.8 | 560.1 | 528.4 | 492.9 | 8.1 | 5.6 | 8.3 | 5.6 | 220.6 | 219.2 | 220.6 | 37.5 | 37.1 | 37.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13771 | 1 | 35.5 | 107079.9 | 7392 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:13 | Normal | 559.5 | 566.3 | 535.5 | 498.4 | 9.1 | 6.3 | 9.1 | 6.3 | 220.8 | 219.2 | 221.4 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15229 | 1 | 35.2 | 107081.2 | 7392 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:18 | Normal | 562.8 | 560.1 | 536.6 | 496.1 | 10.8 | 7.3 | 10.7 | 7.3 | 221.4 | 220 | 220.6 | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 60 | 60.03 | 60 | 17805 | 1 | 35.1 | 107082.5 | 7392 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:23 | Normal | 562.9 | 559.3 | 531.6 | 501.1 | 13 | 8.6 | 12.9 | 8.6 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 56.9 | 56.3 | 56.6 | 60 | 60.02 | 59.98 | 21178 | 1 | 35.4 | 107084.2 | 7393 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:28 | Normal | 555 | 555.5 | 521.2 | 485.6 | 15.1 | 10.1 | 15.3 | 10.3 | 222.4 | 220.8 | 222.8 | 65.6 | 64.9 | 65.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24657 | 1 | 36.3 | 107086.4 | 7393 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:33 | Normal | 542.7 | 538.2 | 507.7 | 485.3 | 19.3 | 12.7 | 19.6 | 12.8 | 224.8 | 223.4 | 225.2 | 80.5 | 79.9 | 80 | 60 | 60 | 60 | 31126 | 1 | 37.7 | 107088.9 | 7393 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:38 | Normal | 541.4 | 549.9 | 502.8 | 487.3 | 19 | 12.3 | 19.1 | 12.2 | 224.4 | 223.4 | 225 | 78.8 | 78.3 | 78.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 28570 | 1 | 38.7 | 107091.2 | 7393 | 6 | 6 | 6 | 0.3 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:43 | Normal | 536.6 | 539.2 | 507.5 | 479 | 16.1 | 10.7 | 16 | 10.8 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 66.9 | 66.7 | 66.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 25448 | 1 | 39.2 | 107093.4 | 7393 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:48 | Normal | 540.9 | 542.5 | 507.5 | 485.9 | 15 | 10 | 15.1 | 10.1 | 223 | 223 | 223.8 | 63.4 | 63 | 63.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 23997 | 1 | 39.4 | 107095.4 | 7393 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:53 | Normal | 546.1 | 542.6 | 507 | 486.5 | 14.9 | 10 | 15 | 9.9 | 222.6 | 222 | 223.4 | 63 | 62.7 | 62.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23531 | 1 | 39.3 | 107097.4 | 7393 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 11:58 | Normal | 535.6 | 539.2 | 511.2 | 478.6 | 15.1 | 10.1 | 15.2 | 10.3 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 63.7 | 63.1 | 63.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24068 | 1 | 39.6 | 107099.5 | 7393 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:03 | Normal | 540.7 | 540.3 | 507.3 | 481.9 | 16.1 | 10.9 | 16.2 | 11 | 223 | 222.2 | 224 | 67.9 | 67.2 | 67.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 25883 | 1 | 39.8 | 107101.6 | 7393 | 5.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:08 | Normal | 544.1 | 539.7 | 511.8 | 482.2 | 14.3 | 9.8 | 14.4 | 9.8 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 61.1 | 60.4 | 60.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 22932 | 1 | 40.1 | 107103.7 | 7393 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:13 | Normal | 544.7 | 542.2 | 511.9 | 480.4 | 14.1 | 9.5 | 14.3 | 9.7 | 222.6 | 221.8 | 222 | 60.3 | 59.8 | 60.2 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 22649 | 1 | 40.1 | 107105.6 | 7393 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:18 | Normal | 549.9 | 553.4 | 513.4 | 479 | 14.1 | 9.5 | 14.3 | 9.6 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 60.3 | 59.7 | 60.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 22782 | 1 | 39.9 | 107107.5 | 7393 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:23 | Normal | 549 | 555.5 | 515.2 | 487.7 | 12.9 | 8.8 | 13.2 | 8.8 | 222.8 | 221.6 | 223 | 56.1 | 55.8 | 55.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21129 | 1 | 39.7 | 107109.4 | 7394 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:28 | Normal | 549.8 | 550.3 | 516.9 | 492.4 | 12.8 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 55.7 | 55.2 | 55.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20931 | 1 | 39.5 | 107111.1 | 7394 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:33 | Normal | 556.7 | 558.2 | 518.4 | 489.9 | 12.4 | 8.5 | 12.6 | 8.6 | 221.8 | 221 | 221.4 | 54.4 | 54 | 54.3 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 20369 | 1 | 39.3 | 107112.8 | 7394 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.6 | 4 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:38 | Normal | 558.7 | 563.2 | 523.9 | 493.4 | 11.1 | 7.6 | 11.4 | 7.6 | 221.2 | 220.4 | 221.2 | 49.3 | 48.9 | 49.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18463 | 1 | 39 | 107114.5 | 7394 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:43 | Normal | 564.8 | 566.3 | 518.3 | 497.7 | 11.6 | 7.9 | 11.9 | 8 | 221.8 | 220.4 | 222.6 | 51.3 | 50.8 | 51.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18996 | 1 | 38.6 | 107116 | 7394 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:48 | Normal | 559.7 | 559.5 | 519.9 | 492.3 | 12.6 | 8.5 | 12.8 | 8.6 | 222 | 221 | 222.4 | 55.4 | 54.9 | 55 | 60 | 59.99 | 59.98 | 20672 | 1 | 38.3 | 107117.7 | 7394 | 4 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:53 | Normal | 554.7 | 557.2 | 515.7 | 485.2 | 15.6 | 10.4 | 16 | 10.5 | 222 | 220.8 | 222.4 | 67.3 | 66.9 | 67 | 60.02 | 60.03 | 60 | 25638 | 1 | 38.6 | 107119.7 | 7394 | 5 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 12:58 | Normal | 554 | 557.5 | 513.9 | 484.4 | 12 | 8.1 | 12.5 | 8.3 | 220.2 | 220.8 | 220.8 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 19807 | 1 | 39 | 107121.5 | 7394 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:03 | Normal | 560.6 | 556.1 | 521.6 | 492.1 | 9.5 | 6.6 | 10 | 6.6 | 219.8 | 219 | 219.8 | 42.6 | 42.3 | 42.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 15772 | 1 | 38.5 | 107123 | 7394 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:08 | Normal | 556.8 | 559.3 | 517.4 | 488.9 | 6.6 | 4.6 | 6.9 | 4.6 | 218.6 | 216.8 | 217.6 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11256 | 1 | 37.7 | 107124.1 | 7394 | 2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:13 | Normal | 562.2 | 563.6 | 523.8 | 495.5 | 5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 220.6 | 219.4 | 221 | 23.8 | 23.4 | 23.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8755 | 1 | 36.7 | 107124.9 | 7394 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:18 | Normal | 562.3 | 566.9 | 526 | 493.2 | 5 | 3.5 | 5.2 | 3.5 | 220.6 | 219.8 | 221.8 | 24 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 8757 | 1 | 35.9 | 107125.7 | 7394 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:23 | Normal | 571.4 | 574.1 | 530.7 | 502.3 | 5.7 | 4 | 5.8 | 3.9 | 221 | 220.8 | 221.6 | 27 | 26.7 | 26.9 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 9901 | 1 | 35.3 | 107126.4 | 7395 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:28 | Normal | 568.7 | 579.3 | 538.7 | 508.2 | 7 | 4.8 | 7 | 4.8 | 220.8 | 220 | 222.6 | 32.7 | 32.4 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12044 | 1 | 35 | 107127.4 | 7395 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:33 | Normal | 575.7 | 581.2 | 547.3 | 514.7 | 8.8 | 6 | 8.7 | 6.1 | 221.8 | 221 | 222.6 | 40.8 | 40.5 | 40.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 15037 | 1 | 34.8 | 107128.5 | 7395 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:38 | Normal | 571.7 | 578.9 | 535.2 | 506.1 | 12.2 | 8.2 | 12.1 | 8.3 | 222.2 | 221.2 | 222.6 | 54 | 53.8 | 53.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 20519 | 1 | 34.9 | 107130 | 7395 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:43 | Normal | 561.8 | 568.3 | 535 | 505.6 | 10.4 | 7.1 | 10.5 | 7.1 | 222 | 221 | 223 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 17355 | 1 | 35.3 | 107131.6 | 7395 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:48 | Normal | 562.8 | 563.4 | 527.2 | 501.9 | 7.8 | 5.4 | 8 | 5.4 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 36 | 35.6 | 35.6 | 60 | 60.01 | 60 | 13247 | 1 | 35.1 | 107132.8 | 7395 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:53 | Normal | 575.4 | 577.2 | 527.9 | 498.4 | 9.5 | 6.5 | 9.8 | 6.5 | 221.8 | 220.2 | 222.6 | 43.7 | 43.3 | 43.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15702 | 1 | 34.9 | 107134 | 7395 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 13:58 | Normal | 564.8 | 572.3 | 530 | 497.6 | 9.1 | 6.3 | 9.3 | 6.3 | 221 | 220.8 | 221.6 | 41.5 | 41.1 | 41.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15387 | 1 | 34.8 | 107135.3 | 7395 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:03 | Normal | 562.9 | 563.3 | 529 | 499.5 | 7.3 | 5.1 | 7.3 | 5 | 220.8 | 220 | 222 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12483 | 1 | 34.6 | 107136.5 | 7395 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:08 | Normal | 567.7 | 569.2 | 533.3 | 500.8 | 6.8 | 4.7 | 6.4 | 4.6 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 31.4 | 30.9 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11494 | 1 | 34.3 | 107137.5 | 7395 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:13 | Normal | 573.9 | 569.3 | 540.5 | 509.1 | 8.3 | 5.8 | 7.9 | 5.6 | 221.2 | 220.2 | 222.8 | 37.9 | 37.5 | 37.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 13992 | 1 | 34.1 | 107138.5 | 7395 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:18 | Normal | 570.7 | 572.2 | 536.2 | 499.7 | 7.8 | 5.3 | 7.6 | 5.4 | 220.4 | 219.4 | 221.2 | 35.9 | 35.4 | 35.6 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 13239 | 1 | 34 | 107139.7 | 7395 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:23 | Normal | 561.8 | 565.5 | 529.2 | 498.5 | 6.9 | 4.8 | 7 | 4.7 | 220 | 219 | 221.2 | 32.1 | 31.5 | 31.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11771 | 1 | 33.8 | 107140.7 | 7396 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:28 | Normal | 563.5 | 575.1 | 533.3 | 496.9 | 6.4 | 4.4 | 6.5 | 4.5 | 220 | 219 | 221.6 | 30.4 | 30 | 30.1 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 11174 | 1 | 33.6 | 107141.7 | 7396 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:33 | Normal | 572.6 | 575.2 | 523.6 | 502.1 | 6.4 | 4.6 | 6.8 | 4.5 | 219.4 | 218.4 | 221 | 30.9 | 30.5 | 30.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 11402 | 1 | 33.5 | 107142.6 | 7396 | 2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:38 | Normal | 560.9 | 570.1 | 525 | 492.9 | 6 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 219.8 | 218.8 | 220.6 | 28.7 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10551 | 1 | 33.3 | 107143.6 | 7396 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:43 | Normal | 563.7 | 568.3 | 525.1 | 500.6 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.8 | 219.4 | 218.6 | 221 | 26.3 | 25.9 | 26.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 9658 | 1 | 33.3 | 107144.4 | 7396 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:48 | Normal | 563.7 | 566.4 | 526.2 | 495.9 | 5.5 | 3.9 | 5.6 | 3.9 | 219.6 | 219 | 220.8 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9717 | 1 | 33.1 | 107145.2 | 7396 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:53 | Normal | 567 | 570.6 | 532.3 | 501.7 | 5.7 | 4 | 5.6 | 4 | 219.6 | 219.4 | 221.4 | 27.2 | 26.9 | 27 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 9946 | 1 | 33 | 107146 | 7396 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 14:58 | Normal | 564.7 | 577.2 | 538.7 | 505.2 | 6.6 | 4.6 | 6.3 | 4.6 | 220.6 | 219.2 | 221.2 | 30.9 | 30.4 | 30.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11260 | 1 | 32.9 | 107146.9 | 7396 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:03 | Normal | 567.9 | 591.3 | 532.3 | 513.8 | 9.6 | 6.7 | 8.5 | 7 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 43.9 | 43.3 | 43.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15115 | 1 | 33 | 107147.9 | 7396 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:08 | Normal | 549.5 | 560.8 | 432.8 | 494.3 | 14.7 | 11.1 | 16.7 | 11.1 | 223.8 | 223 | 224 | 65.6 | 64.9 | 65.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 25038 | 1 | 34.3 | 107150.1 | 7396 | 5.6 | 2.9 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:13 | Normal | 489.2 | 564.8 | 425.3 | 494.9 | 13.6 | 8.7 | 13.5 | 8.9 | 222.6 | 221 | 223.2 | 52.9 | 52.5 | 52.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19984 | 1 | 35.2 | 107151.9 | 7396 | 4.4 | 4 | 4.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:18 | Normal | 483.4 | 568.1 | 421.5 | 498 | 12.5 | 8.3 | 12.5 | 8.1 | 222.6 | 221.2 | 223.6 | 49 | 48.5 | 48.8 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 18421 | 1 | 35.5 | 107153.5 | 7396 | 4.2 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:23 | Normal | 474.7 | 566.1 | 403.3 | 498.7 | 12 | 8 | 12.1 | 7.9 | 222.6 | 222.4 | 224 | 46.2 | 45.7 | 45.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 17217 | 1 | 35.5 | 107155 | 7397 | 4 | 3.4 | 4 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:28 | Normal | 463.3 | 569.9 | 407 | 493.6 | 11.5 | 7.5 | 11.3 | 7.6 | 221.6 | 221.6 | 224.2 | 44 | 43.4 | 43.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16357 | 1 | 35.5 | 107156.4 | 7397 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:33 | Normal | 465.6 | 566.5 | 396.3 | 495.9 | 11 | 7.3 | 11 | 7.2 | 223 | 221.8 | 223.6 | 42 | 41.6 | 41.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 15630 | 1 | 35.4 | 107157.7 | 7397 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:38 | Normal | 442.1 | 567.7 | 385.3 | 503.8 | 10.6 | 6.8 | 10.2 | 6.8 | 222.4 | 220.6 | 222.8 | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14618 | 1 | 35.2 | 107159 | 7397 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 3 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:43 | Normal | 427.4 | 565.9 | 369.3 | 498.9 | 10 | 6.5 | 9.9 | 6.5 | 222.2 | 221.4 | 222.4 | 36.8 | 36.2 | 36.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13681 | 1 | 35.1 | 107160.1 | 7397 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:48 | Normal | 434.7 | 574.9 | 342.7 | 502.1 | 9 | 6.1 | 9.1 | 6.1 | 221.8 | 220.8 | 223.4 | 34 | 33.7 | 33.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12649 | 1 | 34.7 | 107161.2 | 7397 | 3.1 | 2.2 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:53 | Normal | 552 | 565.7 | 289.8 | 488.8 | 6.6 | 6 | 8.8 | 6 | 221.2 | 221.4 | 222 | 31.4 | 32.8 | 31.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11841 | 1 | 34.6 | 107162.2 | 7397 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 15:58 | Normal | 564.8 | 568.3 | 306.5 | 496.1 | 6 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 220.6 | 219.6 | 221.6 | 28.7 | 28.4 | 28.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10608 | 1 | 34.4 | 107163.1 | 7397 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:03 | Normal | 562.9 | 570.3 | 284.7 | 493.1 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 220.2 | 219.6 | 221.6 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9906 | 1 | 34.1 | 107164 | 7397 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:08 | Normal | 564.7 | 568 | 249.8 | 468.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 24 | 23.6 | 23.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8803 | 1 | 33.9 | 107164.8 | 7397 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:13 | Normal | 562.6 | 573.1 | 303.7 | 426.3 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 219.8 | 219.6 | 221.2 | 21.3 | 20.7 | 21 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7787 | 1 | 33.8 | 107165.5 | 7397 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:18 | Normal | 573.8 | 572.2 | 278.6 | 387.9 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 4 | 220 | 219.2 | 221.4 | 19 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7102 | 1 | 33.5 | 107166.1 | 7397 | 2 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:23 | Normal | 565.3 | 582 | 259 | 345.5 | 4 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 219.6 | 218 | 220.6 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6255 | 1 | 33.4 | 107166.6 | 7398 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:28 | Normal | 566.8 | 580.3 | 249.5 | 301 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 219.6 | 218.6 | 220.2 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5597 | 1 | 33.3 | 107167.1 | 7398 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:33 | Normal | 571.5 | 584.1 | 214.6 | 227.9 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 3 | 219.8 | 218.6 | 220.6 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4859 | 1 | 33.2 | 107167.6 | 7398 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:38 | Normal | 571.5 | 551.4 | 199.5 | 215.4 | 3 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 219 | 218.2 | 220.4 | 11 | 10.6 | 10.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3993 | 1 | 33.1 | 107167.9 | 7398 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:43 | Normal | 545.5 | 551.1 | 533.6 | 487.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 219 | 218.2 | 220.2 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1667 | 1 | 32.9 | 107168.2 | 7398 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:48 | Normal | 556.7 | 558.2 | 527.3 | 486.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 219.6 | 218.6 | 220 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60 | 59.97 | 1521 | 1 | 32.6 | 107168.4 | 7398 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:53 | Normal | 509.7 | 401.5 | 517.8 | 498.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 219 | 217.8 | 219.6 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1376 | 1 | 32.4 | 107168.5 | 7398 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 16:58 | Normal | 560.9 | 554.3 | 518 | 488.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 218.4 | 218 | 219.6 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 991 | 1 | 32.2 | 107168.6 | 7398 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:03 | Normal | 554.3 | 543.2 | 513.7 | 483.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 220 | 218.6 | 220.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 838 | 1 | 32 | 107168.7 | 7398 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:08 | Normal | 537.8 | 552.2 | 499.1 | 478.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 219 | 218.4 | 220.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 721 | 1 | 31.8 | 107168.8 | 7398 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:13 | Normal | 537.7 | 543.3 | 503.7 | 499.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 219.8 | 218.4 | 220.6 | 2.2 | 2 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 667 | 1 | 31.6 | 107168.8 | 7398 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:18 | Normal | 506 | 552.4 | 477.1 | 466.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.6 | 220.6 | 2 | 1.8 | 2 | 60 | 60 | 60.01 | 563 | 1 | 31.4 | 107168.9 | 7398 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:23 | Normal | 448 | 553.2 | 470 | 428 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219 | 221 | 2 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 526 | 1 | 31.1 | 107168.9 | 7399 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:28 | Normal | 314 | 557.1 | 471.9 | 397 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 219 | 222.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 410 | 1 | 30.9 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:33 | Normal | 274.7 | 544 | 407.7 | 439.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 221.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 292 | 1 | 30.7 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:38 | Normal | 199.8 | 535.9 | 409.7 | 421.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 140 | 1 | 30.5 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:43 | Normal | 199.8 | 523 | 376.8 | 290.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.8 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 107 | 1 | 30.3 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:48 | Normal | 199.9 | 496.2 | 199.7 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 16 | 1 | 30.2 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:53 | Normal | 200 | 424.1 | 200.2 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.4 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26 | 1 | 29.9 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 17:58 | Normal | 216.3 | 430 | 181.9 | 204.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 222 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6 | 1 | 29.7 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 18:03 | Normal | 183.7 | 412.1 | 196.5 | 196.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 29.4 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-03-12 18:08 | Normal | 202.9 | 273.2 | 200.7 | 203.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4 | 1 | 29.2 | 107169 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0