## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-13 05:39 | Wait | 503.9 | 503.8 | 497.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:44 | Wait | 567.7 | 547.5 | 537.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:49 | Wait | 589.6 | 564.4 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:54 | Wait | 603.8 | 576.1 | 566.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.5 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 05:59 | Wait | 617 | 587.8 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.6 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:04 | Wait | 627.8 | 597.6 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:09 | Wait | 638.1 | 607.4 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 22.7 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:14 | Wait | 641.4 | 610.7 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 0 | 22.8 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:19 | Wait | 642.4 | 612.3 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:24 | Wait | 653.8 | 625 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:29 | Wait | 651.8 | 620.3 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:34 | Wait | 668.7 | 636.7 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 23.1 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:39 | Wait | 659.8 | 629.8 | 617.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 93176.9 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:44 | Normal | 595.9 | 576.2 | 567.9 | 0 | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6127 | 1 | 23.1 | 93177.2 | 7012 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:49 | Normal | 589.6 | 517.1 | 560.6 | 0 | 4 | 3 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5300 | 1 | 24 | 93177.7 | 7012 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:54 | Normal | 592.7 | 537.9 | 548.1 | 0 | 4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5299 | 1 | 24.4 | 93178.1 | 7012 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 06:59 | Normal | 599.4 | 534 | 559.2 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 13 | 13 | 12.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5142 | 1 | 24.8 | 93178.6 | 7012 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:04 | Normal | 595.3 | 539.8 | 560.1 | 0 | 4.1 | 3 | 2.5 | 0 | 232 | 229.8 | 231.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5421 | 1 | 25.1 | 93179 | 7012 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:09 | Normal | 599.4 | 538 | 562.9 | 0 | 5.1 | 3.8 | 3 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 17 | 17.1 | 17 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6595 | 1 | 25.4 | 93179.5 | 7013 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:14 | Normal | 593.7 | 547.1 | 565 | 0 | 6.3 | 4.5 | 3.5 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231.2 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7799 | 1 | 25.8 | 93180.1 | 7013 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:19 | Normal | 604.8 | 571.1 | 539.4 | 0 | 8.8 | 6.1 | 4.9 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232.4 | 28 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10905 | 1 | 26.3 | 93181 | 7013 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:24 | Normal | 601.6 | 547.3 | 556.7 | 0 | 6.7 | 5 | 4.2 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.4 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8708 | 1 | 26.9 | 93181.7 | 7013 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:29 | Normal | 598 | 544.3 | 557.2 | 0 | 7.6 | 5.8 | 5.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.2 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 10111 | 1 | 27.2 | 93182.5 | 7013 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:34 | Normal | 598.9 | 542.7 | 559.1 | 0 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 21.7 | 22 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60 | 8428 | 1 | 27.5 | 93183.3 | 7013 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:39 | Normal | 594.6 | 533.2 | 552.5 | 0 | 5.7 | 4.5 | 4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.8 | 19.8 | 20.1 | 19.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7717 | 1 | 27.8 | 93184 | 7013 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:44 | Normal | 589.8 | 526.6 | 552.4 | 0 | 5 | 4 | 3.6 | 0 | 230.4 | 228.4 | 230 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 7006 | 1 | 28.1 | 93184.6 | 7013 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:49 | Normal | 580.4 | 509 | 558 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6398 | 1 | 28.3 | 93185.1 | 7013 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:54 | Normal | 585.5 | 518.4 | 543.8 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6429 | 1 | 28.4 | 93185.7 | 7013 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 07:59 | Normal | 585.1 | 490.8 | 560.3 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | 0 | 229.8 | 229 | 229 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6574 | 1 | 28.6 | 93186.2 | 7013 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:04 | Normal | 597.4 | 495.1 | 560 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7333 | 1 | 28.7 | 93186.8 | 7013 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:09 | Normal | 595.3 | 494.9 | 544.6 | 0 | 6 | 4.7 | 3.5 | 0 | 230 | 228.2 | 229.4 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 59.94 | 60 | 59.96 | 7470 | 1 | 28.8 | 93187.4 | 7014 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:14 | Normal | 596.9 | 555 | 510.3 | 0 | 13.3 | 8.5 | 8.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.8 | 41 | 41 | 40.8 | 60 | 60 | 60 | 15984 | 1 | 29.2 | 93188.4 | 7014 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:19 | Normal | 601.9 | 562.2 | 502.9 | 0 | 15.3 | 9.6 | 10.7 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 47.7 | 47.6 | 47.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18446 | 1 | 29.9 | 93189.8 | 7014 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:24 | Normal | 588.6 | 567.2 | 493.1 | 0 | 14.5 | 8.8 | 9.6 | 0 | 231 | 230.2 | 230.8 | 43.8 | 44 | 43.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 16360 | 1 | 30.5 | 93191.2 | 7014 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:29 | Normal | 585.1 | 538.9 | 489.8 | 0 | 13.1 | 8.7 | 9 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 40 | 40.1 | 39.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15711 | 1 | 31.1 | 93192.7 | 7014 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:34 | Normal | 576.5 | 518 | 464.6 | 0 | 10.4 | 7.8 | 6.8 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12466 | 1 | 31.4 | 93193.9 | 7014 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:39 | Normal | 583.3 | 525.9 | 469.2 | 0 | 15 | 11.3 | 10.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 232 | 46.2 | 46.2 | 45.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 18573 | 1 | 31.8 | 93195.4 | 7014 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:44 | Normal | 577.4 | 515.9 | 484.3 | 0 | 14.5 | 11.1 | 9.7 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 44.3 | 44.4 | 44 | 60 | 60 | 59.99 | 18623 | 1 | 32.6 | 93197.1 | 7014 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:49 | Normal | 582.3 | 499.1 | 497.8 | 0 | 16.3 | 13.8 | 10.9 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 51.7 | 51.7 | 51.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20276 | 1 | 33.2 | 93198.7 | 7014 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 1.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:54 | Normal | 577 | 490.1 | 537 | 0 | 13.3 | 11.5 | 8.8 | 0 | 232.2 | 229.6 | 229.8 | 43.1 | 43.3 | 43 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16833 | 1 | 33.7 | 93200.3 | 7014 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 08:59 | Normal | 573.5 | 482.2 | 550 | 0 | 10.9 | 9.5 | 7.3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.2 | 36.2 | 36.3 | 36 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14027 | 1 | 33.6 | 93201.6 | 7014 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:04 | Normal | 580.9 | 485 | 544.8 | 0 | 10.2 | 9 | 7.1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 34.6 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13310 | 1 | 33.5 | 93202.7 | 7014 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:09 | Normal | 581.9 | 489.3 | 541.6 | 0 | 9.9 | 8.6 | 6.8 | 0 | 230.6 | 228 | 229 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 12928 | 1 | 33.4 | 93203.8 | 7015 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:14 | Normal | 582.3 | 489.4 | 544.1 | 0 | 8.6 | 7.4 | 5.8 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.2 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11256 | 1 | 33.3 | 93204.8 | 7015 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:19 | Normal | 586.5 | 491.4 | 540.5 | 0 | 8.4 | 7.3 | 5.8 | 0 | 229.4 | 228 | 229.8 | 28.9 | 29 | 28.7 | 60 | 59.98 | 59.96 | 11069 | 1 | 33.1 | 93205.7 | 7015 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:24 | Normal | 578.7 | 490.1 | 545.3 | 0 | 8 | 6.9 | 5.4 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229.8 | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10479 | 1 | 33 | 93206.6 | 7015 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:29 | Normal | 584.1 | 484.2 | 540.3 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.4 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9794 | 1 | 32.9 | 93207.4 | 7015 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:34 | Normal | 579.8 | 487.9 | 543.3 | 0 | 7 | 6 | 4.6 | 0 | 229 | 227.2 | 229 | 23.9 | 24 | 23.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9168 | 1 | 32.9 | 93208.2 | 7015 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:39 | Normal | 577.8 | 484.3 | 546.6 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 0 | 229.4 | 227 | 228.4 | 22 | 22.1 | 21.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8411 | 1 | 32.7 | 93209 | 7015 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:44 | Normal | 578.7 | 488.4 | 545.5 | 0 | 6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 227.8 | 226.4 | 228 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 7858 | 1 | 32.7 | 93209.7 | 7015 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:49 | Normal | 582.4 | 486 | 538.4 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.1 | 0 | 228.6 | 227 | 228.2 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7806 | 1 | 32.5 | 93210.3 | 7015 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:54 | Normal | 579.5 | 486.1 | 545.7 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.2 | 0 | 228 | 227.6 | 228 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8092 | 1 | 32.5 | 93211 | 7015 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 09:59 | Normal | 588.5 | 482.2 | 543.1 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.4 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227.4 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8475 | 1 | 32.5 | 93211.7 | 7015 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:04 | Normal | 581.9 | 494.1 | 550.6 | 0 | 7.4 | 6.4 | 5.1 | 0 | 229.2 | 228 | 228.8 | 25.9 | 25.9 | 25.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 9802 | 1 | 32.5 | 93212.4 | 7015 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:09 | Normal | 584.1 | 492.7 | 549.1 | 0 | 9 | 7.7 | 6.1 | 0 | 230 | 228.4 | 229.2 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11667 | 1 | 32.6 | 93213.3 | 7016 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:14 | Normal | 583.2 | 497 | 553.6 | 0 | 9 | 7.6 | 6 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.2 | 30.4 | 30.5 | 30.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 11703 | 1 | 32.8 | 93214.3 | 7016 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:19 | Normal | 586.8 | 490.3 | 555.8 | 0 | 9.2 | 8 | 6.1 | 0 | 229.6 | 228 | 229 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 60 | 59.97 | 59.96 | 11997 | 1 | 32.8 | 93215.3 | 7016 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:24 | Normal | 588.5 | 485.2 | 551.3 | 0 | 9.1 | 8 | 6.1 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229 | 31 | 31.1 | 30.8 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 11898 | 1 | 32.9 | 93216.3 | 7016 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:29 | Normal | 587.4 | 486.2 | 557.4 | 0 | 9 | 7.8 | 6 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11754 | 1 | 33 | 93217.3 | 7016 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:34 | Normal | 579.4 | 486.2 | 547.2 | 0 | 8.7 | 7.6 | 5.9 | 0 | 229.4 | 227.2 | 228.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11368 | 1 | 33 | 93218.2 | 7016 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:39 | Normal | 588.4 | 483.2 | 554.5 | 0 | 8.4 | 7.3 | 5.8 | 0 | 229.6 | 228 | 228.8 | 29 | 29.1 | 28.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11101 | 1 | 33.1 | 93219.2 | 7016 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:44 | Normal | 581.5 | 484 | 550.2 | 0 | 9 | 8 | 6.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11945 | 1 | 33.2 | 93220.1 | 7016 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:49 | Normal | 584 | 490.3 | 548.6 | 0 | 10 | 8.7 | 7 | 0 | 230 | 228.6 | 229.4 | 34.2 | 34.1 | 34 | 60 | 60 | 60.01 | 13076 | 1 | 33.3 | 93221.2 | 7016 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:54 | Normal | 590.7 | 488.1 | 557.1 | 0 | 11.5 | 10.1 | 8 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 15036 | 1 | 33.5 | 93222.3 | 7016 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 10:59 | Normal | 584.1 | 493.2 | 550.3 | 0 | 15 | 13 | 10.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 49.8 | 50 | 49.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19405 | 1 | 33.8 | 93223.7 | 7016 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:04 | Normal | 585.1 | 499.6 | 554.1 | 0 | 19.8 | 16.5 | 13.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 64.3 | 64 | 64.1 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 24617 | 1 | 34.7 | 93225.6 | 7016 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:09 | Normal | 570.1 | 498.8 | 534.2 | 0 | 20.3 | 16.6 | 14.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 64.6 | 64.7 | 64.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 26967 | 1 | 35.9 | 93227.8 | 7017 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:14 | Normal | 557.8 | 444.7 | 523.5 | 0 | 28.5 | 27.6 | 20 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 91.4 | 91.6 | 91 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39252 | 1 | 37.2 | 93230.3 | 7017 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.9 | 7.9 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:19 | Normal | 551.1 | 443.2 | 522.1 | 0 | 24.6 | 22.3 | 16.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 75.9 | 76 | 75.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30764 | 1 | 39.3 | 93233.2 | 7017 | 5.9 | 6.2 | 6 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:24 | Normal | 545.6 | 427.1 | 507.8 | 0 | 29.3 | 28.8 | 22.6 | 0 | 236 | 234 | 236 | 92.6 | 92.4 | 92.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 38079 | 1 | 40.4 | 93236 | 7017 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7 | 8.1 | 7.8 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:29 | Normal | 550.1 | 463 | 522.2 | 0 | 11.1 | 9.5 | 7.8 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13950 | 1 | 40.8 | 93238 | 7017 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:34 | Normal | 555.3 | 442 | 529 | 0 | 30.3 | 28.6 | 19.7 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 93.5 | 93.4 | 92.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35377 | 1 | 40.8 | 93240.5 | 7017 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | 5 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:39 | Normal | 555.6 | 441.1 | 517.3 | 0 | 18 | 17.3 | 13.7 | 0 | 233.2 | 232 | 233.4 | 57.8 | 57.8 | 57.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22853 | 1 | 41.4 | 93242.8 | 7017 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:44 | Normal | 555.5 | 445.1 | 533.5 | 0 | 16.8 | 15.5 | 12.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 53.8 | 53.8 | 53.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21525 | 1 | 41.6 | 93245.1 | 7017 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:49 | Normal | 535 | 426.9 | 505.4 | 0 | 35.6 | 35 | 26.3 | 0 | 236.4 | 234 | 236.6 | 110.7 | 110.9 | 110.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 44893 | 1 | 43.2 | 93248.4 | 7017 | 8.7 | 9 | 8.9 | 8.5 | 9.9 | 9.5 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:54 | Normal | 536.4 | 421.2 | 491.9 | 0 | 33.4 | 32.3 | 24.4 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235.8 | 102.2 | 102 | 101.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 40959 | 1 | 45.9 | 93252 | 7017 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8 | 9.3 | 8.9 | 6.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 11:59 | Normal | 531.2 | 427.9 | 496.6 | 0 | 35 | 34 | 26.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 107.6 | 107.5 | 107.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 43331 | 1 | 47.3 | 93255.5 | 7017 | 8.5 | 9 | 8.7 | 8.3 | 9.7 | 9.4 | 6.5 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:04 | Normal | 549.6 | 426.5 | 509.6 | 0 | 19.3 | 19.4 | 14.5 | 0 | 235 | 231.2 | 232.8 | 62.3 | 62.4 | 62 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23762 | 1 | 48.7 | 93258.7 | 7017 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:09 | Normal | 541.2 | 452.6 | 507.8 | 0 | 8 | 7 | 5.7 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230 | 24.9 | 25 | 24.7 | 60 | 59.98 | 60 | 9740 | 1 | 47.7 | 93260.7 | 7018 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:14 | Normal | 547 | 453.1 | 522.7 | 0 | 8.7 | 7.9 | 6.2 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10922 | 1 | 46.2 | 93262.6 | 7018 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:19 | Normal | 572.9 | 457.4 | 538.9 | 0 | 31.3 | 30.6 | 20.3 | 0 | 236 | 233.6 | 235.2 | 101.7 | 101.5 | 101.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 34240 | 1 | 45.1 | 93264.4 | 7018 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8 | 9.4 | 8.8 | 5 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:24 | Normal | 546 | 450.1 | 502.9 | 0 | 35.2 | 33.5 | 27.6 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.8 | 112.7 | 112.7 | 112 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 40433 | 1 | 47.3 | 93268.1 | 7018 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 10.1 | 9.7 | 5.4 | 7.6 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:29 | Normal | 546.6 | 426.5 | 509.3 | 0 | 31.1 | 30.8 | 22.9 | 0 | 235.2 | 233 | 235 | 98.3 | 98.2 | 97.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37861 | 1 | 48.5 | 93271.3 | 7018 | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.4 | 8.8 | 8.6 | 5.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:34 | Normal | 545 | 468.6 | 518.5 | 0 | 24.1 | 21.5 | 15.8 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 75.1 | 75 | 74.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30405 | 1 | 48.5 | 93274.1 | 7018 | 6 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.1 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:39 | Normal | 541.5 | 459.4 | 509.8 | 0 | 30.6 | 28.7 | 22.7 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 96.1 | 96.2 | 95.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 39488 | 1 | 48.1 | 93276.8 | 7018 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 8.1 | 5.2 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:44 | Normal | 539 | 452.1 | 504.8 | 0 | 26.6 | 25.1 | 19.5 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 83.9 | 83.9 | 83.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 33529 | 1 | 49.2 | 93280.1 | 7018 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 4.5 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:49 | Normal | 550.7 | 443.3 | 516.3 | 0 | 14.5 | 13.3 | 10.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 46.3 | 46.5 | 46 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18214 | 1 | 49.4 | 93282.8 | 7018 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:54 | Normal | 530.2 | 453.2 | 498.4 | 0 | 39.1 | 36.6 | 29.6 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 121.8 | 121.4 | 121.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 47574 | 1 | 49.1 | 93285.6 | 7018 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.2 | 10.8 | 10.4 | 6 | 8.8 | 9.9 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 12:59 | Normal | 540.4 | 448.2 | 507.1 | 0 | 11.5 | 10.8 | 8.7 | 0 | 230 | 228.2 | 230 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 14233 | 1 | 51.1 | 93288.8 | 7018 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:04 | Normal | 556 | 482.7 | 525.7 | 0 | 9 | 7.8 | 6.5 | 0 | 230 | 227 | 229 | 30.1 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11538 | 1 | 48.6 | 93289.9 | 7018 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:09 | Normal | 571.9 | 491 | 532.7 | 0 | 8 | 6.9 | 5.8 | 0 | 228.6 | 226.2 | 228 | 27.3 | 27.5 | 27 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10395 | 1 | 46.2 | 93290.8 | 7019 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:14 | Normal | 581.6 | 536.4 | 544.8 | 0 | 32.4 | 25.1 | 24.4 | 0 | 235 | 231.8 | 233.8 | 108.2 | 108 | 107.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 36650 | 1 | 44.3 | 93291.9 | 7019 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 9.7 | 6.5 | 2.1 | 6.1 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:19 | Normal | 552.8 | 474.9 | 511.8 | 0 | 33.8 | 30.6 | 25.9 | 0 | 234.4 | 231.4 | 233.8 | 108.3 | 108.2 | 107.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 45708 | 1 | 46.8 | 93295.7 | 7019 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.6 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:24 | Normal | 562.3 | 453.4 | 519.6 | 0 | 27.3 | 26.6 | 20.9 | 0 | 232.6 | 230 | 231.8 | 89.2 | 89.4 | 89 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37953 | 1 | 47.8 | 93298.5 | 7019 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:29 | Normal | 540.3 | 450.3 | 504.5 | 0 | 35.8 | 31.7 | 26.8 | 0 | 234.2 | 231.4 | 234 | 110.7 | 110.6 | 109.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 44341 | 1 | 48.8 | 93301.7 | 7019 | 8.9 | 9 | 9 | 8.4 | 10.2 | 6 | 7.5 | 7.7 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:34 | Normal | 546.9 | 446.7 | 506.7 | 0 | 27.2 | 22.3 | 18.8 | 0 | 231.4 | 229 | 230.2 | 80.9 | 80.8 | 80.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 33817 | 1 | 49.8 | 93304.6 | 7019 | 6.7 | 6.9 | 7 | 6.5 | 7.7 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:39 | Normal | 557.6 | 468 | 525.9 | 0 | 9.5 | 8.6 | 7 | 0 | 231 | 229.4 | 231.2 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 59.99 | 60 | 60 | 12029 | 1 | 47.9 | 93305.8 | 7019 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:44 | Normal | 573.6 | 474.1 | 530.7 | 0 | 8.7 | 8.1 | 6.6 | 0 | 230.4 | 228.2 | 230.6 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 60 | 60 | 59.98 | 11695 | 1 | 45.6 | 93306.8 | 7019 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:49 | Normal | 576.4 | 468.3 | 536.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 4.6 | 0 | 230.2 | 227.8 | 230 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8292 | 1 | 43.6 | 93307.6 | 7019 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:54 | Normal | 572.4 | 486.3 | 541.1 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 0 | 231 | 229 | 231.2 | 25.2 | 25 | 25 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9613 | 1 | 42 | 93308.4 | 7019 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 13:59 | Normal | 588.3 | 486 | 552.2 | 0 | 14.2 | 11.8 | 10.3 | 0 | 233.8 | 230 | 232.8 | 46.6 | 46.5 | 46.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19189 | 1 | 40.9 | 93309.4 | 7019 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:04 | Normal | 564.2 | 474.1 | 526 | 0 | 35.1 | 28.4 | 26.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 109.2 | 109 | 108.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 43957 | 1 | 41.9 | 93311.9 | 7019 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 10.1 | 3.7 | 7.2 | 7.1 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:09 | Normal | 551.8 | 460.4 | 513.5 | 0 | 31.5 | 25.4 | 23.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 237.2 | 96.1 | 95.8 | 95.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38890 | 1 | 44.4 | 93315.1 | 7020 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.5 | 9.2 | 3 | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:14 | Normal | 554.8 | 499.9 | 519.4 | 0 | 7.7 | 6 | 5.4 | 0 | 230.4 | 229 | 230.6 | 24.2 | 24.1 | 24 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9564 | 1 | 44.4 | 93316.8 | 7020 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:19 | Normal | 558.4 | 482 | 521 | 0 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4586 | 1 | 42.4 | 93317.4 | 7020 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:24 | Normal | 562.3 | 489.2 | 533.2 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4453 | 1 | 40.7 | 93317.7 | 7020 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:29 | Normal | 570.6 | 534.6 | 543.5 | 0 | 3 | 2.1 | 2 | 0 | 229.6 | 228 | 228.8 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4147 | 1 | 39.6 | 93318.1 | 7020 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:34 | Normal | 554.3 | 453.2 | 527.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.98 | 60 | 1264 | 1 | 38.3 | 93318.3 | 7020 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:39 | Normal | 544.2 | 464.1 | 495.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 577 | 1 | 36.9 | 93318.4 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:44 | Normal | 552.8 | 449.9 | 509.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.2 | 225.8 | 227 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 483 | 1 | 34.9 | 93318.4 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:49 | Normal | 536.3 | 394.1 | 469.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 360 | 1 | 33 | 93318.5 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:54 | Normal | 599.5 | 512.4 | 557.4 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 229.8 | 227.2 | 228.4 | 13 | 13.2 | 12.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4997 | 1 | 32 | 93318.7 | 7020 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 14:59 | Normal | 596.6 | 507.2 | 560.4 | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6120 | 1 | 31.4 | 93319.2 | 7020 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:04 | Normal | 592.4 | 514.1 | 562.6 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 229 | 228 | 229.2 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5671 | 1 | 31 | 93319.7 | 7020 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:09 | Normal | 593.6 | 490.2 | 561.2 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 230.8 | 228.2 | 229.8 | 15.1 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5945 | 1 | 30.7 | 93320.2 | 7021 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:14 | Normal | 586.5 | 496.3 | 543.2 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.6 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4007 | 1 | 30.6 | 93320.6 | 7021 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:19 | Normal | 584.1 | 533.9 | 542.1 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 230.2 | 227.4 | 230 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 3229 | 1 | 30.4 | 93320.9 | 7021 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:24 | Normal | 564.5 | 517.2 | 538.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2085 | 1 | 30.2 | 93321.1 | 7021 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:29 | Normal | 554.5 | 538.3 | 514.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 229.6 | 227.2 | 228.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1330 | 1 | 30 | 93321.2 | 7021 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:34 | Normal | 556.2 | 496.9 | 525.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1318 | 1 | 29.8 | 93321.3 | 7021 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:39 | Normal | 551.6 | 516 | 512.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228.8 | 227 | 229.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1136 | 1 | 29.6 | 93321.4 | 7021 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:44 | Normal | 542.6 | 523 | 534.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 227.8 | 230 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1071 | 1 | 29.3 | 93321.5 | 7021 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:49 | Normal | 561.5 | 529.3 | 498.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1302 | 1 | 29.1 | 93321.6 | 7021 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:54 | Normal | 551.3 | 529.1 | 527.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1362 | 1 | 29 | 93321.7 | 7021 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 15:59 | Normal | 568.5 | 467.1 | 508.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1476 | 1 | 28.8 | 93321.8 | 7021 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:04 | Normal | 580.4 | 481.9 | 534.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1846 | 1 | 28.7 | 93322 | 7021 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:09 | Normal | 578.6 | 529.2 | 547.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2467 | 1 | 28.6 | 93322.2 | 7022 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:14 | Normal | 580.5 | 510.3 | 543.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 232 | 229.4 | 231.6 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3110 | 1 | 28.6 | 93322.4 | 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:19 | Normal | 586.6 | 514.2 | 547.7 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 12.1 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4627 | 1 | 28.6 | 93322.7 | 7022 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:24 | Normal | 598.4 | 491.9 | 562.2 | 0 | 4.6 | 4 | 3.5 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6589 | 1 | 28.6 | 93323.2 | 7022 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:29 | Normal | 604.6 | 499 | 569.8 | 0 | 5 | 5 | 4.4 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 20 | 20.1 | 19.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7794 | 1 | 28.8 | 93323.8 | 7022 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:34 | Normal | 580.2 | 488.9 | 563.5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 6734 | 1 | 29 | 93324.4 | 7022 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:39 | Normal | 592.4 | 502 | 559.1 | 0 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 13.8 | 14 | 13.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5559 | 1 | 29.1 | 93324.9 | 7022 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:44 | Normal | 588.2 | 506.1 | 550.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4112 | 1 | 29.1 | 93325.4 | 7022 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:49 | Normal | 581.1 | 518.1 | 544.4 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2909 | 1 | 29.1 | 93325.6 | 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:54 | Normal | 568.4 | 514.1 | 535.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2396 | 1 | 28.9 | 93325.9 | 7022 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 16:59 | Normal | 568 | 482 | 539 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2171 | 1 | 28.8 | 93326.1 | 7022 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:04 | Normal | 573.1 | 512.9 | 533.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2072 | 1 | 28.7 | 93326.2 | 7022 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:09 | Normal | 567.1 | 518.8 | 510.3 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1785 | 1 | 28.6 | 93326.4 | 7023 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:14 | Normal | 551.7 | 533.3 | 524.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1545 | 1 | 28.5 | 93326.5 | 7023 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:19 | Normal | 578.4 | 543.1 | 535.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1367 | 1 | 28.4 | 93326.6 | 7023 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:24 | Normal | 548.4 | 552.1 | 515.1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1158 | 1 | 28.3 | 93326.8 | 7023 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:29 | Normal | 554.5 | 530.2 | 492.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1037 | 1 | 28.2 | 93326.8 | 7023 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:34 | Normal | 547.3 | 504 | 510.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 870 | 1 | 28.2 | 93326.9 | 7023 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:39 | Normal | 525.2 | 485.1 | 529.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 59.96 | 60 | 630 | 1 | 28.1 | 93327 | 7023 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:44 | Normal | 492.2 | 412.4 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 426 | 1 | 28 | 93327 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:49 | Normal | 433 | 202.5 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 184 | 1 | 27.9 | 93327.1 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:54 | Normal | 200.1 | 199.5 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 54 | 1 | 27.7 | 93327.1 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 17:59 | Normal | 200.3 | 184.8 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35 | 1 | 27.6 | 93327.1 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 18:04 | Normal | 176.4 | 192.4 | 255.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 27.5 | 93327.1 | 7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-13 18:09 | Normal | 188 | 194.7 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 27.3 | 93327.1 | 7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0