## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-15 05:36 | Wait | 488.9 | 489.4 | 432.3 | 432.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 70816.3 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:41 | Wait | 515.3 | 511.7 | 442.3 | 442.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 220.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 70816.3 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:46 | Normal | 200.1 | 493 | 425.1 | 456.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 220 | 219.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 23.8 | 70816.3 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:51 | Normal | 199.8 | 466 | 438.4 | 460 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60 | 59.97 | 60 | 111 | 1 | 24.1 | 70816.3 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 05:56 | Normal | 199.6 | 474 | 468 | 445.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219 | 1.1 | 1 | 1 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 141 | 1 | 24.4 | 70816.3 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:01 | Normal | 199.8 | 513 | 458.1 | 447.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 1.2 | 1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 241 | 1 | 24.6 | 70816.4 | 7315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:06 | Normal | 200 | 478.8 | 429.4 | 456 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 220 | 219.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 303 | 1 | 24.8 | 70816.4 | 7315 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:11 | Normal | 201.5 | 481.9 | 445.8 | 460.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 220.8 | 219.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 336 | 1 | 25 | 70816.4 | 7315 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:16 | Normal | 292.7 | 481.1 | 459.1 | 463.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 220.4 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 462 | 1 | 25.2 | 70816.5 | 7315 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:21 | Normal | 493.8 | 488 | 457 | 457.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220 | 220 | 219.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 613 | 1 | 25.4 | 70816.5 | 7315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:26 | Normal | 499 | 479 | 433.1 | 483.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 219.6 | 218.8 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 704 | 1 | 25.6 | 70816.6 | 7315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:31 | Normal | 510.9 | 507 | 439.2 | 457.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220 | 220 | 219.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 738 | 1 | 25.8 | 70816.6 | 7315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:36 | Normal | 547.1 | 496.8 | 428 | 462.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 219.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 789 | 1 | 25.9 | 70816.7 | 7315 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:41 | Normal | 566.1 | 505 | 461.7 | 471.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 220 | 220 | 219.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 829 | 1 | 26 | 70816.7 | 7315 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:46 | Normal | 573.2 | 489.9 | 467.3 | 462.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1473 | 1 | 26.2 | 70816.8 | 7315 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:51 | Normal | 553 | 484.5 | 436.1 | 487.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 219.8 | 219 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 871 | 1 | 26.4 | 70816.9 | 7315 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 06:56 | Normal | 568 | 499 | 458.5 | 464 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 936 | 1 | 26.6 | 70817 | 7316 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:01 | Normal | 564.1 | 496 | 454 | 480.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 219.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1391 | 1 | 26.7 | 70817.1 | 7316 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:06 | Normal | 556.1 | 511 | 447.4 | 490.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1930 | 1 | 26.9 | 70817.2 | 7316 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:11 | Normal | 594.3 | 502.1 | 483.2 | 515.2 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3261 | 1 | 27.1 | 70817.5 | 7316 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:16 | Normal | 589.2 | 497.9 | 469.5 | 481.1 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 220.8 | 221.4 | 220.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3141 | 1 | 27.2 | 70817.7 | 7316 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:21 | Normal | 593.2 | 515.9 | 470.4 | 499.8 | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 221.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4555 | 1 | 27.5 | 70818 | 7316 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:26 | Normal | 600.3 | 514 | 472.9 | 517.5 | 4 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 5559 | 1 | 27.9 | 70818.5 | 7316 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:31 | Normal | 599.3 | 511 | 481.4 | 516.7 | 4.1 | 2.7 | 4.3 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5680 | 1 | 28.3 | 70818.9 | 7316 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:36 | Normal | 594.2 | 511.8 | 478.3 | 502.8 | 4.5 | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 222.2 | 221.4 | 221 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5925 | 1 | 28.7 | 70819.4 | 7316 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:41 | Normal | 589.7 | 510.4 | 471 | 520.8 | 5 | 3.2 | 5.1 | 0.4 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6636 | 1 | 29 | 70819.9 | 7316 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:46 | Normal | 588.3 | 505.8 | 478.9 | 513.3 | 5.4 | 3.6 | 5.3 | 0.5 | 222 | 221.8 | 220.8 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7136 | 1 | 29.4 | 70820.5 | 7316 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:51 | Normal | 587.4 | 458.9 | 475.3 | 496.6 | 5.6 | 5 | 5.5 | 0.5 | 222.6 | 221.8 | 222 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7768 | 1 | 29.7 | 70821.1 | 7316 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 07:56 | Normal | 583 | 497 | 468.9 | 398.4 | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 3 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9293 | 1 | 30.1 | 70821.9 | 7317 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 0 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:01 | Normal | 580.1 | 496.1 | 466.7 | 412.1 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 3.1 | 222.4 | 222 | 221.8 | 27.1 | 26.9 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9853 | 1 | 30.5 | 70822.7 | 7317 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:06 | Normal | 569.3 | 494.9 | 464.2 | 404.6 | 7.2 | 6.6 | 7 | 3.4 | 223 | 222.2 | 222.6 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 60 | 59.93 | 59.96 | 11053 | 1 | 31 | 70823.5 | 7317 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:11 | Normal | 572.6 | 495 | 460.3 | 404.8 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 3.6 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 11537 | 1 | 31.3 | 70824.5 | 7317 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:16 | Normal | 568.8 | 491.9 | 459.9 | 421.4 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 3.7 | 222.8 | 222.2 | 222.8 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12200 | 1 | 31.8 | 70825.5 | 7317 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:21 | Normal | 570.2 | 486 | 458.5 | 430.9 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 3.9 | 223.4 | 222.6 | 223 | 34.2 | 34 | 34.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12676 | 1 | 32.2 | 70826.5 | 7317 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:26 | Normal | 563.8 | 479 | 453.2 | 428.6 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 4.1 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13297 | 1 | 32.7 | 70827.6 | 7317 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:31 | Normal | 560.4 | 485 | 454.7 | 431.2 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 4.3 | 223.6 | 222.6 | 223 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13710 | 1 | 33.1 | 70828.7 | 7317 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:36 | Normal | 559.6 | 482.8 | 451.7 | 432.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 4.5 | 223.6 | 222.6 | 223.4 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 14317 | 1 | 33.4 | 70829.9 | 7317 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:41 | Normal | 553.8 | 477.1 | 451.9 | 437.4 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 4.6 | 223.2 | 223 | 223.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14799 | 1 | 34 | 70831.1 | 7317 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:46 | Normal | 552.6 | 469.9 | 448.6 | 435.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 224.4 | 222.4 | 223.6 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15240 | 1 | 34.5 | 70832.4 | 7317 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:51 | Normal | 552.7 | 466.9 | 439.1 | 429.5 | 10 | 9.9 | 10 | 5 | 224 | 222 | 223.6 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 60.1 | 60.06 | 60.05 | 15653 | 1 | 35 | 70833.6 | 7317 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.9 | 0 | 5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 08:56 | Normal | 547.6 | 466.7 | 441.9 | 436.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 5.2 | 223.6 | 222.8 | 224 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16159 | 1 | 35.6 | 70835 | 7318 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:01 | Normal | 542 | 466.1 | 437.5 | 434.9 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 5.4 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 16587 | 1 | 36.1 | 70836.3 | 7318 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:06 | Normal | 536 | 467.2 | 439.3 | 433.7 | 11 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 223.8 | 223.2 | 224 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 16943 | 1 | 36.5 | 70837.7 | 7318 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:11 | Normal | 543.4 | 461.4 | 432.9 | 432.4 | 11.2 | 11 | 11 | 5.7 | 223.2 | 223.8 | 224 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 17342 | 1 | 37.1 | 70839.2 | 7318 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:16 | Normal | 537.9 | 459.1 | 433.2 | 431.7 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 5.8 | 223.6 | 223 | 223.4 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 59.95 | 60.06 | 60.01 | 17658 | 1 | 37.4 | 70840.6 | 7318 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:21 | Normal | 534.5 | 456 | 426.3 | 427 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 6 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 48 | 48 | 48 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 17971 | 1 | 37.8 | 70842.1 | 7318 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:26 | Normal | 532 | 458.1 | 431.1 | 421 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 6.2 | 223 | 223.4 | 223 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 18364 | 1 | 38.2 | 70843.6 | 7318 | 6 | 5.9 | 0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:31 | Normal | 519.2 | 447.3 | 425.2 | 427.7 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 6.3 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 59.95 | 59.95 | 60 | 18835 | 1 | 38.8 | 70845.2 | 7318 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:36 | Normal | 522 | 446.2 | 426.9 | 421.5 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 6.4 | 223 | 223.4 | 223.6 | 50.9 | 51 | 51 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19117 | 1 | 39.3 | 70846.8 | 7318 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:41 | Normal | 522.4 | 442.4 | 426.3 | 421.9 | 13 | 12.7 | 12.8 | 6.4 | 223.2 | 223.6 | 223 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 59.96 | 60.05 | 60.01 | 19310 | 1 | 39.8 | 70848.4 | 7318 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:46 | Normal | 515.2 | 441.7 | 423.8 | 422.4 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 6.5 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 52.4 | 52.1 | 52.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19620 | 1 | 40 | 70850 | 7318 | 6.7 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:51 | Normal | 512.5 | 447.9 | 416 | 419.5 | 13.7 | 13.1 | 13.2 | 6.6 | 222.8 | 224 | 223.4 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 19901 | 1 | 40.6 | 70851.6 | 7318 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 09:56 | Normal | 507.4 | 440.7 | 417.3 | 417.8 | 14 | 13.5 | 13.7 | 6.8 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 20317 | 1 | 41.1 | 70853.3 | 7319 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:01 | Normal | 507.8 | 447.1 | 415.7 | 414.2 | 14.6 | 13.8 | 14.3 | 7.2 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 56.5 | 56.2 | 56.5 | 59.97 | 60.07 | 60 | 21140 | 1 | 41.7 | 70855 | 7319 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:06 | Normal | 504.9 | 437.1 | 417.7 | 417.1 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 7.1 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21252 | 1 | 42.4 | 70856.8 | 7319 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:11 | Normal | 500.7 | 433.9 | 408.1 | 408.5 | 15.4 | 14.6 | 14.9 | 7.5 | 222.6 | 223.6 | 223.2 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21584 | 1 | 42.9 | 70858.6 | 7319 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:16 | Normal | 505.5 | 425.9 | 406.4 | 402 | 15.2 | 14.4 | 14.7 | 7.5 | 222.4 | 223 | 223 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21151 | 1 | 43.4 | 70860.4 | 7319 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:21 | Normal | 498.5 | 426.8 | 405.4 | 399 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 7.9 | 222 | 223 | 222.8 | 60 | 60 | 59.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 22389 | 1 | 43.8 | 70862.2 | 7319 | 7.9 | 7.7 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:26 | Normal | 500.6 | 416.9 | 401.3 | 395.9 | 17 | 16.5 | 16.9 | 8.6 | 223 | 223.2 | 223.4 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 23800 | 1 | 44.6 | 70864.1 | 7319 | 8.5 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:31 | Normal | 497.1 | 417.9 | 400.1 | 393.8 | 17.1 | 16.6 | 17 | 8.7 | 223 | 223.2 | 223.2 | 64 | 63.8 | 63.8 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 24058 | 1 | 45.2 | 70866.1 | 7319 | 8.4 | 8.1 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.2 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:36 | Normal | 490 | 416.1 | 396.4 | 397 | 17.6 | 16.9 | 17.5 | 8.8 | 222.8 | 223.4 | 223 | 64.5 | 64.4 | 64.5 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 24143 | 1 | 45.8 | 70868.1 | 7319 | 8.7 | 8.2 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:41 | Normal | 499.3 | 429.7 | 401 | 414.6 | 4.5 | 4.3 | 5 | 2.4 | 221 | 219.4 | 220 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6376 | 1 | 46 | 70869.5 | 7319 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:46 | Normal | 526.8 | 449.1 | 414 | 405.2 | 11.7 | 15.9 | 14 | 3.9 | 221.2 | 221.6 | 221.6 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 18967 | 1 | 44.5 | 70870.3 | 7319 | 6.4 | 7.6 | 0 | 8.5 | 9.1 | 0 | 9.1 | 6.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:51 | Normal | 503.5 | 432.8 | 409.6 | 419.1 | 17.1 | 14.9 | 17.3 | 8.5 | 223.6 | 223.4 | 223.2 | 64.9 | 64.7 | 64.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 22242 | 1 | 44.2 | 70871.9 | 7319 | 8.9 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 0 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 10:56 | Normal | 493.2 | 427.3 | 410.5 | 411 | 18.1 | 17.1 | 17.5 | 8.9 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 67.5 | 67.4 | 67.3 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 25270 | 1 | 44.5 | 70873.6 | 7320 | 9 | 8.5 | 0.5 | 8.9 | 8.8 | 0 | 9 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:01 | Normal | 522.3 | 435.8 | 417.9 | 422.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 2.5 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10217 | 1 | 44.5 | 70874.9 | 7320 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:06 | Normal | 522.7 | 450.1 | 417.1 | 416.2 | 13.4 | 11.9 | 14.9 | 8.5 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 55.1 | 54.8 | 54.9 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 22419 | 1 | 44.1 | 70876.2 | 7320 | 7.6 | 5.3 | 0.3 | 6.2 | 6 | 0 | 7.2 | 7.5 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:11 | Normal | 498 | 430 | 401.6 | 402 | 18.3 | 17.5 | 17.9 | 9.1 | 222.8 | 223.4 | 223 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 25523 | 1 | 44.9 | 70878.2 | 7320 | 9.1 | 8.6 | 0.3 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:16 | Normal | 480 | 423.2 | 396.9 | 399.4 | 18.2 | 16.9 | 17.6 | 8.6 | 223 | 222.4 | 223.2 | 65.7 | 65.7 | 65.5 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 24675 | 1 | 46 | 70880.3 | 7320 | 9.1 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:21 | Normal | 475.2 | 419.8 | 392.9 | 392 | 18.9 | 17.3 | 18.2 | 9.3 | 222.8 | 222.6 | 224 | 67.4 | 67.2 | 67.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 25270 | 1 | 47 | 70882.4 | 7320 | 9.5 | 9.1 | 0.1 | 9 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:26 | Normal | 469.5 | 409.3 | 393.3 | 389.7 | 19.4 | 18.3 | 18.5 | 9.4 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 68.7 | 68.4 | 68.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 24167 | 1 | 47.8 | 70884.4 | 7320 | 9.7 | 9.2 | 0.4 | 9.2 | 9.4 | 0 | 9.5 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:31 | Normal | 470.9 | 417.1 | 400.6 | 381.8 | 16.5 | 14.2 | 15 | 8.6 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 21143 | 1 | 48.5 | 70886.5 | 7320 | 8.4 | 7.7 | 0.2 | 7.2 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.8 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:36 | Normal | 480 | 421.2 | 393.7 | 391.2 | 19 | 17.8 | 18.6 | 9.4 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 69 | 68.8 | 68.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 25947 | 1 | 48.1 | 70888.1 | 7320 | 9.6 | 9.1 | 0.2 | 9.3 | 9.4 | 0 | 9.5 | 8.9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:41 | Normal | 479.1 | 415.2 | 401.4 | 402 | 18.7 | 17.8 | 18.3 | 9.1 | 223.6 | 223.6 | 224 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 25714 | 1 | 47.5 | 70889.6 | 7320 | 9.3 | 8.7 | 0.4 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:46 | Normal | 470.9 | 414 | 393.7 | 391.3 | 18.9 | 17.8 | 18.5 | 9.4 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 68.1 | 67.8 | 68 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 25616 | 1 | 48.3 | 70891.7 | 7320 | 9.4 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 9.4 | 0 | 9.6 | 8.9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:51 | Normal | 468.1 | 410.3 | 386.8 | 383.2 | 18.4 | 17.3 | 18 | 9.1 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 65.6 | 65.3 | 65.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 24655 | 1 | 48.9 | 70893.8 | 7320 | 9.2 | 8.6 | 0.3 | 8.8 | 9 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 11:56 | Normal | 501.8 | 415.8 | 396.7 | 394.8 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 7.7 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 42.3 | 42 | 42.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23154 | 1 | 49 | 70895.5 | 7321 | 5.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0 | 5.2 | 6.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:01 | Normal | 476.6 | 405.1 | 389.4 | 386.5 | 18.3 | 17.6 | 18.5 | 9.1 | 222.6 | 223.2 | 223.6 | 66.3 | 66.1 | 66.3 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 25084 | 1 | 49.2 | 70897.6 | 7321 | 9.4 | 8.8 | 0.1 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:06 | Normal | 469.5 | 399.7 | 389.9 | 394.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 220 | 219.6 | 220.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5103 | 1 | 49.4 | 70899.3 | 7321 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.3 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:11 | Normal | 505.9 | 438.1 | 415.4 | 422.8 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 2 | 220 | 219.4 | 220.2 | 14.2 | 14 | 14 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5054 | 1 | 47.8 | 70900 | 7321 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:16 | Normal | 497.7 | 437.9 | 417.4 | 411.9 | 20.8 | 19.2 | 20.2 | 10.3 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 29184 | 1 | 46 | 70901 | 7321 | 10.7 | 9.6 | 0.3 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:21 | Normal | 476.8 | 423 | 403 | 399.5 | 19.5 | 18.5 | 18.7 | 9.5 | 223 | 224.2 | 224.2 | 71.4 | 71.2 | 71.3 | 60 | 59.98 | 60.03 | 26906 | 1 | 46.9 | 70903.1 | 7321 | 9.9 | 9 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:26 | Normal | 470.3 | 414.4 | 393.8 | 391.4 | 19.8 | 18.5 | 19.3 | 9.7 | 223.2 | 223.4 | 224 | 71 | 70.7 | 71 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 26681 | 1 | 48.1 | 70905.4 | 7321 | 10.1 | 9.2 | 0.3 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:31 | Normal | 461.6 | 411.8 | 379.1 | 379.5 | 19.5 | 18.1 | 19.5 | 9.8 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 69 | 68.8 | 69 | 60.03 | 60 | 60.01 | 25989 | 1 | 49.1 | 70907.6 | 7321 | 10.1 | 9.3 | 0 | 9.2 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:36 | Normal | 457 | 421.5 | 380.2 | 373.5 | 19.7 | 17.7 | 19.6 | 10 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 69.5 | 68.9 | 69.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 25982 | 1 | 49.9 | 70909.7 | 7321 | 10.3 | 9.4 | 0 | 8.9 | 9.4 | 0 | 10 | 9.6 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:41 | Normal | 445.2 | 411.2 | 377.6 | 378 | 19.4 | 17.1 | 19.3 | 9.6 | 222.6 | 223 | 223.8 | 66.8 | 66.6 | 66.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 25187 | 1 | 50.6 | 70911.9 | 7321 | 10 | 9 | 0.1 | 8.4 | 9.2 | 0 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:46 | Normal | 456.5 | 393.7 | 384.7 | 390.2 | 20.2 | 19.6 | 20.3 | 10 | 223.4 | 223.6 | 224 | 72 | 71.6 | 71.9 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 24621 | 1 | 50.6 | 70913.5 | 7321 | 10.5 | 9.5 | 0 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10.3 | 9.9 | 10.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:51 | Normal | 483.9 | 421.1 | 409.9 | 418.4 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 2.3 | 219.4 | 218.8 | 219.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5841 | 1 | 49.1 | 70914.4 | 7321 | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 12:56 | Normal | 516.4 | 453 | 423.1 | 428.6 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 2.3 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 17 | 16.8 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 6078 | 1 | 46.8 | 70914.9 | 7322 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:01 | Normal | 527.7 | 445.8 | 435.2 | 444.6 | 5 | 5.1 | 5.8 | 2.8 | 219.8 | 219.4 | 219.8 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8008 | 1 | 45 | 70915.5 | 7322 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:06 | Normal | 540.2 | 465.9 | 438.3 | 445.8 | 3.3 | 3.2 | 4 | 1.8 | 219.8 | 219.4 | 220 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5331 | 1 | 43.6 | 70916.2 | 7322 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:11 | Normal | 532.6 | 471 | 430.7 | 434 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 219.6 | 219 | 219.8 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 60.02 | 60 | 60 | 4110 | 1 | 42.3 | 70916.6 | 7322 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:16 | Normal | 521.2 | 457.9 | 441.8 | 445.4 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60 | 59.99 | 60 | 5061 | 1 | 41.1 | 70916.9 | 7322 | 1.7 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:21 | Normal | 542.8 | 450.8 | 450.3 | 452.8 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 2.5 | 219 | 218.6 | 219.4 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6869 | 1 | 40.3 | 70917.5 | 7322 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:26 | Normal | 542.7 | 468 | 446.6 | 447.3 | 3 | 3 | 3.8 | 1.9 | 219.4 | 218.8 | 218.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5135 | 1 | 40 | 70918 | 7322 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:31 | Normal | 537.3 | 458 | 451 | 440.3 | 2.8 | 3 | 3.7 | 1.8 | 219.8 | 219 | 219 | 14 | 13.8 | 13.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4988 | 1 | 39.4 | 70918.4 | 7322 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:36 | Normal | 529.6 | 464.2 | 445.8 | 453.3 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 219.6 | 219.6 | 219.4 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5620 | 1 | 38.9 | 70918.8 | 7322 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:41 | Normal | 542.9 | 481 | 448.2 | 456.7 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 219.8 | 220 | 220 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6504 | 1 | 38.5 | 70919.3 | 7322 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:46 | Normal | 549.1 | 470.7 | 458.4 | 451.7 | 5 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 221 | 220.6 | 221 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 8625 | 1 | 38.2 | 70919.9 | 7322 | 3 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:51 | Normal | 534.5 | 450.5 | 447.1 | 449.6 | 11.5 | 16 | 16.8 | 8.8 | 222.8 | 223.4 | 223 | 62.2 | 62 | 62.2 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 24324 | 1 | 38.2 | 70920.8 | 7322 | 8.8 | 2.8 | 0 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.2 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 13:56 | Normal | 525.4 | 442.9 | 425.4 | 422.2 | 12 | 17.1 | 18.2 | 9.3 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 64.2 | 64.2 | 64.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23350 | 1 | 39.4 | 70922.5 | 7323 | 9.3 | 2.5 | 0 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.4 | 8.6 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:01 | Normal | 508.7 | 436.1 | 429 | 431.6 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 220.2 | 219.6 | 219.8 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5607 | 1 | 40 | 70923.4 | 7323 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:06 | Normal | 534.4 | 475.9 | 439.1 | 437.6 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 219.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4550 | 1 | 39.4 | 70923.8 | 7323 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:11 | Normal | 517.1 | 450.2 | 445.9 | 441.4 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 2.3 | 220.4 | 220 | 220 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 6229 | 1 | 38.9 | 70924.4 | 7323 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:16 | Normal | 538 | 456 | 449.3 | 449.8 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 220 | 220.2 | 219.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6142 | 1 | 38.5 | 70925 | 7323 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:21 | Normal | 540.3 | 429 | 440.2 | 439.7 | 9.3 | 12.6 | 14.8 | 7.1 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 50.1 | 49.9 | 50.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19247 | 1 | 38.7 | 70926.2 | 7323 | 7.5 | 1.7 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:26 | Normal | 564.6 | 426.6 | 439.8 | 438.8 | 8.6 | 14.7 | 15 | 7.2 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 53 | 52.9 | 53 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 12783 | 1 | 38.6 | 70926.9 | 7323 | 7.1 | 1.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.6 | 6.9 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:31 | Normal | 527.1 | 450.9 | 434.1 | 451.6 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 1.7 | 220 | 219.8 | 219.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4595 | 1 | 38.6 | 70927.6 | 7323 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:36 | Normal | 564.3 | 414.1 | 443.6 | 457 | 8 | 13.8 | 13.3 | 5.9 | 221 | 222 | 221.6 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 59.99 | 60.09 | 60.03 | 14106 | 1 | 38.5 | 70928.5 | 7323 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 7.1 | 6.7 | 0 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:41 | Normal | 528.3 | 429.9 | 433 | 434.5 | 3.6 | 4 | 4.6 | 2.4 | 219.8 | 219.6 | 220 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6061 | 1 | 39.1 | 70929.7 | 7323 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:46 | Normal | 535.8 | 454.1 | 439.3 | 444.1 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5024 | 1 | 38.8 | 70930.2 | 7323 | 1.6 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:51 | Normal | 534.4 | 482.7 | 439.9 | 436.7 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 219.2 | 218.8 | 218.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 4562 | 1 | 38.2 | 70930.6 | 7323 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 14:56 | Normal | 548.3 | 469.9 | 448.4 | 445.9 | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 219.4 | 218.8 | 218.4 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4522 | 1 | 37.7 | 70931 | 7324 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:01 | Normal | 553.1 | 452.1 | 447.3 | 418.6 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 218.2 | 218 | 218 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3008 | 1 | 37.3 | 70931.3 | 7324 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:06 | Normal | 529.1 | 455 | 448.6 | 453 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1 | 218.6 | 218.2 | 218.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 60 | 60 | 60 | 2759 | 1 | 37 | 70931.5 | 7324 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:11 | Normal | 555 | 431.9 | 453.9 | 456.1 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 218.4 | 218.4 | 217.4 | 10.1 | 10 | 10 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3468 | 1 | 36.7 | 70931.8 | 7324 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:16 | Normal | 558.2 | 404 | 454 | 443.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 218.8 | 219 | 218.6 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4427 | 1 | 37.1 | 70932.8 | 7324 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:21 | Normal | 539.6 | 459.1 | 436.9 | 441.4 | 2 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 219 | 218.4 | 217.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3823 | 1 | 37 | 70933.1 | 7324 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:26 | Normal | 562.2 | 473 | 450.8 | 447.3 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 218.4 | 218.8 | 218 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4584 | 1 | 36.8 | 70933.5 | 7324 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:31 | Normal | 564.3 | 464 | 460.4 | 445.8 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 1.9 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 4394 | 1 | 36.6 | 70933.8 | 7324 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:36 | Normal | 516 | 452.9 | 445.1 | 444.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 218 | 218 | 217.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3135 | 1 | 36.5 | 70934.2 | 7324 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:41 | Normal | 521 | 462.9 | 447.5 | 457.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.9 | 217.6 | 217.6 | 217.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2626 | 1 | 36.3 | 70934.4 | 7324 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:46 | Normal | 541.8 | 468.9 | 453.9 | 456.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 218 | 217.8 | 217.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60 | 60 | 2402 | 1 | 36.1 | 70934.6 | 7324 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:51 | Normal | 554.2 | 493 | 457.2 | 460.6 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 1.6 | 217.8 | 217.8 | 217.2 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3024 | 1 | 36 | 70934.9 | 7324 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 15:56 | Normal | 563.5 | 299.1 | 456.3 | 457.7 | 2.8 | 3.1 | 5 | 2.3 | 218.6 | 218.2 | 217.4 | 16 | 15.8 | 15.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 5013 | 1 | 36.1 | 70935.5 | 7325 | 2.3 | 0.4 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:01 | Normal | 547.6 | 466.1 | 443.2 | 455.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 217.6 | 217.6 | 217 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2311 | 1 | 36 | 70935.7 | 7325 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:06 | Normal | 560.7 | 475 | 441 | 448.5 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 218.2 | 217.6 | 217 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1859 | 1 | 35.9 | 70935.9 | 7325 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:11 | Normal | 516.6 | 443.9 | 465.5 | 455 | 3.5 | 1.1 | 6.4 | 3.2 | 219 | 218.4 | 217.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6363 | 1 | 35.8 | 70936.4 | 7325 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:16 | Normal | 472.7 | 488.9 | 469 | 454.5 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 216.8 | 216.8 | 216.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.79 | 59.8 | 59.79 | 3997 | 1 | 35.9 | 70936.8 | 7325 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:21 | Normal | 582.8 | 456 | 433.6 | 452.1 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 219 | 218.4 | 218.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1927 | 1 | 35.8 | 70937.1 | 7325 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:26 | Normal | 546.8 | 403 | 439.3 | 431.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 218 | 218 | 218.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1182 | 1 | 35.7 | 70937.2 | 7325 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:31 | Normal | 540.6 | 446.9 | 424.4 | 443 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 218.2 | 218.2 | 217 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 804 | 1 | 35.6 | 70937.3 | 7325 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:36 | Normal | 528.9 | 459.8 | 436.3 | 435.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 217.8 | 218.4 | 217.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 836 | 1 | 35.4 | 70937.4 | 7325 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:41 | Normal | 548.4 | 481.8 | 430 | 441.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 218.2 | 218 | 217.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 828 | 1 | 35.3 | 70937.5 | 7325 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:46 | Normal | 539.7 | 475 | 438.1 | 455.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.4 | 218 | 217.8 | 217.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1109 | 1 | 35.2 | 70937.5 | 7325 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:51 | Normal | 550.7 | 485.9 | 437.3 | 446.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 217.8 | 217.8 | 217.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 904 | 1 | 35.1 | 70937.6 | 7325 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 16:56 | Normal | 542.5 | 481.6 | 441.7 | 429.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 217.6 | 217.8 | 217.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 609 | 1 | 35 | 70937.7 | 7326 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:01 | Normal | 518.1 | 473.1 | 431.4 | 434.9 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 491 | 1 | 34.9 | 70937.7 | 7326 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:06 | Normal | 515.5 | 491 | 436.4 | 457.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 218.6 | 218 | 217.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 429 | 1 | 34.7 | 70937.8 | 7326 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:11 | Normal | 492.8 | 483.6 | 442.8 | 432.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 217.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 299 | 1 | 34.6 | 70937.8 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:16 | Normal | 476.8 | 470 | 437.2 | 406.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218 | 218 | 217 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 183 | 1 | 34.4 | 70937.8 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:21 | Normal | 429.8 | 471.1 | 429.8 | 423.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 1.1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 150 | 1 | 34.3 | 70937.8 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:26 | Normal | 522.2 | 484 | 444.2 | 414.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 218 | 217.6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 162 | 1 | 34.2 | 70937.8 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:31 | Normal | 507.6 | 493.9 | 428.1 | 413.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 217.6 | 218 | 217.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 278 | 1 | 34 | 70937.9 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:36 | Normal | 474.5 | 446.8 | 444.2 | 399.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217.6 | 217.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 137 | 1 | 33.9 | 70937.9 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:41 | Normal | 200.2 | 440.9 | 417.9 | 414.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 33.8 | 70937.9 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:46 | Normal | 210.6 | 435 | 430.4 | 390.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.4 | 216.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 33.6 | 70937.9 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:51 | Normal | 175.1 | 450.9 | 407.9 | 327.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 217.8 | 217.2 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 33.4 | 70937.9 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 17:56 | Normal | 197.4 | 435.5 | 381.9 | 282.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.2 | 216.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 33.3 | 70937.9 | 7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 18:01 | Normal | 206.6 | 386.5 | 336.8 | 197.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 217.6 | 217.2 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 33.2 | 70937.9 | 7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-15 18:06 | Normal | 204.5 | 260.7 | 256.5 | 216.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217 | 216.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.1 | 70937.9 | 7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0