## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-16 05:36 | Wait | 503.1 | 503 | 497.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 93681.1 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:41 | Wait | 525 | 522.5 | 510.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22 | 93681.1 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:46 | Normal | 516.1 | 199.5 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 112 | 1 | 22.3 | 93681.1 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:51 | Normal | 542.3 | 200.2 | 415.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.6 | 229.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 126 | 1 | 22.6 | 93681.1 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 05:56 | Normal | 517.4 | 297.8 | 494.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 279 | 1 | 22.8 | 93681.1 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:01 | Normal | 558.4 | 423.9 | 489.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 330 | 1 | 23.1 | 93681.2 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:06 | Normal | 538.3 | 432.8 | 495.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 423 | 1 | 23 | 93681.2 | 7046 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:11 | Normal | 567.4 | 534 | 541.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 660 | 1 | 23.1 | 93681.2 | 7046 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:16 | Normal | 589.2 | 562.9 | 533.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 864 | 1 | 23.1 | 93681.3 | 7046 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:21 | Normal | 565.3 | 497 | 529.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1295 | 1 | 23.6 | 93681.4 | 7046 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:26 | Normal | 603.3 | 546.8 | 542.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1545 | 1 | 24 | 93681.5 | 7046 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:31 | Normal | 600.9 | 552.8 | 544 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1845 | 1 | 24.3 | 93681.7 | 7046 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:36 | Normal | 616.2 | 560.8 | 549.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.4 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2306 | 1 | 24.5 | 93681.8 | 7046 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:41 | Normal | 586.1 | 569.9 | 522.8 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2165 | 1 | 24.6 | 93682 | 7046 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:46 | Normal | 595.2 | 567.8 | 548.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0 | 232 | 229.6 | 231.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2444 | 1 | 24.9 | 93682.2 | 7046 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:51 | Normal | 607.3 | 572.8 | 534.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 0 | 232.4 | 230 | 231.4 | 9 | 9.1 | 8.8 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 3497 | 1 | 25 | 93682.5 | 7046 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 06:56 | Normal | 607.1 | 577.6 | 560.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4029 | 1 | 25.2 | 93682.8 | 7046 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:01 | Normal | 602.4 | 579.9 | 582.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 11.2 | 11.2 | 11 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4383 | 1 | 25.5 | 93683.1 | 7046 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:06 | Normal | 591.2 | 578.8 | 509.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4550 | 1 | 25.7 | 93683.5 | 7047 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-16 07:10 | Normal | 596 | 578.6 | 553.7 | 0 | 4.9 | 3.5 | 1.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.8 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5633 | 1 | 25.8 | 93683.8 | 7047 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:12 | Normal | 590.2 | 576.6 | 500 | 0 | 5.3 | 3.6 | 2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6229 | 1 | 26 | 93684 | 7047 | 0.3 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:13 | Normal | 599.3 | 571.8 | 518.8 | 0 | 5.5 | 3.8 | 2.1 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 6506 | 1 | 26.1 | 93684.1 | 7047 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:14 | Normal | 602.2 | 574.6 | 542.7 | 0 | 5.7 | 4 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231 | 232 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 6810 | 1 | 26.1 | 93684.3 | 7047 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:15 | Normal | 597.5 | 581.9 | 536.9 | 0 | 5.8 | 4 | 2.2 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6945 | 1 | 26.2 | 93684.4 | 7047 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:16 | Normal | 605.3 | 588.6 | 542.6 | 0 | 5.9 | 4 | 2.2 | 0 | 233 | 231 | 232 | 17.4 | 16.1 | 17.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6982 | 1 | 26.2 | 93684.5 | 7047 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:17 | Normal | 602.1 | 578.6 | 519.4 | 0 | 5.9 | 4.1 | 2.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7069 | 1 | 26.3 | 93684.6 | 7047 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:18 | Normal | 602.4 | 575.2 | 523.1 | 0 | 6.1 | 4.2 | 2.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7217 | 1 | 26.3 | 93684.7 | 7047 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:19 | Normal | 598.1 | 581.6 | 529.6 | 0 | 6.1 | 4.3 | 2.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60.08 | 60.13 | 60.11 | 7385 | 1 | 26.4 | 93684.8 | 7047 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:20 | Normal | 595.1 | 583.7 | 515 | 0 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 0 | 232.2 | 231 | 233 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 7504 | 1 | 26.4 | 93685 | 7047 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:21 | Normal | 602.9 | 580.3 | 522.8 | 0 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 7510 | 1 | 26.5 | 93685.1 | 7047 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:22 | Normal | 595.3 | 575.8 | 527.3 | 0 | 6.6 | 4.6 | 2.5 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.6 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7619 | 1 | 26.6 | 93685.2 | 7047 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:23 | Normal | 590.9 | 583.6 | 516.3 | 0 | 6.6 | 4.5 | 2.6 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 7750 | 1 | 26.7 | 93685.4 | 7047 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:24 | Normal | 598.4 | 579.7 | 498.3 | 0 | 6.8 | 4.7 | 2.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 7847 | 1 | 26.7 | 93685.5 | 7047 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:25 | Normal | 603.1 | 581.6 | 498.9 | 0 | 6.8 | 4.7 | 2.8 | 0 | 233.4 | 231 | 231.8 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 8008 | 1 | 26.8 | 93685.6 | 7047 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:26 | Normal | 598.5 | 576.9 | 506.2 | 0 | 7 | 4.8 | 3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 21 | 21.1 | 20.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8163 | 1 | 26.8 | 93685.8 | 7047 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:27 | Normal | 604.3 | 575.7 | 506.6 | 0 | 7 | 5 | 3.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8353 | 1 | 26.9 | 93685.9 | 7047 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:28 | Normal | 595.2 | 576.8 | 484.6 | 0 | 7.1 | 5 | 3.6 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 22 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8549 | 1 | 27 | 93686 | 7047 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:29 | Normal | 600.1 | 570.6 | 474.8 | 0 | 7.3 | 5.1 | 4.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 22.9 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 8900 | 1 | 27.1 | 93686.2 | 7047 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:30 | Normal | 595.3 | 576.9 | 533.4 | 0 | 4.1 | 3.2 | 1.2 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4941 | 1 | 25.8 | 93683.7 | 7047 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:30 | Normal | 603.8 | 596 | 553.4 | 0 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 13 | 12.2 | 12.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5178 | 1 | 25.8 | 93683.7 | 7047 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 35 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:30 | Normal | 595.4 | 572.8 | 478.3 | 0 | 7.4 | 5.2 | 4.9 | 0 | 234 | 231.2 | 233.2 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 9267 | 1 | 27.2 | 93686.3 | 7047 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:31 | Normal | 585.6 | 573 | 463 | 0 | 7.4 | 5.1 | 5.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 9404 | 1 | 27.2 | 93686.5 | 7047 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:32 | Normal | 594.7 | 572.2 | 494.3 | 0 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 9653 | 1 | 27.4 | 93686.6 | 7047 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:33 | Normal | 597.3 | 571.7 | 494.9 | 0 | 7.6 | 5.4 | 5.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.97 | 60 | 9808 | 1 | 27.4 | 93686.8 | 7047 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:34 | Normal | 592.5 | 578.7 | 491.2 | 0 | 7.8 | 5.4 | 5.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 9897 | 1 | 27.5 | 93687 | 7047 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:35 | Normal | 594.7 | 569.9 | 508.2 | 0 | 8 | 5.6 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10138 | 1 | 27.6 | 93687.1 | 7047 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:36 | Normal | 594.4 | 574.7 | 503.5 | 0 | 8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10281 | 1 | 27.7 | 93687.3 | 7047 | 0.5 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:37 | Normal | 590.9 | 577.8 | 511.5 | 0 | 8.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10376 | 1 | 27.7 | 93687.5 | 7047 | 0.4 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:38 | Normal | 589.4 | 569.7 | 513 | 0 | 8.2 | 5.8 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10481 | 1 | 27.8 | 93687.7 | 7047 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:39 | Normal | 592.2 | 563.7 | 490.6 | 0 | 8.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 27 | 27 | 26.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 10533 | 1 | 27.9 | 93687.8 | 7047 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:40 | Normal | 600.7 | 579.9 | 497 | 0 | 8.3 | 5.7 | 5.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 27.1 | 27 | 27 | 60.03 | 60.11 | 60.06 | 10600 | 1 | 28 | 93688 | 7047 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:41 | Normal | 591.6 | 570.9 | 487.5 | 0 | 8.4 | 5.8 | 5.9 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10654 | 1 | 28.1 | 93688.2 | 7047 | 0.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:42 | Normal | 595.5 | 576.6 | 494.3 | 0 | 8.4 | 5.9 | 6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.6 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 10802 | 1 | 28.2 | 93688.4 | 7047 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:43 | Normal | 590.3 | 567.4 | 494.1 | 0 | 8.6 | 6 | 6.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 28 | 28.1 | 27.9 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 10873 | 1 | 28.2 | 93688.5 | 7047 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:44 | Normal | 592.9 | 575.8 | 490.4 | 0 | 8.7 | 6 | 6.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11074 | 1 | 28.3 | 93688.7 | 7047 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:45 | Normal | 591.5 | 560.5 | 490.7 | 0 | 8.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.4 | 28.7 | 29 | 28.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11179 | 1 | 28.4 | 93688.9 | 7047 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:46 | Normal | 586.8 | 565.4 | 489.4 | 0 | 8.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 11355 | 1 | 28.5 | 93689.1 | 7047 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:47 | Normal | 600.6 | 578.1 | 471.9 | 0 | 8.8 | 6.1 | 6.8 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 29.1 | 29.2 | 29 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11408 | 1 | 28.5 | 93689.3 | 7047 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:48 | Normal | 593 | 564.9 | 480.1 | 0 | 9.1 | 6.4 | 7.1 | 0 | 233 | 232.2 | 233.4 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11706 | 1 | 28.6 | 93689.5 | 7047 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:49 | Normal | 607.1 | 585.9 | 475.8 | 0 | 8.8 | 6.1 | 7.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 30 | 29.9 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11949 | 1 | 28.7 | 93689.7 | 7047 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3 | 2.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:50 | Normal | 590.9 | 568.8 | 481 | 0 | 9.3 | 6.5 | 8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12229 | 1 | 28.8 | 93689.9 | 7047 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:51 | Normal | 593 | 573.8 | 474.7 | 0 | 9.3 | 6.5 | 8.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 32 | 32.1 | 31.9 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 12551 | 1 | 28.9 | 93690.1 | 7047 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:52 | Normal | 591.1 | 567.7 | 473.7 | 0 | 9.5 | 6.6 | 8.8 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12753 | 1 | 29 | 93690.3 | 7047 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:53 | Normal | 591.4 | 563 | 483.5 | 0 | 9.5 | 6.8 | 8.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 60 | 60 | 12968 | 1 | 29.1 | 93690.5 | 7047 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:54 | Normal | 598.1 | 574.6 | 480.5 | 0 | 9.6 | 6.6 | 9 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60.01 | 60.03 | 13079 | 1 | 29.2 | 93690.7 | 7047 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:55 | Normal | 587.1 | 565.7 | 483.3 | 0 | 9.8 | 6.9 | 9.1 | 0 | 235 | 232.2 | 234 | 34 | 34 | 33.8 | 60 | 60 | 59.98 | 13253 | 1 | 29.3 | 93691 | 7047 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:56 | Normal | 587.2 | 561.7 | 481.5 | 0 | 10.1 | 7 | 9.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13413 | 1 | 29.4 | 93691.2 | 7047 | 0.7 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:57 | Normal | 593.5 | 561.7 | 482.4 | 0 | 10.6 | 7 | 9.2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 13738 | 1 | 29.5 | 93691.4 | 7047 | 1.1 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:58 | Normal | 590.3 | 569.5 | 483.9 | 0 | 11.3 | 7 | 9.3 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 36.6 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 14238 | 1 | 29.6 | 93691.6 | 7047 | 1.6 | 3.6 | 3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 07:59 | Normal | 590.8 | 558.8 | 481.6 | 0 | 12 | 7.2 | 9.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14749 | 1 | 29.7 | 93691.9 | 7047 | 2.3 | 3.6 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:00 | Normal | 588.9 | 562.9 | 479.5 | 0 | 12.7 | 7.3 | 9.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15160 | 1 | 29.8 | 93692.1 | 7047 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:01 | Normal | 587.6 | 565.2 | 480.7 | 0 | 12.8 | 7.3 | 9.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.4 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15277 | 1 | 29.9 | 93692.4 | 7047 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:02 | Normal | 589.4 | 565 | 491.8 | 0 | 13 | 7.4 | 9.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 39.3 | 39.6 | 39.2 | 59.99 | 60 | 59.96 | 15386 | 1 | 30.1 | 93692.7 | 7047 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:03 | Normal | 595.2 | 566.8 | 479.5 | 0 | 13 | 7.5 | 9.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15484 | 1 | 30.2 | 93692.9 | 7047 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:04 | Normal | 589.9 | 569.4 | 501.4 | 0 | 13.3 | 7.5 | 9.1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 60.05 | 60 | 60.03 | 15574 | 1 | 30.3 | 93693.2 | 7047 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:05 | Normal | 586.1 | 563.5 | 468.7 | 0 | 13.4 | 7.6 | 10 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15713 | 1 | 30.4 | 93693.4 | 7047 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:06 | Normal | 586.4 | 564.9 | 469.1 | 0 | 13.5 | 7.7 | 10.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 15824 | 1 | 30.5 | 93693.7 | 7048 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:07 | Normal | 586.3 | 564.5 | 470.9 | 0 | 13.6 | 7.8 | 10.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 41 | 41 | 40.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16004 | 1 | 30.6 | 93694 | 7048 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:08 | Normal | 592.6 | 563.8 | 465.2 | 0 | 13.8 | 7.8 | 10.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 41.2 | 41.3 | 40.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 16134 | 1 | 30.6 | 93694.2 | 7048 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:09 | Normal | 591.5 | 561.6 | 468.4 | 0 | 14 | 7.9 | 10.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 16281 | 1 | 30.8 | 93694.5 | 7048 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:10 | Normal | 584.1 | 555.1 | 470.6 | 0 | 14 | 8.1 | 10.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 42 | 41.9 | 41.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 16418 | 1 | 30.9 | 93694.8 | 7048 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:11 | Normal | 584 | 559.1 | 471.3 | 0 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16536 | 1 | 31 | 93695 | 7048 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:12 | Normal | 591.7 | 550.7 | 465.2 | 0 | 14.2 | 8.3 | 10.6 | 0 | 234.2 | 233.2 | 235 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 16659 | 1 | 31.1 | 93695.3 | 7048 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:13 | Normal | 586.1 | 566.9 | 466.8 | 0 | 14.5 | 8.1 | 10.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 43 | 42.9 | 42.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 16788 | 1 | 31.2 | 93695.6 | 7048 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:14 | Normal | 582.2 | 553.1 | 464.6 | 0 | 14.6 | 8.4 | 10.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 43.4 | 43.1 | 43.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 16908 | 1 | 31.3 | 93695.9 | 7048 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:15 | Normal | 589.2 | 562.7 | 464.2 | 0 | 14.7 | 8.3 | 10.9 | 0 | 234.8 | 232.4 | 235 | 43.4 | 43.6 | 43.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 17042 | 1 | 31.4 | 93696.2 | 7048 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:16 | Normal | 585.4 | 560.8 | 469 | 0 | 14.8 | 8.5 | 11 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.6 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 17165 | 1 | 31.5 | 93696.5 | 7048 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:17 | Normal | 584.9 | 554.5 | 464.4 | 0 | 14.8 | 8.6 | 11.1 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 44.2 | 44.3 | 44 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17497 | 1 | 31.6 | 93696.7 | 7048 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:18 | Normal | 588.1 | 559.6 | 465.3 | 0 | 15 | 8.6 | 11.3 | 0 | 233.6 | 233.6 | 235 | 44.4 | 44.6 | 44.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17667 | 1 | 31.7 | 93697 | 7048 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:19 | Normal | 580.7 | 560.9 | 468 | 0 | 15.1 | 8.6 | 11.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17789 | 1 | 31.8 | 93697.3 | 7048 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:20 | Normal | 585.6 | 559.6 | 465.2 | 0 | 15.3 | 8.8 | 11.2 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 45.3 | 45.3 | 45 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17938 | 1 | 32 | 93697.6 | 7048 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:21 | Normal | 589.8 | 562.6 | 464 | 0 | 15.4 | 8.8 | 11.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.4 | 45.4 | 45.5 | 45.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 18051 | 1 | 32.1 | 93697.9 | 7048 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:22 | Normal | 586 | 567.9 | 459.1 | 0 | 15.3 | 8.8 | 11.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 45.7 | 45.8 | 45.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 18161 | 1 | 32.2 | 93698.2 | 7048 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:23 | Normal | 589.1 | 555 | 466.9 | 0 | 15.4 | 9 | 11.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.4 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 18274 | 1 | 32.3 | 93698.5 | 7048 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0.6 | 4 | 3.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:24 | Normal | 580.9 | 564.5 | 467 | 0 | 15.8 | 9 | 11.7 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18384 | 1 | 32.4 | 93698.8 | 7048 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:25 | Normal | 588.2 | 557 | 457.2 | 0 | 15.8 | 9 | 11.8 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18490 | 1 | 32.5 | 93699.2 | 7048 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:26 | Normal | 584.1 | 550.8 | 471.6 | 0 | 16.1 | 9.3 | 11.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.4 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 18619 | 1 | 32.6 | 93699.5 | 7048 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:27 | Normal | 577.5 | 550.7 | 454.5 | 0 | 16 | 9.3 | 12.1 | 0 | 235 | 233.8 | 235.6 | 47.1 | 47 | 46.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 18714 | 1 | 32.7 | 93699.8 | 7048 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:28 | Normal | 578.2 | 553.6 | 462.1 | 0 | 16.3 | 9.3 | 12 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.2 | 47.6 | 47.5 | 47.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18846 | 1 | 32.8 | 93700.1 | 7048 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:29 | Normal | 578.6 | 552.9 | 458.9 | 0 | 16.4 | 9.5 | 12.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18976 | 1 | 32.9 | 93700.4 | 7048 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:30 | Normal | 584.5 | 553.9 | 457.1 | 0 | 16.3 | 9.5 | 12.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235.2 | 48.2 | 48 | 48.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 19096 | 1 | 33.1 | 93700.7 | 7048 | 3.7 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:31 | Normal | 584.3 | 550.5 | 461 | 0 | 16.5 | 9.5 | 12.4 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 19247 | 1 | 33.1 | 93701 | 7048 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:32 | Normal | 581.5 | 555.6 | 460.7 | 0 | 16.8 | 9.6 | 12.5 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 48.9 | 48.8 | 48.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19368 | 1 | 33.2 | 93701.4 | 7048 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:33 | Normal | 575.8 | 546.8 | 465.2 | 0 | 16.8 | 9.8 | 12.4 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 49.2 | 49.1 | 48.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19532 | 1 | 33.4 | 93701.7 | 7048 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:34 | Normal | 579.8 | 550.8 | 460.1 | 0 | 16.8 | 9.8 | 12.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.2 | 49.5 | 49.6 | 49.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 19650 | 1 | 33.4 | 93702 | 7048 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:35 | Normal | 576.9 | 551.8 | 459.2 | 0 | 17.1 | 10 | 12.7 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 19748 | 1 | 33.5 | 93702.4 | 7048 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:36 | Normal | 581.9 | 550.8 | 456.7 | 0 | 17.2 | 10.1 | 12.9 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 19959 | 1 | 33.6 | 93702.7 | 7048 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:37 | Normal | 582.9 | 504.5 | 457.4 | 0 | 17.1 | 11.8 | 12.8 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 51.5 | 51.3 | 51 | 59.99 | 60 | 60.02 | 20310 | 1 | 33.7 | 93703 | 7048 | 4 | 4.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0 | 2.1 | 4.4 | 4.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:38 | Normal | 580.1 | 523.8 | 454 | 0 | 17.5 | 11.8 | 13.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235 | 52 | 52 | 51.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20592 | 1 | 33.8 | 93703.4 | 7048 | 4 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 0 | 2 | 4.5 | 4.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:39 | Normal | 576.1 | 524.9 | 459.6 | 0 | 17.6 | 12 | 13 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 52.2 | 52.5 | 52.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20827 | 1 | 33.9 | 93703.7 | 7048 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.2 | 4.5 | 4.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:40 | Normal | 580.1 | 530.7 | 456.1 | 0 | 17.5 | 11.9 | 13.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 52.9 | 53.1 | 52.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21046 | 1 | 34 | 93704.1 | 7048 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 0 | 2.1 | 4.5 | 4.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:41 | Normal | 583.1 | 526.7 | 463.5 | 0 | 17.6 | 12.2 | 13.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 53.4 | 53.4 | 53.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 21214 | 1 | 34.1 | 93704.4 | 7048 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 5 | 0 | 2.1 | 4.5 | 4.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:42 | Normal | 583.4 | 532 | 454.8 | 0 | 17.7 | 12.2 | 13.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 53.8 | 53.8 | 53.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21346 | 1 | 34.2 | 93704.8 | 7048 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.3 | 4.6 | 4.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:43 | Normal | 576.5 | 534.1 | 455.7 | 0 | 18 | 12.3 | 13.5 | 0 | 235.8 | 234 | 236 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21485 | 1 | 34.3 | 93705.1 | 7048 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 2 | 4.6 | 4.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:44 | Normal | 577.2 | 511.8 | 460.9 | 0 | 18.1 | 12.7 | 13.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 54.6 | 54.6 | 54.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21616 | 1 | 34.4 | 93705.5 | 7048 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5 | 0 | 2.5 | 4.6 | 4.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:45 | Normal | 576.9 | 475.6 | 457.7 | 0 | 18.3 | 14.8 | 13.6 | 0 | 234.6 | 232.8 | 235.2 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 22137 | 1 | 34.6 | 93705.9 | 7048 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:46 | Normal | 579.2 | 477.3 | 454.6 | 0 | 18.4 | 14.8 | 13.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 55.8 | 55.8 | 55.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22248 | 1 | 34.7 | 93706.2 | 7048 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:47 | Normal | 578.5 | 479.1 | 465.1 | 0 | 18.5 | 15.1 | 13.7 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22417 | 1 | 34.8 | 93706.6 | 7048 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4 | 4.8 | 4.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:48 | Normal | 574.6 | 480.2 | 462.2 | 0 | 18.5 | 15 | 13.8 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 56.9 | 56.9 | 56.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 22547 | 1 | 35 | 93707 | 7048 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:49 | Normal | 576.5 | 469.9 | 455.7 | 0 | 18.5 | 15.3 | 14 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 57.1 | 57 | 56.9 | 60.01 | 60 | 60 | 22636 | 1 | 35 | 93707.4 | 7048 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 0.4 | 4 | 4.8 | 4.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-16 08:54 | Normal | 572.7 | 472 | 456.2 | 0 | 19 | 15.6 | 14.4 | 0 | 235 | 234 | 234.6 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 60 | 60.03 | 60 | 23172 | 1 | 35.7 | 93709.3 | 7048 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4 | 4.9 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 08:59 | Normal | 574.2 | 455.5 | 456.4 | 0 | 19.7 | 16.3 | 14.8 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 58.9 | 58.8 | 58.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 23505 | 1 | 36.3 | 93711.2 | 7048 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 0.5 | 4.2 | 5 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:04 | Normal | 567 | 459.6 | 452.5 | 0 | 20.2 | 16.5 | 15.2 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 60.3 | 60.4 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24044 | 1 | 36.8 | 93713.2 | 7048 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:09 | Normal | 570.5 | 454.8 | 451.3 | 0 | 20.4 | 17 | 15.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235.2 | 61.4 | 61.7 | 61.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 24551 | 1 | 37.3 | 93715.2 | 7049 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 6 | 0.4 | 4.4 | 5.2 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:14 | Normal | 567.2 | 485.8 | 443.9 | 0 | 21.3 | 15.8 | 15.9 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.2 | 62.4 | 62.3 | 62.3 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 24875 | 1 | 37.9 | 93717.3 | 7049 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:19 | Normal | 566.6 | 450 | 447.6 | 0 | 21.5 | 17.5 | 16.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 63.9 | 63.7 | 63.5 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 25401 | 1 | 38.4 | 93719.4 | 7049 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:24 | Normal | 559.7 | 439 | 450.4 | 0 | 22.2 | 18.3 | 16.7 | 0 | 234.4 | 234 | 235.4 | 65.4 | 65.4 | 65.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 26007 | 1 | 38.8 | 93721.5 | 7049 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:29 | Normal | 559.4 | 431.6 | 450 | 0 | 22.6 | 19.2 | 16.9 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 26571 | 1 | 39.3 | 93723.7 | 7049 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 1 | 5 | 5.9 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:34 | Normal | 555.8 | 423.3 | 464 | 0 | 22.9 | 20.8 | 17.1 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236 | 69.4 | 69.4 | 69.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 27602 | 1 | 39.7 | 93726 | 7049 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 2.2 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:39 | Normal | 557.7 | 404 | 456.5 | 0 | 23 | 23.6 | 17.5 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 71.2 | 71 | 70.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 28601 | 1 | 40 | 93728.3 | 7049 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:44 | Normal | 551.8 | 413.7 | 452.8 | 0 | 23.8 | 23.7 | 17.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 29139 | 1 | 40.7 | 93730.7 | 7049 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:49 | Normal | 553 | 422.2 | 444.9 | 0 | 24 | 24.1 | 18.5 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 73.9 | 73.8 | 73.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 29650 | 1 | 41.3 | 93733.2 | 7049 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:54 | Normal | 544.3 | 430.5 | 441.2 | 0 | 24.6 | 24 | 18.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 74.5 | 74.4 | 74.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 30052 | 1 | 41.9 | 93735.7 | 7049 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.6 | 6.8 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 09:59 | Normal | 545.5 | 454.7 | 446.6 | 0 | 24.6 | 23.3 | 18.8 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235.2 | 75.8 | 75.8 | 75.6 | 60 | 59.99 | 60 | 30482 | 1 | 42.4 | 93738.2 | 7049 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:04 | Normal | 543.9 | 458.5 | 446 | 0 | 25.3 | 22.6 | 19.1 | 0 | 236 | 235.4 | 236.6 | 76.4 | 76.2 | 76.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 30764 | 1 | 42.9 | 93740.7 | 7049 | 6.1 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 4.4 | 4.1 | 6.6 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:09 | Normal | 541.1 | 430.2 | 458.6 | 0 | 25.6 | 24.6 | 19.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.8 | 77.4 | 77.4 | 77.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 31264 | 1 | 43.3 | 93743.3 | 7050 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 7 | 4.9 | 5.3 | 6.8 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:14 | Normal | 541.6 | 421.8 | 454.3 | 0 | 26 | 25.6 | 19.8 | 0 | 236 | 235 | 236 | 78.5 | 78.5 | 78.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31678 | 1 | 43.8 | 93746 | 7050 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.1 | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:19 | Normal | 536.7 | 431.8 | 443.2 | 0 | 26.3 | 25.4 | 20.1 | 0 | 236.2 | 235 | 236 | 79.4 | 79.1 | 78.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 32048 | 1 | 44.3 | 93748.6 | 7050 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | 7 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:24 | Normal | 536.6 | 425.8 | 469.5 | 0 | 26.3 | 25.5 | 20 | 0 | 235 | 234.2 | 235.6 | 80.8 | 80.6 | 80.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32462 | 1 | 44.9 | 93751.3 | 7050 | 6.3 | 7 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 7 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:29 | Normal | 543 | 421.9 | 466.6 | 0 | 26.6 | 26 | 20.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.2 | 81.2 | 80.9 | 80.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32713 | 1 | 45.3 | 93754 | 7050 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 5.5 | 7 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:34 | Normal | 540.5 | 415.6 | 457.2 | 0 | 27 | 26.7 | 20.6 | 0 | 236 | 234.6 | 236.4 | 81.6 | 81.4 | 81.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32950 | 1 | 45.7 | 93756.8 | 7050 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 5.5 | 6 | 7.1 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:39 | Normal | 539.5 | 421.6 | 480.1 | 0 | 27 | 26.5 | 20.1 | 0 | 236 | 234.6 | 237.2 | 82.4 | 82.4 | 82.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33269 | 1 | 46.2 | 93759.5 | 7050 | 6.7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:44 | Normal | 540 | 423.9 | 474.6 | 0 | 27.5 | 26.6 | 20.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 82.6 | 82.7 | 82.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33491 | 1 | 46.6 | 93762.3 | 7050 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 5.4 | 6 | 7.2 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:49 | Normal | 537.1 | 424 | 485.4 | 0 | 27.9 | 27.1 | 20.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.4 | 84.1 | 84.2 | 83.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 34048 | 1 | 47 | 93765.1 | 7050 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 7.3 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:54 | Normal | 535.8 | 423.9 | 474.2 | 0 | 27.9 | 26.7 | 21.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 84.2 | 84.1 | 83.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34079 | 1 | 47.5 | 93768 | 7050 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 10:59 | Normal | 536.6 | 406.4 | 483.2 | 0 | 28.2 | 28.1 | 21.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 85.9 | 85.9 | 85.7 | 60 | 60 | 60 | 34628 | 1 | 47.8 | 93770.8 | 7050 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:04 | Normal | 535.8 | 420.8 | 484 | 0 | 28.7 | 27.7 | 21.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 237 | 87.6 | 87.5 | 87.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 35449 | 1 | 48.2 | 93773.7 | 7050 | 7 | 7.4 | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:09 | Normal | 535.9 | 417 | 483.9 | 0 | 28.3 | 27.6 | 21.7 | 0 | 236.2 | 235 | 236.2 | 87 | 87 | 86.6 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 35184 | 1 | 48.6 | 93776.7 | 7051 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 5.8 | 6 | 7.4 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:14 | Normal | 529.3 | 418.5 | 485.6 | 0 | 29.1 | 28 | 22 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.6 | 88.7 | 88.7 | 88.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35766 | 1 | 49.1 | 93779.6 | 7051 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:19 | Normal | 536.3 | 419.5 | 489.2 | 0 | 29.1 | 28 | 22.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 89.3 | 89.4 | 89.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36165 | 1 | 49.5 | 93782.6 | 7051 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7 | 7.9 | 7.8 | 5.5 | 6 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:24 | Normal | 526.1 | 412.9 | 488.8 | 0 | 32.8 | 32 | 24.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 98.9 | 98.9 | 98.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 39722 | 1 | 50 | 93785.8 | 7051 | 8 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 6.3 | 7.1 | 8.2 | 8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:29 | Normal | 524.2 | 422.6 | 485 | 0 | 33.4 | 31 | 24.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.8 | 99.4 | 99.4 | 99 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 40252 | 1 | 51.2 | 93789 | 7051 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 9.1 | 8.9 | 5.7 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:34 | Normal | 520.6 | 415.6 | 479.2 | 0 | 32.3 | 30.8 | 24.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.8 | 96.4 | 96.3 | 96.1 | 60 | 60 | 60.01 | 39033 | 1 | 52 | 93792.4 | 7051 | 7.9 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8.8 | 8.5 | 6.2 | 6.9 | 8.2 | 8.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:39 | Normal | 532.2 | 418.1 | 493.4 | 0 | 9.8 | 8.9 | 6.4 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.4 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11062 | 1 | 52.3 | 93795 | 7051 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:44 | Normal | 522.8 | 408.6 | 493.3 | 0 | 31.6 | 31 | 23.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 95.8 | 95.6 | 95.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38592 | 1 | 51.6 | 93797.9 | 7051 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 8.5 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:49 | Normal | 522.3 | 403.7 | 487.6 | 0 | 31.9 | 32 | 24.2 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 96.2 | 96.1 | 95.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 38872 | 1 | 52.3 | 93801.1 | 7051 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 6.3 | 8.5 | 9.1 | 6.5 | 7.2 | 8 | 7.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:54 | Normal | 528.2 | 408.9 | 500.1 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.2 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5811 | 1 | 51 | 93802.5 | 7051 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 11:59 | Normal | 548.8 | 451.8 | 514.5 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7463 | 1 | 48.1 | 93803.1 | 7051 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:04 | Normal | 546.7 | 440.4 | 502.6 | 0 | 29.5 | 30.7 | 19 | 0 | 236 | 234.8 | 235.6 | 89.2 | 89.4 | 89.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41502 | 1 | 48.4 | 93806.1 | 7051 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.9 | 8.6 | 5.8 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:09 | Normal | 565.8 | 507.2 | 527.3 | 0 | 30.1 | 20.3 | 9.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 76.3 | 76.3 | 76.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 23306 | 1 | 47.9 | 93807.6 | 7052 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:14 | Normal | 538.7 | 417.5 | 507.9 | 0 | 6.4 | 5.8 | 4.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7929 | 1 | 46.7 | 93809 | 7052 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:19 | Normal | 550.7 | 426.5 | 513.8 | 0 | 31.8 | 31.5 | 23.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 237.6 | 100.2 | 100.1 | 99.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 40664 | 1 | 45.6 | 93810.9 | 7052 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 9 | 8.8 | 5.9 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:24 | Normal | 542.1 | 414.4 | 498.1 | 0 | 29.4 | 29.5 | 22.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 90.9 | 91 | 90.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36756 | 1 | 47.5 | 93814.2 | 7052 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7 | 8.1 | 8.2 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:29 | Normal | 534.8 | 407.7 | 494 | 0 | 29.6 | 30 | 22.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 236 | 91.3 | 91.2 | 90.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36905 | 1 | 48.7 | 93817.3 | 7052 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 8.4 | 8 | 5.9 | 7 | 7.4 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:34 | Normal | 528.5 | 422.2 | 491.9 | 0 | 29.5 | 29.3 | 22.4 | 0 | 234.8 | 234 | 235.6 | 91.6 | 91.6 | 91.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36830 | 1 | 49.1 | 93820.1 | 7052 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:39 | Normal | 531 | 422.9 | 487.8 | 0 | 28.6 | 29.1 | 22.2 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 89.2 | 89.3 | 88.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36071 | 1 | 49.8 | 93823.1 | 7052 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:44 | Normal | 533.1 | 422.5 | 493 | 0 | 29.5 | 29.6 | 22.3 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 91.7 | 91.8 | 91.4 | 60 | 60 | 60.01 | 37021 | 1 | 50.3 | 93826.1 | 7052 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 8.4 | 8 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:49 | Normal | 554.6 | 438.6 | 512.9 | 0 | 28.4 | 28.3 | 21.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236.8 | 91.3 | 91.2 | 90.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36815 | 1 | 48.7 | 93827.3 | 7052 | 7 | 7 | 7.4 | 6.8 | 8 | 7.7 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:54 | Normal | 546.6 | 431.4 | 499.3 | 0 | 27.6 | 28 | 21.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 88.1 | 88.1 | 88 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35520 | 1 | 48.8 | 93830.3 | 7052 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 5.3 | 6.7 | 7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 12:59 | Normal | 537.6 | 430.7 | 500.5 | 0 | 27.3 | 27 | 20.5 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.4 | 85.2 | 85.2 | 84.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34351 | 1 | 49.4 | 93833.2 | 7052 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 7.4 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:04 | Normal | 536.6 | 433.7 | 495.5 | 0 | 27.3 | 27.2 | 20.7 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.6 | 85.8 | 85.6 | 85.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 34547 | 1 | 49.6 | 93836.1 | 7052 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 5.3 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:09 | Normal | 533.6 | 432.7 | 492.9 | 0 | 27.5 | 27.3 | 21.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 86.4 | 86.4 | 85.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34727 | 1 | 50 | 93839 | 7053 | 6.7 | 7 | 6.9 | 6.5 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:14 | Normal | 537.8 | 429 | 497.4 | 0 | 27.3 | 27 | 20.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 85.2 | 85.5 | 85.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 34481 | 1 | 50.3 | 93841.8 | 7053 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 6 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:19 | Normal | 530.6 | 431.8 | 496.7 | 0 | 27 | 26.3 | 20.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 235 | 84.1 | 84.1 | 83.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33799 | 1 | 50.3 | 93844.7 | 7053 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:24 | Normal | 534 | 419 | 498.4 | 0 | 26.4 | 25.3 | 20.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 82.1 | 82 | 81.7 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 32859 | 1 | 50.6 | 93847.5 | 7053 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 7.6 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:29 | Normal | 539.5 | 396.7 | 497 | 0 | 26.3 | 25.9 | 20.4 | 0 | 234 | 233 | 233 | 81.4 | 81.4 | 80.8 | 59.93 | 60 | 59.93 | 32583 | 1 | 50.7 | 93850.2 | 7053 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:34 | Normal | 535.2 | 408.4 | 491.7 | 0 | 26.9 | 24.1 | 20.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 235 | 80.7 | 80.9 | 80.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 32525 | 1 | 50.5 | 93852.9 | 7053 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 7.5 | 3.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:39 | Normal | 533.5 | 448.8 | 497.5 | 0 | 26.8 | 21.6 | 20.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 80.1 | 80.2 | 79.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32132 | 1 | 50.4 | 93855.6 | 7053 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6 | 8.1 | 2 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:44 | Normal | 532 | 444.7 | 491.2 | 0 | 17 | 18.5 | 20.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.2 | 61.2 | 61.1 | 60.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31548 | 1 | 50.3 | 93858.3 | 7053 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 6.1 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:49 | Normal | 545.1 | 438.5 | 509.8 | 0 | 8 | 9 | 7.4 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60 | 16260 | 1 | 49.6 | 93860.4 | 7053 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:54 | Normal | 555.1 | 460.7 | 516.1 | 0 | 25.1 | 19.6 | 19.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.4 | 77.5 | 77.4 | 77.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 30954 | 1 | 47.8 | 93861.8 | 7053 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 7.5 | 1.4 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 13:59 | Normal | 529.9 | 453 | 498.9 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5651 | 1 | 47.7 | 93864 | 7053 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:04 | Normal | 573.7 | 451.7 | 525.3 | 0 | 15.7 | 10.3 | 7.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 42.4 | 42.5 | 42.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12702 | 1 | 46.1 | 93865.1 | 7053 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:09 | Normal | 538.3 | 454.6 | 505.2 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.4 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4737 | 1 | 45.2 | 93866 | 7054 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:14 | Normal | 556.6 | 464 | 524.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 229 | 227.6 | 228.4 | 13 | 13 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5121 | 1 | 43.5 | 93866.4 | 7054 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:19 | Normal | 565.4 | 468 | 530.6 | 0 | 4 | 3.3 | 3 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.6 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5433 | 1 | 42.1 | 93866.8 | 7054 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:24 | Normal | 571.1 | 475.4 | 534.2 | 0 | 4.2 | 8 | 6.9 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 17856 | 1 | 42.1 | 93868.7 | 7054 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:29 | Normal | 558.1 | 480.5 | 514.8 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0 | 230.2 | 228 | 229.4 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5184 | 1 | 41.6 | 93869.3 | 7054 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:34 | Normal | 567.4 | 498.9 | 545.1 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 0 | 230 | 228 | 229.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7653 | 1 | 40.6 | 93869.8 | 7054 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:39 | Normal | 574.1 | 457.5 | 533.1 | 0 | 20.3 | 14.1 | 15.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 62.8 | 63.1 | 62.6 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 24883 | 1 | 41 | 93871.8 | 7054 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | 4.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:44 | Normal | 566.6 | 474.7 | 519.2 | 0 | 21 | 12.5 | 16.6 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 62.7 | 62.8 | 62.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 24749 | 1 | 41.8 | 93873.8 | 7054 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5 | 1.9 | 1.7 | 4.9 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:49 | Normal | 565.6 | 477 | 526 | 0 | 20.5 | 11.8 | 15.8 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 60.2 | 60.3 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 23831 | 1 | 42.4 | 93875.9 | 7054 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 1.8 | 1.6 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:54 | Normal | 560.7 | 473.9 | 514.8 | 0 | 19.7 | 11.3 | 15.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 58.2 | 58.3 | 57.9 | 60.01 | 60 | 60 | 22882 | 1 | 42.9 | 93877.8 | 7054 | 5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 14:59 | Normal | 559.4 | 479.7 | 518.3 | 0 | 19.4 | 11 | 14.9 | 0 | 232.8 | 229.8 | 231.4 | 56.3 | 56.4 | 56.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 22211 | 1 | 43.1 | 93879.7 | 7054 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 4.4 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:04 | Normal | 549.2 | 476.9 | 517.9 | 0 | 18.4 | 10.5 | 14.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 53.8 | 53.9 | 53.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21347 | 1 | 43.2 | 93881.5 | 7054 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:09 | Normal | 541.2 | 477.5 | 520.6 | 0 | 17.1 | 10.4 | 14.2 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 50.7 | 50.5 | 50.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 20231 | 1 | 43 | 93883.2 | 7055 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:14 | Normal | 496.8 | 475.6 | 520.8 | 0 | 17.7 | 9.8 | 13.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 47.7 | 47.8 | 47.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19351 | 1 | 42.7 | 93884.9 | 7055 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:19 | Normal | 504 | 476.8 | 522.9 | 0 | 14 | 8.4 | 12.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16264 | 1 | 42.5 | 93886.4 | 7055 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:24 | Normal | 567.5 | 479 | 526.3 | 0 | 11.6 | 7.5 | 11.4 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14874 | 1 | 42.8 | 93887.7 | 7055 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:29 | Normal | 567.9 | 477 | 530.4 | 0 | 10.7 | 7.3 | 11 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 36 | 36 | 35.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14165 | 1 | 42.5 | 93888.9 | 7055 | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:34 | Normal | 526.5 | 474.8 | 500.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.92 | 59.95 | 59.91 | 3741 | 1 | 41.7 | 93889.9 | 7055 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:39 | Normal | 486 | 487.7 | 529.6 | 0 | 10.8 | 7 | 10.2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13192 | 1 | 40.8 | 93891 | 7055 | 3 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:44 | Normal | 464.6 | 480.4 | 526.5 | 0 | 8.6 | 6.6 | 9.8 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 29.9 | 29.7 | 29.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 11708 | 1 | 40.3 | 93892 | 7055 | 3 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:49 | Normal | 383.2 | 486.1 | 529.7 | 0 | 9.2 | 5.6 | 8.6 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 26.2 | 26.1 | 26 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 10213 | 1 | 39.9 | 93892.9 | 7055 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:54 | Normal | 564.9 | 487.8 | 533.3 | 0 | 5.8 | 5.1 | 7.8 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 24.2 | 24.2 | 24 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9355 | 1 | 39.3 | 93893.7 | 7055 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 15:59 | Normal | 531.1 | 459.9 | 462.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 1726 | 1 | 38.5 | 93893.9 | 7055 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:04 | Normal | 487.9 | 469.8 | 552.2 | 0 | 4.8 | 4.2 | 6.2 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 7372 | 1 | 38 | 93894.2 | 7055 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:09 | Normal | 473.1 | 473.9 | 499.6 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 5 | 5 | 4.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1853 | 1 | 37.6 | 93894.8 | 7056 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:14 | Normal | 540.2 | 527.9 | 519.8 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 232.8 | 230 | 231.4 | 5.2 | 5.2 | 5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1997 | 1 | 37.2 | 93895 | 7056 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:19 | Normal | 537.2 | 458 | 495.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1717 | 1 | 36.7 | 93895.2 | 7056 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:24 | Normal | 540.8 | 497.7 | 516.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232 | 230 | 231 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1514 | 1 | 36.4 | 93895.3 | 7056 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:29 | Normal | 541.4 | 500 | 505.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1493 | 1 | 36.1 | 93895.4 | 7056 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:34 | Normal | 547.2 | 471.2 | 523.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1875 | 1 | 35.8 | 93895.6 | 7056 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:39 | Normal | 537.1 | 468.8 | 522.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1722 | 1 | 35.7 | 93895.7 | 7056 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:44 | Normal | 552.8 | 476.7 | 552.1 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 3101 | 1 | 35.4 | 93895.9 | 7056 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:49 | Normal | 561.2 | 484.9 | 533.6 | 0 | 0.9 | 2 | 2.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2884 | 1 | 35.2 | 93896.1 | 7056 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:54 | Normal | 550 | 473.8 | 551 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 2507 | 1 | 35.1 | 93896.3 | 7056 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 16:59 | Normal | 539.9 | 483.7 | 540.6 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232 | 230 | 231 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2070 | 1 | 35.1 | 93896.5 | 7056 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:04 | Normal | 537.9 | 492.7 | 532.7 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1897 | 1 | 35.1 | 93896.7 | 7056 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:09 | Normal | 557.4 | 522 | 528 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1700 | 1 | 35 | 93896.9 | 7057 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:14 | Normal | 533.1 | 498.9 | 516.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 234 | 232 | 233 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1386 | 1 | 34.9 | 93897 | 7057 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:19 | Normal | 532.9 | 484.8 | 490.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1312 | 1 | 34.8 | 93897.1 | 7057 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:24 | Normal | 535 | 508.7 | 490 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1380 | 1 | 34.7 | 93897.2 | 7057 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:29 | Normal | 546.6 | 526.2 | 496.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1140 | 1 | 34.6 | 93897.3 | 7057 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:34 | Normal | 508.2 | 499.9 | 504.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 761 | 1 | 34.4 | 93897.4 | 7057 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:39 | Normal | 529.9 | 442.7 | 492.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 570 | 1 | 34.3 | 93897.4 | 7057 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:44 | Normal | 511.1 | 395.7 | 457.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 351 | 1 | 34.2 | 93897.5 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:49 | Normal | 464.8 | 199.9 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.2 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 188 | 1 | 34 | 93897.5 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:54 | Normal | 199.7 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 51 | 1 | 33.9 | 93897.5 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 17:59 | Normal | 220.4 | 221.3 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 23 | 1 | 33.8 | 93897.5 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 18:04 | Normal | 215.2 | 209.3 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15 | 1 | 33.6 | 93897.5 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-16 18:09 | Normal | 199.3 | 203.3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11 | 1 | 33.5 | 93897.5 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0