## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-18 05:42 | Wait | 507.1 | 507.5 | 497.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 05:47 | Wait | 552.5 | 535.8 | 523.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 05:52 | Wait | 575.7 | 552.2 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 05:57 | Wait | 596.8 | 569.6 | 557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:02 | Wait | 608.1 | 579.7 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.3 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:07 | Wait | 623.8 | 593.6 | 581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.4 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:12 | Wait | 634 | 604 | 589.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:17 | Wait | 634.9 | 604.3 | 592.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:22 | Wait | 641.2 | 611.1 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:27 | Wait | 647.3 | 616.6 | 604.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.5 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:32 | Wait | 651.5 | 621.2 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:37 | Wait | 652.5 | 622.2 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:42 | Wait | 648.1 | 617.9 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.7 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:47 | Wait | 647.8 | 618 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:52 | Wait | 649.4 | 619.6 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 22.8 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 06:57 | Wait | 649.6 | 620 | 608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 22.8 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:02 | Wait | 650.1 | 620.5 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 22.8 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:07 | Wait | 652.7 | 623.2 | 611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 22.9 | 94033.8 | 7070 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:12 | Wait | 658 | 628.3 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.8 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:17 | Wait | 659.7 | 630.3 | 618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.9 | 94033.8 | 7070 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:22 | Wait | 661 | 631.6 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 94033.8 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:27 | Wait | 661.9 | 632.4 | 620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 94033.8 | 7070 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:32 | Normal | 595 | 557 | 549.1 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.4 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5594 | 1 | 23 | 94033.8 | 7070 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:37 | Normal | 596.1 | 523 | 555.4 | 0 | 4.4 | 3.4 | 3 | 0 | 232 | 229.4 | 230.4 | 15 | 15.2 | 14.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5898 | 1 | 23 | 94034.3 | 7070 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:42 | Normal | 596 | 500.9 | 564.1 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 232.2 | 229.2 | 230.8 | 16 | 16.2 | 15.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6244 | 1 | 23.6 | 94034.8 | 7070 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:47 | Normal | 608.8 | 503.7 | 554.8 | 0 | 7.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 8379 | 1 | 24.2 | 94035.4 | 7070 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:52 | Normal | 608 | 546.8 | 543.4 | 0 | 7.5 | 5.3 | 4.4 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 24 | 24.3 | 24 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 9070 | 1 | 24.6 | 94036.1 | 7070 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 07:57 | Normal | 605.6 | 539.7 | 485.8 | 0 | 7.3 | 5.2 | 4.8 | 0 | 233 | 230.4 | 232.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 60.13 | 60.1 | 60.12 | 9104 | 1 | 25.2 | 94037.1 | 7070 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:02 | Normal | 591.8 | 545.9 | 483.9 | 0 | 5.6 | 4.1 | 3.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 7259 | 1 | 25.7 | 94037.9 | 7070 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:07 | Normal | 595.9 | 496.7 | 493.1 | 0 | 6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7437 | 1 | 25.8 | 94038.6 | 7071 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:12 | Normal | 603.7 | 499.7 | 475.4 | 0 | 7.5 | 5.8 | 5.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 9448 | 1 | 26.2 | 94039.2 | 7071 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:17 | Normal | 614.4 | 583.7 | 487.5 | 0 | 20.8 | 12.8 | 15 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 25469 | 1 | 27 | 94040.7 | 7071 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:22 | Normal | 609.1 | 568.8 | 465 | 0 | 17.6 | 11.5 | 12.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 18895 | 1 | 28.1 | 94042.3 | 7071 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:27 | Normal | 596.8 | 561.7 | 475.3 | 0 | 11.8 | 7.2 | 10.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 20349 | 1 | 28.6 | 94043.6 | 7071 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:32 | Normal | 574.7 | 539.7 | 447 | 0 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6804 | 1 | 29.2 | 94045 | 7071 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:37 | Normal | 590.8 | 548.9 | 459.6 | 0 | 18.3 | 11.4 | 13.5 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 21683 | 1 | 29.7 | 94046.5 | 7071 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1.2 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:42 | Normal | 588.6 | 506.3 | 465.8 | 0 | 18 | 14 | 13.3 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 55.4 | 55.6 | 55.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22012 | 1 | 30.7 | 94048.3 | 7071 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5 | 5.2 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:47 | Normal | 585.2 | 475.5 | 464.3 | 0 | 17.6 | 14.8 | 13.1 | 0 | 234.8 | 234.4 | 234.2 | 54.5 | 54.6 | 54.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 22394 | 1 | 31.5 | 94050.2 | 7071 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:52 | Normal | 588.9 | 480 | 460.8 | 0 | 20.3 | 17 | 15 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 62.9 | 63.1 | 62.9 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 23743 | 1 | 32.1 | 94051.9 | 7071 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.9 | 6.1 | 0.6 | 4.3 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 08:57 | Normal | 581.4 | 499.7 | 463.6 | 0 | 22.6 | 17.6 | 16.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 69.1 | 69 | 69 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 26926 | 1 | 32.8 | 94053.9 | 7071 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | 4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:02 | Normal | 576.3 | 470.4 | 459.1 | 0 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | 0 | 231.8 | 231.8 | 233 | 31 | 31 | 31 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12487 | 1 | 33.5 | 94055.8 | 7071 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:07 | Normal | 589.1 | 476.8 | 480.3 | 0 | 17.6 | 14.3 | 10.1 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 56.1 | 56.1 | 55.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 13005 | 1 | 33 | 94056.7 | 7072 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:12 | Normal | 574.9 | 497 | 472.1 | 0 | 10 | 7.6 | 6.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 30 | 30 | 30 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13196 | 1 | 33.3 | 94058.5 | 7072 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:17 | Normal | 578.4 | 459.8 | 452.2 | 0 | 25.2 | 20.6 | 18.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 75.1 | 75 | 74.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 29894 | 1 | 34.1 | 94060.6 | 7072 | 6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 7 | 7.2 | 1 | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:22 | Normal | 588.8 | 455.1 | 462.1 | 0 | 16.5 | 14.8 | 12.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 52.2 | 52.5 | 52.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20278 | 1 | 35.2 | 94062.7 | 7072 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.7 | 4.9 | 1.2 | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:27 | Normal | 575.6 | 454.6 | 450.3 | 0 | 23.8 | 19.9 | 17.9 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 71.3 | 71.5 | 71.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29556 | 1 | 35.6 | 94064.8 | 7072 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:32 | Normal | 568.7 | 449.7 | 451.9 | 0 | 23.9 | 20.4 | 18 | 0 | 234 | 234 | 234.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 29218 | 1 | 36.1 | 94066.7 | 7072 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 1.5 | 5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:37 | Normal | 571.7 | 431.9 | 457.7 | 0 | 23.7 | 21.5 | 17.3 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235 | 71.8 | 71.9 | 71.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28850 | 1 | 36.8 | 94069 | 7072 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 2.8 | 5 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:42 | Normal | 558.9 | 418 | 444.1 | 0 | 25.1 | 25.8 | 19.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.2 | 77.2 | 77.3 | 77.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31502 | 1 | 37.6 | 94071.5 | 7072 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:47 | Normal | 561.9 | 432.7 | 444 | 0 | 25.5 | 25.1 | 19.2 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 78.3 | 78.4 | 78 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 31181 | 1 | 38.5 | 94074 | 7072 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 7 | 7.1 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:52 | Normal | 569.5 | 436.1 | 446.9 | 0 | 13.1 | 12.2 | 9.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 40.9 | 41.1 | 40.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16275 | 1 | 38.8 | 94075.8 | 7072 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 09:57 | Normal | 575.7 | 464.8 | 468.3 | 0 | 18.8 | 14.9 | 15.8 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 62 | 62.4 | 61.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 16906 | 1 | 38.5 | 94077.5 | 7072 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:02 | Normal | 570.9 | 441.3 | 499.8 | 0 | 26.5 | 25.7 | 17.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 82.1 | 82.2 | 81.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 33470 | 1 | 38.5 | 94079.5 | 7072 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:07 | Normal | 563.2 | 442.4 | 453.6 | 0 | 24.9 | 23.8 | 18.6 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 77.2 | 77.2 | 77 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29708 | 1 | 39.2 | 94082 | 7073 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6 | 6.8 | 6.8 | 4.6 | 5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:12 | Normal | 569.8 | 436.3 | 517.2 | 0 | 29.3 | 29.5 | 18.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.4 | 91.3 | 91.5 | 91 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27933 | 1 | 39.7 | 94084.2 | 7073 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7 | 8.2 | 8.1 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:17 | Normal | 544.1 | 432.9 | 460.6 | 0 | 30.5 | 29.4 | 22.7 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 92.6 | 92.7 | 92.3 | 59.99 | 60 | 60 | 37330 | 1 | 40.7 | 94087.3 | 7073 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 5.8 | 6.4 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:22 | Normal | 545 | 437.8 | 453.6 | 0 | 28.4 | 26 | 22.3 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 87.4 | 87.5 | 87.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 34404 | 1 | 42.1 | 94090.1 | 7073 | 6.9 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 5.6 | 5.7 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:27 | Normal | 556 | 432.6 | 464.2 | 0 | 17.3 | 15.6 | 11.6 | 0 | 234 | 231.6 | 232.4 | 53.6 | 53.7 | 53.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20145 | 1 | 42.9 | 94092.7 | 7073 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:32 | Normal | 549.8 | 426.6 | 477.3 | 0 | 32.3 | 31.3 | 23.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 98.6 | 98.7 | 98.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37759 | 1 | 42.3 | 94094.6 | 7073 | 8 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | 5.9 | 7 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:37 | Normal | 546.6 | 415 | 494.8 | 0 | 21.6 | 20.3 | 13.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 63.3 | 63.5 | 63 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24353 | 1 | 43.4 | 94097.7 | 7073 | 5.3 | 5.8 | 5 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:42 | Normal | 545.6 | 425.8 | 487.6 | 0 | 26.7 | 25.6 | 19.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.8 | 81.4 | 81.3 | 80.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 33055 | 1 | 43.9 | 94100.3 | 7073 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 5 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:47 | Normal | 555.7 | 465.8 | 524.7 | 0 | 15.7 | 13.1 | 10.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 48.1 | 48 | 47.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18958 | 1 | 43.1 | 94102 | 7073 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:52 | Normal | 566.2 | 432.9 | 500 | 0 | 32.9 | 32.2 | 27 | 0 | 236 | 235 | 236 | 107.5 | 107.6 | 107.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39918 | 1 | 42.5 | 94104.2 | 7073 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 9 | 8.8 | 6.7 | 7.3 | 9.5 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 10:57 | Normal | 558.9 | 471.7 | 526.1 | 0 | 11.5 | 10.1 | 7.9 | 0 | 232.6 | 230 | 232.2 | 36.3 | 36.4 | 36.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14134 | 1 | 42.8 | 94106.1 | 7073 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:02 | Normal | 561 | 466.9 | 517.3 | 0 | 28.8 | 24 | 14.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 80.7 | 80.7 | 80.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34831 | 1 | 41.6 | 94107.9 | 7073 | 6.7 | 7 | 7.7 | 7.2 | 8.8 | 8.6 | 2.3 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:07 | Normal | 560.9 | 447.1 | 533.2 | 0 | 17.3 | 16.8 | 13 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 57.2 | 57.3 | 57.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 21692 | 1 | 41.7 | 94109.9 | 7074 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:12 | Normal | 563 | 485.5 | 537.7 | 0 | 12.8 | 10.6 | 8.6 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 41.1 | 41.1 | 40.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15681 | 1 | 41.1 | 94111.5 | 7074 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:17 | Normal | 544.6 | 421.3 | 496 | 0 | 37.3 | 31.2 | 22.2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 236 | 101.4 | 101.4 | 100.8 | 60 | 60 | 59.99 | 44910 | 1 | 42.1 | 94114.5 | 7074 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 10.3 | 10 | 4.1 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:22 | Normal | 558.8 | 467.7 | 516.8 | 0 | 11.6 | 10.1 | 8.1 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14174 | 1 | 42.5 | 94116.1 | 7074 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:27 | Normal | 564.5 | 487.1 | 530.5 | 0 | 13 | 10.8 | 9 | 0 | 232 | 231.8 | 232.8 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16221 | 1 | 41.2 | 94117.4 | 7074 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:32 | Normal | 577.4 | 457.6 | 526.3 | 0 | 21.8 | 20.4 | 17.1 | 0 | 234.2 | 231.4 | 234.4 | 72.3 | 72.2 | 72.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30259 | 1 | 40.4 | 94119 | 7074 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:37 | Normal | 562.4 | 473.9 | 526 | 0 | 15.6 | 13.8 | 11.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20922 | 1 | 40.8 | 94121.2 | 7074 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:42 | Normal | 560.3 | 479.5 | 527.5 | 0 | 10.8 | 9.6 | 7.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 60 | 59.99 | 60 | 13816 | 1 | 40.3 | 94122.6 | 7074 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:47 | Normal | 576.1 | 486.6 | 542.3 | 0 | 11.2 | 9.8 | 7.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 37 | 37 | 36.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14216 | 1 | 39.6 | 94123.7 | 7074 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:52 | Normal | 574.9 | 482.8 | 535 | 0 | 11.5 | 10.5 | 8.3 | 0 | 232 | 229.6 | 231 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 15147 | 1 | 39 | 94125 | 7074 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 11:57 | Normal | 575.3 | 461.5 | 543 | 0 | 21.9 | 18.1 | 13.5 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.2 | 66.1 | 66.1 | 65.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 27080 | 1 | 39 | 94126.8 | 7074 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:02 | Normal | 571.7 | 526.1 | 535.7 | 0 | 11.9 | 9.1 | 8.7 | 0 | 232 | 230.2 | 230.2 | 38.6 | 38.7 | 38.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15101 | 1 | 39.2 | 94128.4 | 7074 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:07 | Normal | 564 | 517.9 | 520.5 | 0 | 10.1 | 7.5 | 7 | 0 | 231.4 | 229 | 230.8 | 32 | 32.1 | 31.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12546 | 1 | 39.1 | 94129.9 | 7075 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:12 | Normal | 558.8 | 524 | 528.9 | 0 | 32.6 | 22.5 | 24.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 99.3 | 99.4 | 98.7 | 60 | 60 | 60 | 39993 | 1 | 38.8 | 94131.7 | 7075 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.7 | 8.3 | 0.6 | 4 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:17 | Normal | 547.6 | 490.1 | 521 | 0 | 21 | 16.1 | 12.3 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 60 | 60.1 | 59.8 | 60.01 | 60 | 60 | 29168 | 1 | 40.9 | 94134.9 | 7075 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:22 | Normal | 554.3 | 463 | 529.9 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 8218 | 1 | 40.1 | 94135.7 | 7075 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:27 | Normal | 553.9 | 438.6 | 520.9 | 0 | 28 | 27.2 | 20.9 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.8 | 89.2 | 89.2 | 88.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 36212 | 1 | 40.8 | 94138.3 | 7075 | 6.9 | 7 | 7 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:32 | Normal | 543.9 | 419.9 | 509.5 | 0 | 28.6 | 28.5 | 21.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 91.1 | 91.1 | 90.4 | 60 | 60 | 60 | 36541 | 1 | 42.7 | 94141.4 | 7075 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 7.8 | 5.4 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:37 | Normal | 531.9 | 432.8 | 500 | 0 | 30.5 | 29.1 | 22.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 94.9 | 94.8 | 94 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37994 | 1 | 44.3 | 94144.5 | 7075 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 8.6 | 8.1 | 5.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:42 | Normal | 525.6 | 426.7 | 515.1 | 0 | 15.5 | 13.4 | 10.7 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 46.9 | 46.9 | 46.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 22219 | 1 | 45.6 | 94147.5 | 7075 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:47 | Normal | 555.1 | 467.7 | 513.6 | 0 | 11.6 | 9.3 | 6.7 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230 | 34.6 | 34.6 | 34.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11910 | 1 | 44.7 | 94148.8 | 7075 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:52 | Normal | 541.7 | 432.5 | 505.9 | 0 | 32.6 | 31.8 | 24.5 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 102 | 102 | 101.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 41341 | 1 | 44.4 | 94151.3 | 7075 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 9.1 | 8.7 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 12:57 | Normal | 534.3 | 437.3 | 497.7 | 0 | 33.5 | 31 | 24.5 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 102.8 | 103 | 102.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 41060 | 1 | 46 | 94154.5 | 7075 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 8 | 9.5 | 9 | 5 | 7.1 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:02 | Normal | 540.6 | 443.8 | 506.9 | 0 | 12.6 | 11.8 | 9.6 | 0 | 231 | 228 | 229.2 | 40.6 | 40.6 | 40.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 16474 | 1 | 47.3 | 94157.2 | 7075 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:07 | Normal | 553.5 | 456.7 | 519.1 | 0 | 13.8 | 12.9 | 10.6 | 0 | 229.2 | 228 | 228.8 | 45.5 | 45.6 | 45.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17136 | 1 | 45.9 | 94158.7 | 7076 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:12 | Normal | 545.1 | 450.2 | 498.7 | 0 | 33.8 | 31 | 25.6 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 105.1 | 105.6 | 104.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 42459 | 1 | 45.8 | 94161.4 | 7076 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 7.2 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:17 | Normal | 554.1 | 439.6 | 510.4 | 0 | 25.6 | 24 | 18.2 | 0 | 232.6 | 230.4 | 233.2 | 81.5 | 81.6 | 81 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 27530 | 1 | 46.9 | 94163.9 | 7076 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6.9 | 5.9 | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:22 | Normal | 537.8 | 438 | 504.4 | 0 | 27.8 | 25.8 | 21.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 87 | 87.1 | 86.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34114 | 1 | 47.5 | 94166.9 | 7076 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:27 | Normal | 531.1 | 429.6 | 494.2 | 0 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 0 | 228.8 | 225.8 | 226.6 | 18.8 | 19 | 18.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7462 | 1 | 47.6 | 94168.9 | 7076 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:32 | Normal | 546.2 | 474.7 | 518.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 0 | 228.4 | 226.6 | 227.2 | 21.1 | 21.2 | 20.9 | 59.99 | 60 | 60 | 8000 | 1 | 45.2 | 94169.6 | 7076 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:37 | Normal | 569.2 | 480.8 | 530.9 | 0 | 6 | 5.5 | 4.5 | 0 | 228.8 | 226.2 | 226.6 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 8131 | 1 | 43.2 | 94170.2 | 7076 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:42 | Normal | 574.1 | 492.4 | 530.8 | 0 | 6.7 | 6.1 | 5.1 | 0 | 228.6 | 226.8 | 226.6 | 24 | 23.8 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9155 | 1 | 41.7 | 94171 | 7076 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:47 | Normal | 576.6 | 500.6 | 535.9 | 0 | 7.5 | 6.8 | 5.7 | 0 | 229.4 | 226.8 | 228.4 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60 | 10246 | 1 | 40.6 | 94171.8 | 7076 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:52 | Normal | 564.7 | 489.9 | 539 | 0 | 4 | 3.8 | 3 | 0 | 227.6 | 224.4 | 226.4 | 15 | 15.1 | 14.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 5828 | 1 | 39.6 | 94172.5 | 7076 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 13:57 | Normal | 569.4 | 471.7 | 533.7 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 0 | 227.8 | 225.2 | 226 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5179 | 1 | 38.2 | 94172.9 | 7076 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:02 | Normal | 571.5 | 475.4 | 540.7 | 0 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.8 | 14.1 | 14.3 | 14 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5568 | 1 | 37 | 94173.4 | 7076 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:07 | Normal | 572.4 | 487.6 | 533.7 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 60 | 60 | 60 | 3617 | 1 | 36 | 94173.8 | 7077 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:12 | Normal | 566.4 | 462 | 530.4 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 228 | 225.8 | 227 | 7.3 | 7.5 | 7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2809 | 1 | 35.2 | 94174 | 7077 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:17 | Normal | 554.4 | 505.7 | 495.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 227.6 | 225.6 | 227 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2069 | 1 | 34.4 | 94174.2 | 7077 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:22 | Normal | 560.8 | 514 | 506.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 227.6 | 225.6 | 226 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 1480 | 1 | 33.9 | 94174.4 | 7077 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:27 | Normal | 550.3 | 534.8 | 503.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1275 | 1 | 33.6 | 94174.5 | 7077 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:32 | Normal | 566.4 | 525 | 531.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 227.8 | 225.8 | 227.6 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1165 | 1 | 32.9 | 94174.6 | 7077 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:37 | Normal | 549.4 | 508.7 | 517.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228 | 226 | 226.8 | 3.3 | 3.3 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1111 | 1 | 31.9 | 94174.7 | 7077 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:42 | Normal | 570.7 | 469.7 | 536.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1577 | 1 | 31.1 | 94174.8 | 7077 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:47 | Normal | 542.6 | 498.4 | 521 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229 | 226.6 | 228 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 846 | 1 | 30.6 | 94174.9 | 7077 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:52 | Normal | 541.4 | 421.9 | 494.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 481 | 1 | 30.1 | 94175 | 7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 14:57 | Normal | 560.8 | 394.8 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 421 | 1 | 28.9 | 94175 | 7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:02 | Normal | 535.7 | 453.8 | 505.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 415 | 1 | 28.2 | 94175 | 7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:07 | Normal | 557.5 | 473.7 | 525.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 228.8 | 227 | 228 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 912 | 1 | 27.7 | 94175.1 | 7078 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:12 | Normal | 537.9 | 396 | 494.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228 | 2 | 1.9 | 2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 551 | 1 | 27.2 | 94175.1 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:17 | Normal | 562.8 | 503.1 | 531.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 887 | 1 | 26.7 | 94175.2 | 7078 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:22 | Normal | 564.8 | 529.9 | 510.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 881 | 1 | 25.9 | 94175.3 | 7078 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:27 | Normal | 571.5 | 487.7 | 526.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1811 | 1 | 25.4 | 94175.4 | 7078 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:32 | Normal | 577.8 | 537.7 | 532.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229.4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1318 | 1 | 25.2 | 94175.5 | 7078 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:37 | Normal | 545.9 | 494.9 | 524.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 836 | 1 | 24.9 | 94175.6 | 7078 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:42 | Normal | 532.8 | 426.8 | 516.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.8 | 2.3 | 2 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 570 | 1 | 24.9 | 94175.6 | 7078 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:47 | Normal | 526.5 | 312.8 | 500.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 321 | 1 | 24.9 | 94175.7 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:52 | Normal | 509.9 | 359.5 | 503.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 230 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 337 | 1 | 25 | 94175.7 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 15:57 | Normal | 531.8 | 370.9 | 493.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 346 | 1 | 25 | 94175.7 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:02 | Normal | 529.7 | 417.9 | 507.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 331 | 1 | 25.1 | 94175.8 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:07 | Normal | 517.8 | 299.7 | 509.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 253 | 1 | 25.1 | 94175.8 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:12 | Normal | 509 | 253.9 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228.4 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 276 | 1 | 25.1 | 94175.8 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:17 | Normal | 504.8 | 206.8 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 244 | 1 | 25.2 | 94175.8 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:22 | Normal | 479.1 | 207 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 257 | 1 | 25.2 | 94175.8 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:27 | Normal | 446.2 | 199.9 | 448.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.4 | 230.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 232 | 1 | 25.1 | 94175.9 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:32 | Normal | 375.8 | 199.9 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 196 | 1 | 25.1 | 94175.9 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:37 | Normal | 465.1 | 200.2 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 181 | 1 | 25.1 | 94175.9 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:42 | Normal | 494 | 199.6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 149 | 1 | 25.2 | 94175.9 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:47 | Normal | 504.7 | 206.4 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 225 | 1 | 25.2 | 94175.9 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:52 | Normal | 450.9 | 199.8 | 460.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 259 | 1 | 25.1 | 94176 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 16:57 | Normal | 466.9 | 199.6 | 439.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 226 | 1 | 25.2 | 94176 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:02 | Normal | 464.9 | 199.7 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 225 | 1 | 25.2 | 94176 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:07 | Normal | 445.9 | 209.9 | 480.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 228 | 1 | 25.2 | 94176 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:12 | Normal | 490.2 | 239 | 500.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 272 | 1 | 25.2 | 94176 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:17 | Normal | 493.9 | 326.8 | 508.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 293 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:22 | Normal | 441.9 | 199.8 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 169 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:27 | Normal | 244.3 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 102 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:32 | Normal | 199.1 | 199.1 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 51 | 1 | 25.3 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:37 | Normal | 199.5 | 199.5 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 49 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:42 | Normal | 203.8 | 220.7 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 44 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:47 | Normal | 185.5 | 194.7 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:52 | Normal | 191.3 | 185.6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 27 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 17:57 | Normal | 206 | 194.2 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 19 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-18 18:02 | Normal | 176.9 | 156.7 | 161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24 | 1 | 25.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0