## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-19 05:46 | Wait | 497.8 | 498.2 | 493.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 05:51 | Wait | 552 | 538.3 | 526.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 0 | 0 | 21.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 05:56 | Wait | 580.1 | 558.1 | 546.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:01 | Wait | 593 | 568.3 | 557.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:06 | Wait | 603.5 | 577.2 | 566.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:11 | Wait | 609.7 | 582.2 | 571 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:16 | Wait | 614.2 | 586.3 | 575.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.7 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:21 | Wait | 627.7 | 598.7 | 587.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.7 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:26 | Wait | 629.2 | 600.1 | 589.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.8 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:31 | Wait | 634.7 | 605.2 | 594.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:36 | Wait | 646 | 615.9 | 604.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:41 | Wait | 649.9 | 619 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:46 | Wait | 646.3 | 614.6 | 602.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:51 | Wait | 641.1 | 609 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 06:56 | Wait | 638 | 605.7 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:01 | Wait | 636.6 | 604.8 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:06 | Wait | 683.7 | 650.4 | 624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:11 | Wait | 680.6 | 648.8 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.1 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:16 | Wait | 678.3 | 648.6 | 625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:21 | Wait | 674.3 | 646.6 | 625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 22.3 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:26 | Wait | 673.6 | 647.1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.3 | 94176.1 | 7080 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:31 | Normal | 601.7 | 575.8 | 455.5 | 0 | 7.8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9523 | 1 | 22.8 | 94176.6 | 7081 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:36 | Normal | 600.6 | 584.9 | 492.3 | 0 | 8.2 | 5.6 | 5.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 233 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 10365 | 1 | 23.1 | 94177.4 | 7081 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:41 | Normal | 601.6 | 584.7 | 477.1 | 0 | 8.6 | 5.9 | 6 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 28.1 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10889 | 1 | 23.8 | 94178.3 | 7081 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:46 | Normal | 603 | 576.9 | 480.1 | 0 | 9.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11500 | 1 | 24.5 | 94179.2 | 7081 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:51 | Normal | 606.9 | 576.7 | 476 | 0 | 9.5 | 6.6 | 8.5 | 0 | 232.2 | 231 | 232.6 | 33 | 33 | 32.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 12753 | 1 | 25.1 | 94180.3 | 7081 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 07:56 | Normal | 600.4 | 576 | 476.3 | 0 | 9.9 | 6.9 | 9.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 13533 | 1 | 25.6 | 94181.4 | 7081 | 0.6 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:01 | Normal | 593.7 | 570.6 | 471.4 | 0 | 13 | 7.3 | 9.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15472 | 1 | 26.1 | 94182.6 | 7081 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:06 | Normal | 601 | 573.6 | 472.8 | 0 | 13.6 | 7.6 | 10.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 16203 | 1 | 26.7 | 94183.9 | 7081 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:11 | Normal | 600.9 | 584.8 | 472.5 | 0 | 13.9 | 7.8 | 10.5 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 16621 | 1 | 27.2 | 94185.3 | 7081 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:16 | Normal | 585.5 | 567.6 | 454.8 | 0 | 14.5 | 8.2 | 10.9 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17007 | 1 | 27.7 | 94186.7 | 7081 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:21 | Normal | 589.6 | 562.4 | 458.4 | 0 | 15.3 | 8.8 | 11.5 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18133 | 1 | 28.2 | 94188.1 | 7081 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:26 | Normal | 586.7 | 563.3 | 456.5 | 0 | 16 | 9.1 | 12 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 47.7 | 47.3 | 47.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18702 | 1 | 28.8 | 94189.7 | 7081 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:31 | Normal | 585.4 | 553.7 | 458 | 0 | 16.4 | 9.5 | 12.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.2 | 48.6 | 48.7 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19151 | 1 | 29.3 | 94191.2 | 7082 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:36 | Normal | 589.7 | 542.2 | 454.3 | 0 | 17.2 | 10.7 | 12.8 | 0 | 233.2 | 231 | 232.6 | 51.1 | 51 | 50.9 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 20125 | 1 | 29.9 | 94192.9 | 7082 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:41 | Normal | 579 | 514.8 | 454.2 | 0 | 17.9 | 13.2 | 13.3 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 21489 | 1 | 30.4 | 94194.6 | 7082 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0.1 | 3 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:46 | Normal | 585.6 | 488 | 463.5 | 0 | 18.1 | 14.8 | 13.6 | 0 | 233 | 232 | 233.2 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 22357 | 1 | 31.2 | 94196.4 | 7082 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:51 | Normal | 583.3 | 483.9 | 457.9 | 0 | 19 | 15.5 | 14.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233.2 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23276 | 1 | 31.9 | 94198.3 | 7082 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 08:56 | Normal | 572.1 | 524.7 | 465.2 | 0 | 19.5 | 13.3 | 14 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 22856 | 1 | 32.5 | 94200.3 | 7082 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 2.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:01 | Normal | 577.9 | 465 | 439.3 | 0 | 20 | 16.4 | 15 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233.4 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23833 | 1 | 33.2 | 94202.2 | 7082 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 4.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:06 | Normal | 571.6 | 486.7 | 444.3 | 0 | 20.3 | 15.4 | 15.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 61 | 60.8 | 60.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 24016 | 1 | 33.7 | 94204.2 | 7082 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:11 | Normal | 569.7 | 501.6 | 439.4 | 0 | 21.1 | 14.6 | 15.8 | 0 | 233.4 | 232 | 233.4 | 61.6 | 61.7 | 61.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24249 | 1 | 34.1 | 94206.2 | 7082 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 2.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:16 | Normal | 568.2 | 463.5 | 440.8 | 0 | 21.5 | 16.6 | 16.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 63.7 | 63.6 | 63.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24831 | 1 | 34.7 | 94208.2 | 7082 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 6 | 0.3 | 3.6 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:21 | Normal | 569.4 | 438.8 | 439.2 | 0 | 22.5 | 18.6 | 16.9 | 0 | 233 | 232.4 | 234 | 66.3 | 66.5 | 66.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 26246 | 1 | 35.3 | 94210.4 | 7082 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 0.6 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:26 | Normal | 557.9 | 451.5 | 433.3 | 0 | 23.5 | 19.1 | 17.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 68.8 | 69 | 68.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27379 | 1 | 36 | 94212.6 | 7082 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:31 | Normal | 561.6 | 447.9 | 458 | 0 | 23.1 | 19.4 | 16.7 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 27699 | 1 | 36.5 | 94214.9 | 7083 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 1.1 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:36 | Normal | 554.3 | 407.6 | 435.3 | 0 | 23.9 | 22.6 | 18 | 0 | 232.2 | 231.4 | 233 | 71.3 | 71.3 | 71.1 | 60 | 60 | 60.01 | 28371 | 1 | 37.1 | 94217.2 | 7083 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 3.1 | 5.5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:41 | Normal | 553.9 | 420.2 | 441.5 | 0 | 23.7 | 22.9 | 17.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.8 | 72.3 | 72 | 71.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 28782 | 1 | 37.8 | 94219.6 | 7083 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 4 | 5.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:46 | Normal | 558.8 | 429 | 442.7 | 0 | 24.1 | 23.8 | 18.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 74.1 | 74 | 73.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29591 | 1 | 38.5 | 94222.1 | 7083 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.7 | 6.7 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:51 | Normal | 552.6 | 425.8 | 439.9 | 0 | 26.3 | 26.1 | 19.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 81.2 | 81.2 | 81.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32423 | 1 | 39.2 | 94224.7 | 7083 | 6.4 | 7 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 5 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 09:56 | Normal | 554 | 425.4 | 455.9 | 0 | 25.1 | 25.2 | 18.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234.6 | 77.7 | 77.6 | 77.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 31273 | 1 | 39.9 | 94227.3 | 7083 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:01 | Normal | 551.2 | 430.6 | 458.6 | 0 | 25.2 | 25 | 18.7 | 0 | 234 | 233.2 | 234.6 | 78.1 | 78.2 | 77.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 31257 | 1 | 40.1 | 94229.9 | 7083 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:06 | Normal | 554.8 | 435.9 | 438.2 | 0 | 25.3 | 24.7 | 19.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 31209 | 1 | 40.6 | 94232.5 | 7083 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 7 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:11 | Normal | 548.6 | 426.9 | 449.4 | 0 | 26.3 | 25.8 | 20.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 81.7 | 81.6 | 81.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 32618 | 1 | 41.1 | 94235.2 | 7083 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 5 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:16 | Normal | 549.4 | 427.6 | 439.2 | 0 | 26.3 | 25.7 | 20.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 234.4 | 80.7 | 80.7 | 80.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 32410 | 1 | 41.6 | 94237.9 | 7083 | 6.3 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 5 | 5.6 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:21 | Normal | 547.7 | 432.9 | 452.2 | 0 | 27.2 | 26.1 | 20.9 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.8 | 83.3 | 83.2 | 82.9 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 33461 | 1 | 42.2 | 94240.6 | 7083 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:26 | Normal | 533.8 | 420.9 | 450.7 | 0 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 0 | 230 | 229.2 | 230.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60 | 59.98 | 60 | 6700 | 1 | 42.5 | 94243 | 7083 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:31 | Normal | 546.9 | 437.1 | 473.4 | 0 | 27.5 | 26.8 | 21 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 85.3 | 85.3 | 85.2 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 34258 | 1 | 41.8 | 94245.2 | 7084 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 5.3 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:36 | Normal | 538.4 | 434.9 | 466.5 | 0 | 27.9 | 26.6 | 21 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 85.3 | 85.2 | 85.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 34314 | 1 | 42.6 | 94248 | 7084 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:41 | Normal | 538.7 | 427.8 | 458.3 | 0 | 28.9 | 27.5 | 22.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 87.6 | 87.5 | 87.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 35096 | 1 | 43.4 | 94250.9 | 7084 | 7 | 7.5 | 7.1 | 7 | 7.8 | 7.6 | 5.3 | 5.8 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:46 | Fault | 645.8 | 627.4 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.5 | 94253.1 | 7084 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:51 | Fault | 638.8 | 621.6 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 94253.1 | 7084 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 10:56 | Fault | 635.3 | 619 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 94253.1 | 7084 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:01 | Fault | 634.5 | 617.7 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 94253.1 | 7084 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:06 | Fault | 633.3 | 616.7 | 595.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 94253.1 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:11 | Wait | 631 | 614.4 | 593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.1 | 94253.1 | 7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:16 | Normal | 521.8 | 410.8 | 484.1 | 0 | 30.2 | 28.5 | 22.5 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.8 | 89.6 | 89.8 | 89.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 36093 | 1 | 35.4 | 94254.5 | 7084 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 8 | 5.7 | 6.1 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:21 | Normal | 533.6 | 407.2 | 492.6 | 0 | 30.3 | 27.6 | 19.2 | 0 | 235.4 | 235.2 | 236.4 | 87.6 | 87.3 | 87.2 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 30260 | 1 | 37.2 | 94256.9 | 7084 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:26 | Normal | 541.1 | 413 | 501.6 | 0 | 30.2 | 29.6 | 22.8 | 0 | 236 | 235.4 | 236 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 37459 | 1 | 39.3 | 94260 | 7084 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 6 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:31 | Normal | 535.4 | 413.7 | 503 | 0 | 29.8 | 29 | 22.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 236.4 | 90.9 | 91.2 | 90.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 36844 | 1 | 41 | 94263.1 | 7084 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 6.1 | 6.2 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:36 | Normal | 530.9 | 410.7 | 496.1 | 0 | 29.4 | 29.3 | 22.1 | 0 | 235.2 | 235.6 | 236.8 | 90 | 90 | 89.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36365 | 1 | 42.4 | 94266.2 | 7084 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7 | 8.2 | 8 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:41 | Normal | 536.1 | 417.1 | 496.3 | 0 | 29.4 | 29 | 22.5 | 0 | 236.2 | 235 | 236.6 | 90.1 | 90.3 | 90 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 36559 | 1 | 43.5 | 94269.2 | 7084 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:46 | Normal | 534.1 | 411 | 493.7 | 0 | 29.1 | 28.9 | 22.3 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.8 | 89.5 | 89.5 | 89.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 36225 | 1 | 44.5 | 94272.2 | 7084 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 8 | 7.8 | 5.9 | 6.5 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:51 | Normal | 536.3 | 415.1 | 497.6 | 0 | 29.7 | 29.6 | 22.6 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.4 | 91.3 | 91.1 | 90.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 36860 | 1 | 45.1 | 94275.3 | 7084 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 11:56 | Normal | 538.8 | 412.8 | 496.2 | 0 | 29.6 | 29.8 | 22.6 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 91.6 | 91.7 | 91.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 37150 | 1 | 45.8 | 94278.4 | 7084 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 8.1 | 8.3 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:01 | Normal | 531.8 | 415.9 | 498.3 | 0 | 29.7 | 29.6 | 22.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.6 | 92.2 | 92.1 | 92 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37272 | 1 | 46.7 | 94281.5 | 7085 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 5.7 | 7 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:06 | Normal | 529 | 412.8 | 499.7 | 0 | 30 | 30 | 22.6 | 0 | 235.2 | 235 | 236 | 92 | 91.9 | 91.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 37171 | 1 | 47.2 | 94284.6 | 7085 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 5.8 | 7 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:11 | Normal | 531.9 | 417 | 491.7 | 0 | 30.6 | 29.8 | 23.2 | 0 | 235.2 | 235.2 | 236 | 93.1 | 93.4 | 92.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 37696 | 1 | 47.7 | 94287.7 | 7085 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 5.6 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:16 | Normal | 526.5 | 410.3 | 489.5 | 0 | 32.8 | 32.3 | 24.8 | 0 | 237 | 235.6 | 237 | 99 | 99.2 | 98.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 39837 | 1 | 48.4 | 94290.9 | 7085 | 8 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 6 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:21 | Normal | 526.8 | 416.6 | 493.8 | 0 | 31.7 | 31.5 | 24.1 | 0 | 235.8 | 235.4 | 236 | 96.9 | 97.1 | 96.7 | 60 | 60 | 60 | 39356 | 1 | 49.3 | 94294.3 | 7085 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 9 | 8.7 | 5.9 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:26 | Normal | 545.1 | 417.5 | 512.3 | 0 | 9.3 | 10.9 | 6.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11056 | 1 | 49.8 | 94297.1 | 7085 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:31 | Normal | 533.2 | 419.3 | 491.9 | 0 | 29.1 | 29.1 | 22.3 | 0 | 236 | 234.6 | 236.4 | 90.2 | 90.2 | 89.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 36464 | 1 | 49.3 | 94300 | 7085 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:36 | Normal | 529.8 | 421.8 | 498.3 | 0 | 29 | 28.3 | 22 | 0 | 236 | 233.8 | 235.8 | 89.2 | 89.3 | 88.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36014 | 1 | 49.2 | 94303 | 7085 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:41 | Normal | 531.2 | 441.6 | 490.4 | 0 | 28.7 | 26.6 | 21.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.4 | 88 | 88 | 87.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 35621 | 1 | 49.4 | 94306 | 7085 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 8.1 | 7.8 | 4 | 6.4 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:46 | Normal | 534.8 | 440.6 | 491.6 | 0 | 28 | 26.2 | 21.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 86.3 | 86.2 | 86.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 34797 | 1 | 49.5 | 94308.9 | 7085 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 8 | 7.5 | 4 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:51 | Normal | 533.6 | 414.6 | 496.8 | 0 | 28 | 28 | 21.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 86.7 | 86.5 | 86.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34824 | 1 | 49.4 | 94311.8 | 7085 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 12:56 | Normal | 533.7 | 415.3 | 498.7 | 0 | 28.1 | 28.1 | 21.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 87 | 86.7 | 86.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 34919 | 1 | 49.2 | 94314.7 | 7085 | 6.9 | 7 | 7 | 6.6 | 7.9 | 7.5 | 5.7 | 6.7 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:01 | Normal | 541.7 | 432.7 | 496.2 | 0 | 27.8 | 27.5 | 21.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 235.4 | 87.5 | 87.4 | 87.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 35214 | 1 | 49.3 | 94317.7 | 7086 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.5 | 7.8 | 7.6 | 5.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:06 | Normal | 532 | 427.5 | 496.4 | 0 | 29.2 | 29.3 | 22.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 92.2 | 91.9 | 91.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36634 | 1 | 49.4 | 94320.6 | 7086 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:11 | Normal | 546.4 | 457.5 | 509.6 | 0 | 30 | 28.3 | 23 | 0 | 234 | 233.6 | 234.4 | 96 | 95.9 | 95.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 38704 | 1 | 48.2 | 94322.4 | 7086 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7.3 | 5.3 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:16 | Normal | 536 | 426.2 | 494.4 | 0 | 28.6 | 28.2 | 22.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234.2 | 90.6 | 90.2 | 90.1 | 60 | 60 | 60 | 36262 | 1 | 48.5 | 94325.4 | 7086 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 8.1 | 7.2 | 6 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:21 | Normal | 538.5 | 433.4 | 499.5 | 0 | 27.5 | 26.1 | 21 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 86.3 | 86.1 | 85.8 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 34262 | 1 | 49 | 94328.3 | 7086 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.9 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:26 | Normal | 552.8 | 454.9 | 520.3 | 0 | 9.6 | 8.3 | 6.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.2 | 29.3 | 29.2 | 29 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22422 | 1 | 48.9 | 94330.8 | 7086 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:31 | Normal | 555.4 | 454.7 | 513.1 | 0 | 28.5 | 24.5 | 21.9 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.6 | 89.6 | 89.6 | 89.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 35880 | 1 | 47.2 | 94332.3 | 7086 | 7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 3.8 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:36 | Normal | 544.7 | 461.7 | 520.6 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 7512 | 1 | 46.4 | 94333.9 | 7086 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:41 | Normal | 555.8 | 451.4 | 518.5 | 0 | 27.2 | 21.8 | 20.7 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 85.1 | 84.9 | 84.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33774 | 1 | 45.4 | 94336 | 7086 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 8.1 | 2.2 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:46 | Normal | 549.3 | 475.6 | 517 | 0 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 0 | 228.8 | 227 | 228.8 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8522 | 1 | 45.1 | 94337.6 | 7086 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:51 | Normal | 554.6 | 496.1 | 528.3 | 0 | 8.8 | 6.6 | 5.8 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10114 | 1 | 43.1 | 94338.4 | 7086 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 13:56 | Normal | 576 | 488 | 529.5 | 0 | 7.2 | 5.7 | 3.5 | 0 | 228.8 | 227 | 228 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7002 | 1 | 41.7 | 94339.1 | 7086 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:01 | Normal | 551 | 455.7 | 515.1 | 0 | 4 | 3.4 | 3.1 | 0 | 227.4 | 225.8 | 227.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5332 | 1 | 41.8 | 94340.9 | 7087 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:06 | Normal | 559.8 | 461.4 | 530.1 | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 0 | 227.2 | 225.6 | 227.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 5910 | 1 | 40.4 | 94341.4 | 7087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:11 | Normal | 576.7 | 468.4 | 544.5 | 0 | 24 | 18.9 | 18.4 | 0 | 232 | 230.6 | 232.6 | 77.1 | 77.2 | 76.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 30622 | 1 | 40.1 | 94342.8 | 7087 | 5.9 | 6 | 6 | 5.7 | 7.1 | 1.5 | 5 | 4.9 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:16 | Normal | 572.6 | 475.3 | 527.2 | 0 | 21.8 | 17.3 | 17.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.8 | 70.9 | 70.8 | 70.6 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 26003 | 1 | 41.1 | 94345.2 | 7087 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 6.4 | 1.4 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:21 | Normal | 555.7 | 471.5 | 513.9 | 0 | 24 | 18.4 | 18.6 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.6 | 75.4 | 75.4 | 75 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29938 | 1 | 41.8 | 94347.5 | 7087 | 6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 6.7 | 1.6 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:26 | Normal | 553.2 | 473.8 | 515.6 | 0 | 6.8 | 5.8 | 5.1 | 0 | 228.8 | 227.6 | 229 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8736 | 1 | 41.5 | 94348.8 | 7087 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:31 | Normal | 570.6 | 431.8 | 530.9 | 0 | 24.8 | 20.1 | 19.1 | 0 | 232.4 | 231 | 232.4 | 77.7 | 77.6 | 77.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 31017 | 1 | 40.2 | 94349.9 | 7087 | 6 | 6 | 6.4 | 5.9 | 7.2 | 2 | 5.6 | 5.1 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:36 | Normal | 557.6 | 461.3 | 525.3 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 228.6 | 227 | 229.2 | 20.2 | 20.3 | 20 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 8076 | 1 | 40.5 | 94351.6 | 7087 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:41 | Normal | 545 | 503.6 | 525.2 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4881 | 1 | 39.7 | 94352.1 | 7087 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:46 | Normal | 570.1 | 532.6 | 527.6 | 0 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 229 | 227 | 228.2 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5599 | 1 | 38.7 | 94352.5 | 7087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:51 | Normal | 573.8 | 523.5 | 526.5 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.6 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 4324 | 1 | 37.8 | 94352.9 | 7087 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 14:56 | Normal | 599 | 514.3 | 563.8 | 0 | 18.5 | 10.3 | 14.1 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 57.4 | 57.5 | 57.3 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 22555 | 1 | 37.3 | 94353.6 | 7087 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 1.5 | 1.3 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:01 | Normal | 575.9 | 505.3 | 549.8 | 0 | 18.8 | 10.6 | 14.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 57.6 | 57.7 | 57.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 22382 | 1 | 37.4 | 94354.8 | 7088 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:06 | Normal | 542.3 | 489.4 | 537.9 | 0 | 18.3 | 10.6 | 14.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 21283 | 1 | 38.3 | 94356.6 | 7088 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:11 | Normal | 497.6 | 490.7 | 532.8 | 0 | 17.8 | 9.5 | 13.5 | 0 | 229.4 | 228 | 229.4 | 50.1 | 50 | 49.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19464 | 1 | 38.8 | 94358.3 | 7088 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:16 | Normal | 566.1 | 490.6 | 532.4 | 0 | 9 | 8 | 10.8 | 0 | 229 | 227.6 | 228.4 | 35.7 | 35.9 | 35.6 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 12794 | 1 | 39 | 94359.6 | 7088 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:21 | Normal | 582.7 | 493.7 | 528.9 | 0 | 11.9 | 7.8 | 11.6 | 0 | 229 | 228.8 | 228.8 | 40.6 | 40.7 | 40.6 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 15612 | 1 | 39.2 | 94360.8 | 7088 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:26 | Normal | 577 | 490.5 | 533 | 0 | 11.1 | 7.2 | 11 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.4 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14511 | 1 | 40 | 94362.1 | 7088 | 3.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:31 | Normal | 527.6 | 494.7 | 540.4 | 0 | 10.3 | 6.8 | 10.6 | 0 | 228.2 | 227.2 | 228.2 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 13626 | 1 | 39.1 | 94362.9 | 7088 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:36 | Normal | 541.1 | 459.9 | 500.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 226.6 | 224.6 | 226.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 2271 | 1 | 38.1 | 94363.4 | 7088 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:41 | Normal | 475.6 | 503.5 | 544.2 | 0 | 8.6 | 6 | 9.1 | 0 | 228.2 | 227.2 | 228.4 | 30 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11536 | 1 | 37.5 | 94364.4 | 7088 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:46 | Normal | 390.4 | 497.5 | 545 | 0 | 8 | 4.9 | 7.5 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.2 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8315 | 1 | 37.1 | 94365.2 | 7088 | 2.6 | 2.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:51 | Normal | 533.8 | 470.6 | 495.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 227 | 226 | 226.8 | 5 | 5 | 4.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1896 | 1 | 36.5 | 94365.8 | 7088 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 15:56 | Normal | 537.4 | 498.6 | 550.4 | 0 | 6 | 5.3 | 8 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.8 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9660 | 1 | 36 | 94366.4 | 7088 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:01 | Normal | 478.5 | 498.6 | 543.9 | 0 | 5.8 | 4.9 | 7.6 | 0 | 228 | 227 | 228.8 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8967 | 1 | 35.9 | 94367.2 | 7089 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:06 | Normal | 429.7 | 493.8 | 543.7 | 0 | 5.1 | 4.6 | 7 | 0 | 227 | 225.8 | 226.4 | 20.9 | 21 | 20.9 | 60 | 59.99 | 60 | 7953 | 1 | 35.7 | 94367.9 | 7089 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:11 | Normal | 481.3 | 492.5 | 534.2 | 0 | 3.5 | 4.2 | 6.4 | 0 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7105 | 1 | 35.5 | 94368.6 | 7089 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:16 | Normal | 419.4 | 493.2 | 546.1 | 0 | 3.1 | 3.9 | 6 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 6519 | 1 | 35.2 | 94369.1 | 7089 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:21 | Normal | 562.5 | 479.6 | 558.2 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4393 | 1 | 34.9 | 94369.5 | 7089 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:26 | Normal | 564 | 497 | 542.8 | 0 | 1.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 227 | 226.4 | 227.2 | 12 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4644 | 1 | 34.6 | 94369.9 | 7089 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:31 | Normal | 565 | 496.7 | 544 | 0 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 226.4 | 225.2 | 226 | 11 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4276 | 1 | 34.4 | 94370.3 | 7089 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:36 | Normal | 580.1 | 494 | 541.5 | 0 | 1.5 | 2.9 | 3.1 | 0 | 227 | 225.8 | 226.4 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4222 | 1 | 34.3 | 94370.6 | 7089 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:41 | Normal | 548.6 | 493.8 | 541.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 227 | 225.8 | 225.8 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60 | 60 | 59.99 | 3625 | 1 | 34.1 | 94370.9 | 7089 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:46 | Normal | 543 | 460.5 | 529.7 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.2 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3106 | 1 | 33.9 | 94371.2 | 7089 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:51 | Normal | 550.8 | 466.7 | 558.1 | 0 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 227 | 225.8 | 225.6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 2673 | 1 | 33.7 | 94371.5 | 7089 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 16:56 | Normal | 551.3 | 494.6 | 553.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 226.4 | 225.2 | 225.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 2150 | 1 | 33.6 | 94371.7 | 7089 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:01 | Normal | 559.2 | 482.7 | 514.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1872 | 1 | 33.4 | 94371.8 | 7090 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:06 | Normal | 554.1 | 529.9 | 515.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1582 | 1 | 33.3 | 94372 | 7090 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:11 | Normal | 547.2 | 514.9 | 528.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1372 | 1 | 33.1 | 94372.1 | 7090 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:16 | Normal | 529.5 | 509.7 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 998 | 1 | 32.9 | 94372.2 | 7090 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:21 | Normal | 537.6 | 519.2 | 509.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 819 | 1 | 32.8 | 94372.3 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:26 | Normal | 549.3 | 498.8 | 496.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230 | 228.4 | 229.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 647 | 1 | 32.7 | 94372.3 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:31 | Normal | 527.8 | 420.5 | 486.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 496 | 1 | 32.4 | 94372.4 | 7090 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:36 | Normal | 518.6 | 400.5 | 451.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.4 | 228 | 228.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 392 | 1 | 32.4 | 94372.4 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:41 | Normal | 454.2 | 207.5 | 443.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 227.8 | 228.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 245 | 1 | 32.3 | 94372.4 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:46 | Normal | 375.7 | 199.9 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 227.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 133 | 1 | 32.1 | 94372.5 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:51 | Normal | 200.4 | 199.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46 | 1 | 31.9 | 94372.5 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 17:56 | Normal | 199.9 | 197.4 | 205.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 20 | 1 | 31.7 | 94372.5 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 18:01 | Normal | 227.7 | 180.6 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 18 | 1 | 31.6 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-19 18:06 | Normal | 267.7 | 246.3 | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13 | 1 | 31.5 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0