## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-02 05:34 | Wait | 508.6 | 509.4 | 498.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.2 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:39 | Wait | 555 | 538.1 | 525.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:44 | Wait | 576.6 | 553.3 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.6 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:49 | Wait | 589.6 | 565 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:54 | Wait | 598.7 | 573.2 | 560.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:59 | Wait | 605.6 | 579.8 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.1 | 0 | 0 | 22.8 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:04 | Wait | 610.4 | 584.8 | 569.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:09 | Wait | 614.4 | 589.9 | 573.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.9 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:14 | Wait | 619 | 594.8 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:19 | Wait | 626.7 | 599.1 | 579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:24 | Wait | 640.8 | 618.8 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:29 | Wait | 654.7 | 624.1 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 23.1 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:34 | Wait | 660.7 | 627.5 | 590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:39 | Wait | 664 | 630.8 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:44 | Wait | 666.4 | 633.4 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 91129.5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:49 | Normal | 607.3 | 568.4 | 550 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 10 | 10.1 | 9.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3931 | 1 | 23.8 | 91129.6 | 6878 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:54 | Normal | 606.2 | 569.3 | 529.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 4309 | 1 | 24.3 | 91130 | 6878 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:59 | Normal | 590 | 564.2 | 569.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 60 | 60 | 60.01 | 4652 | 1 | 24.8 | 91130.4 | 6878 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:04 | Normal | 588.2 | 577.2 | 545.4 | 0 | 5 | 3.8 | 1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5627 | 1 | 25.2 | 91130.8 | 6879 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:09 | Normal | 593.3 | 571.4 | 536.1 | 0 | 6.1 | 4.1 | 2.3 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7178 | 1 | 25.7 | 91131.3 | 6879 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:14 | Normal | 597.3 | 579.3 | 566.8 | 0 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7599 | 1 | 26.2 | 91131.9 | 6879 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:19 | Normal | 596.4 | 574.5 | 566.2 | 0 | 7 | 4.8 | 2.6 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8131 | 1 | 26.7 | 91132.6 | 6879 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:24 | Normal | 589.5 | 570.3 | 504.7 | 0 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8830 | 1 | 27.3 | 91133.3 | 6879 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:29 | Normal | 595.8 | 574.2 | 508.1 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 26.1 | 26.2 | 26 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 10214 | 1 | 27.9 | 91134.1 | 6879 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:34 | Normal | 589.8 | 567.3 | 549.4 | 0 | 8.5 | 5.9 | 5.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11012 | 1 | 28.5 | 91135 | 6879 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:39 | Normal | 590.1 | 578.2 | 548 | 0 | 9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 60.02 | 60 | 60 | 11615 | 1 | 29.1 | 91135.9 | 6879 | 0.5 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:44 | Normal | 587.4 | 568.5 | 484.4 | 0 | 9.5 | 6.6 | 7.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12302 | 1 | 29.7 | 91136.9 | 6879 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:49 | Normal | 577.6 | 565.1 | 524.3 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 35 | 35.1 | 34.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13648 | 1 | 30.4 | 91138 | 6879 | 0.5 | 3.6 | 3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:54 | Normal | 592.2 | 568.5 | 524 | 0 | 11.8 | 7.3 | 9.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 38 | 38.1 | 38 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14989 | 1 | 31 | 91139.2 | 6879 | 1.8 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:59 | Normal | 589.2 | 564.3 | 523.8 | 0 | 13.6 | 7.8 | 10.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16407 | 1 | 31.7 | 91140.5 | 6879 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:04 | Normal | 591.8 | 565.3 | 517.4 | 0 | 14.1 | 8.1 | 10.7 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17124 | 1 | 32.3 | 91141.9 | 6880 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:09 | Normal | 587.2 | 561.3 | 517.8 | 0 | 15 | 8.6 | 11.2 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 18088 | 1 | 33 | 91143.4 | 6880 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:14 | Normal | 585.9 | 569.2 | 507.8 | 0 | 15.7 | 8.8 | 11.7 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18719 | 1 | 33.6 | 91144.9 | 6880 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:19 | Normal | 583.8 | 564.4 | 502.8 | 0 | 16.2 | 9.2 | 12.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235.4 | 48.6 | 48.8 | 48.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19342 | 1 | 34.2 | 91146.5 | 6880 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:24 | Normal | 590.2 | 558.7 | 503.1 | 0 | 16.8 | 9.5 | 12.5 | 0 | 236.2 | 234 | 236.8 | 49.8 | 50 | 49.7 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 19995 | 1 | 34.7 | 91148.2 | 6880 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:29 | Normal | 583.6 | 525.8 | 499.9 | 0 | 17.5 | 10.8 | 12.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 52 | 52.1 | 51.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20798 | 1 | 35.3 | 91149.9 | 6880 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.1 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:34 | Normal | 576.6 | 544.7 | 506.7 | 0 | 18 | 11.8 | 13.3 | 0 | 235.4 | 235 | 234.8 | 55 | 54.8 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21930 | 1 | 35.7 | 91151.6 | 6880 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5 | 0 | 1.7 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:39 | Normal | 579.4 | 459.5 | 491.4 | 0 | 18.5 | 15.2 | 14 | 0 | 236 | 235.6 | 235.4 | 57.3 | 57.4 | 57.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 22942 | 1 | 36.4 | 91153.5 | 6880 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:44 | Normal | 580.9 | 517.2 | 495.5 | 0 | 19.1 | 15.1 | 14.5 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235.8 | 60.5 | 60.5 | 60.3 | 59.99 | 60 | 60 | 24213 | 1 | 36.9 | 91155.5 | 6880 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 3.8 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:49 | Normal | 577.5 | 502.9 | 498.9 | 0 | 19.6 | 15.8 | 14.6 | 0 | 236.4 | 236 | 236.6 | 62.1 | 62.3 | 61.9 | 59.95 | 60 | 59.94 | 24883 | 1 | 37.5 | 91157.5 | 6880 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 4 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:54 | Normal | 571.1 | 502.5 | 491.7 | 0 | 20.3 | 16.3 | 15.3 | 0 | 235.8 | 235 | 236 | 63.5 | 63.5 | 63.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25442 | 1 | 38.1 | 91159.6 | 6880 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.9 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:59 | Normal | 573 | 493.2 | 493.5 | 0 | 20.8 | 17 | 15.8 | 0 | 236.8 | 236 | 236.6 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26106 | 1 | 38.7 | 91161.8 | 6880 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.9 | 6.1 | 0.4 | 4.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:04 | Normal | 574.1 | 483.3 | 490.7 | 0 | 21.1 | 17.4 | 16 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 65.9 | 66.1 | 65.8 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 26542 | 1 | 39.3 | 91164 | 6881 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:09 | Normal | 568.2 | 483.3 | 492 | 0 | 21.7 | 17.9 | 16.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 67.5 | 67.5 | 67.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 27063 | 1 | 39.7 | 91166.2 | 6881 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:14 | Normal | 570.1 | 482.4 | 490.4 | 0 | 22.3 | 18.1 | 16.6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 68.1 | 68.2 | 67.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 27811 | 1 | 40.1 | 91168.5 | 6881 | 5.2 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:19 | Normal | 565.8 | 478 | 484.3 | 0 | 22.8 | 18.6 | 17.4 | 0 | 236 | 235.4 | 235.6 | 70.2 | 70.5 | 70 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28438 | 1 | 40.5 | 91170.8 | 6881 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 4.8 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:24 | Normal | 559.3 | 483 | 488.9 | 0 | 23 | 18.6 | 17.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 236 | 71 | 71.1 | 70.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28848 | 1 | 41.1 | 91173.2 | 6881 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:29 | Normal | 559 | 491.5 | 490.8 | 0 | 23.6 | 18.4 | 17.8 | 0 | 236.8 | 236 | 236.6 | 72 | 72 | 71.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29255 | 1 | 41.7 | 91175.6 | 6881 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 4.3 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:34 | Normal | 558.2 | 455.3 | 491.8 | 0 | 24.1 | 21.3 | 18.3 | 0 | 237.8 | 237 | 237.6 | 74.4 | 74.8 | 74.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30074 | 1 | 42.3 | 91178.1 | 6881 | 5.8 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7 | 1.9 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:39 | Normal | 563.1 | 450.3 | 497.8 | 0 | 24.5 | 23.4 | 18.5 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 77.3 | 77.5 | 77 | 60.01 | 60 | 60.02 | 31507 | 1 | 43 | 91180.7 | 6881 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 7 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:44 | Normal | 561.6 | 440.9 | 497.4 | 0 | 24.6 | 24.3 | 18.8 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.8 | 79 | 79.2 | 78.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 32042 | 1 | 43.6 | 91183.3 | 6881 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.1 | 4.3 | 5.9 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:49 | Normal | 553 | 468.2 | 510.4 | 0 | 25.4 | 23.5 | 17.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 79 | 79.1 | 78.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 32197 | 1 | 44.3 | 91186 | 6881 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.2 | 7 | 7 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:54 | Normal | 556.2 | 456.4 | 472.2 | 0 | 25.4 | 25.4 | 19.6 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 81.3 | 81.4 | 81.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33000 | 1 | 44.9 | 91188.7 | 6881 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7 | 7.1 | 5 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:59 | Normal | 552.2 | 456.4 | 473.5 | 0 | 26 | 25.6 | 20 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 81.9 | 81.9 | 81.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 33343 | 1 | 45.5 | 91191.5 | 6881 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 5 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:04 | Normal | 548.2 | 476.5 | 471.1 | 0 | 26.6 | 25 | 20.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.4 | 83 | 83 | 82.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33811 | 1 | 46.1 | 91194.3 | 6882 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:09 | Normal | 547.9 | 463.2 | 473.4 | 0 | 27 | 25.5 | 20.4 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 83.8 | 83.7 | 83.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 34169 | 1 | 46.7 | 91197.1 | 6882 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7.2 | 5.2 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:14 | Normal | 556.2 | 452.3 | 481.6 | 0 | 26.8 | 26.5 | 20.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.8 | 85 | 85.1 | 84.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34609 | 1 | 47.2 | 91200 | 6882 | 6.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 6 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:19 | Normal | 548.2 | 456.4 | 491.3 | 0 | 27.5 | 26.6 | 20.6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 86.3 | 86.6 | 86.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 35170 | 1 | 47.7 | 91202.9 | 6882 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:24 | Normal | 551.5 | 451.4 | 494.8 | 0 | 27.8 | 27.1 | 20.6 | 0 | 237.8 | 236 | 237 | 87.4 | 87.5 | 87.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 35565 | 1 | 48.2 | 91205.8 | 6882 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 5.6 | 6 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:29 | Normal | 551.7 | 456.3 | 490.3 | 0 | 28 | 27 | 21.1 | 0 | 237.4 | 236.8 | 236.6 | 88.3 | 88.4 | 88.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35880 | 1 | 48.6 | 91208.8 | 6882 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 5.5 | 5.9 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:34 | Normal | 546.6 | 452.5 | 487.9 | 0 | 28.3 | 27.5 | 21.6 | 0 | 238 | 237 | 238.6 | 88.6 | 88.8 | 88.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 36102 | 1 | 49.1 | 91211.8 | 6882 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 5.7 | 6 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:39 | Normal | 552.5 | 451.3 | 492.2 | 0 | 28.5 | 27.8 | 21.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 90 | 90.2 | 89.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 36668 | 1 | 49.5 | 91214.9 | 6882 | 7 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 5.7 | 6 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:44 | Normal | 545 | 454.3 | 494.5 | 0 | 28.8 | 27.7 | 21.9 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.6 | 90.6 | 90.6 | 90.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36880 | 1 | 49.8 | 91217.9 | 6882 | 7 | 7.4 | 7 | 7 | 7.8 | 7.7 | 5.6 | 5.9 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:49 | Normal | 545.3 | 447.3 | 495.1 | 0 | 29.1 | 28.1 | 21.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237 | 91.5 | 91.6 | 91.1 | 60 | 60.02 | 60 | 37244 | 1 | 50.2 | 91221 | 6882 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:54 | Normal | 544.4 | 447.3 | 504.6 | 0 | 29.3 | 28.3 | 22.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 92.3 | 92.4 | 92.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 37596 | 1 | 50.8 | 91224.1 | 6882 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 8.3 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:59 | Normal | 544.4 | 452.2 | 501.4 | 0 | 29.7 | 28.9 | 22.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.6 | 93.6 | 93.7 | 93.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 38029 | 1 | 51.2 | 91227.3 | 6882 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 8 | 8 | 6 | 6.3 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:04 | Normal | 541.5 | 453.3 | 498.4 | 0 | 29.8 | 28.7 | 22.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 93.3 | 93.3 | 93.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 37992 | 1 | 51.7 | 91230.4 | 6883 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 5.8 | 5.7 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:09 | Normal | 542.7 | 447.9 | 501.7 | 0 | 30 | 29.8 | 22.5 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 94.9 | 95 | 94.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 38578 | 1 | 52.1 | 91233.6 | 6883 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 6.1 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:14 | Normal | 533.6 | 441.4 | 497.3 | 0 | 31.5 | 31 | 23.3 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 97.7 | 97.7 | 97.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 39853 | 1 | 52.8 | 91236.9 | 6883 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 6.3 | 7 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:19 | Normal | 533.8 | 446 | 493.4 | 0 | 32.5 | 31.8 | 24.1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 100.5 | 100.6 | 100.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40993 | 1 | 53.5 | 91240.2 | 6883 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 7.1 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:24 | Normal | 521.5 | 422.3 | 495.4 | 0 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 13.4 | 13.7 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 5181 | 1 | 53.7 | 91243.1 | 6883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:29 | Normal | 527.3 | 447.1 | 498.3 | 0 | 12.3 | 12.8 | 7.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36396 | 1 | 53.6 | 91246.3 | 6883 | 3 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:34 | Normal | 537.9 | 437.4 | 497 | 0 | 31.6 | 31.2 | 23.7 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 98.3 | 98.4 | 98.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 40114 | 1 | 53.9 | 91249.3 | 6883 | 7.9 | 8 | 8 | 7.3 | 8.7 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:39 | Normal | 541.6 | 451.2 | 506 | 0 | 16 | 13.6 | 10.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 44.2 | 44.3 | 44.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32792 | 1 | 54.3 | 91252.6 | 6883 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.9 | 4.8 | 1 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:44 | Normal | 536.1 | 436.8 | 494.5 | 0 | 31.8 | 31.5 | 23.9 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.6 | 98.2 | 98.5 | 97.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 40101 | 1 | 54.7 | 91255.8 | 6883 | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.7 | 9 | 8.5 | 6.3 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:49 | Normal | 532 | 428.6 | 486.8 | 0 | 33.8 | 33.6 | 25.6 | 0 | 239 | 236.8 | 238 | 104.3 | 104.2 | 103.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 42672 | 1 | 55.1 | 91259.1 | 6883 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 9.4 | 9.2 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:54 | Normal | 540.8 | 432.6 | 501.6 | 0 | 33.2 | 33.5 | 24.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.4 | 104 | 104 | 103.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 42167 | 1 | 54.9 | 91262 | 6883 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 9 | 9.1 | 7 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:59 | Normal | 539.4 | 453.1 | 493.2 | 0 | 34.9 | 32.7 | 25.2 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 105.9 | 106.2 | 105.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 44441 | 1 | 54.5 | 91264.7 | 6883 | 8.6 | 9 | 8.6 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 5.9 | 7.3 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:04 | Normal | 553.9 | 468.6 | 496.8 | 0 | 8.3 | 7 | 5.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 25 | 25.1 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25382 | 1 | 55.1 | 91267.7 | 6884 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:09 | Normal | 540.7 | 467.2 | 508 | 0 | 34.5 | 32.2 | 25.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 108.8 | 108.9 | 108.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 44439 | 1 | 53.5 | 91270 | 6884 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 9.4 | 9.2 | 5.7 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:14 | Normal | 545.6 | 467.4 | 512 | 0 | 34.9 | 33.3 | 25.1 | 0 | 237.4 | 237 | 238 | 108.6 | 108.9 | 108.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 45492 | 1 | 55.1 | 91273.8 | 6884 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.1 | 9.9 | 9.5 | 6.3 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:19 | Normal | 534 | 445.7 | 501.7 | 0 | 6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7119 | 1 | 55.9 | 91276.7 | 6884 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:24 | Normal | 559.1 | 470.5 | 525.5 | 0 | 8.6 | 7.5 | 6.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10808 | 1 | 52.7 | 91277.5 | 6884 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:29 | Normal | 553 | 479.4 | 512.1 | 0 | 36.5 | 34 | 27.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.2 | 117 | 117.1 | 116.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 45836 | 1 | 50.6 | 91279.5 | 6884 | 9 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 10.1 | 9.6 | 5.9 | 7.9 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:34 | Normal | 561.9 | 475 | 515.9 | 0 | 22.9 | 22.3 | 21.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.2 | 75.9 | 76.2 | 75.4 | 60 | 60.01 | 60 | 42959 | 1 | 49.9 | 91281.3 | 6884 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:39 | Normal | 569.8 | 475.4 | 527.3 | 0 | 31.3 | 31.5 | 23 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.4 | 102.8 | 103 | 102.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 44280 | 1 | 50.3 | 91284.1 | 6884 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 9.6 | 9 | 5.2 | 7 | 7.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:44 | Normal | 548.5 | 475.6 | 501.3 | 0 | 6 | 5.2 | 4.4 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.8 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7519 | 1 | 49.7 | 91285.2 | 6884 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:49 | Normal | 551.8 | 457.5 | 513 | 0 | 5.5 | 4.9 | 4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 17.1 | 17.2 | 17 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7981 | 1 | 49.7 | 91287.7 | 6884 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:54 | Normal | 573.7 | 480.5 | 536.7 | 0 | 14 | 13.3 | 10.1 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19826 | 1 | 47.6 | 91288.5 | 6884 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:59 | Normal | 564.2 | 471.5 | 523.9 | 0 | 26 | 25.4 | 19.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.6 | 85.2 | 85.3 | 84.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35552 | 1 | 47.1 | 91290.8 | 6884 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:04 | Normal | 543.8 | 456.7 | 508.3 | 0 | 30.3 | 30 | 23 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.2 | 97 | 97 | 96.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 39403 | 1 | 48.5 | 91294 | 6885 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7 | 8.2 | 8 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:09 | Normal | 541.9 | 458.5 | 499.3 | 0 | 30.6 | 30.3 | 23.3 | 0 | 238 | 236 | 237.2 | 97.5 | 97.6 | 97.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39677 | 1 | 50 | 91297.3 | 6885 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 8.6 | 7.9 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:14 | Normal | 529.2 | 452.4 | 488.9 | 0 | 24.7 | 16.6 | 6 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 43.6 | 43.7 | 43.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37873 | 1 | 51.4 | 91300.6 | 6885 | 6 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:19 | Normal | 539.4 | 452.4 | 497.9 | 0 | 31.3 | 30.3 | 24 | 0 | 238.6 | 237 | 237 | 98.6 | 98.8 | 98.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 39991 | 1 | 51.7 | 91303.4 | 6885 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.3 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:24 | Normal | 540.3 | 458.4 | 499.1 | 0 | 31.3 | 29.5 | 23.6 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237 | 97.8 | 97.9 | 97.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 39895 | 1 | 52.7 | 91306.7 | 6885 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | 6.9 | 6.5 | 7 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:29 | Normal | 518.7 | 457 | 494.8 | 0 | 20 | 15.8 | 11.4 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 50.1 | 50.1 | 49.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36960 | 1 | 53.2 | 91309.9 | 6885 | 5.4 | 5.6 | 6 | 5 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:34 | Normal | 549.8 | 426 | 492.3 | 0 | 31 | 30.5 | 24.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 98.9 | 99 | 98.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30586 | 1 | 52.6 | 91312.3 | 6885 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 6.8 | 9.4 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:39 | Normal | 546 | 447.4 | 508.4 | 0 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7051 | 1 | 51.2 | 91313.7 | 6885 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:44 | Normal | 556.3 | 448.9 | 513 | 0 | 28.3 | 24 | 21.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 88 | 88 | 87.6 | 60 | 60 | 60 | 35761 | 1 | 49.7 | 91315.6 | 6885 | 7 | 7 | 7.2 | 6.6 | 8.3 | 3.2 | 6.4 | 6.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:49 | Normal | 548.7 | 461.8 | 505.2 | 0 | 28.8 | 23.1 | 22.1 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.4 | 87.2 | 87.5 | 86.8 | 59.99 | 60 | 60 | 35478 | 1 | 50.2 | 91318.5 | 6885 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 8.5 | 2.2 | 6.4 | 6 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:54 | Normal | 552.9 | 465.9 | 507.3 | 0 | 28.6 | 23.2 | 22.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 88.8 | 89 | 88.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 28678 | 1 | 50.7 | 91321.2 | 6885 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 8.5 | 2.2 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:59 | Normal | 548.2 | 476.4 | 520.5 | 0 | 5.8 | 5.1 | 4.3 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 60.02 | 60 | 60 | 7550 | 1 | 49.1 | 91322.1 | 6885 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:04 | Normal | 564.8 | 480.6 | 518 | 0 | 26 | 20.2 | 19.8 | 0 | 237.6 | 235 | 235.4 | 79.2 | 79.4 | 79 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 33878 | 1 | 48.2 | 91324.3 | 6886 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.8 | 1.4 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:09 | Normal | 557.3 | 472.6 | 509.6 | 0 | 25.8 | 20.1 | 20 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 79.3 | 79.4 | 79.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32086 | 1 | 48.6 | 91327 | 6886 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 1.5 | 5.8 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:14 | Normal | 541.2 | 461.3 | 505.9 | 0 | 28.1 | 22.3 | 21.5 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 84.8 | 84.9 | 84.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 34090 | 1 | 49.1 | 91329.7 | 6886 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 8.3 | 1.8 | 6.2 | 5.8 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:19 | Normal | 538.3 | 461.4 | 507.2 | 0 | 28.3 | 22.2 | 21.6 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 85.4 | 85.6 | 85 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34452 | 1 | 49.9 | 91332.5 | 6886 | 7 | 7.2 | 7 | 6.6 | 8.4 | 1.9 | 6 | 5.8 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:24 | Normal | 550.3 | 463.4 | 504.6 | 0 | 27.6 | 22.1 | 22.6 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236.6 | 86.2 | 86.3 | 85.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32698 | 1 | 50.1 | 91335 | 6886 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 7.7 | 2.3 | 6.1 | 6 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:29 | Normal | 547.3 | 471.3 | 508 | 0 | 6.7 | 5.3 | 5.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 20.8 | 21 | 20.7 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 8329 | 1 | 49.2 | 91336.4 | 6886 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:34 | Normal | 569.6 | 462.6 | 506.8 | 0 | 6.6 | 4.2 | 3.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8015 | 1 | 47.2 | 91337.1 | 6886 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:39 | Normal | 583.5 | 463.1 | 537.4 | 0 | 21.9 | 16.8 | 16.7 | 0 | 235 | 234.4 | 234.8 | 69 | 69 | 68.8 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 27746 | 1 | 45.5 | 91338 | 6886 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 0.9 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:44 | Normal | 558.4 | 452.4 | 508.1 | 0 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 12.9 | 13 | 12.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9604 | 1 | 45.6 | 91339.8 | 6886 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:49 | Normal | 563.1 | 485.5 | 515.8 | 0 | 20.8 | 12.8 | 16.8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 64 | 64.2 | 63.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 16176 | 1 | 44.1 | 91340.2 | 6886 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 2 | 1.3 | 5 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:54 | Normal | 559.4 | 454.3 | 526.1 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 5795 | 1 | 43.3 | 91341.2 | 6886 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:59 | Normal | 559.2 | 476.4 | 523.7 | 0 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6023 | 1 | 43.3 | 91342.9 | 6886 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:04 | Normal | 582.4 | 497.7 | 535.8 | 0 | 20 | 10.6 | 15.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 58.8 | 58.6 | 58.5 | 60.01 | 60 | 60 | 23464 | 1 | 42.6 | 91343.9 | 6887 | 5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:09 | Normal | 566.9 | 483.8 | 535.8 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 24.7 | 24.9 | 24.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8316 | 1 | 43 | 91345.7 | 6887 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:14 | Normal | 559.8 | 478.4 | 513.7 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 14 | 14.3 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5649 | 1 | 42.3 | 91346.2 | 6887 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:19 | Normal | 568 | 493.5 | 525.8 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.8 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 4300 | 1 | 41.1 | 91346.6 | 6887 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:24 | Normal | 588.2 | 546.3 | 534.8 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.3 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9456 | 1 | 40.4 | 91347.3 | 6887 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:29 | Normal | 571.9 | 507.5 | 536.9 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 17.7 | 18 | 17.8 | 60.03 | 59.99 | 60 | 7088 | 1 | 40 | 91347.9 | 6887 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:34 | Normal | 582.9 | 510 | 556.6 | 0 | 9 | 5.5 | 6.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9822 | 1 | 39.6 | 91348.5 | 6887 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:39 | Normal | 583.7 | 521.3 | 538.5 | 0 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.6 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9636 | 1 | 39.3 | 91349.2 | 6887 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:44 | Normal | 552.8 | 502.4 | 540.5 | 0 | 13.8 | 10.2 | 12.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 45.7 | 45.9 | 45.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18230 | 1 | 39.6 | 91350.7 | 6887 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:49 | Normal | 570.7 | 494.3 | 547.1 | 0 | 7.8 | 5.6 | 6.7 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 26.3 | 26.4 | 26.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10961 | 1 | 39.6 | 91351.5 | 6887 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:54 | Normal | 559.5 | 480.4 | 524.9 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.2 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4648 | 1 | 39.2 | 91352.2 | 6887 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:59 | Normal | 574.8 | 467.6 | 534 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 230.2 | 229 | 229.2 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3463 | 1 | 38.7 | 91352.7 | 6887 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:04 | Normal | 556.6 | 460.3 | 519.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.8 | 5 | 5.2 | 5 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 1956 | 1 | 38.2 | 91352.9 | 6888 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:09 | Normal | 562 | 478.6 | 520.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 1459 | 1 | 37.7 | 91353 | 6888 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:14 | Normal | 515.4 | 509.6 | 514.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229 | 227.2 | 227.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1223 | 1 | 37.2 | 91353.1 | 6888 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:19 | Normal | 530.9 | 533.6 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1228 | 1 | 36.7 | 91353.2 | 6888 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:24 | Normal | 550.2 | 467.5 | 515.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1173 | 1 | 36.3 | 91353.3 | 6888 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:29 | Normal | 555 | 521.3 | 513.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1156 | 1 | 35.9 | 91353.4 | 6888 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:34 | Normal | 546.1 | 479.3 | 500.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229 | 227.8 | 227.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1109 | 1 | 35.5 | 91353.5 | 6888 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:39 | Normal | 531.8 | 508.2 | 474.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230 | 228.2 | 228.4 | 3 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1047 | 1 | 35.1 | 91353.6 | 6888 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:44 | Normal | 530.3 | 527.8 | 527.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 229 | 227.4 | 227.4 | 3 | 3 | 2.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1007 | 1 | 34.8 | 91353.7 | 6888 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:49 | Normal | 530.1 | 444.5 | 507.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227 | 227.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1065 | 1 | 34.5 | 91353.8 | 6888 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:54 | Normal | 538 | 498.4 | 509.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 230.2 | 228 | 228.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1028 | 1 | 34.2 | 91353.9 | 6888 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:59 | Normal | 533 | 491.4 | 484.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.2 | 228.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1067 | 1 | 34 | 91354 | 6888 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:04 | Normal | 532.1 | 498.5 | 506.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228 | 229.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1234 | 1 | 33.7 | 91354.1 | 6889 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:09 | Normal | 530.9 | 509.3 | 489.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1229 | 1 | 33.6 | 91354.2 | 6889 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:14 | Normal | 524.8 | 479.1 | 517.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1194 | 1 | 33.4 | 91354.3 | 6889 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:19 | Normal | 537.1 | 467.4 | 517.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1305 | 1 | 33.2 | 91354.4 | 6889 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:24 | Normal | 554.1 | 498.7 | 481.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.6 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1485 | 1 | 33 | 91354.5 | 6889 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:29 | Normal | 538.9 | 502.4 | 514.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1599 | 1 | 32.8 | 91354.6 | 6889 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:34 | Normal | 551.1 | 507.6 | 516.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1503 | 1 | 32.6 | 91354.7 | 6889 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:39 | Normal | 542 | 450.4 | 522.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1265 | 1 | 32.4 | 91354.9 | 6889 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:44 | Normal | 544.9 | 538.3 | 509.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 997 | 1 | 32.4 | 91355 | 6889 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:49 | Normal | 542.3 | 501.5 | 490 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 819 | 1 | 32.2 | 91355 | 6889 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:54 | Normal | 535.8 | 499.3 | 519.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 581 | 1 | 32.2 | 91355.1 | 6889 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:59 | Normal | 525 | 396.5 | 460.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228 | 228.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 339 | 1 | 32.1 | 91355.1 | 6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:04 | Normal | 271.4 | 191 | 312.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 57 | 1 | 32 | 91355.1 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:09 | Normal | 200.1 | 200.6 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228 | 228 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.96 | 24 | 1 | 31.8 | 91355.1 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:14 | Normal | 186.2 | 181.2 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 31.6 | 91355.1 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:19 | Normal | 201.8 | 194.7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 228 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11 | 1 | 31.5 | 91355.1 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0