## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-02 05:36 | Wait | 469.9 | 470 | 431.8 | 432 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:41 | Wait | 535.4 | 535.6 | 454.1 | 453.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:46 | Normal | 199.6 | 472.3 | 430.9 | 446.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8 | 1 | 23.1 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:51 | Normal | 200.1 | 455.4 | 454.2 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 67 | 1 | 23.8 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:56 | Normal | 199.9 | 475.2 | 451.2 | 429.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 147 | 1 | 24.1 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:01 | Normal | 199.8 | 510.9 | 465.8 | 462.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220 | 220.8 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 145 | 1 | 24.4 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:06 | Normal | 199.7 | 484.2 | 452.8 | 443.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 311 | 1 | 24.6 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:11 | Normal | 215.8 | 582.6 | 437.9 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 166 | 1 | 24.9 | 69285.8 | 7152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:16 | Normal | 419.1 | 560.8 | 454.9 | 457.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 359 | 1 | 25.2 | 69285.9 | 7152 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:21 | Normal | 563.1 | 495.2 | 459.7 | 461.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 219 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 675 | 1 | 25.5 | 69285.9 | 7152 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:26 | Normal | 529.2 | 513.9 | 463 | 459.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.6 | 219.8 | 219 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 913 | 1 | 25.7 | 69286 | 7152 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:31 | Normal | 543.2 | 526.3 | 465.8 | 443.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221 | 220.6 | 219.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1137 | 1 | 26 | 69286.1 | 7152 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:36 | Normal | 554.7 | 546.3 | 480.6 | 464.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 220 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1340 | 1 | 26.2 | 69286.2 | 7153 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:41 | Normal | 555 | 523.3 | 470 | 476 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1565 | 1 | 26.5 | 69286.3 | 7153 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:46 | Normal | 565.9 | 537.1 | 475 | 497.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1793 | 1 | 26.8 | 69286.4 | 7153 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:51 | Normal | 563.1 | 493.3 | 464.1 | 467.5 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 221.2 | 221.2 | 220.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1991 | 1 | 27 | 69286.6 | 7153 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:56 | Normal | 592.1 | 501.3 | 471.5 | 506.7 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 220.4 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60 | 60 | 2209 | 1 | 27.4 | 69286.8 | 7153 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:01 | Normal | 596.2 | 426.3 | 472.3 | 499.7 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 220.2 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2780 | 1 | 27.8 | 69287 | 7153 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:06 | Normal | 602.2 | 424.4 | 479.5 | 508.8 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 220.8 | 221.6 | 220.6 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3094 | 1 | 28.1 | 69287.2 | 7153 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:11 | Normal | 595.1 | 426.8 | 485.8 | 499.6 | 3.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 221 | 221.2 | 220.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3487 | 1 | 28.5 | 69287.5 | 7153 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:16 | Normal | 594.1 | 436.3 | 472.3 | 511.8 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 221.4 | 221 | 220 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3877 | 1 | 28.9 | 69287.8 | 7153 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:21 | Normal | 596 | 446.2 | 476.6 | 516.8 | 4 | 2.3 | 3 | 0.3 | 221.4 | 221.2 | 220.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4547 | 1 | 29.4 | 69288.2 | 7153 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:26 | Normal | 584.1 | 461.4 | 479.8 | 504 | 4.4 | 2.5 | 3.8 | 0.3 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60 | 60 | 60.02 | 5152 | 1 | 29.8 | 69288.6 | 7153 | 2 | 2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:31 | Normal | 586.1 | 473.3 | 470.6 | 490.3 | 4.8 | 2.7 | 4.6 | 0.4 | 221.8 | 221.4 | 220.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5794 | 1 | 30.3 | 69289 | 7153 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:36 | Normal | 584 | 481.2 | 476.8 | 503.5 | 5.2 | 2.9 | 5 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6304 | 1 | 30.7 | 69289.5 | 7154 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:41 | Normal | 580.5 | 508.2 | 466 | 461.2 | 5.5 | 3 | 5.3 | 0.4 | 222 | 222.4 | 221.2 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6783 | 1 | 31.1 | 69290.1 | 7154 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:46 | Normal | 570.6 | 497.1 | 468.7 | 394 | 6 | 3.3 | 5.7 | 2.7 | 222.4 | 222.8 | 221.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8031 | 1 | 31.5 | 69290.7 | 7154 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:51 | Normal | 574 | 492.2 | 468.5 | 405.8 | 6.3 | 3.6 | 6.1 | 3.1 | 222.4 | 222.2 | 222 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8557 | 1 | 31.8 | 69291.4 | 7154 | 3 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:56 | Normal | 575.2 | 497.3 | 465.5 | 405.4 | 6.6 | 3.6 | 6.3 | 3.1 | 222.6 | 222.6 | 222 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 9039 | 1 | 32.2 | 69292.1 | 7154 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:01 | Normal | 561.3 | 476.2 | 457.1 | 407.5 | 7 | 4.2 | 6.8 | 3.3 | 222.8 | 222.6 | 221.6 | 26.1 | 26 | 26 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9524 | 1 | 32.6 | 69292.9 | 7154 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:06 | Normal | 567.6 | 417.3 | 456.5 | 418.8 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | 3.6 | 222 | 221.8 | 221.6 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 10603 | 1 | 32.9 | 69293.7 | 7154 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:11 | Normal | 560.9 | 457.3 | 456.2 | 417.4 | 7.8 | 6.4 | 7.6 | 3.8 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11430 | 1 | 33.4 | 69294.7 | 7154 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 2.5 | 0 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:16 | Normal | 559.3 | 486.3 | 457.1 | 420.3 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | 3.9 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12076 | 1 | 33.8 | 69295.7 | 7154 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4 | 2.8 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:21 | Normal | 564.6 | 463.4 | 454.5 | 439.8 | 8.3 | 7.3 | 8.1 | 4.1 | 222.8 | 222.2 | 222.4 | 34 | 33.9 | 33.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12608 | 1 | 34.2 | 69296.7 | 7154 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 3.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:26 | Normal | 567.4 | 473.2 | 453.6 | 435.9 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13523 | 1 | 34.6 | 69297.8 | 7154 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:31 | Normal | 561.3 | 484.1 | 448.4 | 437.9 | 9.1 | 8.6 | 9 | 4.5 | 223.8 | 222.6 | 223.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 14227 | 1 | 35 | 69298.9 | 7154 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:36 | Normal | 558.5 | 485.1 | 455.2 | 433.3 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 4.7 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 60 | 60 | 59.99 | 14766 | 1 | 35.4 | 69300.1 | 7155 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:41 | Normal | 557.6 | 480.2 | 451.6 | 439 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 223.2 | 222.4 | 223.2 | 41.1 | 40.8 | 41.1 | 60.03 | 59.95 | 60 | 15294 | 1 | 35.8 | 69301.4 | 7155 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:46 | Normal | 562.8 | 481.4 | 454.8 | 454 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 5 | 223 | 222.8 | 222.8 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 15893 | 1 | 36.1 | 69302.7 | 7155 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:51 | Normal | 556.9 | 476.5 | 445.4 | 449.8 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 5.1 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 43.7 | 43.5 | 43.6 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 16234 | 1 | 36.5 | 69304 | 7155 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:56 | Normal | 552.9 | 471.4 | 442 | 437.2 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 5.4 | 222.8 | 222.6 | 222.8 | 44.6 | 44.6 | 44.7 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 16672 | 1 | 37 | 69305.4 | 7155 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:01 | Normal | 543.6 | 469.2 | 444.7 | 440.9 | 11 | 10.6 | 10.7 | 5.5 | 223.4 | 223.4 | 223 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.97 | 59.95 | 60 | 17090 | 1 | 37.5 | 69306.8 | 7155 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:06 | Normal | 551 | 473.6 | 439 | 444.4 | 11.2 | 11 | 11.1 | 5.6 | 222.8 | 223.4 | 223 | 47 | 46.8 | 46.9 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 17578 | 1 | 37.9 | 69308.3 | 7155 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.3 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:11 | Normal | 549.5 | 463.1 | 435.7 | 442.1 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 5.8 | 223.4 | 223.8 | 222.8 | 48 | 47.9 | 47.9 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 17980 | 1 | 38.4 | 69309.7 | 7155 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:16 | Normal | 548.7 | 468.3 | 435.5 | 440.8 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 6 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 18343 | 1 | 38.8 | 69311.3 | 7155 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:21 | Normal | 545.8 | 460.3 | 438.8 | 435.1 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 6.2 | 222.6 | 223 | 222.6 | 49.9 | 49.9 | 50 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 18701 | 1 | 39.2 | 69312.8 | 7155 | 6 | 6 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:26 | Normal | 535.9 | 463.5 | 435.3 | 437.7 | 12.5 | 12 | 12.3 | 6.2 | 223 | 223.6 | 223 | 50.9 | 51 | 50.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18972 | 1 | 39.7 | 69314.4 | 7155 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:31 | Normal | 538.7 | 456.2 | 428.5 | 436.8 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 6.3 | 223.2 | 223.4 | 222.8 | 51.8 | 51.8 | 51.7 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 19365 | 1 | 40 | 69316 | 7155 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:36 | Normal | 535.9 | 459.5 | 432 | 433.2 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 6.5 | 223 | 223.8 | 223.4 | 52.3 | 52.3 | 52.4 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 19632 | 1 | 40.3 | 69317.6 | 7156 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:41 | Normal | 531.9 | 461.4 | 429.3 | 435.5 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 6.5 | 223.4 | 223.2 | 222.8 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.95 | 59.98 | 60 | 20038 | 1 | 40.7 | 69319.2 | 7156 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:46 | Normal | 528.1 | 456.1 | 430.2 | 432.5 | 13.6 | 13 | 13.3 | 6.7 | 223.4 | 223.2 | 222.4 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20302 | 1 | 41.1 | 69320.9 | 7156 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:51 | Normal | 529.2 | 451.6 | 431.2 | 424.2 | 13.8 | 13 | 13.3 | 7 | 223.4 | 223.8 | 223.4 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 20543 | 1 | 41.5 | 69322.6 | 7156 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:56 | Normal | 527 | 440.5 | 424.1 | 424.4 | 14 | 13.6 | 13.7 | 7 | 223.4 | 224 | 223 | 55.5 | 55.3 | 55.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 20779 | 1 | 42 | 69324.4 | 7156 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:01 | Normal | 524.8 | 449.3 | 426.8 | 424 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 7 | 223.4 | 224 | 222.8 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21087 | 1 | 42.4 | 69326.1 | 7156 | 7.1 | 7 | 0 | 6.9 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:06 | Normal | 517.4 | 444 | 417.2 | 427.3 | 14.7 | 14 | 14.1 | 7.1 | 223.6 | 224 | 222.6 | 57 | 56.9 | 57 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21352 | 1 | 42.8 | 69327.9 | 7156 | 7.4 | 7.2 | 0 | 7 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:11 | Normal | 518.7 | 443.6 | 421.8 | 422.3 | 14.9 | 14.3 | 14.3 | 7.3 | 223 | 223.6 | 222.8 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21620 | 1 | 43.2 | 69329.7 | 7156 | 7.4 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:16 | Normal | 515.5 | 439.1 | 422.5 | 419.8 | 15.1 | 14.4 | 14.6 | 7.5 | 223.4 | 223.8 | 222.8 | 58.5 | 58.4 | 58.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 21907 | 1 | 43.5 | 69331.5 | 7156 | 7.5 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:21 | Normal | 519.7 | 439.3 | 415.6 | 417.9 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 7.6 | 223.8 | 223.6 | 222.8 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22064 | 1 | 43.8 | 69333.3 | 7156 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:26 | Normal | 509.3 | 442.9 | 418.1 | 417.3 | 15.3 | 14.7 | 15 | 7.6 | 223.4 | 224 | 223 | 59.4 | 59.2 | 59.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22256 | 1 | 44.2 | 69335.2 | 7156 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:31 | Normal | 515.8 | 438.1 | 415.8 | 417.1 | 15.5 | 15 | 15.2 | 7.8 | 223.4 | 224 | 222.6 | 59.9 | 59.8 | 60 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 22437 | 1 | 44.5 | 69337 | 7156 | 7.8 | 7.6 | 0 | 7.6 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:36 | Normal | 511.7 | 433.1 | 413.3 | 424.1 | 16 | 15.1 | 15.3 | 7.8 | 223.2 | 224 | 223.2 | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22714 | 1 | 44.9 | 69338.9 | 7157 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:41 | Normal | 508.7 | 436.2 | 421.8 | 418.1 | 16.1 | 15.1 | 15.5 | 8 | 223.8 | 224 | 223.2 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23024 | 1 | 45.2 | 69340.8 | 7157 | 7.9 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:46 | Normal | 505.1 | 436.4 | 420.9 | 417.2 | 16.2 | 15.3 | 15.6 | 8 | 223 | 223.4 | 223.2 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23122 | 1 | 45.5 | 69342.7 | 7157 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:51 | Normal | 511.8 | 438.1 | 410.4 | 419.8 | 16.3 | 15.5 | 15.9 | 7.9 | 223.4 | 224.2 | 223.4 | 61.4 | 61.5 | 61.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23272 | 1 | 45.8 | 69344.7 | 7157 | 7.9 | 7.8 | 0.5 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:56 | Normal | 497.3 | 433.3 | 416.5 | 406.9 | 16.8 | 15.6 | 16.1 | 8.2 | 223 | 224 | 223 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 23397 | 1 | 46.4 | 69346.6 | 7157 | 8.3 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:01 | Normal | 494.9 | 428.1 | 404.8 | 408.1 | 16.7 | 16 | 16.3 | 8.2 | 223 | 223.6 | 223 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 23547 | 1 | 46.8 | 69348.6 | 7157 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:06 | Normal | 499.3 | 432.1 | 409.2 | 409.2 | 16.9 | 16 | 16.1 | 8.3 | 223.2 | 223.8 | 223 | 63.1 | 63.1 | 63.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 23692 | 1 | 47.3 | 69350.5 | 7157 | 8.4 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:11 | Normal | 492.9 | 425.4 | 401.1 | 405.5 | 17.5 | 16.6 | 17.3 | 8.7 | 223 | 223.8 | 223 | 65 | 65.1 | 65.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24475 | 1 | 47.8 | 69352.5 | 7157 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:16 | Normal | 481.9 | 416.3 | 396.9 | 397.2 | 18.5 | 17.5 | 18.1 | 9.1 | 223.6 | 224 | 223.2 | 67.3 | 67.2 | 67.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 25370 | 1 | 48.4 | 69354.6 | 7157 | 9.2 | 8.6 | 0.3 | 9.3 | 9.1 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:21 | Normal | 483.6 | 415.1 | 397.4 | 398.7 | 17.8 | 17 | 17.5 | 8.8 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 65.2 | 65.2 | 65.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24550 | 1 | 49 | 69356.7 | 7157 | 9 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:26 | Normal | 496 | 430.4 | 403.8 | 407.2 | 18.1 | 17.3 | 18 | 9.1 | 223.2 | 224.4 | 223.2 | 67.9 | 68.1 | 68.1 | 60 | 60 | 59.99 | 25533 | 1 | 48.8 | 69358.3 | 7157 | 9.1 | 8.8 | 0.1 | 8.9 | 9.2 | 0 | 9 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:31 | Normal | 481.3 | 416.6 | 404.7 | 400 | 8.9 | 9.9 | 8.1 | 3.7 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60 | 60 | 60.02 | 25254 | 1 | 49.1 | 69360.4 | 7157 | 3.7 | 6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:36 | Normal | 483.6 | 428 | 408 | 410.3 | 17.8 | 16.8 | 17.2 | 8.8 | 223.8 | 223.8 | 223 | 66.1 | 65.9 | 65.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 24818 | 1 | 49.4 | 69362.4 | 7158 | 8.9 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:41 | Normal | 514 | 412.1 | 422.9 | 433.9 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8102 | 1 | 49.1 | 69363.8 | 7158 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:46 | Normal | 496 | 432.4 | 406.7 | 415.3 | 19.1 | 18 | 18.8 | 9.3 | 223.8 | 224 | 223.4 | 71.4 | 71.2 | 71.4 | 60.11 | 60.06 | 60.07 | 26832 | 1 | 48.6 | 69365.6 | 7158 | 9.7 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9.7 | 0 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:51 | Normal | 508.8 | 422.2 | 402.8 | 415.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 220.4 | 221.2 | 220 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5373 | 1 | 48.8 | 69367.3 | 7158 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:56 | Normal | 494.3 | 432.6 | 409.7 | 408.6 | 19.9 | 18.8 | 19.6 | 9.8 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 74.3 | 74.3 | 74.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27959 | 1 | 49 | 69369.4 | 7158 | 10.1 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 10 | 0 | 9.7 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:01 | Normal | 486.6 | 419.3 | 405.6 | 403 | 19.3 | 18.5 | 18.8 | 9.6 | 223.8 | 223.8 | 223 | 71.6 | 71.5 | 71.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 26895 | 1 | 49.5 | 69371.6 | 7158 | 9.9 | 9.1 | 0.1 | 9.5 | 9.9 | 0 | 9.5 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:06 | Normal | 486.5 | 425.1 | 410.8 | 412.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 16014 | 1 | 50.1 | 69373.6 | 7158 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:11 | Normal | 489.1 | 420.1 | 397.5 | 402.9 | 14.4 | 14.9 | 14.5 | 7.6 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26727 | 1 | 50.2 | 69375.7 | 7158 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.7 | 6.8 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:16 | Normal | 490 | 440.4 | 423.5 | 410.2 | 10.7 | 10.5 | 11.2 | 5.7 | 221.6 | 221.8 | 220.4 | 43.2 | 43 | 43.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12015 | 1 | 50.4 | 69377.7 | 7158 | 5.6 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:21 | Normal | 514.8 | 447.3 | 421.8 | 435.1 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 2.1 | 219.8 | 219.8 | 219.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5737 | 1 | 49.1 | 69378.7 | 7158 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:26 | Normal | 523.3 | 465.4 | 436.7 | 450.1 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 2.5 | 220 | 220 | 219.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7014 | 1 | 46.8 | 69379.3 | 7158 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:31 | Normal | 516.3 | 459.5 | 423.6 | 441 | 4.1 | 4 | 4.8 | 2.3 | 220.4 | 220.4 | 219.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6389 | 1 | 46.7 | 69380.8 | 7158 | 2 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:36 | Normal | 507.3 | 457.2 | 426.8 | 423.7 | 20.5 | 18.5 | 20.1 | 10 | 223.4 | 224.4 | 223.4 | 79.1 | 79 | 79.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 29791 | 1 | 45.6 | 69381.9 | 7159 | 10.5 | 9.7 | 0.1 | 9.7 | 9.9 | 0 | 10.2 | 9.8 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:41 | Normal | 493.8 | 437.4 | 411.4 | 416.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 220 | 219.8 | 219.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4541 | 1 | 46.7 | 69383.8 | 7159 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:46 | Normal | 492.7 | 433.4 | 433.2 | 430.8 | 14.1 | 12.6 | 12.8 | 6.7 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 51.8 | 51.8 | 52 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 26066 | 1 | 45.8 | 69384.9 | 7159 | 6.6 | 7.3 | 0.3 | 7 | 6.9 | 0 | 6.3 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:51 | Normal | 541.9 | 458.8 | 443.3 | 448.5 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5720 | 1 | 45.1 | 69385.7 | 7159 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:56 | Normal | 528.8 | 454.6 | 448.9 | 439.2 | 11 | 10.9 | 10.9 | 6 | 222 | 222 | 220.8 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16437 | 1 | 43.8 | 69386.7 | 7159 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:01 | Normal | 500.9 | 434.4 | 423.2 | 418.5 | 17 | 16.3 | 16.9 | 8.6 | 223 | 224.2 | 223.2 | 65.4 | 65.5 | 65.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 24623 | 1 | 44.5 | 69388.5 | 7159 | 8.8 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:06 | Normal | 484.4 | 414.9 | 412.1 | 410.5 | 17.9 | 17.3 | 17.7 | 9 | 223.2 | 223.2 | 222.2 | 66.7 | 66.6 | 66.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 25065 | 1 | 45.9 | 69390.6 | 7159 | 9.2 | 7.9 | 0.5 | 8.9 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:11 | Normal | 464.3 | 422.2 | 405.1 | 402.3 | 17.7 | 17.1 | 17.7 | 9.1 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 65.9 | 65.7 | 65.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24681 | 1 | 47.1 | 69392.7 | 7159 | 9.2 | 7.7 | 0.3 | 8.7 | 9 | 0 | 9 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:16 | Normal | 471.4 | 422.4 | 415 | 410.9 | 17.7 | 17.6 | 18.3 | 9.3 | 223.2 | 224 | 222.8 | 68.1 | 68.1 | 68.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 25576 | 1 | 47.4 | 69394.2 | 7159 | 9.5 | 7.8 | 0.2 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:21 | Normal | 445.9 | 415.4 | 409.2 | 409.5 | 18.1 | 17.3 | 17.9 | 9 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 65.9 | 65.8 | 66 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24743 | 1 | 47.9 | 69396.3 | 7159 | 9.6 | 8.2 | 0.2 | 8.9 | 9.2 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:26 | Normal | 438.8 | 411.3 | 400.7 | 397.1 | 18 | 17.1 | 17.7 | 9.1 | 222.6 | 224 | 222.6 | 64.3 | 64.4 | 64.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 24186 | 1 | 48.7 | 69398.4 | 7159 | 9.3 | 8.2 | 0.3 | 8.8 | 9 | 0 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:31 | Normal | 519.2 | 443.3 | 430.1 | 414.8 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 4.8 | 220 | 221.2 | 219.8 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7493 | 1 | 48.3 | 69399.6 | 7159 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:36 | Normal | 468 | 433.5 | 425 | 426.3 | 5 | 5 | 5.6 | 3 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7468 | 1 | 47.1 | 69400.8 | 7160 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:41 | Normal | 503 | 420.6 | 425.9 | 439.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 1.5 | 219.4 | 219.8 | 218.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3641 | 1 | 45.4 | 69401.3 | 7160 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:46 | Normal | 436.3 | 425.8 | 421.4 | 421.7 | 17 | 16.1 | 16.3 | 8.5 | 222.8 | 223.8 | 222.2 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 23110 | 1 | 45.3 | 69403 | 7160 | 8.6 | 7.7 | 0.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:51 | Normal | 407 | 409.4 | 407.7 | 407.2 | 17.5 | 16.6 | 17 | 8.8 | 221.8 | 223.4 | 221.6 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 22897 | 1 | 45.9 | 69404.9 | 7160 | 8.9 | 8.1 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:56 | Normal | 455.2 | 413.7 | 406.8 | 419.9 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 220 | 219.4 | 218.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3920 | 1 | 46.3 | 69406.3 | 7160 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:01 | Normal | 494.3 | 420.1 | 421.4 | 423.7 | 11.9 | 16.1 | 16.6 | 8.5 | 221.8 | 222.8 | 221.8 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21344 | 1 | 45 | 69407.1 | 7160 | 8.6 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:06 | Normal | 383 | 410.4 | 419.6 | 417.9 | 16.1 | 14.9 | 15.4 | 7.8 | 222.2 | 222.6 | 221 | 55 | 54.9 | 55.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20514 | 1 | 45.1 | 69408.8 | 7160 | 8 | 7.5 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:11 | Normal | 379.3 | 409.7 | 414.5 | 411.9 | 16.1 | 15.3 | 16 | 8 | 222.2 | 223 | 221.6 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20815 | 1 | 45.6 | 69410.5 | 7160 | 8.3 | 6.9 | 0.5 | 8 | 8.1 | 0 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:16 | Normal | 370.2 | 401.6 | 412.5 | 407.7 | 17.2 | 16.1 | 16.4 | 8.5 | 222 | 222.8 | 221.6 | 57.8 | 57.9 | 57.9 | 59.96 | 60 | 59.99 | 21601 | 1 | 45.8 | 69412.2 | 7160 | 8.7 | 7.8 | 0.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 7.9 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:21 | Normal | 357 | 400.5 | 409.5 | 405.2 | 17.8 | 16.6 | 17.3 | 8.8 | 222 | 222.6 | 221.2 | 59 | 58.8 | 59.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21985 | 1 | 46.2 | 69414 | 7160 | 9.1 | 8 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:26 | Normal | 365.1 | 401.5 | 420 | 414.3 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 2.9 | 219.4 | 219.8 | 218.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8397 | 1 | 46.2 | 69415.3 | 7160 | 2.7 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:31 | Normal | 508.9 | 415.6 | 422.3 | 434.7 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 219.4 | 219 | 218.6 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4460 | 1 | 44.6 | 69415.8 | 7160 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:36 | Normal | 526.8 | 387.6 | 423.1 | 429.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 219 | 218.4 | 218.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2618 | 1 | 43 | 69416.2 | 7161 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:41 | Normal | 552.7 | 408.4 | 441.5 | 444.9 | 7.7 | 13 | 13.3 | 6.8 | 221.2 | 222.2 | 221 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 17320 | 1 | 42 | 69416.9 | 7161 | 6.8 | 0.7 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:46 | Normal | 539.9 | 455.4 | 421.9 | 440.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 0.9 | 219.2 | 219 | 218.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2233 | 1 | 41.6 | 69417.5 | 7161 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:51 | Normal | 552.1 | 441.6 | 445.3 | 463.1 | 6.4 | 10.1 | 10.8 | 4.6 | 220.6 | 221.2 | 219.8 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 9792 | 1 | 40.6 | 69417.9 | 7161 | 5.8 | 1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:56 | Normal | 551.7 | 412.4 | 453.2 | 458.5 | 4.3 | 5.8 | 6.5 | 3.5 | 220 | 220.4 | 219.8 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 8781 | 1 | 40 | 69418.4 | 7161 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:01 | Normal | 537.6 | 404.6 | 447 | 439.3 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 219.2 | 218.8 | 218 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4111 | 1 | 40 | 69419.1 | 7161 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:06 | Normal | 554.8 | 414.4 | 453.6 | 451.8 | 7.5 | 11.8 | 12.3 | 6.4 | 220.6 | 221.6 | 220.2 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 16421 | 1 | 39.8 | 69419.9 | 7161 | 6.4 | 1 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:11 | Normal | 523.5 | 406.6 | 431.6 | 455 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 218.6 | 218.6 | 218 | 11 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4122 | 1 | 40.1 | 69420.8 | 7161 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:16 | Normal | 501.2 | 413.5 | 435.8 | 456.1 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3007 | 1 | 39.7 | 69421.1 | 7161 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:21 | Normal | 535 | 429.2 | 441.7 | 458.4 | 2 | 2.2 | 3 | 1.5 | 218 | 218.4 | 217.2 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60 | 3695 | 1 | 39.1 | 69421.4 | 7161 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:26 | Normal | 530.2 | 435.4 | 444.8 | 457.1 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 2 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4589 | 1 | 39 | 69422.1 | 7161 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:31 | Normal | 548.6 | 454.5 | 448.2 | 438.4 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 218.6 | 218.4 | 217.4 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4341 | 1 | 38.6 | 69422.5 | 7161 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:36 | Normal | 549.9 | 492.5 | 451 | 460.4 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 1.8 | 218.2 | 218.2 | 217.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4855 | 1 | 38.2 | 69422.9 | 7162 | 1.6 | 0.9 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:41 | Normal | 550.7 | 512.8 | 464.2 | 455.4 | 7 | 3.9 | 10.3 | 5.3 | 220 | 219.4 | 219.4 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.92 | 59.98 | 59.94 | 12114 | 1 | 38.1 | 69423.4 | 7162 | 5.1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:46 | Normal | 515.4 | 423.2 | 445.7 | 442.9 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 2 | 217.8 | 218 | 217 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5019 | 1 | 38.3 | 69424.2 | 7162 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:51 | Normal | 550.7 | 353.4 | 453.9 | 448.2 | 4.6 | 5.2 | 7.8 | 4 | 218.6 | 218.6 | 217.6 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9632 | 1 | 38.1 | 69424.7 | 7162 | 4 | 0.6 | 0 | 1.4 | 3.7 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:56 | Normal | 535.9 | 350.5 | 444.8 | 439.1 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 217.4 | 217.6 | 216.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3240 | 1 | 38 | 69425.2 | 7162 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:01 | Normal | 539 | 495.5 | 446.9 | 448.2 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 217.2 | 217 | 215.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1561 | 1 | 37.7 | 69425.4 | 7162 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:06 | Normal | 556.8 | 480.9 | 434.7 | 475.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 216.8 | 216.4 | 215.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1145 | 1 | 37.3 | 69425.5 | 7162 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:11 | Normal | 559.1 | 511.5 | 454 | 456.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.8 | 216.4 | 215.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 917 | 1 | 36.9 | 69425.6 | 7162 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:16 | Normal | 537.8 | 483.4 | 455.8 | 463.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 216.2 | 216.6 | 215.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 856 | 1 | 36.5 | 69425.7 | 7162 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:21 | Normal | 541 | 487.5 | 439.1 | 453.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 216.6 | 217.4 | 216 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 818 | 1 | 36.2 | 69425.7 | 7162 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:26 | Normal | 526 | 494.6 | 430 | 446.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 216.4 | 216.6 | 215.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 719 | 1 | 35.9 | 69425.8 | 7162 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:31 | Normal | 527 | 464.4 | 456.8 | 447.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 217.6 | 217 | 216.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 759 | 1 | 35.6 | 69425.9 | 7162 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:36 | Normal | 534.1 | 470.3 | 431.4 | 442.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 216.8 | 216.6 | 215.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 708 | 1 | 35.4 | 69425.9 | 7163 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:41 | Normal | 533.3 | 469.3 | 435.1 | 446.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 216 | 2.1 | 2 | 2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 659 | 1 | 35.1 | 69426 | 7163 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:46 | Normal | 534 | 480.5 | 418.8 | 446 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 608 | 1 | 34.7 | 69426 | 7163 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:51 | Normal | 517.1 | 456.6 | 431.2 | 461.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 216.4 | 217.2 | 216.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 668 | 1 | 34.5 | 69426.1 | 7163 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:56 | Normal | 530.7 | 473.7 | 453.1 | 454.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 216.8 | 217 | 216.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 613 | 1 | 34.3 | 69426.1 | 7163 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:01 | Normal | 553.7 | 458.7 | 439.1 | 453.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 215.6 | 2 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 654 | 1 | 34.2 | 69426.2 | 7163 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:06 | Normal | 564.9 | 468.6 | 461.7 | 440.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 216.8 | 216.8 | 216 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 712 | 1 | 34.1 | 69426.3 | 7163 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:11 | Normal | 530.2 | 454.4 | 434 | 440.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 217.4 | 217.2 | 215.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 695 | 1 | 34 | 69426.3 | 7163 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:16 | Normal | 533.1 | 480.3 | 436.6 | 444.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 217.4 | 217.4 | 216 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 752 | 1 | 33.9 | 69426.4 | 7163 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:21 | Normal | 533.2 | 478.6 | 421.2 | 439.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 217.4 | 217.6 | 216.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 854 | 1 | 33.7 | 69426.4 | 7163 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:26 | Normal | 549.1 | 485.4 | 439.1 | 442.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 217.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 976 | 1 | 33.6 | 69426.5 | 7163 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:31 | Normal | 549 | 479.6 | 424 | 442.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 217.6 | 217.6 | 216.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 890 | 1 | 33.5 | 69426.6 | 7163 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:36 | Normal | 532.9 | 455.4 | 443.7 | 440.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 217 | 217.4 | 216.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 798 | 1 | 33.5 | 69426.7 | 7164 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:41 | Normal | 550 | 453.9 | 422 | 444.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 217.4 | 217.6 | 216.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 626 | 1 | 33.4 | 69426.7 | 7164 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:46 | Normal | 541.8 | 466.5 | 438 | 434.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 216.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 442 | 1 | 33.4 | 69426.8 | 7164 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:51 | Normal | 500.2 | 486.8 | 421.8 | 440.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 217 | 218 | 216.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 287 | 1 | 33.4 | 69426.8 | 7164 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:56 | Normal | 457.7 | 466.3 | 417.9 | 413.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 217.8 | 217.6 | 216.4 | 1 | 1.1 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 201 | 1 | 33.4 | 69426.8 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:01 | Normal | 337.8 | 431.6 | 432.1 | 432.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 217 | 216.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2 | 1 | 33.3 | 69426.8 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:06 | Normal | 172.9 | 405.7 | 370.4 | 371 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 217.2 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 33.2 | 69426.8 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:11 | Normal | 194 | 419.9 | 389.8 | 215.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 216.6 | 216 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 33 | 69426.8 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:16 | Normal | 199.5 | 327 | 291.1 | 207.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 216.4 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 32.9 | 69426.8 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:21 | Normal | 196 | 181.1 | 175.6 | 182.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 216.8 | 216.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 32.9 | 69426.8 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0