## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-20 05:38 | Wait | 505.4 | 505.3 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.8 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:43 | Normal | 500.7 | 199.5 | 489.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 61 | 1 | 22.1 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:48 | Normal | 518.9 | 199.6 | 449.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 142 | 1 | 22.5 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:53 | Normal | 548.1 | 286.7 | 479.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60.03 | 218 | 1 | 22.8 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 05:58 | Normal | 543.3 | 458.6 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 346 | 1 | 23 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:03 | Normal | 556.8 | 486.4 | 496.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 230.2 | 231.2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 465 | 1 | 23 | 94372.5 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:08 | Normal | 549.2 | 530.9 | 525.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 2.1 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 556 | 1 | 23.1 | 94372.6 | 7091 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:13 | Normal | 561.1 | 543.9 | 534 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 59.99 | 691 | 1 | 23.1 | 94372.6 | 7091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:18 | Normal | 570.9 | 521.7 | 519.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 965 | 1 | 23.8 | 94372.7 | 7091 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:23 | Normal | 607.9 | 541.9 | 528.3 | 0 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1227 | 1 | 24.1 | 94372.8 | 7091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:28 | Normal | 599.3 | 548 | 549.4 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 1435 | 1 | 24.3 | 94372.9 | 7091 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:33 | Normal | 605.8 | 557.5 | 524.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 2023 | 1 | 24.5 | 94373.1 | 7092 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:38 | Normal | 595.1 | 552.9 | 550.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2321 | 1 | 24.7 | 94373.2 | 7092 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:43 | Normal | 584.7 | 566.6 | 543.2 | 0 | 2.2 | 2 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2831 | 1 | 24.9 | 94373.5 | 7092 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:48 | Normal | 586.1 | 571.7 | 559.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3271 | 1 | 25.1 | 94373.7 | 7092 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:53 | Normal | 601.9 | 573.6 | 565.1 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0 | 231 | 229.2 | 231.4 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3631 | 1 | 25.3 | 94374 | 7092 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 06:58 | Normal | 596.3 | 578.1 | 559.4 | 0 | 3.1 | 3 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4020 | 1 | 25.6 | 94374.3 | 7092 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:03 | Normal | 608 | 580.8 | 563.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4421 | 1 | 25.9 | 94374.7 | 7092 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:08 | Normal | 596.2 | 566.8 | 516.1 | 0 | 3.7 | 3.6 | 1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4844 | 1 | 26.2 | 94375.1 | 7092 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:13 | Normal | 590.2 | 569.7 | 448.3 | 0 | 5.8 | 4.1 | 2.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 17 | 17 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 6692 | 1 | 26.5 | 94375.5 | 7092 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:18 | Normal | 589.5 | 567.3 | 508.7 | 0 | 6.3 | 4.4 | 2.3 | 0 | 230 | 228.8 | 230 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 7316 | 1 | 26.9 | 94376.1 | 7092 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:23 | Normal | 596.1 | 567.8 | 482.7 | 0 | 6.7 | 4.6 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 19.9 | 20 | 19.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7679 | 1 | 27.2 | 94376.8 | 7092 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:28 | Normal | 593 | 576.6 | 483.7 | 0 | 7.3 | 4.9 | 3.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 8365 | 1 | 27.6 | 94377.4 | 7092 | 0.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:33 | Normal | 593.9 | 570.8 | 448.2 | 0 | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.4 | 25 | 25 | 25 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 9646 | 1 | 27.9 | 94378.2 | 7093 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:38 | Normal | 593.4 | 570.8 | 474.7 | 0 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 26.9 | 27 | 26.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 10413 | 1 | 28.4 | 94379 | 7093 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:43 | Normal | 593.4 | 567.6 | 473.1 | 0 | 8.7 | 6.1 | 6.2 | 0 | 230.6 | 229.2 | 231.2 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11021 | 1 | 28.7 | 94379.9 | 7093 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:48 | Normal | 590.6 | 568.6 | 464.8 | 0 | 9.3 | 6.5 | 7 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11701 | 1 | 29.2 | 94380.9 | 7093 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:53 | Normal | 592.2 | 572.8 | 457.6 | 0 | 9.8 | 6.8 | 9 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60 | 12918 | 1 | 29.5 | 94381.9 | 7093 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 07:58 | Normal | 595.4 | 563.8 | 471.2 | 0 | 10.5 | 7.2 | 9.5 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 36 | 36.1 | 35.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13849 | 1 | 30 | 94383 | 7093 | 1 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:03 | Normal | 591.3 | 564.6 | 469.6 | 0 | 13.3 | 7.6 | 9.9 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 15658 | 1 | 30.4 | 94384.2 | 7093 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:08 | Normal | 591.7 | 565.8 | 458.3 | 0 | 14 | 7.9 | 10.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 16266 | 1 | 30.8 | 94385.6 | 7093 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:13 | Normal | 592 | 559 | 456.4 | 0 | 14.6 | 8.2 | 10.9 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229 | 43.6 | 43.9 | 43.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16835 | 1 | 31.2 | 94387 | 7093 | 3.3 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:18 | Normal | 593.1 | 572.7 | 459.2 | 0 | 15.1 | 8.4 | 11.2 | 0 | 231.4 | 230 | 231.4 | 45.2 | 45.2 | 45 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17786 | 1 | 31.6 | 94388.4 | 7093 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:23 | Normal | 588.4 | 569.8 | 452 | 0 | 15.8 | 8.9 | 11.8 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.2 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18346 | 1 | 32.1 | 94389.9 | 7093 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:28 | Normal | 591 | 560.8 | 453.2 | 0 | 16.3 | 9.3 | 12.3 | 0 | 231.4 | 229 | 230.4 | 48.4 | 48.7 | 48.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19029 | 1 | 32.6 | 94391.5 | 7093 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:33 | Normal | 590.3 | 555.5 | 448.5 | 0 | 17 | 9.9 | 12.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 49.8 | 50 | 49.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 19694 | 1 | 33 | 94393.1 | 7094 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:38 | Normal | 587.5 | 494.1 | 456 | 0 | 17.6 | 12.1 | 13 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20499 | 1 | 33.5 | 94394.8 | 7094 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5 | 0 | 2 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:43 | Normal | 586.7 | 499.6 | 454.1 | 0 | 17.9 | 13.8 | 13.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 55.3 | 55.3 | 55.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 21749 | 1 | 34 | 94396.5 | 7094 | 4.3 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:48 | Normal | 586.1 | 490 | 455.2 | 0 | 18.6 | 14.7 | 13.8 | 0 | 233 | 230.4 | 233.6 | 57.1 | 57.1 | 57 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 22487 | 1 | 34.5 | 94398.4 | 7094 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:53 | Normal | 574.8 | 471.5 | 451.3 | 0 | 19.3 | 15.8 | 14.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 23162 | 1 | 35 | 94400.3 | 7094 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 4.1 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 08:58 | Normal | 579.4 | 462.9 | 445.2 | 0 | 19.7 | 16.5 | 14.8 | 0 | 233.4 | 231 | 233 | 59.7 | 59.6 | 59.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23658 | 1 | 35.5 | 94402.2 | 7094 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:03 | Normal | 577 | 463 | 442.4 | 0 | 20.1 | 16.4 | 15.4 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.8 | 60.9 | 61 | 60.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 24190 | 1 | 36.1 | 94404.2 | 7094 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.8 | 6 | 0.5 | 4.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:08 | Normal | 574.3 | 451.2 | 441.4 | 0 | 20.8 | 17 | 15.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.2 | 62.1 | 62.2 | 62 | 59.98 | 60.02 | 60 | 24555 | 1 | 36.6 | 94406.2 | 7094 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 6 | 0.5 | 4.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:13 | Normal | 568.2 | 451.9 | 444.4 | 0 | 21.5 | 17.4 | 16 | 0 | 232.2 | 230.8 | 233 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25105 | 1 | 37.1 | 94408.3 | 7094 | 5 | 5.8 | 5 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 0.5 | 4.5 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:18 | Normal | 574.8 | 452.5 | 439.6 | 0 | 21.8 | 17.5 | 16.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.8 | 64.9 | 64.8 | 64.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25478 | 1 | 37.6 | 94410.4 | 7094 | 5.3 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 6 | 6.4 | 0.5 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:23 | Normal | 570.9 | 459.5 | 435.7 | 0 | 22.3 | 17.8 | 16.9 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.6 | 66 | 66.2 | 65.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 26093 | 1 | 38.1 | 94412.6 | 7094 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 0.6 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:28 | Normal | 568.4 | 425.7 | 437.7 | 0 | 22.6 | 19.3 | 17.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232.2 | 67.3 | 67.4 | 67.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26533 | 1 | 38.7 | 94414.8 | 7094 | 5.6 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 0.8 | 5 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:33 | Normal | 560 | 417.5 | 450 | 0 | 23.4 | 20.6 | 17.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 69.3 | 69.3 | 68.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27307 | 1 | 39.2 | 94417 | 7095 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 1.7 | 5.3 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:38 | Normal | 566.6 | 394.7 | 435.6 | 0 | 23.6 | 23.1 | 18.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 235.2 | 71.4 | 71.2 | 71.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 28621 | 1 | 39.8 | 94419.4 | 7095 | 5.7 | 6.3 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 4.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:43 | Normal | 565.1 | 431.4 | 443.7 | 0 | 24 | 24 | 18 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232.8 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 29953 | 1 | 40.1 | 94421.8 | 7095 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 4.4 | 5.5 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:48 | Normal | 561.6 | 429.3 | 444.8 | 0 | 24.3 | 24.3 | 18.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234.2 | 76.1 | 76 | 75.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 30407 | 1 | 40.8 | 94424.3 | 7095 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.7 | 6.8 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:53 | Normal | 560.1 | 439.7 | 446.4 | 0 | 24.8 | 24.1 | 18.9 | 0 | 234 | 231.2 | 234 | 77.6 | 77.4 | 77.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 30910 | 1 | 41.4 | 94426.9 | 7095 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 09:58 | Normal | 564.2 | 441.7 | 438.3 | 0 | 25 | 23.7 | 19.2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233.4 | 77.6 | 77.6 | 77.5 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 31144 | 1 | 42 | 94429.5 | 7095 | 6.1 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:03 | Normal | 561.6 | 436 | 449.8 | 0 | 25.6 | 25 | 19.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.8 | 79.1 | 79.1 | 79 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 31663 | 1 | 42.6 | 94432.1 | 7095 | 6.1 | 6.9 | 6 | 6.2 | 7 | 7 | 4.9 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:08 | Normal | 551.9 | 436.5 | 452.2 | 0 | 25.6 | 25.2 | 19.5 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 80 | 80.1 | 79.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 31817 | 1 | 43.2 | 94434.7 | 7095 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:13 | Normal | 554.4 | 437.9 | 443.7 | 0 | 26 | 25.3 | 20 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 80.9 | 81 | 80.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 32330 | 1 | 43.6 | 94437.4 | 7095 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 5.5 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:18 | Normal | 553.3 | 440.6 | 448.7 | 0 | 26.4 | 25 | 20 | 0 | 232.6 | 230.8 | 233.2 | 81.2 | 81.3 | 80.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 31470 | 1 | 44.1 | 94440.1 | 7095 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.5 | 7 | 7.1 | 5 | 5.4 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:23 | Normal | 553.8 | 439.9 | 458.9 | 0 | 27 | 25.1 | 19.9 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33013 | 1 | 44.6 | 94442.8 | 7095 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 5 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:28 | Normal | 550.8 | 423.5 | 446.6 | 0 | 27.5 | 26.6 | 21.4 | 0 | 233.8 | 233 | 234.4 | 84.8 | 84.7 | 84.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33872 | 1 | 45.1 | 94445.6 | 7095 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 5.4 | 5.7 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:33 | Normal | 552.7 | 436.1 | 456 | 0 | 27.3 | 25.2 | 21 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 84.2 | 83.9 | 83.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33701 | 1 | 45.4 | 94448.3 | 7096 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 5 | 5.1 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:38 | Normal | 543.2 | 441.2 | 470.2 | 0 | 28.9 | 26.3 | 21.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 234.2 | 88.8 | 88.7 | 88.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 35346 | 1 | 45.9 | 94451.1 | 7096 | 7 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.6 | 7.7 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:43 | Normal | 538.5 | 436.8 | 458 | 0 | 28.8 | 26.6 | 22 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 87.7 | 87.8 | 87.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35038 | 1 | 46.5 | 94454.1 | 7096 | 7 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.6 | 7.6 | 5 | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:48 | Normal | 544.6 | 438.5 | 480.8 | 0 | 29.4 | 26.7 | 22 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 89.6 | 89.5 | 89.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 35884 | 1 | 46.7 | 94456.7 | 7096 | 7.3 | 7.7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.8 | 5.4 | 5.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:53 | Normal | 542.3 | 414.6 | 470 | 0 | 28.6 | 28 | 22 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 35206 | 1 | 47 | 94459.6 | 7096 | 7 | 7.5 | 6.9 | 7 | 7.8 | 7.8 | 5.7 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 10:58 | Normal | 537.7 | 417.4 | 490.9 | 0 | 29.3 | 27.6 | 22 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 89.5 | 89.4 | 89.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 35871 | 1 | 47.5 | 94462.6 | 7096 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | 5.9 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:03 | Normal | 540.8 | 413.9 | 489.4 | 0 | 30.2 | 28.6 | 22.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 91.8 | 91.8 | 91.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 36762 | 1 | 48.1 | 94465.6 | 7096 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 5.6 | 6.1 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:08 | Normal | 537 | 412.8 | 497.5 | 0 | 30.8 | 29.6 | 22.9 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234 | 93.5 | 93.8 | 93.4 | 59.99 | 60 | 60 | 37485 | 1 | 48.8 | 94468.7 | 7096 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 6.1 | 6.6 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:13 | Normal | 536.7 | 413.8 | 492.4 | 0 | 30.2 | 28.5 | 23 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 92.7 | 92.7 | 92.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37114 | 1 | 49.5 | 94471.8 | 7096 | 7.4 | 8 | 7.5 | 6.9 | 8.2 | 8 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:18 | Normal | 538.4 | 406.4 | 490.3 | 0 | 30.3 | 29.4 | 23 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 92.9 | 92.8 | 92.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 37130 | 1 | 50 | 94474.9 | 7096 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 8.1 | 8 | 5.9 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:23 | Normal | 535.6 | 409.9 | 498.5 | 0 | 31.2 | 30.6 | 23.2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234 | 95.5 | 95.5 | 95.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38298 | 1 | 50.5 | 94478.1 | 7096 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 6.2 | 6.9 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:28 | Normal | 536.5 | 410 | 494.5 | 0 | 30.4 | 29.4 | 22.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 93.1 | 93.1 | 92.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37385 | 1 | 51.1 | 94481.2 | 7096 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 6 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:33 | Normal | 541 | 406 | 501.5 | 0 | 30.7 | 30.3 | 23.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 94.2 | 93.8 | 93.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 37833 | 1 | 51.5 | 94484.4 | 7097 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.3 | 8.4 | 8.2 | 6 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:38 | Normal | 529.4 | 408.6 | 489.1 | 0 | 31.3 | 30.8 | 23.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 95.7 | 95.7 | 95.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 38412 | 1 | 51.8 | 94487.5 | 7097 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 6.1 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:43 | Normal | 533.1 | 413.8 | 493.1 | 0 | 30.5 | 29.8 | 23.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 93.8 | 93.9 | 93.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 37603 | 1 | 52.1 | 94490.7 | 7097 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7 | 8.4 | 8.2 | 6.2 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:48 | Normal | 534.7 | 408.8 | 501.5 | 0 | 30.7 | 30.2 | 22.8 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 94.2 | 94 | 93.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 37831 | 1 | 52.3 | 94493.8 | 7097 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:53 | Normal | 530.2 | 413.4 | 493.8 | 0 | 31.6 | 31.1 | 23.6 | 0 | 235 | 233.2 | 235.2 | 97.4 | 97.3 | 97 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39046 | 1 | 52.6 | 94497 | 7097 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 8.8 | 8.6 | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 11:58 | Normal | 531.2 | 417 | 493 | 0 | 30.5 | 30.5 | 23.1 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234.6 | 94.4 | 94.1 | 94 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 37858 | 1 | 53 | 94500.2 | 7097 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 8.4 | 8.2 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:03 | Normal | 535.4 | 413.8 | 492.4 | 0 | 30.2 | 29.9 | 22.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 93.2 | 93.1 | 92.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37357 | 1 | 53.2 | 94503.4 | 7097 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 5.9 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:08 | Normal | 537.6 | 417.8 | 492 | 0 | 30.3 | 30.1 | 23.1 | 0 | 233.4 | 232 | 234.4 | 94.5 | 94.6 | 94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37767 | 1 | 53.3 | 94506.5 | 7097 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 5.9 | 7 | 7.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:13 | Normal | 532.5 | 416.6 | 491.8 | 0 | 30.8 | 30.1 | 23.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 95.1 | 95.1 | 94.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37979 | 1 | 53.4 | 94509.7 | 7097 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 9 | 8.2 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:18 | Normal | 545.9 | 454.2 | 496.8 | 0 | 8.8 | 8.5 | 4 | 0 | 229.2 | 227 | 227.6 | 24.9 | 25 | 24.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7183 | 1 | 52.7 | 94511.8 | 7097 | 2 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:23 | Normal | 556.6 | 440.6 | 522.1 | 0 | 7.5 | 8.1 | 6 | 0 | 230.6 | 228.2 | 230.2 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24164 | 1 | 49.6 | 94513 | 7097 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:28 | Normal | 554.5 | 420.8 | 509 | 0 | 29.9 | 29.8 | 22.6 | 0 | 235 | 232.6 | 235.6 | 94.8 | 94.7 | 94.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 38198 | 1 | 49.3 | 94515.6 | 7097 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7 | 8.4 | 8 | 6.1 | 7 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:33 | Normal | 548.9 | 419.1 | 502.9 | 0 | 30.2 | 30 | 22.9 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 95.9 | 95.8 | 95.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 38328 | 1 | 50 | 94518.7 | 7098 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 5.7 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:38 | Normal | 536.5 | 416.8 | 496 | 0 | 30.8 | 30.5 | 23.3 | 0 | 234.6 | 234 | 234.8 | 95.5 | 95.4 | 95.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 38363 | 1 | 51 | 94521.9 | 7098 | 10 | 10 | 9.8 | 0.4 | 10.8 | 7.9 | 5.7 | 5.3 | 7.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:43 | Normal | 532.9 | 416.9 | 499.1 | 0 | 30.5 | 29.9 | 23.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 94.4 | 94.2 | 94 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 37998 | 1 | 51.7 | 94525.1 | 7098 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 8 | 6 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:48 | Normal | 529.6 | 421.2 | 496.8 | 0 | 32.2 | 30.7 | 23.9 | 0 | 234.8 | 234 | 234.6 | 98.6 | 98.4 | 98.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 39405 | 1 | 52.1 | 94528.3 | 7098 | 8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 9 | 8.6 | 5.5 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:53 | Normal | 539 | 451.8 | 504.1 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.8 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8615 | 1 | 51.2 | 94530.1 | 7098 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 12:58 | Normal | 558.9 | 475.8 | 522.7 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 0 | 229 | 227.8 | 228.6 | 21 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7928 | 1 | 48.2 | 94530.8 | 7098 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:03 | Normal | 582.6 | 453.2 | 540.7 | 0 | 16.8 | 15.8 | 11.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231.6 | 53.7 | 53.8 | 53.6 | 60 | 59.98 | 60 | 23175 | 1 | 46.2 | 94532 | 7098 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:08 | Normal | 556.3 | 440.2 | 514.5 | 0 | 28.6 | 28.1 | 21.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 233 | 93.3 | 93.3 | 93.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37256 | 1 | 46.9 | 94534.9 | 7098 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 8.1 | 7.5 | 5.6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:13 | Normal | 550.1 | 431 | 508.4 | 0 | 28.8 | 28.9 | 22.3 | 0 | 233 | 232.2 | 233.6 | 93.1 | 93.1 | 93 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37139 | 1 | 48.3 | 94537.9 | 7098 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 8.2 | 7.5 | 5.9 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:18 | Normal | 538.7 | 428.2 | 504.7 | 0 | 29.1 | 28 | 21.8 | 0 | 232.8 | 229.8 | 232.2 | 91.8 | 91.5 | 91.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 36322 | 1 | 49.4 | 94541 | 7098 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 8.2 | 6.8 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:23 | Normal | 537 | 430.5 | 495.2 | 0 | 28.8 | 26.4 | 22.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 89.8 | 89.9 | 89.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35381 | 1 | 50 | 94544 | 7098 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:28 | Normal | 554.9 | 461.5 | 515.4 | 0 | 9.6 | 7.9 | 5.8 | 0 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9886 | 1 | 49.7 | 94545.9 | 7098 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:33 | Normal | 544 | 454.8 | 507.1 | 0 | 5.5 | 4.7 | 4.1 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7170 | 1 | 47.7 | 94547 | 7099 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:38 | Normal | 577.9 | 469.9 | 540.6 | 0 | 11.4 | 10.6 | 8.2 | 0 | 231 | 229.2 | 232.4 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60.01 | 60 | 60 | 12039 | 1 | 45.3 | 94547.6 | 7099 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:43 | Normal | 581.5 | 474.1 | 535.2 | 0 | 18.5 | 16.4 | 17.1 | 0 | 233 | 229.4 | 231.8 | 65.5 | 65.7 | 65.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 25024 | 1 | 44 | 94548.9 | 7099 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 5 | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:48 | Normal | 556.1 | 487.1 | 517.5 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 0 | 228.4 | 227 | 228.4 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9543 | 1 | 44.1 | 94550.7 | 7099 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:53 | Normal | 550.4 | 460.8 | 524.2 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 228.6 | 227.6 | 229.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5636 | 1 | 42.6 | 94551.4 | 7099 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 13:58 | Normal | 561.2 | 471.9 | 532.1 | 0 | 4 | 3.4 | 3 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226.6 | 14 | 14.1 | 14 | 60 | 60 | 59.99 | 5403 | 1 | 41.1 | 94551.9 | 7099 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:03 | Normal | 573.2 | 481.2 | 535.7 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 229 | 227.4 | 228.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5633 | 1 | 40 | 94552.3 | 7099 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:08 | Normal | 561.1 | 510.8 | 528.3 | 0 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226.8 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4692 | 1 | 39.4 | 94552.8 | 7099 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:13 | Normal | 560.8 | 512.7 | 531 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227.2 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4421 | 1 | 38.6 | 94553.1 | 7099 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:18 | Normal | 561.1 | 512 | 525.4 | 0 | 3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 226.8 | 225.4 | 225.6 | 11 | 10.9 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4188 | 1 | 38.1 | 94553.5 | 7099 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:23 | Normal | 567 | 475 | 521.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 226.4 | 225.2 | 226 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3157 | 1 | 37.6 | 94553.8 | 7099 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:28 | Normal | 555.1 | 484.8 | 523.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 227 | 225.4 | 226.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2602 | 1 | 37.1 | 94554 | 7099 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:33 | Normal | 568.9 | 488.8 | 526.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.8 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2769 | 1 | 36.6 | 94554.3 | 7100 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:38 | Normal | 571.8 | 494.8 | 552.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 229 | 226.6 | 227.6 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3598 | 1 | 36.2 | 94554.5 | 7100 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:43 | Normal | 588.8 | 501.2 | 550.1 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 228.4 | 226 | 227 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4213 | 1 | 35.6 | 94554.9 | 7100 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:48 | Normal | 603.9 | 514.9 | 558.6 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6082 | 1 | 34.9 | 94555.3 | 7100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:53 | Normal | 606.8 | 512.4 | 560.7 | 0 | 5.1 | 4.3 | 4 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.6 | 19 | 19.2 | 18.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7387 | 1 | 34.5 | 94555.8 | 7100 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 14:58 | Normal | 612.8 | 528.4 | 570.9 | 0 | 10.7 | 7.7 | 8.2 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.4 | 37.4 | 37.5 | 37.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 13999 | 1 | 34.4 | 94556.7 | 7100 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:03 | Normal | 584.2 | 511.9 | 564.1 | 0 | 7.3 | 5.7 | 5.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 24.6 | 24.9 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9720 | 1 | 34.9 | 94558.1 | 7100 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:08 | Normal | 595.5 | 514.9 | 552.2 | 0 | 6.8 | 5.3 | 5 | 0 | 229 | 228 | 229.2 | 24 | 24 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9143 | 1 | 34.6 | 94558.9 | 7100 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:13 | Normal | 588.5 | 514.9 | 556.5 | 0 | 7.1 | 5.6 | 5.1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.4 | 24.7 | 24.8 | 24.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 9448 | 1 | 34.4 | 94559.7 | 7100 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:18 | Normal | 597 | 519.8 | 551.9 | 0 | 17.1 | 11.6 | 15.2 | 0 | 231.6 | 229.2 | 231 | 58 | 58.2 | 57.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22940 | 1 | 34.9 | 94561 | 7100 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3 | 2 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:23 | Normal | 581.5 | 496.6 | 535.9 | 0 | 6.3 | 4.9 | 4.8 | 0 | 229.8 | 228 | 229 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8391 | 1 | 35.5 | 94562 | 7100 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:28 | Normal | 579.5 | 484.1 | 542.1 | 0 | 5.8 | 4.6 | 4.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 7632 | 1 | 35.2 | 94562.7 | 7100 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:33 | Normal | 581.7 | 483.5 | 540.9 | 0 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7578 | 1 | 34.9 | 94563.3 | 7101 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:38 | Normal | 591.1 | 493.8 | 561.9 | 0 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 13556 | 1 | 34.9 | 94564.1 | 7101 | 3.1 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:43 | Normal | 575.9 | 482 | 545.7 | 0 | 8.7 | 7.8 | 10.5 | 0 | 232.8 | 230 | 232 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13486 | 1 | 35.2 | 94565.3 | 7101 | 3.1 | 3 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:48 | Normal | 577 | 474.8 | 545.2 | 0 | 7.8 | 7 | 9.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 31.2 | 31.2 | 31 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 12159 | 1 | 35.3 | 94566.3 | 7101 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:53 | Normal | 558 | 475.7 | 540.6 | 0 | 7 | 6.5 | 8.8 | 0 | 232 | 230.2 | 231.8 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10990 | 1 | 35.3 | 94567.3 | 7101 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 15:58 | Normal | 508.6 | 473.6 | 533.1 | 0 | 6.8 | 6 | 8.3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10225 | 1 | 35.2 | 94568.2 | 7101 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:03 | Normal | 459.9 | 468.7 | 531.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 8.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9630 | 1 | 35.1 | 94569 | 7101 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:08 | Normal | 540.9 | 495.9 | 533.2 | 0 | 4.5 | 5.1 | 7.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.6 | 21.9 | 22 | 21.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8561 | 1 | 35 | 94569.8 | 7101 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:13 | Normal | 477.9 | 495.8 | 528.5 | 0 | 3.4 | 4.1 | 6.4 | 0 | 231.6 | 229.2 | 231 | 18 | 18 | 17.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7125 | 1 | 34.9 | 94570.4 | 7101 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:18 | Normal | 371.8 | 497.7 | 531.3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 5.8 | 0 | 230 | 228.4 | 229.6 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 6188 | 1 | 34.7 | 94571 | 7101 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:23 | Normal | 580.9 | 475.7 | 531.3 | 0 | 1.3 | 3.5 | 4 | 0 | 231 | 228.4 | 229.8 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4706 | 1 | 34.5 | 94571.4 | 7101 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1 | 1.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:28 | Normal | 575.3 | 480.2 | 529.9 | 0 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 230.8 | 229 | 230 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4246 | 1 | 34.4 | 94571.8 | 7101 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:33 | Normal | 546.7 | 476.9 | 517.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2403 | 1 | 34.3 | 94572.1 | 7102 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:38 | Normal | 548 | 485 | 515.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1382 | 1 | 34.1 | 94572.3 | 7102 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:43 | Normal | 544.8 | 492.6 | 516.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231 | 228.8 | 230.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1187 | 1 | 33.9 | 94572.4 | 7102 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:48 | Normal | 569.1 | 472.9 | 542.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.8 | 229 | 230.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 2045 | 1 | 33.7 | 94572.6 | 7102 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:53 | Normal | 550 | 458 | 519.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 4.3 | 4.2 | 4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1576 | 1 | 33.5 | 94572.7 | 7102 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 16:58 | Normal | 563.6 | 452.8 | 510.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230 | 230.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1336 | 1 | 33.4 | 94572.9 | 7102 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:03 | Normal | 546.8 | 499.7 | 506.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 815 | 1 | 33.2 | 94572.9 | 7102 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:08 | Normal | 561.7 | 504.7 | 511.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 960 | 1 | 32.9 | 94573 | 7102 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:13 | Normal | 536.9 | 476.9 | 496.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 678 | 1 | 32.8 | 94573.1 | 7102 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:18 | Normal | 532.3 | 519.9 | 511.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 693 | 1 | 32.7 | 94573.1 | 7102 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:23 | Normal | 540 | 477.3 | 514.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230 | 231.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 701 | 1 | 32.5 | 94573.2 | 7102 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:28 | Normal | 513.8 | 254.8 | 466.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 406 | 1 | 32.3 | 94573.2 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:33 | Normal | 483.9 | 199.7 | 443.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 250 | 1 | 32.2 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:38 | Normal | 494.8 | 199.7 | 409.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 230.8 | 231.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 200 | 1 | 32 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:43 | Normal | 403.2 | 199.6 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 152 | 1 | 31.9 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:48 | Normal | 233.5 | 200 | 229.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 62 | 1 | 31.7 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:53 | Normal | 199.3 | 199 | 237.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42 | 1 | 31.6 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 17:58 | Normal | 183.2 | 217.1 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 230.8 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 41 | 1 | 31.4 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 18:03 | Normal | 191.4 | 192.8 | 210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 41 | 1 | 31.2 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-20 18:08 | Normal | 204.4 | 201.6 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29 | 1 | 31 | 94573.3 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0