## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-22 05:36 | Wait | 445.1 | 445.3 | 444.9 | 445.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 0 | 0 | 22.9 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:36 | Wait | 451 | 451.2 | 450.7 | 451.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.6 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.7 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:36 | Wait | 464.6 | 464.9 | 464.4 | 464.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 25.7 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:37 | Wait | 469.6 | 475.7 | 475.2 | 475.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 26.8 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:38 | Wait | 474.9 | 489.7 | 489.2 | 489.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235.2 | 232.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.2 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:39 | Wait | 479.9 | 500.9 | 500.5 | 501 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 232 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 28.9 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:40 | Wait | 484.7 | 510.2 | 509.7 | 510.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235.2 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:41 | Wait | 488.9 | 517.8 | 517.3 | 517.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 231.4 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 30.9 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:42 | Wait | 493.2 | 524.5 | 523.9 | 524.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.8 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:43 | Wait | 496.9 | 530.1 | 529.6 | 530.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 31.7 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:44 | Wait | 500.7 | 535.8 | 535.2 | 535.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.5 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:45 | Normal | 504.2 | 534.2 | 518.5 | 533.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12 | 1 | 32.2 | 93161.6 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:46 | Normal | 385.4 | 491.1 | 500.5 | 542.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235.6 | 232.6 | 234.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 65 | 1 | 33 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:47 | Normal | 373.1 | 505 | 529.4 | 552 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235 | 233.2 | 234.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26 | 1 | 33.6 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:48 | Normal | 346.6 | 503 | 517.5 | 544.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235.4 | 232.4 | 233.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 36 | 1 | 34.2 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:49 | Normal | 326.4 | 510.9 | 512.6 | 552.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 30 | 1 | 34.7 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:50 | Wait | 517.6 | 558.4 | 557.9 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.4 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:51 | Wait | 519.6 | 560.9 | 560.4 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.4 | 232.4 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.3 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:52 | Wait | 521.3 | 563.1 | 562.7 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.4 | 232.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 35.7 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:53 | Wait | 523.1 | 564.7 | 564.2 | 564.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 236 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 36 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:54 | Normal | 455.1 | 502 | 504.6 | 548.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233 | 230.6 | 231.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 98 | 1 | 36.6 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:55 | Normal | 480.3 | 526.3 | 540.7 | 523.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 178 | 1 | 36.8 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:56 | Normal | 455.8 | 517.1 | 528.8 | 536.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 163 | 1 | 37.1 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:57 | Normal | 448.3 | 495.3 | 542.1 | 550.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 1.3 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 166 | 1 | 37.4 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:58 | Normal | 453.2 | 523 | 540.6 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 208 | 1 | 37.6 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:59 | Normal | 454.5 | 534.7 | 542.9 | 538 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.4 | 230.8 | 232 | 1 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 226 | 1 | 37.9 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:00 | Normal | 442.3 | 510.1 | 533.5 | 532.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 249 | 1 | 38.1 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:01 | Normal | 454.7 | 515.5 | 542.1 | 542.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 273 | 1 | 38.2 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:02 | Normal | 468.6 | 539.1 | 521.7 | 529.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 233.4 | 231.2 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 288 | 1 | 38.4 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:03 | Normal | 417.1 | 548.1 | 543.8 | 549.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 233 | 230.4 | 231.8 | 1 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 253 | 1 | 38.6 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:04 | Normal | 473.2 | 537.2 | 550.5 | 503.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.4 | 230.2 | 231.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 306 | 1 | 38.7 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:05 | Normal | 487.4 | 524.2 | 542.8 | 543.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 233 | 230.4 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 322 | 1 | 38.8 | 93161.7 | 7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:06 | Normal | 493.1 | 543.9 | 545 | 515.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 232.4 | 230.6 | 231 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 323 | 1 | 39 | 93161.7 | 7047 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:07 | Normal | 469.1 | 530.2 | 532.5 | 526.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 353 | 1 | 39.2 | 93161.7 | 7047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:08 | Normal | 497.3 | 562.7 | 535.8 | 487.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 232.8 | 229.8 | 230.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 368 | 1 | 39.3 | 93161.7 | 7047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:09 | Normal | 489.4 | 545.6 | 526.1 | 537.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 232.4 | 229.6 | 231.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 355 | 1 | 39.4 | 93161.7 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:10 | Normal | 483.2 | 507 | 519.8 | 494.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233 | 230.8 | 231.6 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 425 | 1 | 39.6 | 93161.7 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:11 | Normal | 499.5 | 519.5 | 539 | 544.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 232.6 | 230 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 416 | 1 | 39.8 | 93161.7 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:12 | Normal | 504.2 | 526 | 521.8 | 540 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 232.2 | 229.8 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 401 | 1 | 39.9 | 93161.7 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:14 | Normal | 492.3 | 548.2 | 538.6 | 541.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 421 | 1 | 40.2 | 93161.8 | 7047 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:15 | Normal | 487.4 | 531 | 531.6 | 532.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 478 | 1 | 40.1 | 93161.8 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:16 | Normal | 502.5 | 537.4 | 561 | 535.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 233 | 230.2 | 231.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 441 | 1 | 40.2 | 93161.8 | 7047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 06:21 | Normal | 491.3 | 542.3 | 545.8 | 546.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 233 | 230.8 | 231.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 588 | 1 | 41 | 93161.8 | 7047 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:26 | Normal | 507.4 | 543.2 | 546.7 | 544.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 233.2 | 230.8 | 231.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 670 | 1 | 41.6 | 93161.9 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:31 | Normal | 506.3 | 560.1 | 558.8 | 535 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233.2 | 230.4 | 232 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 841 | 1 | 42.1 | 93161.9 | 7047 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:36 | Normal | 522.3 | 542 | 534.7 | 549.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233.6 | 230.6 | 231.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 992 | 1 | 42.5 | 93162 | 7047 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:41 | Normal | 508.3 | 548.1 | 555.7 | 545.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 233 | 230.4 | 231.8 | 3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1113 | 1 | 43 | 93162.1 | 7047 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:46 | Normal | 499.3 | 551.1 | 547.9 | 556.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 233 | 230.8 | 231.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 1104 | 1 | 43.6 | 93162.2 | 7047 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:51 | Normal | 484.2 | 548.9 | 545.8 | 553.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 233.2 | 230.6 | 232 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1222 | 1 | 44.1 | 93162.3 | 7047 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 06:56 | Normal | 493.4 | 553.2 | 527.8 | 565.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1345 | 1 | 44.7 | 93162.4 | 7047 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:01 | Normal | 520.3 | 564.1 | 556.6 | 563.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 232.6 | 230 | 231 | 4 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1498 | 1 | 45.1 | 93162.5 | 7047 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:06 | Normal | 529.2 | 526.1 | 537.7 | 540.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 5 | 5 | 4.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 1836 | 1 | 45.5 | 93162.7 | 7048 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:11 | Normal | 522.3 | 576.4 | 563.9 | 557.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 233 | 230.8 | 231 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 2530 | 1 | 46 | 93162.8 | 7048 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:16 | Normal | 528.4 | 560 | 571.6 | 550.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2 | 232.2 | 230.8 | 231 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 59.98 | 60.04 | 59.97 | 2946 | 1 | 46.4 | 93163.1 | 7048 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:21 | Normal | 514.2 | 578.5 | 555 | 557.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 2726 | 1 | 46.9 | 93163.3 | 7048 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:26 | Normal | 512.4 | 553.6 | 545 | 545.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 231.6 | 229.4 | 230.6 | 7.1 | 7 | 6.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2653 | 1 | 47.3 | 93163.5 | 7048 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:31 | Normal | 486.3 | 557.2 | 554.2 | 541.3 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 2 | 231.4 | 229 | 230.8 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4013 | 1 | 47.7 | 93163.8 | 7048 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:36 | Normal | 466.5 | 564.2 | 552.1 | 571.3 | 3.9 | 4.1 | 1.6 | 2 | 231.8 | 229.4 | 231.2 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5537 | 1 | 48.2 | 93164.2 | 7048 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:41 | Normal | 500.3 | 573.1 | 528.5 | 578.7 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2 | 232.2 | 229.4 | 230.8 | 13.1 | 13 | 12.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4903 | 1 | 48.7 | 93164.7 | 7048 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:46 | Normal | 513.5 | 564.3 | 542.5 | 604.1 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 1.8 | 232.4 | 230.2 | 231.6 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 6959 | 1 | 49.3 | 93165.1 | 7048 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:51 | Normal | 508.2 | 570.9 | 561.9 | 588.3 | 5.1 | 4.2 | 3.9 | 1.8 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 7179 | 1 | 50 | 93165.8 | 7048 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 07:56 | Normal | 531.2 | 571 | 565.2 | 604.7 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 232.6 | 231 | 232.6 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10022 | 1 | 48.1 | 93166.3 | 7048 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:01 | Normal | 522.2 | 562.1 | 565.3 | 598.1 | 8.9 | 6.8 | 6.7 | 2 | 230.4 | 227.8 | 229.2 | 32.3 | 32.1 | 31.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12415 | 1 | 46.1 | 93167.3 | 7048 | 3 | 3.1 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:06 | Normal | 508.4 | 557.1 | 548.2 | 485.4 | 10.6 | 7.3 | 7.2 | 4.4 | 230 | 227.6 | 229 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14513 | 1 | 40.6 | 93168.4 | 7049 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:11 | Normal | 500.1 | 556.2 | 561 | 479.3 | 11.1 | 7.3 | 7.1 | 5.1 | 232 | 230 | 231.8 | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15063 | 1 | 40.1 | 93169.6 | 7049 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:16 | Normal | 498.3 | 559 | 553.5 | 477.7 | 12 | 7.8 | 7.8 | 7 | 232.6 | 229.8 | 231.6 | 43.1 | 42.8 | 42.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16813 | 1 | 40.4 | 93170.9 | 7049 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:21 | Normal | 514.5 | 544.2 | 540.7 | 529.9 | 12.2 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 45.9 | 45.6 | 45.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17945 | 1 | 41.2 | 93172.4 | 7049 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:26 | Normal | 512.7 | 549.6 | 546.8 | 539 | 12.7 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 48 | 47.6 | 47.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18691 | 1 | 42.1 | 93173.9 | 7049 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4 | 2.6 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:31 | Normal | 496.3 | 537 | 545.4 | 508.5 | 13.3 | 9 | 8.8 | 9.4 | 233.2 | 232 | 232.6 | 49.9 | 49.7 | 49.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19988 | 1 | 43 | 93175.5 | 7049 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.1 | 4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:36 | Normal | 497.1 | 538.8 | 534 | 513.2 | 10.8 | 7.4 | 7.3 | 8 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 41.9 | 41.7 | 41.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16535 | 1 | 43.6 | 93177 | 7049 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:41 | Normal | 503.1 | 541.8 | 538.3 | 528.4 | 15.2 | 10 | 10.2 | 10.6 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 58.5 | 58 | 57.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 22022 | 1 | 44.1 | 93178.7 | 7049 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:46 | Normal | 490.4 | 538.2 | 542.2 | 530.3 | 9.6 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 232.4 | 231 | 233 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15347 | 1 | 45.1 | 93180.5 | 7049 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:51 | Normal | 505.4 | 536.1 | 538.7 | 548.8 | 10.9 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 42.7 | 42.3 | 42.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15973 | 1 | 45.1 | 93181.9 | 7049 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 08:56 | Normal | 504.8 | 536.8 | 532.5 | 531.6 | 11.1 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 43.1 | 42.7 | 42.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17712 | 1 | 45.5 | 93183.7 | 7049 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:01 | Normal | 509 | 547 | 550.4 | 545.6 | 16.6 | 11.1 | 11 | 11.7 | 235.8 | 232.2 | 234.6 | 64.1 | 63.7 | 63.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24425 | 1 | 45.4 | 93185.1 | 7049 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:06 | Normal | 508.3 | 538.6 | 529.2 | 543 | 16.7 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 235 | 232.6 | 235 | 63.6 | 63.5 | 63.2 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 24411 | 1 | 46.4 | 93187.1 | 7050 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:11 | Normal | 507.4 | 551.2 | 541.7 | 534 | 18.1 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 235.6 | 233.2 | 235.6 | 66.6 | 65.7 | 66.3 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 26340 | 1 | 47.8 | 93189.3 | 7050 | 5.9 | 6 | 6 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:16 | Normal | 491.5 | 531.4 | 534.8 | 522.1 | 16.6 | 11 | 11 | 11.6 | 235 | 233.8 | 234.2 | 61.4 | 61.2 | 61 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 24433 | 1 | 48.9 | 93191.4 | 7050 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:21 | Normal | 496.2 | 533.7 | 524.9 | 533 | 18.5 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 235.2 | 234.6 | 234.4 | 68.8 | 68.5 | 68.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27050 | 1 | 49.8 | 93193.7 | 7050 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 5.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:26 | Normal | 483.6 | 534.6 | 524.9 | 523.1 | 19.5 | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 235.2 | 234.4 | 234 | 69.6 | 69.3 | 69.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27382 | 1 | 50.6 | 93195.9 | 7050 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6 | 6.1 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:31 | Normal | 472 | 526.8 | 517.8 | 519.9 | 19.4 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 234.6 | 233.4 | 234.8 | 68.4 | 68.4 | 68.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26903 | 1 | 51.3 | 93198.2 | 7050 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:36 | Normal | 474.5 | 524.3 | 524.9 | 517.1 | 20.5 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 235 | 234 | 235 | 71.9 | 71.9 | 71.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28494 | 1 | 51.9 | 93200.5 | 7050 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:41 | Normal | 473.4 | 519.1 | 521.7 | 528.9 | 21.2 | 14 | 13.9 | 14.4 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 74.2 | 73.7 | 73.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29517 | 1 | 52.5 | 93202.9 | 7050 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:46 | Normal | 477.4 | 532.4 | 520.7 | 523.9 | 18 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 63.9 | 64 | 63.7 | 60.06 | 59.97 | 60 | 25558 | 1 | 52.8 | 93205.2 | 7050 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:51 | Normal | 493.1 | 531.8 | 503.7 | 539.1 | 17.1 | 10.9 | 12.1 | 11.7 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 64.4 | 64 | 64 | 60.05 | 60 | 60 | 24052 | 1 | 52.8 | 93207.3 | 7050 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 09:56 | Normal | 481.6 | 524.4 | 523.1 | 528.3 | 16.7 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 233.6 | 233.4 | 233.2 | 61 | 60.6 | 60.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24806 | 1 | 52.1 | 93209 | 7050 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:01 | Normal | 478.5 | 529.5 | 525.9 | 533.1 | 18.5 | 12.4 | 12.5 | 13 | 234.2 | 233 | 234 | 67.6 | 67.5 | 67.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26985 | 1 | 51.7 | 93210.8 | 7050 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 5.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:06 | Normal | 479.1 | 523.8 | 520.4 | 523.4 | 9.1 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 233.4 | 230.2 | 231.8 | 35.5 | 35.3 | 35.2 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 13876 | 1 | 51.6 | 93212.5 | 7051 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:11 | Normal | 469.1 | 531.7 | 539.9 | 530.2 | 20 | 13.1 | 12.7 | 13.5 | 234.8 | 234 | 234.2 | 72.5 | 72.4 | 72.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 26483 | 1 | 51.4 | 93214.4 | 7051 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:16 | Normal | 486.6 | 529.2 | 517.3 | 526.1 | 21.6 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 234.2 | 234 | 234.4 | 77.8 | 77.7 | 77.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30334 | 1 | 52.7 | 93216.9 | 7051 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:21 | Normal | 473.3 | 508.1 | 495.6 | 497.9 | 5.6 | 4.3 | 4.4 | 5 | 232.4 | 229.6 | 230.8 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8914 | 1 | 53.2 | 93219 | 7051 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:26 | Normal | 471.8 | 533.9 | 538.4 | 529.8 | 19.7 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 234.8 | 234 | 233.8 | 70.7 | 70.5 | 70.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 26617 | 1 | 52.7 | 93221 | 7051 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:31 | Normal | 451.3 | 527.2 | 526.3 | 520.8 | 25.6 | 17.1 | 17.2 | 18.5 | 235.4 | 235.4 | 235 | 89.7 | 89.6 | 89.4 | 60.08 | 59.95 | 60.02 | 35218 | 1 | 53.3 | 93223.5 | 7051 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 0.2 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:36 | Normal | 460.1 | 519.8 | 511.1 | 519.2 | 25.4 | 16.8 | 17 | 17.6 | 236 | 234.2 | 234.8 | 86.2 | 85.7 | 85.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 34103 | 1 | 55 | 93226.4 | 7051 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 7.8 | 8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:41 | Normal | 452.8 | 518.6 | 517.4 | 511.6 | 26.1 | 16.8 | 17 | 17.9 | 235.2 | 235 | 234.8 | 87.1 | 86.9 | 86.7 | 59.99 | 60.08 | 60.03 | 34323 | 1 | 56.2 | 93229.2 | 7051 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 0.1 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:46 | Normal | 465 | 510.8 | 506.6 | 501.8 | 17 | 11.6 | 11.8 | 12.6 | 233.6 | 232.6 | 232.8 | 60.5 | 60.3 | 60 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25822 | 1 | 56.2 | 93231.6 | 7051 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 6 | 0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:51 | Normal | 439.3 | 481 | 492 | 493.1 | 5.8 | 4 | 4.1 | 4.8 | 231.6 | 229.8 | 231 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7920 | 1 | 55.9 | 93233.8 | 7051 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 10:56 | Normal | 455.1 | 511.1 | 524.6 | 518.8 | 27.1 | 18.1 | 17.9 | 18.7 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 91.8 | 91.6 | 91.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 36768 | 1 | 55 | 93235.6 | 7051 | 8.9 | 9 | 9 | 8.6 | 9 | 0.3 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:01 | Normal | 469.8 | 514.5 | 526.9 | 519 | 27.6 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | 236.6 | 234.8 | 236 | 96.1 | 96.2 | 95.6 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 36491 | 1 | 56.6 | 93238.5 | 7051 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:06 | Normal | 509.4 | 564.4 | 525.9 | 531.1 | 24.1 | 16 | 20.2 | 20.5 | 236.4 | 235.8 | 236.4 | 95.6 | 95.6 | 95.5 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 38096 | 1 | 56.5 | 93240.7 | 7052 | 8 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 0.2 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:11 | Normal | 484.6 | 541.8 | 534.5 | 514.4 | 17.3 | 9.2 | 13.9 | 18.3 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 42.4 | 42.4 | 42.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35400 | 1 | 55.4 | 93242.3 | 7052 | 6.7 | 8.2 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 0 | 8.7 | 8 | 9.5 | 8.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:16 | Normal | 457.7 | 508.4 | 504.8 | 495.1 | 28.1 | 19.1 | 19.3 | 20.2 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 95.3 | 94.9 | 94.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 37909 | 1 | 55.5 | 93244.5 | 7052 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 0.2 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:21 | Normal | 490.9 | 496.4 | 512.2 | 504.3 | 18 | 14.5 | 12.9 | 13.8 | 234.2 | 234 | 233.6 | 76.7 | 76.4 | 76.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14235 | 1 | 57.1 | 93247.2 | 7052 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:26 | Normal | 442.4 | 507.6 | 513.6 | 530.3 | 26.2 | 15.8 | 15.3 | 14.2 | 234.8 | 234.6 | 234.6 | 78.9 | 78.7 | 78.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 34751 | 1 | 58 | 93250.2 | 7052 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 8 | 0.2 | 7.8 | 7.4 | 6.2 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:31 | Normal | 454.7 | 505.6 | 507.8 | 510.1 | 26.8 | 17.8 | 17.9 | 18.6 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 89.3 | 89 | 89.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35378 | 1 | 58.7 | 93253.1 | 7052 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:36 | Normal | 448.2 | 489 | 482.5 | 500.8 | 4.5 | 3 | 3.1 | 3.5 | 231.4 | 230 | 231.2 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5772 | 1 | 58.4 | 93255 | 7052 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:41 | Normal | 490.3 | 538.9 | 529.7 | 531.9 | 25.3 | 16.3 | 17.3 | 17.5 | 236 | 234.8 | 235.4 | 90.3 | 90 | 89.9 | 60.06 | 60.09 | 60.01 | 34977 | 1 | 56 | 93256.5 | 7052 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 0.1 | 8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:46 | Normal | 469.6 | 517.3 | 522.6 | 520.7 | 27.5 | 18 | 17.8 | 18.6 | 236.4 | 235 | 235.4 | 92.2 | 92.1 | 91.8 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 36735 | 1 | 57.6 | 93259.6 | 7052 | 9 | 9.1 | 9.2 | 8.2 | 9 | 0.5 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:51 | Normal | 476.7 | 522.8 | 519.9 | 526.9 | 27.8 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 235.8 | 235.4 | 235.8 | 91.7 | 91.4 | 91.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 38101 | 1 | 58.3 | 93262.1 | 7052 | 9 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 0.1 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 11:56 | Normal | 468.7 | 508.4 | 513.3 | 509.5 | 27.3 | 17.9 | 18 | 18.9 | 235.8 | 235.8 | 235.6 | 92 | 91.5 | 91.6 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 36362 | 1 | 58.5 | 93264.8 | 7052 | 8.9 | 9 | 9 | 8.4 | 8.9 | 0.3 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:01 | Normal | 461.6 | 506.4 | 504 | 501.3 | 27.3 | 17.8 | 18.1 | 18.9 | 236 | 234.8 | 235.8 | 90.7 | 90.3 | 90.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 36243 | 1 | 59.5 | 93267.8 | 7052 | 8.8 | 9.1 | 9 | 8.4 | 8.9 | 0.4 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:06 | Normal | 450.7 | 493.7 | 494.5 | 495.5 | 6.6 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 23.6 | 23.3 | 23.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9100 | 1 | 59 | 93269.7 | 7053 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:11 | Normal | 473.3 | 518.9 | 505.4 | 537.1 | 9.8 | 5.7 | 6 | 7.9 | 233 | 232 | 231.8 | 38.1 | 37.9 | 37.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10178 | 1 | 57.6 | 93271.7 | 7053 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:16 | Normal | 471.5 | 509.3 | 504 | 516.3 | 6 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9100 | 1 | 56.6 | 93273.5 | 7053 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:21 | Normal | 473.7 | 520.8 | 520.1 | 522.4 | 25.6 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 86.7 | 86.7 | 86.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34006 | 1 | 56.9 | 93276 | 7053 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:26 | Normal | 473.9 | 515.8 | 517.9 | 517 | 23.8 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 80.9 | 80.6 | 80.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 32026 | 1 | 57.9 | 93278.8 | 7053 | 7.7 | 7.9 | 8 | 7.1 | 7.6 | 0.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:31 | Normal | 469.9 | 511.6 | 510.3 | 515.4 | 22.5 | 14.8 | 15 | 15.5 | 234.8 | 234 | 234.2 | 77.4 | 76.8 | 76.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 30446 | 1 | 57.6 | 93281 | 7053 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:36 | Normal | 475 | 512.8 | 516.3 | 509.4 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 18.1 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 88.9 | 88.4 | 88.4 | 60.03 | 59.96 | 60 | 35094 | 1 | 58.1 | 93283.8 | 7053 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 0.3 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:41 | Normal | 465.3 | 507 | 506 | 506.6 | 26.3 | 17.2 | 17.3 | 18.2 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 88.4 | 87.9 | 88.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 35102 | 1 | 58.9 | 93286.8 | 7053 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:46 | Normal | 459 | 512.3 | 506.4 | 508 | 24.9 | 16 | 16.5 | 17.1 | 235.4 | 235 | 235.4 | 82.8 | 82.8 | 82.5 | 59.97 | 60.04 | 60 | 32570 | 1 | 59.5 | 93289.6 | 7053 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:51 | Normal | 461.7 | 509.4 | 499.3 | 506.3 | 25.5 | 16.7 | 16.9 | 17.5 | 235.2 | 234.2 | 235 | 85.2 | 84.5 | 84.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 33754 | 1 | 59.6 | 93292.4 | 7053 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 8.2 | 8 | 8 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 12:56 | Normal | 468.2 | 502.9 | 509.8 | 509.8 | 10.7 | 6.3 | 8.5 | 13.2 | 233.4 | 232.2 | 232 | 41.3 | 41 | 40.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 33537 | 1 | 59.7 | 93295.1 | 7053 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 4 | 4.8 | 0 | 5.7 | 5 | 6 | 5.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:01 | Normal | 473.4 | 515.9 | 518.2 | 524.4 | 27.9 | 18 | 18.1 | 18.5 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 93.7 | 93.5 | 93.3 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 37344 | 1 | 57.5 | 93296.4 | 7053 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 9 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:06 | Normal | 467 | 510.9 | 511.7 | 511.8 | 26.1 | 17 | 17.2 | 17.6 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 87.2 | 86.8 | 86.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 34466 | 1 | 58.6 | 93299.4 | 7054 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:11 | Normal | 466.6 | 509.4 | 511 | 489.1 | 24.8 | 16.1 | 16.3 | 17.2 | 235.2 | 234.6 | 234.2 | 82.5 | 82.4 | 82.1 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 32903 | 1 | 59.2 | 93302.2 | 7054 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 8 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8 | 7.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:16 | Normal | 468.2 | 503 | 507.1 | 494.5 | 25.1 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 83 | 83 | 82.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 32598 | 1 | 59.4 | 93304.9 | 7054 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 8 | 0.5 | 8 | 7.8 | 8 | 6.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:21 | Normal | 465.2 | 517.7 | 505.4 | 502.4 | 24.9 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 235.8 | 234.4 | 235 | 81.8 | 81.3 | 81.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 32291 | 1 | 59.5 | 93307.6 | 7054 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 7.8 | 8 | 6.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:26 | Normal | 468 | 512.7 | 504.2 | 483.4 | 24.7 | 15.2 | 16.5 | 17.1 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 81.7 | 81.2 | 81 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 32214 | 1 | 59.5 | 93310.3 | 7054 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 8.1 | 0.3 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 6.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:31 | Normal | 466 | 509.6 | 501.2 | 485.5 | 23.8 | 14.5 | 15.8 | 16.5 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 78.4 | 78.3 | 78.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 30754 | 1 | 59.3 | 93312.9 | 7054 | 7.8 | 7.9 | 8 | 6.1 | 7.7 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 6.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:36 | Normal | 466.2 | 505 | 498.8 | 479.1 | 22.7 | 13.3 | 15.2 | 15.8 | 235 | 233.4 | 234.8 | 74.5 | 74.1 | 73.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29774 | 1 | 58.9 | 93315.4 | 7054 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 5.5 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 6.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:41 | Normal | 459.9 | 495.5 | 507.7 | 483.3 | 21.5 | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 69.4 | 69.2 | 68.9 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 27116 | 1 | 58.5 | 93317.8 | 7054 | 6.9 | 7 | 7.2 | 4.9 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:46 | Normal | 463.8 | 489.5 | 510.9 | 483.1 | 20.7 | 11.9 | 13.5 | 14.3 | 234.4 | 233 | 233.2 | 68 | 68 | 67.6 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 27438 | 1 | 57.7 | 93319.9 | 7054 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:51 | Normal | 463.8 | 503.6 | 508.5 | 483.6 | 23.9 | 13.1 | 15.7 | 16.3 | 234.4 | 233.4 | 233.8 | 76.6 | 76.6 | 76.4 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 30537 | 1 | 57.7 | 93322.2 | 7054 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 4.9 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 13:56 | Normal | 465.8 | 520.3 | 507.2 | 484.5 | 22.3 | 11.9 | 14.8 | 15.3 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 73.1 | 72.6 | 72.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 29559 | 1 | 57.5 | 93324.5 | 7054 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 4.6 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7 | 7.3 | 6.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:01 | Normal | 464.8 | 521.5 | 504.7 | 488.8 | 14.1 | 7.8 | 9.6 | 10 | 232.2 | 231.2 | 230.6 | 49 | 48.7 | 48.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18774 | 1 | 56.5 | 93326.2 | 7054 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:06 | Normal | 475.2 | 536.2 | 519.5 | 485.7 | 16.3 | 9 | 10.9 | 11.6 | 233.2 | 231.2 | 232 | 56.5 | 56.4 | 56.2 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 21745 | 1 | 55.1 | 93327.7 | 7055 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 3.9 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:11 | Normal | 469.8 | 532.3 | 519.6 | 498.7 | 17.4 | 9.3 | 11.4 | 11.7 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 59.9 | 59.8 | 59.5 | 60 | 60.05 | 60.05 | 22165 | 1 | 55 | 93329.7 | 7055 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:16 | Normal | 476.3 | 516.8 | 508.6 | 510.7 | 6.8 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 231.6 | 230 | 231 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10370 | 1 | 55.1 | 93331.8 | 7055 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:21 | Normal | 487.6 | 532.3 | 529.2 | 504.3 | 20.4 | 11.3 | 13.6 | 14.3 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 71.8 | 71.4 | 71.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 28212 | 1 | 53.7 | 93332.9 | 7055 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 4.5 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:26 | Normal | 479.9 | 532.3 | 514.2 | 495.4 | 18.1 | 10 | 12.3 | 12.8 | 233.6 | 232.2 | 233 | 63.3 | 63 | 62.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 24060 | 1 | 54 | 93335.1 | 7055 | 5.8 | 6 | 6.1 | 3.9 | 5.9 | 0.1 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:31 | Normal | 483.3 | 535.6 | 527 | 496.2 | 15.8 | 8.9 | 10.6 | 11.2 | 232.4 | 231 | 231.4 | 56.1 | 55.8 | 55.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21957 | 1 | 53.9 | 93337 | 7055 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 3.4 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:36 | Normal | 485.9 | 531.5 | 529.8 | 492.2 | 16.2 | 9.2 | 11 | 11.8 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 58.3 | 57.9 | 57.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22222 | 1 | 53.5 | 93338.8 | 7055 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:41 | Normal | 479.1 | 528 | 521.2 | 491.3 | 16.9 | 9.5 | 11.4 | 12 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 59.4 | 59.1 | 59 | 59.97 | 59.97 | 60 | 23179 | 1 | 53.1 | 93340.7 | 7055 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:46 | Normal | 483.4 | 530.7 | 513.6 | 496.8 | 16.1 | 9.1 | 11.1 | 11.5 | 232.4 | 231.2 | 231.4 | 57.1 | 57 | 56.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 22239 | 1 | 53 | 93342.7 | 7055 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:51 | Normal | 482.2 | 530.4 | 518.8 | 495 | 13.9 | 7.8 | 9.4 | 10 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 49.4 | 49.4 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19625 | 1 | 52.8 | 93344.4 | 7055 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 14:56 | Normal | 495 | 537 | 537.4 | 499.3 | 12 | 6.9 | 8 | 8.9 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 44.4 | 44.4 | 44 | 59.96 | 60 | 59.98 | 17320 | 1 | 51.9 | 93345.9 | 7055 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:01 | Normal | 500.8 | 542 | 531.8 | 510 | 11.6 | 6.8 | 8 | 8.6 | 232 | 229.6 | 230.2 | 43.6 | 43.5 | 43.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17007 | 1 | 51.2 | 93347.3 | 7055 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:06 | Normal | 498.7 | 544.7 | 533.2 | 513.4 | 10.9 | 6.5 | 7.5 | 8 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 16085 | 1 | 50.8 | 93348.7 | 7056 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:11 | Normal | 494.6 | 544.6 | 527.8 | 513 | 10.1 | 6 | 7.1 | 7.6 | 231.6 | 229.2 | 231 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14663 | 1 | 50.4 | 93350 | 7056 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:16 | Normal | 495.5 | 535.3 | 528.8 | 498 | 8.3 | 5.2 | 6 | 6.6 | 231 | 228 | 229.6 | 32.4 | 32.3 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12553 | 1 | 50 | 93351.2 | 7056 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:21 | Normal | 508.3 | 543.3 | 528.3 | 538.4 | 5.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 230 | 226.8 | 228.4 | 23.3 | 23.2 | 23 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8858 | 1 | 49.3 | 93352 | 7056 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:26 | Normal | 502.1 | 536.9 | 532.4 | 519.9 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 229.4 | 227 | 228 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7920 | 1 | 48.3 | 93352.7 | 7056 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:31 | Normal | 511.3 | 545.2 | 533.7 | 520.9 | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 4 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 60 | 60 | 60 | 7035 | 1 | 47.3 | 93353.3 | 7056 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:36 | Normal | 504.3 | 546.2 | 539.5 | 546.6 | 4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 231.2 | 229.2 | 230.4 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6678 | 1 | 46.2 | 93353.9 | 7056 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:41 | Normal | 511.1 | 540.2 | 534.9 | 541 | 3.8 | 2.9 | 3 | 3.6 | 231.2 | 229.2 | 230 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6408 | 1 | 45.2 | 93354.4 | 7056 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:46 | Normal | 506.9 | 548.9 | 535.9 | 562.1 | 3.9 | 3 | 3.1 | 3.5 | 231.2 | 228.4 | 230 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6141 | 1 | 49.4 | 93354.9 | 7056 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:51 | Normal | 509.3 | 554.1 | 537.6 | 543.9 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 231.2 | 228.4 | 230 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 5875 | 1 | 49.8 | 93355.4 | 7056 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 15:56 | Normal | 517.2 | 544 | 540.7 | 543.9 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 231.4 | 229.6 | 230.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5683 | 1 | 49.4 | 93355.9 | 7056 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:01 | Normal | 515.2 | 544 | 544.6 | 546.7 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 231.6 | 229 | 230.2 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5569 | 1 | 49 | 93356.4 | 7056 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:06 | Normal | 514.4 | 548.2 | 552.7 | 551.8 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 231.6 | 229 | 230.6 | 14.3 | 14.3 | 14 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5492 | 1 | 48.4 | 93356.8 | 7057 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:11 | Normal | 512.4 | 539.3 | 541 | 542.2 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 231.4 | 229 | 229.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 5309 | 1 | 47.7 | 93357.3 | 7057 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:16 | Normal | 513.2 | 530 | 541.1 | 554.6 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 231.2 | 229.4 | 230 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 5039 | 1 | 46.7 | 93357.7 | 7057 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:21 | Normal | 517.3 | 537.1 | 546 | 547.1 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 230.8 | 228.6 | 229.6 | 12 | 12 | 11.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4586 | 1 | 45.3 | 93358.1 | 7057 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:26 | Normal | 506.6 | 549 | 557 | 523.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 231.6 | 229.2 | 229.8 | 10.4 | 10.3 | 10 | 60 | 59.99 | 60 | 4001 | 1 | 46 | 93358.5 | 7057 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:31 | Normal | 517.5 | 541.2 | 539.5 | 549.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3485 | 1 | 48.4 | 93358.8 | 7057 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:36 | Normal | 494.4 | 559.2 | 536.4 | 547.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2 | 231.4 | 228.6 | 229.8 | 8 | 7.9 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3073 | 1 | 49.7 | 93359.1 | 7057 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:41 | Normal | 478.3 | 537.2 | 537.8 | 550.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 231.6 | 228.4 | 230.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2731 | 1 | 48.9 | 93359.3 | 7057 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:46 | Normal | 507.3 | 551.1 | 541.7 | 533.9 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.8 | 230.2 | 228.4 | 228.8 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2488 | 1 | 48 | 93359.5 | 7057 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:51 | Normal | 497.2 | 537 | 545.6 | 538.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.6 | 230.8 | 228.4 | 229.2 | 6.1 | 6 | 5.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2291 | 1 | 46.5 | 93359.7 | 7057 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 16:56 | Normal | 490.6 | 555.3 | 544.9 | 542.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 230.6 | 228.2 | 229.6 | 5.3 | 5.3 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2030 | 1 | 46.2 | 93359.9 | 7057 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:01 | Normal | 510.2 | 521.9 | 523.5 | 536.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 230.8 | 228.6 | 229.6 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1702 | 1 | 49.8 | 93360.1 | 7057 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:06 | Normal | 490.1 | 531.4 | 521.1 | 538.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 234.2 | 231.6 | 233 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1297 | 1 | 48.8 | 93360.2 | 7058 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:11 | Normal | 467.3 | 523.1 | 528.7 | 543 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 927 | 1 | 47.4 | 93360.3 | 7058 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:16 | Normal | 489.2 | 527.2 | 516 | 527.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 463 | 1 | 45.8 | 93360.3 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:21 | Normal | 422.1 | 468.1 | 488.5 | 538.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 233.8 | 231 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 181 | 1 | 49.5 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:26 | Normal | 266.5 | 493.2 | 487.7 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 234 | 231.4 | 232.2 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 50 | 1 | 48 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:31 | Wait | 489.7 | 520.6 | 520.4 | 520.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 46.9 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:36 | Normal | 203.2 | 472.4 | 485.4 | 490.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.8 | 231 | 231.6 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23 | 1 | 49 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:41 | Normal | 235.9 | 373.7 | 481.3 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.8 | 230.8 | 231.8 | 1 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14 | 1 | 45.2 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:46 | Normal | 190.6 | 212.1 | 216.6 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 33 | 1 | 49 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:51 | Normal | 202.3 | 198 | 264 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.2 | 231.2 | 232 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 24 | 1 | 44.8 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 17:56 | Normal | 203.1 | 207.2 | 197 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233.6 | 231.2 | 231.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24 | 1 | 48.8 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-22 18:01 | Normal | 203 | 200.1 | 204.1 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 233 | 230.6 | 231.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 23 | 1 | 50 | 93360.4 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0