## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-22 05:39 | Wait | 499 | 499.2 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 22.5 | 94766.4 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 05:44 | Normal | 478.5 | 199.5 | 453.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 99 | 1 | 22.9 | 94766.4 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 05:49 | Normal | 475.8 | 201.6 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 182 | 1 | 23.1 | 94766.4 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 05:54 | Normal | 520.5 | 274.9 | 462.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 202 | 1 | 23.1 | 94766.4 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 05:59 | Normal | 542.4 | 287.7 | 499.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 331 | 1 | 23.8 | 94766.5 | 7116 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:04 | Normal | 565.3 | 363.8 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 373 | 1 | 24.1 | 94766.5 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:09 | Normal | 559.6 | 505.8 | 508.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 549 | 1 | 24.4 | 94766.5 | 7116 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:14 | Normal | 588.8 | 523.8 | 498.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232 | 229.4 | 230.6 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 661 | 1 | 24.6 | 94766.6 | 7116 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:19 | Normal | 568.5 | 509.8 | 523.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 970 | 1 | 24.8 | 94766.6 | 7116 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:24 | Normal | 572.8 | 526.1 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1240 | 1 | 25 | 94766.7 | 7116 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:29 | Normal | 559.7 | 535.9 | 537.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1519 | 1 | 25.2 | 94766.9 | 7116 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:34 | Normal | 561.5 | 529.6 | 530.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 60 | 60 | 59.98 | 2232 | 1 | 25.4 | 94767 | 7116 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:39 | Normal | 564.6 | 530.8 | 546.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2576 | 1 | 25.6 | 94767.2 | 7117 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:44 | Normal | 547.2 | 548.4 | 547.6 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3046 | 1 | 25.8 | 94767.4 | 7117 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:49 | Normal | 571.7 | 565.7 | 536.4 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 8.8 | 9 | 8.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3466 | 1 | 26.1 | 94767.7 | 7117 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:54 | Normal | 604.9 | 574.1 | 535.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60 | 60.03 | 60 | 3923 | 1 | 26.3 | 94768 | 7117 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 06:59 | Normal | 606.5 | 570.8 | 554 | 0 | 3.3 | 3.1 | 1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 11.3 | 11.2 | 11 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 4435 | 1 | 26.5 | 94768.4 | 7117 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:04 | Normal | 597.7 | 579.8 | 549.1 | 0 | 4 | 3.7 | 1.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5303 | 1 | 26.9 | 94768.8 | 7117 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:09 | Normal | 600.6 | 570.8 | 569.8 | 0 | 4.3 | 4 | 1.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60 | 60 | 6261 | 1 | 27.2 | 94769.2 | 7117 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:14 | Normal | 593.6 | 573.7 | 491.1 | 0 | 6.5 | 4.6 | 3.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7805 | 1 | 27.5 | 94769.8 | 7117 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:19 | Normal | 584.7 | 572.1 | 492.4 | 0 | 5.8 | 4 | 2.9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 17.9 | 18 | 18 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 6589 | 1 | 27.9 | 94770.4 | 7117 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:24 | Normal | 593.5 | 546.9 | 475.9 | 0 | 3.2 | 2.3 | 2 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4324 | 1 | 28.2 | 94770.9 | 7117 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:29 | Normal | 591.6 | 531.6 | 476.1 | 0 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.2 | 14.1 | 14.2 | 14 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5407 | 1 | 28.3 | 94771.2 | 7117 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:34 | Normal | 603.7 | 568.1 | 469.1 | 0 | 5.5 | 3.8 | 3.9 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 18 | 18.1 | 18.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7183 | 1 | 28.6 | 94771.8 | 7117 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:39 | Normal | 588.5 | 557.5 | 479.9 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.7 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4646 | 1 | 28.8 | 94772.4 | 7118 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:44 | Normal | 603.7 | 567.8 | 471.4 | 0 | 5.5 | 3.7 | 4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7365 | 1 | 29.1 | 94773 | 7118 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:49 | Normal | 601.9 | 566.9 | 472.8 | 0 | 6.4 | 4.4 | 4.8 | 0 | 232.2 | 231 | 232.6 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8299 | 1 | 29.5 | 94773.7 | 7118 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:54 | Normal | 599.5 | 574.7 | 458 | 0 | 5.1 | 3.4 | 4.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7254 | 1 | 29.7 | 94774.3 | 7118 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 07:59 | Normal | 591.1 | 572.8 | 466 | 0 | 11.8 | 7.5 | 9.6 | 0 | 234 | 232.6 | 233.8 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14629 | 1 | 30 | 94775.3 | 7118 | 1.7 | 3.8 | 3 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:04 | Normal | 595.4 | 571.8 | 453.5 | 0 | 13.1 | 7.5 | 9.8 | 0 | 230 | 229 | 230.2 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 15571 | 1 | 30.7 | 94776.5 | 7118 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:09 | Normal | 595.1 | 568.7 | 462.4 | 0 | 13.6 | 7.9 | 10 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.4 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 16036 | 1 | 31.2 | 94777.9 | 7118 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:14 | Normal | 599.3 | 563.7 | 464.7 | 0 | 14.3 | 8.3 | 10.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 43 | 43 | 43 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16706 | 1 | 31.7 | 94779.2 | 7118 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:19 | Normal | 597.1 | 559.6 | 459.3 | 0 | 15.1 | 9 | 10.9 | 0 | 232.2 | 232 | 232.8 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17798 | 1 | 32.3 | 94780.7 | 7118 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:24 | Normal | 592.8 | 561.9 | 443.4 | 0 | 15.7 | 9.4 | 11.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 18502 | 1 | 32.8 | 94782.2 | 7118 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 0.6 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:29 | Normal | 585.5 | 569 | 453.2 | 0 | 16.6 | 9.6 | 12.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 48.9 | 49 | 48.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19470 | 1 | 33.4 | 94783.8 | 7118 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:34 | Normal | 585.2 | 557.5 | 435.4 | 0 | 17.4 | 10.5 | 13 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 51.3 | 51.1 | 51 | 60 | 59.96 | 60.01 | 20441 | 1 | 33.8 | 94785.3 | 7118 | 4.1 | 4.9 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 0 | 1.3 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:39 | Normal | 584.4 | 561.8 | 441 | 0 | 18.3 | 11 | 13.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 234.4 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 60 | 60 | 60 | 21321 | 1 | 34.1 | 94786.8 | 7119 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0 | 0.7 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:44 | Normal | 580.1 | 543.6 | 432.8 | 0 | 18.4 | 11.8 | 13.8 | 0 | 232.6 | 232 | 233.2 | 54 | 54.1 | 54.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22110 | 1 | 34.6 | 94788.6 | 7119 | 4.4 | 5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5 | 0 | 1.6 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:49 | Normal | 586.8 | 495.7 | 444.2 | 0 | 13.1 | 10.3 | 9.9 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.8 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 16422 | 1 | 35 | 94790.2 | 7119 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:54 | Normal | 581.5 | 470.7 | 443.7 | 0 | 18 | 14.8 | 13.5 | 0 | 232.6 | 231 | 233.2 | 55 | 55 | 54.8 | 60 | 60 | 60.01 | 21909 | 1 | 35.1 | 94791.8 | 7119 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 08:59 | Normal | 582 | 482 | 443.8 | 0 | 13.9 | 11.1 | 10.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 60 | 60 | 59.99 | 16179 | 1 | 35.3 | 94793.1 | 7119 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:04 | Normal | 579.5 | 455.7 | 443.2 | 0 | 20.2 | 17 | 15 | 0 | 233.6 | 233 | 234.2 | 61.2 | 61.2 | 60.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 24056 | 1 | 35.7 | 94795.1 | 7119 | 4.8 | 5.5 | 4.6 | 5 | 5.8 | 6 | 0.6 | 4.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:09 | Normal | 576.9 | 450.6 | 442.9 | 0 | 21.8 | 18.3 | 16 | 0 | 234 | 232.4 | 234.4 | 65.2 | 65.2 | 65 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 25821 | 1 | 36.6 | 94797.2 | 7119 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 6.4 | 0.8 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:14 | Normal | 569.7 | 438.8 | 429.8 | 0 | 20.9 | 17.2 | 15.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 61.4 | 61.6 | 61.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24808 | 1 | 37.5 | 94799.3 | 7119 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 0.6 | 4.3 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:19 | Normal | 569.4 | 437.7 | 423.3 | 0 | 22.4 | 18.3 | 17.1 | 0 | 233.6 | 233 | 234.2 | 65.6 | 65.4 | 65.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 25888 | 1 | 38.1 | 94801.4 | 7119 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 0.6 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:24 | Normal | 572.4 | 432.6 | 438.9 | 0 | 22.7 | 19 | 17 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 66.9 | 66.8 | 66.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26519 | 1 | 38.8 | 94803.6 | 7119 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 0.8 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:29 | Normal | 565.4 | 413.8 | 443.7 | 0 | 22.8 | 19.7 | 17.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.4 | 66.9 | 66.8 | 66.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26621 | 1 | 39.3 | 94805.8 | 7119 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 1.1 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:34 | Normal | 564.7 | 412.9 | 438.7 | 0 | 23.5 | 21.5 | 17.9 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 70.1 | 70.1 | 70 | 60.02 | 60 | 60.01 | 28116 | 1 | 39.7 | 94808 | 7119 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:39 | Normal | 567.5 | 416.8 | 439.2 | 0 | 24 | 23.5 | 18.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234 | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 29266 | 1 | 40.1 | 94810.4 | 7120 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 4.3 | 5.5 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:44 | Normal | 569.3 | 428.8 | 437.3 | 0 | 22.3 | 21.5 | 17.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 235 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27091 | 1 | 40.7 | 94812.8 | 7120 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6.1 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:49 | Normal | 571.4 | 416.7 | 443.7 | 0 | 22.8 | 22.7 | 17.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 70 | 69.9 | 70 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 26654 | 1 | 41 | 94815 | 7120 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | 4.4 | 5.2 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:54 | Normal | 581.6 | 443.8 | 440 | 0 | 17.4 | 16.5 | 13.1 | 0 | 232 | 231.4 | 233 | 54.8 | 54.7 | 54.8 | 60 | 60.02 | 59.98 | 21178 | 1 | 40.7 | 94816.9 | 7120 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 09:59 | Normal | 580.2 | 441.8 | 437 | 0 | 15.8 | 15.3 | 12.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 49.8 | 49.9 | 49.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18456 | 1 | 40.5 | 94818.9 | 7120 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3 | 3.3 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:04 | Normal | 573.6 | 452.2 | 453.4 | 0 | 15.1 | 14.2 | 11.1 | 0 | 232.2 | 231 | 232.6 | 47.8 | 47.8 | 47.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 18827 | 1 | 40.4 | 94820.7 | 7120 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4 | 2.7 | 3 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:09 | Normal | 588.7 | 428 | 462.4 | 0 | 23.8 | 24.3 | 18 | 0 | 233.4 | 232.4 | 235.4 | 77.1 | 76.8 | 76.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25930 | 1 | 40.1 | 94822.3 | 7120 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 4.7 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:14 | Normal | 570 | 425 | 449.8 | 0 | 23 | 21.8 | 16.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27889 | 1 | 40.8 | 94824.8 | 7120 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 4 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:19 | Normal | 559.2 | 416.8 | 445.6 | 0 | 8.5 | 8.1 | 6.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 230.2 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13726 | 1 | 41.9 | 94827.3 | 7120 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:24 | Normal | 565.6 | 429.9 | 468.3 | 0 | 23.5 | 22.2 | 17.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235 | 72.2 | 72 | 71.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 29060 | 1 | 41.5 | 94829 | 7120 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:29 | Normal | 559.5 | 419.8 | 453.7 | 0 | 26.9 | 26 | 20.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.6 | 82.5 | 82.5 | 82.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32476 | 1 | 42 | 94831.4 | 7120 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 5 | 5.6 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:34 | Normal | 553.7 | 420.7 | 450.6 | 0 | 29.3 | 28.2 | 22.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235.2 | 89.2 | 89.1 | 89 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35782 | 1 | 43.4 | 94834.4 | 7120 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7 | 7.9 | 8 | 5.6 | 6.2 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:39 | Normal | 549.1 | 407.7 | 445.3 | 0 | 29 | 28 | 22.1 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236 | 86.7 | 86.6 | 86.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 34684 | 1 | 44.7 | 94837.3 | 7121 | 6.6 | 8.1 | 7 | 6.9 | 8.3 | 8 | 4.9 | 6 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:44 | Normal | 544.7 | 413.8 | 479.2 | 0 | 25.7 | 24.6 | 18.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 77.4 | 77.3 | 77.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31299 | 1 | 45.5 | 94840.2 | 7121 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 4.9 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:49 | Normal | 549.4 | 411.8 | 484.1 | 0 | 27.5 | 26.7 | 20.3 | 0 | 235 | 234 | 235.2 | 83.5 | 83.3 | 83.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 33589 | 1 | 45.5 | 94842.6 | 7121 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 5.4 | 6 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:54 | Normal | 564.4 | 426.3 | 521.4 | 0 | 9.8 | 8.8 | 5.4 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.8 | 28.1 | 27.9 | 28 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9552 | 1 | 45 | 94844.4 | 7121 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 10:59 | Normal | 537.9 | 419.1 | 483.9 | 0 | 32.2 | 29.5 | 22.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 93.3 | 93.1 | 93 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 39115 | 1 | 45.1 | 94847 | 7121 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 8.6 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:04 | Normal | 552.8 | 416.5 | 484.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 0 | 231 | 230.4 | 231.8 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13047 | 1 | 46.3 | 94849.8 | 7121 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:09 | Normal | 560.6 | 456 | 514.4 | 0 | 7.2 | 6.5 | 5.3 | 0 | 230.2 | 230 | 230.8 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8946 | 1 | 45.8 | 94851.4 | 7121 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:14 | Normal | 559.5 | 417.7 | 505.9 | 0 | 33.5 | 32.3 | 25 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.8 | 103.9 | 103.8 | 103.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 42137 | 1 | 44.9 | 94853.6 | 7121 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 9.3 | 9 | 6.6 | 6.6 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:19 | Normal | 552.9 | 419.9 | 493.3 | 0 | 32.4 | 31 | 24.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 236 | 100.1 | 99.9 | 99.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 40256 | 1 | 46.4 | 94857 | 7121 | 7.9 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 7 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:24 | Normal | 549.6 | 419.9 | 514.5 | 0 | 31.5 | 30.5 | 23.6 | 0 | 236 | 235.2 | 236.6 | 97.6 | 97.6 | 97.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 39535 | 1 | 47.2 | 94859.9 | 7121 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 6 | 6.7 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:29 | Normal | 546.7 | 413.6 | 501.5 | 0 | 30.6 | 29.3 | 23.5 | 0 | 235 | 233.2 | 235.2 | 95.2 | 95 | 94.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 38271 | 1 | 48.2 | 94863 | 7121 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 8.2 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:34 | Normal | 550.9 | 398.2 | 513.6 | 0 | 29.3 | 29.3 | 21.5 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 89.7 | 89.9 | 89.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35464 | 1 | 49.1 | 94866.1 | 7121 | 7 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:39 | Normal | 549 | 475.8 | 517.8 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 229.6 | 229.2 | 230 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5893 | 1 | 47.3 | 94866.9 | 7122 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:44 | Normal | 552.7 | 407.8 | 515.7 | 0 | 29.4 | 29.6 | 22.3 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.2 | 92.9 | 92.9 | 92.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37607 | 1 | 47.2 | 94869.8 | 7122 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7 | 8.2 | 8.1 | 5.8 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:49 | Normal | 548 | 401.2 | 513.5 | 0 | 17.4 | 19.5 | 21.5 | 0 | 232 | 231.4 | 233 | 60.8 | 60.6 | 60.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36986 | 1 | 48.1 | 94873 | 7122 | 4.9 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 7 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:54 | Normal | 554.1 | 409.3 | 512.4 | 0 | 29.8 | 29.9 | 22.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 235.6 | 93.9 | 94 | 93.9 | 60 | 59.99 | 60 | 37781 | 1 | 48.2 | 94875.5 | 7122 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 5.9 | 7 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 11:59 | Normal | 542.2 | 402 | 503.2 | 0 | 29.9 | 30.1 | 22.5 | 0 | 235.2 | 235 | 235.8 | 92.7 | 92.6 | 92.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37123 | 1 | 49 | 94878.6 | 7122 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:04 | Normal | 541.7 | 410.3 | 500 | 0 | 14.9 | 19.2 | 23.3 | 0 | 233 | 232.4 | 233.2 | 62.8 | 62.7 | 62.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 36938 | 1 | 49.7 | 94881.7 | 7122 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 6 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:09 | Normal | 572.3 | 411.1 | 525.6 | 0 | 9.5 | 15.4 | 15.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 24872 | 1 | 48.6 | 94883.4 | 7122 | 3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 5.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:14 | Normal | 559.2 | 464 | 520.9 | 0 | 6.8 | 6 | 5.1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 22.1 | 22 | 22 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8053 | 1 | 47.9 | 94885.4 | 7122 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:19 | Normal | 557.4 | 442.6 | 519 | 0 | 28.7 | 26.2 | 21.9 | 0 | 236 | 235.2 | 235.4 | 90.7 | 90.5 | 90.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36615 | 1 | 46.9 | 94887.6 | 7122 | 7 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 8 | 7.7 | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:24 | Normal | 548 | 430 | 513.9 | 0 | 26.9 | 25.5 | 20.5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 84.4 | 84.3 | 84.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 34410 | 1 | 47.8 | 94890.5 | 7122 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 4.4 | 6 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:29 | Normal | 543.5 | 426.1 | 514.6 | 0 | 24.7 | 21.2 | 15.4 | 0 | 234 | 233.4 | 234.2 | 72.5 | 72.3 | 72.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 22273 | 1 | 47.9 | 94893 | 7122 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 2.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:34 | Normal | 555.4 | 424.6 | 514.3 | 0 | 27 | 27 | 20.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.4 | 86.7 | 86.6 | 86.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 34914 | 1 | 47.7 | 94895.6 | 7122 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:39 | Normal | 550.7 | 420.9 | 510.6 | 0 | 28.3 | 28.5 | 21.7 | 0 | 235 | 234.6 | 235 | 90.3 | 90.3 | 90 | 60 | 60 | 59.99 | 36566 | 1 | 48.4 | 94898.6 | 7123 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 8 | 7.7 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:44 | Normal | 546.4 | 422.7 | 510.2 | 0 | 26.9 | 26.8 | 20.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 85.1 | 85.1 | 84.9 | 60 | 60 | 60.01 | 34520 | 1 | 49.1 | 94901.6 | 7123 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 7.7 | 7.4 | 5.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:49 | Normal | 547.7 | 426 | 512.7 | 0 | 27.4 | 27.3 | 21 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.6 | 88.2 | 88.3 | 87.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 35414 | 1 | 49.3 | 94904.4 | 7123 | 6.8 | 7 | 7 | 6.4 | 7.8 | 7.5 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:54 | Normal | 545.5 | 425.9 | 518 | 0 | 26.7 | 26.4 | 20.4 | 0 | 234.8 | 234 | 235 | 84.9 | 84.6 | 84.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 33976 | 1 | 49.3 | 94907.2 | 7123 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 12:59 | Normal | 557.7 | 429.5 | 513.1 | 0 | 5.7 | 5.3 | 4.1 | 0 | 230 | 228.8 | 229.4 | 18.8 | 19 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6554 | 1 | 48.4 | 94908.8 | 7123 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:04 | Normal | 556.6 | 435.9 | 515.1 | 0 | 28.2 | 28.3 | 21.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 92.1 | 92 | 92 | 60 | 59.99 | 60.01 | 36962 | 1 | 47.8 | 94911.2 | 7123 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 7.6 | 5.4 | 6.7 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:09 | Normal | 548.3 | 432.1 | 510.9 | 0 | 26.8 | 27 | 20.6 | 0 | 234 | 233.2 | 234.4 | 86.1 | 86.3 | 86 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 34367 | 1 | 48.8 | 94914.2 | 7123 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:14 | Normal | 544.9 | 428.1 | 512.6 | 0 | 26.6 | 26.5 | 20.1 | 0 | 234.4 | 233 | 235 | 85.1 | 85 | 84.6 | 60 | 59.99 | 60 | 34090 | 1 | 49 | 94917 | 7123 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 7.4 | 7.2 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:19 | Normal | 550.6 | 432 | 507.4 | 0 | 26.2 | 25.1 | 20.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 83.2 | 82.9 | 82.7 | 60 | 60 | 60 | 33341 | 1 | 49.1 | 94919.9 | 7123 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:24 | Normal | 551.9 | 414.2 | 511.6 | 0 | 25.7 | 24.8 | 20 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 81.3 | 81.2 | 81.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32722 | 1 | 49.2 | 94922.6 | 7123 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 7 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:29 | Normal | 549.4 | 402.8 | 517.6 | 0 | 24.6 | 23.6 | 18.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 77.1 | 77.1 | 76.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29868 | 1 | 49.1 | 94925.3 | 7123 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:34 | Normal | 552.4 | 427.8 | 503.8 | 0 | 25 | 21.5 | 19.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 77.1 | 77 | 76.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30934 | 1 | 48.9 | 94927.9 | 7123 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6 | 7.4 | 2.7 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:39 | Normal | 558.4 | 444.7 | 516.8 | 0 | 23.1 | 19 | 17.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 71.4 | 71.3 | 71.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 27839 | 1 | 48.6 | 94930.3 | 7124 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.8 | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:44 | Normal | 555.6 | 441.8 | 515.5 | 0 | 20.6 | 17 | 16 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.6 | 64.7 | 64.7 | 64.5 | 60 | 60 | 60 | 25158 | 1 | 48 | 94932.4 | 7124 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 6.1 | 1.7 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:49 | Normal | 562.7 | 446.6 | 518.9 | 0 | 24.5 | 20.3 | 19.1 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233.8 | 76.6 | 76.4 | 76.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 30541 | 1 | 47.5 | 94934.7 | 7124 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 2 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:54 | Normal | 556.3 | 443.7 | 520.4 | 0 | 20.1 | 16.2 | 15.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 62.3 | 62.4 | 62 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25449 | 1 | 47.5 | 94937 | 7124 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.9 | 1.6 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 13:59 | Normal | 557.5 | 453.7 | 510.5 | 0 | 12.3 | 9.9 | 9.5 | 0 | 231.6 | 228.4 | 230.4 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14530 | 1 | 47 | 94939 | 7124 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:04 | Normal | 574.4 | 458.8 | 519.4 | 0 | 12.4 | 10.5 | 9.8 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.8 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 15422 | 1 | 45.8 | 94940.4 | 7124 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:09 | Normal | 574.7 | 458.9 | 530.9 | 0 | 17.7 | 14.8 | 13.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 57.3 | 57.3 | 57.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23544 | 1 | 45.1 | 94942.3 | 7124 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 2.1 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:14 | Normal | 568.5 | 457.9 | 523.8 | 0 | 22.3 | 18.1 | 17.3 | 0 | 233.4 | 232 | 234.2 | 71.1 | 71.1 | 70.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28289 | 1 | 45 | 94944.4 | 7124 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | 6.5 | 2.1 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:19 | Normal | 563.5 | 468.9 | 516.8 | 0 | 8 | 7.1 | 6.6 | 0 | 229.8 | 229 | 229.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60 | 60 | 9997 | 1 | 44.7 | 94945.9 | 7124 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:24 | Normal | 572.9 | 475.6 | 531.4 | 0 | 20.6 | 16.5 | 16 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 65.9 | 65.9 | 65.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 26100 | 1 | 44.1 | 94947.7 | 7124 | 5.1 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 1.9 | 4.6 | 4.3 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:29 | Normal | 570.6 | 475.8 | 526.7 | 0 | 17.5 | 13 | 13.7 | 0 | 231 | 229.6 | 231 | 55.3 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21737 | 1 | 44.2 | 94949.6 | 7124 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 1.8 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:34 | Normal | 568.5 | 417.8 | 533.5 | 0 | 16.7 | 13.6 | 13 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.2 | 52.1 | 52.1 | 51.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20771 | 1 | 43.8 | 94951.3 | 7124 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 1.8 | 3.9 | 3.6 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:39 | Normal | 568.1 | 471.7 | 531 | 0 | 16.2 | 11 | 12.5 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.6 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19670 | 1 | 43.6 | 94953.1 | 7125 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:44 | Normal | 572.5 | 483.7 | 537.5 | 0 | 17.8 | 11.5 | 13.9 | 0 | 231.8 | 231 | 232.2 | 55 | 55.1 | 54.8 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 21555 | 1 | 43.4 | 94954.8 | 7125 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:49 | Normal | 576.3 | 487.7 | 529.4 | 0 | 15.5 | 10.3 | 12.4 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19083 | 1 | 43.2 | 94956.5 | 7125 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 3.4 | 3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:54 | Normal | 578.5 | 491 | 538.4 | 0 | 12.8 | 8.8 | 10 | 0 | 230.6 | 229 | 230.6 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15593 | 1 | 42.8 | 94957.9 | 7125 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 14:59 | Normal | 583.4 | 495 | 542.3 | 0 | 12.5 | 8.7 | 9.8 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.8 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15600 | 1 | 42.1 | 94959.2 | 7125 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:04 | Normal | 579.2 | 496.8 | 545.6 | 0 | 12 | 8.8 | 9.8 | 0 | 231.2 | 229.6 | 231.2 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 60 | 60.01 | 60 | 15368 | 1 | 41.5 | 94960.5 | 7125 | 3 | 2.9 | 3 | 2.6 | 2 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:09 | Normal | 582.1 | 496.5 | 536.3 | 0 | 10.5 | 7.9 | 8.4 | 0 | 230.2 | 227.6 | 229 | 34.9 | 35.1 | 34.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13523 | 1 | 41 | 94961.7 | 7125 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:14 | Normal | 585 | 494.9 | 541.6 | 0 | 9.8 | 7.5 | 7.8 | 0 | 230.6 | 227.6 | 229.8 | 33.1 | 33.3 | 32.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12608 | 1 | 40.6 | 94962.8 | 7125 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:19 | Normal | 578.3 | 496 | 536.8 | 0 | 7.2 | 5.8 | 5.4 | 0 | 229 | 227.2 | 228.8 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9470 | 1 | 40.1 | 94963.8 | 7125 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:24 | Normal | 577.2 | 494.7 | 530.6 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 0 | 228.2 | 227 | 227.6 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8473 | 1 | 39.6 | 94964.5 | 7125 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:29 | Normal | 575.1 | 495.1 | 538 | 0 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7615 | 1 | 39 | 94965.2 | 7125 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:34 | Normal | 575.1 | 478.9 | 534.9 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 230 | 228.8 | 230 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7250 | 1 | 38.4 | 94965.8 | 7125 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:39 | Normal | 581 | 480.4 | 537.2 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 230.8 | 229 | 230.2 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 7014 | 1 | 37.8 | 94966.4 | 7126 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:44 | Normal | 583.8 | 475.8 | 540.6 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60 | 60.02 | 60 | 6724 | 1 | 37.4 | 94967 | 7126 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:49 | Normal | 576.8 | 479.9 | 538.7 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6384 | 1 | 37 | 94967.5 | 7126 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:54 | Normal | 583.8 | 479.1 | 548.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6091 | 1 | 36.7 | 94968 | 7126 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 15:59 | Normal | 580.7 | 472.7 | 544.6 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.8 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5868 | 1 | 36.4 | 94968.5 | 7126 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:04 | Normal | 582.6 | 470.9 | 547.1 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5758 | 1 | 36.2 | 94969 | 7126 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:09 | Normal | 580.6 | 480.8 | 547.7 | 0 | 4 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5597 | 1 | 36 | 94969.5 | 7126 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:14 | Normal | 571.4 | 472.7 | 545.4 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5336 | 1 | 35.9 | 94970 | 7126 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:19 | Normal | 581.4 | 496.8 | 546.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.2 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4977 | 1 | 35.6 | 94970.4 | 7126 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:24 | Normal | 581.5 | 493.8 | 536.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.4 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4440 | 1 | 35.4 | 94970.8 | 7126 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:29 | Normal | 575.5 | 525.1 | 540.9 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3919 | 1 | 35.3 | 94971.1 | 7126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:34 | Normal | 575.3 | 490.8 | 524.9 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3443 | 1 | 35.1 | 94971.4 | 7126 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:39 | Normal | 566.3 | 490.6 | 539 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 3030 | 1 | 34.8 | 94971.7 | 7127 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:44 | Normal | 565 | 505.7 | 517.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.8 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2738 | 1 | 34.5 | 94971.9 | 7127 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:49 | Normal | 565.5 | 544 | 520 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2503 | 1 | 34.3 | 94972.2 | 7127 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:54 | Normal | 551.4 | 461.8 | 515.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 230.4 | 228.2 | 228.8 | 6 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2281 | 1 | 34.1 | 94972.4 | 7127 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 16:59 | Normal | 571.2 | 490.8 | 518.5 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.8 | 5 | 5.1 | 4.9 | 59.94 | 60 | 59.95 | 1948 | 1 | 33.9 | 94972.5 | 7127 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:04 | Normal | 537.3 | 496.7 | 507.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1583 | 1 | 33.7 | 94972.7 | 7127 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:09 | Normal | 553.3 | 535.3 | 500.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1175 | 1 | 33.6 | 94972.8 | 7127 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:14 | Normal | 529.5 | 492.9 | 490.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 761 | 1 | 33.4 | 94972.9 | 7127 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:19 | Normal | 520.5 | 366 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 373 | 1 | 33.2 | 94972.9 | 7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:24 | Normal | 449.7 | 199.5 | 409.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 201 | 1 | 33 | 94972.9 | 7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:29 | Normal | 219.2 | 200 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 88 | 1 | 32.8 | 94973 | 7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:34 | Normal | 199.5 | 199.7 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 63 | 1 | 32.5 | 94973 | 7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:39 | Normal | 199.8 | 200.8 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 38 | 1 | 32.4 | 94973 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:44 | Normal | 173.8 | 180.3 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23 | 1 | 32.1 | 94973 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:49 | Normal | 219.7 | 219.9 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 22 | 1 | 32 | 94973 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:54 | Normal | 203.5 | 197.7 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12 | 1 | 31.7 | 94973 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-22 17:59 | Normal | 194.4 | 170.4 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 31.6 | 94973 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0