## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-22 05:39 | Wait | 501.4 | 502.3 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 22 | 106682.2 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 05:44 | Normal | 519.7 | 452.6 | 463.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 63 | 1 | 22.3 | 106682.2 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 05:49 | Normal | 559.9 | 460.3 | 395.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.4 | 223 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 105 | 1 | 22.7 | 106682.2 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 05:54 | Normal | 550.9 | 516.6 | 454.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223 | 221.4 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 203 | 1 | 23 | 106682.2 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 05:56 | Wait | 451.1 | 451.9 | 450.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.1 | 106682.2 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:56 | Wait | 456.3 | 457.1 | 456.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 106682.2 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -0.001 | -0.001
2025-03-22 05:59 | Normal | 537.7 | 509.6 | 490.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 357 | 1 | 23.1 | 106682.3 | 7805 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:04 | Normal | 568.8 | 525.7 | 497.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 222.8 | 220.2 | 220.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 546 | 1 | 23 | 106682.3 | 7805 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:09 | Normal | 563.4 | 555.6 | 521.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 777 | 1 | 23 | 106682.3 | 7805 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:14 | Normal | 570.7 | 525.8 | 564.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 222 | 220.8 | 220.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1183 | 1 | 23.9 | 106682.4 | 7805 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:19 | Normal | 566.8 | 548.5 | 510.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0 | 222.2 | 221 | 220.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1723 | 1 | 24.1 | 106682.5 | 7805 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:24 | Normal | 599.4 | 564.6 | 531.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2363 | 1 | 24.3 | 106682.7 | 7805 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:29 | Normal | 593.7 | 547.1 | 546.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.4 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3156 | 1 | 24.5 | 106682.9 | 7805 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:34 | Normal | 601.9 | 577.5 | 551.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.6 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3953 | 1 | 24.8 | 106683.2 | 7805 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:39 | Normal | 605.8 | 554.7 | 553.3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 0 | 223.4 | 222 | 221.8 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5081 | 1 | 25.1 | 106683.6 | 7805 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:44 | Normal | 606 | 549.7 | 551.7 | 0 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 223 | 221.4 | 221.4 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5863 | 1 | 25.3 | 106684.1 | 7806 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:49 | Normal | 613.9 | 557.6 | 574.2 | 0 | 4.2 | 4.8 | 3 | 0 | 223 | 221.8 | 222.4 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6759 | 1 | 25.7 | 106684.6 | 7806 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:54 | Normal | 608.5 | 552.4 | 560.3 | 0 | 4.6 | 5.3 | 3.5 | 0 | 224 | 222 | 222.2 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7495 | 1 | 26 | 106685.2 | 7806 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 06:59 | Normal | 605.8 | 562.7 | 563.8 | 0 | 5.3 | 6 | 3.9 | 0 | 223.2 | 222 | 222.4 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8232 | 1 | 26.4 | 106685.8 | 7806 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:04 | Normal | 612.7 | 560.4 | 576.6 | 0 | 6.1 | 7 | 4.6 | 0 | 224 | 222.8 | 222.4 | 25.8 | 26 | 25.8 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 9620 | 1 | 26.9 | 106686.6 | 7806 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:09 | Normal | 608.9 | 553.8 | 568.9 | 0 | 6.3 | 7.1 | 4.6 | 0 | 223.4 | 222.6 | 223 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10633 | 1 | 27.3 | 106687.3 | 7806 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:14 | Normal | 605.2 | 553.5 | 572.6 | 0 | 7.2 | 8.3 | 5.3 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11387 | 1 | 27.8 | 106688.2 | 7806 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:19 | Normal | 603.9 | 562 | 564.6 | 0 | 6.2 | 7 | 4.8 | 0 | 223.4 | 222 | 222.4 | 26.5 | 26.6 | 26.3 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 9084 | 1 | 28.2 | 106689.1 | 7806 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:24 | Normal | 597.8 | 547.6 | 555.7 | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 0 | 222.6 | 221 | 221.4 | 13.9 | 14 | 13.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5460 | 1 | 28.3 | 106689.7 | 7806 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:29 | Normal | 598.6 | 543.8 | 558.8 | 0 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 0 | 222.6 | 221 | 221 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6953 | 1 | 28.3 | 106690.2 | 7806 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:34 | Normal | 598.1 | 554.6 | 573.4 | 0 | 6 | 6.8 | 4.4 | 0 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9251 | 1 | 28.7 | 106691 | 7806 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:39 | Normal | 592.5 | 543.3 | 539.6 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 0 | 223 | 222 | 221.2 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5488 | 1 | 29 | 106691.7 | 7806 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:44 | Normal | 593.4 | 554.2 | 562.6 | 0 | 6 | 6.8 | 4.5 | 0 | 222 | 222.2 | 222.6 | 25 | 25.1 | 24.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9579 | 1 | 29.1 | 106692.4 | 7807 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:49 | Normal | 595.2 | 557.6 | 571.1 | 0 | 7 | 8 | 5.3 | 0 | 223 | 221.6 | 221.4 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10836 | 1 | 29.6 | 106693.4 | 7807 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:54 | Normal | 600.5 | 545.3 | 566.7 | 0 | 5.4 | 6.4 | 4.2 | 0 | 223 | 222.4 | 222.6 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9024 | 1 | 29.8 | 106694.2 | 7807 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 07:59 | Normal | 597.8 | 558.5 | 572 | 0 | 12.3 | 14.1 | 9.4 | 0 | 224.8 | 223.6 | 223.4 | 50.3 | 50.3 | 50.4 | 59.98 | 60 | 60 | 19168 | 1 | 30.3 | 106695.5 | 7807 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:04 | Normal | 602 | 549.7 | 573.8 | 0 | 12.5 | 14.4 | 9.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.2 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 19351 | 1 | 31.1 | 106697 | 7807 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:09 | Normal | 593.6 | 544.7 | 571 | 0 | 13 | 15 | 9.8 | 0 | 224.2 | 222.6 | 222 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19909 | 1 | 31.9 | 106698.7 | 7807 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:14 | Normal | 591.1 | 544.8 | 562.7 | 0 | 13.8 | 15.6 | 10.4 | 0 | 223 | 223 | 223 | 54.9 | 54.9 | 54.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20758 | 1 | 32.6 | 106700.3 | 7807 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3 | 2.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:19 | Normal | 583 | 545.5 | 565.7 | 0 | 14.6 | 16.5 | 11.1 | 0 | 223.2 | 223.2 | 222.4 | 58 | 57.9 | 58 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21954 | 1 | 33.4 | 106702.1 | 7807 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:24 | Normal | 589 | 546.6 | 559.4 | 0 | 15 | 17.2 | 11.6 | 0 | 223.2 | 222.8 | 221.6 | 60.1 | 59.9 | 60.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22788 | 1 | 34.1 | 106704 | 7807 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:29 | Normal | 583 | 542.6 | 557.2 | 0 | 15.9 | 17.9 | 12.1 | 0 | 224 | 224 | 222.8 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 23892 | 1 | 34.9 | 106706 | 7807 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:34 | Normal | 590.9 | 538.5 | 563.6 | 0 | 16.4 | 18.8 | 12.4 | 0 | 224 | 223.4 | 223 | 65.1 | 65.2 | 65.1 | 59.99 | 60 | 60 | 25117 | 1 | 35.4 | 106707.8 | 7807 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:39 | Normal | 591.6 | 530.2 | 561.5 | 0 | 17.1 | 20 | 13.2 | 0 | 224.4 | 225.2 | 224 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25903 | 1 | 35.7 | 106709.7 | 7807 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:44 | Normal | 578.3 | 530.6 | 555.4 | 0 | 17.5 | 19.6 | 13.2 | 0 | 223.8 | 223.8 | 223.4 | 68.4 | 67.8 | 68.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26394 | 1 | 36.7 | 106711.9 | 7808 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4 | 3.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:49 | Normal | 565 | 530.6 | 547.9 | 0 | 13.1 | 14.6 | 9.7 | 0 | 222.6 | 222.4 | 221.6 | 50.1 | 50 | 50.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 19640 | 1 | 37 | 106713.7 | 7808 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:54 | Normal | 567.8 | 530.4 | 556.9 | 0 | 17.1 | 19.3 | 12.9 | 0 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25191 | 1 | 37 | 106715.6 | 7808 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 08:59 | Normal | 578.8 | 538.6 | 556.8 | 0 | 13 | 14.7 | 10 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 52.2 | 52 | 52 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18903 | 1 | 36.9 | 106717.1 | 7808 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:04 | Normal | 568.2 | 536.1 | 558.7 | 0 | 19 | 21.5 | 14.6 | 0 | 224.6 | 224.2 | 223.4 | 74.6 | 74.4 | 74.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28393 | 1 | 37.4 | 106719.4 | 7808 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:09 | Normal | 561.2 | 523.1 | 549.2 | 0 | 20.5 | 23.4 | 15.6 | 0 | 226.2 | 225.6 | 224.6 | 79.1 | 78.9 | 78.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 30398 | 1 | 38.5 | 106721.9 | 7808 | 5 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 5 | 4.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:14 | Normal | 555.4 | 514.5 | 545 | 0 | 20.1 | 22.6 | 15 | 0 | 225 | 225 | 223.6 | 75.3 | 75 | 75.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29483 | 1 | 39.6 | 106724.4 | 7808 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:19 | Normal | 558.4 | 528.1 | 538.7 | 0 | 21.5 | 23.6 | 16.1 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224 | 80.6 | 80.6 | 80.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 30856 | 1 | 40.1 | 106726.9 | 7808 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:24 | Normal | 551.6 | 523.8 | 539.3 | 0 | 21.8 | 24.2 | 16.4 | 0 | 224.6 | 224 | 223.8 | 81.6 | 81.3 | 81.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 31371 | 1 | 41.1 | 106729.5 | 7808 | 5 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6 | 5.5 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:29 | Normal | 555.7 | 523.6 | 537.1 | 0 | 21.3 | 24.1 | 16.1 | 0 | 224.6 | 224 | 223.8 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 31295 | 1 | 42 | 106732.1 | 7808 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:34 | Normal | 548.7 | 502.2 | 527.4 | 0 | 22.3 | 25 | 16.9 | 0 | 225.6 | 224.2 | 224.6 | 83.2 | 82.5 | 82.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 32104 | 1 | 42.7 | 106734.7 | 7808 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6 | 6 | 6.7 | 6 | 5.4 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:39 | Normal | 547.9 | 501.7 | 538.1 | 0 | 22.7 | 25.8 | 17.3 | 0 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 84.8 | 84.6 | 84.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32478 | 1 | 43.4 | 106737.4 | 7808 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:44 | Normal | 559.3 | 510.5 | 540.3 | 0 | 20.9 | 23.9 | 16 | 0 | 225 | 224.4 | 223.8 | 79.2 | 79 | 79.1 | 59.99 | 60 | 60 | 30290 | 1 | 44 | 106740 | 7809 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5 | 5.6 | 6 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:49 | Normal | 554.1 | 506.2 | 535.7 | 0 | 21.2 | 24.6 | 16.5 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 29679 | 1 | 44 | 106742.5 | 7809 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:54 | Normal | 571.1 | 520.6 | 548 | 0 | 16.7 | 18.8 | 12.4 | 0 | 223.4 | 223.2 | 222.4 | 63.6 | 64.8 | 63.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 23935 | 1 | 43.7 | 106744.6 | 7809 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 09:59 | Normal | 561.2 | 521 | 537.7 | 0 | 14.6 | 16.5 | 11.5 | 0 | 222.6 | 222.4 | 220.8 | 57.1 | 56.9 | 57.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20079 | 1 | 43.4 | 106746.8 | 7809 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:04 | Normal | 570.4 | 530.9 | 544.5 | 0 | 13.8 | 15.5 | 10.8 | 0 | 223.2 | 222.8 | 221.6 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20503 | 1 | 43.1 | 106748.8 | 7809 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:09 | Normal | 549.7 | 526.9 | 552.9 | 0 | 22.2 | 24.9 | 17.3 | 0 | 225 | 224.2 | 224.2 | 85.8 | 85.9 | 85.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 27339 | 1 | 42.1 | 106750.5 | 7809 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:14 | Normal | 535.2 | 512.6 | 527.2 | 0 | 20.6 | 23.3 | 16.1 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30556 | 1 | 43.3 | 106753.3 | 7809 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:19 | Normal | 516.7 | 496.2 | 523.9 | 0 | 16 | 11 | 6.1 | 0 | 221.6 | 221.6 | 220.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 60 | 59.99 | 60 | 21273 | 1 | 44.4 | 106756 | 7809 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:24 | Normal | 540.3 | 503.4 | 534.9 | 0 | 22.1 | 25 | 17 | 0 | 225 | 223.8 | 223.2 | 81.9 | 81.8 | 81.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31366 | 1 | 43.9 | 106757.9 | 7809 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6 | 5.4 | 5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:29 | Normal | 525.5 | 491.7 | 527 | 0 | 25 | 28.3 | 19.5 | 0 | 224.6 | 224.6 | 224.2 | 90.6 | 90.6 | 90.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 34564 | 1 | 44.4 | 106760.5 | 7809 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 7 | 7.6 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:34 | Normal | 514.6 | 489 | 520 | 0 | 28 | 31.1 | 21.3 | 0 | 225.6 | 224.6 | 224.2 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 37928 | 1 | 45.8 | 106763.7 | 7809 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:39 | Normal | 507.9 | 485.2 | 519.1 | 0 | 27.1 | 30.1 | 20.6 | 0 | 225.4 | 224.8 | 225 | 96.1 | 95.2 | 96.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 36783 | 1 | 47.3 | 106766.8 | 7809 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:44 | Normal | 503.2 | 484.7 | 516.9 | 0 | 24.3 | 27.3 | 18.5 | 0 | 224.4 | 223.8 | 223.2 | 85.4 | 85 | 85.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 33608 | 1 | 48.2 | 106769.8 | 7810 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | 6 | 5.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:49 | Normal | 534.5 | 509.9 | 517.7 | 0 | 23.5 | 27.6 | 20.4 | 0 | 224.8 | 224.6 | 223.6 | 90.9 | 90.7 | 90.8 | 60.03 | 60.04 | 60 | 29519 | 1 | 48.1 | 106772.3 | 7810 | 6 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 7.7 | 7 | 6.7 | 6.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:54 | Normal | 510.6 | 508.9 | 525.6 | 0 | 6.9 | 7.7 | 5.5 | 0 | 221 | 221 | 220.8 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 9435 | 1 | 47.7 | 106774.4 | 7810 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 10:59 | Normal | 510.2 | 491.3 | 526.4 | 0 | 29.8 | 33.6 | 22.4 | 0 | 226 | 225.4 | 225.4 | 104.4 | 104.5 | 104.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 41163 | 1 | 47.4 | 106777 | 7810 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 8.1 | 8.3 | 9 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:04 | Normal | 500.2 | 460.5 | 529 | 0 | 29 | 23.6 | 9 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223.2 | 65.3 | 65.1 | 65.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 35597 | 1 | 49 | 106780.2 | 7810 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 4.9 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:09 | Normal | 524.3 | 508.4 | 521.5 | 0 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 9005 | 1 | 48.3 | 106781.8 | 7810 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.3 | 1.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:14 | Normal | 504.9 | 490.6 | 521.4 | 0 | 31.1 | 35.1 | 24.1 | 0 | 226.8 | 225.6 | 225 | 110.7 | 110.7 | 110.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 42892 | 1 | 48.2 | 106784.6 | 7810 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 8.4 | 8 | 7.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:19 | Normal | 495 | 474.2 | 520.7 | 0 | 30.1 | 34.2 | 22.8 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.2 | 105.4 | 105 | 105.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 40634 | 1 | 50 | 106788 | 7810 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 8 | 8.4 | 9 | 8.2 | 7.7 | 7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:24 | Normal | 494.5 | 477.1 | 509.8 | 0 | 29 | 33.3 | 22.8 | 0 | 225.8 | 225.8 | 225 | 101.9 | 101.6 | 101.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 39564 | 1 | 51 | 106791 | 7810 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.4 | 8 | 8.3 | 8.8 | 8 | 7.6 | 6.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:29 | Normal | 495.1 | 476.3 | 512.9 | 0 | 28.6 | 33.1 | 22.5 | 0 | 226 | 225.6 | 225.6 | 101.1 | 100.9 | 101 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 39121 | 1 | 51.8 | 106794.1 | 7810 | 7 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 8 | 8.1 | 8.6 | 8 | 7.5 | 6.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:34 | Normal | 500.4 | 471.5 | 517.9 | 0 | 26.3 | 31.2 | 20.8 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 94.7 | 94.6 | 94.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 36265 | 1 | 52.4 | 106797.2 | 7810 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:39 | Normal | 494.5 | 502.5 | 521.8 | 0 | 5.6 | 5.4 | 3.5 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 19.1 | 19 | 18.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 6222 | 1 | 50.1 | 106798.1 | 7810 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:44 | Normal | 499.5 | 494.7 | 521.7 | 0 | 27.5 | 30.9 | 21.3 | 0 | 225 | 224.6 | 225.4 | 98.1 | 97.7 | 97.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37978 | 1 | 49.9 | 106801.1 | 7811 | 6.8 | 7 | 7 | 6.1 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 6.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:49 | Normal | 494 | 487.1 | 512.1 | 0 | 28.7 | 32.5 | 22.6 | 0 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 101.9 | 101.9 | 102 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 39253 | 1 | 51.3 | 106804.3 | 7811 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:54 | Normal | 492.9 | 474.2 | 513.7 | 0 | 28 | 31.3 | 21.5 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.6 | 97.2 | 97.4 | 97.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37729 | 1 | 51.8 | 106807.2 | 7811 | 6.9 | 7 | 7.3 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 11:59 | Normal | 492.8 | 477.1 | 512.3 | 0 | 27.3 | 30.4 | 21.3 | 0 | 225.2 | 226 | 225.2 | 95.6 | 95.4 | 95.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36844 | 1 | 52.5 | 106810.4 | 7811 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 5.9 | 7.8 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:04 | Normal | 497.9 | 484.7 | 508 | 0 | 20.9 | 27.1 | 22.2 | 0 | 225.4 | 225.2 | 225 | 87.2 | 87.1 | 87.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 34335 | 1 | 53 | 106813.4 | 7811 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 6.4 | 5 | 8 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:09 | Normal | 503.1 | 482.6 | 522.5 | 0 | 21.9 | 24.6 | 17 | 0 | 224.2 | 224.2 | 224 | 77.4 | 77.5 | 77.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29839 | 1 | 52.5 | 106815.8 | 7811 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | 6.7 | 6 | 5.6 | 4.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:14 | Normal | 511.5 | 503.6 | 513.1 | 0 | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7466 | 1 | 52 | 106818 | 7811 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:19 | Normal | 502.6 | 476.2 | 521.4 | 0 | 26.6 | 29.5 | 20.6 | 0 | 225.8 | 224.4 | 224.6 | 93.1 | 92.7 | 93 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 35905 | 1 | 51 | 106820.4 | 7811 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 7.6 | 6.1 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:24 | Normal | 490.5 | 472.6 | 514.3 | 0 | 25.5 | 27.8 | 19.5 | 0 | 225 | 224 | 224.8 | 87.1 | 86.9 | 86.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 33885 | 1 | 51.5 | 106823.3 | 7811 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:29 | Normal | 486.3 | 475.8 | 517.9 | 0 | 22.6 | 19.2 | 13.8 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 64 | 63.7 | 63.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29217 | 1 | 51.5 | 106825.9 | 7811 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 2.9 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:34 | Normal | 483.6 | 465.6 | 520.1 | 0 | 25.7 | 26.7 | 19.4 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224.4 | 85.8 | 85.5 | 85.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 33291 | 1 | 50.8 | 106828.2 | 7811 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 4.6 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:39 | Normal | 481.3 | 472.4 | 518.1 | 0 | 26.6 | 27.8 | 20.5 | 0 | 225 | 225 | 225.2 | 89.2 | 89.3 | 89 | 60 | 60 | 60 | 34551 | 1 | 51.5 | 106831.1 | 7811 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6 | 7.9 | 4.5 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:44 | Normal | 483.4 | 474.6 | 512.7 | 0 | 25.3 | 25.2 | 19.5 | 0 | 225.2 | 224 | 223.8 | 84 | 83.8 | 83.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 32482 | 1 | 52.6 | 106833.9 | 7812 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 7.4 | 3.3 | 7.8 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:49 | Normal | 477.4 | 432.6 | 512.2 | 0 | 26.4 | 28.7 | 19.9 | 0 | 224.6 | 224.8 | 223.8 | 86.3 | 86.3 | 86.1 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 33353 | 1 | 53.4 | 106836.6 | 7812 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 7.5 | 5.8 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:54 | Normal | 470.3 | 443.4 | 517 | 0 | 25.2 | 27 | 19.3 | 0 | 225 | 224.2 | 224.8 | 83 | 82.9 | 82.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 31881 | 1 | 54 | 106839.3 | 7812 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 7.3 | 5.1 | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 12:59 | Normal | 473.5 | 483.6 | 514.7 | 0 | 4.4 | 5 | 3.7 | 0 | 220.8 | 220.4 | 220.8 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5936 | 1 | 53.5 | 106840.9 | 7812 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:04 | Normal | 479.9 | 447.1 | 527.8 | 0 | 27.3 | 29.3 | 20.3 | 0 | 225.6 | 224.2 | 223.8 | 90.2 | 89.8 | 90.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34735 | 1 | 52.4 | 106843.1 | 7812 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 7.8 | 5.7 | 8.2 | 7.2 | 6.8 | 6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:09 | Normal | 472.3 | 450.3 | 516.1 | 0 | 25.5 | 26.8 | 19.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 224 | 83.8 | 83.9 | 83.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 32229 | 1 | 53.8 | 106845.9 | 7812 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 7.3 | 4.9 | 7.7 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:14 | Normal | 476.2 | 441 | 513.5 | 0 | 25.3 | 27.5 | 19.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 223.6 | 83 | 83 | 83.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32012 | 1 | 54.7 | 106848.6 | 7812 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6 | 7.4 | 5.4 | 7.6 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:19 | Normal | 473.3 | 433.4 | 520.1 | 0 | 24.8 | 27.1 | 18.9 | 0 | 225.4 | 224 | 224.8 | 81.8 | 81.5 | 81.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31463 | 1 | 55.2 | 106851.2 | 7812 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6 | 7.2 | 5.4 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:24 | Normal | 478.6 | 440.9 | 512.7 | 0 | 24.8 | 27.1 | 18.7 | 0 | 225 | 224.4 | 224 | 81.6 | 81.1 | 81.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31416 | 1 | 55.5 | 106853.8 | 7812 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 7.2 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:29 | Normal | 479.4 | 446.5 | 529.8 | 0 | 23 | 25.4 | 17.1 | 0 | 224.2 | 224 | 223.4 | 77 | 77 | 77 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 28723 | 1 | 55.3 | 106856.4 | 7812 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.8 | 5.2 | 7 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:34 | Normal | 483.8 | 445.5 | 518.3 | 0 | 23.9 | 25.8 | 18 | 0 | 224.8 | 224 | 223.4 | 79.1 | 79 | 79 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30445 | 1 | 54.8 | 106858.9 | 7812 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6.9 | 5.1 | 7.1 | 6.5 | 6 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:39 | Normal | 481.1 | 456.5 | 518 | 0 | 21.8 | 23.6 | 16.5 | 0 | 224 | 222.8 | 223.2 | 73.6 | 73.4 | 73.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 27851 | 1 | 54.2 | 106861.3 | 7812 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 6.3 | 4.7 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:44 | Normal | 488.5 | 461.6 | 521.8 | 0 | 19.2 | 20.6 | 14.7 | 0 | 223.4 | 222.6 | 221.8 | 65.5 | 65.7 | 65.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24635 | 1 | 53.2 | 106863.4 | 7813 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:49 | Normal | 484.2 | 438.4 | 530.3 | 0 | 23.1 | 25.9 | 17.7 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223.2 | 78.3 | 78.2 | 78.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29914 | 1 | 52.3 | 106865.6 | 7813 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:54 | Normal | 478.3 | 432.5 | 528.4 | 0 | 18.5 | 21 | 14.1 | 0 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 62.4 | 62.5 | 62.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24939 | 1 | 52 | 106867.9 | 7813 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.6 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 13:59 | Normal | 494.3 | 435.6 | 526.5 | 0 | 10.5 | 12.6 | 8.7 | 0 | 221.6 | 220 | 220.2 | 38 | 38 | 38 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13616 | 1 | 51.3 | 106869.9 | 7813 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:04 | Normal | 496.6 | 455.8 | 539.7 | 0 | 11.2 | 12.8 | 8.8 | 0 | 221 | 221 | 221.2 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14548 | 1 | 49.6 | 106871.2 | 7813 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:09 | Normal | 494.1 | 449.3 | 536.6 | 0 | 17.1 | 18.5 | 12.8 | 0 | 223 | 222.2 | 222.2 | 57.9 | 57.7 | 57.7 | 60 | 60.01 | 60 | 22386 | 1 | 48.8 | 106873 | 7813 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:14 | Normal | 484.2 | 430.3 | 540.1 | 0 | 20.9 | 23.6 | 15.8 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.2 | 71.1 | 71 | 71 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26964 | 1 | 48.6 | 106875 | 7813 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:19 | Normal | 515.2 | 493.4 | 534 | 0 | 6.9 | 8.1 | 5.9 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9665 | 1 | 48.3 | 106876.5 | 7813 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:24 | Normal | 497.1 | 467.3 | 538.6 | 0 | 19.3 | 20.2 | 14.8 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.4 | 66.5 | 66.5 | 66.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 25192 | 1 | 47.3 | 106878.1 | 7813 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.7 | 5.1 | 6 | 5.3 | 5 | 4.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:29 | Normal | 489.8 | 433.4 | 540.8 | 0 | 16.5 | 18.5 | 12.5 | 0 | 222.6 | 221 | 221.8 | 56.3 | 56.1 | 56 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21227 | 1 | 47.3 | 106879.9 | 7813 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:34 | Normal | 489.3 | 456.5 | 541.9 | 0 | 15.4 | 16.7 | 12 | 0 | 222.2 | 221 | 221.2 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20358 | 1 | 47.1 | 106881.6 | 7813 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:39 | Normal | 499.2 | 433.4 | 539 | 0 | 14.7 | 17.2 | 11.6 | 0 | 221.8 | 221 | 221.2 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19573 | 1 | 46.8 | 106883.3 | 7813 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:44 | Normal | 494.6 | 432.8 | 536.2 | 0 | 16.5 | 19.1 | 12.8 | 0 | 222 | 221 | 221.8 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 21522 | 1 | 46.7 | 106885.1 | 7814 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:49 | Normal | 495.2 | 437.8 | 544.2 | 0 | 14.2 | 16.7 | 11 | 0 | 222.4 | 220.6 | 220.2 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 18997 | 1 | 46.7 | 106886.8 | 7814 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:54 | Normal | 484.3 | 446.4 | 548.4 | 0 | 11.5 | 13.8 | 9 | 0 | 221.2 | 219.6 | 219.6 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 15286 | 1 | 46 | 106888.2 | 7814 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 14:59 | Normal | 491.2 | 452.4 | 548.5 | 0 | 11.1 | 13.5 | 9 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220 | 41.1 | 41 | 41 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15226 | 1 | 45 | 106889.5 | 7814 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:04 | Normal | 486.3 | 461.6 | 553.5 | 0 | 11.1 | 13.1 | 8.9 | 0 | 221.4 | 219.4 | 219.6 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 15108 | 1 | 44.2 | 106890.7 | 7814 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:09 | Normal | 476.5 | 462.7 | 543.1 | 0 | 9.7 | 11.3 | 7.8 | 0 | 221.2 | 220 | 219.8 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 13089 | 1 | 43.5 | 106891.9 | 7814 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:14 | Normal | 472.5 | 468.7 | 542.4 | 0 | 9 | 10.4 | 7.1 | 0 | 220 | 218.6 | 219.2 | 32.9 | 33 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12116 | 1 | 42.6 | 106893 | 7814 | 2.1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:19 | Normal | 500.4 | 511.5 | 536.7 | 0 | 6.5 | 7.1 | 5.1 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9081 | 1 | 41.7 | 106893.9 | 7814 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:24 | Normal | 551.8 | 530.6 | 539.3 | 0 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 0 | 219 | 217.4 | 217.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8289 | 1 | 40.6 | 106894.6 | 7814 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:29 | Normal | 539.2 | 535.4 | 546.5 | 0 | 5.1 | 5.6 | 4 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 7484 | 1 | 39.9 | 106895.2 | 7814 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:34 | Normal | 551.2 | 536.5 | 548.3 | 0 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | 0 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7165 | 1 | 39.2 | 106895.9 | 7814 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:39 | Normal | 544.3 | 531.5 | 550.8 | 0 | 4.5 | 5.1 | 3.5 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 6941 | 1 | 38.5 | 106896.4 | 7814 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:44 | Normal | 547.5 | 536.7 | 546.4 | 0 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 0 | 220.8 | 218.8 | 219.6 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 60 | 60 | 59.99 | 6656 | 1 | 37.9 | 106897 | 7815 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:49 | Normal | 546.3 | 536.5 | 545.1 | 0 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 6317 | 1 | 37.4 | 106897.6 | 7815 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:54 | Normal | 553.5 | 529.6 | 543.8 | 0 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 0 | 221 | 219.2 | 219 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5994 | 1 | 36.9 | 106898.1 | 7815 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 15:59 | Normal | 554.9 | 533.1 | 540.8 | 0 | 3.6 | 4.2 | 3 | 0 | 221 | 219.6 | 219.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5736 | 1 | 36.6 | 106898.6 | 7815 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:04 | Normal | 551 | 536.2 | 534.7 | 0 | 3.5 | 4.1 | 3 | 0 | 221.6 | 219.6 | 220 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5619 | 1 | 36.3 | 106899 | 7815 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:09 | Normal | 554.5 | 533.8 | 551.7 | 0 | 3.5 | 4 | 2.8 | 0 | 221 | 219.4 | 220 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5484 | 1 | 36.1 | 106899.5 | 7815 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:14 | Normal | 551.1 | 527.4 | 540.2 | 0 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5267 | 1 | 35.9 | 106899.9 | 7815 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:19 | Normal | 550.8 | 528.6 | 540.6 | 0 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 0 | 221 | 219.8 | 219.6 | 13.1 | 13.3 | 13 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4953 | 1 | 35.5 | 106900.4 | 7815 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:24 | Normal | 550.4 | 533.3 | 517.6 | 0 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4434 | 1 | 35.3 | 106900.8 | 7815 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:29 | Normal | 558.4 | 531.6 | 532.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2 | 0 | 220.4 | 219 | 219.4 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3925 | 1 | 35.1 | 106901.1 | 7815 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:34 | Normal | 575.5 | 532.2 | 544 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 220.6 | 218.6 | 218.8 | 9 | 9.1 | 8.9 | 60 | 60.01 | 60 | 3465 | 1 | 34.9 | 106901.4 | 7815 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:39 | Normal | 547.4 | 537.5 | 532.1 | 0 | 2 | 2.1 | 1.6 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3058 | 1 | 34.7 | 106901.7 | 7815 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:44 | Normal | 563.9 | 494.6 | 511.6 | 0 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0 | 220.8 | 219 | 218.8 | 7 | 7.3 | 6.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2652 | 1 | 34.3 | 106901.9 | 7816 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:49 | Normal | 548.4 | 492.5 | 537.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 220.6 | 218.4 | 219.2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2422 | 1 | 34.2 | 106902.1 | 7816 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:54 | Normal | 570.8 | 499.6 | 515.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2206 | 1 | 33.9 | 106902.3 | 7816 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 16:59 | Normal | 523.2 | 521.4 | 502.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0 | 219.2 | 217.2 | 217.6 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1895 | 1 | 33.6 | 106902.5 | 7816 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:04 | Normal | 560.7 | 516.5 | 521.9 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 223.6 | 222 | 221.8 | 4.1 | 4.3 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1530 | 1 | 33.4 | 106902.6 | 7816 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:09 | Normal | 534.7 | 505.6 | 506.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 223.6 | 221.6 | 222 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1145 | 1 | 33.3 | 106902.7 | 7816 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:14 | Normal | 554.5 | 491.2 | 491.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 223 | 222 | 222.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 725 | 1 | 33.2 | 106902.8 | 7816 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:20 | Normal | 534.5 | 468.5 | 480.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 356 | 1 | 33 | 106902.9 | 7816 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:24 | Normal | 527.8 | 422.3 | 371.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 111 | 1 | 32.8 | 106902.9 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:29 | Normal | 488.3 | 417.5 | 373.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 220.6 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 47 | 1 | 32.6 | 106902.9 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:34 | Normal | 493.2 | 380 | 416.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 10 | 1 | 32.3 | 106902.9 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:40 | Normal | 400.2 | 218.2 | 363.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6 | 1 | 32.3 | 106902.9 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:44 | Normal | 449.6 | 237.6 | 197.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 1 | 31.9 | 106902.9 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:49 | Normal | 423.9 | 185.5 | 202.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.6 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1 | 1 | 31.8 | 106902.9 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 17:54 | Normal | 326.2 | 206.1 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.6 | 106902.9 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
2025-03-22 18:00 | Normal | 173.2 | 187 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.4 | 106902.9 | 7817 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0