## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-24 05:40 | Wait | 461.9 | 493.8 | 489 | 488 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 25.2 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:41 | Wait | 485.1 | 512.6 | 510.9 | 512.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 229.6 | 227 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 26.5 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:42 | Wait | 460.8 | 461.8 | 460.2 | 461.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.6 | 231.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:42 | Wait | 464.5 | 469.4 | 467.6 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:42 | Wait | 495.1 | 528.7 | 527.2 | 528.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.2 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.9 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:43 | Wait | 482.4 | 498.1 | 495.9 | 495 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 234 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 28.2 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:44 | Normal | 297.2 | 478.8 | 500.5 | 516.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231 | 232.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 30 | 1 | 29.3 | 93442.2 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:45 | Normal | 204.8 | 491.3 | 515.5 | 527.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 233.6 | 232 | 232.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18 | 1 | 30.4 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:46 | Wait | 494.1 | 528.2 | 526.5 | 527.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 31.1 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:47 | Wait | 496.4 | 531.2 | 529.4 | 530.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 31.8 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:48 | Wait | 500.1 | 536.5 | 534.6 | 536 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 232.8 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 32.6 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:49 | Wait | 503.8 | 541.6 | 539.9 | 541.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 229.2 | 227.8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 33.2 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:50 | Wait | 507 | 546 | 544.4 | 545.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 33.7 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:51 | Wait | 510.4 | 550.6 | 548.9 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.6 | 231.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.1 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:52 | Normal | 468.4 | 528.3 | 533.7 | 537.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234 | 231.6 | 232.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11 | 1 | 34.7 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:53 | Wait | 517.5 | 559.6 | 557.9 | 559.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 35 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:54 | Wait | 521 | 563.8 | 562.1 | 563.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 233.2 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.3 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:55 | Wait | 524.3 | 567.7 | 565.9 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.4 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 35.6 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:56 | Wait | 527.7 | 564.9 | 563.7 | 564.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 230.2 | 227.8 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 35.9 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:57 | Normal | 473.2 | 508.7 | 533 | 551.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234 | 231.4 | 232.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 271 | 1 | 36.4 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:58 | Normal | 477.9 | 558.3 | 530 | 530.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234 | 231.8 | 232.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 251 | 1 | 36.7 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 05:59 | Normal | 489.9 | 554.8 | 542 | 532.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234.4 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 364 | 1 | 36.9 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:00 | Normal | 484.3 | 545.9 | 532 | 535.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 233.8 | 231.6 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 397 | 1 | 37.1 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:01 | Normal | 491 | 536.6 | 509.2 | 551.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 234 | 231.2 | 232.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 482 | 1 | 37.3 | 93442.2 | 7071 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:02 | Normal | 506 | 524.8 | 549.1 | 543.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 566 | 1 | 37.5 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:03 | Normal | 491.1 | 527.9 | 555 | 537.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233.8 | 231 | 232 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 622 | 1 | 37.7 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:04 | Normal | 480.9 | 522.8 | 543.1 | 519.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233.6 | 231 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 687 | 1 | 37.9 | 93442.2 | 7071 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:05 | Normal | 499.4 | 554 | 531.2 | 563.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 721 | 1 | 38 | 93442.3 | 7071 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:06 | Normal | 491.9 | 522.9 | 525.8 | 548.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 233.2 | 231.2 | 232 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 771 | 1 | 38.2 | 93442.3 | 7071 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:07 | Normal | 487 | 554.6 | 543 | 538.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 233 | 230.4 | 231.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 814 | 1 | 38.4 | 93442.3 | 7071 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:08 | Normal | 485.8 | 556.4 | 526 | 561.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 233 | 230.6 | 232.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.88 | 59.94 | 59.87 | 807 | 1 | 38.6 | 93442.3 | 7071 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:09 | Normal | 497.9 | 566.1 | 523.8 | 539.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 232.6 | 230.4 | 231.2 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 869 | 1 | 38.7 | 93442.3 | 7071 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:10 | Normal | 515.1 | 562.3 | 540.3 | 536 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 233 | 230.2 | 231.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 910 | 1 | 38.9 | 93442.3 | 7071 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:11 | Normal | 481 | 566 | 525.7 | 528.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 232.8 | 230.6 | 231 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 900 | 1 | 39 | 93442.3 | 7071 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:12 | Normal | 506.9 | 534.8 | 540.1 | 505.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 233.2 | 230.6 | 231 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 980 | 1 | 39.2 | 93442.4 | 7071 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:13 | Normal | 499 | 529.9 | 544.1 | 559.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 232.6 | 230.2 | 231 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60 | 59.97 | 60 | 999 | 1 | 39.3 | 93442.4 | 7071 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:14 | Normal | 483.9 | 547.8 | 546.1 | 557.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 232.6 | 230 | 231 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1032 | 1 | 39.5 | 93442.4 | 7071 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:15 | Normal | 489.9 | 556.8 | 549.1 | 550.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 233 | 230.8 | 231.4 | 3 | 3 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1095 | 1 | 39.6 | 93442.4 | 7071 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:16 | Normal | 505 | 541.8 | 549.1 | 551.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 232.6 | 230 | 231.4 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1139 | 1 | 39.8 | 93442.4 | 7071 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 88 | -0.001 | -0.001
2025-03-24 06:21 | Normal | 513.1 | 528.9 | 540.2 | 548 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 233.2 | 230.4 | 231.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1505 | 1 | 40.3 | 93442.5 | 7071 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:26 | Normal | 512.4 | 539.1 | 542.7 | 558.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 233 | 231.2 | 232 | 5 | 5.3 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1913 | 1 | 41 | 93442.7 | 7071 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:31 | Normal | 477.9 | 546.8 | 544 | 541.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 2108 | 1 | 41.7 | 93442.8 | 7071 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:36 | Normal | 520 | 546.7 | 532.9 | 532.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 233.2 | 231 | 232.2 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2151 | 1 | 42.3 | 93443 | 7071 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:41 | Normal | 502.1 | 555.9 | 540.5 | 560.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2572 | 1 | 43.1 | 93443.2 | 7071 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:46 | Normal | 520.9 | 524.8 | 554.7 | 553.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2620 | 1 | 43.8 | 93443.4 | 7071 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:51 | Normal | 475.9 | 559.9 | 546.6 | 550.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2160 | 1 | 44.6 | 93443.6 | 7071 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 06:56 | Normal | 485.8 | 538.5 | 543.4 | 532.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 233.6 | 232 | 232.6 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1953 | 1 | 45.1 | 93443.8 | 7072 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:01 | Normal | 502.9 | 525.5 | 530.1 | 534.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1808 | 1 | 45.7 | 93444 | 7072 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:06 | Normal | 490.7 | 525.5 | 548.7 | 524.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 233.2 | 231 | 232.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 1765 | 1 | 46.1 | 93444.1 | 7072 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:11 | Normal | 486.9 | 550.7 | 511 | 535.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 233 | 230.8 | 232 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 1375 | 1 | 46.5 | 93444.2 | 7072 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:16 | Normal | 493.1 | 545.8 | 543.3 | 538 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 233.2 | 230.4 | 231.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1530 | 1 | 46.8 | 93444.4 | 7072 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:21 | Normal | 490.9 | 533.4 | 533 | 541.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1.6 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2254 | 1 | 47.2 | 93444.5 | 7072 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:26 | Normal | 505.8 | 549.9 | 537.2 | 560 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 233 | 230.4 | 232 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2540 | 1 | 47.5 | 93444.7 | 7072 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:31 | Normal | 524 | 549.8 | 542.8 | 550.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2 | 233 | 230.2 | 232 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2973 | 1 | 47.8 | 93444.9 | 7072 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:36 | Normal | 512.8 | 562.6 | 545.1 | 561.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3745 | 1 | 48.2 | 93445.2 | 7072 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:41 | Normal | 523.9 | 547.7 | 545.8 | 552.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4854 | 1 | 48.5 | 93445.6 | 7072 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:46 | Normal | 532.9 | 558.8 | 568.9 | 570.7 | 3.6 | 3 | 3 | 3.6 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 17.4 | 17.2 | 17 | 59.99 | 60 | 60 | 6614 | 1 | 49 | 93446 | 7072 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:51 | Normal | 506.2 | 563.9 | 567.9 | 571.7 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 4 | 233.6 | 231.6 | 233 | 19.4 | 19.2 | 19 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7517 | 1 | 49.7 | 93446.7 | 7072 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 07:56 | Normal | 504.9 | 558.7 | 554 | 562.8 | 3.8 | 3 | 3.1 | 3.7 | 232.8 | 230 | 232 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6809 | 1 | 47.2 | 93447.3 | 7073 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:01 | Normal | 505 | 555.8 | 555.5 | 560 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.7 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6777 | 1 | 49.4 | 93447.8 | 7073 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:06 | Normal | 528.9 | 550.9 | 552.5 | 566.8 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 233.8 | 231 | 231.6 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 6437 | 1 | 47.5 | 93448.4 | 7073 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:11 | Normal | 522.9 | 558.6 | 559.3 | 553 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4 | 232.6 | 229.6 | 231.8 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7273 | 1 | 49.9 | 93449 | 7073 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:16 | Normal | 516.9 | 553.8 | 550.1 | 557.7 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6386 | 1 | 48.6 | 93449.5 | 7073 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:21 | Normal | 522.9 | 550.7 | 558.9 | 554.7 | 3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 232.6 | 229.8 | 230.8 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5465 | 1 | 46.3 | 93450 | 7073 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:26 | Normal | 504.9 | 550.7 | 545.1 | 558.9 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.7 | 232.4 | 230 | 231.8 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6683 | 1 | 49.7 | 93450.5 | 7073 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:31 | Normal | 493.7 | 544.6 | 550.3 | 556.1 | 3.9 | 3 | 3 | 3.7 | 232 | 229.8 | 231.2 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6776 | 1 | 48.5 | 93451.1 | 7073 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:36 | Normal | 493.9 | 557.7 | 536.3 | 550.9 | 4.1 | 3 | 3.2 | 3.8 | 232.2 | 229.2 | 231 | 18.1 | 18 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6868 | 1 | 46.6 | 93451.6 | 7073 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:41 | Normal | 502.9 | 565.7 | 552.5 | 566.2 | 6.2 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 233.4 | 231.2 | 233 | 25.1 | 25 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10054 | 1 | 49.1 | 93452.4 | 7073 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:46 | Normal | 490.7 | 556.5 | 528 | 543.6 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 232.8 | 231 | 232 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8138 | 1 | 49.3 | 93453.1 | 7073 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:51 | Normal | 521.9 | 571.9 | 563.9 | 576.8 | 10.3 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 235 | 232.2 | 234.8 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 20319 | 1 | 48.5 | 93454 | 7073 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 08:56 | Normal | 520.1 | 550.9 | 554 | 544.9 | 6.5 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 233.6 | 232 | 233 | 28 | 27.8 | 27.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10653 | 1 | 43.2 | 93455 | 7074 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:01 | Normal | 522.5 | 547.3 | 562.4 | 558.3 | 12.6 | 9.6 | 9.8 | 9 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 49.6 | 49.3 | 49.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 23672 | 1 | 43.3 | 93456.7 | 7074 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.7 | 5.4 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:06 | Normal | 523 | 561.6 | 534.6 | 548.4 | 11.9 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 235.2 | 233 | 234.2 | 49.2 | 49.3 | 48.9 | 60 | 60 | 60 | 19699 | 1 | 43.9 | 93458.2 | 7074 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:11 | Normal | 513.4 | 549.1 | 543.2 | 537.9 | 8.5 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12242 | 1 | 44.5 | 93459.9 | 7074 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:16 | Normal | 487 | 545.7 | 538.5 | 539.3 | 21.7 | 14 | 14.3 | 14.7 | 237.8 | 235.4 | 237.6 | 77.8 | 77.6 | 77.4 | 59.98 | 60.1 | 60.04 | 30657 | 1 | 46.6 | 93462.4 | 7074 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:21 | Normal | 491.8 | 534.8 | 536.5 | 538.3 | 11.6 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 235.6 | 233 | 235.2 | 43.3 | 43 | 42.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 23845 | 1 | 48.4 | 93464.6 | 7074 | 3.9 | 4.4 | 4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:26 | Normal | 517.8 | 553.8 | 548.2 | 562.9 | 24.5 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 238.2 | 235.8 | 238 | 95.5 | 95.1 | 94.9 | 60.07 | 59.94 | 60.01 | 37684 | 1 | 48.6 | 93466.4 | 7074 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:31 | Normal | 483.4 | 532.4 | 518 | 542.4 | 15.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 236 | 232.4 | 234.4 | 51.9 | 51.6 | 51.5 | 60.07 | 59.98 | 60.02 | 19954 | 1 | 48.4 | 93467.9 | 7074 | 5 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:36 | Normal | 495.2 | 520.9 | 522.6 | 540.3 | 11.1 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 235 | 231.8 | 234.6 | 44.7 | 44.5 | 44.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17335 | 1 | 48.7 | 93469.6 | 7074 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:41 | Normal | 502.8 | 525.2 | 524.2 | 530.1 | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 233.4 | 231 | 233.4 | 36 | 35.8 | 35.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14170 | 1 | 48.5 | 93471.2 | 7074 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:46 | Normal | 505.3 | 533 | 516.9 | 519.7 | 7.5 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 232.8 | 230.4 | 232.2 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12793 | 1 | 47.8 | 93472.4 | 7074 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:51 | Normal | 497.7 | 536.9 | 534.8 | 537.2 | 8.3 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 36.4 | 36.2 | 36 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14131 | 1 | 47.1 | 93473.4 | 7074 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 09:56 | Normal | 507.9 | 529.9 | 518.4 | 529.2 | 8.8 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 233.6 | 230.8 | 232.8 | 38.1 | 37.8 | 37.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15537 | 1 | 46.8 | 93474.8 | 7075 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:01 | Normal | 486.1 | 529.9 | 517.5 | 533.3 | 7.4 | 5.6 | 5.8 | 6.4 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 31 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12084 | 1 | 46.7 | 93475.9 | 7075 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:06 | Normal | 499 | 531.8 | 527.2 | 528.1 | 6.1 | 4.9 | 5 | 5.6 | 231.8 | 229.8 | 231.4 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60 | 59.99 | 10447 | 1 | 46.2 | 93476.8 | 7075 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:11 | Normal | 485.2 | 535 | 515.2 | 529.9 | 5.7 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 232 | 229.6 | 231.2 | 24.7 | 24.4 | 24.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9497 | 1 | 45.7 | 93477.7 | 7075 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:16 | Normal | 511.3 | 546.1 | 537.2 | 540.8 | 5.2 | 4.2 | 4.3 | 5 | 231 | 229.8 | 231 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9161 | 1 | 45.5 | 93478.4 | 7075 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:21 | Normal | 487 | 535 | 534.7 | 542.3 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9181 | 1 | 45.4 | 93479.2 | 7075 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:26 | Normal | 491.1 | 539.8 | 535.6 | 549.6 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 230.6 | 229 | 230 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6957 | 1 | 45.6 | 93479.9 | 7075 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:31 | Normal | 496 | 549.7 | 537.1 | 545.6 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 231.4 | 229 | 230.6 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8251 | 1 | 45.7 | 93480.5 | 7075 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:36 | Normal | 510.1 | 556 | 539 | 551.8 | 5.9 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 231.8 | 229.6 | 231 | 26 | 25.9 | 25.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9955 | 1 | 46.8 | 93481.3 | 7075 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.4 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:41 | Normal | 493.7 | 553.7 | 536.9 | 538.6 | 6.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 28 | 28 | 27.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10800 | 1 | 48.6 | 93482.1 | 7075 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:46 | Normal | 495 | 553.8 | 536 | 544.7 | 6.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 232.4 | 229.8 | 232 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 11372 | 1 | 49.8 | 93483.1 | 7075 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:51 | Normal | 503.2 | 548.9 | 529.7 | 548.7 | 6.9 | 5 | 5.3 | 5.6 | 232.8 | 230.4 | 232.2 | 29.2 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11240 | 1 | 49.1 | 93484 | 7075 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 10:56 | Normal | 485.1 | 530.8 | 529.7 | 550.6 | 6.7 | 5 | 5.1 | 5.4 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10834 | 1 | 48.2 | 93484.9 | 7076 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:01 | Normal | 495.2 | 532.8 | 536.3 | 543 | 7 | 5.2 | 5.5 | 6 | 233.4 | 230.4 | 231.4 | 29.9 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11460 | 1 | 47.2 | 93485.8 | 7076 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:06 | Normal | 511.3 | 548.1 | 529 | 535.7 | 6 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 232.6 | 230.4 | 231.8 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10298 | 1 | 45.3 | 93486.8 | 7076 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:11 | Normal | 473.9 | 544 | 534 | 540.8 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | 233 | 230.6 | 230.8 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8595 | 1 | 45.4 | 93487.5 | 7076 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:16 | Normal | 487.2 | 540.9 | 533.4 | 545.2 | 4.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 60 | 60 | 59.99 | 7804 | 1 | 46.4 | 93488.3 | 7076 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:21 | Normal | 493.1 | 563.9 | 536.4 | 559.2 | 10.2 | 6.5 | 7 | 7.3 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15147 | 1 | 47.7 | 93489.1 | 7076 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:26 | Normal | 513.2 | 536 | 523.3 | 532.9 | 8.5 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 232.8 | 231 | 231.8 | 36.1 | 36 | 35.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 14527 | 1 | 46.3 | 93491.1 | 7076 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:31 | Normal | 487.5 | 546.2 | 532.6 | 535.3 | 7 | 5 | 5.2 | 5.7 | 232 | 230.6 | 231.4 | 28.6 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11072 | 1 | 45.9 | 93492.1 | 7076 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:36 | Normal | 518.9 | 542.7 | 537 | 535.8 | 7.5 | 5.7 | 6 | 6.6 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 33.1 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12845 | 1 | 45.1 | 93493 | 7076 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:41 | Normal | 526 | 545.6 | 548.1 | 549.5 | 8.9 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 232.8 | 231.4 | 232 | 39 | 38.9 | 38.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 15334 | 1 | 44.7 | 93494.2 | 7076 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:46 | Normal | 487.5 | 543.2 | 541.2 | 547.9 | 7.6 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12250 | 1 | 44.6 | 93495.4 | 7076 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:51 | Normal | 517.2 | 552 | 530.1 | 550.7 | 6 | 4.7 | 5 | 5.4 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10583 | 1 | 47.2 | 93496.3 | 7076 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 11:56 | Normal | 523.2 | 558.9 | 545.9 | 551.8 | 7.5 | 5.8 | 6 | 6.6 | 233 | 231.2 | 231.8 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 13039 | 1 | 45.4 | 93497.3 | 7077 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:01 | Normal | 527.6 | 552.1 | 535.7 | 543.4 | 9 | 7.1 | 7.5 | 8 | 233.6 | 232 | 233.2 | 41.1 | 41 | 40.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16131 | 1 | 46.5 | 93498.5 | 7077 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:06 | Normal | 491 | 549.8 | 543.5 | 548.3 | 9.8 | 7.2 | 7.4 | 8 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 41 | 41 | 40.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16203 | 1 | 48.5 | 93499.9 | 7077 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:11 | Normal | 511.3 | 542.9 | 539.1 | 543.8 | 9.1 | 7.1 | 7.3 | 8 | 234.2 | 232.8 | 234 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15861 | 1 | 49.2 | 93501.2 | 7077 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:16 | Normal | 525.8 | 547.9 | 548.8 | 550.6 | 10.3 | 7.9 | 8.1 | 8.7 | 234.6 | 233 | 233.8 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17883 | 1 | 46.2 | 93502.6 | 7077 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:21 | Normal | 514.8 | 546.8 | 545 | 542.6 | 12.6 | 9.1 | 9.4 | 10 | 234.4 | 233.2 | 234.4 | 52.4 | 52 | 52.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20475 | 1 | 46 | 93504.2 | 7077 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:26 | Normal | 505.1 | 541.3 | 541.2 | 537.7 | 13.8 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 55.1 | 54.7 | 54.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21777 | 1 | 46.7 | 93506 | 7077 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0.1 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:31 | Normal | 504.8 | 534.8 | 523.3 | 538.1 | 14.5 | 10.1 | 10.6 | 11 | 236.2 | 233.4 | 235 | 56.7 | 56.4 | 56.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22343 | 1 | 47.9 | 93508 | 7077 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5.2 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:36 | Normal | 503.1 | 533.1 | 528.3 | 529.9 | 12.5 | 9.2 | 9.5 | 10 | 236 | 233 | 235.4 | 51 | 51 | 50.7 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 20175 | 1 | 48.4 | 93509.8 | 7077 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:41 | Normal | 503.5 | 537.1 | 526 | 525.7 | 13.5 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 236.6 | 233.4 | 236 | 53.9 | 53.9 | 53.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21167 | 1 | 48.6 | 93511.6 | 7077 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:46 | Normal | 498.3 | 534.2 | 522.6 | 525.3 | 17.1 | 12 | 12.3 | 12.8 | 237.6 | 234.2 | 235.8 | 65.6 | 65.3 | 65.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25360 | 1 | 49.1 | 93513.6 | 7077 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:51 | Normal | 490.7 | 530.7 | 525.2 | 529.9 | 16.1 | 11 | 11.3 | 11.7 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 61.1 | 61 | 60.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23824 | 1 | 49.6 | 93515.5 | 7077 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 12:56 | Normal | 484.7 | 533.5 | 515.2 | 523 | 14.1 | 9.3 | 10 | 10.1 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 52.9 | 52.7 | 52.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20717 | 1 | 50 | 93517.3 | 7078 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:01 | Normal | 480.6 | 527.4 | 521.6 | 531.4 | 18 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 235 | 234 | 234.6 | 62.6 | 62.6 | 62.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26926 | 1 | 50.5 | 93519.5 | 7078 | 5.7 | 6.1 | 6 | 5.2 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:06 | Normal | 482 | 529.8 | 513.2 | 524 | 7.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 233.6 | 231 | 231.6 | 28.5 | 28.5 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11242 | 1 | 50.1 | 93520.9 | 7078 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:11 | Normal | 493.1 | 537.8 | 525.6 | 536.4 | 7.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 233.4 | 230.4 | 230.8 | 28.7 | 28.6 | 28.3 | 60.01 | 60 | 60 | 10970 | 1 | 48.6 | 93521.7 | 7078 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:16 | Normal | 499.3 | 549.1 | 543.8 | 541.6 | 9.1 | 6 | 6.3 | 6.8 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13715 | 1 | 47.5 | 93522.8 | 7078 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:21 | Normal | 506.1 | 541.9 | 545.4 | 534.2 | 7.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 232 | 229.8 | 229.4 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11312 | 1 | 47 | 93523.9 | 7078 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:26 | Normal | 493.8 | 533.5 | 541.7 | 542.5 | 7 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 231 | 229 | 229 | 27.2 | 27.2 | 27 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10302 | 1 | 46.1 | 93524.8 | 7078 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:31 | Normal | 496.4 | 544.1 | 540.5 | 544.2 | 7.9 | 5 | 5.5 | 5.7 | 231.6 | 229.8 | 229.8 | 31.1 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11928 | 1 | 45.5 | 93525.8 | 7078 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:36 | Normal | 494.2 | 549.6 | 536.6 | 544.1 | 7 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 231 | 229.8 | 230 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10494 | 1 | 45 | 93526.8 | 7078 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:41 | Normal | 505.1 | 546.9 | 546 | 544.9 | 7.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 231.8 | 228.6 | 230 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 12458 | 1 | 47.2 | 93527.7 | 7078 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:46 | Normal | 504.1 | 554.9 | 534.9 | 543.6 | 7 | 4.7 | 5 | 5.3 | 231.4 | 228 | 230 | 28.2 | 28.1 | 27.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10818 | 1 | 50.1 | 93528.6 | 7078 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:51 | Normal | 501.1 | 538.8 | 538.4 | 540.2 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 230.2 | 227.4 | 228.6 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 60 | 60.01 | 60 | 6837 | 1 | 49.4 | 93529.3 | 7078 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 13:56 | Normal | 495 | 539.8 | 543.4 | 556.3 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 228.8 | 226.4 | 228 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5298 | 1 | 48.8 | 93529.8 | 7079 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:01 | Normal | 494 | 550.9 | 538.9 | 545.6 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 228.4 | 226.2 | 226.8 | 14.4 | 14.2 | 14 | 59.98 | 60 | 60 | 5381 | 1 | 48 | 93530.3 | 7079 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:06 | Normal | 515 | 556.8 | 548.8 | 540.6 | 3.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 229.4 | 227.2 | 227.4 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 6490 | 1 | 47 | 93530.8 | 7079 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:11 | Normal | 518.9 | 549.1 | 542.5 | 544.3 | 3.9 | 3 | 3.1 | 3.7 | 229.2 | 226.6 | 227 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 6703 | 1 | 45.2 | 93531.3 | 7079 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:16 | Normal | 510 | 557.8 | 545.9 | 556.6 | 3.9 | 3 | 3.1 | 3.6 | 228.8 | 226.8 | 227.4 | 18.2 | 18 | 17.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6886 | 1 | 50 | 93531.9 | 7079 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:21 | Normal | 521.1 | 562.9 | 555.3 | 555.1 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 229.2 | 227.2 | 228.4 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 60 | 60 | 59.98 | 6514 | 1 | 49.2 | 93532.4 | 7079 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:26 | Normal | 515.1 | 554.9 | 561.6 | 558.3 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 4 | 229.6 | 227 | 228.6 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7574 | 1 | 47.9 | 93533 | 7079 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:31 | Normal | 495.6 | 559.1 | 545.5 | 561.2 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 229 | 226.2 | 227.4 | 21.4 | 21.2 | 21 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8073 | 1 | 45.9 | 93533.7 | 7079 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:36 | Normal | 511.3 | 560 | 554.9 | 551.8 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 4 | 229.6 | 228.2 | 228.8 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7478 | 1 | 48.2 | 93534.3 | 7079 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:41 | Normal | 512.3 | 551 | 548.1 | 542.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 228.4 | 226.4 | 227.8 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4228 | 1 | 49.4 | 93534.8 | 7079 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:46 | Normal | 509.2 | 555 | 539.1 | 557.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 228.8 | 227 | 226.6 | 11.2 | 11.1 | 11 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4204 | 1 | 48.2 | 93535.1 | 7079 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:51 | Normal | 514.3 | 559 | 547.3 | 559.1 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 3 | 229.4 | 226.6 | 228.2 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 5042 | 1 | 45.4 | 93535.5 | 7079 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 14:56 | Normal | 506.2 | 569 | 558.1 | 568 | 5.1 | 3.8 | 4 | 4.5 | 229.8 | 227.8 | 229.6 | 23.1 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 8833 | 1 | 49.6 | 93536.1 | 7080 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:01 | Normal | 494 | 554.9 | 544.9 | 544.8 | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 230 | 227.4 | 228.8 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 7844 | 1 | 48.3 | 93536.8 | 7080 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:06 | Normal | 499.1 | 557.9 | 550.6 | 556.3 | 3.7 | 3 | 3 | 3.6 | 230.4 | 227.4 | 229 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 6633 | 1 | 46.1 | 93537.4 | 7080 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:11 | Normal | 505 | 563.8 | 546.9 | 560.6 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 6352 | 1 | 50 | 93538 | 7080 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:16 | Normal | 525 | 550.9 | 567.3 | 562 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 230.6 | 228 | 228.6 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7434 | 1 | 49 | 93538.5 | 7080 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:21 | Normal | 518.2 | 561.8 | 550.7 | 560.4 | 5.1 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 230.2 | 228.8 | 229.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8612 | 1 | 47.8 | 93539.2 | 7080 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:26 | Normal | 523.8 | 568.8 | 559.2 | 557.7 | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 231.4 | 229.2 | 230 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9122 | 1 | 44.9 | 93539.9 | 7080 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:31 | Normal | 522.1 | 557.9 | 551.2 | 564.9 | 5.7 | 4 | 4.3 | 4.7 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9573 | 1 | 49.9 | 93540.8 | 7080 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:36 | Normal | 519.9 | 552.8 | 549.7 | 555.3 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 7526 | 1 | 49 | 93541.5 | 7080 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:41 | Normal | 512.1 | 566.9 | 545.3 | 561 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 230 | 227.8 | 229 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 6958 | 1 | 47.8 | 93542.1 | 7080 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:46 | Normal | 521.9 | 563.6 | 554 | 560.8 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 229 | 226.4 | 227 | 16 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6060 | 1 | 45.7 | 93542.6 | 7080 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:51 | Normal | 510.2 | 533 | 569.4 | 550.8 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 229.4 | 226.8 | 228 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6261 | 1 | 47.7 | 93543.1 | 7080 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 15:56 | Normal | 518.2 | 557 | 551.1 | 554.8 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 230.2 | 227.4 | 228.4 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6389 | 1 | 49.6 | 93543.7 | 7081 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:01 | Normal | 519 | 553.8 | 545.9 | 554.5 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 229.6 | 227.2 | 228.2 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6028 | 1 | 48.8 | 93544.2 | 7081 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:06 | Normal | 517.1 | 552.8 | 548.6 | 546.3 | 3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 230 | 227 | 227.6 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 60 | 59.98 | 60 | 5458 | 1 | 47.8 | 93544.7 | 7081 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:11 | Normal | 520.1 | 550.8 | 545.4 | 544.2 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 228.6 | 226.8 | 227.4 | 13.3 | 13.2 | 13 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 5044 | 1 | 46 | 93545.1 | 7081 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:16 | Normal | 509.1 | 539 | 545.1 | 549.7 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.6 | 229.4 | 227.4 | 227.6 | 12 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4534 | 1 | 48.1 | 93545.5 | 7081 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:21 | Normal | 491 | 546.8 | 525.9 | 541.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 229 | 226.2 | 226.4 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3729 | 1 | 49.4 | 93545.8 | 7081 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:26 | Normal | 501.1 | 542.8 | 535.6 | 544.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 228 | 225.6 | 227.2 | 7 | 7.1 | 6.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2656 | 1 | 48.2 | 93546.1 | 7081 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:31 | Normal | 475.1 | 506.7 | 512.1 | 532.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 228.2 | 225.4 | 226.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1701 | 1 | 46.1 | 93546.3 | 7081 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:36 | Normal | 487 | 528.8 | 525.9 | 530.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 228.2 | 226.6 | 226.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1086 | 1 | 49.8 | 93546.4 | 7081 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:41 | Normal | 483.3 | 542 | 522.1 | 529 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 228.4 | 226.6 | 227.4 | 3 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1044 | 1 | 48.5 | 93546.5 | 7081 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:46 | Normal | 483.1 | 514.9 | 512.9 | 515.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 229.4 | 227.4 | 227.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1014 | 1 | 45.4 | 93546.6 | 7081 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:51 | Normal | 439 | 530.9 | 506 | 531.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 229.2 | 227 | 227.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 950 | 1 | 49.3 | 93546.7 | 7081 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 16:56 | Normal | 488.8 | 518.8 | 531.1 | 543.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 230.2 | 227.4 | 229 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 897 | 1 | 47 | 93546.7 | 7082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:01 | Normal | 481 | 530 | 527.3 | 515.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 230.6 | 227.6 | 229 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 824 | 1 | 49.5 | 93546.8 | 7082 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:06 | Normal | 489.9 | 521.6 | 513.1 | 531.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 229.2 | 227 | 228.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 701 | 1 | 47 | 93546.9 | 7082 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:11 | Normal | 494.9 | 552.9 | 548.3 | 546.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 229.8 | 227.2 | 228.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 537 | 1 | 49.4 | 93546.9 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:16 | Normal | 417 | 518.9 | 508.3 | 528.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 230.8 | 227.8 | 229.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 450 | 1 | 46.4 | 93547 | 7082 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:21 | Normal | 467 | 516.9 | 508.1 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 230.6 | 227.8 | 229 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 303 | 1 | 49.1 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:26 | Normal | 428.4 | 504 | 518.1 | 519.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 231.4 | 227.6 | 228.4 | 1 | 1 | 0.8 | 60 | 59.98 | 60 | 212 | 1 | 46 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:31 | Wait | 504.8 | 545.7 | 544.1 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 230.8 | 227.4 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 48.4 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:36 | Wait | 498 | 536.2 | 534.5 | 535.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 230.2 | 227.6 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:41 | Normal | 163.5 | 423.5 | 483.7 | 492.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231.2 | 227.8 | 228.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10 | 1 | 50 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:46 | Normal | 197 | 294.7 | 448.7 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 230.4 | 228.2 | 229 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23 | 1 | 47.2 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:51 | Normal | 207.4 | 194.6 | 376.2 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231.2 | 228.6 | 229.6 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24 | 1 | 48.8 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 17:56 | Normal | 190.6 | 209.3 | 274.4 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231.2 | 228.2 | 228.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 49.5 | 93547 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 18:01 | Normal | 196.1 | 217.7 | 275.7 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 231 | 228.8 | 229.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16 | 1 | 49.9 | 93547 | 7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2025-03-24 18:06 | Normal | 170.2 | 188.4 | 186.2 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 230.8 | 228.4 | 228.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11 | 1 | 46.3 | 93547 | 7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0