## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-27 05:41 | Wait | 470.7 | 470.5 | 422.8 | 423.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 22.7 | 72134.3 | 7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 05:46 | Wait | 515 | 514.8 | 438.6 | 438.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 0 | 0 | 23.1 | 72134.3 | 7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 05:51 | Normal | 199.6 | 446.1 | 443.8 | 458.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 136 | 1 | 23.1 | 72134.3 | 7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 05:56 | Normal | 200 | 475.2 | 415 | 448.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 151 | 1 | 23.1 | 72134.3 | 7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:01 | Normal | 270.3 | 480.2 | 459.4 | 456.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.2 | 219.4 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 360 | 1 | 24 | 72134.3 | 7461 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:06 | Normal | 510.1 | 460.4 | 432.9 | 467.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 219.2 | 219 | 218.4 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 688 | 1 | 24.3 | 72134.4 | 7461 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:11 | Normal | 560.9 | 476.3 | 433.9 | 460.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 218.4 | 218.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 963 | 1 | 24.6 | 72134.4 | 7461 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:16 | Normal | 561.6 | 486.2 | 449.8 | 466.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 218.8 | 219.2 | 218.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1217 | 1 | 24.8 | 72134.5 | 7462 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:21 | Normal | 577.9 | 507.2 | 467.1 | 465.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 219.2 | 219.6 | 218.4 | 4.1 | 4 | 4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1431 | 1 | 25.1 | 72134.6 | 7462 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:26 | Normal | 567.9 | 461.3 | 454.1 | 477.8 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1455 | 1 | 25.4 | 72134.8 | 7462 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:31 | Normal | 551.6 | 497.5 | 465.8 | 469 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1419 | 1 | 25.6 | 72134.9 | 7462 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:36 | Normal | 553.8 | 492.6 | 453.3 | 478.8 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1581 | 1 | 25.8 | 72135 | 7462 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:41 | Normal | 566.8 | 519.3 | 480.3 | 471.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 219.8 | 220 | 219.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1784 | 1 | 26 | 72135.1 | 7462 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:46 | Normal | 539.7 | 496.4 | 455.9 | 454.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.8 | 220 | 219.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1332 | 1 | 26.2 | 72135.3 | 7462 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:51 | Normal | 578.9 | 531.4 | 477.1 | 484.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 219.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 60 | 60 | 60.01 | 2776 | 1 | 26.4 | 72135.5 | 7462 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 06:56 | Normal | 594 | 535.2 | 479.9 | 487.5 | 2 | 1.6 | 2 | 0.5 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3040 | 1 | 26.7 | 72135.7 | 7462 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:01 | Normal | 593.8 | 502.4 | 477 | 482 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 219.8 | 220 | 218.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3507 | 1 | 27 | 72136 | 7462 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:06 | Normal | 586.9 | 459.3 | 474 | 493 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 219.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4221 | 1 | 27.4 | 72136.3 | 7462 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:11 | Normal | 598.7 | 464 | 475.6 | 494.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 219.8 | 220 | 219.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4657 | 1 | 27.8 | 72136.7 | 7462 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:16 | Normal | 588.9 | 469.3 | 479.4 | 491.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 220 | 220 | 219.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5290 | 1 | 28.2 | 72137.1 | 7463 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:21 | Normal | 587.7 | 505.2 | 478.1 | 490.7 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 220 | 219.6 | 219.6 | 16 | 16 | 15.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 5659 | 1 | 28.6 | 72137.5 | 7463 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:26 | Normal | 582 | 507.2 | 468.8 | 499.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 219.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6258 | 1 | 29.1 | 72138 | 7463 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:31 | Normal | 589.9 | 509.2 | 464.7 | 483.6 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 219.8 | 219.4 | 219 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6401 | 1 | 29.6 | 72138.6 | 7463 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:36 | Normal | 587 | 506.4 | 473.9 | 505.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 220 | 219.4 | 219.2 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6421 | 1 | 30 | 72139.1 | 7463 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:41 | Normal | 582.3 | 502.4 | 476 | 492.6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 220.4 | 220 | 220.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7903 | 1 | 30.5 | 72139.7 | 7463 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:46 | Normal | 573.6 | 498.2 | 465.3 | 509.2 | 6 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 220.4 | 219.8 | 220.4 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 8428 | 1 | 30.9 | 72140.4 | 7463 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:51 | Normal | 573.8 | 503.2 | 462.2 | 507.8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 220.6 | 219.2 | 219.6 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8848 | 1 | 31.3 | 72141.1 | 7463 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 07:56 | Normal | 572.4 | 490.3 | 460.2 | 503.2 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 220.4 | 219.2 | 219 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8267 | 1 | 31.6 | 72141.8 | 7463 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:01 | Normal | 566.6 | 489.2 | 456.7 | 376.3 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 2.9 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9065 | 1 | 31.8 | 72142.6 | 7463 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:06 | Normal | 574.1 | 486.6 | 458.3 | 391 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 220.2 | 219 | 219.6 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 9881 | 1 | 32.1 | 72143.3 | 7463 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:11 | Normal | 559.3 | 490.1 | 454.4 | 402.9 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 3.5 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11442 | 1 | 32.7 | 72144.2 | 7463 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:16 | Normal | 565.9 | 484.3 | 459.3 | 394 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 3.7 | 220.8 | 220.2 | 220.8 | 32.2 | 32 | 32.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 11799 | 1 | 33.2 | 72145.2 | 7464 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:21 | Normal | 561 | 484.8 | 454.8 | 409.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 3.6 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 11827 | 1 | 33.7 | 72146.2 | 7464 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:26 | Normal | 555.1 | 486.3 | 454.3 | 409.9 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 4.1 | 220.8 | 220.2 | 220.8 | 36 | 35.8 | 35.8 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 13284 | 1 | 34.1 | 72147.3 | 7464 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:31 | Normal | 550.5 | 476.2 | 444.7 | 428.4 | 9 | 8.8 | 8.9 | 4.3 | 221.4 | 220.2 | 221 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13893 | 1 | 34.5 | 72148.4 | 7464 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:36 | Normal | 552.4 | 472.1 | 444.3 | 422.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 4.2 | 221.4 | 219.8 | 221.4 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 13497 | 1 | 35.1 | 72149.5 | 7464 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:41 | Normal | 551.4 | 471.3 | 440 | 435.2 | 9 | 8.9 | 9 | 4.4 | 220.2 | 219.2 | 220 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14020 | 1 | 35.5 | 72150.7 | 7464 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:46 | Normal | 547.5 | 475.2 | 442.6 | 433.3 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 4.8 | 221.6 | 221 | 221.8 | 41 | 41 | 41 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15182 | 1 | 35.8 | 72151.9 | 7464 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:51 | Normal | 549.6 | 468.3 | 437.9 | 424.6 | 10.1 | 10 | 10.2 | 5.1 | 220.4 | 220 | 221.2 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 15730 | 1 | 36.4 | 72153.2 | 7464 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 08:56 | Normal | 540.8 | 465.4 | 436 | 431.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 4.8 | 221.4 | 220.4 | 221.4 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 14461 | 1 | 36.9 | 72154.5 | 7464 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:01 | Normal | 548.4 | 473.2 | 438.4 | 438.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 5.4 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 16790 | 1 | 37.2 | 72155.8 | 7464 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:06 | Normal | 549.4 | 465.2 | 436.2 | 431.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 5.1 | 221 | 220 | 220.2 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15507 | 1 | 37.7 | 72157.1 | 7464 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:11 | Normal | 542.3 | 468.2 | 443 | 442.6 | 10.2 | 10 | 10 | 5.1 | 220.2 | 220 | 220.8 | 42.8 | 42.6 | 42.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 15778 | 1 | 38.1 | 72158.4 | 7464 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:16 | Normal | 543.4 | 465.3 | 433.5 | 433.1 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 17770 | 1 | 38.5 | 72159.9 | 7465 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:21 | Normal | 540.6 | 468.2 | 434.7 | 431.3 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 6 | 220.2 | 221 | 220.6 | 49 | 49 | 49 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18202 | 1 | 39 | 72161.4 | 7465 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:26 | Normal | 538.8 | 462.2 | 430.7 | 429.3 | 12.2 | 11.9 | 12 | 6.1 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 50 | 49.7 | 49.9 | 59.96 | 60.05 | 60.01 | 18466 | 1 | 39.3 | 72162.9 | 7465 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 6.1 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:31 | Normal | 534.5 | 456.3 | 433.9 | 426.4 | 12.2 | 12.1 | 12 | 6.3 | 220.6 | 220.6 | 221 | 50.3 | 50 | 50.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18604 | 1 | 39.7 | 72164.4 | 7465 | 6.1 | 6 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:36 | Normal | 529.3 | 457 | 426.5 | 431.1 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 6.2 | 221.2 | 221 | 221 | 50.6 | 50.4 | 50.4 | 59.96 | 60.07 | 60.02 | 18661 | 1 | 40.1 | 72166 | 7465 | 6.2 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:41 | Normal | 527.8 | 454.5 | 424.1 | 425.7 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 6.4 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 52 | 51.8 | 51.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 19124 | 1 | 40.4 | 72167.6 | 7465 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:46 | Normal | 530 | 454.6 | 423.9 | 425.6 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 6.4 | 219.6 | 220.4 | 220.2 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 60 | 60.09 | 60.04 | 18936 | 1 | 40.8 | 72169.2 | 7465 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:51 | Normal | 525.8 | 455.4 | 421.9 | 430.5 | 13.4 | 13 | 13.2 | 6.5 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 54 | 54.2 | 54 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 19995 | 1 | 41.2 | 72170.8 | 7465 | 6.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 09:56 | Normal | 525.8 | 450.6 | 424 | 426.3 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 6.8 | 219.2 | 219.4 | 220 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 60.05 | 59.98 | 60.01 | 20572 | 1 | 41.7 | 72172.5 | 7465 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:01 | Normal | 521.3 | 457.1 | 431.4 | 426 | 13.8 | 13.3 | 13.2 | 6.8 | 219.2 | 219.2 | 219 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 20470 | 1 | 42 | 72174.2 | 7465 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:06 | Normal | 517.6 | 453.2 | 427.7 | 427.3 | 14.5 | 13.8 | 14 | 7.1 | 219.8 | 220 | 219.8 | 57.4 | 57.2 | 57.4 | 59.95 | 59.94 | 60 | 21054 | 1 | 42.3 | 72175.9 | 7465 | 7.1 | 7 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:11 | Normal | 519.8 | 463.6 | 423 | 418.6 | 14.6 | 13.5 | 14.3 | 7.3 | 219.4 | 219 | 220.2 | 58.7 | 58.4 | 58.3 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 21566 | 1 | 42.8 | 72177.7 | 7465 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:16 | Normal | 515.6 | 444.5 | 418.8 | 420.3 | 14.9 | 14.2 | 14.7 | 7.4 | 219.2 | 219.4 | 220 | 59.3 | 59.3 | 59.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21863 | 1 | 43.2 | 72179.5 | 7466 | 7.4 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:21 | Normal | 517.8 | 446.2 | 416.2 | 414.9 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 7.6 | 219.6 | 220 | 219.6 | 60.4 | 60.2 | 60.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 22149 | 1 | 43.6 | 72181.3 | 7466 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:26 | Normal | 513.9 | 441.6 | 418.5 | 420.1 | 15.3 | 14.5 | 14.8 | 7.5 | 219.4 | 219.6 | 219.4 | 59.8 | 59.7 | 59.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22048 | 1 | 44.1 | 72183.2 | 7466 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:31 | Normal | 521.3 | 441.9 | 404.3 | 395.4 | 10.1 | 9.3 | 12.6 | 5.6 | 218.4 | 218.2 | 218.6 | 41.1 | 41 | 41 | 60 | 60 | 60.01 | 13830 | 1 | 44.4 | 72185 | 7466 | 6.1 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:36 | Normal | 513.1 | 440.8 | 412.3 | 412.9 | 16.1 | 15.4 | 15.9 | 8.1 | 221.2 | 221 | 221 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 59.96 | 60 | 60 | 23393 | 1 | 44.7 | 72186.8 | 7466 | 8 | 7.7 | 0.2 | 8 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:41 | Normal | 503.1 | 433.3 | 411.6 | 407.4 | 16.6 | 15.8 | 16.3 | 8.1 | 220 | 220 | 219.6 | 63.4 | 63.2 | 63.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22840 | 1 | 45.2 | 72188.6 | 7466 | 8.4 | 8.1 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:46 | Normal | 499.7 | 443 | 410.6 | 404.4 | 16.1 | 15.5 | 15.8 | 7.1 | 219.8 | 219.6 | 220 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 59.97 | 60.04 | 60 | 15913 | 1 | 45.8 | 72190.6 | 7466 | 8 | 5.6 | 0.9 | 6.4 | 6.8 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:51 | Normal | 501.4 | 431 | 410.9 | 412.5 | 16.8 | 15.9 | 16.3 | 8 | 220.6 | 220 | 220.2 | 63.7 | 63.5 | 63.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 23617 | 1 | 46.3 | 72192.5 | 7466 | 8.3 | 7.9 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 10:56 | Normal | 506.7 | 431.2 | 409.1 | 406.8 | 15.5 | 15 | 15.5 | 7.8 | 220 | 219.6 | 219.8 | 60.2 | 59.9 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 22399 | 1 | 46.6 | 72194.4 | 7466 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:01 | Normal | 507.5 | 432.8 | 413 | 409.8 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 2 | 217.2 | 216.2 | 217 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 17412 | 1 | 46.7 | 72196.2 | 7466 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:06 | Normal | 493.7 | 435.1 | 405.4 | 406.1 | 16.4 | 15.6 | 16.1 | 8.1 | 220 | 220.2 | 219.8 | 62.5 | 62.4 | 62.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 23135 | 1 | 46.7 | 72198 | 7466 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:11 | Normal | 498 | 434.4 | 408.5 | 406 | 17.1 | 16 | 16.6 | 8.5 | 219.8 | 219.6 | 220 | 65 | 64.8 | 64.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 24057 | 1 | 46.8 | 72200 | 7466 | 8.6 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:16 | Normal | 492.7 | 425.1 | 406.8 | 404.6 | 17.5 | 16.7 | 17.3 | 8.8 | 219.8 | 219.4 | 220 | 66.6 | 66.2 | 66.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 24622 | 1 | 47 | 72202 | 7467 | 8.8 | 8.3 | 0.2 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:21 | Normal | 496.2 | 427.4 | 411.4 | 403.8 | 17.6 | 16.8 | 17.3 | 8.8 | 219.6 | 219.4 | 219.6 | 67 | 66.9 | 66.9 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 24826 | 1 | 47.2 | 72204 | 7467 | 8.9 | 8.2 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:26 | Normal | 490.6 | 424.2 | 403.1 | 411.5 | 16 | 15 | 15.8 | 8.1 | 218.8 | 219.6 | 219.4 | 60.9 | 60.9 | 60.6 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 23012 | 1 | 47.4 | 72206 | 7467 | 7.8 | 7.4 | 0.4 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:31 | Normal | 510.4 | 435 | 418.7 | 415.4 | 18.2 | 17.7 | 18.1 | 9.1 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 26605 | 1 | 46.7 | 72207.3 | 7467 | 9.3 | 8.7 | 0.1 | 9 | 9.3 | 0 | 9.1 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:36 | Normal | 501.5 | 424.4 | 415.9 | 389.6 | 9.5 | 7.8 | 11 | 4.5 | 217.4 | 218.2 | 217.6 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7716 | 1 | 47 | 72209.3 | 7467 | 4.7 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 3 | 0.3 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:41 | Normal | 493.9 | 431.4 | 409.7 | 407.2 | 17.8 | 16.8 | 17.3 | 8.8 | 219.8 | 220.4 | 220.4 | 67.2 | 67 | 67 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 24804 | 1 | 47.2 | 72211.1 | 7467 | 8.9 | 8.4 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:46 | Normal | 494.4 | 438 | 407.8 | 405.4 | 19.6 | 18.1 | 19 | 9.6 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 73.3 | 73 | 73.2 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 26831 | 1 | 47.2 | 72212.8 | 7467 | 9.8 | 9.2 | 0.3 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.8 | 9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:51 | Normal | 508.2 | 435.7 | 418.5 | 418.8 | 20.1 | 19.3 | 19.4 | 9.9 | 223.2 | 222.8 | 223 | 77.5 | 77 | 77.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 28890 | 1 | 46.2 | 72213.9 | 7467 | 10.2 | 9.5 | 0.2 | 9.7 | 10 | 0 | 9.8 | 9.4 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 11:56 | Normal | 514.9 | 437.8 | 415.2 | 416.9 | 19.7 | 19 | 19.5 | 9.9 | 223.2 | 223.6 | 224 | 76.5 | 76.3 | 76.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 28441 | 1 | 45.7 | 72215.2 | 7467 | 10 | 9.3 | 0.2 | 9.9 | 10.1 | 0 | 10 | 9.3 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:01 | Normal | 497.8 | 434.8 | 412.2 | 403.8 | 19.1 | 18.1 | 18.8 | 9.6 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 72 | 71.7 | 71.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27075 | 1 | 46.3 | 72217.3 | 7467 | 9.5 | 8.8 | 0.4 | 9.2 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:06 | Normal | 493.3 | 420.1 | 408.2 | 406.8 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 9.3 | 221.8 | 222.4 | 223 | 71.1 | 70.7 | 70.8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 26822 | 1 | 47.3 | 72219.5 | 7467 | 9.8 | 9 | 0.2 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:11 | Normal | 510.8 | 450.1 | 418.3 | 432.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 4533 | 1 | 46 | 72220.1 | 7467 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:16 | Normal | 533.9 | 464.9 | 453.3 | 432.4 | 16.1 | 14.1 | 16 | 9.4 | 222.4 | 223.2 | 223 | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 16118 | 1 | 44.4 | 72220.9 | 7468 | 8.4 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 8.2 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:21 | Normal | 500.1 | 434.6 | 415.9 | 419.6 | 18.6 | 17.6 | 18.2 | 9.1 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 26460 | 1 | 45.5 | 72223.1 | 7468 | 9.4 | 8.5 | 0.4 | 9 | 9.2 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:26 | Normal | 514 | 455.9 | 450.8 | 434.8 | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 6 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 60.1 | 60.1 | 60.08 | 19767 | 1 | 44.6 | 72223.9 | 7468 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.2 | 6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:31 | Normal | 504.8 | 434.1 | 419.1 | 416.3 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 219.8 | 219 | 219.6 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5346 | 1 | 45.3 | 72225.7 | 7468 | 1.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:36 | Normal | 537.3 | 453.2 | 432 | 439.3 | 15.1 | 17.1 | 14.2 | 5.6 | 222.2 | 222.6 | 223 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 60.1 | 60.11 | 60.06 | 21335 | 1 | 44.1 | 72226.4 | 7468 | 7 | 7.1 | 0.1 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8 | 5.6 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:41 | Normal | 485.1 | 438.5 | 411.5 | 410.1 | 18.5 | 17.6 | 18.2 | 9.3 | 222.4 | 222.6 | 223 | 70 | 69.8 | 69.9 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 26168 | 1 | 44.9 | 72228.5 | 7468 | 9.6 | 8.6 | 0.2 | 8.8 | 9.2 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:46 | Normal | 500.2 | 438.6 | 399.1 | 394.8 | 15.8 | 15.5 | 17.5 | 8.2 | 221.2 | 221 | 222 | 60.7 | 60.4 | 60.5 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 20637 | 1 | 46.1 | 72230.5 | 7468 | 8.8 | 6.4 | 0.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:51 | Normal | 523.9 | 420.3 | 417.6 | 432.2 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 219 | 218 | 218.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60 | 60.01 | 4535 | 1 | 45 | 72231 | 7468 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 12:56 | Normal | 541 | 465.3 | 436 | 446.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 218.8 | 218.4 | 218.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4530 | 1 | 43.2 | 72231.3 | 7468 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:01 | Normal | 532.8 | 474.1 | 435.1 | 442.4 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 2 | 218.4 | 218 | 219 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5204 | 1 | 42.2 | 72232 | 7468 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:06 | Normal | 499.4 | 441.6 | 428.1 | 428 | 17.9 | 17.6 | 18 | 9.1 | 221.4 | 221.2 | 221.8 | 70.4 | 70.3 | 70.2 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 26364 | 1 | 42.5 | 72233.6 | 7468 | 9.6 | 8 | 0.2 | 9 | 9.3 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:11 | Normal | 465.9 | 429.4 | 411.1 | 408.8 | 5 | 4.7 | 5.6 | 2.9 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7302 | 1 | 44.6 | 72235.6 | 7468 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:16 | Normal | 513.8 | 408.3 | 420.5 | 441.2 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 217.6 | 217.2 | 217.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4590 | 1 | 43.7 | 72236.1 | 7469 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:21 | Normal | 539.2 | 460.2 | 437.3 | 440.9 | 2.8 | 3 | 3.8 | 1.9 | 220.6 | 220 | 220.2 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5181 | 1 | 42.1 | 72236.4 | 7469 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:26 | Normal | 520.5 | 446 | 439.8 | 441.5 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 220.2 | 220 | 219.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4550 | 1 | 41 | 72237 | 7469 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:31 | Normal | 534.5 | 449.1 | 445.7 | 447.2 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 2.2 | 221 | 219.8 | 220.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5939 | 1 | 40.1 | 72237.4 | 7469 | 2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:36 | Normal | 434.5 | 455.7 | 443.9 | 441.1 | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 5.6 | 222.4 | 222.4 | 222.2 | 44.4 | 44.2 | 44.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12621 | 1 | 40.7 | 72238.9 | 7469 | 5.8 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:41 | Normal | 470.9 | 418.8 | 422.6 | 428.7 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 2.2 | 220.6 | 219.8 | 220 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5506 | 1 | 41.6 | 72240.3 | 7469 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:46 | Normal | 522.9 | 444.1 | 435.9 | 430.5 | 3.9 | 4.1 | 5 | 2.7 | 221 | 220.2 | 220.6 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6602 | 1 | 41.1 | 72241 | 7469 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:51 | Normal | 511.8 | 465.1 | 432.8 | 436.4 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 2.1 | 220.6 | 219.6 | 220.8 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 5269 | 1 | 40.7 | 72241.8 | 7469 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 13:56 | Normal | 532.9 | 440.6 | 435.2 | 427.9 | 10.6 | 15.4 | 16.1 | 8.4 | 222 | 223.2 | 223.2 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 21767 | 1 | 40.5 | 72242.7 | 7469 | 8.4 | 2.1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8.4 | 7.8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:01 | Normal | 491 | 416.6 | 422.4 | 424.9 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 2.4 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5856 | 1 | 41.5 | 72244.2 | 7469 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:06 | Normal | 516.8 | 445.2 | 420.8 | 441.5 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 1.9 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4585 | 1 | 40.7 | 72244.6 | 7469 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:11 | Normal | 537.3 | 428.2 | 435.2 | 442.9 | 3 | 3.3 | 4 | 2.1 | 215.2 | 215.2 | 215.6 | 15 | 14.8 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 5257 | 1 | 40.1 | 72245 | 7469 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:16 | Normal | 533 | 431.8 | 445.1 | 436.7 | 7.9 | 10.6 | 12.1 | 6.2 | 216.8 | 217.4 | 217.8 | 43.2 | 43 | 43.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 15951 | 1 | 39.9 | 72246.1 | 7470 | 6.1 | 1.6 | 0 | 4.9 | 5.8 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:21 | Normal | 523.3 | 412.4 | 434.5 | 427.4 | 6 | 7.6 | 9.6 | 5 | 219 | 218.2 | 219.8 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13187 | 1 | 40.1 | 72247.3 | 7470 | 4.6 | 1 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:26 | Normal | 534.6 | 403.4 | 433.6 | 430.2 | 8.5 | 12 | 13.1 | 6.8 | 219.6 | 219.6 | 219.4 | 45.5 | 45.3 | 45.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16551 | 1 | 40.1 | 72248.3 | 7470 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:31 | Normal | 535 | 374.2 | 436.5 | 431.5 | 6.4 | 9.4 | 9.8 | 5.1 | 218.8 | 219 | 218.4 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 12514 | 1 | 40.4 | 72249.3 | 7470 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:36 | Normal | 525.6 | 397.4 | 438.9 | 442.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 218.2 | 217.6 | 218.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7004 | 1 | 40.1 | 72249.9 | 7470 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:41 | Normal | 538.1 | 445.6 | 439.8 | 433.5 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.5 | 218.2 | 218 | 218 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3794 | 1 | 39.7 | 72250.3 | 7470 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:46 | Normal | 548 | 466.3 | 444.2 | 446.8 | 2.9 | 3 | 4.1 | 2.1 | 218.4 | 218 | 218 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5188 | 1 | 39.1 | 72250.7 | 7470 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:51 | Normal | 531.8 | 333.5 | 437 | 432.6 | 8.7 | 13.5 | 13.8 | 7 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 59.95 | 60.07 | 60.02 | 17094 | 1 | 39.6 | 72252 | 7470 | 7.2 | 1.4 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 14:56 | Normal | 525.6 | 328.4 | 433.3 | 433 | 7.8 | 11.8 | 12 | 6.2 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14777 | 1 | 40 | 72253.3 | 7470 | 6.2 | 1.5 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:01 | Normal | 507.8 | 396.3 | 429 | 431.5 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 2.1 | 218 | 217.6 | 217.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5038 | 1 | 40.1 | 72254.2 | 7470 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:06 | Normal | 527.5 | 409.3 | 431.3 | 432.9 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4662 | 1 | 39.8 | 72254.7 | 7470 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:11 | Normal | 526.4 | 430 | 432.7 | 446.2 | 2 | 2.1 | 3 | 1.5 | 218.4 | 218.4 | 217.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3768 | 1 | 39.1 | 72255 | 7470 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:16 | Normal | 528.9 | 471.3 | 429.4 | 442 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 218 | 217 | 217.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3175 | 1 | 38.7 | 72255.4 | 7471 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:21 | Normal | 537.5 | 476.4 | 435.7 | 444.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1 | 217.4 | 216.8 | 216.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2460 | 1 | 38.3 | 72255.7 | 7471 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:26 | Normal | 550.9 | 450.3 | 445.2 | 446.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 217.6 | 217.4 | 216.8 | 7 | 7 | 7 | 60 | 60.01 | 60 | 2486 | 1 | 38 | 72255.9 | 7471 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:31 | Normal | 540.8 | 467.3 | 435.7 | 445.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1 | 217.2 | 216.8 | 216.8 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2663 | 1 | 37.7 | 72256.3 | 7471 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:36 | Normal | 547.8 | 464.4 | 450 | 457.4 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.2 | 217.2 | 216.8 | 216.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3395 | 1 | 37.2 | 72256.6 | 7471 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:41 | Normal | 542 | 465 | 446 | 448.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 217.2 | 216.6 | 216.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3047 | 1 | 36.8 | 72256.9 | 7471 | 1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:46 | Normal | 534.6 | 462.2 | 441.3 | 436.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 216.6 | 216.6 | 216.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2503 | 1 | 36.5 | 72257.1 | 7471 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:51 | Normal | 537.5 | 468.3 | 475.6 | 463.2 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1 | 216.6 | 216.6 | 216.2 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4236 | 1 | 36.2 | 72257.3 | 7471 | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 15:56 | Normal | 547.1 | 469.3 | 478.1 | 475.7 | 2.8 | 1 | 5.3 | 3 | 217.8 | 216.6 | 216.4 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5139 | 1 | 35.9 | 72257.5 | 7471 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:01 | Normal | 521.6 | 468.2 | 434.9 | 418.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 215.8 | 216 | 216 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1601 | 1 | 35.8 | 72258 | 7471 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:06 | Normal | 512.6 | 476.3 | 433.6 | 438.9 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 216.2 | 215.8 | 216.2 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1741 | 1 | 35.6 | 72258.1 | 7471 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:11 | Normal | 528.5 | 466.1 | 449.9 | 446.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.6 | 216.8 | 216 | 215.2 | 5 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1767 | 1 | 35.4 | 72258.2 | 7471 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:16 | Normal | 532.6 | 478.1 | 451.7 | 441.4 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 217.4 | 217 | 216.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1652 | 1 | 35.2 | 72258.4 | 7472 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:21 | Normal | 563.6 | 494.3 | 449.8 | 443.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 217.2 | 217 | 216.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1445 | 1 | 35 | 72258.5 | 7472 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:26 | Normal | 528.6 | 465 | 449.8 | 445.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 216.8 | 215.8 | 215.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1251 | 1 | 34.4 | 72258.6 | 7472 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:31 | Normal | 550.6 | 493.4 | 467.1 | 447.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 216.4 | 216.2 | 216 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1660 | 1 | 33.1 | 72258.7 | 7472 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:36 | Normal | 554.5 | 477.3 | 456.2 | 432.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 216.4 | 216 | 216 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1421 | 1 | 31.9 | 72258.9 | 7472 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:41 | Normal | 543.6 | 476.3 | 456.1 | 468.4 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 216.6 | 216.4 | 216.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1142 | 1 | 31.6 | 72259 | 7472 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:46 | Normal | 566.5 | 473.3 | 462.3 | 458.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.4 | 215.6 | 215.4 | 215.6 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1179 | 1 | 31.5 | 72259.1 | 7472 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:51 | Normal | 556.6 | 479 | 465.1 | 447.3 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.5 | 216.8 | 215.8 | 215.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1034 | 1 | 30.9 | 72259.2 | 7472 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 16:56 | Normal | 572.3 | 485.1 | 452.1 | 458.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 216.4 | 217 | 216.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 821 | 1 | 30.5 | 72259.2 | 7472 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:01 | Normal | 557.5 | 479.3 | 446.8 | 453.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 217 | 216.8 | 217 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 757 | 1 | 30.6 | 72259.3 | 7472 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:06 | Normal | 560.4 | 499.4 | 440.1 | 458.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 217.4 | 216.6 | 216.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 709 | 1 | 30.6 | 72259.4 | 7472 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:11 | Normal | 567.5 | 463 | 431.2 | 454.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 216.8 | 217.2 | 216.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 567 | 1 | 30.6 | 72259.4 | 7472 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:16 | Normal | 551 | 483 | 442.9 | 457.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 217.6 | 217 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 503 | 1 | 30.7 | 72259.5 | 7473 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:21 | Normal | 540.6 | 496.2 | 445 | 448.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 585 | 1 | 30.7 | 72259.5 | 7473 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:26 | Normal | 561.7 | 481.4 | 424.4 | 445.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 217.6 | 217.4 | 217.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 347 | 1 | 30.7 | 72259.6 | 7473 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:31 | Normal | 574.8 | 444.5 | 442.8 | 444.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 218 | 218 | 217.6 | 1 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 163 | 1 | 30.7 | 72259.6 | 7473 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:36 | Normal | 498.9 | 440.3 | 452 | 405.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 217.4 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 37 | 1 | 30.7 | 72259.6 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:41 | Normal | 531.5 | 454.3 | 424 | 404.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 217.8 | 217.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 30.7 | 72259.6 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:46 | Normal | 475.9 | 462.2 | 412.1 | 360.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.4 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 30.5 | 72259.6 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:51 | Normal | 454.2 | 435.1 | 377 | 388.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 30.4 | 72259.6 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-27 17:56 | Normal | 322.3 | 274.3 | 281.8 | 290.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.8 | 217 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 30.3 | 72259.6 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0