## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-27 05:37 | Wait | 476.3 | 467.7 | 466.4 | 442.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 20.9 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:38 | Wait | 509.6 | 509.9 | 503.6 | 476.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:39 | Wait | 525.1 | 525.4 | 512.2 | 484 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 21.2 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:40 | Wait | 508.2 | 503.7 | 502 | 479.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.5 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:41 | Normal | 490.1 | 553.1 | 470 | 290.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 12 | 1 | 21.3 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:42 | Normal | 402.8 | 538 | 458.7 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 21.5 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:43 | Normal | 350.8 | 518.4 | 437.1 | 200.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14 | 1 | 21.7 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:44 | Normal | 321.4 | 559.3 | 475 | 199 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.7 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:45 | Normal | 357.8 | 563.9 | 452.9 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9 | 1 | 21.8 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:46 | Normal | 370.1 | 555.4 | 404.8 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222 | 220.8 | 223 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 3 | 1 | 21.9 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:47 | Normal | 381.8 | 536.6 | 381.9 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33 | 1 | 22 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:48 | Normal | 388 | 554.9 | 387.7 | 204.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 53 | 1 | 22 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:49 | Normal | 419.1 | 546.1 | 385.3 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221.4 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 98 | 1 | 22 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:50 | Normal | 472.1 | 540.2 | 384.2 | 198.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 115 | 1 | 22.1 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:51 | Normal | 485.1 | 543.1 | 414.4 | 214.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 117 | 1 | 22.1 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:52 | Normal | 488.2 | 558.9 | 473.2 | 239.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 136 | 1 | 22.2 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:53 | Normal | 529.8 | 543.8 | 490.9 | 291.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 294 | 1 | 22.3 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:54 | Normal | 535.9 | 546.9 | 511.2 | 307.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 282 | 1 | 22.3 | 109617.1 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:55 | Normal | 539.1 | 527.6 | 504.3 | 300.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 223 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 356 | 1 | 22.4 | 109617.2 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:56 | Normal | 542.9 | 562.8 | 476.3 | 363.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 432 | 1 | 22.4 | 109617.2 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:57 | Wait | 456.4 | 456.8 | 456.5 | 453 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.7 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:57 | Wait | 466.8 | 467.3 | 466.9 | 457.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 109617.1 | 7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:57 | Normal | 522 | 557.2 | 504.2 | 385.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 512 | 1 | 22.5 | 109617.2 | 7572 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:58 | Normal | 565.2 | 564.6 | 508.3 | 436.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222 | 221.4 | 223.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 562 | 1 | 22.5 | 109617.2 | 7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 05:59 | Normal | 533.6 | 568 | 509.3 | 422.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 223.6 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 684 | 1 | 22.6 | 109617.2 | 7572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:00 | Normal | 557.5 | 539.6 | 494.6 | 487.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.4 | 222 | 223.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 780 | 1 | 22.6 | 109617.2 | 7572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:01 | Normal | 549.2 | 543.7 | 487.4 | 455.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 222 | 221.2 | 223 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 894 | 1 | 22.7 | 109617.2 | 7572 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:02 | Normal | 564.8 | 564.6 | 505.9 | 464 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 953 | 1 | 22.6 | 109617.2 | 7572 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:03 | Normal | 553.5 | 555.5 | 518.2 | 489.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 222.2 | 220.8 | 223.2 | 3 | 2.7 | 3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1042 | 1 | 22.8 | 109617.2 | 7572 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:04 | Normal | 544.2 | 561.9 | 531.4 | 469.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1137 | 1 | 22.8 | 109617.3 | 7572 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:05 | Normal | 565.8 | 567.7 | 515.4 | 492.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1180 | 1 | 22.8 | 109617.3 | 7572 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:06 | Normal | 562 | 574.8 | 550.2 | 467.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1293 | 1 | 22.9 | 109617.3 | 7572 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:07 | Normal | 574.8 | 548.5 | 542.3 | 512.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 222 | 221.4 | 223.4 | 4 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1398 | 1 | 23 | 109617.3 | 7572 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:08 | Normal | 558 | 556.1 | 514.1 | 489.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 4.3 | 4 | 4.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1532 | 1 | 23 | 109617.4 | 7572 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:09 | Normal | 583 | 560.5 | 524.2 | 504.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 221.8 | 220.6 | 222.8 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1610 | 1 | 23 | 109617.4 | 7572 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:10 | Normal | 556.1 | 569.7 | 527.1 | 493.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 221.6 | 220.8 | 223 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1730 | 1 | 23 | 109617.4 | 7572 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:11 | Normal | 583.2 | 567.1 | 536 | 516.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221.6 | 221 | 222.8 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1913 | 1 | 23 | 109617.4 | 7572 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:12 | Normal | 560.2 | 578.9 | 527 | 495.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 221.6 | 221.4 | 223 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1967 | 1 | 23 | 109617.5 | 7572 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:13 | Normal | 571 | 569.7 | 549.1 | 510.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 221 | 221.2 | 222.6 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 2109 | 1 | 23 | 109617.5 | 7572 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:14 | Normal | 562.9 | 567.3 | 544.2 | 509.7 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.6 | 221.2 | 221 | 222.6 | 6.2 | 5.8 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2209 | 1 | 23 | 109617.5 | 7572 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:15 | Normal | 566.4 | 589.7 | 545.9 | 510.4 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 221 | 221 | 222.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2276 | 1 | 23 | 109617.6 | 7572 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:16 | Normal | 562 | 571.7 | 561.5 | 500.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 221.8 | 220.6 | 222.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2428 | 1 | 23.1 | 109617.6 | 7572 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:17 | Normal | 567.1 | 567.2 | 554.3 | 492.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 222.6 | 7 | 6.7 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2591 | 1 | 23.1 | 109617.7 | 7572 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:19 | Normal | 561.7 | 572.7 | 560.4 | 504 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 221.4 | 221 | 222.8 | 7.4 | 7 | 7.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2736 | 1 | 23.1 | 109617.7 | 7572 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 42 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:19 | Normal | 564 | 581.6 | 569.2 | 495.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 221.6 | 221.2 | 222.8 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2808 | 1 | 23.1 | 109617.8 | 7572 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:20 | Normal | 566.3 | 585.7 | 563.7 | 507.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 221 | 221 | 223 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2915 | 1 | 23.1 | 109617.8 | 7572 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:21 | Normal | 568.7 | 582.6 | 562.2 | 502.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 222 | 221 | 222.8 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2999 | 1 | 23.1 | 109617.9 | 7572 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:22 | Normal | 566 | 573.7 | 566.6 | 482 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3031 | 1 | 23 | 109617.9 | 7572 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:23 | Normal | 568.5 | 573.6 | 535.1 | 492.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2622 | 1 | 23.1 | 109617.9 | 7572 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:25 | Normal | 572 | 564.7 | 521.6 | 471.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 7.2 | 6.8 | 7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2646 | 1 | 23.6 | 109618 | 7572 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:26 | Normal | 552 | 583.9 | 543.2 | 497.7 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2743 | 1 | 23.8 | 109618.1 | 7572 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:27 | Normal | 575.3 | 576.8 | 541 | 524.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 8.1 | 7.6 | 8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2968 | 1 | 23.9 | 109618.1 | 7572 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:28 | Normal | 581.5 | 568.6 | 542.9 | 513.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1 | 222 | 221.6 | 222.8 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2955 | 1 | 24 | 109618.2 | 7572 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:29 | Normal | 554.7 | 557.7 | 545.3 | 501 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 7.4 | 7 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2756 | 1 | 24 | 109618.2 | 7572 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:30 | Normal | 557.1 | 559.9 | 534.5 | 485.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2720 | 1 | 24 | 109618.3 | 7572 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:31 | Normal | 558.6 | 585 | 544.2 | 509.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 7.3 | 7 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2719 | 1 | 24.1 | 109618.3 | 7572 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:32 | Normal | 569 | 571.5 | 542.4 | 494.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2710 | 1 | 24.1 | 109618.4 | 7572 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:33 | Normal | 564 | 580.8 | 535.2 | 506.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2691 | 1 | 24.2 | 109618.4 | 7572 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:34 | Normal | 555.6 | 577.6 | 534.2 | 503.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 221.4 | 221 | 223 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2742 | 1 | 24.2 | 109618.4 | 7572 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:35 | Normal | 566.8 | 565.5 | 536.6 | 506 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 221.8 | 221.2 | 223.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2650 | 1 | 24.3 | 109618.5 | 7572 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:36 | Normal | 552.4 | 567.4 | 544 | 499.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2819 | 1 | 24.4 | 109618.5 | 7572 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:37 | Normal | 557.8 | 586.8 | 546.6 | 519.1 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 8.4 | 8 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3092 | 1 | 24.4 | 109618.6 | 7572 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:38 | Normal | 578.9 | 582.6 | 532.1 | 518.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 222.2 | 221.8 | 223 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 2702 | 1 | 24.4 | 109618.6 | 7572 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:39 | Normal | 520 | 586.8 | 546.4 | 528.9 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3273 | 1 | 24.4 | 109618.7 | 7572 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:40 | Normal | 533.4 | 593.1 | 551.3 | 544 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 223 | 221.6 | 223.8 | 11.6 | 11.1 | 11.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4195 | 1 | 24.5 | 109618.8 | 7572 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:41 | Normal | 543 | 587.9 | 550 | 530.7 | 2.8 | 1.6 | 3.1 | 0.9 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4603 | 1 | 24.6 | 109618.8 | 7572 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:42 | Normal | 533.5 | 602.8 | 567 | 481.5 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 1.3 | 223.2 | 222.6 | 224 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 5132 | 1 | 24.6 | 109618.9 | 7572 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:43 | Normal | 550.1 | 604.7 | 566.3 | 456.4 | 3.2 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 14 | 13.8 | 13.9 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 5380 | 1 | 24.7 | 109619 | 7572 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:44 | Normal | 539.1 | 584.9 | 568.2 | 477.8 | 3.1 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 5246 | 1 | 24.7 | 109619.1 | 7572 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:45 | Normal | 541.4 | 600.6 | 559.5 | 474.6 | 2 | 1.3 | 2 | 1.1 | 222.6 | 221.6 | 224 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 3869 | 1 | 24.8 | 109619.2 | 7572 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:46 | Normal | 513 | 590.8 | 543.2 | 498.8 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.9 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 7.1 | 6.7 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2741 | 1 | 24.8 | 109619.2 | 7572 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:47 | Normal | 541.3 | 573.8 | 527.4 | 504.8 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2575 | 1 | 24.9 | 109619.3 | 7573 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:48 | Normal | 558.8 | 580.6 | 542 | 507.5 | 1.6 | 1.3 | 2 | 1.1 | 222.4 | 222 | 224 | 9.1 | 8.7 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3088 | 1 | 24.9 | 109619.3 | 7573 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:49 | Normal | 545.7 | 595 | 575.5 | 530.9 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.5 | 223 | 222.6 | 224.6 | 15 | 14.6 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5534 | 1 | 25 | 109619.4 | 7573 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:50 | Normal | 553 | 596.9 | 558.5 | 534 | 3.8 | 1.9 | 3.9 | 1.6 | 222.8 | 223 | 224.4 | 16.3 | 15.8 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6109 | 1 | 25.1 | 109619.5 | 7573 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:51 | Normal | 564.9 | 589.9 | 562.6 | 533.8 | 4 | 1.9 | 4 | 1.6 | 223 | 222.8 | 225 | 17 | 16.5 | 16.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6410 | 1 | 25.1 | 109619.6 | 7573 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:52 | Normal | 556.9 | 602.9 | 569 | 528.1 | 4 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 17.2 | 16.8 | 17 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 6515 | 1 | 25.2 | 109619.7 | 7573 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:53 | Normal | 553.7 | 596.7 | 567.1 | 522.8 | 4.1 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | 223.2 | 221.8 | 224 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6585 | 1 | 25.2 | 109619.8 | 7573 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:54 | Normal | 561.3 | 593.1 | 570.6 | 522 | 4.1 | 2 | 4.2 | 1.8 | 223 | 222.6 | 224.4 | 17.7 | 17.2 | 17.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6678 | 1 | 25.3 | 109619.9 | 7573 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:55 | Normal | 560.6 | 587.7 | 566.1 | 514.7 | 4.1 | 2 | 4.2 | 1.8 | 223 | 222.8 | 224.6 | 17.7 | 17.2 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6693 | 1 | 25.4 | 109620 | 7573 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:56 | Normal | 556.8 | 601 | 570.8 | 513.4 | 4 | 1.9 | 4.2 | 1.8 | 222.2 | 223 | 224.4 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6796 | 1 | 25.5 | 109620.1 | 7573 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:57 | Normal | 555.9 | 609.8 | 560.2 | 518.8 | 4.3 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | 222.8 | 222.4 | 224.2 | 18.2 | 17.7 | 18 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6876 | 1 | 25.6 | 109620.3 | 7573 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:58 | Normal | 561 | 593.6 | 561 | 531.8 | 4.3 | 2 | 4.5 | 1.7 | 223.2 | 222.6 | 224.4 | 18.5 | 18 | 18.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6977 | 1 | 25.6 | 109620.4 | 7573 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 06:59 | Normal | 555.9 | 592.7 | 566.3 | 515.3 | 4.4 | 2 | 4.5 | 1.8 | 223.4 | 223 | 224.2 | 18.6 | 18.1 | 18.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7044 | 1 | 25.6 | 109620.5 | 7573 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:00 | Normal | 558.6 | 593.9 | 565.4 | 511.8 | 4.5 | 2 | 4.6 | 1.8 | 222.6 | 222.2 | 224 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7141 | 1 | 25.8 | 109620.6 | 7573 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:01 | Normal | 558.9 | 598 | 560.2 | 513.8 | 4.6 | 2.1 | 4.8 | 1.8 | 222 | 222.6 | 223.6 | 19.3 | 19 | 19.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7316 | 1 | 25.8 | 109620.7 | 7573 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:02 | Normal | 558.3 | 600.2 | 560.6 | 528.1 | 4.8 | 2.1 | 4.8 | 1.9 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 19.8 | 19.4 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7461 | 1 | 25.9 | 109620.8 | 7573 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:03 | Normal | 547.3 | 613.6 | 561.2 | 523.7 | 4.9 | 2 | 5 | 1.9 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7456 | 1 | 26 | 109621 | 7573 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:04 | Normal | 558.9 | 598.9 | 559.1 | 480.4 | 4.9 | 2.1 | 5 | 2.6 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 21 | 20.7 | 21.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7781 | 1 | 26.1 | 109621.1 | 7573 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:05 | Normal | 560.8 | 600.8 | 563.9 | 448.8 | 5 | 2.2 | 5 | 3.2 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 21.6 | 21.3 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8051 | 1 | 26.1 | 109621.2 | 7573 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:06 | Normal | 575.9 | 596.9 | 558.4 | 453 | 5 | 2.3 | 5.2 | 3.4 | 222.6 | 223 | 224 | 22.1 | 21.7 | 22 | 59.99 | 60 | 60.02 | 8199 | 1 | 26.2 | 109621.4 | 7573 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:07 | Normal | 578.7 | 602 | 559.9 | 458.3 | 5 | 2.3 | 5.3 | 3.3 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8366 | 1 | 26.2 | 109621.5 | 7573 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:08 | Normal | 571.1 | 593 | 558 | 470.6 | 5 | 2.3 | 5.2 | 3.2 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 22.4 | 22 | 22.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8300 | 1 | 26.3 | 109621.6 | 7573 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:09 | Normal | 569.1 | 596 | 552.4 | 474 | 4.9 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 222.2 | 222 | 223.8 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7743 | 1 | 26.4 | 109621.8 | 7573 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:10 | Normal | 572.3 | 584.8 | 558.2 | 472.7 | 5.3 | 2.4 | 5.5 | 3.5 | 221.8 | 221.6 | 223 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8760 | 1 | 26.5 | 109621.9 | 7573 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:11 | Normal | 577.9 | 594.9 | 556.9 | 487.6 | 5.3 | 2.4 | 5.6 | 3.6 | 222.2 | 222.2 | 224.2 | 24.2 | 23.9 | 24 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8977 | 1 | 26.6 | 109622.1 | 7573 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:12 | Normal | 578 | 605.1 | 555.8 | 481.2 | 5.5 | 2.4 | 5.8 | 3.7 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 24.6 | 24.2 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9146 | 1 | 26.7 | 109622.2 | 7573 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:13 | Normal | 570.9 | 597.2 | 557.4 | 484.8 | 5.7 | 2.5 | 5.8 | 3.7 | 222 | 222 | 223.4 | 25.1 | 24.8 | 25 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9288 | 1 | 26.8 | 109622.4 | 7573 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:14 | Normal | 571.8 | 600.7 | 555.6 | 486.9 | 5.8 | 2.5 | 6 | 3.8 | 223.2 | 222.2 | 224 | 25.4 | 25.1 | 25.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9473 | 1 | 26.9 | 109622.5 | 7573 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:15 | Normal | 573 | 600.3 | 551.5 | 497 | 5.9 | 2.5 | 6.1 | 3.8 | 222.4 | 222.6 | 224 | 26 | 25.6 | 26 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9621 | 1 | 26.9 | 109622.7 | 7573 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:16 | Normal | 573.1 | 591.8 | 556.7 | 509 | 6 | 2.6 | 6.3 | 3.9 | 223 | 222.6 | 224 | 26.7 | 26.2 | 26.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9930 | 1 | 27 | 109622.9 | 7573 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:17 | Normal | 570.1 | 593.4 | 554.6 | 506.5 | 5.6 | 2.5 | 5.8 | 3.6 | 222.6 | 222 | 224.2 | 25.1 | 24.7 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9458 | 1 | 27.1 | 109623 | 7573 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-27 07:22 | Normal | 570 | 536 | 561.8 | 518.8 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | 4.2 | 222.6 | 221.6 | 224 | 30.6 | 30.1 | 30.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11376 | 1 | 27.5 | 109623.9 | 7573 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:27 | Normal | 565.2 | 566.8 | 557.7 | 527.2 | 7 | 4.7 | 7.1 | 4.5 | 222.6 | 221.6 | 223 | 32.7 | 32.3 | 32.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12137 | 1 | 27.8 | 109624.9 | 7573 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:32 | Normal | 578 | 581.7 | 548.4 | 521 | 6.6 | 4.4 | 6.8 | 4.3 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 31.1 | 30.7 | 30.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11754 | 1 | 28.2 | 109625.9 | 7573 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:37 | Normal | 573 | 589.1 | 562.1 | 521.6 | 7.3 | 4.9 | 7.3 | 4.8 | 223.2 | 222 | 223.8 | 34.5 | 34.1 | 34.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12585 | 1 | 28.5 | 109626.9 | 7573 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:42 | Normal | 582.3 | 597.2 | 549.8 | 524.3 | 8.5 | 5.6 | 8.8 | 5.6 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 39.9 | 39.5 | 39.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14816 | 1 | 29 | 109628.1 | 7573 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:47 | Normal | 566.2 | 584.6 | 552.6 | 522 | 9.1 | 6.1 | 9.2 | 6 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 41.9 | 41.6 | 41.9 | 60 | 60 | 60 | 15657 | 1 | 29.4 | 109629.3 | 7574 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:52 | Normal | 573.7 | 583.4 | 543.5 | 515 | 9.6 | 6.4 | 9.8 | 6.3 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 44 | 43.5 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 16372 | 1 | 30 | 109630.7 | 7574 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 07:57 | Normal | 567.2 | 577.9 | 540.4 | 513.9 | 9.6 | 6.3 | 9.8 | 6.2 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 43.7 | 43.3 | 43.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16074 | 1 | 30.4 | 109632 | 7574 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:02 | Normal | 566.2 | 578.5 | 539.1 | 505.6 | 8.8 | 5.9 | 9 | 5.9 | 222.6 | 221.6 | 222.6 | 40.6 | 40.4 | 40.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 15129 | 1 | 30.7 | 109633.2 | 7574 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:07 | Normal | 573.6 | 580.2 | 541.4 | 511.8 | 10.8 | 7.1 | 11.1 | 7.1 | 222.6 | 222 | 224.2 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18240 | 1 | 30.9 | 109634.5 | 7574 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:12 | Normal | 575.9 | 578.6 | 535.5 | 505.1 | 11.4 | 7.5 | 11.6 | 7.6 | 222.4 | 221.6 | 223 | 50.4 | 50 | 50 | 59.98 | 60.02 | 60 | 18949 | 1 | 31.5 | 109636 | 7574 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:17 | Normal | 560.9 | 570.6 | 540.2 | 495.6 | 11.5 | 7.6 | 11.5 | 7.6 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 50.2 | 49.8 | 49.8 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 19058 | 1 | 32 | 109637.6 | 7574 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:22 | Normal | 562 | 568.7 | 532.2 | 503.6 | 12.1 | 8 | 12.1 | 7.9 | 223.2 | 222 | 223.4 | 52.5 | 52.2 | 52.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19779 | 1 | 32.5 | 109639.2 | 7574 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:27 | Normal | 564 | 570.6 | 537.4 | 501.9 | 13.1 | 8.6 | 13.1 | 8.6 | 223.4 | 221.2 | 223.6 | 57.2 | 56.7 | 56.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 21479 | 1 | 33.1 | 109640.9 | 7574 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.3 | 4 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:32 | Normal | 560.9 | 565.6 | 526.5 | 499 | 13.4 | 8.8 | 13.6 | 8.8 | 223.4 | 222 | 224.4 | 58.6 | 58.2 | 58.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 22124 | 1 | 33.8 | 109642.8 | 7574 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:37 | Normal | 554.2 | 560 | 532.1 | 491.6 | 13.5 | 8.9 | 13.5 | 8.8 | 223.4 | 220.8 | 223.8 | 58.1 | 57.7 | 57.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21815 | 1 | 34.4 | 109644.6 | 7574 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:42 | Normal | 563.8 | 560.5 | 524 | 495.5 | 13.8 | 9.1 | 13.9 | 9 | 223.6 | 221.6 | 223.6 | 59.5 | 58.9 | 59 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 22383 | 1 | 35 | 109646.4 | 7574 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.2 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:47 | Normal | 562.3 | 566.5 | 523.6 | 493.3 | 14.6 | 9.5 | 14.9 | 9.6 | 224.2 | 222.8 | 225.4 | 63.1 | 62.4 | 62.6 | 60 | 60 | 60.03 | 23821 | 1 | 35.6 | 109648.3 | 7575 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:52 | Normal | 553.1 | 558.8 | 521.2 | 486.8 | 15.2 | 9.9 | 15.3 | 9.9 | 223.6 | 222.2 | 224.8 | 64.7 | 64.2 | 64.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 24519 | 1 | 36.3 | 109650.3 | 7575 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 08:57 | Normal | 554.2 | 556.7 | 515 | 489.5 | 14 | 9.3 | 14.3 | 9.1 | 223.2 | 221.6 | 223.8 | 59.9 | 59.5 | 59.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 22547 | 1 | 36.9 | 109652.3 | 7575 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:02 | Normal | 546.1 | 551.7 | 523 | 482.6 | 15.5 | 10.1 | 15.5 | 10.3 | 224 | 221.8 | 223.2 | 65.7 | 65.2 | 65.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 25015 | 1 | 37.2 | 109654.3 | 7575 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:07 | Normal | 548.8 | 551.4 | 521.6 | 490.1 | 14.7 | 9.6 | 14.8 | 9.7 | 223.4 | 222.2 | 224.6 | 62.7 | 62.2 | 62.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23619 | 1 | 37.8 | 109656.4 | 7575 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:12 | Normal | 553 | 559.8 | 521.8 | 490.1 | 16.2 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 68.8 | 68.2 | 68.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25408 | 1 | 38 | 109658.4 | 7575 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.2 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:17 | Normal | 551.9 | 550.5 | 526 | 487.7 | 17 | 11.1 | 16.7 | 11.1 | 224 | 222.4 | 224.6 | 71.8 | 71.3 | 71.5 | 60 | 60 | 60.01 | 27110 | 1 | 38.7 | 109660.7 | 7575 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:22 | Normal | 550.8 | 553.4 | 521.2 | 493.8 | 17.6 | 11.6 | 17.5 | 11.5 | 224 | 222.2 | 224.2 | 74.9 | 73.9 | 74.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 28456 | 1 | 39.5 | 109663 | 7575 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:27 | Normal | 547.3 | 548 | 520.7 | 495.2 | 17.8 | 11.6 | 17.5 | 11.3 | 223.8 | 221.6 | 224.6 | 74.5 | 73.7 | 73.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 28558 | 1 | 40 | 109665.4 | 7575 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:32 | Normal | 548 | 546.5 | 515.2 | 483.8 | 17.9 | 11.7 | 18 | 11.8 | 224 | 222.4 | 223.6 | 75.9 | 75.1 | 75.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 28987 | 1 | 40.7 | 109667.8 | 7575 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:37 | Normal | 547.9 | 551.7 | 513.3 | 477.7 | 18.1 | 11.7 | 18.1 | 11.9 | 224.2 | 221.2 | 224.2 | 76 | 75.4 | 75.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28922 | 1 | 41.2 | 109670.2 | 7575 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:42 | Normal | 550.5 | 546.4 | 519.9 | 478.3 | 18.6 | 12.1 | 18.3 | 12.2 | 224 | 221.6 | 223.8 | 78.1 | 77.6 | 77.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 29897 | 1 | 41.8 | 109672.6 | 7575 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:47 | Normal | 537 | 540.6 | 511.5 | 484 | 18.6 | 12.1 | 18.6 | 12 | 223.6 | 222.2 | 224 | 77.3 | 76.8 | 77 | 59.99 | 60.04 | 60 | 29474 | 1 | 42.3 | 109675.1 | 7576 | 6 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 5.9 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:52 | Normal | 536.3 | 541 | 511.7 | 481.2 | 19.8 | 12.8 | 19.6 | 12.7 | 224.2 | 222 | 224.4 | 81.9 | 81.4 | 81.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 30950 | 1 | 42.9 | 109677.6 | 7576 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6 | 0 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 09:57 | Normal | 528.5 | 538.5 | 502.8 | 473.3 | 19.9 | 12.8 | 19.8 | 12.9 | 224.6 | 221.6 | 225 | 80.7 | 80.1 | 80.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 31131 | 1 | 43.5 | 109680.3 | 7576 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 6 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:02 | Normal | 538.1 | 535.7 | 500.1 | 477.6 | 19.7 | 13 | 20 | 12.8 | 224.2 | 221.8 | 224.6 | 81.6 | 80.9 | 80.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31184 | 1 | 43.9 | 109682.8 | 7576 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:07 | Normal | 536.2 | 538.7 | 510.9 | 480.8 | 20.4 | 13.3 | 20.3 | 13.1 | 224.2 | 221.8 | 224.2 | 85 | 84.2 | 84.2 | 59.95 | 60 | 59.95 | 32527 | 1 | 44.4 | 109685.5 | 7576 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:12 | Normal | 536.1 | 535.9 | 506.9 | 476.4 | 21.1 | 13.7 | 21 | 13.7 | 224.6 | 222.6 | 224.6 | 86.8 | 86.3 | 86.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 33181 | 1 | 45.2 | 109688.2 | 7576 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 0 | 7 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:17 | Normal | 535.7 | 537.5 | 503.4 | 476.9 | 21.6 | 14 | 21.5 | 13.8 | 224.6 | 222.2 | 224.2 | 88.1 | 87.5 | 87.5 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 33616 | 1 | 45.9 | 109691 | 7576 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:22 | Normal | 536.4 | 543.1 | 510.5 | 480 | 22 | 14.2 | 21.7 | 14 | 224.4 | 222.4 | 224.2 | 89.5 | 89 | 89.1 | 60 | 59.98 | 60 | 34345 | 1 | 46.7 | 109693.8 | 7576 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0 | 6.8 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:27 | Normal | 528.4 | 532.2 | 499.2 | 471.8 | 21.8 | 14 | 21.8 | 14.1 | 224.2 | 222.8 | 224.2 | 88.3 | 88 | 88.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 33961 | 1 | 47.2 | 109696.7 | 7576 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0 | 6.9 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:32 | Normal | 526.8 | 530.7 | 494.9 | 468.6 | 22.4 | 14.4 | 22.3 | 14.3 | 224.6 | 222.8 | 225.2 | 89.8 | 89 | 89.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 34355 | 1 | 47.5 | 109699.4 | 7576 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:37 | Normal | 520.7 | 531.3 | 484.2 | 459.8 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 3.1 | 221.4 | 219.6 | 221.2 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 59.99 | 60 | 60 | 7157 | 1 | 47.5 | 109701.7 | 7576 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:42 | Normal | 534.3 | 537.3 | 500.2 | 477.1 | 23.4 | 15.2 | 23.3 | 15.1 | 224 | 222.4 | 225.4 | 95.1 | 94.4 | 94.6 | 59.96 | 60 | 59.97 | 36391 | 1 | 47 | 109704.1 | 7576 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:47 | Normal | 556.9 | 543.9 | 531.6 | 486 | 21.2 | 15.2 | 20.9 | 14.3 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 94.7 | 94 | 94.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 24576 | 1 | 47.7 | 109706.8 | 7577 | 7 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 6.1 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:52 | Normal | 525.1 | 523 | 497.2 | 468.5 | 22.8 | 14.7 | 22.5 | 14.6 | 223.4 | 222.2 | 224 | 91.6 | 90.8 | 91.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 35025 | 1 | 48.2 | 109709.8 | 7577 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 10:57 | Normal | 528 | 528.7 | 505.8 | 465.2 | 22.4 | 14.6 | 22 | 14.6 | 224.4 | 222.6 | 224.8 | 90.9 | 90.2 | 90.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 34619 | 1 | 48.7 | 109712.7 | 7577 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 6.8 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:02 | Normal | 533.1 | 539.8 | 505.2 | 475.8 | 23.3 | 15 | 23.1 | 14.9 | 224 | 222.6 | 224.6 | 94.7 | 93.9 | 94.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 36537 | 1 | 48.4 | 109714.9 | 7577 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:07 | Normal | 534.1 | 531.5 | 505.4 | 470.7 | 22.7 | 14.9 | 22.8 | 14.6 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 93.1 | 92.3 | 92.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 35538 | 1 | 48.9 | 109717.9 | 7577 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.6 | 0 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:12 | Normal | 525.3 | 526 | 507.2 | 468.7 | 23.9 | 15.5 | 23.4 | 15.4 | 224.2 | 222.6 | 225.4 | 96 | 95.2 | 95.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 36799 | 1 | 49.5 | 109720.9 | 7577 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.4 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:17 | Normal | 522.7 | 527.5 | 503.2 | 461.8 | 24.1 | 15.6 | 23.3 | 15.5 | 224 | 222.6 | 224.6 | 95.8 | 95.1 | 95.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 36741 | 1 | 50.3 | 109723.9 | 7577 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:22 | Normal | 522.1 | 531.8 | 489.5 | 471 | 24.8 | 15.8 | 24.8 | 15.8 | 225 | 222.8 | 225.2 | 98.5 | 97.8 | 98.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37867 | 1 | 51 | 109727 | 7577 | 8.3 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:27 | Normal | 528.8 | 529.4 | 495.2 | 469.6 | 6 | 4.3 | 6.5 | 4.5 | 221.4 | 219.8 | 221.2 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 60 | 60 | 60 | 29322 | 1 | 51.1 | 109729.7 | 7577 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:32 | Normal | 530.2 | 528.8 | 503.3 | 470.8 | 24.9 | 16.2 | 24.5 | 16 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 99.9 | 99.2 | 99.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 38407 | 1 | 50.5 | 109732.2 | 7577 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 7.7 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:37 | Normal | 533 | 532.7 | 505.8 | 469.4 | 25.1 | 16.4 | 24.9 | 16.3 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 101.9 | 101.2 | 101.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39389 | 1 | 50.3 | 109734.5 | 7577 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:42 | Normal | 525.2 | 526.1 | 492.9 | 470.4 | 24.5 | 15.6 | 24.4 | 15.8 | 227.2 | 227 | 228 | 96.6 | 96.2 | 96.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 37549 | 1 | 51.2 | 109737.7 | 7577 | 8.1 | 7.9 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:47 | Normal | 526.1 | 534.8 | 492.7 | 472.2 | 6.4 | 4.5 | 6.5 | 4.3 | 224.4 | 222.8 | 225.2 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9732 | 1 | 51.5 | 109740.2 | 7578 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:52 | Normal | 526.7 | 515.8 | 485.5 | 481.4 | 12.2 | 8.4 | 12.1 | 8.1 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 49.6 | 49.2 | 49.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 30076 | 1 | 50.9 | 109742.9 | 7578 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 11:57 | Normal | 512.2 | 523.9 | 478.8 | 459.3 | 26.7 | 16.9 | 27 | 17.2 | 227.6 | 226.4 | 229 | 104 | 103 | 103.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 40576 | 1 | 51.6 | 109745.9 | 7578 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:02 | Normal | 510.9 | 516.7 | 493.9 | 462.5 | 26 | 16.6 | 25.4 | 16.6 | 227 | 227.6 | 228.4 | 100.6 | 100 | 100.1 | 60 | 60.02 | 60 | 39149 | 1 | 52.2 | 109749 | 7578 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0 | 7.9 | 7.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:07 | Normal | 524.7 | 524.7 | 491.9 | 464.1 | 4.8 | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 223 | 222.4 | 223.2 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7388 | 1 | 52.3 | 109751.3 | 7578 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:12 | Normal | 555.3 | 552.1 | 517.3 | 500.9 | 12.8 | 10 | 7.6 | 7.3 | 224.8 | 223.4 | 226 | 51.8 | 51.3 | 51.6 | 59.91 | 59.87 | 59.9 | 11444 | 1 | 49.6 | 109752.3 | 7578 | 4.8 | 1.9 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 0 | 4.7 | 0.5 | 2.2 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:17 | Normal | 523.2 | 528 | 495.6 | 474.7 | 25.8 | 16.6 | 25.6 | 16.5 | 227.6 | 227.8 | 228.6 | 101.5 | 100.9 | 101.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 39566 | 1 | 49.8 | 109755.5 | 7578 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:22 | Normal | 522.4 | 517.6 | 491.6 | 470.4 | 19.8 | 14 | 22.4 | 15 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 81.1 | 80.6 | 80.8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 27950 | 1 | 51.1 | 109758.7 | 7578 | 7.6 | 7 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0 | 6.6 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:27 | Normal | 506.6 | 504.9 | 483 | 453.3 | 26.3 | 17 | 25.9 | 17 | 227.6 | 228 | 227.8 | 100.4 | 99.6 | 100.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 39224 | 1 | 51.1 | 109761.4 | 7578 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0 | 8.7 | 0 | 8.2 | 8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:32 | Normal | 522.9 | 522.6 | 499.5 | 466 | 24.1 | 16.1 | 23.4 | 15.6 | 227.6 | 227.2 | 228.2 | 95.4 | 95 | 95.4 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 30989 | 1 | 51.8 | 109764.3 | 7578 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 0 | 8.3 | 0 | 7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:37 | Normal | 513.4 | 521 | 483.7 | 465.5 | 12.2 | 8.6 | 20 | 12.3 | 224.8 | 223.8 | 226 | 51.7 | 51.2 | 51.4 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 36536 | 1 | 51.3 | 109766.9 | 7578 | 4.1 | 5.5 | 3.7 | 0 | 5.9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:42 | Normal | 511.8 | 512.5 | 482.2 | 458.6 | 25.7 | 16.8 | 25.7 | 16.6 | 226.8 | 226 | 227.8 | 99.8 | 99.1 | 99.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 38653 | 1 | 51.5 | 109769.7 | 7578 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:47 | Normal | 499.8 | 507.5 | 477.6 | 451.1 | 25.8 | 16.8 | 25.7 | 16.7 | 227.2 | 225.6 | 227.6 | 98.4 | 97.7 | 98.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 37833 | 1 | 52.3 | 109772.8 | 7579 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 8.1 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:52 | Normal | 526.4 | 524.9 | 500.6 | 460 | 5 | 3.6 | 5 | 3.5 | 222.6 | 221.6 | 223 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8002 | 1 | 50.5 | 109773.8 | 7579 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 12:57 | Normal | 574.5 | 563.3 | 534.8 | 505 | 16.5 | 11.8 | 13.6 | 10.3 | 225.2 | 224.6 | 227 | 72.3 | 71.6 | 72.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21554 | 1 | 47.7 | 109774.6 | 7579 | 5.5 | 4 | 5.7 | 0.3 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:02 | Normal | 551.1 | 554.6 | 536.6 | 501.8 | 24.1 | 15.4 | 24.1 | 15.3 | 226.4 | 226.4 | 227.8 | 101.5 | 100.6 | 101.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35797 | 1 | 46.3 | 109776 | 7579 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.2 | 7.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:07 | Normal | 557.4 | 554.3 | 509.2 | 493.6 | 9.1 | 6.5 | 9.3 | 6 | 223 | 221.2 | 223 | 40.8 | 39.4 | 40.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14420 | 1 | 47.1 | 109778.9 | 7579 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 0 | 3 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:12 | Normal | 517.9 | 527.8 | 488.1 | 471.7 | 25.8 | 16.6 | 25.5 | 16.5 | 226 | 224.2 | 226 | 101.5 | 100.6 | 100.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 39104 | 1 | 47.7 | 109781.6 | 7579 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0 | 8 | 8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:17 | Normal | 541.9 | 539.6 | 505.5 | 477 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 3 | 221.6 | 219.8 | 220.8 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 7439 | 1 | 46.6 | 109782.3 | 7579 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:22 | Normal | 557 | 563.6 | 517.2 | 481.7 | 4.4 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 224 | 221.8 | 224 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7656 | 1 | 44.6 | 109782.9 | 7579 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:27 | Normal | 556 | 565.7 | 522.3 | 489.8 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 3 | 224.6 | 222.4 | 224.4 | 20.6 | 20.3 | 20.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 7591 | 1 | 43 | 109783.5 | 7579 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:32 | Normal | 565.3 | 566 | 522.6 | 503.1 | 23.6 | 15.3 | 23.3 | 15.3 | 228 | 226.2 | 228.2 | 99 | 98.1 | 98.7 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 37870 | 1 | 42.1 | 109784.7 | 7579 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.2 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:37 | Normal | 554.2 | 554.8 | 501.6 | 485.8 | 20.6 | 13.5 | 20.3 | 13.5 | 226.6 | 226 | 227.4 | 84.9 | 84.2 | 84.3 | 60 | 59.99 | 60 | 32995 | 1 | 43.7 | 109787.5 | 7579 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 6.1 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:42 | Normal | 544.7 | 545.4 | 507.8 | 481.3 | 5.5 | 4.1 | 5.5 | 4 | 224.8 | 223 | 223.8 | 24 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 8823 | 1 | 43.7 | 109788.9 | 7579 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:47 | Normal | 534 | 540.5 | 479.1 | 478.1 | 7.3 | 5.2 | 10.1 | 6.2 | 224.4 | 222.8 | 224.4 | 32.3 | 32 | 31.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 30998 | 1 | 44 | 109791.3 | 7580 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 4.3 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:52 | Normal | 532.2 | 549.8 | 508.9 | 472.4 | 6 | 4.1 | 5.8 | 4.2 | 224.6 | 222.8 | 223.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9464 | 1 | 43.7 | 109792.5 | 7580 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 13:57 | Normal | 533.2 | 544.8 | 484.5 | 473 | 21.1 | 13.7 | 20.6 | 13.8 | 226 | 224.8 | 226.6 | 84.2 | 83.6 | 83.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 32558 | 1 | 43.8 | 109794.8 | 7580 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:02 | Normal | 527.2 | 528.6 | 489.3 | 464 | 5.9 | 4.2 | 6.2 | 4.3 | 223.8 | 221.8 | 224 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9210 | 1 | 44.7 | 109797.1 | 7580 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:07 | Normal | 539 | 533.6 | 510.4 | 484.9 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | 224.2 | 222.6 | 224.4 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7559 | 1 | 43.1 | 109797.8 | 7580 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:12 | Normal | 553.4 | 567.8 | 516.7 | 492.9 | 15.8 | 10.3 | 14.6 | 10.8 | 221.8 | 219.4 | 221.2 | 67.9 | 67.2 | 67.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 17842 | 1 | 41.7 | 109798.5 | 7580 | 5 | 5.2 | 5 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5 | 0.3 | 3.5 | 5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:17 | Normal | 550.3 | 569.2 | 485.3 | 497.7 | 13.2 | 8.6 | 12 | 8.1 | 221.6 | 218.6 | 221.4 | 55.5 | 55.1 | 55.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15116 | 1 | 41.7 | 109800.3 | 7580 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:22 | Normal | 541.1 | 562.5 | 468.9 | 491.4 | 14.3 | 9.3 | 14.1 | 9.3 | 223.6 | 221.4 | 223.4 | 58.8 | 58.2 | 58.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 21679 | 1 | 41.8 | 109802.1 | 7580 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:27 | Normal | 531.1 | 549.6 | 460.8 | 483.3 | 17.5 | 11.3 | 17.2 | 11.5 | 224.4 | 222 | 224.4 | 70.3 | 69.8 | 70 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26416 | 1 | 42.2 | 109804.2 | 7580 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:32 | Normal | 533.2 | 546.8 | 452.7 | 490.2 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 221.4 | 219.8 | 221.6 | 22 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9320 | 1 | 42.2 | 109805.8 | 7580 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:37 | Normal | 534.7 | 538.6 | 456 | 469.6 | 4 | 3 | 4.2 | 2.9 | 221 | 219.4 | 221.4 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7029 | 1 | 41.1 | 109806.7 | 7580 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:42 | Normal | 544 | 543.7 | 506.8 | 476.4 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 221.8 | 218.8 | 221.2 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6014 | 1 | 40.2 | 109807.2 | 7580 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:47 | Normal | 531.9 | 565.7 | 460.7 | 504.9 | 17.3 | 11.3 | 16.7 | 11 | 224.4 | 222.2 | 224.6 | 69.6 | 69.1 | 69.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 25493 | 1 | 39.7 | 109808.5 | 7581 | 5.7 | 5 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:52 | Normal | 507.1 | 551.7 | 435.4 | 493 | 17.7 | 11.8 | 17.3 | 11.5 | 224.6 | 222 | 223.8 | 69.8 | 69.2 | 69.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26427 | 1 | 40.5 | 109810.8 | 7581 | 6.1 | 5 | 6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 4.8 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 14:57 | Normal | 498.8 | 550.5 | 441.8 | 485.3 | 14.1 | 9.5 | 13.4 | 9.3 | 223.8 | 220.6 | 223 | 55.5 | 54.7 | 54.9 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 20888 | 1 | 41.1 | 109812.7 | 7581 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:02 | Normal | 530 | 540.7 | 506.8 | 470.3 | 4.4 | 3.2 | 4.3 | 3.1 | 221.8 | 219.2 | 221.2 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 7487 | 1 | 40.4 | 109813.6 | 7581 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:07 | Normal | 533.3 | 540.7 | 505.5 | 482.9 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6354 | 1 | 39.6 | 109814.2 | 7581 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:12 | Normal | 569.5 | 561.6 | 480.5 | 496.4 | 5.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 222 | 219.8 | 222.4 | 24.7 | 24.4 | 24.3 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 10047 | 1 | 38.8 | 109814.7 | 7581 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:17 | Normal | 534.9 | 542.6 | 513.6 | 478 | 2.6 | 2 | 2.5 | 1.8 | 220.8 | 219 | 220.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4762 | 1 | 38.2 | 109815.4 | 7581 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:22 | Normal | 536.2 | 546.1 | 512.6 | 472.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 220.6 | 218.8 | 219.8 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4316 | 1 | 37.7 | 109815.8 | 7581 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:27 | Normal | 546.9 | 545.6 | 520.3 | 495.6 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 220.6 | 218.4 | 220.2 | 11.4 | 11 | 11.1 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 4164 | 1 | 37.1 | 109816.1 | 7581 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:32 | Normal | 577.9 | 577.5 | 547.6 | 517.2 | 5.3 | 4.4 | 2.4 | 4.3 | 220.6 | 219 | 220.8 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8610 | 1 | 36.7 | 109816.5 | 7581 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:37 | Normal | 557.7 | 570.4 | 520.8 | 498.5 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 219.4 | 218.4 | 220.4 | 16 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5946 | 1 | 36.1 | 109817 | 7581 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:42 | Normal | 559.8 | 550.7 | 524.3 | 499 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.8 | 220 | 218.4 | 220.4 | 13.2 | 13 | 12.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4933 | 1 | 35.6 | 109817.5 | 7581 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:47 | Normal | 561.9 | 572.6 | 523.4 | 505.8 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 219.8 | 217.2 | 219.4 | 12.1 | 11.7 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4487 | 1 | 35.1 | 109817.9 | 7582 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:52 | Normal | 558.8 | 560.7 | 525.6 | 499.1 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 219 | 218.2 | 219.6 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60 | 3942 | 1 | 34.7 | 109818.2 | 7582 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 15:57 | Normal | 559.2 | 560.4 | 524.1 | 491.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 219.8 | 218.2 | 219 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 3100 | 1 | 34.3 | 109818.5 | 7582 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:02 | Normal | 554.1 | 556.8 | 531.2 | 502.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 219.2 | 217.8 | 219.2 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3085 | 1 | 34 | 109818.8 | 7582 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:07 | Normal | 562.2 | 555.9 | 528.4 | 503.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 219 | 217.6 | 220.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3414 | 1 | 33.8 | 109819 | 7582 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:12 | Normal | 565.9 | 563.4 | 517.1 | 499.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 219.2 | 217.8 | 219.8 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3220 | 1 | 33.7 | 109819.3 | 7582 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:17 | Normal | 560.9 | 566.6 | 523.3 | 487.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 219.4 | 218.2 | 220.2 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3095 | 1 | 33.5 | 109819.6 | 7582 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:22 | Normal | 551.1 | 560.6 | 533.1 | 487.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 219.4 | 218.4 | 220 | 7.3 | 6.9 | 7 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 2536 | 1 | 33.3 | 109819.9 | 7582 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:27 | Normal | 557.7 | 539.7 | 511 | 494.8 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 219.8 | 218.4 | 220.2 | 7.3 | 7 | 7.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2645 | 1 | 33 | 109820.1 | 7582 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:32 | Normal | 551.9 | 585.5 | 527 | 503.4 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 219.8 | 218.6 | 220 | 8.4 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3066 | 1 | 32.5 | 109820.3 | 7582 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:37 | Normal | 559.1 | 574.7 | 524.4 | 502.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 219.6 | 218.4 | 219.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2526 | 1 | 31.8 | 109820.6 | 7582 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:42 | Normal | 566.7 | 573.9 | 507.8 | 502 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.4 | 218.4 | 220.4 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1919 | 1 | 31.5 | 109820.8 | 7582 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:47 | Normal | 554.7 | 570.5 | 524.3 | 490.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 219 | 218.8 | 220.4 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2047 | 1 | 31.2 | 109820.9 | 7583 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:52 | Normal | 567.3 | 568.7 | 534.6 | 499.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 219.2 | 218.8 | 220.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1761 | 1 | 30.9 | 109821.1 | 7583 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 16:57 | Normal | 544.8 | 557.6 | 530.9 | 475.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 220 | 219 | 220.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1355 | 1 | 30.7 | 109821.2 | 7583 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:02 | Normal | 553.2 | 556.7 | 512.2 | 491.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 219.8 | 219 | 220.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1334 | 1 | 30.6 | 109821.3 | 7583 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:07 | Normal | 544 | 562.7 | 499.3 | 491.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 220.4 | 219.4 | 220.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1264 | 1 | 30.3 | 109821.4 | 7583 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:12 | Normal | 525 | 538.6 | 510.4 | 485.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 220.2 | 219 | 220.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 887 | 1 | 30.2 | 109821.5 | 7583 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:17 | Normal | 546.7 | 537.4 | 495.2 | 474.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 3 | 2.8 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 978 | 1 | 30 | 109821.6 | 7583 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:22 | Normal | 539.3 | 563.7 | 506.3 | 484.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 219.4 | 221.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 815 | 1 | 29.9 | 109821.7 | 7583 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:27 | Normal | 539.1 | 551.1 | 509.5 | 491.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 219 | 221 | 2.4 | 2 | 2.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 713 | 1 | 29.8 | 109821.8 | 7583 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:32 | Normal | 387 | 540.4 | 389.9 | 419.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 358 | 1 | 29.7 | 109821.8 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:37 | Normal | 199.6 | 509.6 | 261.3 | 339.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 221.6 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 83 | 1 | 29.5 | 109821.8 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:42 | Normal | 199.8 | 453.5 | 199.7 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | 221.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34 | 1 | 29.5 | 109821.8 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:47 | Normal | 167.6 | 419.6 | 187.9 | 200.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.4 | 221.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 29.4 | 109821.8 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:52 | Normal | 204 | 413.3 | 215.8 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 221.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2 | 1 | 29.2 | 109821.8 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-27 17:57 | Normal | 190 | 268 | 199.6 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 29.1 | 109821.8 | 7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0