## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-03 05:39 | Wait | 484.9 | 485.7 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 91355.1 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:44 | Normal | 495.4 | 472.8 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 25 | 1 | 23.1 | 91355.1 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:49 | Normal | 518.1 | 222.7 | 470.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 170 | 1 | 23 | 91355.2 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:54 | Normal | 528.2 | 407.8 | 495 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 286 | 1 | 23.9 | 91355.2 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:59 | Normal | 542.1 | 420.8 | 511.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 515 | 1 | 24.2 | 91355.2 | 6890 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:04 | Normal | 550.1 | 525 | 504 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 758 | 1 | 24.4 | 91355.3 | 6890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:09 | Normal | 543 | 502.9 | 512.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 981 | 1 | 24.6 | 91355.3 | 6890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:14 | Normal | 551.9 | 519.3 | 526 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.02 | 60 | 60 | 1049 | 1 | 24.8 | 91355.4 | 6890 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:19 | Normal | 530.6 | 517.8 | 508.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1226 | 1 | 25 | 91355.5 | 6890 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:24 | Normal | 574.7 | 502.5 | 531.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1611 | 1 | 25.1 | 91355.6 | 6891 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:29 | Normal | 573.8 | 459.8 | 526.9 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60 | 59.98 | 1807 | 1 | 25.3 | 91355.8 | 6891 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:34 | Normal | 575.8 | 511.9 | 513.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1771 | 1 | 25.4 | 91355.9 | 6891 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:39 | Normal | 561.7 | 454 | 525.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 232 | 231 | 231 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.91 | 59.89 | 59.89 | 1696 | 1 | 25.7 | 91356.1 | 6891 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:44 | Normal | 523.5 | 530.7 | 531.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1545 | 1 | 25.8 | 91356.2 | 6891 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:49 | Normal | 561 | 464.8 | 506.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1457 | 1 | 25.9 | 91356.3 | 6891 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:54 | Normal | 568.7 | 511.9 | 539.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1741 | 1 | 26.1 | 91356.5 | 6891 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:59 | Normal | 574.5 | 484.7 | 541 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2262 | 1 | 26.2 | 91356.6 | 6891 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:04 | Normal | 577.7 | 532.9 | 524.2 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2957 | 1 | 26.4 | 91356.9 | 6891 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:09 | Normal | 584.1 | 504.4 | 546.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 10 | 10 | 9.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3905 | 1 | 26.6 | 91357.1 | 6891 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:14 | Normal | 586.5 | 530.8 | 548.8 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 11.7 | 12 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4621 | 1 | 26.8 | 91357.5 | 6891 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:19 | Normal | 582.3 | 526.2 | 549.8 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231.4 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 4501 | 1 | 27.1 | 91357.9 | 6891 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:24 | Normal | 584 | 519.3 | 544.4 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 10.1 | 10.3 | 10 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 4020 | 1 | 27.3 | 91358.2 | 6892 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:29 | Normal | 592.1 | 554.9 | 539.3 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 232.2 | 230 | 231.4 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4560 | 1 | 27.4 | 91358.6 | 6892 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:34 | Normal | 586.8 | 543.7 | 547.6 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4829 | 1 | 27.6 | 91359 | 6892 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:39 | Normal | 593.9 | 528.8 | 555 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 12 | 12 | 11.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 4709 | 1 | 27.8 | 91359.4 | 6892 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:44 | Normal | 592 | 527.7 | 547.1 | 0 | 4 | 3.1 | 2.9 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5595 | 1 | 28 | 91359.8 | 6892 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:49 | Normal | 586.7 | 503.7 | 553.3 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6174 | 1 | 28.3 | 91360.3 | 6892 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:54 | Normal | 583.9 | 487.7 | 554.4 | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6004 | 1 | 28.5 | 91360.8 | 6892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:59 | Normal | 583.1 | 489.3 | 544.1 | 0 | 4.5 | 4 | 3.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.6 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 6398 | 1 | 28.8 | 91361.3 | 6892 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:04 | Normal | 587.8 | 486.7 | 537.7 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.05 | 60 | 5667 | 1 | 29.1 | 91361.8 | 6892 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:09 | Normal | 589 | 481.1 | 547 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 60.01 | 60 | 60 | 5122 | 1 | 29.3 | 91362.3 | 6892 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:14 | Normal | 583.9 | 495.6 | 554.1 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5516 | 1 | 29.5 | 91362.7 | 6892 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:19 | Normal | 593 | 487.1 | 554.2 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5792 | 1 | 29.6 | 91363.2 | 6892 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:24 | Normal | 587.8 | 491.7 | 553.2 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5708 | 1 | 29.7 | 91363.7 | 6893 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:29 | Normal | 592.8 | 482.7 | 558.9 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6552 | 1 | 29.8 | 91364.2 | 6893 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:34 | Normal | 589.2 | 482 | 549.9 | 0 | 4.6 | 4 | 3.3 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6478 | 1 | 30.1 | 91364.8 | 6893 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:39 | Normal | 584.8 | 483.9 | 551.9 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5715 | 1 | 30.2 | 91365.3 | 6893 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:44 | Normal | 586.1 | 485.2 | 549.1 | 0 | 3.3 | 3 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4835 | 1 | 30.3 | 91365.7 | 6893 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:49 | Normal | 586.9 | 478.7 | 548.4 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4731 | 1 | 30.3 | 91366.1 | 6893 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:54 | Normal | 594.8 | 483.9 | 553 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 13 | 13.1 | 13 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5206 | 1 | 30.3 | 91366.5 | 6893 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:59 | Normal | 582.8 | 485.7 | 558.7 | 0 | 4.6 | 4 | 3.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.4 | 15.8 | 16 | 15.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6290 | 1 | 30.3 | 91367 | 6893 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:04 | Normal | 602.7 | 489.8 | 557 | 0 | 5.9 | 5.1 | 4 | 0 | 233.4 | 233 | 233.2 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7925 | 1 | 30.4 | 91367.6 | 6893 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:09 | Normal | 607.7 | 523.9 | 547.4 | 0 | 10.3 | 8.4 | 7 | 0 | 235 | 234.4 | 235.2 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60 | 13516 | 1 | 30.8 | 91368.5 | 6893 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:14 | Normal | 583.8 | 513.7 | 509.9 | 0 | 26.8 | 22 | 19.5 | 0 | 238.6 | 236.2 | 238.2 | 86 | 86.2 | 85.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32555 | 1 | 32.3 | 91370.6 | 6893 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 2 | 5.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:19 | Normal | 575.2 | 512.2 | 506 | 0 | 23.1 | 18.9 | 16.7 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 72.5 | 72.3 | 72.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29129 | 1 | 34.5 | 91373.2 | 6893 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 1.7 | 4.4 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:24 | Normal | 574 | 508.1 | 501.7 | 0 | 20.5 | 16.6 | 15 | 0 | 236 | 236.2 | 236.8 | 64.5 | 64.4 | 64.1 | 60 | 60 | 60 | 25832 | 1 | 35.9 | 91375.6 | 6894 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:29 | Normal | 619.8 | 577 | 545.4 | 0 | 13.8 | 11.6 | 12.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 237.2 | 51.5 | 51.7 | 51.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 25744 | 1 | 36.8 | 91377.9 | 6894 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 1.3 | 4.5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:34 | Normal | 560.8 | 458.6 | 502.6 | 0 | 27.3 | 24.6 | 19.6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 85.1 | 85 | 84.9 | 60 | 60 | 60 | 34285 | 1 | 38.1 | 91380.6 | 6894 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 3 | 6 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:39 | Normal | 553.9 | 458 | 485.3 | 0 | 22.4 | 20.6 | 16.4 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.8 | 69.2 | 69.2 | 68.8 | 59.99 | 60 | 60 | 28501 | 1 | 39.6 | 91383.3 | 6894 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 3.1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:44 | Normal | 553.5 | 460.5 | 496.6 | 0 | 27.3 | 25.3 | 19.6 | 0 | 237.2 | 236.6 | 238.2 | 84.6 | 84.4 | 84.2 | 60.02 | 60 | 60 | 34743 | 1 | 40 | 91385.6 | 6894 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 3.9 | 5.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:49 | Normal | 554.7 | 460.3 | 475.5 | 0 | 25.5 | 24.5 | 19.5 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.8 | 80.9 | 80.9 | 80.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32533 | 1 | 40.8 | 91388.2 | 6894 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6 | 7 | 7.1 | 4.2 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:54 | Normal | 555.8 | 466 | 480.6 | 0 | 25.8 | 24.1 | 19.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 80.7 | 80.7 | 80.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33114 | 1 | 41.8 | 91390.9 | 6894 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 7 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:59 | Normal | 548.8 | 457.8 | 475.4 | 0 | 26.3 | 24.6 | 19.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 60 | 60 | 60.01 | 34394 | 1 | 42.4 | 91393.5 | 6894 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:04 | Normal | 551.1 | 470.9 | 485.9 | 0 | 25 | 23 | 18.5 | 0 | 237 | 236.4 | 237.2 | 78.3 | 78.3 | 78 | 59.98 | 60 | 59.99 | 30733 | 1 | 42.7 | 91395.9 | 6894 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:09 | Normal | 553.6 | 455.5 | 477.7 | 0 | 27.5 | 27.1 | 20.7 | 0 | 237.2 | 236.4 | 237 | 86.8 | 86.8 | 86.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 36439 | 1 | 43.4 | 91398.8 | 6894 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4 | 6 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:14 | Normal | 545.2 | 450.7 | 487.4 | 0 | 31.6 | 30.2 | 23.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 97.1 | 97.1 | 96.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39413 | 1 | 44.4 | 91401.7 | 6894 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 6 | 6.6 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:19 | Normal | 539 | 450.1 | 503.2 | 0 | 20.5 | 19.5 | 15.1 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 65.2 | 65.3 | 65 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 23398 | 1 | 45.4 | 91404.5 | 6894 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:24 | Normal | 548.5 | 459.7 | 497 | 0 | 21.2 | 19.7 | 15.3 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.8 | 65.2 | 65.4 | 65.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27743 | 1 | 44.9 | 91406.9 | 6895 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:29 | Normal | 547.8 | 453.7 | 494.9 | 0 | 29.3 | 27.7 | 21.6 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 90.2 | 90.2 | 90 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 37146 | 1 | 44.8 | 91409.4 | 6895 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 5.4 | 6 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:34 | Normal | 540.3 | 442.8 | 493.8 | 0 | 31.8 | 30.3 | 23 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.4 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 39523 | 1 | 46 | 91412.6 | 6895 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 5.8 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:39 | Normal | 536.1 | 440.1 | 484.5 | 0 | 34 | 32.8 | 24.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 104 | 104 | 103.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 40387 | 1 | 47.3 | 91415.9 | 6895 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 6.5 | 7.1 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:44 | Normal | 534.6 | 447.8 | 487.7 | 0 | 37.9 | 35.7 | 27.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 115.2 | 115.2 | 114.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45986 | 1 | 47.8 | 91418.7 | 6895 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 8.9 | 10.2 | 10.3 | 7.1 | 7.6 | 9.5 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:49 | Normal | 530.3 | 436.6 | 490.4 | 0 | 35 | 34 | 26 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.4 | 106.5 | 106.6 | 105.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 41945 | 1 | 48.9 | 91422.2 | 6895 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 7.4 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:54 | Normal | 530.1 | 436.6 | 488.9 | 0 | 32.8 | 31.8 | 24.6 | 0 | 238 | 237.4 | 238.6 | 100 | 100 | 99.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40870 | 1 | 50.3 | 91425.7 | 6895 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.8 | 6.5 | 7 | 8.3 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:59 | Normal | 524.8 | 446.1 | 488.5 | 0 | 33.2 | 30.6 | 24.7 | 0 | 239 | 237.6 | 239.2 | 99.5 | 99.5 | 99.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 40765 | 1 | 51.2 | 91428.9 | 6895 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.8 | 6.1 | 6.4 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:04 | Normal | 534.5 | 443.6 | 491.9 | 0 | 32.9 | 31.4 | 24.5 | 0 | 238.4 | 238 | 238 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40367 | 1 | 51.9 | 91432.3 | 6895 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.8 | 6.4 | 6.5 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:09 | Normal | 529.7 | 439 | 493.2 | 0 | 34.8 | 33.2 | 25.9 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 105.7 | 105.6 | 105.4 | 60 | 59.99 | 60 | 43223 | 1 | 52.6 | 91435.7 | 6895 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 6.4 | 7.3 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:14 | Normal | 537.7 | 456.9 | 496.7 | 0 | 20.6 | 19 | 15.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 63.9 | 63.8 | 63.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25594 | 1 | 53 | 91438.7 | 6895 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:19 | Normal | 561.7 | 473.8 | 526.2 | 0 | 21.4 | 19.3 | 15.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 68.5 | 68.4 | 68.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 26434 | 1 | 50.6 | 91440.1 | 6895 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:24 | Normal | 548.9 | 457.9 | 512.7 | 0 | 30.3 | 28.3 | 21.8 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.6 | 94.2 | 94.5 | 93.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38959 | 1 | 50 | 91443 | 6896 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 8 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:29 | Normal | 537.8 | 455.5 | 506.3 | 0 | 31.5 | 29.1 | 23 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 96.4 | 96.5 | 96.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39369 | 1 | 50.4 | 91446.2 | 6896 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 5.2 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:34 | Normal | 553.3 | 465.7 | 519.3 | 0 | 17.3 | 15.2 | 12.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 54 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 21945 | 1 | 50.6 | 91448.7 | 6896 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:39 | Normal | 564.7 | 478.9 | 528.3 | 0 | 15.8 | 13.7 | 11.2 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.2 | 50 | 50.1 | 50.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19104 | 1 | 48.9 | 91450.3 | 6896 | 3.6 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4 | 4.1 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:44 | Normal | 568.6 | 479 | 525.5 | 0 | 15 | 13 | 10.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21563 | 1 | 47.5 | 91452 | 6896 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:49 | Normal | 571.4 | 476.6 | 536.9 | 0 | 22.1 | 20.3 | 16 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.4 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 29347 | 1 | 46 | 91453.7 | 6896 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.7 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:54 | Normal | 573.5 | 482.1 | 533.7 | 0 | 28.1 | 27.3 | 18.8 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.2 | 86.1 | 86.2 | 85.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 35521 | 1 | 46.3 | 91456.2 | 6896 | 7 | 7.2 | 7.4 | 6.6 | 8.4 | 8.2 | 4.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:59 | Normal | 561.2 | 482.9 | 526.4 | 0 | 18.6 | 16.1 | 13.5 | 0 | 235 | 234.4 | 235.2 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 25237 | 1 | 46 | 91458 | 6896 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.7 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:04 | Normal | 567.5 | 475.7 | 526.4 | 0 | 13.6 | 12.1 | 9.8 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 43.5 | 43.6 | 43.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17647 | 1 | 45 | 91459.6 | 6896 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 2 | 2.6 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:09 | Normal | 569.4 | 475.8 | 537 | 0 | 14.6 | 13.3 | 10.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 48.1 | 48.1 | 48 | 59.99 | 60 | 60 | 20147 | 1 | 44.1 | 91461.2 | 6896 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:14 | Normal | 566.6 | 490.9 | 528 | 0 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 33 | 33 | 32.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13037 | 1 | 43.6 | 91462.7 | 6896 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:19 | Normal | 566.6 | 492.8 | 531.2 | 0 | 8 | 6.8 | 5.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 10239 | 1 | 42.4 | 91463.7 | 6896 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:24 | Normal | 575.3 | 497.6 | 538.4 | 0 | 10.2 | 8.5 | 7.2 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13035 | 1 | 41.3 | 91464.6 | 6897 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:29 | Normal | 573.8 | 498.6 | 543.9 | 0 | 10.6 | 9 | 7.3 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 60 | 60 | 13630 | 1 | 40.6 | 91465.8 | 6897 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:34 | Normal | 579.2 | 509.7 | 545.4 | 0 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233 | 42 | 42.1 | 41.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16368 | 1 | 40.1 | 91467.1 | 6897 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:39 | Normal | 580.6 | 517.7 | 544.7 | 0 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12380 | 1 | 40 | 91468.3 | 6897 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:44 | Normal | 580.8 | 519.7 | 538.3 | 0 | 8.9 | 7.5 | 6.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 11917 | 1 | 39.2 | 91469.3 | 6897 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:49 | Normal | 573.5 | 507 | 536 | 0 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7975 | 1 | 38.5 | 91470.1 | 6897 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:54 | Normal | 584.2 | 497.7 | 539.8 | 0 | 6.4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9160 | 1 | 37.7 | 91470.7 | 6897 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:59 | Normal | 584.8 | 502 | 543.3 | 0 | 6.9 | 5.8 | 4.8 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9208 | 1 | 37 | 91471.6 | 6897 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:04 | Normal | 590.8 | 488.3 | 549 | 0 | 7.6 | 6.6 | 5.3 | 0 | 230 | 229.6 | 230.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10086 | 1 | 36.4 | 91472.4 | 6897 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:09 | Normal | 589.5 | 487.8 | 557.9 | 0 | 9 | 7.7 | 6.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11781 | 1 | 36.1 | 91473.3 | 6897 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:14 | Normal | 591.5 | 490.5 | 560.3 | 0 | 11.6 | 10 | 8.3 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 39.2 | 39.3 | 39.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 15034 | 1 | 36 | 91474.4 | 6897 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:19 | Normal | 592 | 511.7 | 553.8 | 0 | 17.7 | 15.5 | 13.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.8 | 60.1 | 60 | 60 | 60.01 | 59.98 | 60 | 23241 | 1 | 36.7 | 91476.3 | 6897 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:24 | Normal | 583.6 | 501.7 | 544.9 | 0 | 13.6 | 11.4 | 10.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 45.2 | 45.3 | 45 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18141 | 1 | 37.4 | 91478 | 6898 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:29 | Normal | 578.3 | 495.7 | 540.2 | 0 | 19.3 | 16.3 | 14.8 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235 | 63.2 | 63.4 | 63.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 27964 | 1 | 38 | 91480.1 | 6898 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:34 | Normal | 587.5 | 500 | 525.7 | 0 | 21.8 | 19.5 | 18.5 | 0 | 234.8 | 234.2 | 235.4 | 76.7 | 76.8 | 76.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29909 | 1 | 39.1 | 91482.4 | 6898 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:39 | Normal | 559.3 | 491 | 527.7 | 0 | 29 | 22.6 | 20.5 | 0 | 236 | 234.4 | 236 | 89.1 | 89 | 88.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37381 | 1 | 40.1 | 91484.8 | 6898 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 8.4 | 3.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:44 | Normal | 566.9 | 492.6 | 533.1 | 0 | 19 | 14.3 | 13 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 57.4 | 57.5 | 57.3 | 60 | 60 | 60.01 | 23435 | 1 | 40.1 | 91486.8 | 6898 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:49 | Normal | 563.8 | 519.9 | 523.7 | 0 | 32.6 | 22.5 | 23.4 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 97.1 | 96.8 | 96.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39450 | 1 | 40.2 | 91488.7 | 6898 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 9.6 | 3 | 4.6 | 5.6 | 7.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:54 | Normal | 564.4 | 500.5 | 538 | 0 | 16.3 | 13.1 | 12.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 53.7 | 54 | 53.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 20180 | 1 | 40.2 | 91490.7 | 6898 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:59 | Normal | 567.5 | 499.7 | 535.8 | 0 | 15.6 | 12.4 | 11.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 60 | 60 | 60 | 19829 | 1 | 40.2 | 91492.5 | 6898 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:04 | Normal | 574.9 | 494.1 | 535.6 | 0 | 13.2 | 10.8 | 9.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.8 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16634 | 1 | 40.2 | 91494 | 6898 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:09 | Normal | 578.3 | 499.9 | 538.9 | 0 | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16095 | 1 | 39.6 | 91495.4 | 6898 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:14 | Normal | 577.8 | 505.1 | 545.6 | 0 | 13.5 | 10.9 | 9.6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 44 | 44 | 43.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16931 | 1 | 39.2 | 91496.7 | 6898 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:19 | Normal | 576.7 | 505.6 | 545.8 | 0 | 13.5 | 11.1 | 9.6 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 43.9 | 44 | 43.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 17070 | 1 | 39.1 | 91498.1 | 6898 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:24 | Normal | 572.4 | 504.6 | 544.8 | 0 | 14.5 | 11.8 | 10.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 234 | 47.2 | 47.2 | 47 | 59.99 | 60 | 60 | 18565 | 1 | 39.1 | 91499.6 | 6899 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:29 | Normal | 569.7 | 495.8 | 535.3 | 0 | 13.6 | 11.1 | 10 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 44.4 | 44.4 | 44.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17553 | 1 | 39.2 | 91501.2 | 6899 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:34 | Normal | 572.6 | 499.3 | 540.3 | 0 | 15.4 | 12.3 | 11.4 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 49.8 | 49.9 | 49.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20528 | 1 | 39.3 | 91502.7 | 6899 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:39 | Normal | 565.7 | 469.9 | 532.5 | 0 | 12.9 | 11 | 9.7 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 42 | 41.9 | 41.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 16245 | 1 | 39.7 | 91504.4 | 6899 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:44 | Normal | 580.6 | 488.9 | 532.3 | 0 | 16.8 | 12.5 | 13 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 53.2 | 53.4 | 53.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22633 | 1 | 39.7 | 91506 | 6899 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:49 | Normal | 576.5 | 491.7 | 528.4 | 0 | 16.4 | 11.6 | 12.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 52 | 52 | 51.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 19949 | 1 | 39.9 | 91507.6 | 6899 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:54 | Normal | 566.2 | 482.6 | 526.1 | 0 | 24.5 | 15.1 | 18.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.8 | 71.1 | 71.1 | 71 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 29811 | 1 | 40.4 | 91509.8 | 6899 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:59 | Normal | 563.6 | 487 | 526 | 0 | 13.3 | 9.8 | 10.2 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 41.3 | 41.4 | 41.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15873 | 1 | 40.7 | 91511.4 | 6899 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:04 | Normal | 562.4 | 481.5 | 525.7 | 0 | 15.9 | 10.5 | 11.8 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17223 | 1 | 40.9 | 91513.1 | 6899 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:09 | Normal | 562.8 | 474.7 | 519.7 | 0 | 21.8 | 12.8 | 16.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 63.4 | 63.4 | 63 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 25271 | 1 | 41.2 | 91515.1 | 6899 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 2.1 | 2 | 4.8 | 4 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:14 | Normal | 537.4 | 474.7 | 522.7 | 0 | 21.2 | 12.3 | 16.3 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 60.4 | 60.5 | 60.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23715 | 1 | 41.8 | 91517.1 | 6899 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 2.2 | 2 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:19 | Normal | 523 | 481.3 | 517.6 | 0 | 21.8 | 13.4 | 17.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 63.1 | 63.2 | 63 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25194 | 1 | 41.8 | 91519 | 6899 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 2.4 | 2.5 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:24 | Normal | 552.7 | 474.7 | 509.8 | 0 | 20.1 | 13.9 | 17.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 62.6 | 62.8 | 62.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24652 | 1 | 42 | 91521 | 6900 | 5.2 | 5 | 5.2 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | 4.5 | 4 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:29 | Normal | 556.1 | 479.9 | 516.1 | 0 | 8.8 | 7.2 | 6.7 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 28.7 | 28.9 | 28.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11369 | 1 | 41.5 | 91522.3 | 6900 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:34 | Normal | 559.9 | 482.7 | 524.7 | 0 | 8.6 | 7 | 6.9 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.6 | 29.3 | 29.4 | 29.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11070 | 1 | 40.7 | 91523.3 | 6900 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:39 | Normal | 553.7 | 479.8 | 523.7 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 0 | 230.4 | 228 | 229.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8482 | 1 | 40.1 | 91524.1 | 6900 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:44 | Normal | 544.9 | 479.1 | 519.5 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 0 | 228.2 | 227 | 227.2 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4860 | 1 | 39.3 | 91524.7 | 6900 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:49 | Normal | 553.8 | 471.2 | 514.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0 | 228.8 | 227 | 227.8 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3263 | 1 | 38.5 | 91525 | 6900 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:54 | Normal | 554.4 | 497.6 | 512.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 229.2 | 228 | 228.4 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2784 | 1 | 37.9 | 91525.2 | 6900 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:59 | Normal | 557.6 | 488.9 | 507 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 229.6 | 228 | 228.8 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2534 | 1 | 37.2 | 91525.5 | 6900 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:04 | Normal | 559.4 | 510.8 | 510.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2358 | 1 | 36.8 | 91525.7 | 6900 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:09 | Normal | 545.5 | 483.7 | 509 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 229 | 227.6 | 228.6 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2436 | 1 | 36.4 | 91525.9 | 6900 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:14 | Normal | 555.5 | 512.1 | 524.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2715 | 1 | 36 | 91526.1 | 6900 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:19 | Normal | 555.5 | 473.7 | 510.8 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2800 | 1 | 35.7 | 91526.3 | 6900 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:24 | Normal | 562.8 | 552.1 | 537.1 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2966 | 1 | 35.5 | 91526.5 | 6901 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:29 | Normal | 569.4 | 499.5 | 538.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3265 | 1 | 35.1 | 91526.8 | 6901 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:34 | Normal | 561.5 | 503.8 | 533.3 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.8 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3123 | 1 | 34.9 | 91527.1 | 6901 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:39 | Normal | 569.8 | 524 | 529.4 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 3284 | 1 | 34.7 | 91527.3 | 6901 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:44 | Normal | 575.4 | 475.7 | 536.5 | 0 | 2.6 | 2 | 1.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 9 | 9.2 | 8.8 | 60.01 | 60.05 | 60 | 3544 | 1 | 34.6 | 91527.6 | 6901 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:49 | Normal | 577.7 | 470.7 | 542.3 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 10.2 | 10.3 | 10 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4003 | 1 | 34.5 | 91527.9 | 6901 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:54 | Normal | 573.9 | 474.7 | 544 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4362 | 1 | 34.4 | 91528.3 | 6901 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:59 | Normal | 573.8 | 494.8 | 542.2 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4211 | 1 | 34.1 | 91528.7 | 6901 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:04 | Normal | 568.7 | 472 | 532.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3755 | 1 | 33.8 | 91529 | 6901 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:09 | Normal | 558.6 | 488.7 | 523.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3334 | 1 | 33.6 | 91529.3 | 6901 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:14 | Normal | 561.8 | 516 | 526.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2837 | 1 | 33.4 | 91529.5 | 6901 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:19 | Normal | 557.3 | 488.7 | 526.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2329 | 1 | 33.3 | 91529.7 | 6901 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:24 | Normal | 550.6 | 474.7 | 516.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60 | 1831 | 1 | 33.2 | 91529.9 | 6902 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:29 | Normal | 557.5 | 452.8 | 500.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1513 | 1 | 33.2 | 91530.1 | 6902 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:34 | Normal | 541.6 | 498.8 | 523.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1253 | 1 | 33 | 91530.2 | 6902 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:39 | Normal | 530.5 | 471.8 | 511.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1031 | 1 | 32.9 | 91530.3 | 6902 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:44 | Normal | 538.5 | 495.9 | 510.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 759 | 1 | 32.7 | 91530.3 | 6902 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:49 | Normal | 515.6 | 401.7 | 477.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 229.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 470 | 1 | 32.6 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:54 | Normal | 401.3 | 298.4 | 440.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 248 | 1 | 32.4 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:59 | Normal | 250.8 | 200.3 | 239.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 86 | 1 | 32.1 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:04 | Normal | 199.6 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40 | 1 | 32 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:09 | Normal | 171.1 | 223.2 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 23 | 1 | 31.7 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:14 | Normal | 205.2 | 192.4 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13 | 1 | 31.5 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:19 | Normal | 199 | 196.5 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11 | 1 | 31.3 | 91530.4 | 6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0