## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-05 05:32 | Wait | 509.8 | 510.5 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 91764.5 | 6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:37 | Normal | 480.6 | 199.6 | 446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 84 | 1 | 23.1 | 91764.5 | 6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:42 | Normal | 515 | 214 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 215 | 1 | 23.1 | 91764.5 | 6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:47 | Normal | 549.1 | 388.7 | 507 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 525 | 1 | 24 | 91764.5 | 6914 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:52 | Normal | 545.7 | 535.9 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 931 | 1 | 24.2 | 91764.6 | 6914 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:57 | Normal | 565.3 | 489.8 | 538.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1253 | 1 | 24.5 | 91764.7 | 6914 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:02 | Normal | 557.8 | 541.1 | 524.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1403 | 1 | 24.7 | 91764.8 | 6914 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:07 | Normal | 580.1 | 495 | 552.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 2114 | 1 | 25 | 91764.9 | 6915 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:12 | Normal | 570.7 | 544.5 | 516.9 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1940 | 1 | 25.2 | 91765.1 | 6915 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:17 | Normal | 571.6 | 475.7 | 523.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1922 | 1 | 25.4 | 91765.3 | 6915 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:22 | Normal | 568.9 | 512.5 | 548.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2332 | 1 | 25.6 | 91765.4 | 6915 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:27 | Normal | 587.7 | 532.3 | 546 | 0 | 3 | 2.2 | 2 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 60 | 59.95 | 59.99 | 4118 | 1 | 25.8 | 91765.7 | 6915 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:32 | Normal | 609.1 | 532.8 | 558 | 0 | 4 | 3.5 | 2.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 13.9 | 14 | 13.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5618 | 1 | 26.1 | 91766.1 | 6915 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:37 | Normal | 580.2 | 545.1 | 542.8 | 0 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3643 | 1 | 26.5 | 91766.5 | 6915 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:42 | Normal | 558 | 518 | 531.6 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2174 | 1 | 26.7 | 91766.7 | 6915 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:47 | Normal | 582 | 487 | 546.1 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 4005 | 1 | 26.8 | 91767 | 6915 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:52 | Normal | 579 | 506.8 | 548.6 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.8 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 4162 | 1 | 27.1 | 91767.3 | 6915 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:57 | Normal | 573.8 | 523.7 | 536.7 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 3566 | 1 | 27.3 | 91767.7 | 6915 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:02 | Normal | 593 | 509.1 | 555.8 | 0 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 4190 | 1 | 27.4 | 91767.9 | 6915 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:07 | Normal | 584.3 | 522.1 | 540.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4430 | 1 | 27.6 | 91768.3 | 6916 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:12 | Normal | 582 | 526.1 | 554.8 | 0 | 3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230.2 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 4103 | 1 | 27.9 | 91768.7 | 6916 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:17 | Normal | 587.1 | 523.9 | 555.3 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5118 | 1 | 28.1 | 91769.2 | 6916 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:22 | Normal | 580.9 | 535.8 | 549.9 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4209 | 1 | 28.3 | 91769.6 | 6916 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:27 | Normal | 573.8 | 477.6 | 531.5 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.6 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3435 | 1 | 28.3 | 91769.9 | 6916 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:32 | Normal | 559.8 | 531.7 | 542 | 0 | 2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2930 | 1 | 28.3 | 91770.2 | 6916 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:37 | Normal | 578 | 510.8 | 537.4 | 0 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 3215 | 1 | 28.3 | 91770.4 | 6916 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:42 | Normal | 593 | 533.8 | 552.7 | 0 | 4 | 3 | 2.7 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.6 | 14 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5505 | 1 | 28.5 | 91770.8 | 6916 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:47 | Normal | 593.8 | 527.4 | 547 | 0 | 4.3 | 3.3 | 3 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.8 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6068 | 1 | 28.5 | 91771.3 | 6916 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:52 | Normal | 599.3 | 539 | 538.7 | 0 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.2 | 17 | 17 | 16.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 6249 | 1 | 28.6 | 91771.8 | 6916 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:57 | Normal | 586.7 | 531.6 | 551.2 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 6269 | 1 | 28.8 | 91772.3 | 6916 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:02 | Normal | 588 | 508.9 | 542.6 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5046 | 1 | 29 | 91772.8 | 6916 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:07 | Normal | 578 | 537.8 | 539.7 | 0 | 2.9 | 2 | 2.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4052 | 1 | 29.1 | 91773.2 | 6917 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:12 | Normal | 587 | 488.9 | 550.7 | 0 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 13.9 | 14 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5447 | 1 | 29.2 | 91773.5 | 6917 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:17 | Normal | 578.9 | 486.5 | 550.4 | 0 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5377 | 1 | 29.3 | 91774 | 6917 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:22 | Normal | 592.2 | 483 | 559 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.4 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5680 | 1 | 29.3 | 91774.5 | 6917 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:27 | Normal | 593 | 497.8 | 546.3 | 0 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 7222 | 1 | 29.4 | 91775 | 6917 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:32 | Normal | 589.6 | 547.8 | 556.6 | 0 | 8.4 | 6.3 | 5.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 60 | 60.06 | 60.03 | 10870 | 1 | 29.8 | 91775.8 | 6917 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:37 | Normal | 586.2 | 543.3 | 552.4 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 12083 | 1 | 30.3 | 91776.9 | 6917 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:42 | Normal | 618.4 | 556.9 | 543.4 | 0 | 13 | 10.6 | 8.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.8 | 44.1 | 44.3 | 44.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 20125 | 1 | 30.7 | 91778 | 6917 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 0.9 | 2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:47 | Normal | 591.1 | 531 | 514.3 | 0 | 26.8 | 21.6 | 18.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 85.7 | 85.6 | 85.4 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 33268 | 1 | 32 | 91780.1 | 6917 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 1.6 | 5 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:52 | Normal | 575.6 | 507.1 | 490.4 | 0 | 28.6 | 24.1 | 21.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 90.5 | 90.5 | 90.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 37119 | 1 | 33.5 | 91782.5 | 6917 | 6.8 | 7.6 | 7 | 6.9 | 7.9 | 8 | 2.1 | 5.9 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:57 | Normal | 567.2 | 484.9 | 475.2 | 0 | 25 | 20.9 | 18.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.2 | 76.7 | 76.7 | 76.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 31173 | 1 | 35.7 | 91785.3 | 6917 | 5.9 | 6.7 | 6 | 6 | 6.9 | 7 | 1.5 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:02 | Normal | 565.9 | 489.8 | 484.9 | 0 | 10.5 | 10.2 | 11.1 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16939 | 1 | 37.1 | 91787.7 | 6917 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 3 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:07 | Normal | 562.9 | 489.5 | 473.8 | 0 | 25.3 | 20.4 | 18.6 | 0 | 236 | 235.6 | 236.2 | 77.1 | 77.1 | 76.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 31227 | 1 | 37 | 91789.6 | 6918 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 7 | 7.1 | 1.1 | 5 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:12 | Normal | 551.8 | 504.8 | 499.3 | 0 | 15.1 | 12.5 | 14.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 52.1 | 52.2 | 52 | 60 | 60 | 60 | 20236 | 1 | 37.6 | 91791.9 | 6918 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 1.6 | 3.4 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:17 | Normal | 566 | 479.9 | 475.9 | 0 | 21.5 | 17.9 | 16.2 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.6 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 26360 | 1 | 37.8 | 91794.1 | 6918 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 1.3 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:22 | Normal | 555.8 | 466.5 | 476.7 | 0 | 25.8 | 21.5 | 18.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 78 | 77.9 | 77.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31374 | 1 | 38.4 | 91796.6 | 6918 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 1.6 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:27 | Normal | 556.2 | 470.3 | 464.8 | 0 | 24.4 | 20.7 | 18.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29228 | 1 | 39.2 | 91799.2 | 6918 | 5.8 | 6.4 | 6 | 6 | 6.8 | 6.9 | 1.8 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:32 | Normal | 552.7 | 463.7 | 493.8 | 0 | 19.1 | 16.6 | 14 | 0 | 234.4 | 234 | 235 | 59 | 59.1 | 58.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24864 | 1 | 39.8 | 91801.6 | 6918 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 2 | 4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:37 | Normal | 562.8 | 479.6 | 492.3 | 0 | 11.6 | 10 | 8 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 60 | 60.01 | 60 | 13921 | 1 | 39.2 | 91803.2 | 6918 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:42 | Normal | 565.3 | 470.1 | 494.6 | 0 | 11.2 | 9.8 | 8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 35.6 | 35.8 | 35.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14328 | 1 | 38 | 91804.4 | 6918 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:47 | Normal | 574.8 | 473.2 | 508.6 | 0 | 19.1 | 17.6 | 13.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 61.6 | 61.7 | 61.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 23693 | 1 | 37.4 | 91805.8 | 6918 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 3 | 4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:52 | Normal | 564.2 | 471.7 | 498.6 | 0 | 26.7 | 24.9 | 19.5 | 0 | 236 | 235.6 | 235.6 | 84.8 | 84.8 | 84.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 33850 | 1 | 38.2 | 91808.3 | 6918 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:57 | Normal | 550.8 | 453.6 | 485.9 | 0 | 27.5 | 26.2 | 20 | 0 | 235 | 234.2 | 235.6 | 86.2 | 86.2 | 86 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34635 | 1 | 39.7 | 91811.2 | 6918 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:02 | Normal | 552.9 | 450.8 | 488.5 | 0 | 21.7 | 20.6 | 15.5 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 67.7 | 67.8 | 67.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26858 | 1 | 40.5 | 91813.7 | 6918 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:07 | Normal | 544.1 | 450.6 | 476.1 | 0 | 29.5 | 28.3 | 21.9 | 0 | 236 | 234.8 | 236.4 | 91.4 | 91.6 | 91.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 37318 | 1 | 41.5 | 91816.6 | 6919 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:12 | Normal | 547.2 | 454.5 | 476.6 | 0 | 25.6 | 24.4 | 19 | 0 | 235 | 234 | 235 | 79.7 | 79.9 | 79.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32364 | 1 | 42.9 | 91819.5 | 6919 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:17 | Normal | 540.6 | 450.1 | 472.9 | 0 | 26.3 | 25.1 | 19.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 81 | 80.9 | 80.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32913 | 1 | 43.5 | 91822.2 | 6919 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7 | 4.9 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:22 | Normal | 545.2 | 448.6 | 494.1 | 0 | 28 | 26.8 | 19.9 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 86.8 | 86.7 | 86.2 | 60 | 59.99 | 60 | 34583 | 1 | 43.8 | 91825.1 | 6919 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:27 | Normal | 536.1 | 454.7 | 492.1 | 0 | 27.3 | 25.5 | 19.6 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 83.7 | 83.5 | 83.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 33781 | 1 | 44.5 | 91828 | 6919 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 5 | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:32 | Normal | 536.2 | 449.7 | 481.2 | 0 | 27.8 | 26.4 | 20.5 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 85.6 | 85.4 | 85.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35073 | 1 | 45.1 | 91831 | 6919 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:37 | Normal | 547.2 | 450.7 | 491.7 | 0 | 23.5 | 22.1 | 16.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 28721 | 1 | 45.1 | 91833.4 | 6919 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 4.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:42 | Normal | 548.8 | 451.8 | 509.5 | 0 | 20.7 | 19.6 | 14.8 | 0 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 65.4 | 65.6 | 65.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26211 | 1 | 44.6 | 91835.9 | 6919 | 5 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:47 | Normal | 560.1 | 458.1 | 507.8 | 0 | 19.5 | 18.3 | 14 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 24936 | 1 | 44.1 | 91838 | 6919 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:52 | Normal | 553.3 | 468.8 | 525.1 | 0 | 15.9 | 14.2 | 11 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20271 | 1 | 43.3 | 91840 | 6919 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:57 | Normal | 562 | 472.3 | 536.6 | 0 | 12.7 | 11.3 | 8.7 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.8 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 21106 | 1 | 42.3 | 91841.7 | 6919 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:02 | Normal | 565.1 | 470.1 | 532.9 | 0 | 16.1 | 14.6 | 11.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 51.5 | 51.4 | 51.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 20318 | 1 | 41.3 | 91843.5 | 6919 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:07 | Normal | 568.1 | 464.9 | 534.8 | 0 | 14.6 | 13.2 | 10.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 47.2 | 47.2 | 47 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18685 | 1 | 40.5 | 91845.1 | 6920 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:12 | Normal | 566.9 | 473.8 | 537.8 | 0 | 13.1 | 11.5 | 8.9 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 42 | 42 | 41.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16464 | 1 | 40.1 | 91846.5 | 6920 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:18 | Normal | 577.6 | 474 | 545.5 | 0 | 14.5 | 12.6 | 9.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.4 | 46.5 | 46.5 | 46.3 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 18290 | 1 | 39.4 | 91848 | 6920 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:23 | Normal | 575.9 | 470 | 541.4 | 0 | 13.3 | 11.8 | 9 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 42.9 | 43 | 42.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16718 | 1 | 39.1 | 91849.4 | 6920 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:27 | Normal | 577.5 | 476.6 | 540.4 | 0 | 13.5 | 11.6 | 9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 43.2 | 43.3 | 43 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 16790 | 1 | 38.6 | 91850.8 | 6920 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:33 | Normal | 580 | 473.1 | 542 | 0 | 15.8 | 14.1 | 10.8 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 50.9 | 51 | 50.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19967 | 1 | 38.5 | 91852.3 | 6920 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:38 | Normal | 569.6 | 477.6 | 545.5 | 0 | 14.9 | 13 | 10 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 47.5 | 47.5 | 47.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 18888 | 1 | 38.4 | 91854 | 6920 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:42 | Normal | 571.7 | 473.8 | 546.4 | 0 | 15.3 | 13.4 | 10.3 | 0 | 234.2 | 232 | 233.8 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 60 | 60 | 60 | 19289 | 1 | 38.4 | 91855.6 | 6920 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:48 | Normal | 571.8 | 469.8 | 542.1 | 0 | 16.3 | 14.4 | 11.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.8 | 52.2 | 52.2 | 52 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20661 | 1 | 38.5 | 91857.3 | 6920 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:52 | Normal | 571.1 | 472.9 | 538.6 | 0 | 18.3 | 16.5 | 12.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 58.6 | 58.6 | 58.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23356 | 1 | 38.7 | 91859.1 | 6920 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:58 | Normal | 565.8 | 467.8 | 535.1 | 0 | 15.6 | 13.7 | 10.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 49 | 49.2 | 48.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20169 | 1 | 38.9 | 91860.8 | 6920 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:02 | Normal | 565.2 | 493.8 | 534.8 | 0 | 10.3 | 9 | 7.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.4 | 34.4 | 34.6 | 34.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13764 | 1 | 38.6 | 91862.2 | 6920 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:08 | Normal | 555.8 | 481.8 | 525.6 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 4098 | 1 | 37.8 | 91862.8 | 6921 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:13 | Normal | 587.2 | 470.6 | 553.2 | 0 | 14.1 | 13.3 | 8.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 43.7 | 44 | 43.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 23186 | 1 | 36.9 | 91863.8 | 6921 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:18 | Normal | 583.8 | 476.8 | 540.9 | 0 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.8 | 17 | 17.4 | 17 | 59.88 | 59.94 | 59.89 | 6756 | 1 | 35.9 | 91864.5 | 6921 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:22 | Normal | 589.9 | 485.6 | 550.6 | 0 | 5.8 | 5.5 | 4.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 8223 | 1 | 34.9 | 91865.2 | 6921 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:27 | Normal | 592 | 486.8 | 552.7 | 0 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 19 | 19.2 | 19 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7513 | 1 | 34.1 | 91865.8 | 6921 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:33 | Normal | 600.8 | 493.9 | 562.1 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6276 | 1 | 33.6 | 91866.4 | 6921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:38 | Normal | 602.9 | 495.8 | 554.7 | 0 | 4.1 | 3.8 | 3 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 6065 | 1 | 33 | 91866.9 | 6921 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:43 | Normal | 590.8 | 508.8 | 561.3 | 0 | 4 | 3.4 | 2.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5734 | 1 | 32.4 | 91867.4 | 6921 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:48 | Normal | 594.6 | 511.6 | 556.2 | 0 | 4 | 3.4 | 2.9 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 5813 | 1 | 31.9 | 91867.9 | 6921 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:53 | Normal | 596.3 | 490 | 557.1 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.6 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6246 | 1 | 31.4 | 91868.4 | 6921 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:58 | Normal | 605 | 492.8 | 559.5 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6607 | 1 | 31.1 | 91868.9 | 6921 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:03 | Normal | 601 | 490.7 | 560.3 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6949 | 1 | 30.9 | 91869.5 | 6921 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:08 | Normal | 598.1 | 483.9 | 557.1 | 0 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.4 | 17.9 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7046 | 1 | 30.7 | 91870 | 6922 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:12 | Normal | 597.8 | 490.6 | 549.9 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6812 | 1 | 30.6 | 91870.6 | 6922 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:18 | Normal | 592.1 | 492.1 | 553.3 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.2 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6579 | 1 | 30.6 | 91871.2 | 6922 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:23 | Normal | 593.7 | 487.6 | 560.4 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6532 | 1 | 30.7 | 91871.7 | 6922 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:28 | Normal | 600.1 | 491.8 | 559.1 | 0 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.8 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6896 | 1 | 30.7 | 91872.3 | 6922 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:33 | Normal | 604.1 | 523.9 | 565.5 | 0 | 5 | 4.1 | 3.3 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 17.7 | 17.9 | 17.6 | 59.94 | 60.03 | 59.95 | 7011 | 1 | 30.7 | 91872.9 | 6922 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:38 | Normal | 602 | 521 | 560.4 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 0 | 229.2 | 228 | 229.2 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7143 | 1 | 30.8 | 91873.5 | 6922 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:43 | Normal | 599 | 495.7 | 563.3 | 0 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7418 | 1 | 30.9 | 91874.1 | 6922 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:48 | Normal | 600.1 | 503 | 569.7 | 0 | 6 | 5 | 3.8 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 7895 | 1 | 31 | 91874.7 | 6922 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:53 | Normal | 598.3 | 499.9 | 562.4 | 0 | 6.1 | 5 | 3.9 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 20.9 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8061 | 1 | 31.1 | 91875.4 | 6922 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:58 | Normal | 593 | 501.7 | 562.1 | 0 | 6.3 | 5.1 | 4 | 0 | 229.8 | 228 | 229.4 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 8244 | 1 | 31.3 | 91876.1 | 6922 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:03 | Normal | 596.2 | 501.7 | 570.5 | 0 | 6.1 | 4.9 | 3.9 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 20.8 | 21 | 20.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8029 | 1 | 31.3 | 91876.7 | 6922 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:08 | Normal | 589 | 497.9 | 558.4 | 0 | 6 | 4.8 | 3.9 | 0 | 228.8 | 228.2 | 229.6 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7842 | 1 | 31.3 | 91877.4 | 6923 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:13 | Normal | 587.1 | 499.8 | 551.2 | 0 | 6 | 4.8 | 4 | 0 | 230 | 227.8 | 229.4 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7850 | 1 | 31.5 | 91878 | 6923 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:18 | Normal | 589.2 | 491.8 | 559.3 | 0 | 6 | 4.9 | 3.9 | 0 | 228.6 | 227 | 229 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7831 | 1 | 31.6 | 91878.7 | 6923 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:23 | Normal | 590.5 | 490.4 | 558 | 0 | 6 | 4.9 | 4 | 0 | 229 | 228.2 | 229.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.04 | 59.97 | 60 | 7849 | 1 | 31.7 | 91879.4 | 6923 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:28 | Normal | 580.2 | 491.8 | 549.2 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.2 | 21 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 8022 | 1 | 31.8 | 91880 | 6923 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:33 | Normal | 591.8 | 492.5 | 556.5 | 0 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.6 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8284 | 1 | 32 | 91880.7 | 6923 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:38 | Normal | 587.4 | 495.9 | 546.7 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 229.8 | 227.8 | 229 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 8502 | 1 | 32.2 | 91881.4 | 6923 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:43 | Normal | 580.5 | 494.1 | 552.2 | 0 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 228.6 | 228 | 228.8 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8499 | 1 | 32.1 | 91882.1 | 6923 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:48 | Normal | 590.4 | 483.9 | 550.5 | 0 | 6.1 | 5.4 | 4.4 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8376 | 1 | 32.2 | 91882.8 | 6923 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:53 | Normal | 585.2 | 482.1 | 543.3 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 0 | 228.6 | 228.2 | 229 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8200 | 1 | 32.3 | 91883.5 | 6923 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:58 | Normal | 583.2 | 480.8 | 541.5 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7956 | 1 | 32.3 | 91884.2 | 6923 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:03 | Normal | 585.2 | 488.7 | 546.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.4 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 8370 | 1 | 32.5 | 91884.9 | 6923 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:08 | Normal | 581.3 | 481 | 548.2 | 0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 0 | 230 | 227.6 | 229.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 8160 | 1 | 32.6 | 91885.5 | 6924 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:13 | Normal | 582.5 | 489.9 | 550.4 | 0 | 7.5 | 6 | 5.2 | 0 | 229 | 228.2 | 229 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 9753 | 1 | 32.8 | 91886.3 | 6924 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:18 | Normal | 583.1 | 482.7 | 548.4 | 0 | 7 | 5.6 | 5 | 0 | 230 | 228 | 229.6 | 23.8 | 24 | 23.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9183 | 1 | 32.9 | 91887.1 | 6924 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:23 | Normal | 576 | 482.7 | 548.1 | 0 | 5.8 | 4.5 | 4 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7468 | 1 | 32.9 | 91887.8 | 6924 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:28 | Normal | 585.9 | 486.9 | 552.3 | 0 | 8.2 | 5.9 | 6.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10226 | 1 | 33 | 91888.6 | 6924 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:33 | Normal | 590.8 | 488.6 | 544.7 | 0 | 8.6 | 6.6 | 7.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231 | 30 | 30 | 29.8 | 60 | 60.03 | 60 | 11316 | 1 | 33.2 | 91889.5 | 6924 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:38 | Normal | 568.8 | 467.5 | 531.5 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 0 | 230.8 | 229 | 230 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4506 | 1 | 33.2 | 91890.2 | 6924 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:43 | Normal | 570.2 | 539 | 548.7 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 230 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7507 | 1 | 32.9 | 91890.7 | 6924 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:48 | Normal | 586.1 | 488.8 | 554.7 | 0 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7405 | 1 | 32.7 | 91891.3 | 6924 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:53 | Normal | 586 | 488.8 | 552.3 | 0 | 6 | 4.6 | 4.3 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7836 | 1 | 32.6 | 91891.9 | 6924 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:58 | Normal | 576.7 | 473.5 | 546.9 | 0 | 5.1 | 4 | 3.5 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 6847 | 1 | 32.5 | 91892.5 | 6924 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:03 | Normal | 585.9 | 505.5 | 551.7 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.6 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6245 | 1 | 32.2 | 91893.1 | 6924 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:08 | Normal | 588.9 | 479.9 | 550.7 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 229.8 | 229 | 229.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6042 | 1 | 32.1 | 91893.6 | 6925 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:13 | Normal | 585.2 | 485.8 | 547 | 0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5974 | 1 | 32 | 91894.1 | 6925 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:18 | Normal | 585 | 483.8 | 543.4 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.4 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 6201 | 1 | 32.1 | 91894.6 | 6925 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:23 | Normal | 574.1 | 485.7 | 547.6 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.6 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 6115 | 1 | 32 | 91895.1 | 6925 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:28 | Normal | 586 | 487.9 | 546.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6037 | 1 | 32.1 | 91895.6 | 6925 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:33 | Normal | 588 | 481.7 | 553.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5737 | 1 | 32.1 | 91896.1 | 6925 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:38 | Normal | 589.2 | 481.9 | 557.7 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5209 | 1 | 32.2 | 91896.6 | 6925 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:43 | Normal | 585.1 | 478.9 | 552.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.6 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4909 | 1 | 32.1 | 91897 | 6925 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:48 | Normal | 593 | 476.8 | 549.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4278 | 1 | 32 | 91897.4 | 6925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:53 | Normal | 575.4 | 477.6 | 532.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3910 | 1 | 32 | 91897.7 | 6925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:58 | Normal | 564.7 | 469.6 | 531 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.8 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2890 | 1 | 31.8 | 91898 | 6925 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:03 | Normal | 556.9 | 473.7 | 538.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2142 | 1 | 31.6 | 91898.2 | 6925 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:08 | Normal | 524.9 | 454.1 | 505.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 230.2 | 229 | 230 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1720 | 1 | 31.4 | 91898.4 | 6926 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:13 | Normal | 513.5 | 489.6 | 523.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 229.8 | 229 | 229 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1466 | 1 | 31.2 | 91898.5 | 6926 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:18 | Normal | 542.9 | 503.8 | 506.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 230 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1325 | 1 | 31 | 91898.6 | 6926 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:23 | Normal | 531 | 510.8 | 511.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228 | 229.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 60 | 60 | 60.02 | 1126 | 1 | 30.9 | 91898.7 | 6926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:28 | Normal | 530.4 | 527.6 | 524.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1013 | 1 | 30.8 | 91898.8 | 6926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:33 | Normal | 535.8 | 510.7 | 507.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 795 | 1 | 30.6 | 91898.9 | 6926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:38 | Normal | 545 | 490.6 | 509.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 707 | 1 | 30.5 | 91898.9 | 6926 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:43 | Normal | 537.9 | 425.8 | 508.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 229 | 229.6 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 545 | 1 | 30.4 | 91899 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:48 | Normal | 528.1 | 391.8 | 506.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 489 | 1 | 30.2 | 91899 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:53 | Normal | 521.1 | 385.7 | 505.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 364 | 1 | 30.1 | 91899.1 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:58 | Normal | 503.7 | 323.1 | 457.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 325 | 1 | 30 | 91899.1 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:03 | Normal | 401.8 | 200.1 | 424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 133 | 1 | 29.8 | 91899.1 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:08 | Normal | 200 | 197.9 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41 | 1 | 29.6 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:13 | Normal | 213.9 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 230 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23 | 1 | 29.5 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:18 | Normal | 201.1 | 200.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11 | 1 | 29.4 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0