## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-06 05:38 | Wait | 481.9 | 481.8 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.7 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:43 | Wait | 508.3 | 508.2 | 499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 22.9 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:48 | Normal | 491.9 | 199.8 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 133 | 1 | 23.1 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:53 | Normal | 541.3 | 356.6 | 498.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 228.6 | 229.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 407 | 1 | 23.3 | 91899.1 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:58 | Normal | 545.5 | 487.4 | 510.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 734 | 1 | 24 | 91899.2 | 6927 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:03 | Normal | 545.9 | 481.5 | 518.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.4 | 3 | 3 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1002 | 1 | 24.4 | 91899.3 | 6927 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:08 | Normal | 561.2 | 481 | 519.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 230.8 | 229 | 229 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1338 | 1 | 24.6 | 91899.4 | 6927 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:13 | Normal | 577 | 487.9 | 510.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 230.2 | 228 | 228.6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1571 | 1 | 24.8 | 91899.5 | 6927 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:18 | Normal | 542.2 | 526.9 | 514.4 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1558 | 1 | 25.1 | 91899.6 | 6927 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:23 | Normal | 581 | 485.6 | 509.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1803 | 1 | 25.4 | 91899.8 | 6927 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:28 | Normal | 590.9 | 533.6 | 534.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3223 | 1 | 25.6 | 91899.9 | 6927 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:33 | Normal | 604.9 | 541.4 | 543.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4278 | 1 | 25.9 | 91900.3 | 6928 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:38 | Normal | 589.8 | 554.7 | 563.1 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 230 | 229.2 | 230.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3915 | 1 | 26.2 | 91900.6 | 6928 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:43 | Normal | 577.9 | 513.7 | 551 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3150 | 1 | 26.5 | 91900.9 | 6928 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:48 | Normal | 575 | 540.7 | 544.2 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 2921 | 1 | 26.7 | 91901.2 | 6928 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:53 | Normal | 567.9 | 539.8 | 540.5 | 0 | 2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 2532 | 1 | 26.8 | 91901.4 | 6928 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:58 | Normal | 600 | 563.9 | 554.2 | 0 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3683 | 1 | 27 | 91901.6 | 6928 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:03 | Normal | 590.4 | 563.1 | 552.8 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 3486 | 1 | 27.2 | 91902 | 6928 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:08 | Normal | 599.6 | 580.2 | 525.2 | 0 | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 5550 | 1 | 27.4 | 91902.3 | 6928 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:13 | Normal | 593.1 | 574.8 | 565.5 | 0 | 5.6 | 3.8 | 2.1 | 0 | 230 | 229.6 | 229.2 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6835 | 1 | 27.7 | 91902.8 | 6928 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:18 | Normal | 601.3 | 571.8 | 561.2 | 0 | 6 | 4.1 | 2.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7159 | 1 | 27.9 | 91903.2 | 6928 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:23 | Normal | 589.1 | 569.9 | 553.6 | 0 | 4 | 2.6 | 1.9 | 0 | 229.2 | 228.4 | 229.2 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4772 | 1 | 28.1 | 91903.7 | 6928 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:28 | Normal | 603.4 | 574.8 | 515.7 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6202 | 1 | 28.4 | 91904.1 | 6928 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:33 | Normal | 598.9 | 587 | 554.1 | 0 | 8.7 | 6 | 5.8 | 0 | 233 | 232 | 233.2 | 29 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11290 | 1 | 28.7 | 91904.9 | 6929 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:38 | Normal | 590.8 | 576.9 | 542.9 | 0 | 8.9 | 6.1 | 6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 29.2 | 29.2 | 29 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 11547 | 1 | 29.3 | 91905.8 | 6929 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:43 | Normal | 588.8 | 563.9 | 523.2 | 0 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 232 | 231.2 | 231.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10520 | 1 | 29.8 | 91906.8 | 6929 | 0.6 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:48 | Normal | 586.6 | 565.9 | 488 | 0 | 6.6 | 4.4 | 5.4 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9184 | 1 | 30.2 | 91907.7 | 6929 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:53 | Normal | 593.2 | 566.5 | 516.7 | 0 | 9.5 | 6.5 | 8 | 0 | 232 | 232 | 233.2 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 13028 | 1 | 30.5 | 91908.6 | 6929 | 0.9 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:58 | Normal | 595.6 | 574 | 514.6 | 0 | 13.1 | 7.5 | 9.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 40.4 | 40.6 | 40.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15600 | 1 | 31 | 91909.8 | 6929 | 3 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:03 | Normal | 584 | 548.8 | 509.7 | 0 | 11.1 | 6.6 | 7.9 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233.4 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 13618 | 1 | 31.6 | 91911 | 6929 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:08 | Normal | 577.6 | 553.7 | 512.2 | 0 | 8.3 | 5 | 5.5 | 0 | 232.4 | 231 | 232.2 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10130 | 1 | 31.7 | 91911.9 | 6929 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:13 | Normal | 576.2 | 529.8 | 505.7 | 0 | 5.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6475 | 1 | 31.7 | 91912.7 | 6929 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:18 | Normal | 597.7 | 581.8 | 508.2 | 0 | 16.1 | 9.3 | 11.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.4 | 49 | 49.2 | 49 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 19498 | 1 | 32 | 91913.8 | 6929 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:23 | Normal | 590.9 | 562.7 | 510.3 | 0 | 17.3 | 10.2 | 12.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234.2 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 20821 | 1 | 33 | 91915.5 | 6929 | 4 | 4.7 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:28 | Normal | 584 | 558.7 | 497.2 | 0 | 16.8 | 10.1 | 12.4 | 0 | 233.6 | 232 | 233.8 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19983 | 1 | 33.8 | 91917.2 | 6929 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0.7 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:33 | Normal | 583 | 537.6 | 496.7 | 0 | 14 | 9.3 | 10.3 | 0 | 234 | 233 | 234 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 16776 | 1 | 34.3 | 91918.7 | 6930 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 1.7 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:38 | Normal | 586.4 | 531.3 | 498.3 | 0 | 17.6 | 12.6 | 12.9 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 54.9 | 54.7 | 54.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 21517 | 1 | 34.4 | 91920 | 6930 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.7 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:43 | Normal | 581.3 | 487.7 | 487.4 | 0 | 19.5 | 15.9 | 14.5 | 0 | 234 | 232.8 | 235.4 | 60.9 | 61.1 | 60.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24185 | 1 | 35.1 | 91922 | 6930 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:48 | Normal | 573.4 | 516.9 | 488.7 | 0 | 20.1 | 15.5 | 14.8 | 0 | 234.8 | 234 | 234.4 | 62.6 | 62.5 | 62.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 24877 | 1 | 36.1 | 91924 | 6930 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 3.7 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:53 | Normal | 570.3 | 493.8 | 479.4 | 0 | 20.8 | 16.9 | 15.2 | 0 | 234.2 | 233.6 | 235 | 64.5 | 64.5 | 64.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25657 | 1 | 37.1 | 91926.1 | 6930 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:58 | Normal | 567.5 | 489.7 | 480.6 | 0 | 21.5 | 17 | 15.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.4 | 65.6 | 65.6 | 65.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25989 | 1 | 37.9 | 91928.3 | 6930 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6 | 6.2 | 0.4 | 4.2 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:03 | Normal | 557.2 | 479.9 | 473.4 | 0 | 22 | 17.7 | 16.1 | 0 | 235.2 | 233 | 235.6 | 66.2 | 66.3 | 66 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26436 | 1 | 38.6 | 91930.5 | 6930 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:08 | Normal | 561.5 | 501.8 | 476.3 | 0 | 22.5 | 17.2 | 16.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 67.8 | 67.7 | 67.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26964 | 1 | 39.3 | 91932.7 | 6930 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 0.4 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:13 | Normal | 558.7 | 471 | 467.3 | 0 | 22.8 | 18.3 | 16.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 235 | 68.8 | 68.5 | 68.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27325 | 1 | 39.9 | 91934.9 | 6930 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:18 | Normal | 559.6 | 471.8 | 467.9 | 0 | 23.3 | 18.8 | 17.4 | 0 | 235.2 | 233 | 234.8 | 70.4 | 70.2 | 70.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 28241 | 1 | 40.3 | 91937.3 | 6930 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 4.6 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:23 | Normal | 562.4 | 463.8 | 475.2 | 0 | 24.4 | 19.8 | 17.7 | 0 | 234 | 232.8 | 234.6 | 73.3 | 73.3 | 73.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29384 | 1 | 41.1 | 91939.7 | 6930 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.1 | 0.7 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:28 | Normal | 558.5 | 467 | 470.2 | 0 | 24.6 | 20.2 | 18 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 74.4 | 74.6 | 74.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29960 | 1 | 41.8 | 91942.1 | 6930 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7.1 | 0.9 | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:33 | Normal | 553.3 | 477.8 | 486.9 | 0 | 25.3 | 21 | 18.2 | 0 | 234.4 | 234 | 234.6 | 76.8 | 76.9 | 76.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30668 | 1 | 42.5 | 91944.7 | 6931 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:38 | Normal | 549.9 | 443 | 493.3 | 0 | 23.6 | 22.4 | 16.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 73.6 | 73.7 | 73.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 28738 | 1 | 43 | 91947.2 | 6931 | 5.5 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:43 | Normal | 557.1 | 453.2 | 484.1 | 0 | 16.3 | 14.8 | 11.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 49.9 | 50 | 49.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 20060 | 1 | 42.9 | 91949.2 | 6931 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 2.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:48 | Normal | 560.4 | 455.8 | 484.7 | 0 | 19.3 | 18.5 | 14.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 61.2 | 61.5 | 61.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 27426 | 1 | 42.3 | 91951.1 | 6931 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:53 | Normal | 562.1 | 445.6 | 491.4 | 0 | 20.7 | 20.1 | 14.8 | 0 | 234 | 233 | 233.4 | 65 | 64.9 | 64.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27854 | 1 | 42.3 | 91953.3 | 6931 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:58 | Normal | 562.8 | 451.9 | 486.4 | 0 | 24.8 | 23.9 | 18.1 | 0 | 236 | 233.4 | 235.6 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31009 | 1 | 42.7 | 91955.7 | 6931 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:03 | Normal | 553.5 | 464 | 491.3 | 0 | 22.5 | 21 | 15.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 70 | 70.1 | 69.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 27534 | 1 | 43.3 | 91958.2 | 6931 | 5.5 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:08 | Normal | 552.9 | 456.4 | 484.4 | 0 | 21.8 | 20.3 | 15.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 67.8 | 67.8 | 67.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 27250 | 1 | 43.4 | 91960.3 | 6931 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:13 | Normal | 557 | 456.6 | 486.6 | 0 | 18.1 | 16.9 | 12.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233 | 56.2 | 56.3 | 56 | 60 | 60 | 60 | 22748 | 1 | 43.2 | 91962.3 | 6931 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:18 | Normal | 570.2 | 466.9 | 499.1 | 0 | 15.9 | 15.1 | 11.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232 | 51.4 | 51.6 | 51.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 21125 | 1 | 42.6 | 91964 | 6931 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:23 | Normal | 561.4 | 466.1 | 505.3 | 0 | 16.5 | 15.5 | 12.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 54.7 | 54.8 | 54.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20152 | 1 | 42.9 | 91966.2 | 6931 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:28 | Normal | 558.4 | 458.9 | 501.3 | 0 | 18.3 | 17.3 | 13.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23318 | 1 | 43.1 | 91968.5 | 6931 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5 | 5 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:33 | Normal | 555 | 456.6 | 494.8 | 0 | 20.3 | 19 | 14.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 62.9 | 62.9 | 62.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25054 | 1 | 44.3 | 91971.3 | 6932 | 4.9 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:38 | Normal | 558.4 | 454.9 | 492.1 | 0 | 25.6 | 24.7 | 19.1 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 81.5 | 81.6 | 81.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30846 | 1 | 45.1 | 91974 | 6932 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7 | 6.9 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:43 | Normal | 541.6 | 453.8 | 488.7 | 0 | 31.4 | 30.3 | 23.6 | 0 | 235 | 234.6 | 235.2 | 99.3 | 99.4 | 98.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39772 | 1 | 46.3 | 91977 | 6932 | 7.6 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:48 | Normal | 534.3 | 445.3 | 493.4 | 0 | 31 | 29.5 | 23.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 96.2 | 96.3 | 96 | 59.99 | 60.01 | 60 | 38857 | 1 | 47.8 | 91980.3 | 6932 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 6 | 6.5 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:53 | Normal | 541 | 448.9 | 490.4 | 0 | 32.2 | 30.3 | 24 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 100 | 100.2 | 99.5 | 60 | 60 | 60 | 39661 | 1 | 49 | 91983.4 | 6932 | 8 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.7 | 8.6 | 6 | 6.5 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:58 | Normal | 527.9 | 425.5 | 487.8 | 0 | 32.9 | 31.8 | 24.4 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 100.1 | 100 | 99.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 40425 | 1 | 50.2 | 91986.7 | 6932 | 8 | 8.4 | 8 | 7.8 | 9 | 8.7 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:03 | Normal | 523.6 | 423.4 | 482.4 | 0 | 33 | 32.3 | 24.8 | 0 | 237.4 | 236.6 | 238 | 99.4 | 99.5 | 99 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 40520 | 1 | 51.4 | 91990.1 | 6932 | 8 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 9 | 8.8 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:08 | Normal | 529.1 | 453.2 | 489.4 | 0 | 9 | 9.3 | 7.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 8311 | 1 | 52 | 91992.8 | 6932 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:13 | Normal | 539.4 | 436.8 | 498.3 | 0 | 35.1 | 34.8 | 26.7 | 0 | 239.4 | 238 | 238.4 | 108.6 | 108.5 | 108.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 44277 | 1 | 51.2 | 91995.4 | 6932 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 8 | 9.7 | 9.5 | 7.3 | 7.5 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:18 | Normal | 543.1 | 454.3 | 507 | 0 | 6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7459 | 1 | 49.3 | 91996.2 | 6932 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:23 | Normal | 570.2 | 485.4 | 529.2 | 0 | 25.5 | 22.2 | 18.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 81.4 | 81.6 | 81.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 34226 | 1 | 47.6 | 91998 | 6932 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:28 | Normal | 558.9 | 446.1 | 523.6 | 0 | 26 | 25.1 | 19.5 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237 | 83.1 | 83.3 | 82.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 34337 | 1 | 47.2 | 92000.2 | 6932 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 4.9 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:33 | Normal | 530.7 | 455.5 | 504.8 | 0 | 12 | 10.8 | 8.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34101 | 1 | 47.8 | 92003.1 | 6933 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:38 | Normal | 594.3 | 503.2 | 538.7 | 0 | 28.5 | 27.5 | 22 | 0 | 239.6 | 237.2 | 237.8 | 98 | 98 | 97.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 34180 | 1 | 47.4 | 92004.6 | 6933 | 7.2 | 7.4 | 7 | 6.7 | 8.6 | 8.1 | 1.8 | 4.8 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:43 | Normal | 543.3 | 456.4 | 500.3 | 0 | 25.4 | 21.3 | 12.8 | 0 | 236.8 | 236 | 235.6 | 64.8 | 64.9 | 64.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33923 | 1 | 48.1 | 92007.7 | 6933 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6 | 2.5 | 4.1 | 4.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:48 | Normal | 540.8 | 464.7 | 504.6 | 0 | 8 | 7.1 | 6 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 25 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9984 | 1 | 48.5 | 92009.9 | 6933 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:53 | Normal | 566.4 | 474.8 | 513.8 | 0 | 6.5 | 5.7 | 5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8426 | 1 | 46.5 | 92010.6 | 6933 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:58 | Normal | 614.2 | 548.8 | 575.8 | 0 | 26.6 | 23.1 | 19.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.8 | 91.5 | 91.6 | 91.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 35352 | 1 | 44.7 | 92011.6 | 6933 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 9.2 | 9.3 | 0.8 | 3.1 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:03 | Normal | 591.8 | 509.3 | 576 | 0 | 28.5 | 28.1 | 16.1 | 0 | 239.6 | 238 | 238.8 | 95.2 | 95.4 | 94.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 36284 | 1 | 45.1 | 92013.8 | 6933 | 7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 9.9 | 9.3 | 2.2 | 6 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:08 | Normal | 558.1 | 491.4 | 506 | 0 | 29.1 | 24.5 | 26.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239 | 91.7 | 91.6 | 91.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 40466 | 1 | 46.1 | 92016.5 | 6933 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 2.8 | 5.3 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:13 | Normal | 549.2 | 465.8 | 507.5 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.4 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6491 | 1 | 45.1 | 92017.4 | 6933 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:18 | Normal | 632.3 | 540.6 | 562.2 | 0 | 20.5 | 22.1 | 21 | 0 | 239.4 | 237.2 | 240.4 | 85.1 | 85.1 | 84.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 35394 | 1 | 43.5 | 92018.2 | 6933 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 8.7 | 8.3 | 0.3 | 4 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:23 | Normal | 535.6 | 442.7 | 502.9 | 0 | 5.5 | 4.9 | 4.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.6 | 17 | 17.1 | 16.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6772 | 1 | 44.9 | 92021 | 6933 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:28 | Normal | 560.3 | 461.6 | 513.8 | 0 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.2 | 17.7 | 18 | 17.7 | 60 | 59.96 | 60 | 7195 | 1 | 44 | 92021.6 | 6933 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:33 | Normal | 583 | 506.3 | 532.7 | 0 | 27.1 | 21.5 | 23.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.8 | 92.7 | 92.8 | 92.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 36370 | 1 | 42.9 | 92023.1 | 6934 | 7.2 | 7 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 3.9 | 5.4 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:38 | Normal | 552.6 | 484.8 | 519.7 | 0 | 28.5 | 24.8 | 24.1 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 98 | 98.1 | 97.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16086 | 1 | 45.1 | 92026 | 6934 | 7.1 | 7.2 | 6 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5 | 6.3 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:43 | Normal | 533.9 | 477.8 | 503.9 | 0 | 4.8 | 3.6 | 3.4 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.8 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5896 | 1 | 46.3 | 92028.5 | 6934 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:48 | Normal | 568.4 | 460.7 | 528.3 | 0 | 6.9 | 6.3 | 5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 22.9 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8788 | 1 | 44.9 | 92029.1 | 6934 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:53 | Normal | 576.3 | 494.6 | 531 | 0 | 10.3 | 12.6 | 12.6 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 51.1 | 51.1 | 50.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12120 | 1 | 45.9 | 92032.1 | 6934 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:58 | Normal | 562.8 | 487.5 | 520.4 | 0 | 21.5 | 21.6 | 11.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 67.9 | 68 | 67.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14250 | 1 | 47.4 | 92035.1 | 6934 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 7.5 | 7.2 | 1.5 | 4.5 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:03 | Normal | 539 | 466.9 | 504.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 7580 | 1 | 48 | 92037.5 | 6934 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:08 | Normal | 549.6 | 493.8 | 502.4 | 0 | 6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7764 | 1 | 48.1 | 92039.7 | 6934 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:13 | Normal | 552 | 459.1 | 517.5 | 0 | 31.5 | 30.6 | 23.8 | 0 | 238 | 235 | 235.6 | 100.9 | 101.4 | 100.5 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 40922 | 1 | 47.8 | 92042.1 | 6934 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.5 | 8.7 | 8 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:18 | Normal | 536.7 | 444.1 | 521.9 | 0 | 8.8 | 17.9 | 18.9 | 0 | 235.4 | 235 | 234.8 | 56.2 | 56.3 | 56 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 23464 | 1 | 49.5 | 92045.4 | 6934 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:23 | Normal | 556.3 | 473 | 521.2 | 0 | 28.8 | 26.5 | 22.9 | 0 | 238.6 | 236.4 | 236.8 | 94.2 | 94.4 | 93.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 25613 | 1 | 47.8 | 92046.2 | 6934 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:28 | Normal | 554.2 | 455.6 | 516.3 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4593 | 1 | 45.7 | 92046.7 | 6934 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:33 | Normal | 575.1 | 466.7 | 531.2 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60.04 | 60 | 4732 | 1 | 43.8 | 92047.1 | 6935 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:38 | Normal | 577.6 | 489.6 | 531.1 | 0 | 28.1 | 23.3 | 21.9 | 0 | 238.4 | 235.8 | 236.8 | 90.8 | 90.8 | 90.2 | 60 | 60.02 | 60 | 37074 | 1 | 43.8 | 92049.3 | 6935 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 8.3 | 2.9 | 6 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:43 | Normal | 560.4 | 515.8 | 531.6 | 0 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6183 | 1 | 43.9 | 92050.3 | 6935 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:48 | Normal | 578.5 | 484.7 | 533 | 0 | 28.5 | 22.7 | 21.9 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 90.3 | 90.5 | 89.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 36583 | 1 | 43.3 | 92052 | 6935 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 8.5 | 1.8 | 6.3 | 6 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:53 | Normal | 556 | 507.6 | 520.8 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4678 | 1 | 43.6 | 92053.2 | 6935 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:58 | Normal | 557.1 | 483.8 | 519 | 0 | 2.6 | 2 | 2.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.4 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3708 | 1 | 42.2 | 92053.6 | 6935 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:03 | Normal | 573.1 | 477.3 | 542.3 | 0 | 12.1 | 13.8 | 10.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 50.4 | 50.5 | 50.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11023 | 1 | 41.5 | 92054.3 | 6935 | 2.6 | 3 | 3.5 | 2.9 | 5 | 1.1 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:08 | Normal | 562.8 | 479.4 | 530.7 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6357 | 1 | 41.7 | 92055.8 | 6935 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:13 | Normal | 568 | 489 | 523.8 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.6 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 4089 | 1 | 40.7 | 92056.2 | 6935 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:18 | Normal | 562.4 | 498.8 | 525.1 | 0 | 2.7 | 2 | 2.1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.6 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 3786 | 1 | 40 | 92056.8 | 6935 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:23 | Normal | 585.1 | 491.6 | 542.1 | 0 | 23.4 | 18.1 | 18 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 75.4 | 75.3 | 75 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30307 | 1 | 40.5 | 92058.7 | 6935 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.5 | 6.9 | 1 | 5.3 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:28 | Normal | 565.2 | 476.7 | 525 | 0 | 23.3 | 17.4 | 17.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 72.7 | 72.5 | 72.2 | 60 | 60 | 59.99 | 29005 | 1 | 42.1 | 92061.2 | 6935 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 6.4 | 1.1 | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:33 | Normal | 563.8 | 472.6 | 520.1 | 0 | 22.6 | 16.8 | 17.4 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 69.8 | 70 | 69.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 27985 | 1 | 43.2 | 92063.5 | 6936 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 1.3 | 5.2 | 4.5 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:38 | Normal | 566.8 | 472.4 | 544.3 | 0 | 20.6 | 14.7 | 14.4 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232 | 60 | 59 | 60.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18889 | 1 | 43.7 | 92065.4 | 6936 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5 | 1 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:43 | Normal | 552 | 500.7 | 516 | 0 | 2.8 | 2 | 2.2 | 0 | 229.4 | 228 | 229 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3813 | 1 | 42.4 | 92065.8 | 6936 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:48 | Normal | 587.2 | 389.2 | 532.8 | 0 | 20.8 | 16 | 16.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 64 | 64.1 | 63.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 25317 | 1 | 41.8 | 92067.3 | 6936 | 5.3 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 1 | 5.2 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:53 | Normal | 572.8 | 366.2 | 532.5 | 0 | 20.6 | 15.8 | 15.9 | 0 | 233 | 231.2 | 232.8 | 61.1 | 61.2 | 60.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 24143 | 1 | 42.5 | 92069.3 | 6936 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 1 | 5.3 | 4.4 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:58 | Normal | 574.6 | 516.5 | 534.1 | 0 | 20.8 | 10.3 | 16.2 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 61 | 60.9 | 60.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 24044 | 1 | 42.7 | 92070.8 | 6936 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 3.4 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:03 | Normal | 553.7 | 479.7 | 511 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 230.2 | 229 | 230.4 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 5290 | 1 | 43 | 92072.5 | 6936 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:08 | Normal | 580.8 | 486.6 | 532.6 | 0 | 19.2 | 10.4 | 15.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 57.3 | 57.4 | 57 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 22512 | 1 | 42.4 | 92073.8 | 6936 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 1.3 | 1.1 | 4.6 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:13 | Normal | 541.5 | 475.5 | 532.8 | 0 | 17.8 | 9.4 | 14 | 0 | 231.4 | 228.8 | 231.4 | 51.1 | 51.3 | 50.7 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 19665 | 1 | 42.4 | 92075.4 | 6936 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:18 | Normal | 535.9 | 478.5 | 500.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 227.8 | 226 | 226.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2446 | 1 | 41.7 | 92075.8 | 6936 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:23 | Normal | 557.7 | 483.7 | 498.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 230.4 | 228.2 | 230.6 | 7 | 7 | 6.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2705 | 1 | 40.5 | 92076.1 | 6936 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:28 | Normal | 566.4 | 496.7 | 527.7 | 0 | 2.8 | 2 | 2.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 229.8 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3924 | 1 | 40.1 | 92076.6 | 6936 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:33 | Normal | 593.9 | 486.1 | 543.8 | 0 | 7.4 | 5.6 | 7.5 | 0 | 231.6 | 228.8 | 231 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11220 | 1 | 39.7 | 92077.2 | 6937 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:38 | Normal | 556.8 | 539.6 | 542.2 | 0 | 3.5 | 2.7 | 3 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6527 | 1 | 39.7 | 92078.3 | 6937 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:43 | Normal | 552.9 | 452.7 | 501 | 0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 229.2 | 227 | 229 | 8.8 | 9 | 8.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3393 | 1 | 39.3 | 92078.7 | 6937 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:48 | Normal | 561.1 | 506.6 | 525 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3331 | 1 | 38.8 | 92079.1 | 6937 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:53 | Normal | 565.4 | 507.5 | 531.9 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.8 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4686 | 1 | 38.4 | 92079.6 | 6937 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:58 | Normal | 575.6 | 510.8 | 538.9 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.6 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6094 | 1 | 38.1 | 92080.1 | 6937 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:03 | Normal | 565.6 | 479.9 | 535.3 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 0 | 229.4 | 227.8 | 229 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4455 | 1 | 37.8 | 92080.5 | 6937 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:08 | Normal | 575.7 | 501.9 | 549.7 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 228.8 | 227.2 | 228 | 20.2 | 20.4 | 20 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6355 | 1 | 37.6 | 92080.9 | 6937 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:13 | Normal | 574.3 | 508.9 | 538.4 | 0 | 3.9 | 3 | 2.9 | 0 | 228.8 | 227.2 | 228.4 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 5320 | 1 | 37.5 | 92081.4 | 6937 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:18 | Normal | 573.8 | 495.8 | 540.3 | 0 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 0 | 227.8 | 226.6 | 227.6 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 5624 | 1 | 37.3 | 92081.9 | 6937 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:23 | Normal | 569.2 | 494.5 | 532 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228 | 12.1 | 12.2 | 12 | 60 | 60.01 | 60 | 4771 | 1 | 37.1 | 92082.3 | 6937 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:28 | Normal | 578.4 | 463.9 | 534.5 | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 228.2 | 226.8 | 227.6 | 13 | 13 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5286 | 1 | 37.1 | 92082.7 | 6937 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:33 | Normal | 567.9 | 462.7 | 524 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3763 | 1 | 36.9 | 92083 | 6938 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:38 | Normal | 569.9 | 468 | 522.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.4 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3864 | 1 | 36.9 | 92083.4 | 6938 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:43 | Normal | 551.8 | 511.7 | 530 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 229 | 227.4 | 228 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2857 | 1 | 36.7 | 92083.7 | 6938 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:48 | Normal | 551.6 | 505.7 | 526 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 228.4 | 226.6 | 229 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 2293 | 1 | 36.5 | 92083.9 | 6938 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:53 | Normal | 544.2 | 517.6 | 516.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.6 | 227.4 | 229.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1351 | 1 | 36.4 | 92084 | 6938 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 16:58 | Normal | 548.1 | 484.8 | 488.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229 | 227.4 | 229.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 885 | 1 | 36.1 | 92084.1 | 6938 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:03 | Normal | 534.3 | 477.7 | 484.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228.8 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 650 | 1 | 35.9 | 92084.2 | 6938 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:08 | Normal | 506.8 | 450.7 | 505.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 568 | 1 | 35.7 | 92084.2 | 6938 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:13 | Normal | 522.8 | 390.9 | 482.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 471 | 1 | 35.5 | 92084.3 | 6938 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:18 | Normal | 526.9 | 394.7 | 482.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 430 | 1 | 35.3 | 92084.3 | 6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:23 | Normal | 511 | 318.9 | 473.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 397 | 1 | 35.2 | 92084.3 | 6938 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:28 | Normal | 511.9 | 306.8 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.4 | 229 | 230.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 330 | 1 | 35 | 92084.4 | 6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:33 | Normal | 500.9 | 343.6 | 447.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 305 | 1 | 34.9 | 92084.4 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:38 | Normal | 444 | 327.7 | 459.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 319 | 1 | 34.7 | 92084.4 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:43 | Normal | 446 | 199.5 | 464.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 252 | 1 | 34.4 | 92084.4 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:48 | Normal | 490.9 | 199.8 | 433.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 198 | 1 | 34.1 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:53 | Normal | 341.9 | 201.5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 134 | 1 | 33.7 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 17:58 | Normal | 199.8 | 200 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 72 | 1 | 33.5 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 18:03 | Normal | 199.3 | 198.4 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 50 | 1 | 33.2 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 18:08 | Normal | 188.3 | 226 | 214.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 33 | 1 | 33 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 18:13 | Normal | 184.7 | 201.8 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 33 | 1 | 32.9 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 18:18 | Normal | 172.6 | 154.2 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28 | 1 | 32.7 | 92084.5 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0