## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-07 05:31 | Wait | 539.9 | 540.1 | 525 | 496.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:32 | Normal | 199.8 | 553.7 | 428.3 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 225 | 1.3 | 1.5 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13 | 1 | 22.2 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:33 | Normal | 199.8 | 535.2 | 411.5 | 203 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 223.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 25 | 1 | 22.4 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:34 | Normal | 203.4 | 532.5 | 426.8 | 200.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 224.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14 | 1 | 22.5 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:35 | Normal | 214.2 | 552.2 | 466.8 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 7 | 1 | 22.6 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:36 | Normal | 199.8 | 564.7 | 445.1 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 22.7 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:37 | Normal | 199.4 | 541.6 | 399.2 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 22.8 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:38 | Normal | 199.5 | 543 | 340.9 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 224.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7 | 1 | 22.8 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:39 | Normal | 200 | 537.8 | 298.9 | 200.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 24 | 1 | 22.9 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:40 | Normal | 200.4 | 554.7 | 236.4 | 207 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 23 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:41 | Normal | 199.4 | 560.7 | 261.4 | 209.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 23 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:42 | Normal | 199.6 | 556 | 264.6 | 209.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 23 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:43 | Normal | 199.8 | 546.8 | 330 | 207.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 23.1 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:44 | Normal | 201.8 | 540.7 | 354.7 | 221.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15 | 1 | 23 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:45 | Normal | 208.9 | 540.3 | 364.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 25 | 1 | 23 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:46 | Normal | 208.9 | 568.1 | 412.7 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223 | 222 | 224.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 35 | 1 | 23.1 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:51 | Normal | 266.9 | 566 | 496.7 | 357.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221.8 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 290 | 1 | 23.1 | 106039 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 05:51 | Wait | 527.2 | 527.4 | 515.7 | 487.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.6 | 106038.9 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2025-03-07 05:56 | Normal | 521.5 | 570.6 | 524.6 | 474.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 222.6 | 222 | 224 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 762 | 1 | 23.8 | 106039 | 7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:01 | Normal | 570.8 | 576.7 | 507.9 | 504 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1090 | 1 | 24.1 | 106039.1 | 7324 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:06 | Normal | 565.7 | 557.1 | 528.8 | 493.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1609 | 1 | 24.4 | 106039.2 | 7325 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:11 | Normal | 580 | 583 | 546.7 | 475.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222 | 221.6 | 223.2 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2109 | 1 | 24.6 | 106039.3 | 7325 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:16 | Normal | 563.4 | 585 | 558.6 | 504.7 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2820 | 1 | 24.8 | 106039.5 | 7325 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:21 | Normal | 595.1 | 586.7 | 541.8 | 507.7 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 222.6 | 222.2 | 224.4 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3219 | 1 | 25.1 | 106039.8 | 7325 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:26 | Normal | 577.9 | 592.7 | 563.3 | 521.5 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 222.4 | 221.4 | 223.8 | 11 | 10.6 | 10.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4165 | 1 | 25.5 | 106040.1 | 7325 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:31 | Normal | 580.5 | 586.8 | 523.9 | 514.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 222.6 | 222.2 | 224 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 3135 | 1 | 25.7 | 106040.4 | 7325 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:36 | Normal | 573.1 | 580.5 | 552.4 | 512.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 223.4 | 222.4 | 224.6 | 8.5 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 3142 | 1 | 26 | 106040.7 | 7325 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:41 | Normal | 579.8 | 579.9 | 527.2 | 512.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 222.6 | 222.4 | 224 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3114 | 1 | 26.3 | 106041 | 7325 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:46 | Normal | 551.9 | 583.1 | 546.9 | 520.6 | 2 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 223 | 222.4 | 224.6 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 4017 | 1 | 26.5 | 106041.3 | 7325 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:51 | Normal | 558 | 616.9 | 564.7 | 526 | 3.3 | 1.8 | 3.5 | 1.9 | 223.6 | 222.8 | 224.8 | 15.4 | 15 | 15.3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 5824 | 1 | 26.7 | 106041.6 | 7325 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 06:56 | Normal | 573 | 588.9 | 559.1 | 526 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 12.5 | 12 | 12.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4660 | 1 | 26.9 | 106042 | 7325 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:01 | Normal | 564.7 | 594.9 | 552.3 | 525.3 | 3 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5548 | 1 | 27.2 | 106042.5 | 7325 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:06 | Normal | 573 | 590.1 | 554.6 | 487.9 | 3.3 | 2 | 3.6 | 2.3 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6262 | 1 | 27.5 | 106043 | 7326 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:11 | Normal | 574.9 | 603.5 | 563.6 | 513.7 | 5.8 | 2.8 | 6.1 | 3.9 | 223.2 | 223.4 | 225 | 26.7 | 26.3 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9685 | 1 | 27.9 | 106043.7 | 7326 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:16 | Normal | 566.9 | 539.3 | 555.1 | 521.4 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 222.6 | 222.8 | 224 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7286 | 1 | 28.2 | 106044.4 | 7326 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:21 | Normal | 586.3 | 567 | 548.7 | 527.7 | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | 223 | 222.8 | 225 | 21 | 20.7 | 20.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 7512 | 1 | 28.4 | 106044.9 | 7326 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:26 | Normal | 592.6 | 585.7 | 561.2 | 528.4 | 6.7 | 4.6 | 7 | 4.6 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 32.5 | 32.1 | 32.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12120 | 1 | 28.7 | 106045.7 | 7326 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:31 | Normal | 596.6 | 620.6 | 552.3 | 515.8 | 7.1 | 4.7 | 7.6 | 5.1 | 224 | 224 | 225.4 | 36.2 | 34.9 | 36.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12331 | 1 | 29.2 | 106046.8 | 7326 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:36 | Normal | 589.6 | 600.6 | 564.4 | 528.3 | 9.5 | 6.4 | 10.1 | 6.6 | 223.6 | 224 | 225 | 44.8 | 44.3 | 44.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 17806 | 1 | 29.9 | 106048.1 | 7326 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:41 | Normal | 579.7 | 597.6 | 558.2 | 517.2 | 8.7 | 5.8 | 9.1 | 6 | 223.8 | 224 | 225.2 | 41.1 | 40.7 | 41 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15544 | 1 | 30.4 | 106049.2 | 7326 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:46 | Normal | 582 | 595 | 557.8 | 522.8 | 9.7 | 6.5 | 10.2 | 6.7 | 224.6 | 223.8 | 224.8 | 45.6 | 45.1 | 45.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 17055 | 1 | 31.1 | 106050.7 | 7326 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:51 | Normal | 586.6 | 595.7 | 555.3 | 518.3 | 7.3 | 5.1 | 8.3 | 5.5 | 224 | 223.2 | 224.6 | 34.9 | 34.5 | 34.7 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 16459 | 1 | 31.5 | 106052.1 | 7326 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 07:56 | Normal | 585.9 | 593.1 | 550.8 | 518.8 | 9.5 | 6.7 | 9.8 | 6.9 | 224.8 | 223.6 | 225.2 | 43.9 | 43.2 | 43.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18160 | 1 | 31.8 | 106053.4 | 7326 | 3.1 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:01 | Normal | 583.2 | 598.1 | 543.6 | 516.4 | 11.3 | 7.8 | 11 | 7.8 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 51.4 | 50.9 | 51.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 20350 | 1 | 32.7 | 106055.1 | 7326 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:06 | Normal | 576.7 | 583.6 | 547.1 | 512 | 14.9 | 9.8 | 15.1 | 10 | 224.6 | 225.4 | 227 | 66.4 | 65.8 | 66.1 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 24466 | 1 | 33.8 | 106057.1 | 7327 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:11 | Normal | 580.4 | 580.8 | 541.6 | 512.1 | 14.2 | 9.3 | 14.5 | 9.6 | 225 | 224.6 | 225.2 | 63.6 | 63 | 63.4 | 59.99 | 60 | 60 | 24147 | 1 | 34.5 | 106058.9 | 7327 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:16 | Normal | 567 | 574 | 538.1 | 504.1 | 7.5 | 5 | 7.9 | 5.1 | 223 | 223.2 | 224.6 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12994 | 1 | 35.2 | 106060.8 | 7327 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:21 | Normal | 580.9 | 580.8 | 542.5 | 511.4 | 9.8 | 6.6 | 10.2 | 6.7 | 224.2 | 223.2 | 224.2 | 45.1 | 44.4 | 44.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16812 | 1 | 34.9 | 106062 | 7327 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:26 | Normal | 582.8 | 583.9 | 550.4 | 514.3 | 9.8 | 6.6 | 10 | 6.6 | 224 | 223 | 224.8 | 44.2 | 43.8 | 44.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16659 | 1 | 34.9 | 106063.5 | 7327 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 2.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:31 | Normal | 581.7 | 587.7 | 551 | 514 | 9.1 | 6.1 | 9.4 | 6.3 | 224.6 | 223 | 224.6 | 42.2 | 41.8 | 41.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15923 | 1 | 34.9 | 106064.9 | 7327 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:36 | Normal | 586.5 | 588.4 | 547.7 | 516.7 | 11.5 | 7.7 | 12 | 7.8 | 224 | 223.8 | 224.4 | 53.7 | 53 | 53.4 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 19459 | 1 | 34.8 | 106066.2 | 7327 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:41 | Normal | 581.5 | 583.5 | 548.5 | 517.5 | 13.7 | 9.1 | 14.1 | 9.3 | 223.8 | 224.6 | 225.4 | 61.7 | 61.2 | 61.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 23558 | 1 | 35.3 | 106068.1 | 7327 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:46 | Normal | 575.2 | 578.6 | 545.8 | 516.1 | 14.8 | 9.8 | 15.3 | 9.8 | 225 | 224.4 | 226.4 | 66.6 | 65.9 | 66.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 25109 | 1 | 35.9 | 106070.1 | 7327 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:51 | Normal | 571.7 | 578.7 | 543 | 510 | 15.1 | 9.8 | 15.4 | 10.1 | 225.2 | 225 | 226.2 | 66.4 | 65.8 | 66.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 25426 | 1 | 36.9 | 106072.2 | 7327 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 08:56 | Normal | 572.9 | 569.9 | 538.6 | 499.9 | 15.8 | 10.4 | 16.2 | 10.6 | 225.2 | 224.6 | 226.2 | 69.7 | 68.9 | 69.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 26501 | 1 | 37.4 | 106074.2 | 7327 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:01 | Normal | 563.3 | 569.3 | 528.8 | 501.9 | 16.5 | 10.7 | 16.8 | 11 | 224.4 | 225 | 226.6 | 71.3 | 70.8 | 71.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 27156 | 1 | 38.2 | 106076.5 | 7327 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:06 | Normal | 564 | 567.9 | 527.5 | 497.6 | 16.5 | 11 | 16.9 | 11.1 | 225.2 | 225.2 | 227.4 | 71.8 | 71.3 | 71.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27374 | 1 | 39.1 | 106078.8 | 7328 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:11 | Normal | 560.6 | 563.6 | 524.6 | 493.7 | 17.1 | 11.1 | 17.5 | 11.3 | 225 | 225 | 226.2 | 73.3 | 72.7 | 73 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 28195 | 1 | 39.7 | 106081.1 | 7328 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:16 | Normal | 554.7 | 563.8 | 525.7 | 490.8 | 17.3 | 11.3 | 17.8 | 11.6 | 225 | 225.4 | 226 | 74.6 | 74 | 74.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28739 | 1 | 40.1 | 106083.5 | 7328 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:21 | Normal | 554.9 | 561 | 520.9 | 486.9 | 17.6 | 11.5 | 18 | 11.8 | 225 | 223.8 | 225.4 | 75.3 | 74.7 | 75 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 28990 | 1 | 40.9 | 106085.9 | 7328 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.4 | 0 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:26 | Normal | 548.9 | 556.9 | 518.1 | 490.1 | 17.9 | 11.6 | 18.3 | 11.9 | 225.4 | 225.4 | 226 | 76.1 | 75.5 | 76.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 29362 | 1 | 41.7 | 106088.3 | 7328 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:31 | Normal | 545.6 | 548.6 | 518.5 | 489.5 | 18.3 | 12 | 18.6 | 12.1 | 225 | 225.2 | 226.6 | 77 | 76.3 | 76.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29653 | 1 | 42.2 | 106090.8 | 7328 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:36 | Normal | 552.8 | 558.8 | 515.2 | 484.2 | 18.6 | 12.1 | 19 | 12.4 | 225 | 224.6 | 225.8 | 78 | 77.5 | 78 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 30206 | 1 | 42.8 | 106093.2 | 7328 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0 | 6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:41 | Normal | 546.7 | 552.7 | 515.9 | 487.8 | 19 | 12.3 | 19.1 | 12.5 | 225.6 | 224.4 | 226.4 | 79.6 | 78.9 | 79.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 30657 | 1 | 43.4 | 106095.8 | 7328 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:46 | Normal | 547.6 | 548.6 | 519.5 | 485.5 | 19.1 | 12.5 | 19.3 | 12.8 | 225 | 225.4 | 225.6 | 80.4 | 79.9 | 80.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31074 | 1 | 44.1 | 106098.4 | 7328 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 6 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:51 | Normal | 544.8 | 551.7 | 506.4 | 479.5 | 19.7 | 12.8 | 20 | 13 | 224.6 | 225 | 225.6 | 81.7 | 81 | 81.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31568 | 1 | 44.6 | 106101 | 7328 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 09:56 | Normal | 545.2 | 547.4 | 512.7 | 483.4 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 13.1 | 224.6 | 225.8 | 227 | 82.7 | 82.4 | 82.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 31943 | 1 | 45.2 | 106103.6 | 7328 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:01 | Normal | 544.6 | 546.6 | 507.6 | 481.6 | 19.8 | 13.1 | 20.5 | 13.2 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 83.6 | 82.9 | 83.3 | 60 | 59.96 | 60.01 | 32223 | 1 | 45.7 | 106106.3 | 7328 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:06 | Normal | 544.7 | 541.8 | 507.7 | 480.5 | 20.4 | 13.3 | 20.7 | 13.4 | 225.6 | 225.8 | 227.2 | 84.2 | 83.6 | 84 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32565 | 1 | 46.3 | 106109 | 7329 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:11 | Normal | 539.6 | 546.6 | 511.3 | 481.3 | 20.7 | 13.5 | 20.9 | 13.6 | 225.4 | 224.4 | 226.8 | 85.5 | 85 | 85.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 33105 | 1 | 46.8 | 106111.7 | 7329 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:16 | Normal | 542.6 | 543.4 | 502.3 | 475.3 | 20.8 | 13.8 | 21.4 | 13.8 | 226 | 225.2 | 227 | 86.4 | 85.8 | 86.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 33442 | 1 | 47.2 | 106114.5 | 7329 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:21 | Normal | 542.5 | 545.5 | 502.3 | 476.3 | 21 | 13.6 | 21.6 | 14 | 224.6 | 225 | 226.8 | 87.1 | 86.4 | 86.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 33731 | 1 | 47.7 | 106117.3 | 7329 | 6.9 | 6.7 | 7 | 0 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:26 | Normal | 533.8 | 539.9 | 506.6 | 475.6 | 21.6 | 13.9 | 21.6 | 14 | 226 | 225.4 | 226 | 88 | 87.3 | 87.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33986 | 1 | 48.2 | 106120.1 | 7329 | 7 | 6.9 | 7 | 0 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:31 | Normal | 532.5 | 534.6 | 507 | 477 | 21.7 | 14.2 | 21.7 | 14.1 | 225.8 | 225 | 227 | 88.4 | 87.8 | 88.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34173 | 1 | 48.6 | 106123 | 7329 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:36 | Normal | 535 | 541.9 | 497.8 | 479.8 | 21.9 | 14.2 | 22.1 | 14.1 | 225.6 | 225 | 226.4 | 88.7 | 88 | 88.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 34267 | 1 | 49 | 106125.8 | 7329 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:41 | Normal | 532.2 | 534 | 497.9 | 475.4 | 21.7 | 14.1 | 22.3 | 14.2 | 224.8 | 225 | 226 | 88.9 | 88.4 | 88.9 | 60 | 60 | 60 | 34349 | 1 | 49.5 | 106128.7 | 7329 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:46 | Normal | 534.5 | 533.5 | 497.6 | 470.5 | 22 | 14.5 | 22.6 | 14.5 | 226 | 225.6 | 226.4 | 90.2 | 89.4 | 89.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34780 | 1 | 49.9 | 106131.6 | 7329 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:51 | Normal | 536.2 | 539.1 | 500.4 | 475.8 | 22.5 | 14.5 | 22.7 | 14.6 | 224.8 | 225.4 | 227 | 90.9 | 90.2 | 90.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 35216 | 1 | 50.3 | 106134.5 | 7329 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 10:56 | Normal | 530.7 | 540.7 | 498.4 | 475.4 | 22.5 | 14.5 | 22.5 | 14.6 | 226 | 225 | 226.8 | 91.1 | 90.5 | 90.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 35290 | 1 | 50.8 | 106137.4 | 7329 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:01 | Normal | 539.4 | 536.7 | 498.6 | 469.6 | 22.4 | 14.6 | 22.6 | 14.6 | 226.4 | 225.8 | 227.2 | 90.7 | 90.2 | 90.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 34973 | 1 | 51.2 | 106140.4 | 7329 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:06 | Normal | 536.6 | 535.6 | 499.9 | 473 | 22.3 | 14.6 | 22.6 | 14.6 | 226.2 | 225.8 | 227.6 | 91 | 90.4 | 90.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 35276 | 1 | 51.6 | 106143.3 | 7330 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:11 | Normal | 527.7 | 537.7 | 496 | 477.9 | 22.9 | 14.6 | 23 | 14.6 | 226 | 226.6 | 226.8 | 92.2 | 91.5 | 92.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35694 | 1 | 52 | 106146.2 | 7330 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:16 | Normal | 530.6 | 528.6 | 498.2 | 466.3 | 22.8 | 15 | 23 | 15 | 226.2 | 226.2 | 227 | 92.4 | 91.8 | 92.3 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 35792 | 1 | 52.2 | 106149.2 | 7330 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:21 | Normal | 529.6 | 533.5 | 497 | 473 | 22.9 | 14.8 | 23.3 | 15.1 | 225.8 | 226 | 226.4 | 93.1 | 92.5 | 92.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 36034 | 1 | 52.5 | 106152.2 | 7330 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:26 | Normal | 532.9 | 534.8 | 497.3 | 472.8 | 23.1 | 15 | 23.3 | 15.1 | 226.4 | 226.2 | 227.2 | 93.1 | 92.5 | 93 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 36113 | 1 | 52.7 | 106155.2 | 7330 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:31 | Normal | 525.5 | 534.5 | 500.1 | 467.1 | 23.3 | 15 | 23.3 | 15.3 | 226.2 | 226 | 226.6 | 93.6 | 92.8 | 93.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36318 | 1 | 52.8 | 106158.2 | 7330 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:36 | Normal | 530.8 | 533.1 | 498.2 | 472.1 | 23.1 | 15 | 23.3 | 15.1 | 226.6 | 226.4 | 227 | 92.7 | 92 | 92.5 | 59.99 | 60 | 60 | 35946 | 1 | 53.2 | 106161.3 | 7330 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:41 | Normal | 527.8 | 526.8 | 500.4 | 469.4 | 23 | 15.1 | 23.1 | 15.2 | 226.8 | 225.4 | 227.6 | 93.2 | 92.3 | 93 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 36119 | 1 | 53.5 | 106164.3 | 7330 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:46 | Normal | 520 | 529.2 | 499.8 | 472 | 23.3 | 15 | 23.3 | 15.3 | 226.6 | 226 | 226.8 | 92.9 | 92.2 | 92.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35975 | 1 | 53.8 | 106167.3 | 7330 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:51 | Normal | 525.7 | 527.7 | 493.8 | 473.9 | 23.3 | 15.1 | 23.3 | 15.1 | 226.4 | 226 | 227.2 | 93.2 | 92.4 | 93 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36100 | 1 | 53.9 | 106170.3 | 7330 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 11:56 | Normal | 532.7 | 534.6 | 493.9 | 466 | 23.3 | 15.3 | 23.8 | 15.6 | 226 | 225.6 | 227.6 | 94.5 | 93.6 | 94 | 60.01 | 60 | 60 | 36628 | 1 | 54.1 | 106173.3 | 7330 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0 | 7.4 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:01 | Normal | 520.5 | 521.6 | 493.7 | 463.7 | 23.6 | 15.2 | 23.5 | 15.3 | 225.8 | 226.2 | 227.6 | 93.4 | 92.6 | 93.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 36152 | 1 | 54.3 | 106176.3 | 7330 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:06 | Normal | 521.7 | 521.7 | 494.5 | 468.5 | 24 | 15.5 | 23.8 | 15.5 | 226 | 225.4 | 227.4 | 94.5 | 93.7 | 94.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 36675 | 1 | 54.5 | 106179.4 | 7331 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.5 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:11 | Normal | 516.9 | 526.9 | 494.1 | 466 | 24.1 | 15.4 | 23.8 | 15.6 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 94.7 | 93.9 | 94.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 36639 | 1 | 54.7 | 106182.4 | 7331 | 8 | 7.7 | 8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 7.5 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:16 | Normal | 520 | 526.9 | 495.4 | 464.3 | 23.6 | 15.3 | 23.4 | 15.5 | 225.8 | 226.4 | 227.8 | 93.4 | 92.8 | 93.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 36177 | 1 | 54.9 | 106185.5 | 7331 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:21 | Normal | 545.4 | 560 | 511.4 | 479.5 | 7.2 | 6 | 6.3 | 5.8 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 30.9 | 29.8 | 31.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23994 | 1 | 55.1 | 106188.5 | 7331 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:26 | Normal | 528.5 | 530.5 | 494.2 | 470.2 | 24 | 15.6 | 24.1 | 15.8 | 226.8 | 226.2 | 226.8 | 96.5 | 95.7 | 96.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 37389 | 1 | 54.1 | 106190.8 | 7331 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:31 | Normal | 560.6 | 564.8 | 502.5 | 478.3 | 24.5 | 15.2 | 24.7 | 16.5 | 225.6 | 225.6 | 227.2 | 100.1 | 98.7 | 99.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 38629 | 1 | 53.5 | 106193 | 7331 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:36 | Normal | 535 | 539 | 510.8 | 483.8 | 24.4 | 15.8 | 24.3 | 16 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 99.9 | 99 | 99.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 38668 | 1 | 52.5 | 106195.3 | 7331 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0 | 7.7 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:41 | Normal | 528.7 | 534.7 | 498.3 | 470.3 | 23.6 | 15.1 | 23.6 | 15.3 | 226.4 | 225.6 | 226 | 95 | 94.4 | 95 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 36766 | 1 | 53.1 | 106198.4 | 7331 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:46 | Normal | 526 | 528.6 | 496.1 | 467.5 | 23.4 | 15.1 | 23.3 | 15.4 | 225.8 | 225 | 226.4 | 93.9 | 93.3 | 93.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 36318 | 1 | 53.8 | 106201.5 | 7331 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:51 | Normal | 515.2 | 521.2 | 489.1 | 467 | 23.1 | 15.1 | 23.3 | 15.2 | 225.2 | 226 | 226.8 | 91.9 | 90.9 | 91.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35387 | 1 | 54.1 | 106204.4 | 7331 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 12:56 | Normal | 528.1 | 518.7 | 481.1 | 469.6 | 8.8 | 5.8 | 13.9 | 6.9 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 37.8 | 37.4 | 37.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 33659 | 1 | 54.3 | 106207.4 | 7331 | 2.7 | 4.3 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0.4 | 5.2 | 6.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:01 | Normal | 522.7 | 535.8 | 499 | 466 | 24.4 | 15.5 | 24.2 | 16.1 | 225 | 224.2 | 225 | 97.7 | 96.9 | 97.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 37751 | 1 | 53.5 | 106209.7 | 7331 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:06 | Normal | 527 | 525.1 | 494.6 | 471.5 | 23.4 | 15.1 | 23.4 | 15.3 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 94.5 | 93.4 | 94.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 36274 | 1 | 54 | 106212.7 | 7332 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:11 | Normal | 531.1 | 532 | 505.1 | 479.1 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 19 | 18.8 | 18.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7943 | 1 | 53.7 | 106214.9 | 7332 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:16 | Normal | 551.9 | 560.8 | 517.9 | 492 | 23.5 | 15.1 | 23.7 | 15.3 | 226 | 226.4 | 226.6 | 98.5 | 97.8 | 98.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 38171 | 1 | 50.6 | 106215.8 | 7332 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:21 | Normal | 533.3 | 541.5 | 501.2 | 472.3 | 23.3 | 15 | 23.1 | 15.3 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 95.1 | 94.1 | 94.8 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 36631 | 1 | 51.4 | 106218.9 | 7332 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.1 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:26 | Normal | 527.7 | 531.8 | 491.9 | 480.9 | 23.1 | 15 | 23.2 | 14.6 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 93.2 | 92.5 | 92.9 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 35863 | 1 | 52.3 | 106221.7 | 7332 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:31 | Normal | 521.7 | 525.6 | 488.7 | 464.8 | 5.3 | 3.8 | 5.4 | 3.7 | 220.8 | 219.8 | 221.2 | 22 | 21.6 | 21.9 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 8335 | 1 | 52.5 | 106224.3 | 7332 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:36 | Normal | 555.8 | 558.8 | 521.8 | 496.1 | 23.9 | 15.5 | 23.2 | 15.4 | 224.4 | 224.2 | 225.8 | 99.7 | 98.9 | 99.4 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 30969 | 1 | 49.9 | 106225.1 | 7332 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0 | 7.1 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:41 | Normal | 550.9 | 551.9 | 510.1 | 485.2 | 5.5 | 4 | 5.3 | 3.7 | 221.6 | 220.4 | 222.4 | 23.4 | 23.1 | 23.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 8634 | 1 | 49.7 | 106227.4 | 7332 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:46 | Normal | 558.5 | 553.9 | 513.9 | 491 | 15.6 | 10.5 | 15.7 | 11.1 | 223.8 | 224 | 225 | 68.3 | 67.4 | 68 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 32427 | 1 | 49 | 106229.4 | 7332 | 5.3 | 4.7 | 5 | 0.1 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:51 | Normal | 539.9 | 541 | 492.7 | 478.5 | 21.6 | 14.1 | 21.6 | 14.2 | 225 | 224.6 | 226.4 | 88.2 | 87.5 | 87.8 | 59.9 | 59.91 | 59.93 | 34195 | 1 | 49.2 | 106231.9 | 7332 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 13:56 | Normal | 531.1 | 536 | 484.8 | 473.8 | 21.8 | 14.1 | 21.5 | 14.3 | 224.2 | 225.2 | 227 | 87.2 | 86.6 | 86.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 33529 | 1 | 50 | 106234.7 | 7332 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:01 | Normal | 536.6 | 535.8 | 469.8 | 470.8 | 19.3 | 12.6 | 19.4 | 12.7 | 225 | 224.4 | 226.6 | 77.3 | 76.6 | 77.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29606 | 1 | 50.3 | 106237.4 | 7332 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:06 | Normal | 521.9 | 527.9 | 469.4 | 461.4 | 23.1 | 15 | 23.1 | 15.3 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 91.1 | 90.3 | 90.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 34978 | 1 | 50.6 | 106240.1 | 7333 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 6.9 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:11 | Normal | 518.7 | 521.7 | 457 | 456.1 | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 4.5 | 220.6 | 219.4 | 222 | 25.9 | 25.5 | 25.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17840 | 1 | 51.3 | 106243 | 7333 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 0 | 2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:16 | Normal | 550.9 | 555.4 | 520.2 | 477.5 | 6.6 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 220.6 | 219.4 | 222.4 | 28.3 | 27.8 | 27.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9860 | 1 | 49.5 | 106243.7 | 7333 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:21 | Normal | 556.6 | 558.6 | 489.8 | 483.1 | 13.8 | 9.3 | 13.8 | 9.2 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 58.9 | 58.1 | 58.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 21888 | 1 | 47.9 | 106245.2 | 7333 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:26 | Normal | 548 | 555.1 | 478.1 | 487.4 | 17.1 | 11.1 | 17.3 | 11.2 | 223.2 | 221.4 | 224.2 | 71 | 70.3 | 70.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 26348 | 1 | 47 | 106247 | 7333 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:31 | Normal | 580.8 | 579.6 | 506.6 | 508.4 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 220 | 219.4 | 221.6 | 23.6 | 23.1 | 23.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8575 | 1 | 46.2 | 106248.3 | 7333 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:36 | Normal | 589.3 | 594.2 | 534.8 | 522.8 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 223 | 221.8 | 223.8 | 25.6 | 25.1 | 25.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9502 | 1 | 44.5 | 106249.1 | 7333 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:41 | Normal | 601.6 | 604.5 | 559.3 | 520.3 | 6 | 4.2 | 6 | 4.3 | 223.2 | 222 | 224.6 | 29.3 | 28.8 | 28.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10858 | 1 | 43 | 106250 | 7333 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:46 | Normal | 583.9 | 595.9 | 551.7 | 526.8 | 6.8 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 223.2 | 222.2 | 225.2 | 32.3 | 31.8 | 32 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11766 | 1 | 41.8 | 106250.9 | 7333 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:51 | Normal | 568.5 | 597 | 494.9 | 527.2 | 13.3 | 8.9 | 13.5 | 9 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 58.4 | 57.7 | 58.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 22740 | 1 | 41.3 | 106252.4 | 7333 | 4.5 | 4 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 14:56 | Normal | 546.5 | 580.3 | 466 | 514 | 13 | 8.8 | 13.5 | 8.9 | 224 | 223 | 225.6 | 55.8 | 55.2 | 55.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21204 | 1 | 41.6 | 106254.1 | 7333 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:01 | Normal | 534.2 | 573.6 | 462.6 | 506.1 | 11.1 | 7.5 | 11.3 | 7.6 | 222.4 | 222.2 | 225 | 46.7 | 46.2 | 46.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18058 | 1 | 41.8 | 106255.8 | 7333 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:06 | Normal | 554.9 | 552.8 | 523.4 | 498.4 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 221 | 220.6 | 222.8 | 16 | 15.4 | 15.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6017 | 1 | 40.9 | 106256.5 | 7334 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:11 | Normal | 561.9 | 566 | 522.8 | 500.2 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 220.6 | 219.8 | 221.8 | 12.6 | 11.7 | 12.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4667 | 1 | 40.1 | 106257 | 7334 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:16 | Normal | 557.1 | 553.2 | 521.7 | 497.6 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 220.2 | 219.2 | 222.2 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4138 | 1 | 39.2 | 106257.3 | 7334 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:21 | Normal | 569.8 | 562.7 | 521.5 | 497.6 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 220.6 | 219.8 | 222.4 | 11 | 10.4 | 10.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4071 | 1 | 38.6 | 106257.7 | 7334 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:26 | Normal | 567.1 | 554.8 | 526.8 | 499.9 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 222 | 220.4 | 223.4 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4487 | 1 | 38 | 106258 | 7334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:31 | Normal | 565.3 | 574.6 | 522.8 | 507.6 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 222.4 | 222 | 224 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4615 | 1 | 37.6 | 106258.4 | 7334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:36 | Normal | 576.1 | 566.9 | 535.4 | 487.5 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 223.4 | 222.2 | 224.6 | 13.7 | 13.3 | 13.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 5191 | 1 | 37.2 | 106258.8 | 7334 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:41 | Normal | 572.5 | 566.7 | 530.2 | 497.5 | 3 | 2.2 | 3.1 | 2 | 223.6 | 221.8 | 224.8 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5607 | 1 | 36.9 | 106259.3 | 7334 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:46 | Normal | 574.8 | 579.7 | 535.5 | 498.5 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 222.8 | 222.6 | 225.2 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6688 | 1 | 36.5 | 106259.8 | 7334 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:51 | Normal | 571.6 | 571.6 | 537.4 | 504.5 | 3.9 | 2.8 | 3.8 | 2.6 | 224 | 223 | 225.4 | 18.9 | 18.4 | 18.6 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 7160 | 1 | 36.2 | 106260.4 | 7334 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 15:56 | Normal | 571.7 | 577.6 | 535.3 | 502 | 4.1 | 2.9 | 4 | 2.8 | 224.4 | 223 | 225.8 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7556 | 1 | 36 | 106261 | 7334 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:01 | Normal | 570.6 | 578.7 | 538.4 | 499.6 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 222 | 221 | 222.8 | 19.2 | 18.9 | 19 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7271 | 1 | 35.8 | 106261.6 | 7334 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:06 | Normal | 568 | 571 | 542.7 | 514.8 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 221.6 | 221 | 223 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 7509 | 1 | 35.6 | 106262.2 | 7335 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:11 | Normal | 576.9 | 580.8 | 549.5 | 485.6 | 4.9 | 4 | 3.3 | 3.8 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 22.8 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8439 | 1 | 35.4 | 106262.8 | 7335 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:16 | Normal | 571.2 | 572 | 535.3 | 527.3 | 4.4 | 3.6 | 3 | 3.1 | 222.4 | 221.6 | 224.2 | 20.3 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7494 | 1 | 35.3 | 106263.5 | 7335 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:21 | Normal | 580.7 | 580.3 | 549.5 | 524.7 | 5.1 | 4.3 | 3 | 3.5 | 223.2 | 221.4 | 223.8 | 23.3 | 22.8 | 22.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8556 | 1 | 35.3 | 106264.1 | 7335 | 2 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:26 | Normal | 567.5 | 570.7 | 507 | 514 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 223 | 221.8 | 223.6 | 15.9 | 15.4 | 15.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6004 | 1 | 35.1 | 106264.7 | 7335 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:31 | Normal | 577.8 | 586.6 | 535.7 | 524.9 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 222.4 | 221.4 | 224.2 | 19.1 | 18.6 | 18.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7228 | 1 | 35.1 | 106265.4 | 7335 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:36 | Normal | 552.2 | 562.9 | 538.8 | 496.8 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 11 | 10.6 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4072 | 1 | 35.1 | 106265.8 | 7335 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:41 | Normal | 573.5 | 585.6 | 458.8 | 395.8 | 3.3 | 2.8 | 2 | 2 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 60 | 60 | 59.99 | 5293 | 1 | 35 | 106266.3 | 7335 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:46 | Normal | 559.9 | 572.1 | 530.1 | 326.6 | 3.5 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 222.6 | 220.8 | 223.6 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5323 | 1 | 35 | 106266.7 | 7335 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:51 | Normal | 451.9 | 584.8 | 523.7 | 229.8 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 2 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4043 | 1 | 34.9 | 106267.1 | 7335 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 16:56 | Normal | 440.6 | 584.7 | 530.2 | 484 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 221.8 | 221.6 | 223.2 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3234 | 1 | 34.9 | 106267.4 | 7335 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:01 | Normal | 330.8 | 524.7 | 513.6 | 497.9 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 222.6 | 221.8 | 224.2 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 2468 | 1 | 34.9 | 106267.6 | 7335 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:06 | Normal | 490.8 | 572.9 | 510.9 | 488.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 223 | 221.8 | 223.6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2124 | 1 | 34.8 | 106267.8 | 7336 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:11 | Normal | 562.1 | 555.9 | 524.7 | 502.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 222.6 | 221 | 223.4 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1913 | 1 | 34.8 | 106268 | 7336 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:16 | Normal | 547.9 | 554.9 | 511.2 | 491.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 221.6 | 220.8 | 223.8 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1694 | 1 | 34.7 | 106268.1 | 7336 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:21 | Normal | 547.8 | 554.9 | 508.3 | 486.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 221.4 | 221.2 | 223 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1490 | 1 | 34.6 | 106268.3 | 7336 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:26 | Normal | 556.4 | 549.3 | 507.6 | 474.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 221.8 | 220.8 | 224.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1239 | 1 | 34.6 | 106268.4 | 7336 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:31 | Normal | 539.7 | 534.6 | 507.7 | 491.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 222.8 | 220.8 | 223.8 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1024 | 1 | 34.5 | 106268.5 | 7336 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:36 | Normal | 524.5 | 535.3 | 502.8 | 468.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 221.6 | 221 | 224.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 734 | 1 | 34.4 | 106268.5 | 7336 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:41 | Normal | 475.6 | 551.5 | 493.8 | 454.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 221.4 | 225 | 2 | 1.7 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 586 | 1 | 34.4 | 106268.6 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:46 | Normal | 385.9 | 532 | 457.6 | 447.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 222.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 404 | 1 | 34.2 | 106268.6 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:51 | Normal | 201.8 | 525.7 | 386.6 | 372.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 223 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 209 | 1 | 34.1 | 106268.7 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 17:56 | Normal | 199.9 | 464.9 | 200.8 | 241 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 70 | 1 | 33.9 | 106268.7 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 18:01 | Normal | 199.5 | 445.8 | 200.2 | 201.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 43 | 1 | 33.7 | 106268.7 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 18:06 | Normal | 173 | 487.5 | 177.5 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 33.6 | 106268.7 | 7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 18:11 | Normal | 212.4 | 393.7 | 211.3 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 223.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15 | 1 | 33.4 | 106268.7 | 7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2025-03-07 18:16 | Normal | 201.2 | 201.7 | 184.7 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.8 | 222 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6 | 1 | 33.2 | 106268.7 | 7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0