## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-09 05:36 | Wait | 497.9 | 498.3 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 92483.8 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 05:41 | Normal | 490.6 | 199 | 469.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 71 | 1 | 23 | 92483.8 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 05:46 | Normal | 508.6 | 201.8 | 452.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 166 | 1 | 23 | 92483.8 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 05:51 | Normal | 527.5 | 236.6 | 424.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 205 | 1 | 23.1 | 92483.8 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 05:56 | Normal | 548.3 | 252.7 | 497 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.97 | 60 | 303 | 1 | 23.9 | 92483.9 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:01 | Normal | 558.3 | 456.7 | 511 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 231.2 | 232 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 509 | 1 | 24.2 | 92483.9 | 6965 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:06 | Normal | 551.6 | 514.8 | 512 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 633 | 1 | 24.4 | 92484 | 6965 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:11 | Normal | 553.4 | 535.9 | 514.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 736 | 1 | 24.5 | 92484 | 6965 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:16 | Normal | 583.1 | 531.9 | 515.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 871 | 1 | 24.7 | 92484.1 | 6965 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:21 | Normal | 576.3 | 452.8 | 516 | 0 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 232 | 230 | 231 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1226 | 1 | 24.9 | 92484.2 | 6965 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:26 | Normal | 600.2 | 546.6 | 536 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1534 | 1 | 25.1 | 92484.3 | 6965 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:31 | Normal | 608.9 | 550.3 | 545 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2092 | 1 | 25.2 | 92484.4 | 6965 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:36 | Normal | 590.2 | 543.6 | 561 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 2396 | 1 | 25.5 | 92484.6 | 6966 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:41 | Normal | 579.8 | 555.4 | 551.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3006 | 1 | 25.7 | 92484.8 | 6966 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:46 | Normal | 582.5 | 559.9 | 552.1 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3400 | 1 | 25.9 | 92485.1 | 6966 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:51 | Normal | 578.5 | 568.8 | 552 | 0 | 3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 3755 | 1 | 26.1 | 92485.4 | 6966 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 06:56 | Normal | 582.3 | 568.7 | 563.9 | 0 | 3.2 | 3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4142 | 1 | 26.4 | 92485.7 | 6966 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:01 | Normal | 593.3 | 572.9 | 548.1 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.6 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 4498 | 1 | 26.6 | 92486.1 | 6966 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:06 | Normal | 582.6 | 574.9 | 417.9 | 0 | 4.3 | 3.6 | 1.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5303 | 1 | 26.8 | 92486.5 | 6966 | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:11 | Normal | 583.3 | 575.6 | 511.2 | 0 | 5.8 | 4 | 2.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6799 | 1 | 27.1 | 92487 | 6966 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:16 | Normal | 596.4 | 581.6 | 546.6 | 0 | 6.2 | 4.2 | 2.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 7355 | 1 | 27.4 | 92487.6 | 6966 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:21 | Normal | 591.2 | 580.4 | 553.9 | 0 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 19.8 | 20.2 | 19.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 7776 | 1 | 27.7 | 92488.3 | 6966 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:26 | Normal | 594 | 576.4 | 490.8 | 0 | 7.1 | 4.8 | 3.8 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8457 | 1 | 28 | 92488.9 | 6966 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.1 | 1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:31 | Normal | 590.7 | 578.8 | 491.8 | 0 | 7.6 | 5.2 | 5.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 24.8 | 25 | 24.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9692 | 1 | 28.4 | 92489.7 | 6966 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:36 | Normal | 589.7 | 579 | 533.7 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10451 | 1 | 28.8 | 92490.5 | 6967 | 0.5 | 3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:41 | Normal | 591.7 | 580 | 513.5 | 0 | 8.6 | 5.8 | 6.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 27.8 | 28.1 | 27.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10938 | 1 | 29.2 | 92491.4 | 6967 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:46 | Normal | 596.8 | 591.9 | 518.7 | 0 | 9 | 6.2 | 6.8 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 28.7 | 29.9 | 28.7 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 11694 | 1 | 29.6 | 92492.4 | 6967 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:51 | Normal | 589.3 | 572 | 503.8 | 0 | 9.5 | 6.6 | 8.7 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 33 | 33.1 | 33 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12919 | 1 | 29.9 | 92493.4 | 6967 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 07:56 | Normal | 567.7 | 575 | 512.8 | 0 | 11.3 | 6.8 | 9.4 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 35.9 | 36.2 | 35.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14155 | 1 | 30.3 | 92494.5 | 6967 | 1.7 | 3.6 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:01 | Normal | 593.6 | 574.9 | 525.6 | 0 | 12.8 | 7.2 | 9.2 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 15524 | 1 | 30.6 | 92495.8 | 6967 | 3 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:06 | Normal | 581.3 | 568.8 | 497.6 | 0 | 13.6 | 7.6 | 10.2 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.8 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 16225 | 1 | 30.9 | 92497.1 | 6967 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:11 | Normal | 593 | 564.8 | 498.2 | 0 | 13.9 | 8 | 10.5 | 0 | 235.6 | 235 | 235.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 16832 | 1 | 31.3 | 92498.5 | 6967 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:16 | Normal | 594.8 | 566.5 | 497 | 0 | 14.2 | 8.3 | 11 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.4 | 44 | 44.1 | 43.8 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 17628 | 1 | 31.7 | 92499.9 | 6967 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:21 | Normal | 585.6 | 568.7 | 492.3 | 0 | 15.1 | 8.6 | 11.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 45.6 | 45.5 | 45.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 18231 | 1 | 32.1 | 92501.4 | 6967 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:26 | Normal | 584.8 | 567.8 | 493.1 | 0 | 15.6 | 9 | 12 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 47 | 47 | 46.9 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 18830 | 1 | 32.6 | 92502.9 | 6967 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:31 | Normal | 584.5 | 562.9 | 495.9 | 0 | 16.2 | 9.5 | 11.8 | 0 | 236.2 | 234 | 235.8 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19380 | 1 | 33 | 92504.5 | 6967 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:36 | Normal | 587.7 | 558.7 | 474 | 0 | 16.8 | 10.6 | 12.8 | 0 | 236.6 | 235 | 236.8 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 20258 | 1 | 33.4 | 92506.2 | 6968 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 1.1 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:41 | Normal | 582.1 | 545.5 | 469.9 | 0 | 17.1 | 11.8 | 13.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 53 | 53.3 | 52.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21203 | 1 | 33.9 | 92507.9 | 6968 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 0 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:46 | Normal | 576.6 | 483 | 486.8 | 0 | 17.9 | 14.7 | 13.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 55.7 | 55.8 | 55.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 22372 | 1 | 34.5 | 92509.8 | 6968 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:51 | Normal | 580.8 | 529.2 | 490.2 | 0 | 18.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 56.9 | 57 | 56.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 22875 | 1 | 35 | 92511.6 | 6968 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 08:56 | Normal | 572.3 | 486.7 | 483.4 | 0 | 19 | 15.6 | 14.2 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 58.5 | 58.7 | 58.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 23534 | 1 | 35.5 | 92513.6 | 6968 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 4 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:01 | Normal | 570.3 | 474.3 | 477.7 | 0 | 19.5 | 16.1 | 14.5 | 0 | 236.8 | 236 | 236.2 | 59.6 | 59.7 | 59.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23936 | 1 | 36 | 92515.5 | 6968 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 4.2 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:06 | Normal | 574.6 | 471.9 | 480.1 | 0 | 19.8 | 16.6 | 15 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 61.2 | 61.4 | 61.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 24600 | 1 | 36.5 | 92517.6 | 6968 | 4.7 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:11 | Normal | 572.3 | 470.5 | 474.5 | 0 | 20.3 | 16.8 | 15.4 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.4 | 61.9 | 62.1 | 61.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24935 | 1 | 37 | 92519.6 | 6968 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.9 | 6 | 0.5 | 4.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:16 | Normal | 567.5 | 491.9 | 464.1 | 0 | 20.9 | 16.4 | 15.8 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 63.3 | 63.3 | 63 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 25429 | 1 | 37.5 | 92521.7 | 6968 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 6 | 0.4 | 3.9 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:21 | Normal | 563.5 | 492.6 | 467.4 | 0 | 21.5 | 16.3 | 16.3 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237 | 64.1 | 64.1 | 64 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 25781 | 1 | 38 | 92523.9 | 6968 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 3.7 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:26 | Normal | 571.2 | 452.8 | 469.3 | 0 | 21.7 | 18.3 | 16.5 | 0 | 236.6 | 236.4 | 237.2 | 65.7 | 65.8 | 65.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26451 | 1 | 38.4 | 92526.1 | 6968 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | 0.8 | 4.6 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:31 | Normal | 569.7 | 454.1 | 488 | 0 | 22 | 19.3 | 15.8 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.2 | 67 | 67.1 | 66.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27147 | 1 | 38.8 | 92528.3 | 6968 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 1.5 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:36 | Normal | 567 | 448.5 | 474.2 | 0 | 22.6 | 20.7 | 17.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 70.1 | 70 | 69.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 28516 | 1 | 39.4 | 92530.6 | 6969 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 2.7 | 5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:41 | Normal | 565.2 | 433.7 | 472 | 0 | 23 | 23.3 | 17.6 | 0 | 237 | 235.4 | 237.2 | 72.5 | 72.5 | 72.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29454 | 1 | 40 | 92533.1 | 6969 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.8 | 6.7 | 6.4 | 4.2 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:46 | Normal | 562.3 | 439.7 | 474.3 | 0 | 23.3 | 23.8 | 17.7 | 0 | 237.4 | 236.4 | 239 | 73.6 | 73.8 | 73.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 30064 | 1 | 40.4 | 92535.5 | 6969 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:51 | Normal | 559.8 | 448.9 | 475.8 | 0 | 23.6 | 23.8 | 18.2 | 0 | 237.4 | 236.4 | 238.2 | 75.2 | 75.3 | 74.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 30585 | 1 | 41.2 | 92538.1 | 6969 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 09:56 | Normal | 553.2 | 453.3 | 466.7 | 0 | 24 | 23.8 | 18.6 | 0 | 238 | 237 | 238.4 | 76.4 | 76.4 | 76.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 31061 | 1 | 41.7 | 92540.6 | 6969 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 6.7 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:01 | Normal | 554.3 | 454.4 | 465.7 | 0 | 24.6 | 23.9 | 18.9 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 77.1 | 77.2 | 77.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 31412 | 1 | 42.3 | 92543.2 | 6969 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:06 | Normal | 553.6 | 460.2 | 469.9 | 0 | 24.5 | 23.9 | 18.8 | 0 | 238 | 237 | 238.4 | 77.8 | 77.9 | 77.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31676 | 1 | 43 | 92545.9 | 6969 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.8 | 6.6 | 4.7 | 5.1 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:11 | Normal | 552.6 | 461 | 465.1 | 0 | 25.2 | 23.5 | 19.4 | 0 | 237 | 236.4 | 237.6 | 78.3 | 78.3 | 78 | 59.98 | 60 | 59.98 | 31747 | 1 | 43.4 | 92548.5 | 6969 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 4.6 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:16 | Normal | 554.6 | 461.8 | 463.7 | 0 | 25.5 | 23.9 | 19.5 | 0 | 237.6 | 237 | 238.4 | 78.6 | 78.8 | 78.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32161 | 1 | 43.9 | 92551.2 | 6969 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:21 | Normal | 551.1 | 435.6 | 478 | 0 | 25.7 | 25.6 | 19.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 238 | 80.5 | 80.4 | 80.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 32734 | 1 | 44.3 | 92553.9 | 6969 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 7 | 7.1 | 5.2 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:26 | Normal | 544.4 | 429.3 | 480 | 0 | 26.3 | 26.1 | 19.8 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 81.2 | 81.2 | 80.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 33073 | 1 | 44.7 | 92556.6 | 6969 | 6.4 | 7 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:31 | Normal | 551.5 | 437.1 | 485.5 | 0 | 26.2 | 25.8 | 20.3 | 0 | 238.8 | 238 | 239 | 82.5 | 82.5 | 82.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33592 | 1 | 45.1 | 92559.4 | 6969 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:36 | Normal | 543.5 | 435.9 | 490.4 | 0 | 26.7 | 26 | 20.1 | 0 | 238 | 236.8 | 237.6 | 82.6 | 83 | 82.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 33685 | 1 | 45.6 | 92562.2 | 6970 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:41 | Normal | 549.7 | 435.8 | 481 | 0 | 26.9 | 26.6 | 20.7 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 83.9 | 84 | 83.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 34340 | 1 | 46.1 | 92565 | 6970 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 5.4 | 5.9 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:46 | Normal | 545 | 438.2 | 483.7 | 0 | 27.5 | 27 | 20.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238 | 84.8 | 84.9 | 84.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 34485 | 1 | 46.5 | 92567.9 | 6970 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:51 | Normal | 546.8 | 441.9 | 498.9 | 0 | 27.9 | 27 | 21.3 | 0 | 239 | 237.6 | 238.6 | 87 | 87.1 | 86.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 35543 | 1 | 46.8 | 92570.7 | 6970 | 6.7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 5.3 | 6 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 10:56 | Normal | 542.2 | 435.9 | 498 | 0 | 27.9 | 27.3 | 21.2 | 0 | 237.6 | 236.2 | 238 | 87.1 | 87.3 | 86.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35454 | 1 | 47.4 | 92573.7 | 6970 | 7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 5.5 | 5.7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:01 | Normal | 539.6 | 439.8 | 499.7 | 0 | 28.4 | 27.6 | 21.7 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.8 | 88.2 | 88.4 | 87.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36055 | 1 | 47.8 | 92576.7 | 6970 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 5.7 | 6 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:06 | Normal | 537.8 | 440.6 | 498.3 | 0 | 28.6 | 28.2 | 21.7 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 89.2 | 89.5 | 89.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 36399 | 1 | 48.2 | 92579.7 | 6970 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 7.8 | 5.7 | 6.3 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:11 | Normal | 537.1 | 438.4 | 505.4 | 0 | 28.5 | 27.7 | 21.2 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.6 | 88.6 | 88.5 | 88.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 35985 | 1 | 48.5 | 92582.7 | 6970 | 7 | 7.3 | 7 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:16 | Normal | 542.8 | 445.6 | 503.8 | 0 | 29.3 | 28.6 | 22.2 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.2 | 91.3 | 91.6 | 91.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37257 | 1 | 48.9 | 92585.7 | 6970 | 7 | 7.9 | 7 | 7 | 8.3 | 7.9 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:21 | Normal | 537.2 | 439.1 | 505.4 | 0 | 31 | 30.1 | 23.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 95.9 | 96.2 | 95.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 39152 | 1 | 49.4 | 92588.9 | 6970 | 7.4 | 8 | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 5.8 | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:26 | Normal | 551.4 | 457.9 | 492.9 | 0 | 21 | 29.1 | 24.8 | 0 | 239 | 236.6 | 239 | 87.9 | 88 | 87.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 31688 | 1 | 50.2 | 92591.8 | 6970 | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 8.5 | 5.2 | 6.5 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:31 | Normal | 539.9 | 447 | 499 | 0 | 33.6 | 31.3 | 25.2 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 103.6 | 103.8 | 103.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 42203 | 1 | 50.1 | 92595 | 6970 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 9.4 | 9.1 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:36 | Normal | 545.9 | 462.9 | 516.5 | 0 | 10 | 8.9 | 7.1 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12066 | 1 | 49.8 | 92597 | 6971 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:41 | Normal | 553.4 | 467.7 | 501.4 | 0 | 28.6 | 29.1 | 25.1 | 0 | 238.6 | 236 | 238 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 33623 | 1 | 48.7 | 92599.2 | 6971 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 8 | 8.4 | 4.3 | 6.3 | 9.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:46 | Normal | 561.8 | 468.4 | 519.8 | 0 | 33.9 | 31.1 | 25.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 106.2 | 106.5 | 105.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 41949 | 1 | 47.6 | 92601.3 | 6971 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 9.1 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:51 | Normal | 554.4 | 459.4 | 527.8 | 0 | 13.8 | 13.7 | 7.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16250 | 1 | 47.1 | 92602.9 | 6971 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 11:56 | Normal | 558.4 | 461.8 | 525.6 | 0 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 233 | 232 | 233 | 17.2 | 17.2 | 17 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6860 | 1 | 44.9 | 92603.7 | 6971 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:01 | Normal | 577 | 477.6 | 536 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 9383 | 1 | 42.9 | 92604.3 | 6971 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:06 | Normal | 562 | 479.1 | 528.6 | 0 | 35.4 | 33.4 | 26.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 115.1 | 115.4 | 114.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 47135 | 1 | 42.4 | 92606.2 | 6971 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.9 | 9.5 | 5.8 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:11 | Normal | 553.7 | 468.6 | 519.2 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8801 | 1 | 44.5 | 92608.6 | 6971 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:16 | Normal | 568.8 | 476.7 | 532.4 | 0 | 21.8 | 20.7 | 17.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 236 | 72.9 | 73.1 | 72.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 31663 | 1 | 43.7 | 92610.4 | 6971 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 6 | 5.8 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:21 | Normal | 557 | 463.3 | 516.2 | 0 | 32.6 | 31.2 | 25.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.6 | 105.1 | 105.2 | 104.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 42411 | 1 | 44.6 | 92613.2 | 6971 | 8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 9.3 | 8.8 | 5.3 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:26 | Normal | 537.8 | 435.7 | 506.6 | 0 | 31.4 | 30.7 | 23.5 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 97.2 | 97.4 | 97 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39861 | 1 | 46.6 | 92616.5 | 6971 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.5 | 8.8 | 8.4 | 5.9 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:31 | Normal | 539.9 | 450.6 | 497.5 | 0 | 31.3 | 30.1 | 24 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 97.6 | 97.6 | 97.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 39775 | 1 | 48 | 92619.8 | 6971 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 8.4 | 5.5 | 7 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:36 | Normal | 538.3 | 436.4 | 497 | 0 | 31.6 | 31.5 | 23.9 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 98 | 98 | 97.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 40091 | 1 | 49.5 | 92623.2 | 6972 | 7.8 | 8 | 8 | 7.4 | 8.8 | 8.6 | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:41 | Normal | 538.6 | 433.7 | 503.1 | 0 | 30.2 | 30.1 | 22.6 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 93.7 | 93.8 | 93.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 38280 | 1 | 50.4 | 92626.4 | 6972 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 8.5 | 8.1 | 6 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:46 | Normal | 536.8 | 441.7 | 503.3 | 0 | 29.3 | 29 | 22.1 | 0 | 237.6 | 237 | 237.4 | 92.2 | 92.3 | 91.9 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 37581 | 1 | 51 | 92629.6 | 6972 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 8 | 8.1 | 5.6 | 7 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:51 | Normal | 540 | 435.5 | 496.8 | 0 | 28.3 | 28.4 | 21.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 89.1 | 89.1 | 88.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 36390 | 1 | 51.2 | 92632.7 | 6972 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 5.6 | 6.6 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 12:56 | Normal | 541 | 441.4 | 503.4 | 0 | 27.5 | 27.7 | 21.1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 88.1 | 88.2 | 87.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 35767 | 1 | 51.4 | 92635.7 | 6972 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 5.3 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:01 | Normal | 548.7 | 468.1 | 505.3 | 0 | 12.1 | 18.8 | 21.3 | 0 | 236.2 | 235 | 236.4 | 60.7 | 60.7 | 60.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30034 | 1 | 51.2 | 92638.7 | 6972 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 4 | 4 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:06 | Normal | 547.6 | 459.6 | 504.5 | 0 | 28.4 | 28.5 | 22 | 0 | 237 | 236.4 | 237.2 | 92.3 | 92.7 | 92 | 60 | 60.02 | 60.01 | 37678 | 1 | 50.1 | 92640.8 | 6972 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:11 | Normal | 546.5 | 456.5 | 506.4 | 0 | 4.6 | 5.3 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 16646 | 1 | 50.5 | 92643.6 | 6972 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:16 | Normal | 559.6 | 460.7 | 516.7 | 0 | 27.9 | 27.7 | 21.4 | 0 | 238 | 237 | 237.4 | 91 | 91.2 | 90.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 37137 | 1 | 48.9 | 92645.2 | 6972 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:21 | Normal | 547.1 | 449.4 | 513.9 | 0 | 26.8 | 26.1 | 20.5 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 85.3 | 85.4 | 84.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34708 | 1 | 49.4 | 92648.2 | 6972 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:26 | Normal | 549.6 | 458.9 | 509 | 0 | 27.8 | 25 | 21.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 87.3 | 87.5 | 87.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 35372 | 1 | 49.6 | 92651.1 | 6972 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:31 | Normal | 543.4 | 442.3 | 508.3 | 0 | 27.3 | 24.9 | 21.1 | 0 | 237.6 | 237 | 237.4 | 85.1 | 85 | 84.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 34374 | 1 | 49.9 | 92654 | 6973 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 8 | 3.9 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:36 | Normal | 550.6 | 433.8 | 509.9 | 0 | 25.6 | 22.8 | 20 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 79.3 | 79.6 | 79.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32451 | 1 | 49.8 | 92656.7 | 6973 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 7.6 | 3.2 | 6 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:41 | Normal | 547.3 | 450.4 | 509.7 | 0 | 28.2 | 23.8 | 22 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 87 | 87.1 | 86.8 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 35264 | 1 | 49.7 | 92659.3 | 6973 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 8.5 | 2.5 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:46 | Normal | 548.6 | 455.9 | 512 | 0 | 27.2 | 22 | 20.9 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 82.6 | 82.7 | 82.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 33428 | 1 | 49.7 | 92662.1 | 6973 | 7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8 | 2.1 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:51 | Normal | 561.3 | 477.9 | 519.6 | 0 | 27.8 | 21.5 | 21.5 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.4 | 85.2 | 85.4 | 85.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 32891 | 1 | 49.1 | 92664 | 6973 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 8.3 | 1.8 | 5.3 | 5.8 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 13:56 | Normal | 559.4 | 464.8 | 515.8 | 0 | 26 | 20.8 | 20.3 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236.4 | 81.4 | 81.4 | 81.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32744 | 1 | 48.4 | 92666.3 | 6973 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 7.7 | 1.9 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:01 | Normal | 558.5 | 484 | 520.1 | 0 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 48.9 | 49.1 | 48.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18983 | 1 | 48.4 | 92668.6 | 6973 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:06 | Normal | 559.7 | 479.7 | 525.9 | 0 | 14.8 | 12.2 | 11.4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 47.5 | 47.5 | 47.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19241 | 1 | 47.8 | 92670.7 | 6973 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:11 | Normal | 561.7 | 462.1 | 524.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 20 | 20.1 | 19.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7670 | 1 | 46.3 | 92671.6 | 6973 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:16 | Normal | 568.2 | 464 | 528.1 | 0 | 6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.6 | 21 | 21 | 20.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 8077 | 1 | 44.5 | 92672.2 | 6973 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:21 | Normal | 568.1 | 498.4 | 539.8 | 0 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 19.9 | 20 | 19.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7633 | 1 | 43 | 92672.9 | 6973 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:26 | Normal | 578.9 | 502.3 | 541.4 | 0 | 5.7 | 5 | 4.3 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.6 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 7853 | 1 | 41.7 | 92673.5 | 6973 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:31 | Normal | 582.7 | 501.5 | 546 | 0 | 6 | 5.2 | 4.5 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 8228 | 1 | 40.6 | 92674.2 | 6974 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:36 | Normal | 587.2 | 501.3 | 548 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8248 | 1 | 40.1 | 92674.9 | 6974 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:41 | Normal | 584.9 | 505.7 | 550.6 | 0 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8240 | 1 | 39.5 | 92675.6 | 6974 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:46 | Normal | 584.7 | 505.5 | 543.4 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 8127 | 1 | 39 | 92676.3 | 6974 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:51 | Normal | 582.9 | 495.2 | 551.2 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 21 | 21.2 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 8090 | 1 | 38.5 | 92676.9 | 6974 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 14:56 | Normal | 591.1 | 479.9 | 551.3 | 0 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 8379 | 1 | 38.1 | 92677.6 | 6974 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:01 | Normal | 591.3 | 491 | 552.7 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.8 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9037 | 1 | 37.6 | 92678.4 | 6974 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:06 | Normal | 591.5 | 502.8 | 553.2 | 0 | 7.5 | 5.8 | 5.5 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 25.8 | 25.9 | 25.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 9963 | 1 | 37.5 | 92679.1 | 6974 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:11 | Normal | 590.4 | 504.6 | 551.4 | 0 | 9.6 | 6.9 | 7.2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 31.8 | 32 | 31.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 12211 | 1 | 37.4 | 92680.1 | 6974 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:16 | Normal | 589.7 | 503.9 | 543.4 | 0 | 9.7 | 6.8 | 7.6 | 0 | 235 | 232.6 | 233.6 | 31.9 | 32 | 31.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 12558 | 1 | 37.4 | 92681.1 | 6974 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:21 | Normal | 587.2 | 499.6 | 547.5 | 0 | 7.3 | 5.2 | 5.4 | 0 | 232.6 | 231 | 232.4 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 9204 | 1 | 37.3 | 92682 | 6974 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:26 | Normal | 585.9 | 498.9 | 548.5 | 0 | 6.2 | 4.4 | 4.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7996 | 1 | 36.9 | 92682.7 | 6974 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:31 | Normal | 582.4 | 495.9 | 549.1 | 0 | 6.3 | 4.5 | 5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 59.87 | 59.91 | 59.89 | 8429 | 1 | 36.7 | 92683.5 | 6975 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:36 | Normal | 571.4 | 479.7 | 542.1 | 0 | 5.8 | 4.4 | 4.5 | 0 | 233 | 231.4 | 231.6 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7512 | 1 | 36.6 | 92684.1 | 6975 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:41 | Normal | 564.2 | 501.8 | 551.4 | 0 | 6.8 | 5 | 5.8 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9248 | 1 | 36.4 | 92684.8 | 6975 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:46 | Normal | 586.7 | 495.2 | 548.9 | 0 | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7310 | 1 | 36.2 | 92685.5 | 6975 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:51 | Normal | 573.5 | 489.8 | 545.4 | 0 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7397 | 1 | 36.1 | 92686.1 | 6975 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 15:56 | Normal | 575.3 | 494.9 | 523 | 0 | 4 | 3.3 | 3.1 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 14 | 14.4 | 14.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 5654 | 1 | 36 | 92686.6 | 6975 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:01 | Normal | 572.1 | 495.7 | 538 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5103 | 1 | 35.9 | 92687.1 | 6975 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:06 | Normal | 570 | 514.7 | 542.6 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 60 | 60 | 59.99 | 4941 | 1 | 35.7 | 92687.5 | 6975 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:11 | Normal | 577 | 491.9 | 544.6 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230 | 230.4 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 4941 | 1 | 35.5 | 92687.9 | 6975 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:16 | Normal | 583.4 | 513.8 | 540.9 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 13.9 | 14 | 13.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5511 | 1 | 35.4 | 92688.3 | 6975 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:21 | Normal | 572.1 | 525.7 | 543.7 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.8 | 13.2 | 13.3 | 13.1 | 59.99 | 60 | 60 | 5221 | 1 | 35.3 | 92688.8 | 6975 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:26 | Normal | 581.1 | 489.8 | 543.8 | 0 | 3.6 | 3 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5057 | 1 | 35.3 | 92689.2 | 6975 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:31 | Normal | 576.9 | 476.8 | 537.1 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4608 | 1 | 35.2 | 92689.6 | 6976 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:36 | Normal | 578.8 | 509.8 | 541.6 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231 | 231.4 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 4230 | 1 | 35.1 | 92690 | 6976 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:41 | Normal | 572.1 | 524.9 | 537.2 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3821 | 1 | 35 | 92690.3 | 6976 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:46 | Normal | 566.1 | 473.6 | 534.1 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3345 | 1 | 34.8 | 92690.6 | 6976 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:51 | Normal | 563.1 | 530.3 | 519 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3023 | 1 | 34.9 | 92690.9 | 6976 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 16:56 | Normal | 559.2 | 449.9 | 537.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231 | 231 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2696 | 1 | 34.7 | 92691.1 | 6976 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:01 | Normal | 554.2 | 469.7 | 526 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.06 | 60.1 | 60.04 | 2249 | 1 | 34.5 | 92691.3 | 6976 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:06 | Normal | 557.1 | 486.9 | 504 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232 | 232.2 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1759 | 1 | 34.2 | 92691.5 | 6976 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:11 | Normal | 543.2 | 526.9 | 515 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 230.8 | 231.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1184 | 1 | 34 | 92691.6 | 6976 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:16 | Normal | 542 | 527.4 | 502.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1312 | 1 | 33.9 | 92691.7 | 6976 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:21 | Normal | 539.1 | 499.9 | 502.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1241 | 1 | 33.7 | 92691.8 | 6976 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:26 | Normal | 542.1 | 510.7 | 516 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 954 | 1 | 33.5 | 92691.9 | 6976 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:31 | Normal | 544 | 477.8 | 512.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 724 | 1 | 33.5 | 92692 | 6977 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:36 | Normal | 523.5 | 419.5 | 474.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 531 | 1 | 33.3 | 92692 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:41 | Normal | 495.7 | 399.9 | 405 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 380 | 1 | 33.1 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:46 | Normal | 487.6 | 199.7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 145 | 1 | 33.1 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:51 | Normal | 274.4 | 199.7 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 80 | 1 | 32.8 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 17:56 | Normal | 200.2 | 199.9 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 28 | 1 | 32.7 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 18:01 | Normal | 185.7 | 201.4 | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 26 | 1 | 32.6 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 18:06 | Normal | 194.8 | 207.7 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 32.5 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-03-09 18:11 | Normal | 196.3 | 200.4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 230.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 13 | 1 | 32.2 | 92692.1 | 6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0