## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:09 | Fault | 387.4 | 387.7 | 387 | 387.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:14 | Fault | 454 | 454.3 | 453.9 | 454.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:19 | Fault | 481.1 | 508.2 | 507.8 | 508.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:24 | Fault | 505.3 | 542.6 | 542.2 | 542.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:29 | Fault | 521.4 | 562.7 | 562.3 | 562.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:34 | Fault | 532.5 | 576.1 | 575.6 | 575.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:39 | Fault | 540.3 | 585.2 | 584.8 | 585.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:44 | Fault | 546.4 | 592.5 | 591.8 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:49 | Fault | 551.6 | 598.5 | 597.9 | 598.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:54 | Fault | 556.2 | 603.9 | 603.1 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:59 | Fault | 559.8 | 607.9 | 607.1 | 607.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:04 | Fault | 561.5 | 609.8 | 608.5 | 608.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:09 | Fault | 562 | 610.5 | 609.1 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:14 | Fault | 562.9 | 611.7 | 610.3 | 610.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:19 | Fault | 564.8 | 613.6 | 612.2 | 612.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:24 | Fault | 565.5 | 614.2 | 612.8 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:29 | Fault | 564.9 | 613.6 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:34 | Fault | 564.7 | 613.4 | 612 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:39 | Fault | 567.4 | 616.6 | 615.2 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:44 | Fault | 568.8 | 617.6 | 616.9 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:49 | Fault | 571.1 | 620.2 | 619.4 | 618.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:54 | Fault | 573.9 | 622.8 | 622.2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:59 | Fault | 575.6 | 624.7 | 623.5 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:04 | Fault | 577 | 626.3 | 625 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:09 | Fault | 579.7 | 631.5 | 628 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:14 | Fault | 582.4 | 633.9 | 632.5 | 633.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:19 | Fault | 585.6 | 637.4 | 635.1 | 636.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:24 | Fault | 587 | 637.4 | 636.4 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:29 | Fault | 591.3 | 648.6 | 639 | 645.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:34 | Fault | 582.9 | 631.8 | 632.1 | 630.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:39 | Fault | 588.6 | 641.2 | 638.8 | 638.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:44 | Fault | 590.8 | 642.7 | 641.7 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:49 | Fault | 577.3 | 622.8 | 624.2 | 622.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:54 | Fault | 576.7 | 624.4 | 624.1 | 623.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:59 | Fault | 596.7 | 646.5 | 646.8 | 645.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:04 | Fault | 590.3 | 637.1 | 637.9 | 636.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:09 | Fault | 586.8 | 632.5 | 633.1 | 632.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:14 | Fault | 582.1 | 627.2 | 627 | 626.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:19 | Fault | 579.5 | 625.5 | 625.4 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:24 | Fault | 577 | 623.1 | 623 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.9 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:29 | Fault | 575.5 | 621.7 | 621.6 | 621.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:34 | Fault | 572 | 618 | 617.6 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:39 | Fault | 569.3 | 615.4 | 614.7 | 615.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:44 | Wait | 570.7 | 616.8 | 615.7 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232.4 | 230 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 43.4 | 25711.1 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:49 | Normal | 456.4 | 514.8 | 518.7 | 519.4 | 16.7 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 235.8 | 232.6 | 233.4 | 62.2 | 62.1 | 61.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 24288 | 1 | 42.8 | 25711.8 | 1870 | 5.8 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 88 | 0 | 0
2024-01-21 08:52 | Normal | 483.5 | 516.8 | 519.8 | 517.5 | 16.7 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 235.6 | 232.2 | 233.2 | 65.4 | 65.2 | 65 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 25733 | 1 | 43.4 | 25712.8 | 1870 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6 | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:53 | Normal | 457.8 | 531.7 | 519.8 | 512.4 | 18.3 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 66.7 | 66.4 | 66.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 26305 | 1 | 42.2 | 25713.4 | 1870 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:54 | Normal | 474.3 | 528.8 | 524.4 | 519.1 | 17.7 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 235.6 | 233.2 | 233.4 | 66.6 | 66.3 | 66.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 26179 | 1 | 39 | 25713.9 | 1870 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:55 | Normal | 451.9 | 527.9 | 525.1 | 519 | 19.5 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 236.6 | 233 | 234.2 | 68.6 | 68.5 | 68.4 | 60.08 | 60 | 60.08 | 26893 | 1 | 37.3 | 25714.3 | 1870 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:56 | Normal | 477.7 | 524.8 | 522.1 | 523.9 | 18.5 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 70.3 | 70.3 | 69.9 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 27644 | 1 | 36.7 | 25714.8 | 1870 | 6.5 | 6 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:57 | Normal | 475.9 | 527.4 | 520.7 | 522.6 | 18.4 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 236 | 233.6 | 234 | 70.2 | 70.2 | 69.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 27824 | 1 | 36.5 | 25715.2 | 1870 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:58 | Normal | 452.4 | 530.6 | 527.6 | 524.3 | 20 | 12.9 | 13 | 13.5 | 236.2 | 232.8 | 233.6 | 70.4 | 70 | 70 | 60.02 | 60.02 | 60 | 27248 | 1 | 36.5 | 25715.7 | 1870 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 08:59 | Normal | 453.5 | 526.7 | 524.6 | 517.4 | 20 | 13.3 | 13.3 | 13.8 | 236 | 233.8 | 234.2 | 71.1 | 71.1 | 70.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 27974 | 1 | 36.7 | 25716.1 | 1870 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:00 | Normal | 449.8 | 523.6 | 518.2 | 525 | 20 | 13.5 | 13.6 | 14 | 235.2 | 233 | 233.8 | 71.9 | 71.8 | 71.4 | 60.07 | 60 | 60.07 | 28526 | 1 | 37 | 25716.6 | 1870 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:01 | Normal | 473.3 | 529.8 | 522.1 | 521.7 | 20.2 | 13.7 | 13.8 | 14.3 | 235.8 | 233.2 | 234.4 | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 29021 | 1 | 37.4 | 25717.1 | 1870 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7 | 6.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:02 | Normal | 465.1 | 532.8 | 523.9 | 522.7 | 20.6 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 236.4 | 233.8 | 234.2 | 74.9 | 74.8 | 74.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 29364 | 1 | 37.7 | 25717.6 | 1870 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:03 | Normal | 458.1 | 530.6 | 525 | 523.7 | 21.4 | 14.3 | 14.6 | 15 | 236.4 | 234 | 234.2 | 76.8 | 76.8 | 76.4 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 30287 | 1 | 38.2 | 25718.1 | 1870 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:04 | Normal | 456.2 | 529.5 | 521.1 | 514.9 | 21.8 | 15 | 15.2 | 15.6 | 236.6 | 234 | 235 | 79.1 | 78.9 | 78.6 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 31213 | 1 | 38.8 | 25718.6 | 1870 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:05 | Normal | 465.2 | 529.7 | 524.1 | 521.9 | 22.2 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 236.8 | 234 | 234.4 | 81.4 | 80.9 | 80.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 32184 | 1 | 39.4 | 25719.1 | 1870 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:06 | Normal | 463.8 | 520.8 | 520 | 520.4 | 22.1 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 237.2 | 234 | 235.4 | 84.8 | 84.4 | 84.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 33608 | 1 | 40.1 | 25719.7 | 1870 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8 | 8.3 | 8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:07 | Normal | 467.2 | 513.6 | 517.5 | 516.1 | 24.4 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 88.2 | 88.1 | 87.7 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 35485 | 1 | 40.6 | 25720.2 | 1870 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:08 | Normal | 481.3 | 513.5 | 505.4 | 513.1 | 19.8 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 236.4 | 233 | 234.4 | 73.5 | 73.4 | 73.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 27837 | 1 | 41.3 | 25720.8 | 1870 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:09 | Normal | 467.9 | 512.5 | 519.1 | 520.6 | 14.2 | 10.6 | 10.6 | 11 | 235 | 232.6 | 233.2 | 55.1 | 55 | 54.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 22206 | 1 | 41.9 | 25721.2 | 1870 | 5 | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:10 | Normal | 478.2 | 528.6 | 506.9 | 515.5 | 12.5 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 235 | 232.8 | 233 | 50.4 | 50.3 | 50 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21087 | 1 | 42.2 | 25721.5 | 1870 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:11 | Normal | 476.7 | 519.4 | 513.1 | 515.9 | 10 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 234 | 231.4 | 232.4 | 41.3 | 41.1 | 41 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 16248 | 1 | 42.3 | 25721.8 | 1870 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:12 | Normal | 475.6 | 526.9 | 518.5 | 510.2 | 9.9 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 234.4 | 231.2 | 232.2 | 40.8 | 40.5 | 40.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 16079 | 1 | 42.4 | 25722.1 | 1870 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:13 | Normal | 489.5 | 524.2 | 525.8 | 514.3 | 11.1 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 234.6 | 231.4 | 232.4 | 46 | 45.7 | 45.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 17642 | 1 | 42.4 | 25722.4 | 1870 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:14 | Normal | 494.3 | 518.5 | 512.7 | 518.4 | 10.1 | 7.8 | 8 | 8.1 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 42.1 | 42 | 41.8 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 16577 | 1 | 42.3 | 25722.7 | 1870 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 3.6 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:15 | Normal | 491.9 | 522.5 | 525 | 531.8 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 234 | 231.2 | 232 | 41.6 | 41.3 | 41.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 16488 | 1 | 42.3 | 25722.9 | 1870 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 4 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:16 | Normal | 496.2 | 526.8 | 521.2 | 530.8 | 9.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 41.1 | 41 | 40.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16142 | 1 | 42.2 | 25723.2 | 1870 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:17 | Normal | 493.5 | 525.6 | 516 | 536.6 | 9.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 233.8 | 231.2 | 231.6 | 38.5 | 38.2 | 38 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 15159 | 1 | 42.2 | 25723.5 | 1870 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:18 | Normal | 492.1 | 526.2 | 518.5 | 532.4 | 9.2 | 6.7 | 6.9 | 7 | 233.2 | 230.6 | 232 | 37.3 | 37.3 | 37 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 14641 | 1 | 42.2 | 25723.7 | 1870 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:19 | Normal | 498.8 | 529.3 | 516.7 | 534.4 | 9 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14531 | 1 | 42.1 | 25723.9 | 1870 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:20 | Normal | 491.3 | 527.6 | 524.9 | 527.6 | 9 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 233 | 230.6 | 231.2 | 36.6 | 36.5 | 36.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14412 | 1 | 42.1 | 25724.2 | 1870 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:21 | Normal | 489 | 524.6 | 521.8 | 538.4 | 8.8 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 233.4 | 230.8 | 231.4 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14108 | 1 | 42 | 25724.4 | 1870 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:22 | Normal | 494.5 | 542.6 | 533.7 | 537.4 | 9 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 233 | 230.6 | 231.4 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14347 | 1 | 41.9 | 25724.7 | 1871 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:23 | Normal | 495.2 | 527.5 | 530.9 | 529.5 | 9 | 6.6 | 6.7 | 7 | 233.2 | 230.6 | 231.4 | 36.9 | 36.8 | 36.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14378 | 1 | 41.9 | 25724.9 | 1871 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:24 | Normal | 501.1 | 528.5 | 531.2 | 517 | 8.7 | 6.5 | 6.6 | 7 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 14300 | 1 | 41.8 | 25725.1 | 1871 | 3 | 3.1 | 2.4 | 3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:25 | Normal | 498.4 | 541.8 | 534 | 538.7 | 8.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13873 | 1 | 41.8 | 25725.4 | 1871 | 3 | 2.8 | 2.4 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:26 | Normal | 497.4 | 540.7 | 534.4 | 521.9 | 8.4 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 232.8 | 231 | 231.4 | 35.1 | 35 | 34.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13758 | 1 | 41.7 | 25725.6 | 1871 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 3.3 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:27 | Normal | 504.7 | 543.1 | 526.7 | 546.4 | 8.2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 232.8 | 230.2 | 231 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 13594 | 1 | 41.7 | 25725.8 | 1871 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:28 | Normal | 497.3 | 532.6 | 536.1 | 533.8 | 8.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 233.2 | 230.2 | 231.2 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13497 | 1 | 41.6 | 25726.1 | 1871 | 2.8 | 3 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:29 | Normal | 501.4 | 543.8 | 541.2 | 540.9 | 8 | 6 | 6.2 | 6.5 | 233.2 | 230.4 | 230.4 | 34.2 | 34.1 | 33.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13341 | 1 | 41.6 | 25726.3 | 1871 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:30 | Normal | 500.6 | 545.7 | 533.8 | 530.5 | 8.1 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 232.6 | 229.8 | 231 | 34.3 | 34 | 33.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13348 | 1 | 41.5 | 25726.5 | 1871 | 2.8 | 3 | 2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:31 | Normal | 499.9 | 541.4 | 541.4 | 548 | 8 | 6 | 6.2 | 6.5 | 233.4 | 230 | 230.8 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13440 | 1 | 41.5 | 25726.7 | 1871 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:32 | Normal | 509.3 | 546.7 | 532.9 | 536.6 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 233 | 231.2 | 231.2 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13782 | 1 | 41.5 | 25727 | 1871 | 2.9 | 3 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:33 | Normal | 504.5 | 548.7 | 532 | 541.6 | 8 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 232.8 | 230.2 | 231 | 35.2 | 35.1 | 34.9 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 13883 | 1 | 41.4 | 25727.2 | 1871 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.8 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:34 | Normal | 500.9 | 527.5 | 538.6 | 533.3 | 8.3 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 233.2 | 230.4 | 231.4 | 35.6 | 35.5 | 35.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 13712 | 1 | 41.4 | 25727.4 | 1871 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:35 | Normal | 508.7 | 545.9 | 541.1 | 546.8 | 8.8 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 233.2 | 231 | 231.4 | 38.3 | 38.2 | 37.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 14974 | 1 | 41.5 | 25727.7 | 1871 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:36 | Normal | 511.3 | 549.8 | 544.3 | 549.9 | 9.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 233.4 | 230.8 | 232 | 41.7 | 41.5 | 41.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16242 | 1 | 41.4 | 25727.9 | 1871 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:37 | Normal | 512 | 564.3 | 557 | 563.7 | 11 | 8.5 | 9.1 | 10 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 50 | 49.9 | 49.6 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 19474 | 1 | 41.5 | 25728.2 | 1871 | 4 | 4 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:38 | Normal | 512.5 | 539.1 | 535.4 | 546.2 | 9.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 233.6 | 231 | 231.8 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 16049 | 1 | 41.6 | 25728.5 | 1871 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:39 | Normal | 512.1 | 545.8 | 535.2 | 546 | 9.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 234 | 231.2 | 232.2 | 42.3 | 42.2 | 41.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 16402 | 1 | 41.6 | 25728.8 | 1871 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:40 | Normal | 495.5 | 532.2 | 542.5 | 540.1 | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 233.8 | 231.4 | 231.6 | 41.5 | 41.3 | 41.1 | 59.87 | 59.86 | 59.88 | 16539 | 1 | 41.7 | 25729.1 | 1871 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:41 | Normal | 502.2 | 539.5 | 533.4 | 534 | 9 | 7 | 7.1 | 7.5 | 233.6 | 231.4 | 231.6 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 59.87 | 59.88 | 59.88 | 15845 | 1 | 41.7 | 25729.3 | 1871 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:42 | Normal | 509.2 | 546.5 | 558.4 | 541.1 | 9.2 | 7.3 | 7.2 | 8.6 | 234.2 | 231.8 | 232 | 41.4 | 41.5 | 41.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 17425 | 1 | 41.8 | 25729.6 | 1871 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:43 | Normal | 513.1 | 536.4 | 540.8 | 545.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 233.8 | 231 | 232 | 41.3 | 41.4 | 41.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 15987 | 1 | 41.9 | 25729.8 | 1871 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:44 | Normal | 498.2 | 524.5 | 533.5 | 543.2 | 8.8 | 7.1 | 7 | 7.2 | 233.4 | 231.4 | 231.6 | 38.2 | 38.2 | 37.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 15007 | 1 | 42 | 25730.1 | 1871 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:45 | Normal | 493.7 | 536.8 | 531.6 | 538.3 | 9.2 | 7 | 7.1 | 7.4 | 233.8 | 232 | 231.6 | 38.7 | 38.6 | 38.4 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 15516 | 1 | 42 | 25730.4 | 1871 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:46 | Normal | 510.4 | 550.8 | 519.8 | 536.5 | 8.5 | 6.5 | 6.8 | 7 | 234.2 | 231 | 232 | 36.9 | 36.7 | 36.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14573 | 1 | 42.1 | 25730.6 | 1871 | 2.9 | 3 | 2.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:47 | Normal | 501.2 | 543.8 | 530.7 | 539.3 | 10.1 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 234.4 | 231.6 | 232 | 42.3 | 42.3 | 42 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 15935 | 1 | 42.1 | 25730.9 | 1871 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:48 | Normal | 511.6 | 568.1 | 541.2 | 560.9 | 12.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 235.6 | 232.8 | 233.2 | 52.8 | 52.8 | 52.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18877 | 1 | 42.1 | 25731.2 | 1871 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:49 | Normal | 524.3 | 542 | 549.7 | 552.5 | 9.9 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 234.8 | 232.6 | 232.2 | 45.6 | 45.5 | 45.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 20046 | 1 | 42.2 | 25731.6 | 1871 | 3.4 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:50 | Normal | 499.4 | 551.8 | 547.2 | 553.8 | 24.8 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 237.4 | 234.2 | 235.6 | 95.8 | 95.7 | 95.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 37679 | 1 | 42.6 | 25732.2 | 1871 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 90 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 09:55 | Normal | 532 | 546.6 | 587.5 | 565.2 | 22 | 19.5 | 15.1 | 17.6 | 238 | 235.6 | 236.8 | 94.3 | 94.2 | 93.5 | 59.94 | 59.96 | 60.01 | 28937 | 1 | 45.3 | 25734.6 | 1871 | 7.7 | 7.5 | 6 | 8.7 | 9 | 0.8 | 7.3 | 7.1 | 8.5 | 8.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:00 | Normal | 492.6 | 539.8 | 518.8 | 516.5 | 8.3 | 6.3 | 6.8 | 7 | 234.2 | 230.8 | 231.8 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14053 | 1 | 46.1 | 25736.1 | 1871 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:05 | Normal | 495.6 | 528.1 | 530.3 | 523.1 | 8.8 | 6.5 | 6.6 | 7 | 234.2 | 231 | 232.6 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 14391 | 1 | 46.1 | 25737.7 | 1871 | 3 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:10 | Normal | 504.4 | 530.8 | 529.6 | 530.3 | 5.2 | 4 | 4.1 | 4.3 | 232.4 | 230.6 | 231 | 22.3 | 22.2 | 22 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8583 | 1 | 45.5 | 25738.7 | 1871 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:15 | Normal | 491.3 | 557.9 | 541.4 | 543.1 | 13 | 9.5 | 9.8 | 10 | 235.8 | 231.8 | 233.6 | 53 | 52.9 | 52.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 26593 | 1 | 46 | 25740.1 | 1871 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:20 | Normal | 494.2 | 543.6 | 538.5 | 528.1 | 9 | 6.8 | 7 | 7.6 | 234.6 | 231.4 | 232.4 | 38.3 | 38.2 | 38 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15937 | 1 | 45.7 | 25741.7 | 1871 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:25 | Normal | 523.6 | 547.9 | 548.8 | 551.4 | 12.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 235 | 232 | 233.2 | 53 | 52.9 | 52.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 20386 | 1 | 45.7 | 25743.1 | 1872 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:30 | Normal | 507 | 540 | 522.5 | 547.3 | 10.2 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 42.1 | 41.9 | 41.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 16311 | 1 | 45.7 | 25744.5 | 1872 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:35 | Normal | 504.3 | 533.5 | 538.1 | 544.8 | 6.9 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 233.8 | 230.4 | 231.6 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12058 | 1 | 45.5 | 25745.8 | 1872 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:40 | Normal | 545.3 | 587.4 | 597.6 | 585.7 | 24 | 16.8 | 14.9 | 17 | 238 | 235 | 236.4 | 95.7 | 95.7 | 95.3 | 60.11 | 60.1 | 60.05 | 38098 | 1 | 46 | 25747.6 | 1872 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 8 | 8.5 | 0.1 | 7.4 | 7 | 8.2 | 8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:45 | Normal | 484.7 | 539.8 | 520.4 | 536.6 | 11.9 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 235.2 | 230.2 | 232.8 | 45.7 | 45.6 | 45.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20352 | 1 | 47.9 | 25749.9 | 1872 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:50 | Normal | 493.8 | 539 | 515.5 | 533.5 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 232 | 229.4 | 230.4 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9162 | 1 | 47.4 | 25750.9 | 1872 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 10:55 | Normal | 510 | 519.2 | 533.7 | 544.8 | 6.1 | 4.7 | 4.8 | 5 | 232.2 | 229 | 230 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60 | 60 | 10229 | 1 | 46.2 | 25751.6 | 1872 | 2 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:00 | Normal | 513.9 | 556.9 | 565.4 | 558.5 | 11.6 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 234 | 230.8 | 232.6 | 47.4 | 47.4 | 47.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 16611 | 1 | 45.6 | 25752.6 | 1872 | 4 | 4.2 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:05 | Normal | 506.7 | 545 | 520.4 | 545.6 | 7.1 | 5.6 | 6 | 6 | 232.6 | 229.4 | 230.6 | 31.4 | 31.3 | 31 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12248 | 1 | 46 | 25754.1 | 1872 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:10 | Normal | 505.1 | 538.1 | 539.3 | 535.4 | 8.1 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 233 | 230.2 | 231.8 | 34.9 | 34.8 | 34.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14212 | 1 | 45.9 | 25755.3 | 1872 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:15 | Normal | 515.5 | 531.9 | 535.5 | 550.4 | 9.1 | 6.9 | 7 | 7 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 38.8 | 38.8 | 38.5 | 60 | 60 | 60 | 15237 | 1 | 45.7 | 25756.5 | 1872 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:20 | Normal | 515.1 | 549.2 | 537.2 | 552.2 | 8.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 233 | 230 | 231 | 35.3 | 35.3 | 35 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13673 | 1 | 45.4 | 25757.6 | 1872 | 2.8 | 3 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:25 | Normal | 514 | 551.2 | 542.1 | 549.3 | 10.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 234 | 230.4 | 231.8 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16585 | 1 | 45 | 25758.9 | 1873 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:30 | Normal | 510.6 | 529.7 | 543.1 | 548 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 233.8 | 230.8 | 232.2 | 42.1 | 42.1 | 41.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16539 | 1 | 45 | 25760.3 | 1873 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:35 | Normal | 505 | 538.3 | 533.2 | 540.4 | 7.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 232.6 | 229.6 | 230.6 | 31 | 31 | 30.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12294 | 1 | 44.9 | 25761.5 | 1873 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:40 | Normal | 514.8 | 554.1 | 546.1 | 538.1 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 232.8 | 229.2 | 230.2 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10344 | 1 | 48.3 | 25762.3 | 1873 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:45 | Normal | 516.7 | 553.2 | 544.6 | 558.7 | 7.6 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 233.6 | 229.4 | 231 | 32.5 | 32.5 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12695 | 1 | 48.2 | 25763.3 | 1873 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:50 | Normal | 504.5 | 545 | 538.1 | 535.2 | 6.6 | 4.7 | 5 | 5 | 232.6 | 229.4 | 230.6 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10679 | 1 | 48.2 | 25764.3 | 1873 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 11:55 | Normal | 517.7 | 558.9 | 541.2 | 548.3 | 5.6 | 4 | 4.3 | 4.3 | 232.4 | 229.4 | 230.4 | 23.9 | 23.8 | 23.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9158 | 1 | 48.2 | 25765.2 | 1873 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:00 | Normal | 513.3 | 539.8 | 548.3 | 550.4 | 6.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 232.4 | 229.8 | 231 | 26.9 | 26.8 | 26.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10356 | 1 | 48.2 | 25766 | 1873 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:05 | Normal | 515.9 | 551.2 | 536.3 | 548.4 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 232.4 | 229.8 | 231.4 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 60 | 60 | 60 | 9968 | 1 | 48.2 | 25766.9 | 1873 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:10 | Normal | 516.8 | 535.1 | 545.8 | 529.9 | 5.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 23.3 | 23.2 | 23 | 59.99 | 60 | 60 | 8960 | 1 | 48.2 | 25767.6 | 1873 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 1.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:15 | Normal | 524.8 | 569.1 | 545.4 | 551.6 | 5.1 | 3.6 | 4 | 3.9 | 231.8 | 229 | 229.8 | 22.3 | 22.2 | 22 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8577 | 1 | 48.3 | 25768.4 | 1873 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:20 | Normal | 508.7 | 559 | 544 | 538.2 | 5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 231.8 | 229 | 230 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8235 | 1 | 48.2 | 25769.1 | 1873 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:25 | Normal | 512.6 | 562.1 | 546.2 | 542.4 | 5.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 232.2 | 229.6 | 230.2 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9018 | 1 | 48.2 | 25769.8 | 1874 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:30 | Normal | 524.6 | 567.2 | 550.6 | 563 | 7 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 232.8 | 229.8 | 231.2 | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 11487 | 1 | 48.1 | 25770.7 | 1874 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:35 | Normal | 520.9 | 552.1 | 545.1 | 553.1 | 7.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 233.2 | 230 | 232.2 | 32.3 | 32.1 | 32 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12485 | 1 | 48.1 | 25771.7 | 1874 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:40 | Normal | 519.8 | 564.2 | 530.3 | 547.3 | 6.3 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10199 | 1 | 48.1 | 25772.7 | 1874 | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:45 | Normal | 523.9 | 567.1 | 538.5 | 555.5 | 7.9 | 5.5 | 6.1 | 6 | 233.6 | 231.4 | 232 | 33.9 | 33.8 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13223 | 1 | 48.3 | 25773.8 | 1874 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:50 | Normal | 518.9 | 562 | 539.2 | 548.3 | 12 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 235.6 | 231.6 | 233.6 | 49.8 | 49.7 | 49.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 19546 | 1 | 47.4 | 25775.2 | 1874 | 4 | 4.3 | 3.5 | 4 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 12:55 | Normal | 523 | 560.9 | 553 | 550.3 | 15.6 | 11 | 11.5 | 12 | 236.4 | 233.2 | 233.8 | 63.5 | 63.6 | 63.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28938 | 1 | 44.9 | 25777.1 | 1874 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:00 | Normal | 504.2 | 559.3 | 532.8 | 544.2 | 9.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 234.4 | 232 | 233 | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 16236 | 1 | 45.1 | 25778.5 | 1874 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:05 | Normal | 523.4 | 548.5 | 546.7 | 557.8 | 12.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 235.2 | 232 | 233.2 | 50.6 | 51.6 | 49.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20316 | 1 | 45.6 | 25780.3 | 1874 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:10 | Normal | 508 | 535.2 | 533 | 532.1 | 8 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 234 | 231 | 231.8 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14096 | 1 | 46 | 25781.9 | 1874 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:15 | Normal | 501.9 | 536 | 529.6 | 537.7 | 6.7 | 5 | 5.3 | 5.3 | 233.4 | 230.2 | 231.6 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 60 | 60 | 59.99 | 11277 | 1 | 45.7 | 25783.1 | 1874 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:20 | Normal | 515.6 | 557 | 546.2 | 550.4 | 11.4 | 8 | 8.4 | 8.3 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 47.2 | 46.9 | 46.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 18377 | 1 | 45.5 | 25784.5 | 1874 | 4 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:25 | Normal | 509 | 550.2 | 537.4 | 522.5 | 11.6 | 8.1 | 8.6 | 9 | 235.2 | 232.4 | 233 | 46.9 | 46.8 | 46.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22498 | 1 | 46.2 | 25786.4 | 1875 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:30 | Normal | 503.9 | 550.2 | 549.9 | 538 | 9.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 234.4 | 230.8 | 232.2 | 36.9 | 36.8 | 36.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14186 | 1 | 46.3 | 25787.7 | 1875 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:35 | Normal | 495 | 538.4 | 541.9 | 533.1 | 19.9 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 237.2 | 233.4 | 235 | 73.3 | 73.1 | 72.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27712 | 1 | 46.2 | 25789.3 | 1875 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:40 | Normal | 545.6 | 584.9 | 592.3 | 570.5 | 23.1 | 16.6 | 14.8 | 19.3 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 95.3 | 95.3 | 94.9 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 38093 | 1 | 49.2 | 25792.3 | 1875 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 7 | 9.3 | 9.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:45 | Normal | 536.1 | 556.8 | 532.2 | 556.9 | 21 | 17.9 | 20.4 | 18.1 | 237.8 | 236.2 | 236.6 | 95.3 | 95.1 | 94.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 38097 | 1 | 52.5 | 25795.2 | 1875 | 7 | 7.1 | 6.7 | 8.5 | 9.1 | 0.1 | 10.2 | 9.8 | 8.6 | 8.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:50 | Normal | 481.2 | 517.9 | 508.4 | 525.2 | 10.7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 233.2 | 232 | 232 | 39.3 | 39.1 | 38.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14476 | 1 | 53.3 | 25797.1 | 1875 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 13:55 | Normal | 492.3 | 564.8 | 543 | 522.9 | 14.8 | 7.3 | 9.3 | 10.4 | 234.8 | 232.4 | 232.6 | 50.6 | 50.3 | 50.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 31528 | 1 | 53.3 | 25799.7 | 1875 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:00 | Normal | 496 | 568.3 | 545.5 | 544.3 | 15.6 | 8.9 | 10 | 6.6 | 234.2 | 232.2 | 232 | 46 | 46 | 45.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 35542 | 1 | 54.9 | 25802.8 | 1875 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.8 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:05 | Normal | 522.1 | 540.2 | 538.9 | 561 | 23.7 | 18.1 | 18.3 | 16 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 95.8 | 95.5 | 95 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 38167 | 1 | 54.3 | 25804.5 | 1875 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 8.9 | 9.3 | 0 | 9.1 | 9 | 7.6 | 7.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:10 | Normal | 477.9 | 520.9 | 511.7 | 532.3 | 27.2 | 17.6 | 18.2 | 16.9 | 236.8 | 235.8 | 235.6 | 94.6 | 94.3 | 94 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 37563 | 1 | 54.2 | 25806.7 | 1875 | 9 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 9 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:15 | Normal | 492.1 | 518.9 | 515.3 | 518.4 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | 14.5 | 234.6 | 232.8 | 233 | 54 | 54 | 53.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30631 | 1 | 56 | 25809.7 | 1875 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 5.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:20 | Normal | 469.4 | 513.9 | 506.4 | 497.1 | 8.3 | 5.6 | 6 | 6.1 | 233 | 231.6 | 231.4 | 32 | 31.9 | 31.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11353 | 1 | 56.8 | 25812 | 1875 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:25 | Normal | 483.9 | 522.9 | 519.4 | 512.4 | 21.7 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 235.8 | 233.4 | 233.6 | 78 | 77.7 | 77.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30118 | 1 | 56 | 25814.1 | 1876 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:30 | Normal | 488.2 | 534.4 | 510.9 | 508.3 | 10.5 | 7 | 7.6 | 7.8 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15943 | 1 | 54.9 | 25815.7 | 1876 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:35 | Normal | 491.7 | 527.2 | 537.1 | 494.2 | 18.5 | 12 | 12.1 | 13.3 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 67.9 | 67.9 | 67.5 | 60.06 | 59.97 | 60.07 | 26393 | 1 | 54.3 | 25817.7 | 1876 | 6 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:40 | Normal | 493.1 | 535.7 | 510.5 | 506.2 | 8.4 | 5.6 | 6.3 | 6.4 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 33.3 | 33.1 | 32.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 13206 | 1 | 54.2 | 25819.6 | 1876 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:45 | Normal | 504.9 | 548.6 | 524.5 | 518.3 | 9.2 | 6.1 | 7 | 7.1 | 232.2 | 230 | 230.4 | 37.3 | 37.2 | 37 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 14523 | 1 | 52.5 | 25820.6 | 1876 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:50 | Normal | 504.9 | 534.9 | 524.6 | 528.2 | 7.4 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 232.6 | 230 | 230.8 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 11887 | 1 | 51.3 | 25821.6 | 1876 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 14:55 | Normal | 510.6 | 554.6 | 530.9 | 516.6 | 10.1 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 233.2 | 230 | 231 | 40.8 | 40.7 | 40.4 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 15940 | 1 | 50.4 | 25822.7 | 1876 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:00 | Normal | 516 | 547.5 | 529.2 | 531 | 8.3 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 232.8 | 229.8 | 232 | 35.1 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 13746 | 1 | 50 | 25824 | 1876 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:05 | Normal | 514 | 532.9 | 527.8 | 529.7 | 8 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 233 | 229.4 | 230.8 | 34.2 | 34.1 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13324 | 1 | 49.5 | 25825.1 | 1876 | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:10 | Normal | 515.9 | 553.7 | 534.4 | 543.1 | 8.7 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 232.8 | 229.2 | 231.2 | 36.8 | 36.8 | 36.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 14281 | 1 | 48.9 | 25826.2 | 1876 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:15 | Normal | 513.9 | 556.6 | 538.4 | 509.1 | 12.4 | 8.1 | 9.8 | 10.6 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 51.7 | 51.4 | 51.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 21064 | 1 | 48.5 | 25827.6 | 1876 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:20 | Normal | 511.4 | 558.4 | 518.6 | 531.7 | 8.3 | 5.7 | 6.5 | 6.4 | 232.8 | 228.8 | 230.2 | 33.9 | 33.3 | 33.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13407 | 1 | 48.4 | 25828.9 | 1876 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:25 | Normal | 502.9 | 544.7 | 532.8 | 522.5 | 9 | 6 | 6.6 | 6.8 | 232.6 | 229 | 230.8 | 36.4 | 36.4 | 36.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14150 | 1 | 47.9 | 25830.1 | 1877 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:30 | Normal | 514.7 | 576.2 | 551.6 | 510.3 | 14 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 234 | 230.2 | 232.2 | 53.8 | 53.8 | 53.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 19459 | 1 | 47.6 | 25831.4 | 1877 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:35 | Normal | 489.5 | 563.3 | 538.8 | 531 | 11.9 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 236 | 232.4 | 234 | 43.3 | 42.5 | 42.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15689 | 1 | 47.5 | 25832.7 | 1877 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:40 | Normal | 500.9 | 545.1 | 539.1 | 501 | 9 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 235.8 | 232 | 234 | 35 | 34.9 | 34.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11763 | 1 | 47.6 | 25834.1 | 1877 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:45 | Normal | 495.6 | 556 | 544.3 | 515.1 | 10.8 | 6.8 | 8.8 | 10.2 | 236.2 | 232.2 | 234.4 | 44.8 | 44.7 | 44.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 23276 | 1 | 47.4 | 25835.3 | 1877 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:50 | Normal | 487.3 | 546.2 | 539.3 | 505.9 | 17.8 | 9.5 | 11.3 | 11.5 | 237 | 233.6 | 234.6 | 61.4 | 61.2 | 61 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 24455 | 1 | 47.4 | 25836.7 | 1877 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 3.6 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 15:55 | Normal | 485 | 546.5 | 523 | 499.9 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 233.6 | 230.6 | 231.4 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7517 | 1 | 47.3 | 25837.7 | 1877 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:00 | Normal | 480.7 | 546.6 | 534.9 | 502.6 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 234.4 | 231.4 | 231.8 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9852 | 1 | 46.6 | 25838.3 | 1877 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:05 | Normal | 477.1 | 547.1 | 528.1 | 496.7 | 4.5 | 3 | 3.4 | 3.6 | 233 | 230.6 | 231.2 | 18 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6953 | 1 | 46.1 | 25838.9 | 1877 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:10 | Normal | 471.9 | 536.8 | 530.6 | 521.6 | 4.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6393 | 1 | 45.9 | 25839.5 | 1877 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:15 | Normal | 479 | 560.6 | 547.9 | 520.8 | 14.5 | 7.6 | 9.6 | 9.8 | 235.8 | 232.6 | 234.2 | 51.4 | 51.1 | 50.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20233 | 1 | 46.2 | 25840.7 | 1877 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 2.9 | 4.6 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:20 | Normal | 470.5 | 551.8 | 539.9 | 515.1 | 12.8 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 235.6 | 232.2 | 233.4 | 44.9 | 45 | 44.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 17845 | 1 | 47 | 25842.3 | 1877 | 4 | 4.6 | 4 | 2.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:25 | Normal | 476.3 | 569 | 541.3 | 510.2 | 10.9 | 5.6 | 7.3 | 7.5 | 235.6 | 231.8 | 233 | 38.4 | 38.5 | 38.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15359 | 1 | 47.1 | 25843.7 | 1878 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 2.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:30 | Normal | 462.6 | 535.8 | 525.9 | 506.6 | 10.3 | 5.5 | 7 | 7.1 | 234.4 | 231.4 | 233.2 | 36.2 | 36.1 | 35.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 14307 | 1 | 47 | 25844.9 | 1878 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:35 | Normal | 459.2 | 530.9 | 532.4 | 497.3 | 9.5 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 233.8 | 231.2 | 232 | 33.2 | 33.1 | 33 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13181 | 1 | 46.6 | 25846.1 | 1878 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 1.8 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:40 | Normal | 446.4 | 559.5 | 541.5 | 515.9 | 9.1 | 4.7 | 6.1 | 6.2 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 30.7 | 31.4 | 29.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12168 | 1 | 46.4 | 25847.1 | 1878 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:45 | Normal | 452 | 523 | 533.5 | 521.3 | 8.3 | 4.8 | 6 | 6 | 233.6 | 230.2 | 231.2 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11826 | 1 | 46 | 25848.1 | 1878 | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 3 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:50 | Normal | 445.9 | 518.9 | 533.2 | 519.8 | 7.4 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10622 | 1 | 45.5 | 25848.9 | 1878 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 16:55 | Normal | 452.8 | 530.4 | 536.3 | 505.3 | 6.8 | 4 | 5.1 | 5.1 | 234.2 | 232 | 232.8 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9929 | 1 | 45.1 | 25849.7 | 1878 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:00 | Normal | 446.2 | 524 | 538.3 | 516.8 | 5.8 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 235.8 | 233 | 234 | 22.3 | 22.2 | 22 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8392 | 1 | 47.3 | 25850.4 | 1878 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:05 | Normal | 419.7 | 524.9 | 535.1 | 500.5 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 235.2 | 232.8 | 233.4 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6082 | 1 | 45.2 | 25851 | 1878 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:10 | Normal | 416.8 | 529.9 | 536.6 | 503.3 | 3.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 234.6 | 232.6 | 233 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4563 | 1 | 48.9 | 25851.6 | 1878 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:15 | Normal | 444 | 505.9 | 526.2 | 485 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 234 | 231.6 | 232.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 2080 | 1 | 48.2 | 25851.8 | 1878 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:20 | Normal | 444 | 511.8 | 509 | 493.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1643 | 1 | 47.5 | 25852 | 1878 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:25 | Normal | 446 | 528 | 530.9 | 490.8 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.3 | 234.8 | 232 | 232.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2184 | 1 | 46.5 | 25852.1 | 1879 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:30 | Normal | 475 | 545.9 | 540.8 | 504.6 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 234.6 | 231.8 | 232.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3277 | 1 | 44.9 | 25852.4 | 1879 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:35 | Normal | 479.2 | 526.9 | 544.8 | 527.9 | 1.7 | 1 | 1.9 | 2.1 | 234.8 | 231.8 | 233 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3160 | 1 | 47.4 | 25852.6 | 1879 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:40 | Normal | 481.8 | 531.8 | 562.3 | 522.6 | 1 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 234.8 | 231.6 | 233 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2798 | 1 | 49.7 | 25852.9 | 1879 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:45 | Normal | 449 | 523.9 | 397.3 | 519.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 235 | 231.4 | 232.2 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1807 | 1 | 49.1 | 25853.1 | 1879 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:50 | Normal | 473.8 | 531.8 | 506.3 | 524.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 234.4 | 232 | 232.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1334 | 1 | 48.1 | 25853.2 | 1879 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 17:55 | Normal | 467.8 | 529 | 528.3 | 526.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 234 | 232 | 232.2 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 980 | 1 | 46.7 | 25853.3 | 1879 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:00 | Normal | 501.1 | 524.2 | 524.2 | 525.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 234.2 | 231.6 | 232 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 620 | 1 | 47.5 | 25853.4 | 1879 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:05 | Normal | 472.9 | 517.9 | 509.9 | 518.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234.2 | 231 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 448 | 1 | 49.6 | 25853.4 | 1879 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:10 | Normal | 448.2 | 515.8 | 495 | 511.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 234 | 231 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 294 | 1 | 48.5 | 25853.5 | 1879 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:15 | Normal | 409.9 | 498.8 | 454.9 | 473 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 234.6 | 232 | 233 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 219 | 1 | 45.8 | 25853.5 | 1879 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:20 | Normal | 199.8 | 467.9 | 446.9 | 507.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 234.2 | 231.4 | 232 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 37 | 1 | 49.7 | 25853.5 | 1879 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:25 | Normal | 215.2 | 491 | 460.2 | 485.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 233.4 | 231 | 231.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 48.1 | 25853.5 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:30 | Normal | 178.9 | 432.9 | 326.9 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 233 | 231 | 231.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 33 | 1 | 50 | 25853.5 | 1880 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:35 | Normal | 204.4 | 362.6 | 264.2 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 24 | 1 | 48.7 | 25853.5 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2024-01-21 18:40 | Normal | 219.5 | 246.7 | 225 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 232.6 | 230.6 | 231 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10 | 1 | 48.8 | 25853.5 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0