## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:15 | Fault | 472.2 | 472.5 | 471.5 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:20 | Fault | 515 | 522.5 | 521.9 | 522.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:25 | Fault | 542.8 | 551.2 | 557.6 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:30 | Fault | 561 | 568.7 | 575.4 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:35 | Fault | 573.5 | 580.9 | 588 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:40 | Fault | 582.6 | 590.1 | 597 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:45 | Fault | 590 | 597.5 | 604.5 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:50 | Fault | 596.5 | 604 | 611 | 628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:55 | Fault | 602.5 | 609.9 | 616.5 | 634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:00 | Fault | 607.1 | 614.4 | 620.6 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:05 | Fault | 608.4 | 615.9 | 622.3 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:10 | Fault | 610 | 617 | 623.3 | 640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:15 | Fault | 613.7 | 619.9 | 626 | 642.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:20 | Fault | 619.6 | 624.2 | 629.4 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:25 | Fault | 621.8 | 625.9 | 630.6 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:30 | Fault | 618.8 | 624.4 | 628.8 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:35 | Fault | 617.2 | 623.5 | 627.9 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:40 | Fault | 631.8 | 636.5 | 636.7 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:45 | Fault | 628 | 635.7 | 635.5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:50 | Fault | 633 | 642 | 639.5 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:55 | Fault | 633.7 | 643 | 641.9 | 657.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:00 | Fault | 629.3 | 640.5 | 638.6 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:05 | Fault | 626.8 | 642.6 | 637.8 | 663.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:10 | Fault | 629 | 645.1 | 642.2 | 668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:15 | Fault | 609.5 | 620.3 | 628.8 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:20 | Fault | 620 | 630.7 | 637.6 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:25 | Fault | 621.4 | 632.6 | 638.7 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:30 | Fault | 626.5 | 638.9 | 643.5 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:35 | Fault | 624.3 | 638.1 | 641.8 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:40 | Fault | 624.9 | 640 | 644.5 | 665.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:45 | Fault | 614.4 | 626.1 | 630.3 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:50 | Fault | 616.1 | 627.7 | 631.3 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:55 | Fault | 617.4 | 637.4 | 639.4 | 660.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:00 | Fault | 634.2 | 652 | 654.8 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:05 | Fault | 625.6 | 644.4 | 648.4 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:10 | Fault | 620.7 | 639.7 | 644 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:15 | Fault | 616 | 635.2 | 639.4 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:20 | Fault | 612 | 631.6 | 637.8 | 658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:25 | Fault | 610.8 | 629.9 | 636.4 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:30 | Fault | 610.6 | 628.1 | 633.8 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:35 | Fault | 609.2 | 625.6 | 630.3 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:40 | Fault | 612.8 | 627.5 | 632 | 653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:45 | Wait | 614.6 | 629 | 632.9 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.1 | 37540.4 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:50 | Normal | 503.7 | 518.9 | 519.9 | 535.8 | 25.2 | 12.3 | 18.5 | 12.3 | 233.4 | 231.2 | 232 | 83.1 | 82.6 | 82.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 32588 | 1 | 29.9 | 37541.9 | 2236 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 4.2 | 8.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:55 | Normal | 504.1 | 513.4 | 510.7 | 546.6 | 27.5 | 13.4 | 20.4 | 13.3 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 89.8 | 89.5 | 89.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35545 | 1 | 33.2 | 37544.8 | 2236 | 7.4 | 7 | 7.5 | 4.8 | 8.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 5 | 10.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:00 | Normal | 508.3 | 519.4 | 523.9 | 536.9 | 28.3 | 14 | 20.9 | 14 | 233 | 231.4 | 232.6 | 94.4 | 94 | 94 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 37095 | 1 | 36.1 | 37547.7 | 2236 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 5 | 9.2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 5.5 | 10 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:05 | Normal | 500.3 | 525.6 | 523.8 | 539.4 | 32.9 | 15.9 | 24.1 | 16.1 | 233.2 | 232 | 232.2 | 107.9 | 107.4 | 107.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 42430 | 1 | 39 | 37551 | 2236 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 5.9 | 10.2 | 5.7 | 0 | 0 | 6.8 | 11.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:10 | Normal | 517.2 | 527.5 | 519.8 | 538.4 | 17 | 8.3 | 12.9 | 8.5 | 232 | 230.8 | 231.6 | 57.2 | 57 | 56.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 24689 | 1 | 41.3 | 37554 | 2236 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 6.1 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:15 | Normal | 529.4 | 538.8 | 536.8 | 556.8 | 14.6 | 6.9 | 11 | 7.2 | 232 | 229.8 | 230.6 | 50.7 | 50.6 | 50.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 19656 | 1 | 40.7 | 37555.7 | 2236 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 1.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:20 | Normal | 520.8 | 547.2 | 541.1 | 558.6 | 12.4 | 5.7 | 9.1 | 6 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 43.1 | 42.8 | 42.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16671 | 1 | 39.7 | 37557.2 | 2236 | 4 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:25 | Normal | 532.9 | 551.6 | 550.4 | 566.4 | 12.2 | 5.6 | 9 | 5.9 | 231 | 230.2 | 230.2 | 42.9 | 42.7 | 42.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16468 | 1 | 38.6 | 37558.6 | 2237 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 0.7 | 5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 1.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:30 | Normal | 538.6 | 554.6 | 560.2 | 573.3 | 11.6 | 5.5 | 8.5 | 5.6 | 231.2 | 229.2 | 229.8 | 41.7 | 41.5 | 41.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15948 | 1 | 37.8 | 37559.9 | 2237 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | 5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:35 | Normal | 544.9 | 556.2 | 555.6 | 577.2 | 14.2 | 6.6 | 10.5 | 6.7 | 231.4 | 229.4 | 230.8 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 19718 | 1 | 37.2 | 37561.4 | 2237 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:40 | Normal | 535 | 559.4 | 558.8 | 574.8 | 15.1 | 7.2 | 11.2 | 7.4 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 20778 | 1 | 37.3 | 37563.2 | 2237 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 1.9 | 5.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:45 | Normal | 537.2 | 560.6 | 559.8 | 578.1 | 13.5 | 6.3 | 9.8 | 6.3 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18496 | 1 | 37.4 | 37564.8 | 2237 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 1 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:50 | Normal | 527.5 | 545.2 | 545.5 | 568.3 | 24.5 | 13.8 | 21.3 | 15.5 | 233.2 | 231 | 231.8 | 94.2 | 93.6 | 94 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 42775 | 1 | 38.1 | 37567.2 | 2237 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 8.6 | 5.5 | 0 | 0 | 6.5 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:55 | Normal | 539 | 548.4 | 538.5 | 571.7 | 16.6 | 7.9 | 12.7 | 8 | 232.6 | 231 | 230.6 | 57.4 | 57.1 | 57.1 | 59.99 | 60 | 60 | 23643 | 1 | 39.9 | 37569.8 | 2237 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 2.4 | 6.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:00 | Normal | 529.1 | 537.6 | 532.4 | 563.7 | 13.6 | 6.5 | 10.1 | 6.4 | 232.4 | 230.6 | 230.6 | 46.3 | 46.1 | 46 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18895 | 1 | 40 | 37571.6 | 2237 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 5.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:05 | Normal | 534.2 | 547.4 | 545 | 565.2 | 12.7 | 6 | 9.4 | 6.1 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 44 | 43.9 | 43.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16970 | 1 | 40.1 | 37573.6 | 2237 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1.1 | 5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:10 | Normal | 527.1 | 542.4 | 548.3 | 564.5 | 8 | 3.6 | 5.7 | 3.6 | 232.2 | 229.6 | 231.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10917 | 1 | 39.3 | 37574.7 | 2237 | 2.9 | 2.2 | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:15 | Normal | 529.3 | 549.8 | 547.1 | 570.2 | 19.2 | 9.1 | 14.3 | 9.1 | 232.6 | 231 | 230.8 | 66.3 | 66 | 66.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 28127 | 1 | 39 | 37576.6 | 2237 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 2.7 | 6.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 3 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:20 | Normal | 535.2 | 547.6 | 546.8 | 568.2 | 13.3 | 6.2 | 9.8 | 6.3 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19044 | 1 | 39.9 | 37578.8 | 2237 | 4 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 5.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:25 | Normal | 548.3 | 567.6 | 553.6 | 563.2 | 21.2 | 10.1 | 16.5 | 10.8 | 232.4 | 232 | 232 | 78.2 | 78 | 78 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 34364 | 1 | 39.3 | 37580.3 | 2238 | 6.6 | 5.1 | 6.8 | 3.1 | 7.1 | 2.8 | 0 | 0.1 | 3.5 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:30 | Normal | 555.4 | 550.3 | 562.5 | 580.5 | 18.1 | 9 | 14.1 | 10.1 | 232.4 | 230 | 231.2 | 65.9 | 65.6 | 65.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 25924 | 1 | 39.1 | 37582 | 2238 | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 3.9 | 6.6 | 2.8 | 0 | 0 | 4.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:35 | Normal | 541.3 | 547.6 | 552.7 | 572 | 11.1 | 5.3 | 8.2 | 5.3 | 231.6 | 230.2 | 231 | 39.2 | 39.3 | 39.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15731 | 1 | 38.9 | 37583.6 | 2238 | 3.6 | 3 | 3.8 | 0.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:40 | Normal | 551.3 | 547.9 | 553.3 | 581.5 | 23.6 | 12.1 | 19.4 | 13.5 | 232.4 | 231 | 232 | 87.5 | 87.1 | 87.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 29612 | 1 | 39 | 37585.4 | 2238 | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 8.8 | 6 | 0 | 0 | 7.8 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:45 | Normal | 531 | 536.3 | 550.1 | 565.4 | 13.4 | 6.3 | 9.6 | 6.4 | 232.2 | 230 | 230.8 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 19783 | 1 | 40.3 | 37588.1 | 2238 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 1.5 | 5.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:50 | Normal | 522.8 | 539.2 | 536.1 | 555.3 | 8.5 | 3.8 | 6.1 | 4 | 231.2 | 229 | 229.8 | 29.5 | 29.3 | 29.4 | 60 | 60.01 | 60 | 11472 | 1 | 39.8 | 37589.3 | 2238 | 3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:55 | Normal | 537.9 | 547.3 | 551.4 | 574.7 | 9.2 | 4.3 | 6.7 | 4.4 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12734 | 1 | 38.5 | 37590.1 | 2238 | 3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:00 | Normal | 540 | 556.2 | 566.6 | 588.9 | 15.6 | 7.5 | 11.6 | 7.8 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 57.4 | 57 | 57 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 20297 | 1 | 37.9 | 37591.4 | 2238 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 2.2 | 5.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:05 | Normal | 542.4 | 556.7 | 552.5 | 580.9 | 13 | 6.3 | 9.8 | 6.5 | 231.2 | 228.2 | 229.4 | 46.8 | 46.6 | 46.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17776 | 1 | 38.1 | 37593.1 | 2238 | 3.9 | 3.4 | 4 | 1.1 | 5.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:10 | Normal | 545 | 553.3 | 558.9 | 581 | 12.9 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18155 | 1 | 38 | 37594.6 | 2238 | 4 | 3.3 | 4.1 | 0.9 | 5.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:15 | Normal | 541.2 | 556.6 | 554.2 | 577.7 | 13.1 | 6.1 | 9.7 | 6.4 | 231 | 229 | 230 | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18087 | 1 | 37.7 | 37596 | 2238 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1.5 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:20 | Normal | 540.5 | 558.7 | 559.6 | 580 | 12.5 | 5.9 | 9.2 | 6 | 231.6 | 229.4 | 230 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 59.99 | 60 | 60 | 17022 | 1 | 37.5 | 37597.4 | 2238 | 4 | 3.4 | 4 | 0.6 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:25 | Normal | 549.5 | 563 | 554 | 584.5 | 14.5 | 6.9 | 10.7 | 7.1 | 231 | 229.6 | 230.4 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19939 | 1 | 37.3 | 37599 | 2239 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 1.8 | 5.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | 1.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:30 | Normal | 548.2 | 561.5 | 559.6 | 583.2 | 14.3 | 6.6 | 10.5 | 7 | 231 | 229.8 | 231 | 50.9 | 50.6 | 50.6 | 60 | 60 | 60.01 | 19767 | 1 | 37.3 | 37600.7 | 2239 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 1.8 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:35 | Normal | 537.4 | 557.5 | 553.9 | 574.7 | 10.1 | 4.6 | 7.4 | 4.8 | 230.8 | 228.8 | 230 | 36.1 | 36 | 35.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 14205 | 1 | 37.3 | 37602.1 | 2239 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:40 | Normal | 539.4 | 557.4 | 554.1 | 582.7 | 9.1 | 4.1 | 6.6 | 4.4 | 231 | 229 | 229.8 | 33 | 33 | 32.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12598 | 1 | 36.7 | 37603 | 2239 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:45 | Normal | 553.4 | 549.6 | 561.9 | 577.7 | 10.7 | 5.1 | 7.8 | 5.3 | 231.2 | 229.2 | 229.8 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 60 | 60 | 60 | 15021 | 1 | 36.2 | 37604.2 | 2239 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 0.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:50 | Normal | 538.1 | 555.1 | 557.4 | 575 | 9.1 | 4.2 | 6.6 | 4.4 | 231 | 229.4 | 229.4 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12734 | 1 | 36.1 | 37605.4 | 2239 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:55 | Normal | 541.1 | 552.5 | 556.8 | 576.4 | 7.6 | 3.5 | 5.5 | 3.7 | 231 | 228.8 | 229.6 | 28 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10726 | 1 | 35.7 | 37606.4 | 2239 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:00 | Normal | 550 | 556.6 | 565.6 | 587.3 | 8.6 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 231 | 229 | 229.4 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12222 | 1 | 35.3 | 37607.4 | 2239 | 3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:05 | Normal | 550.3 | 558.6 | 554.5 | 585.2 | 8 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 11482 | 1 | 35.1 | 37608.4 | 2239 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:10 | Normal | 544.7 | 561 | 557.1 | 579.2 | 7.7 | 3.5 | 5.6 | 3.6 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60 | 59.99 | 10812 | 1 | 34.9 | 37609.3 | 2239 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:15 | Normal | 548.4 | 557.8 | 562.4 | 580.2 | 7.6 | 3.5 | 5.4 | 3.6 | 231 | 228.8 | 229.2 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10612 | 1 | 34.6 | 37610.2 | 2239 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:20 | Normal | 543.5 | 559.9 | 558.8 | 573.6 | 7 | 3.3 | 5 | 3.3 | 231 | 228.8 | 229.4 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9796 | 1 | 34.4 | 37611.1 | 2239 | 2.6 | 2 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:25 | Normal | 546.2 | 557.7 | 563.8 | 584.2 | 7.6 | 3.5 | 5.3 | 3.6 | 230.8 | 229.2 | 230.6 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10428 | 1 | 34.3 | 37611.9 | 2240 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:30 | Normal | 554.6 | 565.6 | 561.1 | 582.1 | 9.8 | 4.5 | 7.1 | 4.8 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 36.1 | 36.1 | 35.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13730 | 1 | 34.2 | 37613 | 2240 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:35 | Normal | 546.7 | 563.9 | 567.7 | 582.4 | 10.6 | 5 | 7.6 | 5.1 | 230.8 | 229.6 | 229.6 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14682 | 1 | 34.3 | 37614.2 | 2240 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:40 | Normal | 544.9 | 561.6 | 559.6 | 579.8 | 8.6 | 4 | 6.1 | 4 | 231.4 | 230 | 230.2 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11825 | 1 | 34.4 | 37615.3 | 2240 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:45 | Normal | 557.1 | 562.5 | 561.2 | 585.1 | 10.7 | 5.1 | 8 | 5.3 | 231.4 | 230 | 230.6 | 39.1 | 39.1 | 39 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14966 | 1 | 34.5 | 37616.6 | 2240 | 3.5 | 2.9 | 3.6 | 0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:50 | Normal | 551.2 | 555.5 | 570.4 | 586.7 | 16.8 | 8.2 | 12.4 | 8.3 | 232 | 230.2 | 231.2 | 60.8 | 60.5 | 60.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23108 | 1 | 35.1 | 37618.3 | 2240 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 6.2 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:55 | Normal | 542 | 551.4 | 555.7 | 578.4 | 20.3 | 9.8 | 15.1 | 10 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 71.7 | 71.2 | 71.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 29226 | 1 | 36.3 | 37620.5 | 2240 | 5.6 | 5 | 5.8 | 3.2 | 7 | 2.4 | 0 | 0.4 | 3.4 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:00 | Normal | 542.7 | 555 | 556.4 | 577.6 | 14.5 | 6.9 | 10.6 | 7.1 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 20049 | 1 | 37.1 | 37622.2 | 2240 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 1.8 | 5.5 | 1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:05 | Normal | 541.1 | 546.4 | 554.6 | 571.7 | 18.2 | 8.8 | 13.5 | 9 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 64.6 | 64.3 | 64.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 24698 | 1 | 37.8 | 37624.4 | 2240 | 5.1 | 4.5 | 5.2 | 2.7 | 6.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 2.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:10 | Normal | 531.1 | 546.5 | 552.2 | 566.1 | 13.4 | 6.3 | 9.7 | 6.5 | 231.2 | 230.2 | 231.2 | 46.1 | 46.2 | 46 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18387 | 1 | 38.4 | 37626.3 | 2240 | 4.1 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:15 | Normal | 539.1 | 557.4 | 550.3 | 573.5 | 10 | 4.6 | 7.4 | 4.8 | 232 | 230 | 231 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14020 | 1 | 38.3 | 37627.9 | 2240 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:20 | Normal | 550.2 | 557.7 | 558.2 | 577.7 | 16.4 | 7.8 | 12 | 8.1 | 232.8 | 230.6 | 230.4 | 58.5 | 58.2 | 58.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22823 | 1 | 38.1 | 37629.5 | 2240 | 4.6 | 4 | 4.7 | 2.3 | 6 | 1.4 | 0 | 0.3 | 2.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:25 | Normal | 534.3 | 537.6 | 548.3 | 569.8 | 14.9 | 7 | 10.8 | 7.3 | 232 | 230.6 | 231.2 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 20708 | 1 | 38.9 | 37631.6 | 2241 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 5.8 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:30 | Normal | 541.9 | 544.3 | 552.9 | 577.4 | 11.7 | 5.5 | 8.6 | 5.7 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15823 | 1 | 38.7 | 37633.1 | 2241 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 0.6 | 5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:35 | Normal | 546.2 | 547 | 560.8 | 568.8 | 22.5 | 11.2 | 16.9 | 11.6 | 233 | 231.4 | 231.8 | 80.9 | 80.7 | 80.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32770 | 1 | 38.6 | 37634.9 | 2241 | 6 | 5.5 | 6.1 | 4.1 | 7.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 4.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:40 | Normal | 519.3 | 540.7 | 537.3 | 561.9 | 25.5 | 14.7 | 25.6 | 19.6 | 233 | 232.4 | 232.8 | 109.7 | 109.3 | 109.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 37333 | 1 | 41.7 | 37638.4 | 2241 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:45 | Normal | 496.6 | 510.6 | 516.2 | 537.6 | 38.2 | 18.4 | 28.6 | 18.8 | 233.6 | 232.2 | 233 | 124.5 | 123.9 | 124.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 49255 | 1 | 44.9 | 37641.9 | 2241 | 10.1 | 9.6 | 10.2 | 7.4 | 11.2 | 7 | 0 | 0.2 | 8 | 12.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:50 | Normal | 499.6 | 518 | 510.1 | 556.6 | 14.7 | 7 | 11.3 | 7.1 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22873 | 1 | 48 | 37645.2 | 2241 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 2.1 | 5.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:55 | Normal | 523.2 | 522.9 | 525.7 | 517.7 | 30.6 | 12.8 | 19.8 | 11.4 | 232.6 | 230.8 | 231.2 | 88.5 | 87.8 | 88.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 44923 | 1 | 49.5 | 37648.5 | 2241 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 5.7 | 10.7 | 3.9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:00 | Normal | 495.3 | 512.4 | 507.8 | 544 | 35.9 | 17.1 | 26.8 | 17.6 | 232.8 | 231.2 | 232 | 114 | 113.6 | 113.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 42250 | 1 | 50.9 | 37651.9 | 2241 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 6.8 | 10.6 | 6.5 | 0 | 0.2 | 7.6 | 12.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:05 | Normal | 504.5 | 533.1 | 523.6 | 545.4 | 33.7 | 16.2 | 25.5 | 16.9 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 113.5 | 112.8 | 113 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44595 | 1 | 50.3 | 37654 | 2241 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 6.6 | 10 | 5.8 | 0 | 0.2 | 7 | 11.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:10 | Normal | 537.3 | 535.3 | 532.6 | 558.3 | 20.7 | 13.2 | 20.4 | 15 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 90.7 | 90.4 | 90.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 23282 | 1 | 49.8 | 37656.4 | 2241 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 7.4 | 5 | 0 | 0.4 | 6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:15 | Normal | 506.7 | 513.1 | 523.1 | 540.2 | 6.7 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8592 | 1 | 49.7 | 37659 | 2241 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:20 | Normal | 551.3 | 554.7 | 557.8 | 552.2 | 25.2 | 11.1 | 18.9 | 14.1 | 232.8 | 230.2 | 231 | 85.6 | 85.4 | 85.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25306 | 1 | 49.5 | 37661.4 | 2241 | 6.2 | 5.8 | 6 | 5.1 | 7.6 | 4.4 | 0 | 0.3 | 5.9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:25 | Normal | 515.3 | 515.6 | 526.1 | 543.6 | 24.6 | 12.1 | 18.3 | 12.3 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 83.3 | 82.7 | 83 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33676 | 1 | 49.7 | 37664.2 | 2242 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 4.4 | 8.4 | 3.3 | 0 | 0.3 | 4.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:30 | Normal | 525.8 | 531.6 | 537.5 | 559.9 | 13.6 | 6.5 | 10.1 | 6.7 | 231 | 229.8 | 230.4 | 47 | 47.1 | 47.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17732 | 1 | 49.1 | 37666.2 | 2242 | 3.8 | 3.4 | 4 | 1.7 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:35 | Normal | 519 | 521.3 | 539 | 553.9 | 21.8 | 10.8 | 16.1 | 10.8 | 232.4 | 230 | 230.6 | 74.9 | 74.5 | 74.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 29448 | 1 | 48.1 | 37668.5 | 2242 | 5.8 | 5.4 | 6 | 3.7 | 7.6 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:40 | Normal | 518.8 | 523.1 | 527.4 | 552.9 | 11.3 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 231.4 | 228.8 | 229.6 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14930 | 1 | 47.5 | 37670.5 | 2242 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:45 | Normal | 526.4 | 527.8 | 530.8 | 566.7 | 11.6 | 5.5 | 8.5 | 5.4 | 231.2 | 229.2 | 229.4 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15814 | 1 | 45.5 | 37671.6 | 2242 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 0.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:50 | Normal | 530.9 | 547.1 | 539.6 | 570.3 | 10.6 | 5 | 7.8 | 5 | 229.8 | 229 | 229.2 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14383 | 1 | 43.7 | 37672.7 | 2242 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:55 | Normal | 534.8 | 548.1 | 550.4 | 571.8 | 13.9 | 6.5 | 10 | 6.6 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 48.9 | 48.6 | 48.6 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 18835 | 1 | 42.5 | 37674.1 | 2242 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 1.7 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:00 | Normal | 539 | 547.2 | 538 | 568.6 | 11.9 | 5.6 | 9 | 5.8 | 230.6 | 229.2 | 229.6 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 16387 | 1 | 41.8 | 37675.7 | 2242 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 0.7 | 5.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:05 | Normal | 532.3 | 542.7 | 546.8 | 566.8 | 11.6 | 5.5 | 8.6 | 5.6 | 230.8 | 229.2 | 229.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15794 | 1 | 41.1 | 37677 | 2242 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 0.6 | 5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:10 | Normal | 544 | 547.3 | 550.8 | 579 | 12.4 | 5.9 | 9.2 | 6 | 230.4 | 228.4 | 229.2 | 44.2 | 44.1 | 43.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 16917 | 1 | 40.6 | 37678.3 | 2242 | 3.8 | 3.3 | 4 | 0.8 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:15 | Normal | 555.4 | 553.2 | 546.7 | 575.8 | 18 | 7.6 | 12.2 | 7.2 | 230.6 | 229 | 229.8 | 59.7 | 59.5 | 59.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 22167 | 1 | 40.2 | 37680 | 2242 | 5.3 | 4.3 | 5.5 | 2 | 6.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:20 | Normal | 534.8 | 542 | 546.2 | 560.8 | 10.9 | 5.1 | 8 | 5.4 | 230.8 | 228.8 | 229.4 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14807 | 1 | 40.3 | 37681.7 | 2242 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:25 | Normal | 528.7 | 547 | 548.1 | 562.3 | 12.6 | 6.1 | 9.5 | 6.5 | 231 | 229.2 | 230 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16757 | 1 | 40 | 37682.9 | 2243 | 3.4 | 3 | 3.7 | 1.6 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:30 | Normal | 536.1 | 544.3 | 548.7 | 564.9 | 12.6 | 6 | 9.2 | 6.2 | 231.6 | 228.6 | 230 | 44.4 | 44.1 | 44 | 59.99 | 60 | 60 | 17051 | 1 | 39.7 | 37684.4 | 2243 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 1 | 5.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:35 | Normal | 536.2 | 558.7 | 555.1 | 573.3 | 21.6 | 9.5 | 14.8 | 9.7 | 234.2 | 232 | 232.6 | 73.1 | 72.6 | 72.6 | 60 | 60 | 60 | 23979 | 1 | 39.5 | 37685.8 | 2243 | 6 | 5.2 | 6.1 | 3 | 7.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:40 | Normal | 529.7 | 536 | 539 | 559.9 | 8.8 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 232.6 | 231 | 232.4 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 12205 | 1 | 39.6 | 37687.4 | 2243 | 3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:45 | Normal | 524.9 | 533.3 | 537.4 | 552.9 | 8 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 233 | 231.4 | 232 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 10727 | 1 | 39.5 | 37689 | 2243 | 2.7 | 2.2 | 3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:50 | Normal | 533.5 | 543.8 | 554.8 | 567 | 17.1 | 8.3 | 12.5 | 8.6 | 233.4 | 231.2 | 232 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 25207 | 1 | 39.1 | 37690.4 | 2243 | 4.8 | 4.3 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 2.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:55 | Normal | 518 | 525.3 | 534.9 | 548.8 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8403 | 1 | 38.7 | 37691.3 | 2243 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:00 | Normal | 523.4 | 538 | 544.8 | 570.4 | 6.3 | 3 | 4.4 | 2.9 | 232 | 231 | 231.2 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9140 | 1 | 38 | 37692 | 2243 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:05 | Normal | 530.9 | 536.1 | 536.3 | 562 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 232 | 231.2 | 231 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7938 | 1 | 37.5 | 37692.7 | 2243 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:10 | Normal | 525 | 532.4 | 535.2 | 564.6 | 5.2 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | 232.6 | 231 | 231.2 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7361 | 1 | 37 | 37693.4 | 2243 | 2 | 1.5 | 2.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:15 | Normal | 541.5 | 550.8 | 552.4 | 583.3 | 14.5 | 7 | 10.7 | 7.1 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 51.1 | 51.3 | 51.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 20035 | 1 | 37 | 37694.7 | 2243 | 4 | 3.6 | 4.3 | 1.8 | 6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:20 | Normal | 531.9 | 544.3 | 547.5 | 577 | 12.6 | 6 | 9.2 | 6.3 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 44 | 43.7 | 43.6 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 17061 | 1 | 37.4 | 37696.3 | 2243 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 0.7 | 5.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:25 | Normal | 531.2 | 532.3 | 543.4 | 570.4 | 10.6 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 232 | 230.6 | 232.2 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14481 | 1 | 37.3 | 37697.6 | 2244 | 3.4 | 3 | 3.6 | 0.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:30 | Normal | 529.5 | 536.9 | 536 | 565.1 | 9.6 | 4.6 | 7 | 4.7 | 232 | 230.6 | 231 | 34 | 34.1 | 33.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 13181 | 1 | 37.1 | 37698.7 | 2244 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:35 | Normal | 523.6 | 531 | 532.1 | 562.1 | 8.8 | 4.1 | 6.5 | 4.3 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11930 | 1 | 36.7 | 37699.8 | 2244 | 3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:40 | Normal | 526.1 | 538.3 | 540.9 | 561.4 | 8.1 | 3.8 | 5.8 | 4 | 231.8 | 230 | 230.2 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11078 | 1 | 36.4 | 37700.7 | 2244 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:45 | Normal | 529.9 | 528.3 | 536.5 | 569.9 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 3.8 | 231.8 | 230.2 | 231.8 | 27.7 | 27.6 | 27.5 | 60 | 60 | 60.01 | 10688 | 1 | 36.1 | 37701.6 | 2244 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:50 | Normal | 524.9 | 540.2 | 541.5 | 574.5 | 6.8 | 3.2 | 5 | 3.2 | 231 | 229.8 | 230 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9435 | 1 | 35.8 | 37702.4 | 2244 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:55 | Normal | 529 | 533.3 | 537.1 | 576.2 | 6.1 | 3 | 4.5 | 2.9 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8577 | 1 | 35.6 | 37703.1 | 2244 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:00 | Normal | 535.3 | 541.4 | 535.1 | 568.9 | 5.5 | 2.6 | 4 | 2.7 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 20 | 20 | 19.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7738 | 1 | 35.4 | 37703.7 | 2244 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:05 | Normal | 527 | 548.7 | 541.3 | 574.1 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 233.8 | 232.4 | 232.8 | 13.3 | 13.3 | 13 | 60 | 60 | 60 | 6057 | 1 | 35.2 | 37704.2 | 2244 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:10 | Normal | 521.9 | 530.1 | 514.7 | 556.1 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 9.1 | 9.2 | 9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3409 | 1 | 35 | 37704.7 | 2244 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:15 | Normal | 515.8 | 527.2 | 487.2 | 554 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2075 | 1 | 34.7 | 37704.9 | 2244 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:20 | Normal | 504.8 | 514.1 | 529.5 | 555.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1752 | 1 | 34.5 | 37705.1 | 2244 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:25 | Normal | 522 | 508.4 | 525.4 | 558.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2243 | 1 | 34.2 | 37705.3 | 2245 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:30 | Normal | 519 | 537.1 | 549.5 | 552.8 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 234 | 232 | 232.6 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3210 | 1 | 33.9 | 37705.5 | 2245 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:35 | Normal | 518.6 | 529.8 | 549 | 563.3 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1 | 234 | 231.8 | 232.6 | 8.1 | 8 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3237 | 1 | 33.7 | 37705.7 | 2245 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:40 | Normal | 528.1 | 536.8 | 524.1 | 560.7 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 233.6 | 232 | 233 | 7.1 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2756 | 1 | 33.6 | 37706 | 2245 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:45 | Normal | 493.4 | 525.1 | 539.2 | 549.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2150 | 1 | 33.5 | 37706.2 | 2245 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:50 | Normal | 505.8 | 518.6 | 539.6 | 554.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 233.4 | 232.4 | 233 | 4 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1555 | 1 | 33.3 | 37706.3 | 2245 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:55 | Normal | 481.9 | 508.2 | 497.2 | 540.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 233.8 | 232 | 231.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1189 | 1 | 33.2 | 37706.4 | 2245 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:00 | Normal | 490.8 | 495 | 500.2 | 530.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 803 | 1 | 33 | 37706.5 | 2245 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:05 | Normal | 473.4 | 442.7 | 472.4 | 506.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 538 | 1 | 32.8 | 37706.6 | 2245 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:10 | Normal | 464.8 | 418.1 | 424.7 | 416.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 414 | 1 | 32.7 | 37706.6 | 2245 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:15 | Normal | 396.7 | 396.1 | 199.6 | 428.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 228 | 1 | 32.4 | 37706.6 | 2245 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:20 | Normal | 342.1 | 198.6 | 199.5 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 74 | 1 | 32.2 | 37706.7 | 2245 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:25 | Normal | 199.8 | 177.8 | 209 | 223.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28 | 1 | 32 | 37706.7 | 2246 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:30 | Normal | 211 | 192.2 | 199.1 | 212.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15 | 1 | 31.9 | 37706.7 | 2246 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:35 | Normal | 197.5 | 199.8 | 199.7 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 31.7 | 37706.7 | 2246 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:40 | Normal | 162.3 | 180.2 | 182.2 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12 | 1 | 31.5 | 37706.7 | 2246 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0