## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:09 | Fault | 436.9 | 437.5 | 436.5 | 437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:14 | Fault | 465.9 | 466.5 | 465.5 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:19 | Fault | 492 | 492.6 | 491.8 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:24 | Fault | 514.2 | 514.9 | 513.9 | 514.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:29 | Fault | 529.2 | 530 | 529.1 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:34 | Fault | 539.7 | 540.7 | 539.8 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:39 | Fault | 547.6 | 548.6 | 547.7 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:44 | Fault | 554.1 | 555.2 | 554.2 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:49 | Fault | 559.8 | 560.8 | 559.6 | 559.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:54 | Fault | 565.1 | 566.3 | 564.4 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:59 | Fault | 569.3 | 570.8 | 568.1 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:04 | Fault | 571.1 | 572.5 | 569.5 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:09 | Fault | 572.8 | 574.2 | 570.8 | 570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:14 | Fault | 576 | 577.4 | 572.8 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:19 | Fault | 582.7 | 583.9 | 576.4 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:24 | Fault | 584.4 | 585.4 | 577.7 | 577.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:29 | Fault | 580.8 | 581.9 | 575.9 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:34 | Fault | 580.5 | 581.7 | 576.2 | 576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:39 | Fault | 593.5 | 594.6 | 586.3 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:44 | Fault | 592.4 | 593.5 | 587.2 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:49 | Fault | 591.1 | 592.2 | 587.6 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:54 | Fault | 595.1 | 596 | 592.9 | 592.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:59 | Fault | 590.6 | 591.6 | 590.7 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:04 | Fault | 587 | 587.8 | 588.8 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:09 | Fault | 589.7 | 590.3 | 591.9 | 591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:14 | Fault | 568 | 569.5 | 575.4 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:19 | Fault | 574.4 | 575.4 | 579.6 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:24 | Fault | 576.8 | 577.7 | 581.1 | 580.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:29 | Fault | 595.8 | 595.9 | 596.7 | 596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:34 | Fault | 576.8 | 577.3 | 579.9 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:39 | Fault | 579.6 | 580 | 582.6 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:44 | Fault | 593.7 | 594.3 | 595.7 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:49 | Fault | 590.2 | 591.7 | 592.8 | 593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:54 | Fault | 595.5 | 595.6 | 596.3 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:59 | Fault | 592.5 | 593.5 | 594.4 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:04 | Fault | 585 | 585.2 | 588.9 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:09 | Fault | 581.1 | 581.4 | 586.7 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:14 | Fault | 577.4 | 577.7 | 583.8 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:19 | Fault | 575 | 575.9 | 581.9 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:24 | Fault | 572.3 | 572.8 | 579.8 | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:29 | Fault | 571.5 | 571.9 | 579.9 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.5 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:34 | Fault | 568 | 568 | 576.6 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:39 | Fault | 566.7 | 566.3 | 574.9 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:44 | Wait | 567.6 | 567.1 | 576.1 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 45.7 | 37004.1 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:49 | Normal | 471.9 | 465 | 491.4 | 485.9 | 20.2 | 20.6 | 17.4 | 17.5 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 91.9 | 91.6 | 91.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35667 | 1 | 44.3 | 37005.1 | 1899 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 7.1 | 7.7 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:54 | Normal | 478.3 | 476.1 | 490.8 | 490.2 | 21.1 | 21.5 | 18.6 | 18.4 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 95.1 | 94.6 | 94.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 36954 | 1 | 34.6 | 37008.1 | 1899 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 7.4 | 7.9 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:59 | Normal | 474.6 | 473.7 | 495.4 | 491.8 | 22.5 | 22.9 | 19.6 | 20 | 225 | 224.8 | 224.8 | 101.5 | 101.5 | 101.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 38667 | 1 | 36.7 | 37011.3 | 1899 | 8.2 | 7.4 | 0.2 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:04 | Normal | 472.4 | 479.2 | 507.7 | 487.2 | 25.8 | 26 | 22.3 | 23.3 | 225.6 | 225.6 | 225.4 | 115.3 | 114.7 | 114.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 43166 | 1 | 39.6 | 37014.7 | 1899 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 8.8 | 9.5 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:09 | Normal | 481.4 | 485.3 | 502 | 493.4 | 22.6 | 22.5 | 19.8 | 20.2 | 224.4 | 224 | 225 | 101.5 | 101.6 | 101.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 39197 | 1 | 42.8 | 37018.3 | 1899 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:14 | Normal | 484 | 476.6 | 495 | 488.4 | 12.1 | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 62.9 | 62.6 | 62.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 23741 | 1 | 43.9 | 37020.5 | 1899 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:19 | Normal | 494.5 | 484.3 | 503.4 | 494.8 | 9.4 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 222.8 | 223 | 222.6 | 52.1 | 51.9 | 52.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19195 | 1 | 43.3 | 37022.3 | 1899 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:24 | Normal | 503.5 | 494.4 | 509.4 | 508.5 | 9 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 222.2 | 223.2 | 223.2 | 52.1 | 51.9 | 52 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 19224 | 1 | 42.5 | 37023.9 | 1899 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:29 | Normal | 505.5 | 496.2 | 511.8 | 505.3 | 8.6 | 10 | 9.6 | 9.7 | 222.4 | 223 | 222.6 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18283 | 1 | 42 | 37025.4 | 1899 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 4 | 0 | 2.5 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:34 | Normal | 502.5 | 498.3 | 507.3 | 505.9 | 9.2 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 52.5 | 52.2 | 52.4 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 19195 | 1 | 41.8 | 37027 | 1899 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:39 | Normal | 515.7 | 503.5 | 513.3 | 507.8 | 11.8 | 13.5 | 12.3 | 12.5 | 223 | 223.6 | 223.8 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 23937 | 1 | 42 | 37028.9 | 1899 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:44 | Normal | 509 | 497.6 | 509.2 | 499.6 | 11 | 12.1 | 11 | 11.1 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 58.6 | 58.3 | 58.4 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 22150 | 1 | 42.7 | 37031 | 1900 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:49 | Normal | 503.8 | 505.1 | 515.7 | 518.7 | 23.6 | 23.8 | 22.1 | 21.3 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 111.7 | 111.9 | 111.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 42934 | 1 | 43.1 | 37033.3 | 1900 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 7.4 | 8 | 8.6 | 0.3 | 7 | 7.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:54 | Normal | 498.7 | 480.3 | 492 | 480.5 | 20.8 | 21.8 | 20 | 19.6 | 225 | 225 | 225.2 | 97.6 | 97.2 | 97.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 37540 | 1 | 46.5 | 37036.8 | 1900 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:59 | Normal | 487.1 | 482.4 | 512.1 | 501.7 | 16.4 | 17.8 | 15.2 | 15.5 | 224.4 | 224.4 | 224 | 81.7 | 81.1 | 81.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 32921 | 1 | 48.1 | 37039.4 | 1900 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:04 | Normal | 492.3 | 498.4 | 512.4 | 501 | 22.6 | 16.6 | 22.2 | 20.7 | 225 | 224.6 | 226.2 | 112 | 112.1 | 111.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 23503 | 1 | 47.2 | 37041.2 | 1900 | 6 | 5.8 | 0 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 3.8 | 6.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:09 | Normal | 491.7 | 491.5 | 499.7 | 483.1 | 7.5 | 8.4 | 8 | 8.6 | 222.8 | 223 | 222.6 | 41.9 | 41.6 | 41.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15628 | 1 | 46.5 | 37043.1 | 1900 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:14 | Normal | 562.1 | 546.7 | 545.5 | 554.1 | 16.1 | 20.6 | 19.1 | 18.5 | 223.8 | 224.8 | 225 | 94.4 | 94 | 93.9 | 59.99 | 60 | 60 | 47686 | 1 | 45.5 | 37044.7 | 1900 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:19 | Normal | 501.4 | 487.2 | 506.2 | 498.7 | 12.1 | 13.8 | 13 | 13.6 | 223.2 | 224 | 223.8 | 67 | 66.6 | 66.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 25299 | 1 | 46.5 | 37047.4 | 1900 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:24 | Normal | 497.2 | 497 | 508.4 | 481.8 | 11.5 | 12.6 | 11.9 | 12.6 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 25025 | 1 | 46.8 | 37049.5 | 1900 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:29 | Normal | 492 | 494.7 | 502.2 | 499.6 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 222.8 | 222.8 | 223 | 46.9 | 46.9 | 47.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17421 | 1 | 46.7 | 37051.6 | 1900 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:34 | Normal | 501.4 | 508.1 | 510.9 | 522.2 | 10.3 | 11.4 | 11.2 | 11 | 223.2 | 223.4 | 223.2 | 57.1 | 56.9 | 57.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 24939 | 1 | 46.1 | 37053.4 | 1900 | 3.7 | 3 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4.5 | 0 | 3 | 3.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:39 | Normal | 512.4 | 485.3 | 510.9 | 504.1 | 13.8 | 15.8 | 14.9 | 15.5 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 34702 | 1 | 45.7 | 37055.4 | 1900 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:44 | Normal | 494.8 | 486.8 | 499.2 | 501.6 | 12 | 13.8 | 13.7 | 14 | 223 | 224 | 223.8 | 68.9 | 68.9 | 69 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 23319 | 1 | 47.5 | 37058.5 | 1901 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:49 | Normal | 481.5 | 480.7 | 504.4 | 494.8 | 7.8 | 9 | 8.3 | 8.9 | 222 | 223 | 222.2 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 16096 | 1 | 47.2 | 37060.1 | 1901 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:54 | Normal | 497.4 | 492.4 | 508.1 | 506.4 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 221.4 | 222.8 | 222.4 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14155 | 1 | 46.1 | 37061.1 | 1901 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:59 | Normal | 511.9 | 511.9 | 509 | 510.5 | 10.5 | 12 | 11.8 | 12 | 222 | 222.8 | 222.6 | 61 | 60.6 | 60.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20888 | 1 | 44.8 | 37062.4 | 1901 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:04 | Normal | 499.9 | 499.8 | 511.5 | 501 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 222.2 | 223 | 222.6 | 52.2 | 52.3 | 52.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 19835 | 1 | 44.7 | 37064.4 | 1901 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3 | 3.5 | 4 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:09 | Normal | 507.8 | 502.6 | 515.4 | 509.9 | 8.9 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 222.2 | 222.6 | 221.6 | 53.1 | 52.8 | 52.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19513 | 1 | 44.4 | 37065.9 | 1901 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:14 | Normal | 493.9 | 504.8 | 515.6 | 504.9 | 10.3 | 11.4 | 11 | 11.1 | 222 | 222.8 | 222 | 57.2 | 57.1 | 57.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21085 | 1 | 44.1 | 37067.5 | 1901 | 3.6 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 0 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:19 | Normal | 510.4 | 500.6 | 516.5 | 503 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 9 | 221.6 | 222.8 | 222.6 | 46.2 | 46.2 | 46.3 | 60.01 | 60 | 60 | 16935 | 1 | 44.1 | 37069.1 | 1901 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:24 | Normal | 520.2 | 506.9 | 511.5 | 509 | 9 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19730 | 1 | 43.7 | 37070.6 | 1901 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:29 | Normal | 517.2 | 511.5 | 520.6 | 513 | 9.8 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 58 | 58.1 | 58 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21238 | 1 | 43.8 | 37072.4 | 1901 | 3.5 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:34 | Normal | 511.1 | 501.9 | 513.5 | 509.9 | 8.8 | 10.4 | 10 | 10.1 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 51.7 | 51.8 | 51.8 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 19220 | 1 | 43.7 | 37074.2 | 1901 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:39 | Normal | 519 | 496 | 506.8 | 510.1 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 221.4 | 222.4 | 221.2 | 34 | 33.8 | 34 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 12116 | 1 | 43.4 | 37075.4 | 1901 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:44 | Normal | 512.1 | 509.9 | 521.8 | 504.2 | 7.3 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 221.6 | 222.6 | 222 | 44.4 | 44.2 | 44.4 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 15944 | 1 | 42.8 | 37076.6 | 1902 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:49 | Normal | 500.5 | 501.3 | 519.1 | 509.4 | 7.1 | 8.3 | 8 | 8.1 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 42 | 41.9 | 42 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15283 | 1 | 42.5 | 37077.9 | 1902 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:54 | Normal | 506 | 504.6 | 520.5 | 509.9 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | 7 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 36.2 | 36.1 | 36.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13188 | 1 | 42.1 | 37079.1 | 1902 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:59 | Normal | 507 | 503.8 | 520 | 508.6 | 6.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 222 | 222.4 | 222 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13694 | 1 | 49.4 | 37080.1 | 1902 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:04 | Normal | 495.2 | 503.9 | 521.5 | 499 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 222 | 222.6 | 221.8 | 36.3 | 36 | 36.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13191 | 1 | 49.6 | 37081.2 | 1902 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:09 | Normal | 499 | 500.7 | 516.5 | 502.9 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 222.2 | 221.6 | 222 | 33 | 32.8 | 32.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11966 | 1 | 49.9 | 37082.3 | 1902 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:14 | Normal | 508.8 | 504 | 509.5 | 506 | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 11031 | 1 | 49.7 | 37083.3 | 1902 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:19 | Normal | 508.1 | 510.9 | 520.8 | 504.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 221 | 222 | 221.6 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10630 | 1 | 47.9 | 37084.2 | 1902 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:24 | Normal | 501 | 510.7 | 512.7 | 512.1 | 5.3 | 6.1 | 6 | 6.1 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 31.8 | 31.9 | 32 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11532 | 1 | 47.6 | 37085.1 | 1902 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:29 | Normal | 521.1 | 503.9 | 517.8 | 505.3 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 7 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12826 | 1 | 47.8 | 37086.2 | 1902 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:34 | Normal | 510.2 | 514 | 521.1 | 510.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 222.2 | 223 | 223 | 42.4 | 42.1 | 42.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 15369 | 1 | 47.4 | 37087.4 | 1902 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 0 | 2 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:39 | Normal | 499 | 503.7 | 509.9 | 501.5 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 222 | 222.4 | 223 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15619 | 1 | 47.1 | 37088.7 | 1902 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:44 | Normal | 510.9 | 505.8 | 522.3 | 509.7 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 49.9 | 49.6 | 50 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 18632 | 1 | 43.5 | 37090.2 | 1903 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 0 | 2.5 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:49 | Normal | 515.8 | 511.7 | 521.5 | 515 | 13.1 | 14 | 14.1 | 14.3 | 223.4 | 223.2 | 223.2 | 72.3 | 72.5 | 72.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26235 | 1 | 41.9 | 37092 | 1903 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:54 | Normal | 514.8 | 506.8 | 511.7 | 516.2 | 13 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 224 | 224.6 | 224.4 | 73.5 | 73.2 | 73.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 29658 | 1 | 42.5 | 37094.2 | 1903 | 4.5 | 4 | 0.1 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:59 | Normal | 494.8 | 501.7 | 511.8 | 500.2 | 9.7 | 11 | 10.6 | 11 | 223 | 223.8 | 223.2 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20290 | 1 | 43.5 | 37096.4 | 1903 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:04 | Normal | 512.9 | 501.8 | 518.5 | 513.9 | 13.8 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 76.8 | 76.7 | 76.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 29746 | 1 | 43.7 | 37098.6 | 1903 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 4.1 | 4.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:09 | Normal | 508.9 | 499.7 | 512.9 | 508.3 | 11.1 | 12.4 | 12 | 12.1 | 223 | 223.4 | 223.4 | 62 | 61.8 | 61.9 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 23848 | 1 | 44.5 | 37101 | 1903 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:14 | Normal | 512 | 501.6 | 510.8 | 509.2 | 10.5 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 223.4 | 224.2 | 224 | 59 | 58.6 | 58.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23584 | 1 | 44.3 | 37102.6 | 1903 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.5 | 4 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:19 | Normal | 516 | 495.1 | 512.4 | 503.3 | 11.3 | 13.3 | 13 | 13.5 | 223.2 | 224 | 224.4 | 65.5 | 65.2 | 65.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25409 | 1 | 44 | 37104.3 | 1903 | 4 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:24 | Normal | 509.1 | 504.9 | 518.4 | 507.8 | 13 | 14.3 | 14.4 | 15.1 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 74.2 | 73.8 | 74 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 26658 | 1 | 44.3 | 37106.5 | 1903 | 4.5 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 0.1 | 3.8 | 4.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:29 | Normal | 490.1 | 496.8 | 509.5 | 503.9 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 223 | 223 | 223.2 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 18276 | 1 | 44.5 | 37108.4 | 1903 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:34 | Normal | 523.7 | 507.5 | 512.5 | 515.9 | 11.8 | 13.6 | 14.1 | 14 | 223.2 | 224.4 | 224 | 69.9 | 69.9 | 70 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 25176 | 1 | 44.2 | 37110.2 | 1903 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.7 | 5.2 | 0.1 | 3.6 | 4.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:39 | Normal | 534.3 | 530.1 | 541.9 | 539.4 | 24.1 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 226 | 226 | 226.6 | 132.9 | 132.2 | 132 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 49890 | 1 | 46 | 37113.7 | 1903 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.4 | 8.5 | 9 | 0.2 | 7.7 | 8.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:44 | Normal | 526.5 | 525.3 | 517.1 | 519.4 | 23 | 24.1 | 29 | 28.6 | 226 | 225.4 | 226 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 50134 | 1 | 49.2 | 37117.8 | 1904 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 8 | 8.5 | 0.3 | 7.2 | 9.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:49 | Normal | 479.3 | 468.2 | 480.8 | 473.2 | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 222.6 | 223 | 223.2 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16345 | 1 | 52.2 | 37121.1 | 1904 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:54 | Normal | 528.4 | 529.5 | 527.9 | 527.9 | 23.4 | 24.3 | 27.6 | 28 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 133 | 133.1 | 132.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 50191 | 1 | 50.5 | 37123.7 | 1904 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 8.3 | 8.6 | 0.3 | 7.3 | 9.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:59 | Normal | 515.1 | 515.3 | 518.9 | 506.9 | 24 | 25.2 | 27.4 | 30 | 225.6 | 225.4 | 225.8 | 133.4 | 133.3 | 133 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 50185 | 1 | 51.9 | 37127.4 | 1904 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 7.5 | 9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:04 | Normal | 514 | 503.5 | 513.3 | 524.8 | 15 | 15.9 | 18 | 17.7 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 86.6 | 86.5 | 86.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 31272 | 1 | 53.1 | 37130.5 | 1904 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4.7 | 5 | 0.1 | 4.2 | 5.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:09 | Normal | 475.7 | 478 | 488.6 | 474.5 | 26.4 | 27 | 29.3 | 30.4 | 226.4 | 225.4 | 227 | 133 | 132.6 | 132.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 46216 | 1 | 53.1 | 37133.3 | 1904 | 9.3 | 8.5 | 0.1 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 0.2 | 8 | 9.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:14 | Normal | 481.8 | 479.2 | 484.5 | 485.6 | 23.2 | 23.9 | 26.5 | 26.8 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 118 | 117.7 | 117.5 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 44674 | 1 | 54 | 37137 | 1904 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 7 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:19 | Normal | 483.1 | 482.3 | 489.5 | 480.5 | 23.2 | 23.7 | 26.3 | 27.5 | 225.6 | 225.4 | 226 | 119.1 | 119.3 | 119.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 44696 | 1 | 54.9 | 37140.7 | 1904 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 8 | 8.5 | 0.3 | 6.9 | 8.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:24 | Normal | 497.3 | 487.7 | 483.8 | 476.7 | 19.8 | 22.3 | 23.5 | 26.1 | 224.4 | 224.4 | 225 | 108.5 | 108.6 | 108.2 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 29088 | 1 | 54.5 | 37143.2 | 1904 | 7.1 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 7.4 | 7.9 | 0.2 | 6.5 | 7.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:29 | Normal | 489.9 | 480.1 | 488.8 | 485.9 | 11 | 11.2 | 12.6 | 12.5 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 58.6 | 58.4 | 58.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 23200 | 1 | 52.9 | 37145.2 | 1904 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 4 | 4.4 | 0.1 | 3 | 4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:34 | Normal | 494.2 | 491.3 | 498.3 | 496.4 | 17 | 17.6 | 19.6 | 19.8 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 91.6 | 91.3 | 91.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 36305 | 1 | 51.6 | 37147.5 | 1904 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 5 | 6.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:39 | Normal | 481.9 | 487.2 | 493.9 | 486.9 | 10.6 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 222.8 | 223 | 223 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18040 | 1 | 51.6 | 37150.1 | 1904 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 4 | 0.1 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:44 | Normal | 486 | 485.2 | 496.1 | 493.2 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 221.8 | 222.6 | 222 | 45.7 | 45.5 | 45.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15807 | 1 | 50.1 | 37151.4 | 1905 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:49 | Normal | 496.5 | 493.6 | 502.1 | 503.9 | 7 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 221 | 222.4 | 222 | 41.7 | 41.9 | 41.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 15087 | 1 | 48.9 | 37152.7 | 1905 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:54 | Normal | 499.9 | 490 | 512.3 | 501.5 | 8.9 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 222 | 222.6 | 222.4 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 19036 | 1 | 48 | 37154.1 | 1905 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 2.4 | 3.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:59 | Normal | 510 | 498.1 | 507.6 | 499.6 | 8 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 48.3 | 48.4 | 48.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 17900 | 1 | 47.4 | 37155.7 | 1905 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.3 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:04 | Normal | 508.8 | 490 | 511.1 | 499.3 | 8 | 9.2 | 9.4 | 10 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 48.1 | 47.8 | 47.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17725 | 1 | 46.9 | 37157.2 | 1905 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:09 | Normal | 511 | 496.1 | 509.5 | 496.6 | 8.2 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 222 | 222.6 | 222.6 | 49.4 | 49.2 | 49.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18109 | 1 | 46.5 | 37158.7 | 1905 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 0 | 2.3 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:14 | Normal | 511.9 | 498.1 | 501.8 | 505.9 | 8.5 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 19010 | 1 | 46.4 | 37160.2 | 1905 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 0 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:19 | Normal | 504 | 494.1 | 500.2 | 498.3 | 8.6 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 221.8 | 221.8 | 222 | 51.5 | 51.2 | 51.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20941 | 1 | 46.4 | 37162.4 | 1905 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:24 | Normal | 502.7 | 501.7 | 502.5 | 507 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 221.4 | 221.6 | 222 | 46.8 | 46.6 | 46.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17165 | 1 | 46.2 | 37163.8 | 1905 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 0 | 2.1 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:29 | Normal | 511.7 | 498.8 | 503.7 | 496.8 | 11.1 | 12 | 14.6 | 15 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 68.1 | 68 | 68.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 23355 | 1 | 45.6 | 37165.3 | 1905 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:34 | Normal | 497.1 | 497.2 | 494.8 | 501.9 | 9 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 225 | 225.2 | 225 | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18337 | 1 | 45.5 | 37167.1 | 1905 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 0 | 2.4 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:39 | Normal | 502 | 494.1 | 505.6 | 500.7 | 8.1 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 224.6 | 225 | 224.8 | 47.8 | 47.4 | 47.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 19935 | 1 | 45.2 | 37168.6 | 1905 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:44 | Normal | 482.1 | 487.2 | 499.4 | 496.5 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 223.6 | 224.2 | 223.6 | 35.6 | 35.3 | 35.5 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 12934 | 1 | 44.7 | 37169.8 | 1906 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:49 | Normal | 502.9 | 488.1 | 511.2 | 506.4 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12959 | 1 | 44.2 | 37171.2 | 1906 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:54 | Normal | 478.3 | 488.4 | 495.2 | 484.3 | 4.8 | 5 | 5.8 | 6.1 | 222.4 | 223.4 | 223.2 | 28 | 28.1 | 28.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10263 | 1 | 44 | 37172.6 | 1906 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:59 | Normal | 491.3 | 485 | 504.3 | 498.6 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 222.4 | 223 | 222.8 | 26 | 26 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9462 | 1 | 45.7 | 37173.4 | 1906 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:04 | Normal | 498.9 | 493 | 501.1 | 496.3 | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 5.8 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9833 | 1 | 46.2 | 37174.3 | 1906 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:09 | Normal | 489.8 | 488.9 | 492.1 | 494.3 | 3.9 | 4 | 5 | 4.9 | 222.4 | 223.6 | 223.4 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8653 | 1 | 47.8 | 37175 | 1906 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:14 | Normal | 512.1 | 511.4 | 513.1 | 513.2 | 10.8 | 11 | 15.3 | 15.3 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 25461 | 1 | 44.2 | 37176.3 | 1906 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 4.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:19 | Normal | 505.2 | 497.5 | 507 | 499.4 | 9.6 | 9.8 | 13.7 | 14.1 | 223.8 | 224 | 224.2 | 60.2 | 60 | 60.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 22608 | 1 | 43.7 | 37178.3 | 1906 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:24 | Normal | 497.3 | 493.5 | 496.8 | 492.9 | 8 | 8.1 | 12 | 12.2 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 60 | 60 | 60.01 | 19093 | 1 | 43.9 | 37180 | 1906 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2 | 3.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:29 | Normal | 497 | 491.4 | 494 | 491.1 | 7.1 | 7.2 | 11.1 | 11.2 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 47 | 46.8 | 46.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 17423 | 1 | 43.8 | 37181.5 | 1906 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:34 | Normal | 496 | 493.5 | 493.3 | 489.5 | 6.3 | 6.5 | 10.3 | 10.5 | 223.2 | 223.6 | 223 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 60 | 60 | 60 | 15811 | 1 | 43.7 | 37182.9 | 1906 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:39 | Normal | 494.9 | 497.1 | 498.9 | 486.9 | 5.8 | 5.8 | 9.6 | 9.8 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 40.1 | 40.1 | 40 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14634 | 1 | 43.3 | 37184.1 | 1906 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.3 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:44 | Normal | 494.8 | 491.9 | 498 | 485.1 | 5.5 | 5.6 | 9.3 | 9.5 | 222.8 | 223.2 | 223 | 38.8 | 38.6 | 38.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14097 | 1 | 42.9 | 37185.3 | 1907 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:49 | Normal | 497.1 | 487.2 | 491.7 | 486.8 | 4 | 4.1 | 7.3 | 7.3 | 222 | 223 | 222 | 29.7 | 29.8 | 30 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11039 | 1 | 48 | 37186.3 | 1907 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:54 | Normal | 495 | 487.2 | 498.4 | 495.6 | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 224 | 224.2 | 223.6 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 11563 | 1 | 48.2 | 37187.3 | 1907 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:59 | Normal | 498.2 | 494.5 | 496.4 | 485.4 | 2.9 | 3 | 5.6 | 5.6 | 224.4 | 225.6 | 225 | 22.7 | 22.8 | 23 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8841 | 1 | 48.8 | 37188.2 | 1907 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:04 | Normal | 493.8 | 493 | 496.1 | 494.3 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.1 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 21 | 20.8 | 20.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8479 | 1 | 49.2 | 37189 | 1907 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:09 | Normal | 504.9 | 491.4 | 498.4 | 495.5 | 2.7 | 2.8 | 6.1 | 6.1 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9070 | 1 | 49.8 | 37189.8 | 1907 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:14 | Normal | 480 | 483.2 | 491.7 | 483.7 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 223.4 | 224.8 | 224.4 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4155 | 1 | 50 | 37190.2 | 1907 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:19 | Normal | 473 | 484.2 | 469.7 | 484.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2344 | 1 | 47.8 | 37190.4 | 1907 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:24 | Normal | 471.8 | 487 | 480.4 | 471.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2981 | 1 | 47.7 | 37190.6 | 1907 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:29 | Normal | 493.1 | 477.2 | 499.8 | 490.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 223 | 224.6 | 224 | 8.9 | 8.8 | 9 | 60.01 | 60 | 60 | 3463 | 1 | 49.6 | 37190.9 | 1907 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:34 | Normal | 463.1 | 494.2 | 482.4 | 492.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 223.8 | 224.6 | 224 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3495 | 1 | 49.9 | 37191.3 | 1907 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:39 | Normal | 494.9 | 496.3 | 513.4 | 504.4 | 1 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5150 | 1 | 49.6 | 37191.7 | 1907 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:44 | Normal | 488.2 | 483.1 | 509.7 | 495 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3772 | 1 | 49.1 | 37192.1 | 1908 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:49 | Normal | 499 | 482.2 | 490.3 | 485.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 223.6 | 224.6 | 224 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2437 | 1 | 48.5 | 37192.3 | 1908 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:54 | Normal | 467 | 480.1 | 474.4 | 475.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1738 | 1 | 47.7 | 37192.5 | 1908 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:59 | Normal | 467.8 | 460 | 476.3 | 480.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 223 | 224 | 223.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1158 | 1 | 45.8 | 37192.6 | 1908 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:04 | Normal | 387 | 403.1 | 470.4 | 476.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.6 | 224.2 | 223.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 756 | 1 | 50 | 37192.7 | 1908 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:09 | Normal | 200.7 | 348.1 | 440.6 | 476.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223 | 224.4 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 480 | 1 | 49.4 | 37192.8 | 1908 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:14 | Normal | 199.9 | 199.9 | 438.3 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 224.4 | 223.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 278 | 1 | 48.4 | 37192.8 | 1908 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:19 | Normal | 199.5 | 199.6 | 295.7 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 223 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 107 | 1 | 46 | 37192.8 | 1908 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:24 | Normal | 204.6 | 200.5 | 200.2 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 222.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 27 | 1 | 49.7 | 37192.8 | 1908 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:29 | Normal | 184.6 | 173.9 | 183.2 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.6 | 223 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15 | 1 | 48.6 | 37192.8 | 1908 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:34 | Normal | 197.2 | 209 | 214.1 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.2 | 222 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 45.7 | 37192.8 | 1908 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:39 | Normal | 195.6 | 203 | 203.7 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223 | 222.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5 | 1 | 49.4 | 37192.8 | 1908 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:44 | Normal | 176.3 | 179.8 | 191.3 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11 | 1 | 47.9 | 37192.8 | 1909 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0