## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:09 | Fault | 423.8 | 423.7 | 424 | 423.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:14 | Fault | 457.5 | 457.4 | 457.8 | 457.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:19 | Fault | 486.7 | 486.5 | 486.8 | 486.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:24 | Fault | 510.6 | 510.3 | 510.8 | 510.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:29 | Fault | 526.7 | 526.3 | 526.8 | 525.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:34 | Fault | 538.1 | 537.7 | 537.6 | 536.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:39 | Fault | 546.4 | 546 | 545.2 | 544.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.9 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:44 | Fault | 553.3 | 552.8 | 551.4 | 550.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:49 | Fault | 559.2 | 558.4 | 556.7 | 556 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:54 | Fault | 564.7 | 563.7 | 561.4 | 560.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:59 | Fault | 569.5 | 568.5 | 564.9 | 564.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:04 | Fault | 571.4 | 570.2 | 566.8 | 566.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:09 | Fault | 572.8 | 571.5 | 567.7 | 567.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:14 | Fault | 575.8 | 574.6 | 569.5 | 568.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:19 | Fault | 581.5 | 580.5 | 572.9 | 571.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:24 | Fault | 583.9 | 582.6 | 574.4 | 573.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:29 | Fault | 580.6 | 579.1 | 572.7 | 572.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:34 | Fault | 580.7 | 579 | 572.9 | 572.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:39 | Fault | 594.4 | 591.6 | 582.7 | 581.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:44 | Fault | 593.8 | 590.9 | 583.7 | 582.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:49 | Fault | 593.5 | 590.6 | 584.9 | 584.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:54 | Fault | 598 | 594.6 | 590.1 | 589.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:59 | Fault | 594.3 | 591.3 | 588.4 | 588.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:04 | Fault | 590.8 | 588.2 | 586.9 | 587.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:09 | Fault | 592.9 | 590.3 | 589.3 | 589.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:14 | Fault | 571.5 | 570.9 | 573.6 | 574.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:19 | Fault | 577.9 | 576.6 | 577.9 | 578.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:24 | Fault | 579.6 | 578.2 | 578.9 | 579.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:29 | Fault | 599.4 | 596.6 | 594.8 | 595 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:34 | Fault | 580.2 | 578.5 | 578.6 | 579 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:39 | Fault | 583.1 | 580.8 | 580.6 | 580.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:44 | Fault | 597.2 | 595.2 | 593.6 | 594.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:49 | Fault | 596.8 | 594.1 | 592.3 | 592.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:54 | Fault | 596.2 | 593.4 | 590.5 | 591.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:59 | Fault | 594.4 | 593.1 | 591.6 | 593.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:04 | Fault | 587.3 | 584.8 | 585.5 | 586.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:09 | Fault | 584.4 | 581.6 | 583.5 | 584.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:14 | Fault | 581.4 | 578.1 | 581 | 581.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:19 | Fault | 579.6 | 576.6 | 579.4 | 579.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:24 | Fault | 576.2 | 573.6 | 576.3 | 576.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:29 | Fault | 573.9 | 571.7 | 575.6 | 576.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:34 | Fault | 570.9 | 568.2 | 572 | 572.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:39 | Fault | 569.5 | 566.6 | 571.1 | 571.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.3 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:44 | Wait | 570.5 | 567.5 | 572.5 | 573.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 44.4 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:49 | Wait | 568.2 | 566 | 570.9 | 572.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 223.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 42.7 | 16464 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:54 | Normal | 528.6 | 534.5 | 546 | 541.9 | 12.8 | 10.7 | 8.2 | 9.5 | 225 | 225 | 225.4 | 55.4 | 55.2 | 55.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21102 | 1 | 44.1 | 16465.9 | 1895 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:59 | Normal | 558 | 561.8 | 565.8 | 567.6 | 6.8 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10881 | 1 | 45.8 | 16467.1 | 1895 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:04 | Normal | 563 | 565.3 | 568.8 | 570.6 | 4.5 | 1.6 | 3.1 | 2.6 | 224.8 | 224.6 | 224.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10874 | 1 | 47.9 | 16468.1 | 1895 | 2.1 | 2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:09 | Normal | 556.4 | 548.7 | 556.5 | 557.4 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 21.9 | 21.9 | 22 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 8167 | 1 | 49.8 | 16468.8 | 1895 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:14 | Normal | 542.5 | 535.3 | 556.1 | 547.7 | 5.3 | 6.4 | 2.6 | 5.2 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10038 | 1 | 49 | 16469.6 | 1895 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:19 | Normal | 538 | 534.8 | 551.5 | 540.3 | 6.2 | 6.5 | 4.3 | 6.4 | 222.2 | 223 | 223.2 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11542 | 1 | 48.6 | 16470.5 | 1895 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:24 | Normal | 552.2 | 540 | 558.5 | 557.2 | 5 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10931 | 1 | 48.4 | 16471.4 | 1895 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:29 | Normal | 544.5 | 521 | 561.9 | 554.1 | 6.2 | 8 | 3.8 | 5.1 | 221.2 | 222.6 | 222.2 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11878 | 1 | 48.2 | 16472.4 | 1895 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:34 | Normal | 552.5 | 547.4 | 551.6 | 555.3 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 35.1 | 35 | 35.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 12504 | 1 | 48.3 | 16473.5 | 1895 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:39 | Normal | 575.4 | 562.4 | 563 | 546.8 | 2.8 | 5.8 | 5.6 | 8.5 | 222.2 | 223.2 | 223 | 32.3 | 32.4 | 32.7 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 11906 | 1 | 48.6 | 16474.5 | 1895 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:44 | Normal | 554.5 | 560.2 | 558 | 547.7 | 6.2 | 4.7 | 5.1 | 6.8 | 223 | 223 | 223.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 12034 | 1 | 49.2 | 16475.5 | 1895 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:49 | Normal | 580.7 | 577.6 | 583.3 | 573.3 | 6.6 | 6.8 | 4 | 8.1 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 31.7 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13113 | 1 | 50 | 16476.5 | 1896 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:54 | Normal | 558.2 | 556 | 560.7 | 551.5 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 8.1 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 40.4 | 40.6 | 40.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 13869 | 1 | 46.2 | 16477.6 | 1896 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:59 | Normal | 565.6 | 562.6 | 554.1 | 561.1 | 7.9 | 6.4 | 10.7 | 7.4 | 224 | 223.8 | 223.8 | 36.3 | 36.2 | 36.3 | 60 | 60.01 | 60 | 11804 | 1 | 49 | 16478.6 | 1896 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:04 | Normal | 584.7 | 578.7 | 574.9 | 596.2 | 5.3 | 7.2 | 9.4 | 0 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 32.8 | 32.7 | 32.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 10973 | 1 | 46.8 | 16479.6 | 1896 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:09 | Normal | 532.5 | 526.9 | 511.8 | 536.5 | 5.7 | 6 | 7.4 | 5 | 222.6 | 223.4 | 223 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11869 | 1 | 47.6 | 16480.5 | 1896 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:14 | Normal | 569.3 | 562.1 | 557.1 | 588.9 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 0 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 7111 | 1 | 49.4 | 16481.5 | 1896 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:19 | Normal | 557.4 | 557.6 | 556.2 | 555.5 | 5.8 | 4.7 | 6.4 | 6 | 223 | 223.6 | 223 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12143 | 1 | 45.7 | 16482.5 | 1896 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:24 | Normal | 536.8 | 556.9 | 556.4 | 543.2 | 7.8 | 3.2 | 4.1 | 6.8 | 222.4 | 223 | 223.2 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11795 | 1 | 48.2 | 16483.5 | 1896 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:29 | Normal | 541 | 548.2 | 530.3 | 550.3 | 6 | 4.6 | 7.6 | 5.2 | 221.6 | 223.4 | 223.6 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11343 | 1 | 50.1 | 16484.5 | 1896 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:34 | Normal | 543 | 561 | 555.2 | 558.2 | 7.5 | 3.6 | 5.5 | 4.8 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 60 | 60 | 59.99 | 11311 | 1 | 46.4 | 16485.4 | 1896 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:39 | Normal | 556.3 | 558.9 | 573.2 | 528.2 | 8.8 | 7.4 | 3.8 | 12.7 | 223.6 | 224 | 224.2 | 41.8 | 41.3 | 41.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8672 | 1 | 49 | 16486.3 | 1896 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:44 | Normal | 556.1 | 554.7 | 540.4 | 557.2 | 5.6 | 5 | 8.9 | 5.1 | 223 | 223.4 | 223.6 | 35 | 35 | 35.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11810 | 1 | 45.8 | 16487.3 | 1896 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:49 | Normal | 532.7 | 542.3 | 525.1 | 534.9 | 6.2 | 4.7 | 7.1 | 5.9 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11880 | 1 | 48.3 | 16488.3 | 1897 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:54 | Normal | 493.1 | 503.9 | 500.6 | 521.5 | 7.5 | 7 | 7.7 | 6.7 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 37.3 | 37.4 | 37.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13486 | 1 | 49.3 | 16489.2 | 1897 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:59 | Normal | 556.8 | 559.4 | 557.7 | 562.5 | 6.2 | 5.4 | 6 | 5.2 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 32.5 | 32.4 | 32.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11644 | 1 | 46.7 | 16490.3 | 1897 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:04 | Normal | 552.9 | 549.5 | 542.2 | 552.9 | 5.1 | 5.4 | 7 | 5.3 | 222 | 222.2 | 222.2 | 32.3 | 32.4 | 32.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11360 | 1 | 49.2 | 16491.2 | 1897 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:09 | Normal | 556.8 | 549.4 | 550 | 567.8 | 5.6 | 6.6 | 7 | 3.8 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11778 | 1 | 46.1 | 16492.2 | 1897 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:14 | Normal | 561 | 556.6 | 563.6 | 566.3 | 5.8 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 221.8 | 223 | 223.4 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 60 | 60 | 60 | 10805 | 1 | 48 | 16493.1 | 1897 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:19 | Normal | 522.6 | 532.1 | 536.3 | 543 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 222 | 222.4 | 222.4 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 60 | 60 | 60 | 13976 | 1 | 49.9 | 16494.2 | 1897 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:24 | Normal | 559.9 | 554.4 | 538.5 | 544.2 | 5.5 | 6.4 | 9 | 8.1 | 222.2 | 222.6 | 222.2 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14732 | 1 | 45.4 | 16495.3 | 1897 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 2 | 2.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:29 | Normal | 571.9 | 548.5 | 550.2 | 559 | 3.6 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 222 | 223.2 | 222.8 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13573 | 1 | 48.6 | 16496.4 | 1897 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:34 | Normal | 571 | 555.7 | 534.9 | 544.4 | 3.2 | 6.6 | 9.1 | 8.1 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 34.8 | 35 | 35 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11522 | 1 | 49 | 16497.5 | 1897 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:39 | Normal | 495.6 | 515.3 | 512.9 | 526.3 | 6.5 | 6 | 6.6 | 6 | 221.4 | 222.6 | 222 | 32.5 | 32.3 | 32.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11740 | 1 | 46 | 16498.5 | 1897 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 2 | 1.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:44 | Normal | 529 | 549.7 | 543.3 | 561 | 7.5 | 6 | 7 | 4.8 | 221 | 222.2 | 222.6 | 35 | 34.9 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12660 | 1 | 48.8 | 16499.6 | 1897 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:49 | Normal | 532.9 | 547.4 | 517.3 | 530 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 7.1 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 37.8 | 37.5 | 37.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13781 | 1 | 48.9 | 16500.7 | 1898 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:54 | Normal | 486.8 | 517.4 | 503.2 | 501 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 12601 | 1 | 46.8 | 16501.7 | 1898 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:59 | Normal | 503.7 | 512.2 | 512.6 | 525.3 | 7 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 35.9 | 36 | 36 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13144 | 1 | 49.2 | 16502.8 | 1898 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:04 | Normal | 489.7 | 513.3 | 510.3 | 526.1 | 7 | 6.5 | 7.1 | 6.3 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 34.7 | 34.6 | 34.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12725 | 1 | 46.9 | 16503.9 | 1898 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:09 | Normal | 493.2 | 516.7 | 502.6 | 536.3 | 6 | 5.5 | 6.3 | 4.9 | 221.4 | 222.2 | 222.2 | 30 | 30.4 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11401 | 1 | 47.4 | 16504.9 | 1898 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:14 | Normal | 493.5 | 521.5 | 507.9 | 509.7 | 5.5 | 5 | 5.7 | 4.9 | 220.2 | 221.8 | 221.6 | 27.6 | 27.7 | 28 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10181 | 1 | 48.8 | 16505.8 | 1898 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:19 | Normal | 491.2 | 513.2 | 512 | 509.6 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 26.8 | 27 | 27.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9808 | 1 | 49.8 | 16506.6 | 1898 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:24 | Normal | 508.4 | 527.1 | 511.1 | 532.8 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 221 | 222.6 | 222 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11004 | 1 | 46.4 | 16507.5 | 1898 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:29 | Normal | 505.7 | 522.7 | 512 | 534.3 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 221.6 | 222.4 | 222.4 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11677 | 1 | 46.4 | 16508.5 | 1898 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:34 | Normal | 549.3 | 538.9 | 549.7 | 558.4 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 5 | 222 | 223.2 | 223 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12342 | 1 | 48.6 | 16509.5 | 1898 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:39 | Normal | 568.1 | 555.6 | 555.2 | 548 | 3.8 | 5.4 | 5.6 | 6 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 30 | 30 | 30.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10929 | 1 | 49.8 | 16510.5 | 1898 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:44 | Normal | 578.2 | 567 | 557.3 | 560.1 | 3 | 5 | 6.7 | 6.1 | 222.6 | 223 | 222.8 | 29.8 | 29.8 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10931 | 1 | 45 | 16511.4 | 1898 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:49 | Normal | 580 | 578.8 | 569.1 | 582.9 | 4.1 | 3.9 | 7.1 | 3.3 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10457 | 1 | 47.9 | 16512.3 | 1899 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:54 | Normal | 578.6 | 556.2 | 565.1 | 575.9 | 3.6 | 8.7 | 7.3 | 4.5 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 34.9 | 34.8 | 35 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12630 | 1 | 49.6 | 16513.2 | 1899 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:59 | Normal | 562.1 | 548.9 | 552.7 | 557.4 | 4.4 | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11848 | 1 | 44.9 | 16514.3 | 1899 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:04 | Normal | 570.9 | 566.8 | 566.4 | 573.2 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 5.3 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 33.3 | 33.1 | 33.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11800 | 1 | 48.5 | 16515.2 | 1899 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:09 | Normal | 554.4 | 557 | 556.8 | 558.6 | 6.4 | 6 | 6.3 | 5.9 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 31 | 31.3 | 31.4 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 12097 | 1 | 49.5 | 16516.2 | 1899 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:14 | Normal | 556.3 | 553 | 540.7 | 555.5 | 5.6 | 6.4 | 8.5 | 6.3 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13978 | 1 | 46.7 | 16517.3 | 1899 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:19 | Normal | 566.2 | 563.9 | 558.4 | 564.2 | 4.5 | 5.2 | 7 | 6 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12572 | 1 | 49.3 | 16518.5 | 1899 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:24 | Normal | 552.4 | 568.1 | 572 | 560.8 | 8 | 4.8 | 4.1 | 7.8 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 35.1 | 35 | 35.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12541 | 1 | 45.9 | 16519.5 | 1899 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:29 | Normal | 524.9 | 556.6 | 545.5 | 540.4 | 8.1 | 4.2 | 6.2 | 7 | 223 | 223.6 | 223.2 | 34.5 | 34.2 | 34.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13389 | 1 | 47.8 | 16520.6 | 1899 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:34 | Normal | 558.1 | 573.5 | 573.6 | 574.1 | 8 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 223.8 | 224 | 223.8 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11522 | 1 | 50 | 16521.7 | 1899 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:39 | Normal | 579.5 | 574.8 | 575.7 | 586.6 | 5 | 6.5 | 6.6 | 2.6 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 30.3 | 30.2 | 30 | 60 | 60 | 60.01 | 13343 | 1 | 45.3 | 16522.7 | 1899 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:44 | Normal | 552.9 | 552.2 | 561.1 | 562 | 9 | 8.9 | 4.6 | 5.8 | 225.4 | 224.6 | 225.8 | 41.6 | 41.7 | 41.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13349 | 1 | 48.8 | 16523.9 | 1899 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:49 | Normal | 466.5 | 472.5 | 463.9 | 469.5 | 8 | 7.8 | 9 | 8.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14842 | 1 | 47.2 | 16525 | 1900 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:54 | Normal | 553 | 559.3 | 571.5 | 574.5 | 11.8 | 8.8 | 3.4 | 4.1 | 225.2 | 225.6 | 225 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14727 | 1 | 46.7 | 16526.2 | 1900 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:59 | Normal | 543.5 | 545.8 | 557.3 | 560.2 | 12.6 | 11.4 | 4 | 7 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 47.7 | 47.6 | 47.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14841 | 1 | 49.4 | 16527.4 | 1900 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:04 | Normal | 554.7 | 551 | 554.3 | 553.6 | 7.6 | 8.9 | 7.5 | 10.3 | 224.6 | 224 | 224.6 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13583 | 1 | 46.4 | 16528.6 | 1900 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:09 | Normal | 533.5 | 569.5 | 566.6 | 556.6 | 14 | 0 | 0 | 8.6 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 15433 | 1 | 46.7 | 16529.8 | 1900 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:14 | Normal | 554.3 | 547.2 | 554.4 | 546.8 | 4.7 | 7.3 | 5 | 9.8 | 225.4 | 225 | 225 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 12483 | 1 | 49.2 | 16530.9 | 1900 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:19 | Normal | 545.9 | 549.9 | 548.9 | 550.4 | 7.8 | 6.1 | 7 | 8 | 224.2 | 224.4 | 225 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13795 | 1 | 47.2 | 16532 | 1900 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:24 | Normal | 552.5 | 553.1 | 561.8 | 557.6 | 7.5 | 6.6 | 3 | 7.4 | 224.8 | 224 | 224.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13365 | 1 | 46 | 16533.1 | 1900 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:29 | Normal | 521 | 532.6 | 539.9 | 539.4 | 7.5 | 6 | 5.4 | 6.3 | 223 | 223 | 223.4 | 37.7 | 37.6 | 37.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13729 | 1 | 49.1 | 16534.1 | 1900 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:34 | Normal | 554.7 | 551.3 | 564.3 | 555.4 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 8.8 | 224 | 224.4 | 224.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13445 | 1 | 47.5 | 16535.2 | 1900 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:39 | Normal | 501.4 | 497 | 511.9 | 531.6 | 7.5 | 8.5 | 8 | 6.6 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 40.2 | 40.2 | 40.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 15477 | 1 | 45.7 | 16536.3 | 1900 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:44 | Normal | 531.9 | 537.5 | 530.1 | 545.2 | 6 | 5.5 | 7.1 | 5.2 | 221.8 | 222.2 | 221.4 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 11885 | 1 | 49 | 16537.4 | 1900 | 2 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:49 | Normal | 483.1 | 494.5 | 494.9 | 481.2 | 7.4 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | 221 | 222.2 | 222.2 | 37.2 | 37.3 | 37.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13533 | 1 | 47.9 | 16538.4 | 1901 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:54 | Normal | 535.8 | 563.4 | 544.9 | 541 | 7.4 | 3.3 | 7.1 | 7.7 | 221.4 | 222.2 | 222 | 35.1 | 35.1 | 35.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13191 | 1 | 46.1 | 16539.6 | 1901 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:59 | Normal | 519.6 | 550.2 | 534.8 | 524.9 | 7.6 | 4.8 | 7.5 | 8 | 221.8 | 221.8 | 222 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13542 | 1 | 49.1 | 16540.7 | 1901 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:04 | Normal | 531.4 | 542 | 541 | 550.1 | 7 | 6 | 6.8 | 5.6 | 222 | 221.8 | 222 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 60 | 59.98 | 60 | 12322 | 1 | 47.3 | 16541.8 | 1901 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:09 | Normal | 540.8 | 552.6 | 535.4 | 543.5 | 6.1 | 4.3 | 7.3 | 6.2 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12422 | 1 | 46.7 | 16542.8 | 1901 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:14 | Normal | 549.9 | 539.8 | 548.5 | 551.5 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 221 | 221.6 | 222 | 35 | 35.1 | 35.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 12831 | 1 | 49.3 | 16543.8 | 1901 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:19 | Normal | 545.5 | 532 | 535.9 | 543 | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 221.8 | 222 | 221.8 | 37.7 | 37.6 | 38 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 13774 | 1 | 46.5 | 16544.9 | 1901 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:24 | Normal | 530.8 | 529.4 | 526.4 | 548.5 | 6.2 | 6.5 | 7.7 | 5.1 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13648 | 1 | 47.1 | 16546.1 | 1901 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:29 | Normal | 556.9 | 549.5 | 567 | 578 | 6.8 | 8.3 | 6.1 | 3.3 | 221.4 | 223 | 222.2 | 35.2 | 35 | 35.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13082 | 1 | 49.6 | 16547.2 | 1901 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:34 | Normal | 540.7 | 543.2 | 530.8 | 537.9 | 6 | 6.1 | 8.1 | 7.3 | 223.8 | 225.4 | 225 | 36.8 | 37 | 37.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13782 | 1 | 46 | 16548.3 | 1901 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:39 | Normal | 541.5 | 543.1 | 546.9 | 551 | 6.6 | 6.1 | 7.6 | 6.7 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13720 | 1 | 47.8 | 16549.4 | 1901 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:44 | Normal | 475.2 | 511.8 | 511.5 | 502.4 | 6.2 | 5.8 | 7.6 | 7.3 | 223.2 | 224.2 | 224.6 | 34 | 34.1 | 34.3 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 12152 | 1 | 49.7 | 16550.5 | 1901 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:49 | Normal | 512.8 | 504.4 | 522.9 | 524 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 29.9 | 30 | 30.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12692 | 1 | 45.8 | 16551.6 | 1902 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:54 | Normal | 484.6 | 499.3 | 485 | 501.1 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 222.8 | 224 | 222.8 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9294 | 1 | 47.5 | 16552.6 | 1902 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:59 | Normal | 492.5 | 500.1 | 489.8 | 466.7 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 222 | 223 | 223.2 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8541 | 1 | 49.7 | 16553.4 | 1902 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:04 | Normal | 492.2 | 502 | 494.3 | 467.1 | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8871 | 1 | 45.3 | 16554.1 | 1902 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:09 | Normal | 482.5 | 499.1 | 499.7 | 468.7 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7787 | 1 | 48.2 | 16554.8 | 1902 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:14 | Normal | 545.5 | 568.9 | 570.6 | 571.6 | 8.4 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 223.8 | 224 | 225.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13802 | 1 | 50 | 16555.9 | 1902 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:19 | Normal | 529.9 | 560.4 | 554.7 | 557.9 | 8.1 | 4.1 | 6.5 | 6.3 | 224.4 | 224 | 224.6 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 12640 | 1 | 45.4 | 16557 | 1902 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:24 | Normal | 527.7 | 548.2 | 541.9 | 546.9 | 6.3 | 3.9 | 7.1 | 6.6 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 34.2 | 34.4 | 34.7 | 60 | 60.01 | 60 | 11946 | 1 | 48.9 | 16558 | 1902 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:29 | Normal | 530.6 | 548 | 527.2 | 526.3 | 5.5 | 3.6 | 8.2 | 8.6 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 35 | 34.8 | 34.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12682 | 1 | 47 | 16559 | 1902 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:34 | Normal | 531 | 533.6 | 522.6 | 517.7 | 4.8 | 4.7 | 8 | 8.8 | 223.2 | 223.6 | 222.8 | 34.9 | 34.7 | 35.1 | 60 | 60 | 59.98 | 13197 | 1 | 47.3 | 16560.1 | 1902 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:39 | Normal | 528.2 | 514.9 | 509.8 | 512.8 | 4.3 | 5.4 | 8.5 | 8.7 | 222.8 | 223 | 222.4 | 34.8 | 35 | 35.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13403 | 1 | 49.5 | 16561.2 | 1902 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:44 | Normal | 488.2 | 492.8 | 494.2 | 486.9 | 5.5 | 5.6 | 8.8 | 9.2 | 222 | 223.6 | 223.4 | 36.2 | 36.3 | 36.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 13372 | 1 | 45.6 | 16562.3 | 1902 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:49 | Normal | 488.1 | 486.7 | 489.5 | 484.6 | 4 | 4.1 | 6.7 | 7.1 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10451 | 1 | 47.9 | 16563.2 | 1903 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:54 | Normal | 484 | 483.6 | 494.6 | 490.6 | 4.2 | 4.3 | 7.2 | 7.6 | 223 | 224.8 | 224.2 | 29.3 | 29.2 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10760 | 1 | 49.8 | 16564.2 | 1903 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:59 | Normal | 481.1 | 485.8 | 478.1 | 479.2 | 2.8 | 3 | 5.1 | 5.3 | 224.4 | 225.8 | 225.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7778 | 1 | 45 | 16565 | 1903 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:04 | Normal | 498.2 | 468.8 | 477.2 | 484.3 | 2.4 | 2.6 | 4.7 | 4.7 | 224.2 | 225 | 224.8 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 60.02 | 60 | 60 | 7462 | 1 | 48.5 | 16565.7 | 1903 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:09 | Normal | 474.3 | 457.9 | 472.2 | 488.2 | 2.8 | 3 | 5.5 | 5.5 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7816 | 1 | 49.4 | 16566.4 | 1903 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:14 | Normal | 460 | 443.9 | 478.4 | 481.3 | 1.1 | 1.3 | 2 | 1.8 | 223.2 | 224 | 224 | 8 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3410 | 1 | 46.1 | 16566.7 | 1903 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:19 | Normal | 454.1 | 475.7 | 472.4 | 448.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 223 | 224 | 223.8 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2059 | 1 | 48.6 | 16566.9 | 1903 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:24 | Normal | 484.9 | 494.5 | 483.3 | 452.4 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | 223.2 | 224.2 | 224 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2553 | 1 | 49.8 | 16567.1 | 1903 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:29 | Normal | 478.2 | 514.8 | 471.2 | 455.3 | 1 | 1 | 1.8 | 1.7 | 223.6 | 224 | 223.8 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2851 | 1 | 48.1 | 16567.4 | 1903 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:34 | Normal | 495.1 | 496.8 | 452.6 | 452.6 | 0.8 | 1 | 2.1 | 1.8 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2841 | 1 | 45.4 | 16567.6 | 1903 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:39 | Normal | 498.3 | 408 | 460.3 | 421.4 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 3 | 223.2 | 225.2 | 224.4 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3852 | 1 | 46.7 | 16568 | 1903 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:44 | Normal | 463.1 | 496.7 | 442.4 | 461.5 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 223.2 | 224.4 | 224.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2789 | 1 | 47.8 | 16568.2 | 1903 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:49 | Normal | 460.2 | 497.8 | 432.1 | 453.3 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1 | 223.2 | 225 | 224 | 5 | 5 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1954 | 1 | 48.5 | 16568.5 | 1904 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:54 | Normal | 469.9 | 502.7 | 488.3 | 403.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 222.2 | 224.8 | 224.2 | 3.6 | 3.7 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1420 | 1 | 49.1 | 16568.6 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:59 | Normal | 467.8 | 483.6 | 468.4 | 432.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 222.8 | 224.4 | 223.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 963 | 1 | 49.6 | 16568.7 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:04 | Normal | 410.3 | 480.7 | 460.2 | 426.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 222.8 | 224.6 | 224 | 2 | 1.9 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 664 | 1 | 50 | 16568.7 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:09 | Normal | 381.3 | 476.9 | 441.3 | 364.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 223 | 224.2 | 223.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 460 | 1 | 48.8 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:14 | Normal | 332.5 | 465.4 | 491.3 | 305.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 266 | 1 | 48.8 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:19 | Normal | 199.9 | 439.9 | 415.8 | 200 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 223.6 | 223.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 106 | 1 | 50 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:24 | Normal | 200.6 | 362.5 | 443.5 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.8 | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 35 | 1 | 49.9 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:29 | Normal | 220.7 | 428.7 | 437.3 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 223 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14 | 1 | 49.6 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:34 | Normal | 215 | 373 | 362.9 | 186.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10 | 1 | 49.3 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:39 | Normal | 208 | 285 | 308 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 222.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 4 | 1 | 48.8 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:44 | Normal | 179.2 | 181 | 199.3 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14 | 1 | 47.9 | 16568.8 | 1904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0