## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:09 | Fault | 426.1 | 426.2 | 425.9 | 426.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:14 | Fault | 457.7 | 457.7 | 457.4 | 457.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:19 | Fault | 485.7 | 485.7 | 485.3 | 485.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:24 | Fault | 509.4 | 509.3 | 508.5 | 509.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:29 | Fault | 525 | 525 | 523.5 | 524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:34 | Fault | 536.1 | 536 | 534.5 | 535.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:39 | Fault | 544.1 | 544 | 542.6 | 543.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:44 | Fault | 550.7 | 550.6 | 549.4 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:49 | Fault | 556.1 | 556.1 | 555.2 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:54 | Fault | 561.2 | 561.1 | 560.7 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:59 | Fault | 564.6 | 564.7 | 564.9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:04 | Fault | 566.4 | 566.5 | 566.8 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:09 | Fault | 567.2 | 567.4 | 567.9 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:14 | Fault | 569.1 | 569.3 | 570.5 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:19 | Fault | 572.7 | 573 | 576.8 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:24 | Fault | 574 | 574.5 | 579.1 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:29 | Fault | 572.4 | 572.8 | 575.9 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:34 | Fault | 572.5 | 572.9 | 575.6 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:39 | Fault | 582.6 | 583.2 | 589 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:44 | Fault | 583.8 | 584.1 | 588.4 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:49 | Fault | 584.7 | 584.8 | 587.1 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:54 | Fault | 589.8 | 589.7 | 590.8 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:59 | Fault | 588.1 | 587.7 | 587.7 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:04 | Fault | 586.1 | 585.4 | 584.2 | 584.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:09 | Fault | 589.4 | 588.3 | 587.1 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:14 | Fault | 572.5 | 571.3 | 565.6 | 564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:19 | Fault | 577.2 | 575.9 | 571.8 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.2 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:24 | Fault | 579 | 577.5 | 574.3 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:29 | Fault | 595.3 | 593.5 | 594.3 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:34 | Fault | 579.1 | 577.5 | 575.7 | 574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:39 | Fault | 581.7 | 580 | 578.2 | 576.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:44 | Fault | 595 | 593.3 | 592.9 | 591.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:49 | Fault | 592.1 | 590.4 | 589.6 | 589 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:54 | Fault | 594.6 | 592.5 | 593.5 | 592.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:59 | Fault | 591.2 | 589.6 | 589.5 | 588.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:04 | Fault | 587.2 | 584.5 | 583 | 580.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:09 | Fault | 585.4 | 582.3 | 579.8 | 577.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:14 | Fault | 583.1 | 579.7 | 576.5 | 573.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:19 | Fault | 581.7 | 578 | 573.9 | 572 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:24 | Fault | 579.1 | 575.2 | 571.1 | 568.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:29 | Fault | 578.3 | 573.6 | 570 | 566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:34 | Fault | 575.7 | 570.8 | 567.7 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:39 | Fault | 574.7 | 569.5 | 566.9 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:44 | Wait | 575.8 | 570.4 | 567.7 | 563.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 36228.1 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:49 | Normal | 490 | 479.8 | 450.4 | 466.1 | 16.9 | 17.4 | 19.8 | 20.4 | 224.4 | 225.4 | 225.6 | 88.6 | 88.7 | 88.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 34480 | 1 | 47.5 | 36229 | 1940 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:54 | Normal | 483.3 | 478 | 453.7 | 465.6 | 17.9 | 18.4 | 20.7 | 21.2 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 90.2 | 90.4 | 90.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 36564 | 1 | 39.9 | 36231.9 | 1940 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6 | 0 | 6.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:59 | Normal | 489.5 | 487.2 | 459.1 | 476.9 | 19.3 | 19.8 | 21.8 | 22.5 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 37197 | 1 | 42.4 | 36235 | 1940 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:04 | Normal | 491.1 | 494.7 | 457.5 | 471.5 | 22.6 | 22.8 | 25.3 | 25.9 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 112.1 | 111.7 | 111.8 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 41712 | 1 | 45.5 | 36238.3 | 1940 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:09 | Normal | 497.7 | 494.4 | 460.7 | 480.8 | 19.9 | 20.2 | 22.2 | 22.3 | 225.2 | 225.2 | 225 | 97.9 | 97.4 | 97.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38192 | 1 | 48.9 | 36241.8 | 1940 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:14 | Normal | 491.8 | 485.5 | 487.1 | 469 | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 13.3 | 223.4 | 224 | 223 | 60.3 | 60.4 | 60.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 22931 | 1 | 49.3 | 36243.9 | 1940 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0 | 3.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:19 | Normal | 506.1 | 488.7 | 487.4 | 479.3 | 10 | 10.3 | 9 | 10.5 | 222.8 | 223 | 223 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18607 | 1 | 48.1 | 36245.6 | 1940 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:24 | Normal | 506.8 | 499.1 | 490 | 489.9 | 10 | 10.3 | 8.9 | 10.5 | 222 | 223.4 | 223 | 50.4 | 50 | 50.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 18662 | 1 | 46.9 | 36247.2 | 1940 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:29 | Normal | 504 | 499.1 | 504.3 | 487.3 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 9.9 | 222.4 | 223 | 222.4 | 48.1 | 47.8 | 48.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17754 | 1 | 46 | 36248.7 | 1940 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:34 | Normal | 511.8 | 497.3 | 500.5 | 493.5 | 10 | 10.3 | 9 | 10.4 | 222.8 | 223 | 222.8 | 51.1 | 51 | 51.3 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 18789 | 1 | 45.5 | 36250.2 | 1941 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:39 | Normal | 513.6 | 503.3 | 510.6 | 500.7 | 12.3 | 13 | 12.1 | 14 | 223.6 | 223.8 | 223.4 | 66.7 | 66.4 | 66.8 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 24049 | 1 | 45.4 | 36252.1 | 1941 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:44 | Normal | 506.7 | 499.3 | 500.2 | 495.1 | 10.5 | 11 | 10.3 | 11.8 | 222.8 | 224 | 223.2 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21251 | 1 | 45.7 | 36254.1 | 1941 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:49 | Normal | 521.6 | 514.1 | 527.9 | 511.8 | 21.1 | 21.6 | 19.3 | 21.9 | 225 | 225.6 | 225.2 | 103.5 | 104.8 | 102.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40837 | 1 | 45.8 | 36256.3 | 1941 | 6.4 | 7.1 | 7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 5.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:54 | Normal | 501.8 | 490.3 | 474.1 | 501.8 | 19 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 225.2 | 225.6 | 225.2 | 93.9 | 94 | 93.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36271 | 1 | 48.6 | 36259.6 | 1941 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 0 | 5.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:59 | Normal | 499.8 | 508.6 | 501.4 | 504.3 | 17.2 | 16.8 | 18.1 | 17.2 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 86.9 | 86.6 | 86.7 | 60 | 60 | 60 | 37324 | 1 | 49.9 | 36262.2 | 1941 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:04 | Normal | 509.6 | 504.4 | 506.2 | 506.4 | 25.5 | 26 | 24.5 | 26.1 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 129.4 | 128.7 | 128.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 25587 | 1 | 49.3 | 36263.9 | 1941 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0 | 6.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:09 | Normal | 504.4 | 488.1 | 496.7 | 487.6 | 7.8 | 8.1 | 7.2 | 8.4 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 40.4 | 40.3 | 40.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15100 | 1 | 48.9 | 36265.8 | 1941 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:14 | Normal | 531.4 | 501.1 | 535.8 | 513.6 | 18.9 | 21.8 | 18.6 | 22.2 | 225 | 225 | 224.8 | 97.4 | 97 | 97.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 45379 | 1 | 47.8 | 36267.5 | 1941 | 6 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 5.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:19 | Normal | 505.6 | 498.4 | 501.2 | 489.3 | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 13.1 | 223.2 | 223.8 | 224 | 63 | 63.1 | 63.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 23357 | 1 | 48.9 | 36270.2 | 1941 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4 | 0 | 3.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:24 | Normal | 503.3 | 494.1 | 515.4 | 483.3 | 11.5 | 12 | 10.3 | 12.6 | 223.6 | 224 | 223.6 | 58.5 | 58.3 | 58.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23902 | 1 | 48.9 | 36272.2 | 1941 | 3.2 | 3.8 | 4 | 0 | 3.9 | 4 | 3.8 | 0 | 3.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:29 | Normal | 496.7 | 495.3 | 492.2 | 486.2 | 9.1 | 9.4 | 8 | 9.2 | 223 | 223.8 | 223.6 | 45.2 | 45.1 | 45.3 | 60 | 60 | 60.01 | 16435 | 1 | 48.7 | 36274.2 | 1941 | 2.4 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 2.9 | 0 | 2.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:34 | Normal | 513 | 509.4 | 493.2 | 496.3 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 11.2 | 222.6 | 224.4 | 223.6 | 54.1 | 54.2 | 54.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21566 | 1 | 48.1 | 36275.9 | 1942 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 2.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:39 | Normal | 510.8 | 525.3 | 532.7 | 511.7 | 14.3 | 13.3 | 11.7 | 14.2 | 224 | 224.4 | 224.2 | 70 | 69.5 | 69.7 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 33123 | 1 | 47.9 | 36277.9 | 1942 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 0.1 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:44 | Normal | 509.5 | 500.3 | 516 | 497 | 12.8 | 13.6 | 12.3 | 13.6 | 223.2 | 224 | 223.8 | 66.8 | 66.9 | 67 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22673 | 1 | 49.6 | 36280.7 | 1942 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:49 | Normal | 496.1 | 489.4 | 479.8 | 487.3 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 221.6 | 223.2 | 222 | 42.7 | 42.6 | 42.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15606 | 1 | 49.2 | 36282.3 | 1942 | 2.1 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:54 | Normal | 507 | 495.7 | 486.4 | 488.4 | 7.5 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 221.8 | 222.8 | 221.6 | 38.8 | 38.6 | 38.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13791 | 1 | 47.9 | 36283.3 | 1942 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:59 | Normal | 506.8 | 515.4 | 500 | 496.2 | 10.9 | 11 | 10.1 | 11.5 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 55.1 | 55 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20455 | 1 | 47 | 36284.5 | 1942 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:04 | Normal | 497.9 | 491.6 | 501.5 | 498.5 | 9.8 | 10 | 9.1 | 9.8 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 49.5 | 49.2 | 49.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19049 | 1 | 47.2 | 36286.5 | 1942 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:09 | Normal | 517.1 | 498.6 | 498.8 | 490.8 | 10 | 10.5 | 9 | 10.4 | 221.8 | 222.6 | 222 | 51.1 | 51.2 | 51.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 19009 | 1 | 46.7 | 36287.9 | 1942 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:14 | Normal | 510.9 | 508.5 | 498.5 | 499.5 | 11 | 11.1 | 9.8 | 11.3 | 222.4 | 223 | 222.4 | 55.7 | 55.7 | 55.9 | 60 | 60.03 | 60 | 20609 | 1 | 46.3 | 36289.5 | 1942 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0 | 2.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:19 | Normal | 507.1 | 498.7 | 511.9 | 499.9 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 8.7 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 44.5 | 44.4 | 44.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16019 | 1 | 46 | 36291 | 1942 | 2.3 | 3 | 3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:24 | Normal | 507.9 | 511.5 | 503.5 | 507.5 | 10.2 | 10.5 | 9 | 10.2 | 222 | 222.8 | 222.2 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19078 | 1 | 45.6 | 36292.5 | 1942 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:29 | Normal | 515.1 | 506.7 | 508.2 | 505.2 | 10.9 | 11.2 | 9.7 | 11.2 | 222 | 223 | 222.2 | 56 | 56 | 56.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20559 | 1 | 45.5 | 36294.2 | 1942 | 3 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 2.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:34 | Normal | 508.3 | 502.8 | 490.8 | 496.8 | 9.8 | 10.1 | 8.8 | 10.2 | 222 | 222.4 | 222.4 | 50 | 50.2 | 50.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18685 | 1 | 45.5 | 36295.9 | 1943 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:39 | Normal | 500.4 | 494.6 | 497.2 | 486.6 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.7 | 221 | 222 | 221.8 | 33.2 | 33.3 | 33 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11769 | 1 | 45 | 36297.1 | 1943 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2 | 0 | 1.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:44 | Normal | 517 | 509.6 | 511.5 | 505.5 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 8.4 | 222 | 222.6 | 222.4 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 15377 | 1 | 44.4 | 36298.3 | 1943 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:49 | Normal | 500.4 | 508.7 | 505.4 | 501.4 | 7.9 | 8.1 | 6.7 | 8.1 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14682 | 1 | 43.8 | 36299.5 | 1943 | 2 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 1.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:54 | Normal | 493.9 | 500.7 | 496.2 | 501.3 | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 7 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 34.8 | 34.9 | 35.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12701 | 1 | 43.2 | 36300.6 | 1943 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:59 | Normal | 514.9 | 511.6 | 507.7 | 501.7 | 7 | 7.2 | 6 | 7.3 | 222 | 222.6 | 222.2 | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13201 | 1 | 46.5 | 36301.7 | 1943 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:04 | Normal | 514.4 | 499.8 | 486.6 | 498.5 | 6.8 | 7.1 | 5.9 | 7 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 35.1 | 34.9 | 35 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12711 | 1 | 46.2 | 36302.7 | 1943 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:09 | Normal | 513.8 | 508.5 | 503.4 | 498.4 | 6 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 31.8 | 31.7 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11522 | 1 | 48.3 | 36303.7 | 1943 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:14 | Normal | 507.9 | 502.6 | 491.4 | 494.4 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 5.8 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10575 | 1 | 49.4 | 36304.7 | 1943 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:19 | Normal | 513 | 508.6 | 498.2 | 505.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 220.8 | 221.8 | 221.6 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 10229 | 1 | 50.1 | 36305.6 | 1943 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:24 | Normal | 516.2 | 504.8 | 510.9 | 503.9 | 5.9 | 6.1 | 5 | 6.1 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 30.9 | 31 | 31.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11191 | 1 | 45.2 | 36306.5 | 1943 | 1.3 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:29 | Normal | 514.2 | 513.7 | 505.7 | 503.7 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 221.6 | 223 | 222.2 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 60 | 59.98 | 59.97 | 12320 | 1 | 47.3 | 36307.5 | 1943 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 0 | 1.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:34 | Normal | 518.9 | 507.5 | 511.9 | 500.1 | 7.9 | 8.3 | 6.7 | 8.1 | 222 | 223.6 | 223.2 | 41.1 | 40.9 | 41.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14883 | 1 | 48.5 | 36308.7 | 1944 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 0 | 1.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:39 | Normal | 509.9 | 504.5 | 495.7 | 500.8 | 8 | 8.2 | 7 | 8.3 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15144 | 1 | 49.3 | 36310 | 1944 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:44 | Normal | 515.2 | 505.7 | 503.3 | 504.3 | 9.5 | 9.8 | 8.2 | 9.7 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 48.6 | 48.3 | 48.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18159 | 1 | 50 | 36311.4 | 1944 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3 | 0 | 2.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:49 | Normal | 511.9 | 505.7 | 521.4 | 504.4 | 14 | 14.4 | 12.5 | 14 | 223.8 | 224.2 | 223.6 | 70.9 | 70.6 | 70.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 25603 | 1 | 45.1 | 36313.2 | 1944 | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 3.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:54 | Normal | 512.1 | 508.4 | 512.2 | 504.2 | 14 | 14.5 | 12.3 | 14.1 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 70.8 | 70.4 | 70.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28131 | 1 | 44.2 | 36315.3 | 1944 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 0 | 3.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:59 | Normal | 507.8 | 495.5 | 502.4 | 497.3 | 10.4 | 11 | 9 | 10.8 | 223 | 223.6 | 223.4 | 53.2 | 52.8 | 53.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 19771 | 1 | 45.1 | 36317.5 | 1944 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0 | 2.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:04 | Normal | 510.1 | 500.6 | 513 | 490.2 | 15.3 | 15.9 | 13.4 | 15.5 | 224.2 | 224.6 | 224 | 76.9 | 76.7 | 76.8 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 29267 | 1 | 45.4 | 36319.6 | 1944 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5 | 0 | 3.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:09 | Normal | 507.1 | 501.8 | 504.5 | 495.5 | 11.7 | 12.1 | 10.7 | 12.1 | 223.2 | 224 | 223.8 | 59.5 | 59.4 | 59.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 23008 | 1 | 46.2 | 36321.8 | 1944 | 3.3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:14 | Normal | 502 | 501.7 | 496.4 | 504.4 | 11.3 | 11.6 | 10.3 | 11.3 | 223 | 224.4 | 223.6 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 22997 | 1 | 45.8 | 36323.5 | 1944 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:19 | Normal | 509.8 | 503.2 | 501.6 | 495.7 | 12.8 | 13.3 | 11.3 | 12.9 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 64 | 64 | 64.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 24395 | 1 | 45.5 | 36325.1 | 1944 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:24 | Normal | 503.9 | 493.7 | 492.6 | 492.6 | 13.9 | 14.8 | 12.2 | 13.8 | 224 | 224.4 | 224.2 | 68.3 | 68.1 | 68.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 24757 | 1 | 45.8 | 36327.2 | 1944 | 4 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.6 | 5 | 4.8 | 0 | 3.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:29 | Normal | 504.1 | 499.7 | 480.4 | 488.4 | 9.4 | 9.8 | 8.2 | 9.6 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 46.8 | 46.8 | 47 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17769 | 1 | 45.9 | 36329.1 | 1944 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:34 | Normal | 502.3 | 496.8 | 505.7 | 504.8 | 14 | 14.5 | 12 | 13.4 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 68.6 | 68.4 | 68.4 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 24655 | 1 | 45.7 | 36330.8 | 1945 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 0 | 3.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:39 | Normal | 524.7 | 525.3 | 528.9 | 529.7 | 27.8 | 28.1 | 24.9 | 24.4 | 226.6 | 225.4 | 225.8 | 133.3 | 132.9 | 133 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 49216 | 1 | 47.2 | 36334.2 | 1945 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 9 | 9.1 | 9 | 0.3 | 8.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:44 | Normal | 508.2 | 490.8 | 504.9 | 541.2 | 29.7 | 33.3 | 28.2 | 18.5 | 226.8 | 227.2 | 227.2 | 132.7 | 132.1 | 132.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 50063 | 1 | 51.3 | 36338.3 | 1945 | 9.3 | 10 | 10 | 0 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 0.1 | 9.2 | 9.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:49 | Normal | 474.1 | 469.7 | 466.3 | 462.3 | 8.8 | 9.4 | 7.4 | 8.8 | 222.6 | 223.6 | 223 | 41.7 | 41.4 | 41.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15558 | 1 | 54.2 | 36341.5 | 1945 | 2.3 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 3 | 0 | 2.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:54 | Normal | 516.8 | 526.6 | 516.9 | 520.7 | 27.6 | 27.5 | 26.2 | 25.5 | 226.2 | 226 | 226.2 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 49935 | 1 | 52.4 | 36344.1 | 1945 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.4 | 9 | 0.1 | 8.5 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:59 | Normal | 506.5 | 503.1 | 505.9 | 488.9 | 27.7 | 29.7 | 25.4 | 28 | 226.2 | 226 | 226.4 | 133.3 | 133.1 | 132.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 50018 | 1 | 54 | 36347.8 | 1945 | 8.6 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 0.1 | 8.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:04 | Normal | 520.3 | 504.5 | 503.1 | 455.8 | 18.4 | 21.3 | 20.6 | 21.6 | 225.2 | 226 | 226 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34485 | 1 | 55.2 | 36350.8 | 1945 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:09 | Normal | 478.4 | 485.1 | 476.9 | 481.8 | 29.5 | 30 | 26.3 | 26.6 | 226.2 | 226 | 226.4 | 129.5 | 129.4 | 129.4 | 59.97 | 59.92 | 60.01 | 44980 | 1 | 55.1 | 36353.6 | 1945 | 9.2 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 0.1 | 8.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:14 | Normal | 477.7 | 476.4 | 479.4 | 483.7 | 26.1 | 27 | 23 | 23.1 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 114.6 | 114.1 | 114.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 43271 | 1 | 56.2 | 36357.2 | 1945 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 7.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:19 | Normal | 473.2 | 478.9 | 478.3 | 479.9 | 26.7 | 27.2 | 23.3 | 23.2 | 226 | 225.4 | 225.6 | 116.3 | 116.5 | 115.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 43321 | 1 | 57.4 | 36360.8 | 1945 | 8.3 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 9 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:24 | Normal | 472.3 | 493.5 | 495.7 | 477.2 | 23.1 | 22.4 | 16.4 | 18.9 | 224.6 | 225 | 224.8 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23163 | 1 | 57 | 36363.2 | 1945 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 0 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 4.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:29 | Normal | 473.7 | 487.2 | 490.2 | 480.1 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 11.3 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 58.7 | 58.7 | 59 | 60.02 | 60 | 60 | 22546 | 1 | 55.4 | 36365.1 | 1945 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:34 | Normal | 488.6 | 487.3 | 492.5 | 489.5 | 19.5 | 20 | 16.7 | 17.3 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 88.5 | 88.3 | 88.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 35378 | 1 | 53.9 | 36367.3 | 1946 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 0 | 5.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:39 | Normal | 488 | 491 | 494.2 | 501.2 | 10.2 | 11 | 8.6 | 9.1 | 222 | 222.6 | 222.6 | 49.2 | 49.1 | 49 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16917 | 1 | 53.7 | 36369.8 | 1946 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 4 | 3.7 | 0 | 2.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:44 | Normal | 492.3 | 487.1 | 498 | 494 | 9.3 | 9.4 | 7.8 | 8.3 | 221.8 | 221.8 | 222 | 44.5 | 44.4 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15338 | 1 | 52.3 | 36371.1 | 1946 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:49 | Normal | 494.7 | 491.3 | 496.1 | 489.2 | 8.3 | 8.4 | 7.1 | 7.9 | 221.8 | 222 | 221.8 | 40.6 | 40.6 | 40.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 14628 | 1 | 50.9 | 36372.4 | 1946 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:54 | Normal | 503.5 | 504 | 506.5 | 495.5 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 9.6 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 51 | 50.8 | 51 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18359 | 1 | 49.8 | 36373.7 | 1946 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:59 | Normal | 500.2 | 490.8 | 489.9 | 490.9 | 9.6 | 9.8 | 8.1 | 9.1 | 222 | 222.4 | 221.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 17311 | 1 | 49.2 | 36375.2 | 1946 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:04 | Normal | 499.7 | 500.2 | 494.8 | 494.8 | 9.5 | 9.7 | 8.1 | 9.1 | 221.8 | 222.6 | 222.6 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 17213 | 1 | 48.7 | 36376.7 | 1946 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:09 | Normal | 497.9 | 498 | 500.5 | 493.3 | 9.8 | 10 | 8.2 | 9.3 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 17606 | 1 | 48.4 | 36378.1 | 1946 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:14 | Normal | 502.9 | 495.6 | 501.3 | 491.3 | 10.1 | 10.5 | 8.6 | 9.9 | 221 | 222.4 | 221.8 | 50.5 | 50.2 | 50.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18480 | 1 | 47.9 | 36379.6 | 1946 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:19 | Normal | 499.3 | 505.1 | 501.6 | 500.7 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 9.1 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 48.4 | 48.4 | 48.6 | 60 | 59.96 | 60 | 19668 | 1 | 47.9 | 36381.7 | 1946 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:24 | Normal | 496.6 | 501 | 504 | 492 | 9.4 | 9.5 | 7.5 | 8.6 | 222 | 222.6 | 221.8 | 45.2 | 45.2 | 45.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16277 | 1 | 47.5 | 36383 | 1946 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3 | 0 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:29 | Normal | 501.5 | 504.1 | 509.7 | 494.7 | 12.8 | 12.6 | 9.6 | 10.5 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 58.3 | 58.1 | 58.4 | 60 | 60.01 | 60 | 20817 | 1 | 47.1 | 36384.5 | 1946 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4 | 4.3 | 3.9 | 0 | 2.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:34 | Normal | 502.8 | 507.1 | 504.1 | 507.1 | 10.9 | 11.8 | 9.3 | 10.5 | 224.8 | 225.4 | 225 | 56 | 55.7 | 56 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18076 | 1 | 47 | 36386.2 | 1947 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:39 | Normal | 492.5 | 502.2 | 500.5 | 491.5 | 10.1 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 45 | 45 | 45 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18696 | 1 | 46.7 | 36387.8 | 1947 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:44 | Normal | 494.4 | 495.9 | 491.7 | 479.8 | 7 | 7 | 5.4 | 6 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 11814 | 1 | 46.2 | 36388.9 | 1947 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:49 | Normal | 489.5 | 487.1 | 490.1 | 489.1 | 7 | 7 | 5.4 | 5.7 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 31.9 | 31.7 | 32 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11837 | 1 | 45.6 | 36390.3 | 1947 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:54 | Normal | 484.8 | 488.3 | 494.6 | 490.5 | 6 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 222.6 | 223.8 | 223 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9942 | 1 | 45.4 | 36391.6 | 1947 | 1.3 | 2 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:59 | Normal | 488.6 | 491 | 491.3 | 489.5 | 5.5 | 5.4 | 4.3 | 4.6 | 222 | 224.2 | 223.2 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9188 | 1 | 47.6 | 36392.4 | 1947 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:04 | Normal | 485.5 | 491.1 | 490.2 | 493.1 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 4.6 | 223 | 223.4 | 223.4 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9532 | 1 | 45.2 | 36393.2 | 1947 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:09 | Normal | 487.6 | 493.3 | 493 | 491.1 | 5 | 4.9 | 3.7 | 4 | 223 | 223.8 | 223.2 | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8370 | 1 | 48.3 | 36394 | 1947 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:14 | Normal | 500.6 | 512.2 | 500.1 | 505.1 | 15.4 | 15.4 | 10.8 | 10.7 | 224.2 | 224.8 | 225 | 67 | 66.6 | 66.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 25061 | 1 | 49.8 | 36395.2 | 1947 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5 | 5.3 | 4.9 | 0 | 3.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:19 | Normal | 491 | 497.2 | 497.8 | 494.8 | 14 | 14 | 9.6 | 9.5 | 223.6 | 224.8 | 224.6 | 59.4 | 59.1 | 59.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 22212 | 1 | 45 | 36397.2 | 1947 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:24 | Normal | 487.5 | 495.2 | 496.9 | 491.9 | 12.1 | 12 | 7.8 | 8 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 50.4 | 50.3 | 50.6 | 60 | 60.01 | 60 | 18774 | 1 | 45.2 | 36398.8 | 1947 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 0 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:29 | Normal | 488.4 | 492 | 492.7 | 493.7 | 11.1 | 11.1 | 7 | 7 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 46 | 45.9 | 46.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17110 | 1 | 45.1 | 36400.3 | 1947 | 3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:34 | Normal | 489.5 | 490.1 | 493.1 | 496.1 | 10.3 | 10.4 | 6.3 | 6.4 | 223.4 | 224.4 | 223 | 42.3 | 42.4 | 42.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 15465 | 1 | 44.8 | 36401.6 | 1948 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:39 | Normal | 495.3 | 487.9 | 490.9 | 493.9 | 9.5 | 9.8 | 5.6 | 5.8 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 39.1 | 39.1 | 39.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14256 | 1 | 44.4 | 36402.9 | 1948 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3 | 0 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:44 | Normal | 485.9 | 489.7 | 494.7 | 494.3 | 8.3 | 9.5 | 5.3 | 5.5 | 222.2 | 223.2 | 222.8 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13230 | 1 | 44.6 | 36404 | 1948 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 0 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:49 | Normal | 491.5 | 490.1 | 488.8 | 494.8 | 6.3 | 7.3 | 4 | 4 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 28 | 27.8 | 28 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10352 | 1 | 46.7 | 36405 | 1948 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:54 | Normal | 496.6 | 494.2 | 499.5 | 491.4 | 6.7 | 7.8 | 4 | 4.2 | 223.8 | 225 | 223.8 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10801 | 1 | 48.8 | 36405.9 | 1948 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:59 | Normal | 486.6 | 497.3 | 492.2 | 489.2 | 4.3 | 5.6 | 3 | 3 | 225.2 | 225.8 | 225 | 20.9 | 20.6 | 21 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7934 | 1 | 49.8 | 36406.7 | 1948 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.6 | 0 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:04 | Normal | 494.5 | 502.2 | 495.5 | 493.6 | 3.8 | 4.9 | 2.5 | 2.6 | 224.6 | 225 | 225 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 7473 | 1 | 46.4 | 36407.4 | 1948 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:09 | Normal | 494.5 | 496.2 | 492.9 | 491.9 | 3.7 | 6 | 2.7 | 2.9 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 20.2 | 20.1 | 20.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7729 | 1 | 46.8 | 36408.1 | 1948 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:14 | Normal | 485.6 | 487.3 | 475.9 | 464.9 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 223.2 | 225 | 223.6 | 9 | 8.8 | 9.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3705 | 1 | 48.6 | 36408.4 | 1948 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:19 | Normal | 485.6 | 472 | 472.7 | 479.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2247 | 1 | 49.5 | 36408.7 | 1948 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:24 | Normal | 485.2 | 487.9 | 478 | 482 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2788 | 1 | 50 | 36408.9 | 1948 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:29 | Normal | 504.4 | 497.1 | 490.1 | 493.2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.3 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3087 | 1 | 48.6 | 36409.1 | 1948 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:34 | Normal | 508.5 | 497 | 487.6 | 452.7 | 1.5 | 2 | 1.1 | 1.3 | 223.4 | 225.2 | 224.2 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 2953 | 1 | 48.7 | 36409.4 | 1949 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:39 | Normal | 521.7 | 518.3 | 477.3 | 482.3 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 224 | 225.4 | 224 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3777 | 1 | 50 | 36409.7 | 1949 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:44 | Normal | 507.5 | 498.1 | 476 | 471 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 223.2 | 225.4 | 224.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2794 | 1 | 49.9 | 36410 | 1949 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:49 | Normal | 490.6 | 482.3 | 471.1 | 471 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 223.4 | 225.2 | 223.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2132 | 1 | 49.6 | 36410.2 | 1949 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:54 | Normal | 481.5 | 475.2 | 472 | 467.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 222.8 | 225.4 | 224 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1641 | 1 | 49.4 | 36410.4 | 1949 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:59 | Normal | 486.7 | 479.2 | 474.9 | 456.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 223 | 224.8 | 223.4 | 3 | 3 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1099 | 1 | 49.1 | 36410.5 | 1949 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:04 | Normal | 457.9 | 448.2 | 430.9 | 451.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 224.6 | 223.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 739 | 1 | 48.5 | 36410.6 | 1949 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:09 | Normal | 462 | 441.2 | 437.8 | 441.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 224.6 | 223.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 540 | 1 | 47.4 | 36410.6 | 1949 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:14 | Normal | 453.3 | 296.1 | 420 | 439 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 224.2 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 294 | 1 | 48.4 | 36410.7 | 1949 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:19 | Normal | 414.7 | 199.9 | 199.8 | 355.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224.4 | 223 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 106 | 1 | 49.4 | 36410.7 | 1949 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:24 | Normal | 391.5 | 210.2 | 183.9 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 224.2 | 223 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29 | 1 | 48.3 | 36410.7 | 1949 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:29 | Normal | 278.1 | 217.2 | 229.6 | 227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 223.8 | 223 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7 | 1 | 47.6 | 36410.7 | 1949 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:34 | Normal | 213.2 | 192.8 | 200.1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.4 | 222.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8 | 1 | 49.3 | 36410.7 | 1950 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:39 | Normal | 205.2 | 201.3 | 204.4 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.6 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3 | 1 | 47.8 | 36410.7 | 1950 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:44 | Normal | 201.4 | 201.6 | 199 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9 | 1 | 49.9 | 36410.7 | 1950 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0