## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:15 | Fault | 480.1 | 480.6 | 479.7 | 479.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:20 | Fault | 539.1 | 539.5 | 515.6 | 513.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:25 | Fault | 573.1 | 573.4 | 539.5 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:30 | Fault | 593.3 | 593.5 | 555.4 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:35 | Fault | 606.6 | 606.8 | 566.7 | 566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:40 | Fault | 616.2 | 616.4 | 575.2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:45 | Fault | 624.1 | 624.3 | 582.2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:50 | Fault | 631 | 631.1 | 588.2 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:55 | Fault | 637.1 | 637.2 | 593.7 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:00 | Fault | 641.4 | 641.5 | 597.5 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:05 | Fault | 643.1 | 643.2 | 598.8 | 599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:10 | Fault | 644.4 | 644.6 | 599.8 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:15 | Fault | 648.3 | 648.3 | 603.7 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:20 | Fault | 653.9 | 653.2 | 608.5 | 609.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:25 | Fault | 656.3 | 655.5 | 611.2 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:30 | Fault | 652.8 | 652.6 | 608 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:35 | Fault | 650.8 | 650.9 | 606.4 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:40 | Fault | 667.1 | 666.5 | 621 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:45 | Fault | 664.3 | 664.3 | 618.6 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:50 | Fault | 670 | 670 | 624 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:55 | Fault | 674.2 | 674.4 | 628.1 | 630.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:00 | Fault | 671.1 | 671.6 | 625.4 | 627.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:05 | Fault | 668 | 668.8 | 623.3 | 625.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:10 | Fault | 671.8 | 673.1 | 627 | 629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:15 | Fault | 647.2 | 649.2 | 604.5 | 605.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:20 | Fault | 657.9 | 659.8 | 614.6 | 616.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:25 | Fault | 658.3 | 660.1 | 614.9 | 616.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:30 | Fault | 664.1 | 666.7 | 620.1 | 621.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:35 | Fault | 654.3 | 656.1 | 611.9 | 613.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:40 | Fault | 667.3 | 668.7 | 624.1 | 626.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:45 | Fault | 655.1 | 657.9 | 612.7 | 614.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:50 | Fault | 649.7 | 652.5 | 608.2 | 610.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:55 | Fault | 649.4 | 652.5 | 608 | 610.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:00 | Fault | 666 | 669.4 | 623.3 | 625.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:05 | Fault | 666.4 | 669.7 | 623.4 | 626.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:10 | Fault | 664.3 | 668.1 | 622.2 | 625 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:15 | Fault | 661.9 | 666 | 620 | 622.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:20 | Fault | 659.3 | 663.5 | 617.7 | 620.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:25 | Fault | 659.1 | 663.6 | 617.9 | 620.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:30 | Fault | 654.8 | 659.4 | 613.9 | 616.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:35 | Fault | 654.8 | 660.7 | 614.5 | 616.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:40 | Fault | 651.9 | 657.2 | 612.2 | 614.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:45 | Wait | 651.3 | 656.1 | 611.6 | 613.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 27.1 | 38992.4 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:50 | Normal | 528.9 | 539.9 | 487.8 | 512.7 | 23.4 | 12 | 19.2 | 12 | 223.6 | 221.4 | 222.2 | 83.9 | 84.2 | 84.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 31964 | 1 | 28.5 | 38993.8 | 2229 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0.2 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:55 | Normal | 527.8 | 545.5 | 485.3 | 513.1 | 25.4 | 13 | 20.6 | 13 | 224.6 | 221 | 223.8 | 90.6 | 90.9 | 91 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 34709 | 1 | 31.8 | 38996.6 | 2229 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 0 | 0.1 | 7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:00 | Normal | 538 | 534 | 490.7 | 519.6 | 26.4 | 13.5 | 21.6 | 13.5 | 224.2 | 222.4 | 223 | 94.3 | 94.6 | 94.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 35926 | 1 | 34.8 | 38999.5 | 2229 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0 | 7.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:05 | Normal | 532 | 528.9 | 491 | 513.9 | 29.6 | 15.5 | 23.8 | 15.1 | 223.6 | 221.8 | 223.8 | 105.8 | 105.9 | 106 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 40244 | 1 | 37.7 | 39002.6 | 2229 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 0 | 0.1 | 8.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:10 | Normal | 524.8 | 537.4 | 492.5 | 514 | 18.8 | 9.8 | 15 | 9.6 | 222.8 | 221.6 | 223 | 67.1 | 67.3 | 67.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 24925 | 1 | 40.4 | 39005.8 | 2229 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:15 | Normal | 539.5 | 554.3 | 481.5 | 515.3 | 14.7 | 7.6 | 12.3 | 7.8 | 222.8 | 220.8 | 221.8 | 54.4 | 54.5 | 54.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 20535 | 1 | 40.2 | 39007.6 | 2229 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:20 | Normal | 549.5 | 547.5 | 510.4 | 518.3 | 12.8 | 7.1 | 10.5 | 6.9 | 222.2 | 220.4 | 221.4 | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 18529 | 1 | 39.6 | 39009.2 | 2229 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:25 | Normal | 555.4 | 557.4 | 521.1 | 529.9 | 12.1 | 6.6 | 9.8 | 6.3 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 45.8 | 46 | 46 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17016 | 1 | 38.9 | 39010.7 | 2229 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:30 | Normal | 570.7 | 560.6 | 525 | 519.8 | 11.5 | 6.4 | 9.5 | 6.2 | 222.6 | 219.6 | 221.4 | 45 | 45.1 | 45 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 16613 | 1 | 38.4 | 39012.1 | 2229 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.6 | 3.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:35 | Normal | 569.9 | 556.1 | 509.1 | 542.5 | 13.5 | 7.3 | 11.2 | 6.9 | 222.6 | 220.4 | 222 | 51.7 | 51.9 | 51.9 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 19246 | 1 | 38 | 39013.5 | 2230 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:40 | Normal | 556.9 | 557.8 | 532.8 | 532.7 | 16.7 | 8.3 | 13.3 | 8.6 | 222.6 | 222 | 222.6 | 62.9 | 63 | 62.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 23285 | 1 | 38.1 | 39015.3 | 2230 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0.4 | 4.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:45 | Normal | 567.6 | 555.3 | 515.1 | 535.9 | 13 | 7.1 | 10.5 | 6.8 | 222.8 | 220.6 | 221.6 | 50 | 50.1 | 50.1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 18531 | 1 | 38.1 | 39017 | 2230 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3 | 0 | 0.5 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:50 | Normal | 564.7 | 541.3 | 526.3 | 528.9 | 32.7 | 17.3 | 25.5 | 17.6 | 224 | 222 | 223.6 | 123.9 | 124.1 | 124.2 | 59.99 | 60 | 59.97 | 46731 | 1 | 38.3 | 39019.1 | 2230 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 7.1 | 8.6 | 8.3 | 0 | 0 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:55 | Normal | 563.5 | 542.7 | 503.8 | 524.1 | 34.7 | 18.1 | 27.9 | 18.3 | 223.8 | 222 | 224.4 | 127.7 | 128 | 128 | 60.02 | 60 | 60.01 | 46108 | 1 | 41.2 | 39022.5 | 2230 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 9.5 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:00 | Normal | 580.6 | 559.6 | 509.4 | 539.2 | 12.8 | 7.3 | 10.5 | 6.9 | 223.2 | 221 | 222 | 50 | 50.1 | 50.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18258 | 1 | 42 | 39024.6 | 2230 | 3 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:05 | Normal | 564.4 | 560.3 | 521.9 | 528.8 | 14.9 | 8.1 | 12.1 | 7.8 | 223.2 | 221.4 | 222.2 | 57.1 | 57.2 | 57.3 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 21745 | 1 | 41.4 | 39026.5 | 2230 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:10 | Normal | 553.7 | 549.8 | 516.6 | 525.4 | 7.9 | 4.3 | 6.4 | 4.1 | 222.8 | 220.8 | 221.4 | 30.2 | 30.4 | 30.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11206 | 1 | 41.2 | 39028.2 | 2230 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:15 | Normal | 583.3 | 588.5 | 540.8 | 543.7 | 17.5 | 8.9 | 14 | 8.9 | 223.2 | 221.2 | 223.2 | 64.4 | 67.1 | 65 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 26628 | 1 | 40.8 | 39030.1 | 2230 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:20 | Normal | 557.2 | 555.3 | 520.8 | 528.4 | 17.5 | 9.3 | 14 | 9 | 223 | 221.2 | 222.2 | 65.4 | 65.7 | 65.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 24951 | 1 | 41.7 | 39032.5 | 2230 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0.2 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:25 | Normal | 575.6 | 562.2 | 531.2 | 530 | 15.1 | 8.4 | 12.1 | 8.1 | 223.2 | 220.4 | 221.6 | 59.7 | 59.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21110 | 1 | 41.5 | 39034.4 | 2230 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.4 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:30 | Normal | 560.1 | 562 | 535.8 | 532.6 | 14.3 | 7.6 | 11.1 | 7.3 | 223 | 221 | 222 | 54 | 54 | 54.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21717 | 1 | 41.1 | 39036.1 | 2230 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:35 | Normal | 562.1 | 562.1 | 506.2 | 535 | 12.1 | 6.6 | 9.8 | 6.3 | 222.8 | 220.6 | 221.8 | 45.7 | 45.8 | 46 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16705 | 1 | 40.6 | 39037.7 | 2231 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:40 | Normal | 568.4 | 549.2 | 505.2 | 538.2 | 16.6 | 9.1 | 13.8 | 8.3 | 223.2 | 221.4 | 222 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 23778 | 1 | 40.9 | 39040 | 2231 | 4 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:45 | Normal | 545.5 | 572.9 | 518.9 | 521.8 | 18.1 | 9.1 | 14.4 | 9.4 | 222.8 | 221.4 | 222 | 68 | 68.2 | 68.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 21481 | 1 | 41.1 | 39042 | 2231 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:50 | Normal | 554.1 | 548 | 518 | 531.8 | 8.3 | 4.7 | 6.6 | 4.3 | 221.8 | 219.8 | 221.4 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12255 | 1 | 40.4 | 39043.3 | 2231 | 2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:55 | Normal | 558.3 | 566.2 | 529.8 | 546.6 | 8.8 | 5 | 7.2 | 4.6 | 221.8 | 220 | 220.6 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13100 | 1 | 39.6 | 39044.3 | 2231 | 2 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0.5 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:00 | Normal | 577.2 | 562.5 | 519.9 | 536.3 | 13.9 | 7.6 | 11.5 | 7.3 | 222.6 | 220 | 221.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 20613 | 1 | 39.1 | 39045.6 | 2231 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:05 | Normal | 574.1 | 560.1 | 521.9 | 534.8 | 8.6 | 4.8 | 7 | 4.4 | 221.8 | 219.8 | 220 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12365 | 1 | 39.2 | 39047.3 | 2231 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2 | 0 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:10 | Normal | 593 | 585.8 | 534.9 | 545.6 | 12.1 | 6.8 | 10.1 | 6.6 | 222 | 220.4 | 221.4 | 47 | 47.1 | 47.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 18014 | 1 | 38.7 | 39048.7 | 2231 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:15 | Normal | 567.2 | 558.1 | 525.5 | 538.4 | 13.2 | 7.3 | 10.7 | 6.9 | 222 | 219.4 | 220.8 | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 19171 | 1 | 38.6 | 39050.2 | 2231 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:20 | Normal | 589.9 | 571.4 | 509.1 | 533.9 | 10.3 | 5.8 | 8.6 | 5.5 | 221.6 | 220.2 | 220 | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 15184 | 1 | 38.3 | 39051.6 | 2231 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.5 | 3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:25 | Normal | 569 | 565.5 | 524.3 | 536.8 | 13.5 | 7.5 | 10.6 | 7 | 221.4 | 219.8 | 221.2 | 51.9 | 52.9 | 51.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 19670 | 1 | 38 | 39052.9 | 2231 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:30 | Normal | 580 | 557.2 | 528.9 | 539.7 | 13.4 | 7.6 | 11.1 | 7.1 | 222.2 | 220.2 | 220.6 | 53.4 | 53.6 | 53.6 | 60 | 60 | 59.96 | 20070 | 1 | 38.1 | 39054.6 | 2231 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:35 | Normal | 562 | 559 | 527.4 | 533.2 | 11.2 | 6.1 | 9 | 5.8 | 221.8 | 220 | 220.8 | 42.9 | 43.1 | 43.1 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 16153 | 1 | 38 | 39056.1 | 2232 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.5 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:40 | Normal | 575 | 557.9 | 525 | 532.8 | 8 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 220.8 | 219.4 | 221 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11901 | 1 | 37.6 | 39057.1 | 2232 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:45 | Normal | 584.2 | 563.7 | 524.8 | 546.8 | 9.8 | 5.6 | 8.3 | 5.3 | 222.2 | 219.6 | 221 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14859 | 1 | 37.3 | 39058.3 | 2232 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.6 | 2.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:50 | Normal | 563 | 559.9 | 529.2 | 543 | 9 | 5 | 7.1 | 4.6 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 35.2 | 35.5 | 35.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13200 | 1 | 36.9 | 39059.5 | 2232 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:55 | Normal | 563.1 | 561 | 517.8 | 535.7 | 7.8 | 4.3 | 6.3 | 4.2 | 221.4 | 219.2 | 220 | 31.1 | 31.4 | 31.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11530 | 1 | 36.6 | 39060.6 | 2232 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:00 | Normal | 565.3 | 568.2 | 531.9 | 539.7 | 8.6 | 4.8 | 6.8 | 4.5 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 34 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12625 | 1 | 36.4 | 39061.6 | 2232 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:05 | Normal | 566 | 561 | 523.2 | 528.1 | 8.3 | 4.6 | 6.7 | 4.4 | 222.4 | 219.8 | 221.4 | 32.9 | 33.1 | 33 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12233 | 1 | 36.1 | 39062.7 | 2232 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:10 | Normal | 553.3 | 570.6 | 528 | 521.6 | 7.1 | 3.9 | 5.6 | 3.6 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60 | 60 | 60 | 10328 | 1 | 35.8 | 39063.6 | 2232 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:15 | Normal | 576 | 557.1 | 513.1 | 544.9 | 6.1 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 221.2 | 219.6 | 220 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 59.97 | 59.9 | 59.92 | 9274 | 1 | 35.5 | 39064.5 | 2232 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:20 | Normal | 581.7 | 558.9 | 527.2 | 537.1 | 6.6 | 3.7 | 5.3 | 3.5 | 221.6 | 219.8 | 220.6 | 26.9 | 27.2 | 27 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 9948 | 1 | 35.2 | 39065.3 | 2232 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:25 | Normal | 569.3 | 567.2 | 529 | 541.7 | 7.5 | 4.1 | 6 | 3.8 | 221.6 | 220 | 220.4 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11049 | 1 | 35 | 39066.2 | 2232 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:30 | Normal | 592.2 | 572.1 | 532.9 | 546.6 | 9 | 5 | 7.3 | 4.6 | 221.8 | 219.8 | 220.4 | 37.1 | 37.4 | 37.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 13455 | 1 | 35 | 39067.1 | 2232 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 0 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:35 | Normal | 594.5 | 580.4 | 552 | 543.7 | 9.8 | 5.5 | 7.8 | 5.2 | 222 | 220 | 221.4 | 39.9 | 40 | 40 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14635 | 1 | 35 | 39068.3 | 2233 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:40 | Normal | 591.7 | 570.9 | 533.5 | 538.3 | 9.3 | 5.3 | 7.6 | 5.1 | 222.2 | 220.4 | 221.2 | 37.9 | 38.2 | 38.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 13843 | 1 | 35.2 | 39069.6 | 2233 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:45 | Normal | 590.1 | 571.9 | 539.3 | 541.1 | 12.1 | 6.8 | 9.8 | 6.5 | 222.4 | 219.8 | 221 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17651 | 1 | 35.4 | 39071 | 2233 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:50 | Normal | 573.6 | 580.5 | 542.3 | 552 | 13.6 | 7.3 | 10.6 | 6.6 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 52.3 | 52.7 | 52.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 19489 | 1 | 35.9 | 39072.7 | 2233 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:55 | Normal | 581.7 | 569.8 | 530.4 | 526.9 | 24.7 | 13.1 | 19.8 | 13 | 223.4 | 222 | 222.6 | 96.3 | 96.5 | 96.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 33593 | 1 | 36.8 | 39074.8 | 2233 | 6.2 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:00 | Normal | 580.5 | 562.6 | 520.2 | 539 | 13.5 | 7.5 | 11.2 | 7 | 223 | 220.4 | 222.2 | 52.8 | 53.1 | 52.9 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 19970 | 1 | 37.7 | 39076.7 | 2233 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.6 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:05 | Normal | 574.6 | 564.5 | 528.2 | 537.1 | 18.1 | 9.9 | 14.6 | 9.3 | 223 | 219.8 | 222.4 | 69.9 | 70.3 | 70.3 | 59.95 | 60.01 | 59.95 | 27653 | 1 | 38.2 | 39078.8 | 2233 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:10 | Normal | 563.3 | 557.4 | 506.4 | 533.1 | 10.7 | 6 | 8.8 | 5.5 | 222.6 | 220.6 | 220.8 | 40.3 | 40.6 | 40.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15320 | 1 | 38.7 | 39080.7 | 2233 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0.5 | 3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:15 | Normal | 563.3 | 552.2 | 519.6 | 535.5 | 10.2 | 5.8 | 8.3 | 5.4 | 222.4 | 220.6 | 221.6 | 39.6 | 39.9 | 39.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14757 | 1 | 38.3 | 39082.1 | 2233 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0.7 | 3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:20 | Normal | 578.5 | 570.7 | 523.7 | 539.7 | 14.3 | 8.1 | 11.7 | 7.6 | 223.4 | 220.2 | 222.4 | 56.8 | 56.9 | 56.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20989 | 1 | 38.2 | 39083.7 | 2233 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:25 | Normal | 585.3 | 570.3 | 533 | 540.7 | 16.6 | 9.1 | 13.8 | 8.9 | 223.2 | 222 | 222.8 | 66.2 | 66.4 | 66.5 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 23988 | 1 | 38.7 | 39085.7 | 2233 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:30 | Normal | 572.4 | 561.8 | 544.4 | 535.5 | 12 | 6.9 | 9.5 | 6.6 | 223.6 | 220.6 | 222.2 | 47.4 | 47.7 | 47.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 17747 | 1 | 38.8 | 39087.5 | 2233 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:35 | Normal | 568.5 | 558.3 | 544.1 | 535.8 | 21.1 | 11.3 | 16 | 11.2 | 223.4 | 221.8 | 223.2 | 81.6 | 82 | 82 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 29606 | 1 | 38.8 | 39089.3 | 2234 | 5.1 | 5.6 | 5 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:40 | Normal | 593 | 585.9 | 553.2 | 564.1 | 30 | 16.6 | 24.2 | 14.7 | 224 | 222.4 | 223.2 | 119.5 | 119.4 | 119.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46493 | 1 | 41.4 | 39092.9 | 2234 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 0 | 0 | 8.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:45 | Normal | 586.4 | 563.8 | 507.3 | 536.6 | 29.8 | 17.7 | 29.8 | 16.6 | 224.8 | 223.6 | 224.8 | 125.8 | 126.1 | 126 | 59.95 | 60.03 | 59.99 | 36391 | 1 | 44.7 | 39096.2 | 2234 | 7 | 7.3 | 7 | 6.4 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 10.1 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:50 | Normal | 547.8 | 555.8 | 497.8 | 517.7 | 10.6 | 5.8 | 8.6 | 5.3 | 222.6 | 221.2 | 221.8 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 14151 | 1 | 45.7 | 39098.6 | 2234 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:55 | Normal | 578.2 | 557.5 | 530.3 | 541.2 | 14 | 8.5 | 11.7 | 6.8 | 223.4 | 220.4 | 222.2 | 53.9 | 54 | 54.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 42670 | 1 | 46.4 | 39101.8 | 2234 | 3.5 | 4.1 | 4 | 3.5 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:00 | Normal | 551.7 | 540.5 | 528 | 502.9 | 32.7 | 15.4 | 24 | 16.6 | 223.4 | 222 | 223 | 113 | 112.9 | 113.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 47254 | 1 | 48 | 39105.2 | 2234 | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0 | 8.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:05 | Normal | 557.2 | 526.7 | 523.3 | 502.4 | 30.6 | 18.1 | 25 | 17.8 | 224.2 | 221.4 | 223 | 119.8 | 120 | 120.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 43487 | 1 | 49.1 | 39108.2 | 2234 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 8.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:10 | Normal | 538.9 | 534 | 484.7 | 507 | 29.6 | 15.7 | 24.6 | 15.5 | 224.4 | 222 | 223.2 | 108.2 | 108.3 | 108.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 41442 | 1 | 49.8 | 39111.3 | 2234 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 7.8 | 0 | 0 | 8.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:15 | Normal | 535.4 | 532.4 | 488.5 | 507.3 | 28.3 | 15.2 | 23.3 | 14.9 | 223.8 | 222 | 224.4 | 103.1 | 103.5 | 103.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 39437 | 1 | 50.9 | 39114.7 | 2234 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 0 | 0 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:20 | Normal | 558 | 548 | 479.4 | 511.1 | 9.6 | 5.7 | 8.1 | 5.3 | 222.6 | 220.6 | 222 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 13005 | 1 | 51.6 | 39117.7 | 2234 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:25 | Normal | 544.2 | 540.6 | 480.7 | 516.8 | 23.1 | 12.6 | 18.8 | 12.1 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 84 | 84.3 | 84.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 33809 | 1 | 50.9 | 39120.2 | 2234 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0.1 | 6.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:30 | Normal | 560.9 | 554.9 | 491.3 | 515.3 | 7.8 | 4.5 | 6.6 | 4.1 | 222.4 | 220.6 | 221.4 | 29.4 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 12009 | 1 | 48.5 | 39121.3 | 2234 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:35 | Normal | 541.5 | 551.6 | 485 | 528 | 21.5 | 11.5 | 17.5 | 11 | 223.2 | 220.4 | 221.8 | 80.1 | 80.2 | 80.5 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 30070 | 1 | 47.2 | 39123.3 | 2235 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:40 | Normal | 542.1 | 550.1 | 478.5 | 519.3 | 10.6 | 6 | 8.8 | 5.5 | 221.8 | 220.8 | 221.2 | 39.3 | 39.5 | 39.6 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 14759 | 1 | 46.9 | 39125.3 | 2235 | 2.4 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:45 | Normal | 569.4 | 564.4 | 528.3 | 518.9 | 10.1 | 5.8 | 7.5 | 5.1 | 222 | 219.6 | 220 | 39.4 | 39.7 | 39.6 | 59.99 | 60 | 59.95 | 14786 | 1 | 45.1 | 39126.4 | 2235 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:50 | Normal | 561.5 | 569.4 | 519.8 | 540.6 | 9.6 | 5.3 | 7.7 | 4.5 | 221.4 | 219.2 | 219.6 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 13761 | 1 | 43.6 | 39127.5 | 2235 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:55 | Normal | 583.7 | 568.9 | 526.2 | 535 | 11.1 | 6.6 | 8.8 | 5.8 | 221.4 | 219.8 | 221 | 45 | 45.2 | 45.1 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 16015 | 1 | 42.5 | 39128.7 | 2235 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:00 | Normal | 580.1 | 565.2 | 533.7 | 525.5 | 10.6 | 6.1 | 8.5 | 5.5 | 221.6 | 220 | 220.6 | 41.8 | 42 | 42 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15436 | 1 | 41.7 | 39130.1 | 2235 | 2.4 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:05 | Normal | 575 | 569 | 529.2 | 537.9 | 10.8 | 6.1 | 8.8 | 5.5 | 222.2 | 220 | 221 | 42.3 | 42.5 | 42.4 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 15629 | 1 | 40.9 | 39131.4 | 2235 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.4 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:10 | Normal | 565.4 | 572.3 | 530.6 | 540.4 | 11.2 | 6.2 | 9 | 5.8 | 221.6 | 219.4 | 221.4 | 43.7 | 44 | 43.9 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 16179 | 1 | 40.5 | 39132.7 | 2235 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:15 | Normal | 587.4 | 562.3 | 530.8 | 540.6 | 12.3 | 7.2 | 9.6 | 7 | 221.6 | 219.8 | 220 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 17657 | 1 | 40 | 39134.1 | 2235 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:20 | Normal | 567.2 | 568.1 | 520 | 540.9 | 10.5 | 6.1 | 8.1 | 5.6 | 221.2 | 219.6 | 220.2 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 15098 | 1 | 40.2 | 39135.7 | 2235 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:25 | Normal | 583.7 | 561.9 | 529.4 | 539.5 | 10.1 | 6.1 | 8 | 5.5 | 221 | 219 | 220.2 | 40.8 | 41 | 40.9 | 60 | 60.04 | 59.99 | 15012 | 1 | 39.6 | 39136.9 | 2235 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:30 | Normal | 581.1 | 565.3 | 517.2 | 513.8 | 14.3 | 8.8 | 10 | 8.6 | 221.8 | 219.2 | 221 | 57 | 58.1 | 56.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22577 | 1 | 39.4 | 39138.3 | 2235 | 2.5 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 4 | 0 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:35 | Normal | 578.5 | 555.2 | 514.5 | 533.1 | 9.5 | 5.8 | 7.4 | 5.3 | 224.2 | 222.4 | 223.4 | 39.5 | 38.9 | 38.7 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 14244 | 1 | 39.3 | 39139.7 | 2236 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:40 | Normal | 583 | 557.4 | 522.5 | 520.2 | 10.9 | 7 | 7 | 6.7 | 224 | 221.4 | 222.6 | 42.6 | 42.9 | 42.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 14971 | 1 | 38.9 | 39140.9 | 2236 | 1.6 | 3.5 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:45 | Normal | 580.5 | 562.1 | 527.5 | 514.2 | 9.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 223.8 | 221.6 | 222.6 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 15710 | 1 | 38.5 | 39141.9 | 2236 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:50 | Normal | 580.6 | 562 | 523.6 | 519.4 | 7.6 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 223.4 | 221.4 | 222.2 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12470 | 1 | 38.3 | 39143.2 | 2236 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:55 | Normal | 549.3 | 559.3 | 502.3 | 526.1 | 5.3 | 3.2 | 4.3 | 2.8 | 223 | 221.8 | 222 | 21.1 | 21.4 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7914 | 1 | 38 | 39144.1 | 2236 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:00 | Normal | 564 | 552.6 | 502.9 | 530.7 | 5.3 | 3.3 | 4.3 | 2.8 | 223.4 | 221.2 | 222.6 | 22 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8127 | 1 | 37.4 | 39144.8 | 2236 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:05 | Normal | 555.3 | 562.2 | 512.5 | 536.3 | 5 | 3 | 4 | 2.6 | 223 | 221 | 222 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 7522 | 1 | 37 | 39145.5 | 2236 | 1 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:10 | Normal | 565.2 | 559.1 | 517.3 | 512 | 4.5 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 222.4 | 220.8 | 222.4 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 60 | 60 | 6978 | 1 | 36.7 | 39146.1 | 2236 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:15 | Normal | 568 | 571.9 | 511.5 | 469.4 | 11.9 | 8.1 | 6.3 | 7.5 | 222.8 | 222 | 222.4 | 44.2 | 44.4 | 44.3 | 59.93 | 60.03 | 59.89 | 16517 | 1 | 36.8 | 39147.3 | 2236 | 1 | 3.9 | 3.7 | 3 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:20 | Normal | 555.5 | 559.2 | 501.5 | 431.4 | 9.9 | 7.1 | 5.5 | 6.3 | 223 | 221.2 | 222.2 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13776 | 1 | 37.2 | 39148.6 | 2236 | 0.8 | 3 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0.4 | 1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:25 | Normal | 562.3 | 551.3 | 505.4 | 366.9 | 6.8 | 6.1 | 4.3 | 6.1 | 223.2 | 221.2 | 221.4 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 10756 | 1 | 37.1 | 39149.6 | 2236 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 2 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:30 | Normal | 567.2 | 555.1 | 496.3 | 338.1 | 6 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 222.4 | 220.2 | 221.6 | 25.9 | 26.2 | 26 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9689 | 1 | 37 | 39150.4 | 2236 | 0.5 | 0.9 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:35 | Normal | 565.2 | 564.1 | 505 | 321.8 | 5.5 | 5.1 | 3.5 | 4 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8458 | 1 | 36.7 | 39151.2 | 2237 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:40 | Normal | 566.1 | 546.3 | 501.2 | 284.9 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 20.8 | 21 | 20.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 7708 | 1 | 36.5 | 39151.8 | 2237 | 0.3 | 1 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:45 | Normal | 567.3 | 556.2 | 487.9 | 412.9 | 4.9 | 4.6 | 3.1 | 2.6 | 222.6 | 220 | 221.6 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 60 | 59.99 | 60 | 7581 | 1 | 36.3 | 39152.5 | 2237 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:50 | Normal | 570.7 | 562.8 | 481.9 | 385.1 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 221.8 | 220 | 220.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6878 | 1 | 36.1 | 39153 | 2237 | 0.3 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:55 | Normal | 571.3 | 565.3 | 500.8 | 372.6 | 4 | 3.8 | 2.6 | 1.8 | 223 | 221.4 | 222.4 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6368 | 1 | 36 | 39153.6 | 2237 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:00 | Normal | 559.4 | 551.9 | 499.3 | 314.1 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 225 | 222.8 | 223.8 | 13.4 | 14 | 13.8 | 60.02 | 60.04 | 60 | 5018 | 1 | 35.9 | 39154 | 2237 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:05 | Normal | 510.3 | 559.1 | 492.6 | 313.4 | 2.8 | 2.6 | 2 | 1.5 | 225 | 223.2 | 223.6 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4486 | 1 | 35.7 | 39154.4 | 2237 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:10 | Normal | 426.3 | 568.7 | 479.5 | 298 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | 224.2 | 222.2 | 223.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 2943 | 1 | 35.5 | 39154.8 | 2237 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:15 | Normal | 561 | 538.2 | 501.4 | 528.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 224 | 221.6 | 223.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1908 | 1 | 35.2 | 39154.9 | 2237 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:20 | Normal | 544 | 556.3 | 491.9 | 499.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 224 | 222 | 223.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1673 | 1 | 35 | 39155.1 | 2237 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:25 | Normal | 551.2 | 541.2 | 501.7 | 519.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 224.8 | 222.6 | 223 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2019 | 1 | 34.8 | 39155.2 | 2237 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:30 | Normal | 569.4 | 574.3 | 512.4 | 525.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 224.2 | 222.6 | 223 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2187 | 1 | 34.6 | 39155.4 | 2237 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:35 | Normal | 549.3 | 560.2 | 457.7 | 502.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 224.6 | 222.4 | 223.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2117 | 1 | 34.5 | 39155.6 | 2238 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:40 | Normal | 541.9 | 529.3 | 472.3 | 526.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1927 | 1 | 34.3 | 39155.8 | 2238 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:45 | Normal | 537.2 | 561.5 | 502 | 513.4 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 224.8 | 222.6 | 223.2 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1642 | 1 | 34.2 | 39155.9 | 2238 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:50 | Normal | 556 | 525.1 | 491.5 | 523.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 224.8 | 222.6 | 223.2 | 3.9 | 4 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1425 | 1 | 34.1 | 39156 | 2238 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:55 | Normal | 557.6 | 547.7 | 475.9 | 502.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 224.6 | 222.6 | 223.2 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1121 | 1 | 34 | 39156.2 | 2238 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:00 | Normal | 535.2 | 531.1 | 481.3 | 493.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 224.8 | 221.8 | 223 | 2 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 710 | 1 | 33.9 | 39156.2 | 2238 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:05 | Normal | 534.5 | 567.1 | 490.2 | 430.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 224 | 222.4 | 223 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 364 | 1 | 33.8 | 39156.3 | 2238 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:10 | Normal | 476.3 | 536 | 459.4 | 432.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 224 | 222.4 | 223.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 279 | 1 | 33.6 | 39156.3 | 2238 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:15 | Normal | 453.4 | 518.8 | 413.1 | 467.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 159 | 1 | 33.5 | 39156.3 | 2238 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:20 | Normal | 235.3 | 418.9 | 396.4 | 246 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 40 | 1 | 33.4 | 39156.3 | 2238 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:25 | Normal | 199.2 | 389.9 | 226.2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 222.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8 | 1 | 33.2 | 39156.3 | 2238 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:30 | Normal | 217.9 | 402 | 214 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 33 | 39156.3 | 2238 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:35 | Normal | 214.2 | 333.7 | 201.2 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221 | 222.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 32.9 | 39156.3 | 2239 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:40 | Normal | 201.4 | 200 | 189 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 32.7 | 39156.3 | 2239 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0