## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:17 | Fault | 489.7 | 489.3 | 488.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:22 | Fault | 523.6 | 534.7 | 534.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:27 | Fault | 546.3 | 561.6 | 561.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:32 | Fault | 561.2 | 578.2 | 577.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:37 | Fault | 571.6 | 589.1 | 588.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:42 | Fault | 579.7 | 597.4 | 596.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:47 | Fault | 586.7 | 604.4 | 604 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:52 | Fault | 592.7 | 610.7 | 609.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:57 | Fault | 597.4 | 615.5 | 615.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:02 | Fault | 599.7 | 617.9 | 618.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:07 | Fault | 600.8 | 619.3 | 619.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:12 | Fault | 602 | 620.2 | 620.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:17 | Fault | 606.1 | 622 | 623.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:22 | Fault | 608.5 | 623.4 | 625 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:27 | Fault | 608.2 | 623.9 | 625.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:32 | Fault | 609.3 | 624.6 | 627.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:37 | Fault | 609.5 | 626.3 | 629.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:42 | Fault | 616.2 | 631.3 | 638.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:47 | Fault | 616.9 | 634.7 | 638.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:53 | Fault | 621 | 640.4 | 646.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:57 | Fault | 622.8 | 644.5 | 649.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:02 | Fault | 622.1 | 646.1 | 648.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:07 | Fault | 621.8 | 647.1 | 647.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:12 | Fault | 626.3 | 653.2 | 652.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:17 | Fault | 613.9 | 636.8 | 635.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:22 | Fault | 618.3 | 642.5 | 641.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:27 | Fault | 618.5 | 642.5 | 641.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:32 | Fault | 621.7 | 646.9 | 644.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:37 | Fault | 620 | 647.4 | 644.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:42 | Fault | 617.6 | 643.5 | 640.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:47 | Fault | 614.5 | 647.2 | 643.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:52 | Fault | 617.1 | 646.3 | 642.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:57 | Fault | 612.9 | 641.1 | 636.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:02 | Fault | 621.1 | 654.1 | 650.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:07 | Fault | 617.6 | 649.9 | 647 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:12 | Fault | 617.5 | 650.2 | 645.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:17 | Fault | 615.4 | 649.1 | 643 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:22 | Fault | 614.4 | 649.5 | 641.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:27 | Fault | 614.2 | 649.5 | 641 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:32 | Fault | 610.6 | 644.5 | 636.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:37 | Fault | 610.6 | 645 | 637 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:42 | Fault | 611.7 | 645.9 | 637.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:47 | Fault | 609.8 | 642.3 | 634.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 28.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:52 | Fault | 607.9 | 639.7 | 631.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 28.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:57 | Fault | 608.8 | 639.7 | 633.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:02 | Fault | 608.5 | 638.9 | 636.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:07 | Fault | 609.9 | 641.3 | 638.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 2 | 29.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:12 | Fault | 594.7 | 622.5 | 619.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:17 | Fault | 601.7 | 629.1 | 626 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 0 | 2 | 29.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:22 | Fault | 607.2 | 634.4 | 631.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 29.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:27 | Fault | 610.3 | 637.8 | 634.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 219.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:32 | Fault | 614.3 | 642.4 | 639.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 219.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:37 | Fault | 619.9 | 649.3 | 646 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:42 | Fault | 616 | 644.7 | 641.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:47 | Fault | 614.8 | 643.4 | 640 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60.01 | 59.9 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:52 | Fault | 625.9 | 657.9 | 654.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:57 | Fault | 605.3 | 635.4 | 630.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:02 | Fault | 602.2 | 632.1 | 628.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:07 | Fault | 604.2 | 634.6 | 630.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:12 | Fault | 608 | 634.7 | 632.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:17 | Fault | 613.7 | 641.5 | 638.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:22 | Fault | 610.2 | 635.9 | 633.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:27 | Fault | 607.7 | 633.7 | 631.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:32 | Fault | 608.5 | 634.3 | 631.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:37 | Fault | 625.2 | 659.5 | 655.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:42 | Fault | 617.6 | 643.2 | 640.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:47 | Fault | 606.7 | 633.2 | 630.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:52 | Fault | 595.7 | 620.1 | 618 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:57 | Fault | 611 | 637.1 | 634.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.03 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:02 | Fault | 619.6 | 646.7 | 644.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:07 | Fault | 617.5 | 642.7 | 641.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:12 | Fault | 617.8 | 642.6 | 641 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:17 | Fault | 614.3 | 637.8 | 636.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:22 | Fault | 617.5 | 640.1 | 638.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:27 | Fault | 622.2 | 646 | 644.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:32 | Fault | 618.7 | 643 | 642 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:37 | Fault | 609.7 | 631.6 | 631.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 0 | 2 | 29 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:42 | Fault | 620.1 | 643.2 | 642.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:47 | Fault | 620.5 | 643.5 | 642.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 28.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:52 | Fault | 614.6 | 636.9 | 636.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 28.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:57 | Fault | 616.1 | 638.5 | 637.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 0 | 2 | 28.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:02 | Fault | 616.4 | 639.6 | 639 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 220 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:07 | Fault | 615.2 | 638.1 | 637.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 28.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:12 | Fault | 617.4 | 640.1 | 638.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:17 | Fault | 614.3 | 636 | 635.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.94 | 59.9 | 0 | 2 | 28.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:22 | Fault | 617.7 | 640.8 | 639.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:27 | Fault | 621.1 | 645 | 643.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 28.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:32 | Fault | 622.2 | 647.2 | 645.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 0 | 2 | 28.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:37 | Fault | 623.4 | 648.2 | 646.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.98 | 60.04 | 0 | 2 | 28.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:42 | Fault | 626.2 | 650.7 | 649.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 28.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:47 | Fault | 628.4 | 653.2 | 651.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.96 | 60 | 0 | 2 | 28.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:52 | Fault | 625.7 | 650.6 | 649.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 28.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:57 | Fault | 617.6 | 643.1 | 641.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 28.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:02 | Fault | 619.9 | 645.6 | 643.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 28.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:07 | Fault | 618.2 | 643.6 | 641.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 28.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:12 | Fault | 617.2 | 640.1 | 638.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:17 | Fault | 618.8 | 643.4 | 641.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 28.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:22 | Fault | 621.8 | 646.1 | 643.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 221 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:27 | Fault | 622 | 646.6 | 644.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:32 | Fault | 618.5 | 641.6 | 639.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 29 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:37 | Fault | 634.5 | 659.7 | 657.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:42 | Fault | 620.7 | 645.9 | 644.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:47 | Fault | 613.6 | 636.9 | 633.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:52 | Fault | 600 | 620.1 | 617.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:57 | Fault | 619.2 | 642.1 | 638.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:02 | Fault | 582.9 | 602.6 | 598.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:07 | Fault | 613 | 636.7 | 631.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 29.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:12 | Fault | 609.3 | 632.5 | 629.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:17 | Fault | 607.3 | 631.3 | 629 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:22 | Fault | 608.2 | 631.9 | 628.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:27 | Fault | 584.3 | 604 | 602.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:32 | Fault | 620.5 | 643.6 | 641.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:37 | Fault | 614.1 | 636.1 | 634.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:42 | Fault | 598.4 | 620.6 | 618.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:47 | Fault | 605.7 | 626.6 | 625.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:52 | Fault | 609.8 | 631.2 | 630.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:57 | Fault | 616.3 | 639.2 | 637.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:02 | Fault | 615.4 | 637.8 | 635.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:07 | Fault | 613.3 | 635.8 | 633.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:12 | Fault | 615.5 | 637.9 | 636.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:17 | Fault | 619 | 641.9 | 640 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:22 | Fault | 612.3 | 633.6 | 631.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:27 | Fault | 616.3 | 638.4 | 636.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:32 | Fault | 614.7 | 635.3 | 633.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:37 | Fault | 610.4 | 631.3 | 629.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:42 | Fault | 604.3 | 624.3 | 623 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:47 | Fault | 606.3 | 626.5 | 625.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:52 | Fault | 604.3 | 624.7 | 623.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:57 | Fault | 598.3 | 616.2 | 615.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:02 | Fault | 608.8 | 628.2 | 627.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:07 | Fault | 605.9 | 624.7 | 623.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:12 | Fault | 631.1 | 652 | 650.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 29.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:17 | Fault | 616.3 | 637.1 | 636 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:22 | Fault | 607 | 626.4 | 625.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:27 | Fault | 602.3 | 621.5 | 619.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:32 | Fault | 602 | 620.2 | 618.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 221.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:37 | Fault | 602.3 | 620 | 619 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 30.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:42 | Fault | 603.4 | 618.3 | 618.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 30.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:47 | Fault | 596.4 | 612.3 | 611.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 30.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:52 | Fault | 601.1 | 617.7 | 617 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:57 | Fault | 602.5 | 619.1 | 617.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:02 | Fault | 600.7 | 617.2 | 616 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:07 | Fault | 603.9 | 620.5 | 618.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 30.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:12 | Fault | 578.5 | 594 | 593 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223 | 222 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 30 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:17 | Fault | 580.1 | 595.6 | 594.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:22 | Fault | 580.8 | 597 | 596.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 29.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:27 | Fault | 587.6 | 604.5 | 603.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.6 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:32 | Fault | 597.5 | 612.6 | 609.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 29.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:37 | Fault | 600.6 | 614.1 | 610.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.5 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:42 | Fault | 594.5 | 608 | 605.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:47 | Fault | 584.2 | 599.2 | 598.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:52 | Fault | 574.3 | 591.3 | 590.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 29.3 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:57 | Fault | 566.8 | 583.8 | 582.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:02 | Fault | 555.9 | 572.5 | 571.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.2 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:07 | Fault | 547.6 | 563.7 | 562.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.1 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:12 | Fault | 537.3 | 552.7 | 551.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 29 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:17 | Fault | 519 | 531.3 | 530.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 28.9 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:22 | Fault | 478.3 | 478.5 | 477.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 28.8 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:27 | Fault | 346.3 | 346.6 | 345.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 28.7 | 1981.6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0