## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:16 | Fault | 480 | 480.3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:21 | Fault | 529.7 | 525.2 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:26 | Fault | 570.6 | 549 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:31 | Fault | 591.2 | 564.6 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:36 | Fault | 603.7 | 575.6 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:41 | Fault | 613.7 | 584.3 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:46 | Fault | 621.6 | 591.5 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:51 | Fault | 628.4 | 597.6 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:56 | Fault | 634.9 | 603.6 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:01 | Fault | 638.5 | 607 | 596.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:06 | Fault | 640.5 | 608.4 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:11 | Fault | 642.3 | 609.9 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:16 | Fault | 646.3 | 613.7 | 601.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:21 | Fault | 652.2 | 619.5 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:26 | Fault | 654 | 621.2 | 604.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:31 | Fault | 654 | 620.8 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:36 | Fault | 651.1 | 618.7 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:41 | Fault | 667.1 | 633.4 | 615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:46 | Fault | 663.2 | 631.6 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:51 | Fault | 672.5 | 641.3 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:56 | Fault | 673.4 | 643.9 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:01 | Fault | 671.7 | 643 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:06 | Fault | 669.3 | 641.6 | 626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:11 | Fault | 673 | 646.1 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:16 | Fault | 653.5 | 627.6 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:21 | Fault | 663.9 | 636.2 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:26 | Fault | 661.8 | 634.1 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:31 | Fault | 678.8 | 650.6 | 634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:36 | Fault | 682.1 | 653.1 | 639.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:41 | Fault | 672.8 | 645.7 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:46 | Fault | 657.4 | 631.4 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:51 | Fault | 677.2 | 649.5 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:56 | Fault | 677.3 | 648.5 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:01 | Fault | 680.8 | 653.4 | 638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:06 | Fault | 670.6 | 644.8 | 628.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:11 | Fault | 667.9 | 642.6 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:16 | Fault | 664.4 | 638.6 | 621.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:21 | Fault | 663.6 | 637.7 | 621.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:26 | Fault | 663.8 | 638.2 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:31 | Fault | 659.6 | 634.4 | 617.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:36 | Fault | 657.9 | 633.3 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:41 | Fault | 658.7 | 634.2 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:46 | Wait | 657.5 | 632.8 | 615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 26.7 | 29120.6 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:51 | Normal | 563.4 | 531.4 | 535.9 | 0 | 22.8 | 16.6 | 16.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 71.3 | 71.3 | 71 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 28600 | 1 | 28.1 | 29122.3 | 2065 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:56 | Normal | 567.1 | 531.2 | 527.9 | 0 | 24.1 | 17.8 | 17.9 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 76.1 | 76 | 75.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30738 | 1 | 30.5 | 29124.8 | 2065 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 4.5 | 4.7 | 3.3 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:01 | Normal | 563.1 | 536.1 | 528.4 | 0 | 25.7 | 19.3 | 18.9 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 81.6 | 81.5 | 81.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 32737 | 1 | 32.7 | 29127.4 | 2065 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5 | 5.1 | 3.7 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:06 | Normal | 559.5 | 528.8 | 523.2 | 0 | 30.3 | 22.8 | 22.4 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 95 | 94.9 | 94.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 38249 | 1 | 35 | 29130.3 | 2065 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 6.1 | 6.2 | 4.1 | 6.3 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:11 | Normal | 561.6 | 527 | 527.1 | 0 | 15.4 | 11.7 | 11 | 0 | 234 | 232.4 | 234 | 48.6 | 48.5 | 48.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 19867 | 1 | 36.7 | 29132.8 | 2065 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 2 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:16 | Normal | 576.7 | 531.1 | 531.4 | 0 | 14.8 | 11.1 | 9.6 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 46.3 | 46.4 | 46.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 18153 | 1 | 36.5 | 29134.4 | 2065 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:21 | Normal | 575.1 | 528.2 | 532.5 | 0 | 11.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 37 | 37.1 | 36.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14378 | 1 | 35.9 | 29135.7 | 2065 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:26 | Normal | 581.4 | 536.3 | 547.5 | 0 | 11.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14684 | 1 | 35.4 | 29136.9 | 2065 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:31 | Normal | 584.1 | 537.4 | 546.3 | 0 | 11.2 | 8.3 | 7.7 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 37 | 37.1 | 36.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14302 | 1 | 35 | 29138.1 | 2066 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:36 | Normal | 578.4 | 534 | 547.9 | 0 | 17.3 | 12.8 | 11.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 56.4 | 56.3 | 55.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 18013 | 1 | 34.7 | 29139.4 | 2066 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:41 | Normal | 580.6 | 535.5 | 552.4 | 0 | 13.7 | 10.3 | 9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 44 | 44.1 | 43.7 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 17241 | 1 | 34.9 | 29141 | 2066 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:46 | Normal | 579.8 | 532.9 | 550.4 | 0 | 12.9 | 9.7 | 8.6 | 0 | 232.8 | 232 | 233.8 | 41.9 | 41.8 | 41.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 16267 | 1 | 35 | 29142.5 | 2066 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3 | 1.5 | 1.4 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:51 | Normal | 581.6 | 538.9 | 536.3 | 0 | 20.6 | 16 | 13.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235 | 66.4 | 66.4 | 66.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 23486 | 1 | 35.7 | 29144.7 | 2066 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5 | 3.6 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:56 | Normal | 560.9 | 544.9 | 507.7 | 0 | 17.5 | 14.8 | 16.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 60.9 | 60.9 | 60.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29138 | 1 | 36.9 | 29147.2 | 2066 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:01 | Normal | 576.7 | 486.2 | 531.6 | 0 | 12.4 | 10.1 | 8.6 | 0 | 232.8 | 232 | 233.4 | 39.2 | 39.2 | 39 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15475 | 1 | 37.3 | 29148.8 | 2066 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:06 | Normal | 571.2 | 486.1 | 529.8 | 0 | 12.5 | 10.2 | 8.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 39.8 | 39.8 | 39.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15646 | 1 | 37.4 | 29150.5 | 2066 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:11 | Normal | 575.8 | 478.2 | 539.3 | 0 | 8.5 | 7.2 | 6 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11120 | 1 | 36.8 | 29151.5 | 2066 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 3.9 | 2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:16 | Normal | 579.6 | 517 | 553.4 | 0 | 22.7 | 18.8 | 15.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.8 | 73.5 | 73.6 | 73.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24645 | 1 | 37.1 | 29153.5 | 2066 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:21 | Normal | 574.6 | 471.2 | 522.4 | 0 | 12.5 | 10.8 | 9 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 60 | 60.02 | 60 | 15816 | 1 | 37.9 | 29155.5 | 2066 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:26 | Normal | 584 | 489.7 | 534 | 0 | 19.7 | 17 | 13.5 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 61.1 | 61.1 | 60.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29134 | 1 | 37.3 | 29156.8 | 2066 | 4.8 | 5.3 | 5 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:31 | Normal | 568.5 | 505.2 | 558.9 | 0 | 13.6 | 10.9 | 9 | 0 | 233 | 230.8 | 232.8 | 43.1 | 43.2 | 42.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 19897 | 1 | 37.1 | 29158.3 | 2067 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 4.3 | 4 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:36 | Normal | 578.7 | 492 | 545 | 0 | 10.2 | 8.3 | 7.1 | 0 | 233.6 | 230.4 | 232.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 13414 | 1 | 36.8 | 29159.7 | 2067 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 3.5 | 4.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:41 | Normal | 554 | 524.1 | 550.2 | 0 | 28.5 | 22.8 | 20.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 84.2 | 84 | 83.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 42886 | 1 | 36.9 | 29161.4 | 2067 | 7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 5.6 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:46 | Normal | 577.6 | 531.9 | 540.4 | 0 | 11.6 | 9 | 8.1 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 14741 | 1 | 37.9 | 29163.5 | 2067 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:51 | Normal | 568 | 523.2 | 534.8 | 0 | 8.1 | 6 | 5.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10316 | 1 | 37.4 | 29164.6 | 2067 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:56 | Normal | 573 | 524.1 | 542.1 | 0 | 8.8 | 6.6 | 6 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 28.8 | 29 | 28.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11202 | 1 | 36.7 | 29165.4 | 2067 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:01 | Normal | 586 | 547.3 | 551.1 | 0 | 16.8 | 13 | 11.8 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 55.5 | 55.4 | 55.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21079 | 1 | 36.3 | 29166.5 | 2067 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 11:03 | Normal | 589.3 | 540.1 | 551.7 | 0 | 16.5 | 12.9 | 11.8 | 0 | 233 | 231.4 | 232.8 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 59.98 | 60 | 60 | 20707 | 1 | 36.4 | 29167.2 | 2067 | 3.9 | 4.3 | 4 | 3.9 | 2.3 | 2.1 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:05 | Normal | 588.9 | 538 | 552.6 | 0 | 13.2 | 10.3 | 9.1 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 43.3 | 43.3 | 43.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 17806 | 1 | 36.5 | 29167.8 | 2067 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 4 | 3.7 | 3 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:06 | Normal | 581.7 | 530 | 551.4 | 0 | 11.1 | 8.5 | 7.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 36.4 | 36.6 | 36.3 | 60.02 | 60 | 60 | 15028 | 1 | 36.7 | 29168 | 2067 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:07 | Normal | 578.2 | 535.1 | 548.4 | 0 | 11.3 | 8.3 | 7.8 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.8 | 37.1 | 37.3 | 37 | 60.03 | 60 | 60 | 14159 | 1 | 36.6 | 29168.3 | 2067 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:08 | Normal | 580.7 | 539.3 | 545.5 | 0 | 12.5 | 9.2 | 8.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 40.7 | 40.8 | 40.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 15658 | 1 | 36.5 | 29168.5 | 2067 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:09 | Normal | 579.5 | 542.2 | 558.6 | 0 | 13.2 | 10 | 9 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 16492 | 1 | 36.5 | 29168.8 | 2067 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3 | 1.6 | 1.3 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:10 | Normal | 589.8 | 533.9 | 551.9 | 0 | 12.7 | 10 | 8.8 | 0 | 231.8 | 230 | 232.6 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16908 | 1 | 36.5 | 29169.1 | 2067 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:11 | Normal | 581.5 | 538.2 | 548 | 0 | 11.1 | 8.3 | 7.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 36 | 36.2 | 35.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14919 | 1 | 36.5 | 29169.3 | 2067 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:12 | Normal | 581.2 | 536.4 | 545.8 | 0 | 10.7 | 7.8 | 7.2 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.4 | 34.9 | 35.1 | 35 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13302 | 1 | 36.5 | 29169.5 | 2067 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 3.9 | 2.3 | 2 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:13 | Normal | 580.5 | 539.3 | 546.8 | 0 | 12.2 | 9 | 8.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 39.8 | 40 | 39.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 15395 | 1 | 36.4 | 29169.8 | 2067 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.9 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 2.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:14 | Normal | 578.3 | 540.1 | 549.7 | 0 | 12 | 8.6 | 8.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 38.9 | 39 | 38.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15243 | 1 | 36.4 | 29170 | 2067 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 1 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:15 | Normal | 588.5 | 542.8 | 556.2 | 0 | 12.3 | 8.8 | 8.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232.4 | 40 | 40.1 | 39.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 15442 | 1 | 36.3 | 29170.3 | 2067 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:16 | Normal | 583.7 | 546.2 | 557.5 | 0 | 12.5 | 9.3 | 8.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 41 | 41.1 | 40.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15915 | 1 | 36.3 | 29170.6 | 2067 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:17 | Normal | 583.5 | 538.2 | 552.3 | 0 | 11.7 | 8.6 | 8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.2 | 38.4 | 38.5 | 38.3 | 60.04 | 60 | 60.01 | 15046 | 1 | 36.2 | 29170.8 | 2067 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:18 | Normal | 578.2 | 536.1 | 553.9 | 0 | 11.3 | 8.4 | 7.7 | 0 | 231.6 | 230 | 231.8 | 37.2 | 37.3 | 37 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14420 | 1 | 36.2 | 29171.1 | 2067 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:19 | Normal | 586.1 | 537 | 548.4 | 0 | 11.2 | 8.5 | 7.9 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 14465 | 1 | 36.2 | 29171.3 | 2067 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 4 | 2.5 | 2.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:20 | Normal | 578.1 | 539.2 | 552.1 | 0 | 11.3 | 8.6 | 8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231 | 38 | 38 | 37.7 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 14659 | 1 | 36.1 | 29171.5 | 2067 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:21 | Normal | 579.5 | 535.2 | 549.4 | 0 | 11.9 | 9 | 8.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.6 | 39.5 | 39.5 | 39.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15233 | 1 | 36.2 | 29171.8 | 2067 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:22 | Normal | 586.5 | 542 | 550.2 | 0 | 12.2 | 9.1 | 8.7 | 0 | 232 | 230.4 | 232.2 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15673 | 1 | 36.1 | 29172.1 | 2067 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:23 | Normal | 579.5 | 541 | 548.2 | 0 | 12.6 | 9.4 | 8.9 | 0 | 232 | 231.2 | 231.8 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 60 | 60 | 60 | 16094 | 1 | 36.1 | 29172.3 | 2067 | 2.9 | 3.3 | 3 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:24 | Normal | 587.8 | 542.1 | 556 | 0 | 12.8 | 9.6 | 9 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 16439 | 1 | 36.1 | 29172.6 | 2067 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:25 | Normal | 587.3 | 538.3 | 554.6 | 0 | 13 | 9.9 | 9.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 43.5 | 43.8 | 43.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 16897 | 1 | 36.1 | 29172.9 | 2067 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 3.8 | 3.6 | 3 | 2.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:26 | Normal | 590.4 | 545.3 | 549.4 | 0 | 13.6 | 10.3 | 9.6 | 0 | 232.4 | 231 | 232.8 | 45.2 | 45.2 | 45 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17783 | 1 | 36.1 | 29173.2 | 2067 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:27 | Normal | 591.7 | 547.3 | 552.3 | 0 | 14 | 10.4 | 9.6 | 0 | 233 | 231 | 232 | 45.6 | 45.7 | 45.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 17994 | 1 | 36.1 | 29173.5 | 2067 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:28 | Normal | 590.5 | 539 | 556 | 0 | 14 | 10.3 | 9.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 45.4 | 45.5 | 45.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 17982 | 1 | 36.2 | 29173.8 | 2068 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:29 | Normal | 590.7 | 538.3 | 557.4 | 0 | 13.6 | 10.1 | 9.3 | 0 | 233 | 230.8 | 232.6 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 17571 | 1 | 36.2 | 29174.1 | 2068 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:30 | Normal | 583.5 | 545 | 555.2 | 0 | 13.6 | 10.1 | 9.3 | 0 | 233 | 230.8 | 232.2 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 60.01 | 60 | 60 | 17248 | 1 | 36.2 | 29174.3 | 2068 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 3.8 | 3.6 | 3 | 2.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:31 | Normal | 586.4 | 540.2 | 553.6 | 0 | 13.2 | 9.7 | 9.1 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60 | 60 | 60 | 16960 | 1 | 36.2 | 29174.6 | 2068 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:32 | Normal | 589.2 | 541.1 | 547 | 0 | 12.7 | 9.5 | 8.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16317 | 1 | 36.2 | 29174.9 | 2068 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 1.3 | 1.2 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:33 | Normal | 580.8 | 539.1 | 533.1 | 0 | 12.3 | 9 | 8.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 39.6 | 39.7 | 39.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15505 | 1 | 36.1 | 29175.2 | 2068 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.9 | 1.3 | 1 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:34 | Normal | 584 | 533.7 | 549.8 | 0 | 11.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 14860 | 1 | 36.1 | 29175.4 | 2068 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:35 | Normal | 580.8 | 518 | 541 | 0 | 10.5 | 8 | 7 | 0 | 232 | 230.6 | 231.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 13379 | 1 | 36.2 | 29175.7 | 2068 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:36 | Normal | 580.1 | 505 | 531.9 | 0 | 9 | 6.9 | 6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 29.3 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11713 | 1 | 36 | 29175.9 | 2068 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0 | 3 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:37 | Normal | 573.5 | 503.3 | 531.6 | 0 | 7.1 | 5.4 | 4.6 | 0 | 231 | 229.6 | 230.8 | 23.1 | 23.2 | 23 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 9121 | 1 | 36 | 29176 | 2068 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:38 | Normal | 578.4 | 509.2 | 541.2 | 0 | 7.1 | 5.4 | 4.8 | 0 | 230.6 | 230.2 | 231.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9092 | 1 | 35.9 | 29176.2 | 2068 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:39 | Normal | 567.3 | 492.1 | 532.3 | 0 | 6.6 | 5.1 | 4.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 8381 | 1 | 35.8 | 29176.3 | 2068 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 1.3 | 1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:40 | Normal | 578.5 | 473.3 | 541.9 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 9861 | 1 | 35.7 | 29176.5 | 2068 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:41 | Normal | 578 | 477.2 | 551 | 0 | 8.6 | 7.3 | 5.8 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11154 | 1 | 35.7 | 29176.7 | 2068 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:42 | Normal | 582.2 | 478.1 | 554.6 | 0 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 30.8 | 31 | 30.8 | 59.95 | 60.02 | 60 | 11737 | 1 | 35.5 | 29176.9 | 2068 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0 | 3.6 | 4 | 2.1 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:43 | Normal | 590.5 | 480.1 | 555.6 | 0 | 10 | 8.5 | 6.8 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12967 | 1 | 35.4 | 29177.1 | 2068 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 4 | 2.2 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:44 | Normal | 592.6 | 481.3 | 550.5 | 0 | 10.1 | 8.5 | 6.9 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13044 | 1 | 35.3 | 29177.3 | 2068 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 4 | 2.2 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:45 | Normal | 584.3 | 484.1 | 552.6 | 0 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13075 | 1 | 35.2 | 29177.5 | 2068 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:46 | Normal | 583.6 | 499.1 | 550.2 | 0 | 10.2 | 8.3 | 6.9 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13121 | 1 | 35.3 | 29177.7 | 2068 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 4 | 2.3 | 1.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:47 | Normal | 587.9 | 498.4 | 547.9 | 0 | 10.3 | 8.2 | 6.9 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 13140 | 1 | 35.2 | 29177.9 | 2068 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:48 | Normal | 587.5 | 496.2 | 539.9 | 0 | 10.1 | 8.1 | 6.8 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 32.9 | 33 | 32.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12857 | 1 | 35.2 | 29178.2 | 2068 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:49 | Normal | 589.4 | 495.1 | 552.1 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.4 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 31.8 | 31.9 | 31.6 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 12424 | 1 | 35.2 | 29178.4 | 2068 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:50 | Normal | 581.1 | 495.2 | 537.4 | 0 | 9.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 11721 | 1 | 35.1 | 29178.6 | 2068 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 3.4 | 3.7 | 2 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-21 11:55 | Normal | 578.9 | 469.3 | 541 | 0 | 7.6 | 6.3 | 5 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 24.8 | 24.9 | 24.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9747 | 1 | 35 | 29179.4 | 2068 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 3.3 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:00 | Normal | 582.7 | 489.2 | 543.2 | 0 | 8.3 | 6.8 | 5.6 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10741 | 1 | 34.7 | 29180.3 | 2068 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:05 | Normal | 586.7 | 494.1 | 549.1 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 26 | 26.1 | 25.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 10083 | 1 | 34.6 | 29181.2 | 2068 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:10 | Normal | 581.3 | 475.9 | 548.8 | 0 | 7.3 | 5.9 | 4.9 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9431 | 1 | 34.4 | 29181.9 | 2068 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:15 | Normal | 584.6 | 493.2 | 555.1 | 0 | 7 | 5.7 | 4.7 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 9123 | 1 | 34.3 | 29182.7 | 2068 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:20 | Normal | 570.2 | 489.9 | 542.2 | 0 | 6.6 | 5.4 | 4.5 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.8 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8651 | 1 | 34.2 | 29183.5 | 2068 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:25 | Normal | 586.4 | 494.2 | 547.7 | 0 | 6.7 | 5.3 | 4.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 60 | 60 | 59.96 | 8632 | 1 | 34 | 29184.2 | 2068 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:30 | Normal | 592.9 | 498 | 559.4 | 0 | 8.7 | 7 | 6.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11343 | 1 | 33.9 | 29185.1 | 2069 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:35 | Normal | 588.1 | 502.8 | 541.3 | 0 | 9.5 | 7.8 | 6.7 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12438 | 1 | 34 | 29186.1 | 2069 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 3.5 | 4 | 2.2 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:40 | Normal | 582.1 | 493.1 | 541.2 | 0 | 8.5 | 6.8 | 5.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 28.1 | 28.3 | 27.9 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 11149 | 1 | 34.1 | 29187.2 | 2069 | 1.9 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:45 | Normal | 594.6 | 501.1 | 549.7 | 0 | 10 | 8 | 6.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 33 | 33.1 | 32.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12904 | 1 | 34.2 | 29188.3 | 2069 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:50 | Normal | 588.8 | 498.5 | 553.4 | 0 | 13.1 | 10.9 | 9.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 16575 | 1 | 34.6 | 29189.7 | 2069 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | 3 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 12:55 | Normal | 588.8 | 535 | 558.6 | 0 | 22.8 | 18.3 | 16.1 | 0 | 235.4 | 235 | 235.4 | 75.1 | 75 | 74.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31443 | 1 | 35.4 | 29191.6 | 2069 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.3 | 4.1 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:00 | Normal | 584.1 | 539.1 | 548.8 | 0 | 12.8 | 9.5 | 8.8 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 41.9 | 41.9 | 41.7 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 15903 | 1 | 36.2 | 29193.2 | 2069 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 1.4 | 1.2 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:05 | Normal | 585.9 | 541.2 | 545.1 | 0 | 18.4 | 14.2 | 13.4 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23700 | 1 | 36.7 | 29195 | 2069 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:10 | Normal | 578.5 | 538 | 544.3 | 0 | 13.5 | 10.1 | 9.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.4 | 43.5 | 43.5 | 43.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 17262 | 1 | 37.4 | 29196.9 | 2069 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 4 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:15 | Normal | 578.7 | 539.4 | 543.6 | 0 | 11.6 | 8.8 | 8.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15602 | 1 | 37.4 | 29198.3 | 2069 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:20 | Normal | 586.7 | 536.1 | 553.1 | 0 | 16.2 | 12.1 | 11.5 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 53.1 | 53.2 | 52.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 20909 | 1 | 37.1 | 29199.7 | 2069 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:25 | Normal | 590.6 | 499.2 | 558.2 | 0 | 16.4 | 14.7 | 12.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 234.2 | 55.6 | 55.7 | 55.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 23204 | 1 | 37.4 | 29201.5 | 2069 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 2.3 | 2 | 5.4 | 5.1 | 4 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:30 | Normal | 576 | 495.3 | 541.6 | 0 | 10.1 | 7.9 | 6.9 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 32.6 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 12632 | 1 | 37.4 | 29202.8 | 2070 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 3.4 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:35 | Normal | 587.2 | 490.4 | 546.6 | 0 | 21.1 | 18.1 | 15.2 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.8 | 69.7 | 69.7 | 69.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 26956 | 1 | 37.3 | 29204.4 | 2070 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5 | 3.8 | 2.6 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:40 | Normal | 565.6 | 478.1 | 540.6 | 0 | 15.8 | 13.4 | 11.3 | 0 | 234 | 232.8 | 234 | 50.4 | 50.4 | 50.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 24434 | 1 | 40 | 29207.7 | 2070 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 1.5 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:45 | Normal | 557 | 504.8 | 517 | 0 | 37.1 | 26.9 | 28 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 113.1 | 112.7 | 112.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 46318 | 1 | 42.4 | 29210.3 | 2070 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.4 | 1.8 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:50 | Normal | 560.3 | 478.8 | 522.3 | 0 | 11.5 | 9.1 | 8.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13324 | 1 | 45.8 | 29213.6 | 2070 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 13:55 | Normal | 542.2 | 521.4 | 521.8 | 0 | 29.4 | 22.8 | 27.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.6 | 96.1 | 96.1 | 95.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38137 | 1 | 47.1 | 29216.6 | 2070 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 1.4 | 8.1 | 7.8 | 9 | 8.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:00 | Normal | 544.7 | 466.2 | 511.3 | 0 | 34 | 25.5 | 25.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.4 | 100.3 | 100.3 | 100 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 40683 | 1 | 48.4 | 29219.5 | 2070 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 7 | 0.4 | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:05 | Normal | 555.5 | 471.2 | 525.5 | 0 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 30.8 | 31 | 30.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12240 | 1 | 48.4 | 29221.7 | 2070 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:10 | Normal | 575.5 | 487.2 | 519.7 | 0 | 8 | 7.3 | 7 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17460 | 1 | 48.1 | 29224.1 | 2070 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 3.5 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:15 | Normal | 563.4 | 481.6 | 531.9 | 0 | 28.9 | 21.4 | 21.5 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 88 | 88 | 87.5 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 35784 | 1 | 47.8 | 29226.2 | 2070 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 5.6 | 0 | 7.9 | 8.5 | 6.9 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:20 | Normal | 562.7 | 474.3 | 533.8 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13527 | 1 | 47.4 | 29228.1 | 2070 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:25 | Normal | 564.8 | 476 | 528.3 | 0 | 27.6 | 21.1 | 20.9 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 85.3 | 85.3 | 85 | 60 | 60 | 59.99 | 34995 | 1 | 47.2 | 29230.4 | 2070 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.4 | 5.2 | 0 | 7.7 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:30 | Normal | 566 | 476.5 | 530.1 | 0 | 13.1 | 10.3 | 10 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 16801 | 1 | 46.8 | 29232.4 | 2071 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 0 | 4.7 | 5.3 | 3.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:35 | Normal | 572.9 | 483.1 | 542.1 | 0 | 17.3 | 14 | 14.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 56.5 | 56.4 | 56.3 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 27643 | 1 | 46.1 | 29234.4 | 2071 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 2 | 0 | 5.9 | 6.6 | 4.9 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:40 | Normal | 563.3 | 473.1 | 528.1 | 0 | 10.6 | 8.6 | 8.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13681 | 1 | 45.9 | 29236.2 | 2071 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 0 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:45 | Normal | 572 | 487.2 | 541.8 | 0 | 11.1 | 8.8 | 8.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 36.5 | 36.7 | 36.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14052 | 1 | 44.1 | 29237.1 | 2071 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.7 | 2.6 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:50 | Normal | 574.8 | 488.4 | 535.6 | 0 | 9.6 | 8 | 7.2 | 0 | 231.4 | 230 | 231.4 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12505 | 1 | 42.6 | 29238.2 | 2071 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 14:55 | Normal | 580.9 | 484 | 545.9 | 0 | 13 | 10.2 | 9.7 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 42.7 | 42.8 | 42.6 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 16371 | 1 | 41.6 | 29239.4 | 2071 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 0.7 | 0 | 4.5 | 4.9 | 3.1 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:00 | Normal | 579 | 471 | 545.5 | 0 | 11.5 | 9.3 | 8.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14546 | 1 | 41.1 | 29240.7 | 2071 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:05 | Normal | 577.5 | 470.3 | 543.7 | 0 | 10.8 | 9.3 | 7.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 13936 | 1 | 40.4 | 29241.8 | 2071 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 2.4 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:10 | Normal | 577.5 | 491.2 | 544.6 | 0 | 11.5 | 9.1 | 8.3 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 38.2 | 38.2 | 38 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 14688 | 1 | 39.8 | 29243 | 2071 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 4 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:15 | Normal | 581.3 | 498.3 | 543.8 | 0 | 14.3 | 10 | 9.8 | 0 | 232.8 | 230 | 232.2 | 44.6 | 44.9 | 44.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16296 | 1 | 39.3 | 29244.3 | 2071 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 3.2 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:20 | Normal | 573.4 | 465.2 | 535.6 | 0 | 10 | 8.3 | 7.3 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.8 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12740 | 1 | 39.3 | 29245.7 | 2071 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0 | 4 | 4.2 | 2.3 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:25 | Normal | 578.1 | 488.3 | 543.2 | 0 | 11.4 | 8.5 | 8.2 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15523 | 1 | 38.8 | 29246.8 | 2071 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0 | 4.1 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:30 | Normal | 583 | 490.3 | 551 | 0 | 12.3 | 9.8 | 10 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 42 | 42.1 | 41.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15227 | 1 | 38.6 | 29248 | 2072 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 4.5 | 5.2 | 3.1 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:35 | Normal | 582.3 | 484.3 | 545.9 | 0 | 12.8 | 9.1 | 9.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 16109 | 1 | 38.6 | 29249.5 | 2072 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 4.5 | 5.2 | 3 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:40 | Normal | 563 | 451.9 | 526.3 | 0 | 7.9 | 6.1 | 5.9 | 0 | 233.6 | 232 | 233.6 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9926 | 1 | 38.6 | 29250.8 | 2072 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:45 | Normal | 572.3 | 466.8 | 534.6 | 0 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9503 | 1 | 38 | 29251.6 | 2072 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.1 | 1.8 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:50 | Normal | 583.3 | 492 | 546.1 | 0 | 13.4 | 7.8 | 10.5 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15643 | 1 | 37.5 | 29252.6 | 2072 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 0 | 0 | 4.7 | 5.3 | 3.3 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 15:55 | Normal | 564.6 | 460.7 | 525.1 | 0 | 5.8 | 4.5 | 4.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 19 | 19.3 | 19.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 7497 | 1 | 37.3 | 29253.4 | 2072 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.6 | 1.4 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:00 | Normal | 574.5 | 457.3 | 531.1 | 0 | 6.3 | 4.9 | 5 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8024 | 1 | 36.9 | 29254 | 2072 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:05 | Normal | 571.1 | 477.9 | 522.2 | 0 | 5.3 | 4 | 4.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7148 | 1 | 36.7 | 29254.7 | 2072 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:10 | Normal | 565.3 | 478.2 | 530.4 | 0 | 4.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6837 | 1 | 36.4 | 29255.3 | 2072 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:15 | Normal | 588.8 | 493.5 | 559.5 | 0 | 9.5 | 7.7 | 11 | 0 | 234.6 | 232 | 234 | 37.2 | 37.3 | 37 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14450 | 1 | 36.4 | 29256.2 | 2072 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 5.7 | 3.3 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:20 | Normal | 581.8 | 482 | 545.5 | 0 | 8.2 | 7 | 9.9 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12873 | 1 | 36.6 | 29257.3 | 2072 | 3 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 4.9 | 5.2 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:25 | Normal | 554 | 479 | 539.2 | 0 | 6.6 | 5.5 | 8.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 26.9 | 27 | 26.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10481 | 1 | 36.5 | 29258.3 | 2072 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:30 | Normal | 500.4 | 466.1 | 539.2 | 0 | 6 | 5.1 | 7.8 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 23.8 | 23.9 | 23.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9280 | 1 | 36.2 | 29259.1 | 2073 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:35 | Normal | 431.5 | 463.2 | 535.7 | 0 | 5.6 | 4.8 | 7.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8260 | 1 | 36 | 29259.8 | 2073 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:40 | Normal | 408.2 | 459.2 | 527.8 | 0 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7499 | 1 | 35.8 | 29260.5 | 2073 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:45 | Normal | 468.6 | 459.3 | 541.4 | 0 | 3.5 | 4.3 | 6.5 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7170 | 1 | 35.6 | 29261.1 | 2073 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.1 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:50 | Normal | 383.4 | 452.1 | 541.2 | 0 | 3.2 | 4 | 5.8 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6267 | 1 | 35.4 | 29261.6 | 2073 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 16:55 | Normal | 307.2 | 456.9 | 537.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5110 | 1 | 35.1 | 29262.1 | 2073 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.8 | 3.6 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:00 | Normal | 263.7 | 461.4 | 534.7 | 0 | 6.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 13 | 13.2 | 12.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5121 | 1 | 35 | 29262.5 | 2073 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 1.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:05 | Normal | 280.4 | 457.1 | 536.6 | 0 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3607 | 1 | 34.8 | 29262.9 | 2073 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 3.1 | 2.3 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:10 | Normal | 277.6 | 454.2 | 532.2 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 6.9 | 7 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3069 | 1 | 34.6 | 29263.2 | 2073 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:15 | Normal | 342.4 | 438.2 | 499.7 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1570 | 1 | 34.4 | 29263.4 | 2073 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:20 | Normal | 544.2 | 478.3 | 494.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1431 | 1 | 34.1 | 29263.5 | 2073 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:25 | Normal | 551.9 | 431.2 | 500.8 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1808 | 1 | 33.9 | 29263.6 | 2073 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:30 | Normal | 566.1 | 450.2 | 524.9 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2057 | 1 | 33.7 | 29263.8 | 2074 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:35 | Normal | 535.5 | 458.6 | 555.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 5.6 | 6 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2307 | 1 | 33.6 | 29264 | 2074 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:40 | Normal | 559.7 | 453 | 535.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 2111 | 1 | 33.5 | 29264.2 | 2074 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:45 | Normal | 544.9 | 447.9 | 516.5 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1680 | 1 | 33.3 | 29264.3 | 2074 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:50 | Normal | 537.1 | 461.3 | 507.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1394 | 1 | 33.2 | 29264.5 | 2074 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 17:55 | Normal | 544 | 481 | 489.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1101 | 1 | 33.2 | 29264.6 | 2074 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:00 | Normal | 514.2 | 491.5 | 483.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 724 | 1 | 33.1 | 29264.7 | 2074 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:05 | Normal | 513.5 | 383 | 494 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 471 | 1 | 32.9 | 29264.7 | 2074 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:10 | Normal | 492.7 | 350.5 | 444 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 375 | 1 | 32.8 | 29264.7 | 2074 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:15 | Normal | 478.5 | 219.2 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 235 | 1 | 32.7 | 29264.8 | 2074 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:20 | Normal | 200 | 199.9 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 71 | 1 | 32.5 | 29264.8 | 2074 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:25 | Normal | 199.6 | 200.6 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 33 | 1 | 32.4 | 29264.8 | 2074 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:30 | Normal | 227.6 | 183.4 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 23 | 1 | 32.2 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:35 | Normal | 185 | 203.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 16 | 1 | 32.1 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-21 18:40 | Normal | 200.2 | 182.5 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 231 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 32 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0