## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-21 05:17 | Fault | 489.6 | 490.3 | 485.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:22 | Fault | 539.9 | 535.3 | 518.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:27 | Fault | 574.3 | 557.7 | 541.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:32 | Fault | 593.7 | 572.9 | 558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:37 | Fault | 606.6 | 583.7 | 568.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:42 | Fault | 616.2 | 592.1 | 577.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:47 | Fault | 624.6 | 599.7 | 585 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:52 | Fault | 631.3 | 605.6 | 590.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 05:57 | Fault | 637.7 | 611.6 | 596.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:02 | Fault | 641.4 | 615 | 599.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:07 | Fault | 642.9 | 616.5 | 601.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:12 | Fault | 645 | 618.4 | 603.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:17 | Fault | 651.4 | 624.4 | 609 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:22 | Fault | 656.3 | 629.2 | 613.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:27 | Fault | 656.8 | 629.6 | 614.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:32 | Fault | 660 | 632.8 | 617 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:37 | Fault | 659.8 | 632.2 | 616.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:42 | Fault | 671 | 643.3 | 626.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:47 | Fault | 666.8 | 639.3 | 623.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:52 | Fault | 676.1 | 649 | 631.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 06:57 | Fault | 674.3 | 648.1 | 631.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:02 | Fault | 670.7 | 645.1 | 628.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:07 | Fault | 666.5 | 641.5 | 625.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:12 | Fault | 667.3 | 640.2 | 622.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:17 | Fault | 650.2 | 625.3 | 611.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:22 | Fault | 659 | 632.9 | 618.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:27 | Fault | 662.3 | 636.2 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:32 | Fault | 665.9 | 640.4 | 623.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:37 | Fault | 661.8 | 637.5 | 622.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:42 | Fault | 661.9 | 639.2 | 625.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:47 | Fault | 651.1 | 627.2 | 611.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:52 | Fault | 650.6 | 626.3 | 610.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 07:57 | Fault | 648.1 | 629 | 619.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:02 | Fault | 672.9 | 649.5 | 632.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:07 | Fault | 665.6 | 641.9 | 624.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:12 | Fault | 663 | 638.9 | 622.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:17 | Fault | 661.4 | 638.1 | 621.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:22 | Fault | 658.9 | 636.9 | 620.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:27 | Fault | 658.1 | 636.6 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:32 | Fault | 653.3 | 631.5 | 615.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:37 | Fault | 652.1 | 629 | 612.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:42 | Fault | 653.7 | 630.7 | 615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 36103.4 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:47 | Wait | 653.9 | 632.2 | 617.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 25.8 | 36103.4 | 2670 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:52 | Normal | 569.8 | 527.2 | 529.2 | 0 | 21.6 | 23.6 | 11.6 | 0 | 225 | 223.8 | 224.4 | 75 | 75 | 74.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28996 | 1 | 27.9 | 36105.5 | 2670 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 4.5 | 8.7 | 6.3 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 08:57 | Normal | 567.5 | 531.2 | 526.1 | 0 | 23.3 | 25.3 | 12.5 | 0 | 226 | 223.8 | 224.4 | 80.5 | 80.4 | 80.4 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 31164 | 1 | 30.4 | 36108 | 2671 | 5.6 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 9 | 6.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:02 | Normal | 561.1 | 529.3 | 528.1 | 0 | 24.8 | 27 | 13.4 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.2 | 85.5 | 85.4 | 85.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33025 | 1 | 32.8 | 36110.6 | 2671 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 4.9 | 5.3 | 9.7 | 7.1 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:07 | Normal | 555.6 | 522.9 | 524.9 | 0 | 27.5 | 30.1 | 14.8 | 0 | 225.6 | 224.2 | 225 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 37257 | 1 | 35.3 | 36113.6 | 2671 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 10.4 | 7.9 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:12 | Normal | 566.4 | 531.3 | 527.5 | 0 | 13.1 | 14.5 | 7.3 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.8 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 19135 | 1 | 36.7 | 36115.9 | 2671 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 4.3 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:17 | Normal | 577.6 | 529.4 | 533.3 | 0 | 10.5 | 12.3 | 6.3 | 0 | 223 | 221.8 | 221.8 | 39.8 | 39.7 | 39.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 14997 | 1 | 36.3 | 36117.3 | 2671 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 6.2 | 3.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:22 | Normal | 586.4 | 541.7 | 543.3 | 0 | 8.9 | 10.6 | 5.6 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60.01 | 12954 | 1 | 35.5 | 36118.4 | 2671 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 3.9 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:27 | Normal | 596.8 | 543.4 | 550.2 | 0 | 9.1 | 10.7 | 5.5 | 0 | 223.8 | 220.4 | 221.2 | 35.8 | 35.9 | 35.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 13324 | 1 | 35 | 36119.5 | 2671 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 5.5 | 4.1 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:32 | Normal | 596.6 | 540.2 | 549.9 | 0 | 9.3 | 11 | 5.6 | 0 | 222.8 | 222 | 222 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13487 | 1 | 34.7 | 36120.6 | 2671 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 5.7 | 3.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:37 | Normal | 597.3 | 561.3 | 552 | 0 | 12.8 | 13.8 | 7.3 | 0 | 223.4 | 222 | 223.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 20508 | 1 | 34.6 | 36122 | 2671 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 1.8 | 1.7 | 6.5 | 4.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:42 | Normal | 592.9 | 538.4 | 546 | 0 | 10.9 | 12.6 | 6.3 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 15621 | 1 | 34.9 | 36123.4 | 2671 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 5.9 | 4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:47 | Normal | 595.5 | 550.3 | 540.8 | 0 | 13.5 | 15.8 | 8.5 | 0 | 224.6 | 222.2 | 222.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20099 | 1 | 34.9 | 36124.9 | 2671 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2 | 2.2 | 7.1 | 4.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:52 | Normal | 583.4 | 570.4 | 551.3 | 0 | 20 | 24.4 | 14 | 0 | 225.2 | 224.4 | 223.2 | 81.1 | 81.1 | 80.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27342 | 1 | 35.8 | 36127.1 | 2671 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 9.3 | 6.7 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 09:57 | Normal | 576.3 | 530.2 | 517.7 | 0 | 9.6 | 11 | 5.8 | 0 | 223.4 | 221.4 | 221.6 | 35 | 35 | 35 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 16226 | 1 | 37.4 | 36129.7 | 2672 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 1 | 5.7 | 3.7 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:02 | Normal | 591.2 | 533.3 | 543.7 | 0 | 12.1 | 14.7 | 7.5 | 0 | 223.2 | 223 | 222 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 16241 | 1 | 37.4 | 36131.1 | 2672 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 6.8 | 4.4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:07 | Normal | 587.3 | 534.3 | 534 | 0 | 9.1 | 11 | 5.6 | 0 | 222.4 | 222 | 222.6 | 35.4 | 35.5 | 35.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 13440 | 1 | 37.4 | 36132.7 | 2672 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:12 | Normal | 588.6 | 533.4 | 549.1 | 0 | 9.6 | 11.4 | 5.5 | 0 | 223.2 | 222 | 222.6 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13268 | 1 | 36.6 | 36133.7 | 2672 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:17 | Normal | 589.8 | 553.3 | 555.5 | 0 | 20.5 | 20.2 | 9.7 | 0 | 225 | 223.4 | 223.4 | 68.4 | 68.3 | 68.3 | 59.99 | 60 | 60 | 26961 | 1 | 37.3 | 36135.8 | 2672 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 7.8 | 5.6 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:22 | Normal | 585.2 | 534.4 | 533.1 | 0 | 7.8 | 9.3 | 4.8 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222 | 29.9 | 30 | 29.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11778 | 1 | 37.9 | 36137.5 | 2672 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:27 | Normal | 584.9 | 543.1 | 546 | 0 | 11.8 | 13.7 | 7 | 0 | 223.6 | 222 | 222 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 20134 | 1 | 37.3 | 36138.9 | 2672 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 6.4 | 4.3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:32 | Normal | 594.2 | 544.2 | 541.9 | 0 | 10.4 | 12.1 | 6.3 | 0 | 223 | 221.4 | 222.2 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 14854 | 1 | 36.9 | 36140.1 | 2672 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:37 | Normal | 604.6 | 532.3 | 546.9 | 0 | 7.8 | 10.1 | 5.2 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 32.3 | 32.5 | 32.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 11813 | 1 | 36.6 | 36141.4 | 2672 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 5.2 | 3.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:42 | Normal | 590.6 | 557.6 | 552.5 | 0 | 18 | 21.9 | 12.5 | 0 | 225 | 224 | 223.2 | 74.9 | 74.7 | 74.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 25287 | 1 | 37 | 36143.2 | 2672 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 8.7 | 6.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:47 | Normal | 585.9 | 523.2 | 527.1 | 0 | 6.5 | 8 | 4.1 | 0 | 222.6 | 220.6 | 221.8 | 25.4 | 25.7 | 25.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 9691 | 1 | 37.6 | 36144.9 | 2672 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:52 | Normal | 584.9 | 532.6 | 531.3 | 0 | 6 | 7 | 3.5 | 0 | 222 | 220.2 | 219.8 | 23 | 23 | 22.9 | 60 | 60.05 | 60.03 | 8786 | 1 | 36.9 | 36145.9 | 2672 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 4.5 | 2.9 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 10:57 | Normal | 597.3 | 537.4 | 552.1 | 0 | 7.1 | 8.6 | 4.3 | 0 | 222 | 220.4 | 220.4 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10580 | 1 | 36.2 | 36146.6 | 2673 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 5 | 3.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:02 | Normal | 603.4 | 551.5 | 552.2 | 0 | 14.1 | 16.5 | 8.3 | 0 | 223.2 | 221.6 | 221.4 | 54.4 | 54.5 | 54.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 20390 | 1 | 35.9 | 36147.8 | 2673 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 7.2 | 4.9 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:07 | Normal | 600.1 | 539 | 546.2 | 0 | 8.5 | 10.3 | 5.4 | 0 | 223 | 221 | 220.8 | 34.2 | 34.2 | 34 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 12456 | 1 | 36.1 | 36149.2 | 2673 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:12 | Normal | 604.5 | 540.4 | 544.2 | 0 | 7.7 | 9.6 | 5.1 | 0 | 222.6 | 220 | 221.4 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11649 | 1 | 35.9 | 36150.3 | 2673 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 4 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:17 | Normal | 598 | 548.2 | 551.7 | 0 | 9.6 | 11.5 | 5.9 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222.2 | 37.9 | 38.1 | 37.9 | 60 | 60.03 | 60 | 14301 | 1 | 35.8 | 36151.5 | 2673 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 5.7 | 4.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:22 | Normal | 601.4 | 549.4 | 552.6 | 0 | 10 | 11.8 | 6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 221 | 39.2 | 39.2 | 39 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14484 | 1 | 35.5 | 36152.6 | 2673 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:27 | Normal | 611.1 | 551.4 | 550.7 | 0 | 11 | 13.2 | 6.8 | 0 | 222.8 | 221.2 | 220.8 | 43.7 | 43.8 | 43.4 | 59.99 | 60 | 60 | 16241 | 1 | 35.5 | 36153.9 | 2673 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 6.3 | 4.1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:32 | Normal | 605.3 | 549 | 543.9 | 0 | 10.1 | 12.3 | 6.3 | 0 | 221.4 | 221.2 | 221.2 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 15121 | 1 | 35.5 | 36155.2 | 2673 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 1 | 6.1 | 4 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:37 | Normal | 552 | 521.5 | 538.4 | 0 | 6 | 7 | 3.5 | 0 | 221.2 | 219.8 | 219.8 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8716 | 1 | 35.3 | 36156.3 | 2673 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:42 | Normal | 605.9 | 547.3 | 547.9 | 0 | 6.8 | 8.3 | 4.5 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.2 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10153 | 1 | 34.9 | 36157 | 2673 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:47 | Normal | 613.2 | 556.1 | 557.6 | 0 | 7.4 | 9.3 | 5 | 0 | 222.6 | 219.8 | 221.2 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11566 | 1 | 34.7 | 36158 | 2673 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:52 | Normal | 609.9 | 548.4 | 548.1 | 0 | 6 | 7.6 | 4.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220.6 | 25.2 | 25.4 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 9302 | 1 | 34.5 | 36158.9 | 2673 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 4.9 | 3.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 11:57 | Normal | 570.4 | 549.4 | 549.8 | 0 | 6.1 | 7 | 3.8 | 0 | 221.4 | 220 | 220.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8664 | 1 | 34.3 | 36159.6 | 2674 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 4.4 | 3.1 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:02 | Normal | 561 | 559.3 | 552.1 | 0 | 6.5 | 7.3 | 4 | 0 | 221.4 | 220 | 220.8 | 25 | 25.1 | 24.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 9264 | 1 | 34 | 36160.4 | 2674 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 4.5 | 3.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:07 | Normal | 558 | 549.3 | 543.2 | 0 | 6 | 6.8 | 3.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221 | 23 | 23 | 22.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8505 | 1 | 33.8 | 36161.1 | 2674 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:12 | Normal | 570.5 | 549.3 | 550.8 | 0 | 5.9 | 6.8 | 3.6 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221 | 23.1 | 23.2 | 23 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 8506 | 1 | 33.7 | 36161.8 | 2674 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:17 | Normal | 553.7 | 539.4 | 546.6 | 0 | 6.1 | 6.9 | 3.5 | 0 | 221.6 | 219.6 | 220.6 | 22.5 | 23.3 | 22.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8527 | 1 | 33.5 | 36162.5 | 2674 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:22 | Normal | 561.8 | 543.3 | 551 | 0 | 5.5 | 6.3 | 3.3 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.8 | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7844 | 1 | 33.4 | 36163.2 | 2674 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 4.3 | 2.9 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:27 | Normal | 610.7 | 550.3 | 558.4 | 0 | 6.1 | 7.5 | 3.8 | 0 | 222 | 220.2 | 220.2 | 25.1 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9267 | 1 | 33.3 | 36163.9 | 2674 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 4.6 | 3.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:32 | Normal | 607.1 | 554.3 | 556.2 | 0 | 7.3 | 8.9 | 4.7 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.8 | 29.9 | 30.1 | 29.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11092 | 1 | 33.4 | 36164.7 | 2674 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 5 | 3.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:37 | Normal | 568.3 | 554.5 | 552.2 | 0 | 8 | 9.2 | 4.9 | 0 | 222 | 220 | 220.2 | 30.8 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11496 | 1 | 33.4 | 36165.7 | 2674 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:42 | Normal | 560.7 | 558.5 | 549.7 | 0 | 8.5 | 9.6 | 5.2 | 0 | 222.6 | 221.6 | 222.6 | 33 | 33.1 | 33.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 11945 | 1 | 33.4 | 36166.6 | 2674 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 3.7 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:47 | Normal | 564 | 542.6 | 550.5 | 0 | 10.2 | 11.7 | 6 | 0 | 223.4 | 221.6 | 222.4 | 40.2 | 39 | 40.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14215 | 1 | 33.6 | 36167.7 | 2674 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:52 | Normal | 607.9 | 551.4 | 550.1 | 0 | 12.6 | 15 | 7.8 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.8 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 18848 | 1 | 34.1 | 36169.1 | 2674 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 2 | 1.9 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 12:57 | Normal | 605.3 | 545.2 | 546.9 | 0 | 11.6 | 14 | 7.3 | 0 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 17232 | 1 | 35.1 | 36170.9 | 2675 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 6.5 | 4.3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:02 | Normal | 601.4 | 534.1 | 553.6 | 0 | 15.5 | 21.2 | 11.1 | 0 | 224.8 | 223.4 | 223.4 | 67.2 | 67.1 | 66.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 19572 | 1 | 35.3 | 36172.3 | 2675 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 8.5 | 6.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:07 | Normal | 605.6 | 544.3 | 545.1 | 0 | 14.8 | 18 | 9.3 | 0 | 223.6 | 222.8 | 221.8 | 58.8 | 58.9 | 58.8 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 21480 | 1 | 36 | 36174 | 2675 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 7.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:12 | Normal | 601.4 | 551.4 | 547 | 0 | 9.3 | 10.9 | 5.6 | 0 | 223 | 222 | 222 | 36.5 | 36.7 | 36.4 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 13463 | 1 | 36.3 | 36175.6 | 2675 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1 | 5.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:17 | Normal | 597.4 | 532.4 | 541.7 | 0 | 7.8 | 9.5 | 4.9 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.2 | 31 | 31 | 30.8 | 60 | 60 | 60.01 | 11165 | 1 | 36.1 | 36176.9 | 2675 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 5.1 | 3.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:22 | Normal | 607 | 549.3 | 550 | 0 | 12.2 | 14.6 | 7.7 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 48.1 | 48.2 | 48 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18730 | 1 | 36 | 36178.3 | 2675 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 7 | 4.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:27 | Normal | 603.9 | 541 | 539.7 | 0 | 9.9 | 12.2 | 6.3 | 0 | 223.4 | 222.2 | 222.6 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 14924 | 1 | 36.5 | 36179.9 | 2675 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 6.1 | 3.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:32 | Normal | 605 | 548.3 | 542.8 | 0 | 10.1 | 12.2 | 6.4 | 0 | 223 | 221.6 | 222 | 40.4 | 40.3 | 40.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 14712 | 1 | 36.1 | 36181 | 2675 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 6.1 | 3.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:37 | Normal | 582 | 533.2 | 540.3 | 0 | 24.9 | 29.5 | 15.3 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226 | 93.7 | 93.9 | 93.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36882 | 1 | 36.7 | 36182.9 | 2675 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 10.7 | 8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:42 | Normal | 565.9 | 504.9 | 488 | 0 | 34.8 | 27.6 | 8.8 | 0 | 226 | 224.6 | 225.6 | 90.6 | 90.7 | 90.4 | 60.05 | 60.01 | 60 | 37697 | 1 | 40 | 36186.1 | 2675 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:47 | Normal | 555.6 | 512 | 525.2 | 0 | 30.5 | 34.3 | 17.6 | 0 | 227.6 | 225 | 225.8 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 43837 | 1 | 41.8 | 36188.9 | 2675 | 8 | 7.9 | 8 | 7.3 | 7 | 6.7 | 12.1 | 9.3 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:52 | Normal | 562.7 | 515.4 | 511.6 | 0 | 13.3 | 17.4 | 8.5 | 0 | 223.8 | 222 | 222.4 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60.01 | 60 | 60 | 34045 | 1 | 44 | 36191.7 | 2675 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 7.5 | 5.1 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 13:57 | Normal | 575.1 | 520.8 | 514.8 | 0 | 21.3 | 32.9 | 18.1 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226.4 | 99.7 | 100.1 | 99.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 38068 | 1 | 45.1 | 36194.5 | 2676 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.4 | 12 | 9.7 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:02 | Normal | 566.4 | 499.6 | 521.1 | 0 | 30.1 | 35.5 | 16.4 | 0 | 227.2 | 226.2 | 226.4 | 105.7 | 105.8 | 105.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 37287 | 1 | 46.2 | 36197.5 | 2676 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 11.8 | 9.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:07 | Normal | 576.3 | 551.1 | 520.8 | 0 | 9.2 | 20.8 | 16.1 | 0 | 225 | 223.4 | 224.6 | 62 | 61.9 | 61.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15187 | 1 | 45.6 | 36199.4 | 2676 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1 | 0.9 | 9.9 | 8.3 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:12 | Normal | 572.4 | 522.9 | 531.9 | 0 | 27.3 | 30.2 | 14.7 | 0 | 226.6 | 225.2 | 226.6 | 94.8 | 94.9 | 95 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 37058 | 1 | 45.1 | 36201.6 | 2676 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6 | 5.9 | 10.4 | 8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:17 | Normal | 598.5 | 542.5 | 512.8 | 0 | 25.2 | 28.9 | 14.9 | 0 | 226.6 | 224.4 | 224.4 | 93.5 | 93.2 | 93.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 29898 | 1 | 44.7 | 36203.6 | 2676 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 9.6 | 7.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:22 | Normal | 571.8 | 531.1 | 529.6 | 0 | 26.6 | 29 | 14.2 | 0 | 226.4 | 225 | 225.2 | 92.4 | 92.5 | 92.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 36717 | 1 | 44.3 | 36205.6 | 2676 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 10 | 7.9 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:27 | Normal | 572.4 | 524.5 | 529.4 | 0 | 13.3 | 14 | 7.1 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222 | 46.2 | 46 | 45.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 21578 | 1 | 44.6 | 36207.9 | 2676 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2 | 2 | 5.9 | 4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:32 | Normal | 581.5 | 537 | 535.3 | 0 | 15.7 | 17.4 | 8.6 | 0 | 224.2 | 222.6 | 223.2 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21530 | 1 | 43.7 | 36209.4 | 2676 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 7.2 | 5.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:37 | Normal | 579.8 | 533.4 | 534.5 | 0 | 18 | 19.9 | 9.6 | 0 | 224 | 222.6 | 223 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24807 | 1 | 43.7 | 36211.6 | 2676 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 7.8 | 5.7 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:42 | Normal | 570.7 | 527.2 | 528.4 | 0 | 7.4 | 8.3 | 4 | 0 | 221.8 | 220.2 | 221 | 27 | 27.2 | 26.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11088 | 1 | 43.1 | 36213.1 | 2676 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:47 | Normal | 582.8 | 533.5 | 534.8 | 0 | 7.7 | 8.8 | 4.3 | 0 | 222 | 220 | 220 | 29.1 | 29.2 | 29 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10950 | 1 | 41.5 | 36214 | 2676 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 3.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:52 | Normal | 597.1 | 535.7 | 541.9 | 0 | 8.5 | 10.1 | 5 | 0 | 222.2 | 220.6 | 221.2 | 33.2 | 33.4 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12237 | 1 | 40.4 | 36215 | 2676 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 5.2 | 3.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 14:57 | Normal | 594.4 | 547.6 | 540.6 | 0 | 11.1 | 12.8 | 6.5 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221 | 42.3 | 42.7 | 42.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15950 | 1 | 40.1 | 36216.2 | 2677 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 3.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:02 | Normal | 599.1 | 539.6 | 544.3 | 0 | 8.6 | 10.4 | 5.3 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221.4 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12640 | 1 | 39.6 | 36217.3 | 2677 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:07 | Normal | 597 | 541.4 | 538.6 | 0 | 8.8 | 10.5 | 5.3 | 0 | 221.8 | 219.4 | 220.2 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12734 | 1 | 39 | 36218.4 | 2677 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:12 | Normal | 600.1 | 542.2 | 546.2 | 0 | 9.5 | 11.3 | 5.6 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.4 | 37.4 | 37.6 | 37.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 13905 | 1 | 38.4 | 36219.5 | 2677 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 5.8 | 3.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:17 | Normal | 599.8 | 538.2 | 543.2 | 0 | 10.9 | 13.1 | 6.8 | 0 | 222 | 220.6 | 221 | 42.5 | 42.4 | 42.3 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16092 | 1 | 38.2 | 36220.8 | 2677 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 6.3 | 4 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:22 | Normal | 598.5 | 543.4 | 537.2 | 0 | 8 | 9.5 | 4.8 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 31.5 | 31.6 | 31.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 11648 | 1 | 38.1 | 36221.9 | 2677 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 4.9 | 3.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:27 | Normal | 591.2 | 541.3 | 543.2 | 0 | 9.1 | 10.6 | 5.4 | 0 | 222 | 221.2 | 220.6 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13388 | 1 | 37.9 | 36223 | 2677 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 4.2 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:32 | Normal | 596.3 | 551.2 | 543 | 0 | 13.6 | 15.4 | 7.9 | 0 | 225 | 224 | 223.4 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 19496 | 1 | 38.1 | 36224.4 | 2677 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 6.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:37 | Normal | 600.1 | 530.5 | 535.9 | 0 | 13.3 | 15.5 | 7.6 | 0 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 49.9 | 50.1 | 49.9 | 59.99 | 60 | 60 | 17650 | 1 | 38.9 | 36226.1 | 2677 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:42 | Normal | 582.6 | 532.1 | 534.9 | 0 | 6.3 | 7.3 | 3.5 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 23.7 | 23.9 | 23.6 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 8895 | 1 | 38.8 | 36227.1 | 2677 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:47 | Normal | 590.2 | 535.4 | 528.8 | 0 | 6.1 | 7.1 | 3.5 | 0 | 223.2 | 222 | 222 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 59.92 | 59.89 | 59.93 | 8800 | 1 | 38.2 | 36228 | 2677 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:52 | Normal | 594.3 | 535.5 | 549.1 | 0 | 8.2 | 9.2 | 4.3 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.6 | 29.9 | 30.1 | 29.9 | 60.02 | 60 | 60.03 | 12562 | 1 | 37.8 | 36228.9 | 2677 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 3.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 15:57 | Normal | 586.5 | 528.5 | 538.1 | 0 | 4.9 | 5.6 | 2.6 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.4 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7086 | 1 | 37.2 | 36229.6 | 2678 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:02 | Normal | 590.9 | 534.5 | 543.5 | 0 | 5.3 | 6 | 2.8 | 0 | 223.2 | 221 | 221.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7548 | 1 | 36.7 | 36230.2 | 2678 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 4.1 | 2.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:07 | Normal | 584.6 | 524.4 | 543.4 | 0 | 4.7 | 5.4 | 2.5 | 0 | 223 | 221.4 | 222.2 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6779 | 1 | 36.3 | 36230.8 | 2678 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 4.1 | 2.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:12 | Normal | 592.2 | 528.9 | 533.2 | 0 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | 0 | 223.6 | 221.6 | 221.6 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7179 | 1 | 36 | 36231.4 | 2678 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 4.1 | 3.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:17 | Normal | 593.5 | 556.5 | 554.4 | 0 | 13.3 | 14.7 | 7.1 | 0 | 224 | 223 | 223.8 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18692 | 1 | 36.4 | 36232.9 | 2678 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2 | 6.2 | 4.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:22 | Normal | 595.2 | 547.3 | 533.1 | 0 | 11 | 12.3 | 6 | 0 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 40.5 | 40.6 | 40.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 15299 | 1 | 37 | 36234.3 | 2678 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 5.7 | 3.9 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:27 | Normal | 588.3 | 545.3 | 537.1 | 0 | 10 | 10.9 | 5.3 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13692 | 1 | 37 | 36235.5 | 2678 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 1 | 5.3 | 3.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:32 | Normal | 582.9 | 543.4 | 517.9 | 0 | 9.1 | 10.1 | 4.9 | 0 | 223.6 | 222 | 222.8 | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12452 | 1 | 36.9 | 36236.6 | 2678 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 4.9 | 3.7 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:37 | Normal | 588.3 | 546.1 | 514.6 | 0 | 8.3 | 9.2 | 4.5 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.6 | 30.6 | 30.9 | 30.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11464 | 1 | 36.8 | 36237.6 | 2678 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 3.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:42 | Normal | 589.2 | 541.2 | 514.9 | 0 | 7.9 | 8.9 | 4.3 | 0 | 223 | 221.6 | 222.2 | 29.2 | 29.3 | 29.1 | 59.95 | 60 | 59.98 | 10895 | 1 | 36.7 | 36238.5 | 2678 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 3.6 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:47 | Normal | 578.1 | 540.4 | 520.7 | 0 | 7.3 | 8 | 3.6 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 26.2 | 26.3 | 26 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10011 | 1 | 36.6 | 36239.4 | 2678 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 3.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:52 | Normal | 584 | 539.4 | 504.4 | 0 | 6.6 | 7.4 | 3.5 | 0 | 222.4 | 221 | 221.2 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 9097 | 1 | 36.5 | 36240.1 | 2678 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0 | 4.2 | 3.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 16:57 | Normal | 580.5 | 505.8 | 504.1 | 0 | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 0 | 224 | 222.4 | 223.6 | 21.8 | 22.3 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8129 | 1 | 36.9 | 36240.8 | 2679 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:02 | Normal | 585.8 | 497.3 | 488.9 | 0 | 5.5 | 6 | 2.8 | 0 | 225 | 223 | 223.6 | 18.8 | 19 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7520 | 1 | 37.5 | 36241.5 | 2679 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:07 | Normal | 584.5 | 488.4 | 498.6 | 0 | 5.3 | 5 | 2.7 | 0 | 225.4 | 223.2 | 224 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6615 | 1 | 38.1 | 36242 | 2679 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:12 | Normal | 570.9 | 466 | 471.4 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1 | 0 | 224 | 222.4 | 223.6 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2757 | 1 | 38.4 | 36242.4 | 2679 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:17 | Normal | 570.3 | 530.3 | 456.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 223.2 | 222.2 | 223 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1876 | 1 | 37.7 | 36242.6 | 2679 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:22 | Normal | 563.2 | 505.3 | 514.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1584 | 1 | 36.8 | 36242.7 | 2679 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:27 | Normal | 560.3 | 508.4 | 510.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.4 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1850 | 1 | 36.1 | 36242.9 | 2679 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:32 | Normal | 584.3 | 555.4 | 553.8 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2871 | 1 | 35.7 | 36243 | 2679 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:37 | Normal | 575.3 | 556.5 | 553 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 224.4 | 222.2 | 222.8 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2430 | 1 | 36 | 36243.2 | 2679 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:42 | Normal | 560.9 | 548.3 | 530.9 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1981 | 1 | 36.6 | 36243.4 | 2679 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:47 | Normal | 563.3 | 536.3 | 525.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0 | 224.6 | 221.8 | 222.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1668 | 1 | 36.5 | 36243.6 | 2679 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:52 | Normal | 547.2 | 513.3 | 532.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 223.4 | 221.8 | 222.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1274 | 1 | 35.9 | 36243.7 | 2679 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 17:57 | Normal | 551.5 | 503.5 | 483.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 223.8 | 221.6 | 222.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 929 | 1 | 35.2 | 36243.8 | 2680 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:02 | Normal | 544.2 | 492.1 | 486.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 223.6 | 222 | 222 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 527 | 1 | 34.8 | 36243.8 | 2680 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:07 | Normal | 526.5 | 498.1 | 486.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.8 | 221.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 344 | 1 | 34.3 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:12 | Normal | 522.1 | 471.5 | 396.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 227 | 1 | 33.9 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:17 | Normal | 516.2 | 360.3 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 103 | 1 | 33.6 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:22 | Normal | 440.9 | 337.3 | 367.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30 | 1 | 33.3 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:27 | Normal | 386.6 | 197.3 | 219.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8 | 1 | 33 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:32 | Normal | 394.6 | 208.5 | 196.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 32.8 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-21 18:37 | Normal | 293.4 | 201.5 | 196 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 221 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 32.5 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0