## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-14 05:34 | Wait | 484.1 | 484.6 | 483.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23.7 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 05:39 | Normal | 447.4 | 199.7 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 122 | 1 | 24.2 | 32804.1 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 05:44 | Normal | 488.1 | 199.7 | 467 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 222 | 1 | 24.5 | 32804.2 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 05:49 | Normal | 506.1 | 289.7 | 491.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 352 | 1 | 24.9 | 32804.2 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 05:54 | Normal | 541.8 | 413.8 | 484.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 531 | 1 | 25.1 | 32804.2 | 2333 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 05:59 | Normal | 543.8 | 499.6 | 505.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 236 | 233 | 234.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 780 | 1 | 25.4 | 32804.3 | 2333 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:04 | Normal | 552.2 | 476.8 | 500.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1077 | 1 | 25.6 | 32804.4 | 2334 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:09 | Normal | 559 | 455.7 | 525.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1483 | 1 | 25.8 | 32804.5 | 2334 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:14 | Normal | 568.7 | 478.7 | 530.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1943 | 1 | 26 | 32804.6 | 2334 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:19 | Normal | 573.9 | 474.8 | 509.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2229 | 1 | 26.3 | 32804.8 | 2334 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:24 | Normal | 559 | 470.2 | 534.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236 | 233.2 | 234.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2109 | 1 | 26.5 | 32805 | 2334 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:29 | Normal | 572.9 | 503.8 | 542 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2227 | 1 | 26.7 | 32805.1 | 2334 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:34 | Normal | 578.5 | 492.7 | 519 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 5.8 | 6 | 5.6 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 2362 | 1 | 26.9 | 32805.3 | 2334 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:39 | Normal | 569.7 | 526.7 | 535.1 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 6.2 | 6.4 | 6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2475 | 1 | 27.1 | 32805.5 | 2334 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:44 | Normal | 571.2 | 478 | 529.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2625 | 1 | 27.2 | 32805.7 | 2334 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:49 | Normal | 571.5 | 480.2 | 527.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0 | 236 | 233.2 | 234.6 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3283 | 1 | 27.4 | 32806 | 2334 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:54 | Normal | 581.8 | 533.6 | 546 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 10 | 10 | 9.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3964 | 1 | 27.6 | 32806.3 | 2334 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 06:59 | Normal | 580.1 | 484.8 | 543.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3664 | 1 | 27.8 | 32806.6 | 2334 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:04 | Normal | 588 | 491.8 | 544.3 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4164 | 1 | 28 | 32806.9 | 2335 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:09 | Normal | 586 | 493 | 555.4 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234.6 | 14.1 | 14.2 | 14 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5643 | 1 | 28.2 | 32807.3 | 2335 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:14 | Normal | 595.9 | 521.8 | 560 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 17.2 | 17.2 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6374 | 1 | 28.3 | 32807.8 | 2335 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:19 | Normal | 604.8 | 552.7 | 544.6 | 0 | 6.2 | 4.1 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 20 | 20.2 | 19.7 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 7488 | 1 | 28.6 | 32808.4 | 2335 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:24 | Normal | 601.2 | 544.7 | 563.9 | 0 | 9.4 | 6.6 | 6.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 30.9 | 31 | 30.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 12088 | 1 | 29.1 | 32809.3 | 2335 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:29 | Normal | 588.9 | 571.8 | 556 | 0 | 10.5 | 6.9 | 6.9 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 60.03 | 60 | 60 | 13216 | 1 | 29.7 | 32810.3 | 2335 | 1.2 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:34 | Normal | 591.8 | 559.8 | 554 | 0 | 10.3 | 7 | 6.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 13139 | 1 | 30.3 | 32811.4 | 2335 | 1.2 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:39 | Normal | 589.8 | 551.6 | 553 | 0 | 10.9 | 7.6 | 7.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 13998 | 1 | 30.7 | 32812.5 | 2335 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:44 | Normal | 583.7 | 544.9 | 538.3 | 0 | 12 | 8.3 | 10 | 0 | 236.6 | 235 | 236.6 | 40 | 40.2 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15918 | 1 | 31.3 | 32813.8 | 2335 | 1.3 | 4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:49 | Normal | 584.6 | 561.6 | 547.6 | 0 | 13.9 | 7.8 | 9.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.4 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16803 | 1 | 31.7 | 32815.1 | 2335 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:54 | Normal | 578.3 | 558.8 | 543.9 | 0 | 14.9 | 8.3 | 10.6 | 0 | 236.6 | 236 | 236.8 | 44.8 | 44.8 | 44.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17961 | 1 | 32.2 | 32816.6 | 2335 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 07:59 | Normal | 581.5 | 563 | 544.5 | 0 | 16.2 | 9 | 11.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 48.4 | 48.6 | 48.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 19433 | 1 | 32.8 | 32818.1 | 2335 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.3 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:04 | Normal | 578.5 | 556.9 | 540.4 | 0 | 16.1 | 9.1 | 11.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 48.6 | 48.8 | 48.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19432 | 1 | 33.3 | 32819.8 | 2336 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:09 | Normal | 577.6 | 557.9 | 539.8 | 0 | 16.8 | 9.5 | 12 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.2 | 50.4 | 50.6 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20178 | 1 | 33.6 | 32821.3 | 2336 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:14 | Normal | 571.3 | 559.8 | 536.2 | 0 | 17.8 | 10 | 12.6 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.8 | 52.8 | 52.8 | 52.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21198 | 1 | 34.1 | 32823 | 2336 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:19 | Normal | 567.6 | 557.2 | 538.3 | 0 | 18.4 | 10.5 | 13.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 55.4 | 55.4 | 55.1 | 60 | 60 | 60 | 22186 | 1 | 34.7 | 32824.9 | 2336 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0.7 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:24 | Normal | 568.9 | 551 | 532.1 | 0 | 19.2 | 11.3 | 13.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 56.8 | 56.7 | 56.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22846 | 1 | 35.4 | 32826.7 | 2336 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 0 | 0.9 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:29 | Normal | 569.8 | 556.9 | 538.2 | 0 | 19 | 12.5 | 13.5 | 0 | 237.2 | 236 | 237.8 | 58 | 58 | 57.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 23705 | 1 | 35.8 | 32828.7 | 2336 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0 | 2.5 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:34 | Normal | 572.9 | 541.8 | 531.7 | 0 | 18.8 | 13 | 13.6 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 58.2 | 58.2 | 57.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 22885 | 1 | 36.3 | 32830.6 | 2336 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5 | 0 | 2.8 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:39 | Normal | 568.6 | 552.3 | 533.6 | 0 | 18.5 | 12.8 | 13.3 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 57.3 | 57.4 | 57.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23587 | 1 | 36.7 | 32832.5 | 2336 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0 | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:44 | Normal | 563.5 | 538.6 | 534.5 | 0 | 20.7 | 14.6 | 14.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 63.7 | 63.6 | 63.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25648 | 1 | 37.2 | 32834.5 | 2336 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:49 | Normal | 563.3 | 530.9 | 530 | 0 | 21.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 66.9 | 66.7 | 66.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 27105 | 1 | 37.8 | 32836.7 | 2336 | 5.3 | 6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 6 | 0.2 | 3.4 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:54 | Normal | 559.9 | 529.7 | 535.3 | 0 | 22.4 | 16.1 | 16.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238 | 68.9 | 68.9 | 68.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 27689 | 1 | 38.2 | 32838.8 | 2336 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 0.1 | 3.6 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 08:59 | Normal | 560.4 | 534.6 | 518 | 0 | 23 | 16 | 16.5 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.4 | 69.5 | 70.2 | 69.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 28374 | 1 | 38.8 | 32841.2 | 2336 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:04 | Normal | 541.1 | 525.1 | 516.8 | 0 | 5.3 | 5 | 5.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5703 | 1 | 39.4 | 32843.2 | 2337 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:09 | Normal | 560.2 | 535.6 | 523.4 | 0 | 23.8 | 17.3 | 17.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.6 | 72.8 | 72.6 | 72.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29647 | 1 | 39.8 | 32845.6 | 2337 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:14 | Normal | 552.8 | 524.7 | 518.7 | 0 | 24.1 | 17.8 | 17.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238.6 | 73.7 | 73.8 | 73.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29970 | 1 | 40.1 | 32848.1 | 2337 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 4.1 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:19 | Normal | 558.5 | 519.5 | 520 | 0 | 24.1 | 18 | 17.6 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.8 | 74.2 | 74.3 | 74 | 60.01 | 60 | 60 | 30314 | 1 | 40.6 | 32850.6 | 2337 | 5.8 | 6.4 | 6 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 4 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:24 | Normal | 551.6 | 517.5 | 513.9 | 0 | 24.7 | 18.5 | 18.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.8 | 75.5 | 75.4 | 75.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 30830 | 1 | 41.3 | 32853.2 | 2337 | 6 | 6.4 | 5.9 | 6 | 6.6 | 6.7 | 0.7 | 4.2 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:29 | Normal | 554.8 | 517.5 | 523.3 | 0 | 25.3 | 19.4 | 18.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 78.3 | 78.2 | 78 | 59.99 | 60 | 59.98 | 31860 | 1 | 41.8 | 32855.8 | 2337 | 6.3 | 6.7 | 6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 1.1 | 4.3 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:34 | Normal | 552.2 | 512.8 | 519.6 | 0 | 25.6 | 20.2 | 19 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 79.3 | 79.1 | 78.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32293 | 1 | 42.4 | 32858.4 | 2337 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.7 | 6.9 | 1.4 | 4.5 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:39 | Normal | 554.1 | 516 | 519.6 | 0 | 26 | 20.4 | 19.1 | 0 | 239 | 236.6 | 238.6 | 80.3 | 80.4 | 79.9 | 60 | 59.99 | 60 | 32684 | 1 | 43 | 32861.1 | 2337 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:44 | Normal | 546.1 | 484 | 514.3 | 0 | 26.3 | 23.6 | 19.5 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 83.2 | 83.3 | 82.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 33950 | 1 | 43.6 | 32863.9 | 2337 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 3.6 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:49 | Normal | 578.3 | 528 | 533.1 | 0 | 23 | 20.2 | 17.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238.8 | 77.9 | 77.8 | 77.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34320 | 1 | 44.2 | 32866.7 | 2337 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 7 | 1.8 | 4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:54 | Normal | 596.8 | 562 | 557.6 | 0 | 23.3 | 18.3 | 16.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.6 | 67.8 | 67.7 | 67.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33027 | 1 | 44.6 | 32869.5 | 2337 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 | 3 | 4.9 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 09:59 | Normal | 576.5 | 522.9 | 529.4 | 0 | 23.3 | 20.3 | 17.7 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.8 | 78.1 | 77.9 | 77.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32020 | 1 | 45 | 32872.3 | 2337 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 2.8 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:04 | Normal | 587.5 | 552.1 | 547.7 | 0 | 25.3 | 20.3 | 18.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 73.3 | 73.2 | 73 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35608 | 1 | 45.2 | 32875.1 | 2338 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 3.7 | 5.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:09 | Normal | 550.6 | 509.7 | 510 | 0 | 27.9 | 24.3 | 20.8 | 0 | 239 | 237 | 239 | 88.3 | 88.2 | 87.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 36101 | 1 | 45.6 | 32878 | 2338 | 6.4 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.8 | 3.5 | 5.3 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:14 | Normal | 580.7 | 543.3 | 529.7 | 0 | 23.1 | 19.1 | 18.3 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.6 | 79 | 79 | 78.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34046 | 1 | 46.2 | 32881 | 2338 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 1.2 | 3.6 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:19 | Normal | 540.4 | 530.2 | 513.1 | 0 | 28.2 | 21 | 21 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.8 | 87.7 | 87.6 | 87.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 34668 | 1 | 46.7 | 32884 | 2338 | 7 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 2.6 | 3.6 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:24 | Normal | 561.1 | 512 | 530.4 | 0 | 27.5 | 24.6 | 19.8 | 0 | 238.4 | 237.8 | 239.4 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 34103 | 1 | 47 | 32886.9 | 2338 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 3.9 | 5 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:29 | Normal | 573.7 | 528.7 | 544.6 | 0 | 24.5 | 21.2 | 17.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 81.4 | 81.3 | 81 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34161 | 1 | 47.2 | 32889.7 | 2338 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 1.8 | 3.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:34 | Normal | 564.2 | 524.9 | 526 | 0 | 26.3 | 22 | 20.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239 | 86.8 | 86.6 | 86.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36383 | 1 | 47.6 | 32892.6 | 2338 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 2.3 | 3.4 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:39 | Normal | 543.1 | 521.8 | 518.9 | 0 | 29.5 | 23 | 21.1 | 0 | 239 | 237.8 | 239.4 | 90.1 | 90 | 89.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 33424 | 1 | 47.9 | 32895.5 | 2338 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 2.5 | 4.1 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:44 | Normal | 587.4 | 552.1 | 549.5 | 0 | 22.3 | 17.2 | 15.9 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.2 | 74 | 74 | 73.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 35485 | 1 | 47.8 | 32898.3 | 2338 | 6.6 | 6.7 | 6 | 5.4 | 6.8 | 7.5 | 2 | 1.8 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:49 | Normal | 545 | 508.9 | 513.7 | 0 | 28.8 | 24.4 | 21.5 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239.6 | 91.3 | 91.6 | 91.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35289 | 1 | 48 | 32901.2 | 2338 | 7 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 2.9 | 4.5 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:54 | Normal | 584.6 | 516.6 | 525.5 | 0 | 22.6 | 23.8 | 20.5 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 83.2 | 83.1 | 82.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 30892 | 1 | 48.1 | 32904 | 2338 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 7.6 | 7.7 | 2.9 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 10:59 | Normal | 582.9 | 511 | 523.3 | 0 | 22.1 | 24.3 | 20.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.4 | 83.6 | 83.6 | 83.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33197 | 1 | 48.1 | 32906.8 | 2338 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 7.7 | 7.8 | 2.8 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:04 | Normal | 572.3 | 549.5 | 540.7 | 0 | 25.8 | 19 | 18.2 | 0 | 237.4 | 236.2 | 238.6 | 80.6 | 80.6 | 80.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 33847 | 1 | 48.2 | 32909.6 | 2339 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 3.2 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:09 | Normal | 563.2 | 540.3 | 523.6 | 0 | 27.2 | 19.8 | 20.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.6 | 85.4 | 85.4 | 85.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 35506 | 1 | 48.5 | 32912.5 | 2339 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 3.5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:14 | Normal | 569.5 | 536.1 | 529 | 0 | 26.1 | 19.5 | 18.7 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 83.4 | 83.3 | 83 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32635 | 1 | 48.4 | 32915.3 | 2339 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:19 | Normal | 564.1 | 554.2 | 501.3 | 0 | 26.1 | 17.3 | 23.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 84.5 | 84.5 | 84.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 33593 | 1 | 48.7 | 32918.1 | 2339 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 7 | 7.1 | 0 | 2.9 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:24 | Normal | 558.9 | 561.1 | 510.6 | 0 | 27.6 | 15.2 | 22.1 | 0 | 238.2 | 237 | 238.6 | 81.5 | 81.5 | 81.2 | 59.98 | 59.98 | 60 | 32238 | 1 | 48.9 | 32920.8 | 2339 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 0 | 1.9 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:29 | Normal | 547.1 | 581.1 | 529.2 | 0 | 29.8 | 11.2 | 20.3 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 78.1 | 77.9 | 77.6 | 60.01 | 60 | 60 | 32154 | 1 | 48.9 | 32923.5 | 2339 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.4 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:34 | Normal | 561 | 590.5 | 536.7 | 0 | 27.3 | 9.6 | 18.3 | 0 | 239 | 236.8 | 239.2 | 73.2 | 73.1 | 72.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 28983 | 1 | 48.7 | 32926.1 | 2339 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:39 | Normal | 555.3 | 550.1 | 508 | 0 | 28.2 | 16.3 | 22.3 | 0 | 239.2 | 237 | 239.6 | 85.2 | 84.9 | 84.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31914 | 1 | 48.7 | 32928.8 | 2339 | 7 | 7.2 | 7 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 1.4 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:44 | Normal | 558 | 577.5 | 528.5 | 0 | 28.1 | 12.3 | 19.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 76.3 | 76.2 | 76 | 60 | 60 | 60.01 | 33604 | 1 | 49 | 32931.6 | 2339 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 0 | 0.6 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:49 | Normal | 543.6 | 566.4 | 502.7 | 0 | 30.8 | 15.2 | 23.5 | 0 | 239 | 237 | 239.2 | 85.7 | 85.8 | 85.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35333 | 1 | 49.2 | 32934.4 | 2339 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 0 | 1.4 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:54 | Normal | 551.7 | 545.4 | 523.8 | 0 | 32.1 | 21.3 | 23.4 | 0 | 238 | 237.4 | 238.8 | 88.7 | 88.4 | 88.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 37347 | 1 | 49.4 | 32937.2 | 2339 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 1.2 | 4 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 11:59 | Normal | 604 | 516.8 | 561.2 | 0 | 23.4 | 28.6 | 18.6 | 0 | 238.8 | 237 | 239.6 | 80.7 | 80.6 | 80.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 33048 | 1 | 49.2 | 32939.5 | 2339 | 6.1 | 6 | 6 | 5.7 | 8.8 | 8.5 | 4.9 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:04 | Normal | 576.8 | 519.7 | 505.1 | 0 | 26.5 | 25.5 | 24.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.8 | 91.7 | 91.8 | 91.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 34717 | 1 | 49.4 | 32942.4 | 2340 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 8.2 | 8.5 | 2.3 | 5.1 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:09 | Normal | 548.5 | 511 | 515.8 | 0 | 30.2 | 25.3 | 22.2 | 0 | 239.8 | 237 | 239.8 | 95.7 | 95.6 | 95.1 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 37998 | 1 | 49.7 | 32945.4 | 2340 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 2.8 | 5.4 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:14 | Normal | 581.5 | 542.8 | 542.5 | 0 | 29.1 | 24.6 | 22.3 | 0 | 238.2 | 237 | 237.4 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 36095 | 1 | 50.5 | 32948.5 | 2340 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 2.6 | 5.1 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:19 | Normal | 535.9 | 522.6 | 502.7 | 0 | 31.9 | 24.7 | 24.3 | 0 | 239.4 | 237 | 238.6 | 97.8 | 98 | 97.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 37281 | 1 | 51 | 32951.6 | 2340 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 2.1 | 4.6 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:24 | Normal | 573.3 | 551.6 | 516.3 | 0 | 5.5 | 4.7 | 7.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 23805 | 1 | 51.4 | 32954.6 | 2340 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:29 | Normal | 567.4 | 544.2 | 523.8 | 0 | 28.3 | 21 | 21.4 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 89.4 | 89.3 | 89 | 59.98 | 60 | 59.99 | 38001 | 1 | 50.8 | 32957.2 | 2340 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 4 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:34 | Normal | 543 | 548.6 | 514.9 | 0 | 31.8 | 20.6 | 22.8 | 0 | 238.6 | 236 | 238 | 94.8 | 94.8 | 94 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 38617 | 1 | 51.6 | 32960.4 | 2340 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 1.3 | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:39 | Normal | 541.6 | 532.7 | 507.4 | 0 | 31.6 | 23.8 | 23.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 96.2 | 96 | 95.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 38647 | 1 | 52 | 32963.3 | 2340 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 2.7 | 4.8 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:44 | Normal | 544.2 | 504 | 508.5 | 0 | 31.8 | 27.3 | 23.5 | 0 | 239 | 236.8 | 239 | 99.4 | 99.1 | 98.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 40533 | 1 | 52.7 | 32966.7 | 2340 | 7.9 | 8 | 8 | 7.5 | 8.1 | 8 | 4.8 | 5.9 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:49 | Normal | 524 | 500.9 | 496.7 | 0 | 18 | 11.1 | 8.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.8 | 38 | 37.9 | 37.8 | 60 | 60 | 59.99 | 40650 | 1 | 53.5 | 32970.1 | 2340 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:54 | Normal | 537.2 | 501 | 497.6 | 0 | 31.6 | 27.5 | 23.6 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 98.3 | 98.3 | 97.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40204 | 1 | 54.4 | 32973.3 | 2340 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 4.7 | 6 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 12:59 | Normal | 538 | 504.7 | 504.9 | 0 | 30.5 | 27 | 22.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.8 | 97.4 | 97.1 | 96.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 39388 | 1 | 54.5 | 32976.4 | 2340 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 4.6 | 5.9 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:04 | Normal | 532 | 505.4 | 503 | 0 | 33.5 | 28.1 | 24.7 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.6 | 101.1 | 100.9 | 100.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 41531 | 1 | 54.3 | 32979.2 | 2341 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 8.7 | 8.3 | 4.8 | 6.1 | 7.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:09 | Normal | 539.3 | 490.9 | 500.1 | 0 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7815 | 1 | 53.6 | 32981.4 | 2341 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:14 | Normal | 541.7 | 516.7 | 514.8 | 0 | 31 | 26.5 | 23 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 98.3 | 98.2 | 97.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36885 | 1 | 53.1 | 32984.1 | 2341 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7 | 8.1 | 7.6 | 4.6 | 5.7 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:19 | Normal | 541.9 | 476.1 | 508.9 | 0 | 30.8 | 28.3 | 23.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 98.6 | 98.6 | 98 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39434 | 1 | 53.7 | 32987.4 | 2341 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:24 | Normal | 545.5 | 457.4 | 516.6 | 0 | 30.6 | 29.7 | 23.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237 | 98.3 | 98.2 | 97.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39820 | 1 | 53.1 | 32989.8 | 2341 | 7.9 | 8 | 8 | 6.3 | 8.5 | 7.9 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:29 | Normal | 548.7 | 460.6 | 513.1 | 0 | 30.1 | 28.7 | 22.7 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 96.4 | 96.5 | 95.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 39522 | 1 | 51.8 | 32991.9 | 2341 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:34 | Normal | 547.8 | 454.4 | 516.8 | 0 | 31 | 28.6 | 23 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 96.5 | 96.6 | 96.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 39054 | 1 | 52.2 | 32995.1 | 2341 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.4 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:39 | Normal | 560.4 | 466.8 | 520.3 | 0 | 29.5 | 26 | 22.1 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 92.4 | 92.3 | 92.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 37850 | 1 | 51 | 32997 | 2341 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 8.2 | 5.7 | 6 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:44 | Normal | 543.5 | 422.4 | 510.2 | 0 | 29.4 | 26.6 | 21.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 88.7 | 88.7 | 88.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36267 | 1 | 51.7 | 33000 | 2341 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 8.1 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:49 | Normal | 541.7 | 407.3 | 508 | 0 | 28.9 | 26.6 | 21.7 | 0 | 236 | 235.4 | 236.4 | 87.7 | 87.7 | 87.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35534 | 1 | 52.3 | 33003.1 | 2341 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 6 | 8.3 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:54 | Normal | 544.5 | 453.3 | 511.9 | 0 | 29 | 22.8 | 21.6 | 0 | 236.2 | 235 | 237 | 86.5 | 86.3 | 86 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34940 | 1 | 52.5 | 33006 | 2341 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 8.2 | 2.4 | 6.3 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 13:59 | Normal | 540.6 | 456.5 | 512.4 | 0 | 27.8 | 21.1 | 20.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 83 | 82.6 | 82.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33616 | 1 | 52.4 | 33008.8 | 2341 | 7 | 6.9 | 7 | 6.4 | 8 | 1.6 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:04 | Normal | 551.1 | 460.8 | 516.6 | 0 | 29 | 21.8 | 21.1 | 0 | 236.8 | 235 | 237.4 | 86 | 85.8 | 85.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 34088 | 1 | 52 | 33011.5 | 2342 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 8.4 | 1.5 | 6 | 5.7 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:09 | Normal | 554.2 | 472.2 | 518.1 | 0 | 27.2 | 19.9 | 20.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 81.7 | 81.4 | 81.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 33075 | 1 | 51 | 33013.6 | 2342 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 7.9 | 1.4 | 5.4 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:14 | Normal | 553 | 490.1 | 521 | 0 | 25.8 | 18 | 19.4 | 0 | 235 | 233.4 | 235.6 | 78.1 | 77.9 | 77.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 31351 | 1 | 51 | 33016.2 | 2342 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.5 | 1 | 4.7 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:19 | Normal | 555.9 | 459.9 | 513.9 | 0 | 24.9 | 18.6 | 18.8 | 0 | 235 | 233.4 | 235.8 | 75.3 | 75.1 | 74.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 30453 | 1 | 50.6 | 33018.8 | 2342 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 1 | 5.1 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:24 | Normal | 548.7 | 458.7 | 518 | 0 | 24.5 | 18.2 | 18.4 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 73.9 | 73.8 | 73.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29739 | 1 | 50.5 | 33021.3 | 2342 | 6 | 6 | 6.3 | 5.5 | 7.2 | 0.8 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:29 | Normal | 559.5 | 466.7 | 524.7 | 0 | 23.8 | 17.4 | 17.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 235 | 72.4 | 72.2 | 71.9 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 29107 | 1 | 50.1 | 33023.7 | 2342 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.5 | 6.9 | 0.9 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:34 | Normal | 562.4 | 466.6 | 523 | 0 | 24.5 | 18.6 | 18.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235 | 75.1 | 75 | 74.7 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 30165 | 1 | 50 | 33026.1 | 2342 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 1.2 | 5.3 | 5 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:39 | Normal | 558.6 | 465.7 | 523 | 0 | 23 | 17.2 | 17.5 | 0 | 233.8 | 234 | 235 | 71 | 70.8 | 70.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28475 | 1 | 50.6 | 33028.5 | 2342 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.6 | 0.9 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:44 | Normal | 542.6 | 446.5 | 501.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.8 | 10.2 | 10.1 | 10 | 60 | 60 | 59.99 | 3947 | 1 | 50.7 | 33030.3 | 2342 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:49 | Normal | 568.8 | 463.8 | 532.6 | 0 | 23.5 | 17.5 | 17.7 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 72.3 | 72.4 | 72.2 | 60 | 60 | 59.98 | 29012 | 1 | 49.6 | 33032.2 | 2342 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 1.3 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:54 | Normal | 553.7 | 453.5 | 528.7 | 0 | 16.8 | 9.9 | 10.5 | 0 | 231.8 | 231 | 233.2 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21178 | 1 | 50 | 33034.4 | 2342 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 14:59 | Normal | 564.8 | 425.8 | 530 | 0 | 22.4 | 16.8 | 16.9 | 0 | 234.2 | 231.8 | 234 | 68.2 | 68 | 67.9 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 26823 | 1 | 49.4 | 33036.2 | 2342 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 1.3 | 5.4 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:04 | Normal | 567.5 | 429.5 | 511.6 | 0 | 16.8 | 12 | 14.8 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.6 | 52.5 | 52.7 | 52.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 16763 | 1 | 49.2 | 33037.6 | 2343 | 4 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 1.4 | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:09 | Normal | 570.8 | 367.7 | 532 | 0 | 21.3 | 16.5 | 16.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 63.3 | 63.2 | 63 | 59.97 | 60 | 59.98 | 25077 | 1 | 49.2 | 33039.7 | 2343 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 1.2 | 5.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:14 | Normal | 572.2 | 457.4 | 538.3 | 0 | 20.8 | 11.7 | 15.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 60.9 | 60.8 | 60.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 24107 | 1 | 48.8 | 33041.3 | 2343 | 5.3 | 5 | 5.2 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 5 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:19 | Normal | 570.5 | 472.7 | 532.8 | 0 | 19.6 | 10.9 | 15 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 57.9 | 58 | 57.6 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 22926 | 1 | 47.8 | 33043 | 2343 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:24 | Normal | 550.9 | 462.1 | 504 | 0 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 229.8 | 228 | 228.8 | 11.3 | 11.4 | 11 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 4401 | 1 | 46.6 | 33044.3 | 2343 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:29 | Normal | 576.5 | 482.6 | 538.1 | 0 | 19.8 | 12.1 | 15.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 60.8 | 60.8 | 60.6 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 24077 | 1 | 45.4 | 33046 | 2343 | 5 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 2 | 2 | 4.6 | 3.8 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:34 | Normal | 520.1 | 456.7 | 539 | 0 | 18.3 | 10.1 | 13.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232 | 51.2 | 51.3 | 51.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20225 | 1 | 45 | 33047.5 | 2343 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 3.3 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:39 | Normal | 543.3 | 477.9 | 539.9 | 0 | 15.5 | 9.6 | 13.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 18862 | 1 | 44.4 | 33049.1 | 2343 | 4 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:44 | Normal | 569.2 | 470.4 | 536.6 | 0 | 14.1 | 9.1 | 12.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 45.3 | 45.4 | 45.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 17943 | 1 | 44 | 33050.6 | 2343 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:49 | Normal | 578.8 | 477.5 | 541.6 | 0 | 12.6 | 8 | 11.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 16005 | 1 | 43.4 | 33052 | 2343 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 1 | 1 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:54 | Normal | 540.1 | 481 | 546.2 | 0 | 11.8 | 7.3 | 10.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 37.2 | 37.4 | 37.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14599 | 1 | 42.7 | 33053.3 | 2343 | 3.3 | 3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 15:59 | Normal | 515.2 | 484.7 | 545.1 | 0 | 11.5 | 7.2 | 10.3 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 35.9 | 35.9 | 35.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14004 | 1 | 42.1 | 33054.5 | 2343 | 3.3 | 3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:04 | Normal | 549.4 | 441.8 | 515 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 232 | 231 | 232.2 | 11 | 11 | 10.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4293 | 1 | 41.4 | 33055.5 | 2344 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:09 | Normal | 580.3 | 480.8 | 550.7 | 0 | 8 | 6.8 | 9.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12207 | 1 | 40.7 | 33056.3 | 2344 | 3 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:14 | Normal | 566 | 462.6 | 530.3 | 0 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4837 | 1 | 40 | 33057.3 | 2344 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:19 | Normal | 559.9 | 488.5 | 548.1 | 0 | 7.5 | 6.2 | 8.7 | 0 | 233 | 232 | 233.6 | 28.8 | 28.9 | 28.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11144 | 1 | 39.6 | 33058.1 | 2344 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:24 | Normal | 520.7 | 467.2 | 548.5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10384 | 1 | 39.2 | 33058.9 | 2344 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:29 | Normal | 579.5 | 483.5 | 544.1 | 0 | 4.6 | 4.9 | 7.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.6 | 21.9 | 22.1 | 21.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8541 | 1 | 39 | 33059.7 | 2344 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:34 | Normal | 542.2 | 433.7 | 527.1 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3449 | 1 | 38.4 | 33060.3 | 2344 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:39 | Normal | 489.3 | 459 | 553.9 | 0 | 4.6 | 5 | 6.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7836 | 1 | 38 | 33060.8 | 2344 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:44 | Normal | 563.8 | 466.9 | 525.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.4 | 10.4 | 10.3 | 10 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4067 | 1 | 37.7 | 33061.4 | 2344 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:49 | Normal | 580.5 | 456.7 | 551.6 | 0 | 2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5431 | 1 | 37.5 | 33061.8 | 2344 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:54 | Normal | 574.7 | 455.8 | 543.4 | 0 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4593 | 1 | 37.2 | 33062.3 | 2344 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 16:59 | Normal | 570.6 | 464.7 | 544.3 | 0 | 1.3 | 3 | 3.1 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3946 | 1 | 36.9 | 33062.6 | 2344 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:04 | Normal | 574.7 | 466 | 547 | 0 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3431 | 1 | 36.6 | 33062.9 | 2345 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:09 | Normal | 576.8 | 470 | 534.2 | 0 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3088 | 1 | 36.4 | 33063.2 | 2345 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:14 | Normal | 561.4 | 461.7 | 538.9 | 0 | 0.8 | 2 | 2.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2777 | 1 | 36.3 | 33063.5 | 2345 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:19 | Normal | 552.4 | 463 | 545.9 | 0 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2224 | 1 | 36.1 | 33063.7 | 2345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:24 | Normal | 550.1 | 459.8 | 534.8 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 5 | 5 | 4.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1947 | 1 | 35.8 | 33063.8 | 2345 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:29 | Normal | 541.6 | 462.2 | 538.3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 4 | 4.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1469 | 1 | 35.6 | 33064 | 2345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:34 | Normal | 516.1 | 428.7 | 529.4 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1241 | 1 | 35.4 | 33064.1 | 2345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:39 | Normal | 539.2 | 443.8 | 526 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1056 | 1 | 35.1 | 33064.2 | 2345 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:44 | Normal | 537.8 | 454.8 | 525 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 842 | 1 | 34.9 | 33064.3 | 2345 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:49 | Normal | 539.7 | 447.7 | 458.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 720 | 1 | 34.7 | 33064.3 | 2345 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:54 | Normal | 519.6 | 437.9 | 483.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 574 | 1 | 34.5 | 33064.4 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 17:59 | Normal | 474.2 | 415.1 | 418.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 395 | 1 | 34.3 | 33064.4 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 18:04 | Normal | 459.2 | 199.8 | 373.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 215 | 1 | 34 | 33064.4 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 18:09 | Normal | 199.7 | 200 | 255.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 101 | 1 | 33.8 | 33064.4 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 18:14 | Normal | 199.7 | 199.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 67 | 1 | 33.6 | 33064.5 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 18:19 | Normal | 199.6 | 199.3 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 55 | 1 | 33.5 | 33064.5 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 18:24 | Normal | 223.1 | 215 | 218.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.8 | 234.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 40 | 1 | 33.3 | 33064.5 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-14 18:29 | Normal | 210 | 199.7 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35 | 1 | 33.1 | 33064.5 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0