## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-01 05:39 | Wait | 506.7 | 506.6 | 506.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 17.7 | 100572.2 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:39 | Normal | 509.9 | 509.8 | 509.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 17.5 | 100572.2 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:42 | Normal | 410.6 | 456.7 | 395.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 64 | 1 | 19.2 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:43 | Normal | 436.1 | 461.4 | 517.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 43 | 1 | 19.7 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:44 | Normal | 490.6 | 441.3 | 480.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 76 | 1 | 20.1 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:45 | Normal | 476.5 | 421.2 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 88 | 1 | 20.5 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:46 | Normal | 464.8 | 412.4 | 396.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 82 | 1 | 20.9 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:47 | Normal | 456.5 | 399.3 | 406 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 52 | 1 | 21.2 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:48 | Normal | 457.4 | 361.1 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 11 | 1 | 21.5 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:49 | Normal | 408 | 323 | 362.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 6 | 1 | 21.8 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:50 | Normal | 359.6 | 306.3 | 310.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14 | 1 | 22.1 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:51 | Normal | 369.2 | 247.2 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 17 | 1 | 22.4 | 100572.3 | 17368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:52 | Normal | 432.6 | 331.8 | 412.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 21 | 1 | 22.7 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:53 | Normal | 440.7 | 516.6 | 381.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.94 | 0 | 1 | 23 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:54 | Normal | 445.8 | 481.5 | 489.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 0.9 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 11 | 1 | 23.3 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:55 | Normal | 458.6 | 425.7 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 30 | 1 | 23.5 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:56 | Normal | 464.5 | 366.6 | 404.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 33 | 1 | 23.7 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:57 | Normal | 465.3 | 345 | 418.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 42 | 1 | 23.9 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:58 | Normal | 469.3 | 325.1 | 412.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 52 | 1 | 24 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:59 | Wait | 466.8 | 466.8 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 16.2 | 100572.2 | 17368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:59 | Wait | 500 | 500 | 497.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.1 | 100572.2 | 17368 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 05:59 | Normal | 469.3 | 284.8 | 391.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 60 | 1 | 24.2 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:00 | Normal | 458.1 | 264 | 393.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 73 | 1 | 24.4 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:01 | Normal | 447.8 | 216.1 | 493 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 75 | 1 | 24.5 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:02 | Normal | 471.5 | 200 | 484.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 93 | 1 | 24.7 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:03 | Normal | 491.1 | 199.8 | 433.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 106 | 1 | 24.8 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:04 | Normal | 480.9 | 199.9 | 396.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 123 | 1 | 25 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:05 | Normal | 484 | 199.9 | 406.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 60 | 141 | 1 | 25.1 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:06 | Normal | 481 | 199.7 | 417.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 160 | 1 | 25.2 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:07 | Normal | 476.3 | 200 | 395.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.91 | 59.89 | 177 | 1 | 25.4 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:08 | Normal | 493.6 | 199.8 | 392.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 190 | 1 | 25.5 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:09 | Normal | 499.1 | 200 | 357.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1 | 1.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 199 | 1 | 25.6 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:10 | Normal | 499.3 | 200 | 358.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 213 | 1 | 25.7 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:11 | Normal | 495.2 | 200.3 | 350.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 229 | 1 | 25.8 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:12 | Normal | 497.3 | 201 | 368.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 244 | 1 | 25.9 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:13 | Normal | 500.9 | 198.4 | 441.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 270 | 1 | 26.1 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:14 | Normal | 488.5 | 200 | 433.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 288 | 1 | 26.2 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:15 | Normal | 493.3 | 200 | 438.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.9 | 305 | 1 | 26.3 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:16 | Normal | 503 | 199.9 | 444.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 323 | 1 | 26.4 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:18 | Normal | 484.9 | 200 | 439.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 347 | 1 | 26.5 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:19 | Normal | 506.9 | 200 | 426.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 364 | 1 | 26.6 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:20 | Normal | 513.1 | 199.9 | 469.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 390 | 1 | 26.7 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:21 | Normal | 509.5 | 200 | 483.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.11 | 60.04 | 421 | 1 | 26.8 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:22 | Normal | 513.3 | 200 | 457.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 442 | 1 | 26.9 | 100572.3 | 17369 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:23 | Normal | 510 | 226.9 | 470.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 483 | 1 | 27 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:24 | Normal | 515.5 | 210 | 474.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 504 | 1 | 27.1 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:25 | Normal | 515 | 200 | 501.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.1 | 536 | 1 | 27.1 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:26 | Normal | 524.3 | 259 | 462.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.07 | 59.98 | 572 | 1 | 27.3 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:27 | Normal | 509.4 | 376 | 473.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 669 | 1 | 27.4 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:28 | Normal | 515.1 | 420 | 498.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 60.06 | 59.99 | 721 | 1 | 27.5 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:29 | Normal | 514.8 | 425 | 499 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60.05 | 756 | 1 | 27.6 | 100572.4 | 17369 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:30 | Normal | 510.1 | 435 | 450.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 780 | 1 | 27.7 | 100572.4 | 17369 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:31 | Normal | 522.2 | 450.1 | 491.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.89 | 60 | 814 | 1 | 27.8 | 100572.4 | 17369 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:32 | Normal | 518.8 | 453.9 | 495 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 840 | 1 | 27.9 | 100572.5 | 17369 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:33 | Normal | 517 | 468.9 | 493.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.96 | 865 | 1 | 28 | 100572.5 | 17369 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:34 | Normal | 518 | 489 | 491.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.05 | 60.06 | 888 | 1 | 28.1 | 100572.5 | 17369 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:35 | Normal | 516.4 | 494 | 505.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.02 | 60 | 59.96 | 909 | 1 | 28.2 | 100572.5 | 17369 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:36 | Normal | 520.2 | 469.1 | 509.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 903 | 1 | 28.2 | 100572.5 | 17369 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:37 | Normal | 515 | 455 | 482.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 133 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 910 | 1 | 28.3 | 100572.5 | 17369 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:38 | Normal | 509.1 | 449 | 478.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 919 | 1 | 28.4 | 100572.5 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:39 | Normal | 515.1 | 472.1 | 489.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 944 | 1 | 28.5 | 100572.6 | 17369 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:40 | Normal | 517.8 | 483.5 | 494.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 960 | 1 | 28.6 | 100572.6 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:41 | Normal | 523.9 | 485.5 | 498.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 133 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 963 | 1 | 28.6 | 100572.6 | 17369 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:42 | Normal | 524.5 | 476.1 | 496 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 969 | 1 | 28.7 | 100572.6 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:43 | Normal | 516 | 472.9 | 493.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.7 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 59.95 | 1012 | 1 | 28.8 | 100572.6 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:44 | Normal | 522.9 | 500.1 | 510.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.7 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 60.03 | 60 | 1045 | 1 | 28.9 | 100572.6 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:45 | Normal | 515.1 | 488.3 | 518.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 1063 | 1 | 29 | 100572.7 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:46 | Normal | 519.1 | 499 | 514.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 1097 | 1 | 29 | 100572.7 | 17369 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:47 | Normal | 511.9 | 509.4 | 518.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 3 | 3 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1124 | 1 | 29.1 | 100572.7 | 17369 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:48 | Normal | 519 | 488.8 | 512.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1144 | 1 | 29.2 | 100572.7 | 17369 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:49 | Normal | 522 | 505.8 | 498.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1174 | 1 | 29.3 | 100572.7 | 17369 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:50 | Normal | 515.8 | 484.8 | 507.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1193 | 1 | 29.3 | 100572.8 | 17369 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:51 | Normal | 522.2 | 500.1 | 514.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.05 | 60 | 1223 | 1 | 29.4 | 100572.8 | 17369 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:52 | Normal | 509.4 | 479.9 | 514.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1237 | 1 | 29.5 | 100572.8 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:53 | Normal | 525.2 | 472 | 521.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1238 | 1 | 29.5 | 100572.8 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:54 | Normal | 513.9 | 490 | 518.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.14 | 60.02 | 1278 | 1 | 29.6 | 100572.8 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:55 | Normal | 525.3 | 497.1 | 519.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1284 | 1 | 29.7 | 100572.9 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:56 | Normal | 525.9 | 504.6 | 496.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.02 | 1291 | 1 | 29.8 | 100572.9 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:57 | Normal | 519.1 | 505 | 496.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.12 | 60.02 | 60.02 | 1328 | 1 | 29.9 | 100572.9 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 06:59 | Normal | 525.9 | 512.8 | 510.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.9 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60 | 60.1 | 60.07 | 1342 | 1 | 29.9 | 100572.9 | 17370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:00 | Normal | 515.6 | 519.2 | 517.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 1373 | 1 | 30 | 100573 | 17370 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:01 | Normal | 513.2 | 521.2 | 513.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1396 | 1 | 30.1 | 100573 | 17370 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:02 | Normal | 519.3 | 510 | 521.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.92 | 59.97 | 1417 | 1 | 30.1 | 100573 | 17370 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:03 | Normal | 525.7 | 506.8 | 519.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1430 | 1 | 30.2 | 100573 | 17370 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:04 | Normal | 516.8 | 518.5 | 512.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.5 | 133 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1463 | 1 | 30.3 | 100573.1 | 17370 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:05 | Normal | 523.9 | 512.6 | 507.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.93 | 59.95 | 60 | 1484 | 1 | 30.1 | 100573.1 | 17370 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:06 | Normal | 521.5 | 511.1 | 504 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133 | 132.5 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 1509 | 1 | 28.6 | 100573.1 | 17370 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:07 | Normal | 516.6 | 521.1 | 524.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.9 | 59.9 | 59.98 | 1536 | 1 | 29 | 100573.1 | 17370 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:08 | Normal | 524 | 520 | 520.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 1573 | 1 | 29.4 | 100573.2 | 17370 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:09 | Normal | 519 | 503.8 | 508.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 1599 | 1 | 29.6 | 100573.2 | 17370 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:10 | Normal | 524.5 | 522 | 515.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1626 | 1 | 27 | 100573.2 | 17370 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:11 | Normal | 518.7 | 524 | 513.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 1658 | 1 | 25.2 | 100573.2 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:12 | Normal | 523.8 | 519.8 | 502.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.9 | 59.95 | 59.95 | 1685 | 1 | 24.6 | 100573.3 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:13 | Normal | 519.7 | 512 | 523.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 59.98 | 59.95 | 1711 | 1 | 24.3 | 100573.3 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:14 | Normal | 525.1 | 512.1 | 516 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.95 | 60.03 | 1732 | 1 | 24.2 | 100573.3 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:15 | Normal | 521 | 522.3 | 524.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1758 | 1 | 24.2 | 100573.4 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:16 | Normal | 528.3 | 517 | 524.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1773 | 1 | 24.2 | 100573.4 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:17 | Normal | 518.7 | 524.1 | 529.9 | 2.2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 1796 | 1 | 24.2 | 100573.4 | 17370 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:18 | Normal | 523.1 | 518.9 | 519.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.1 | 60.08 | 60.02 | 1837 | 1 | 24.2 | 100573.5 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:19 | Normal | 522.3 | 520 | 527.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.89 | 60 | 1859 | 1 | 24.2 | 100573.5 | 17370 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:20 | Normal | 530 | 523.9 | 519.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1879 | 1 | 24.2 | 100573.5 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:21 | Normal | 517.2 | 513.8 | 526.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1919 | 1 | 24.3 | 100573.6 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:22 | Normal | 520.9 | 517.1 | 526.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.12 | 60.06 | 1939 | 1 | 24.3 | 100573.6 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:23 | Normal | 516.1 | 521.1 | 519.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60 | 1957 | 1 | 24.4 | 100573.6 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:24 | Normal | 525.2 | 527.4 | 520.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 60.04 | 60 | 1977 | 1 | 24.4 | 100573.7 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:25 | Normal | 521.6 | 528.3 | 524.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.07 | 60.02 | 59.94 | 1991 | 1 | 24.4 | 100573.7 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:26 | Normal | 529.1 | 522.6 | 525.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.01 | 60.1 | 60.01 | 2017 | 1 | 24.5 | 100573.7 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:27 | Normal | 532.1 | 525.8 | 522.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.09 | 59.95 | 2014 | 1 | 24.6 | 100573.8 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:28 | Normal | 531 | 524.1 | 528.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 60.13 | 59.91 | 2007 | 1 | 24.6 | 100573.8 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:29 | Normal | 523.9 | 533.8 | 522.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 59.97 | 59.98 | 1985 | 1 | 24.7 | 100573.8 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:30 | Normal | 528.4 | 531.3 | 526.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 59.91 | 60.05 | 1961 | 1 | 24.7 | 100573.9 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:32 | Normal | 532.1 | 520 | 529.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 4.9 | 5 | 5 | 60.06 | 60.16 | 60.02 | 1919 | 1 | 24.8 | 100573.9 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:33 | Normal | 531.5 | 519.3 | 509.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 1930 | 1 | 24.8 | 100573.9 | 17370 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:34 | Normal | 535.3 | 520.1 | 528.7 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.14 | 60.01 | 60.03 | 1907 | 1 | 24.9 | 100574 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:35 | Normal | 535.1 | 521.9 | 526.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 1918 | 1 | 24.9 | 100574 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:36 | Normal | 536.1 | 528.1 | 528.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60.1 | 60.08 | 1907 | 1 | 25 | 100574 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:37 | Normal | 526.5 | 524.7 | 532.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.04 | 59.91 | 1955 | 1 | 25.1 | 100574.1 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:38 | Normal | 538.2 | 516.3 | 523.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 1963 | 1 | 25.2 | 100574.1 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:39 | Normal | 526.9 | 535.1 | 525.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 59.86 | 59.94 | 1949 | 1 | 25.3 | 100574.1 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:40 | Normal | 520.6 | 525.2 | 522.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 60.1 | 1997 | 1 | 25.4 | 100574.2 | 17370 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:41 | Normal | 524.5 | 527.2 | 518.1 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 59.96 | 60.09 | 2019 | 1 | 25.5 | 100574.2 | 17370 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:42 | Normal | 517.8 | 523.1 | 516.1 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.18 | 2064 | 1 | 25.5 | 100574.2 | 17370 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:43 | Normal | 526.8 | 522.7 | 533.8 | 2.3 | 1.2 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.1 | 60.05 | 2006 | 1 | 25.6 | 100574.3 | 17370 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:44 | Normal | 517.3 | 518 | 531.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60.11 | 59.99 | 1959 | 1 | 25.7 | 100574.3 | 17370 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:45 | Normal | 515.7 | 531 | 518.1 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 60.02 | 60.03 | 1918 | 1 | 25.8 | 100574.3 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:46 | Normal | 532.2 | 514.3 | 512.6 | 2.1 | 1.1 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 60.08 | 60.06 | 1817 | 1 | 25.9 | 100574.4 | 17370 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:47 | Normal | 537.6 | 523.5 | 523.9 | 2.1 | 1.1 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.99 | 60.07 | 1839 | 1 | 25.9 | 100574.4 | 17370 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:48 | Normal | 525.4 | 514.3 | 532.4 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 60.19 | 60.04 | 2021 | 1 | 26 | 100574.4 | 17370 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:49 | Normal | 533.8 | 509.4 | 512.4 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.14 | 60.05 | 59.97 | 2232 | 1 | 26.1 | 100574.5 | 17370 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:50 | Normal | 545.8 | 525.5 | 523.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 132.6 | 132.4 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 59.91 | 59.9 | 2469 | 1 | 26.2 | 100574.5 | 17370 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:51 | Normal | 530.7 | 537.2 | 529.3 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 132.8 | 132.4 | 133 | 7 | 7.1 | 7 | 60.09 | 60.07 | 59.98 | 2743 | 1 | 26.3 | 100574.5 | 17370 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:52 | Normal | 529 | 528.8 | 518.5 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2897 | 1 | 26.5 | 100574.6 | 17371 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:53 | Normal | 537.8 | 529.7 | 517 | 3.5 | 1.9 | 1.5 | 133 | 132.9 | 133.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 60.15 | 60.05 | 3224 | 1 | 26.8 | 100574.6 | 17371 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:54 | Normal | 541 | 530.2 | 509.5 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 132.8 | 132.7 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 60.12 | 59.98 | 3021 | 1 | 27 | 100574.7 | 17371 | 1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:55 | Normal | 540.5 | 527.8 | 540.3 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.94 | 59.88 | 59.95 | 2935 | 1 | 27.2 | 100574.8 | 17371 | 1 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:56 | Normal | 537 | 529 | 524.1 | 3.6 | 2 | 1.5 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3336 | 1 | 27.4 | 100574.8 | 17371 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 07:57 | Normal | 543.1 | 530 | 523 | 4 | 2.2 | 1.7 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.94 | 59.95 | 3809 | 1 | 27.7 | 100574.9 | 17371 | 1.3 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-01 08:02 | Normal | 530.7 | 514.5 | 522.3 | 4 | 2.2 | 1.7 | 133.3 | 133 | 133.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3689 | 1 | 29.2 | 100575.2 | 17371 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:06 | Normal | 535.7 | 525.8 | 525.3 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 5482 | 1 | 30.8 | 100575.6 | 17371 | 2 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:11 | Normal | 534.5 | 525.6 | 519.9 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 6270 | 1 | 32.7 | 100576.1 | 17371 | 2.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:17 | Normal | 527.6 | 519.5 | 522.7 | 6.8 | 3.8 | 2.9 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 6696 | 1 | 34.7 | 100576.6 | 17371 | 2.4 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:22 | Normal | 524.2 | 514.1 | 513.5 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60 | 59.93 | 59.94 | 6274 | 1 | 36.3 | 100577.2 | 17371 | 2.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:26 | Normal | 521 | 508.6 | 516.5 | 6.7 | 3.8 | 3 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 6560 | 1 | 37.5 | 100577.7 | 17371 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:31 | Normal | 512.9 | 512.6 | 510.3 | 7.1 | 4 | 3.2 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 6918 | 1 | 38.6 | 100578.3 | 17371 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:36 | Normal | 515.2 | 516 | 515.9 | 7 | 3.8 | 3.1 | 134.2 | 134 | 134.4 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6757 | 1 | 39.5 | 100578.8 | 17371 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:42 | Normal | 514 | 499 | 510.1 | 7.9 | 4.4 | 3.6 | 134.5 | 134 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 7614 | 1 | 40.3 | 100579.4 | 17371 | 2.9 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:46 | Normal | 470.1 | 505.9 | 512.1 | 9.3 | 4.5 | 3.7 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8094 | 1 | 41.4 | 100580.1 | 17371 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:51 | Normal | 472.1 | 507.8 | 503.5 | 8 | 3.8 | 3.3 | 134.2 | 134 | 134.4 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60 | 60.03 | 60 | 6976 | 1 | 42.1 | 100580.7 | 17372 | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 08:56 | Normal | 496.3 | 501.6 | 497.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4648 | 1 | 41.3 | 100581.1 | 17372 | 2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:02 | Normal | 493 | 507.7 | 511 | 11.5 | 5.7 | 5 | 134.7 | 134.4 | 135 | 26.3 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 10589 | 1 | 41.3 | 100581.8 | 17372 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:06 | Normal | 502.1 | 500.6 | 515.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 132.5 | 132.7 | 133.1 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.97 | 60 | 60 | 4300 | 1 | 40.8 | 100582.2 | 17372 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:11 | Normal | 496.1 | 513.6 | 502.2 | 10.6 | 5.1 | 4.7 | 134.2 | 133.7 | 134.5 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60 | 60.02 | 60 | 9812 | 1 | 40.1 | 100582.7 | 17372 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:16 | Normal | 510.8 | 507.3 | 508 | 8.2 | 4.1 | 3.6 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60 | 60 | 60 | 7736 | 1 | 40.6 | 100583.3 | 17372 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:22 | Normal | 502.7 | 495.7 | 509.1 | 5 | 2.5 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 60 | 60 | 4396 | 1 | 41 | 100583.7 | 17372 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:27 | Normal | 493.5 | 496 | 497.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 2165 | 1 | 40.8 | 100584 | 17372 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:32 | Normal | 504.1 | 504.1 | 508.4 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.5 | 131.4 | 131.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3289 | 1 | 40.2 | 100584.2 | 17372 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:36 | Normal | 503 | 498 | 512.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.5 | 131 | 131.7 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 3495 | 1 | 40 | 100584.5 | 17372 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:42 | Normal | 516.9 | 516.8 | 508.5 | 5.7 | 2.6 | 2.6 | 131.4 | 131 | 131.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60.02 | 60.09 | 5319 | 1 | 40 | 100584.8 | 17372 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:47 | Normal | 507.5 | 503.5 | 504.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.7 | 130.1 | 130.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1555 | 1 | 41.2 | 100585 | 17372 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:52 | Normal | 510.8 | 504.4 | 525.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.7 | 130.2 | 130.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.14 | 59.97 | 1516 | 1 | 39 | 100585.1 | 17373 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 09:57 | Normal | 520.7 | 535.1 | 530.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.8 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.01 | 60.11 | 1958 | 1 | 37.9 | 100585.3 | 17373 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:02 | Normal | 540.8 | 542.4 | 549.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.3 | 131 | 131.5 | 6.9 | 7 | 7 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 2680 | 1 | 36.8 | 100585.5 | 17373 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:07 | Normal | 538.3 | 531.4 | 547.3 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3850 | 1 | 36.1 | 100585.7 | 17373 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:12 | Normal | 539 | 532.3 | 547 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.2 | 131.5 | 132.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.95 | 59.81 | 60.12 | 4197 | 1 | 35.7 | 100586.1 | 17373 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:17 | Normal | 536.5 | 530.6 | 532.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.4 | 132 | 132.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60.09 | 59.99 | 4768 | 1 | 35.6 | 100586.6 | 17373 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:22 | Normal | 534.3 | 529.8 | 531.3 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.02 | 60.05 | 59.94 | 4297 | 1 | 35.4 | 100586.9 | 17373 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:27 | Normal | 529.3 | 523.3 | 526 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 11.8 | 12 | 12 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 4707 | 1 | 35.1 | 100587.3 | 17373 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:32 | Normal | 526.1 | 523.3 | 529 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.92 | 60 | 59.97 | 4031 | 1 | 34.8 | 100587.7 | 17373 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:37 | Normal | 525.4 | 529.1 | 526.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.02 | 60 | 60.07 | 3913 | 1 | 34.3 | 100588 | 17373 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:42 | Normal | 530.4 | 535.8 | 533.4 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.07 | 59.94 | 59.98 | 4207 | 1 | 34.2 | 100588.3 | 17373 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:47 | Normal | 520.3 | 535.3 | 540.4 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 4575 | 1 | 34 | 100588.7 | 17373 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:52 | Normal | 529.7 | 531.3 | 535 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 5895 | 1 | 33.8 | 100589.2 | 17374 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 10:57 | Normal | 529.6 | 525 | 533.1 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.16 | 60.1 | 60.07 | 7183 | 1 | 33.9 | 100589.7 | 17374 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:02 | Normal | 521.8 | 524.3 | 529.8 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 60.09 | 60.05 | 7017 | 1 | 34.4 | 100590.3 | 17374 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:07 | Normal | 528.6 | 521.7 | 524.1 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.1 | 133.8 | 134.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 6740 | 1 | 34.6 | 100590.9 | 17374 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:12 | Normal | 522 | 521.5 | 529.8 | 7.1 | 3.4 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.07 | 60.15 | 60.14 | 6849 | 1 | 34.8 | 100591.4 | 17374 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:17 | Normal | 525.4 | 522 | 523.6 | 7.4 | 3.6 | 3.5 | 134.5 | 134 | 134.6 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.12 | 60.13 | 60.08 | 7177 | 1 | 35.1 | 100592 | 17374 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:22 | Normal | 521.2 | 520.7 | 526.7 | 8.3 | 4 | 3.8 | 134.7 | 134.5 | 135 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 7958 | 1 | 35.5 | 100592.6 | 17374 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:27 | Normal | 517.4 | 518.6 | 524.7 | 8.8 | 4.1 | 4.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8347 | 1 | 36.1 | 100593.3 | 17374 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:32 | Normal | 523.3 | 517.2 | 522.8 | 10.1 | 4.9 | 4.8 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 24 | 24.5 | 24.4 | 59.96 | 59.99 | 60 | 9780 | 1 | 36.6 | 100594.1 | 17374 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:37 | Normal | 513.7 | 512 | 517.5 | 11 | 5.3 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 10428 | 1 | 37.4 | 100594.9 | 17374 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:42 | Normal | 512.8 | 510.4 | 517.1 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 136 | 135.9 | 136.2 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10592 | 1 | 38.3 | 100595.8 | 17374 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:47 | Normal | 511.5 | 499.4 | 517.5 | 10.1 | 4.9 | 4.7 | 136 | 135.8 | 136 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 9555 | 1 | 39.1 | 100596.6 | 17374 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:52 | Normal | 509.6 | 506.8 | 518.3 | 10 | 4.8 | 4.6 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9511 | 1 | 39.8 | 100597.5 | 17375 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 11:57 | Normal | 512 | 501.2 | 510.8 | 10.5 | 5.1 | 5 | 136 | 135.7 | 136 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 10019 | 1 | 40.4 | 100598.3 | 17375 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:02 | Normal | 502 | 502.2 | 512.3 | 11.3 | 5.4 | 5.3 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10638 | 1 | 40.7 | 100599.2 | 17375 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:07 | Normal | 511.1 | 503 | 510.8 | 10.3 | 5 | 5 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.88 | 59.91 | 59.88 | 9792 | 1 | 41.1 | 100600 | 17375 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:12 | Normal | 507.5 | 507.1 | 510.1 | 10 | 4.7 | 4.6 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.89 | 59.92 | 59.93 | 9332 | 1 | 41.1 | 100600.8 | 17375 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:17 | Normal | 512.3 | 503.9 | 517.4 | 9.8 | 4.7 | 4.6 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.86 | 59.89 | 59.89 | 9238 | 1 | 40.8 | 100601.5 | 17375 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:22 | Normal | 509.6 | 505.8 | 516.5 | 9 | 4.3 | 4.2 | 135.2 | 135 | 135.3 | 20.7 | 21 | 20.8 | 59.92 | 59.92 | 59.89 | 8404 | 1 | 40.9 | 100602.3 | 17375 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:27 | Normal | 506.1 | 504.8 | 519.1 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 59.94 | 59.97 | 6781 | 1 | 41.1 | 100602.9 | 17375 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:32 | Normal | 512.7 | 511.1 | 520.3 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 17.8 | 18 | 18 | 60 | 60.06 | 59.99 | 7239 | 1 | 41.1 | 100603.5 | 17375 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:37 | Normal | 512.6 | 505.5 | 519.2 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6859 | 1 | 40.6 | 100604.1 | 17375 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:42 | Normal | 514 | 506.8 | 519.2 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 6666 | 1 | 40.5 | 100604.7 | 17375 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:47 | Normal | 520.7 | 513 | 525.3 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.94 | 59.96 | 59.91 | 6595 | 1 | 40.5 | 100605.2 | 17375 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:52 | Normal | 514.3 | 515.6 | 528.1 | 8 | 3.8 | 3.7 | 134.8 | 134.9 | 135 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 7632 | 1 | 40.5 | 100605.8 | 17376 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 12:57 | Normal | 504.9 | 515.8 | 491.7 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 8204 | 1 | 40.8 | 100606.5 | 17376 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:02 | Normal | 514.7 | 514.5 | 492.7 | 9.5 | 4.5 | 4.8 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9024 | 1 | 40.8 | 100607.2 | 17376 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:07 | Normal | 511 | 507.4 | 497.1 | 10.3 | 5 | 5.1 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 9849 | 1 | 41.1 | 100608 | 17376 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:12 | Normal | 502.6 | 498.6 | 485.9 | 10.2 | 4.9 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9590 | 1 | 41.6 | 100608.8 | 17376 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:17 | Normal | 509.1 | 503.1 | 485.5 | 9.1 | 4.4 | 4.7 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.96 | 59.99 | 8677 | 1 | 41.4 | 100609.5 | 17376 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:22 | Normal | 510.9 | 508.5 | 483.4 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 8424 | 1 | 41.6 | 100610.3 | 17376 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:27 | Normal | 504.8 | 498 | 489.3 | 8 | 3.8 | 4.1 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.89 | 59.91 | 59.89 | 7563 | 1 | 41.4 | 100610.9 | 17376 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:32 | Normal | 504 | 501.4 | 498.3 | 7.7 | 3.6 | 3.8 | 133.8 | 133.7 | 134 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.09 | 60.02 | 60.03 | 7197 | 1 | 41.4 | 100611.5 | 17376 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:37 | Normal | 503.6 | 497 | 498.7 | 6.3 | 3 | 3 | 132.9 | 133 | 133.1 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60.02 | 59.95 | 5778 | 1 | 40.8 | 100612.1 | 17376 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:42 | Normal | 502.4 | 508.5 | 508.5 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 6826 | 1 | 40.2 | 100612.7 | 17376 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:47 | Normal | 508.7 | 502.5 | 504.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.9 | 132.6 | 133 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5405 | 1 | 39.8 | 100613.2 | 17376 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:52 | Normal | 508.9 | 513.2 | 504.2 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 133.1 | 133 | 133.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5683 | 1 | 39.1 | 100613.6 | 17377 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 13:57 | Normal | 516.1 | 509.1 | 483.4 | 8.5 | 4.1 | 4.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8221 | 1 | 38.9 | 100614.2 | 17377 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:02 | Normal | 512.1 | 504.6 | 487.2 | 9.7 | 4.7 | 5 | 134.3 | 134.6 | 134.7 | 22.9 | 23.2 | 23 | 60.04 | 60.06 | 60 | 9251 | 1 | 39.3 | 100614.9 | 17377 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:07 | Normal | 503.6 | 506 | 491 | 9.3 | 4.3 | 4.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8539 | 1 | 39.9 | 100615.6 | 17377 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:12 | Normal | 508.5 | 497.2 | 504.6 | 9.6 | 4.6 | 4 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 8737 | 1 | 40.3 | 100616.4 | 17377 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:17 | Normal | 497.6 | 507.2 | 456.2 | 9.4 | 4.3 | 5.1 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8762 | 1 | 40.7 | 100617.1 | 17377 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:22 | Normal | 505.2 | 497.8 | 447.2 | 8.4 | 4 | 4.7 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7853 | 1 | 41.1 | 100617.8 | 17377 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:27 | Normal | 501.8 | 501.5 | 463.5 | 8.7 | 4 | 4.7 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 8169 | 1 | 41.4 | 100618.5 | 17377 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:32 | Normal | 502.7 | 499 | 442.5 | 8.6 | 4 | 4.9 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8121 | 1 | 41.7 | 100619.1 | 17377 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:37 | Normal | 506.8 | 505 | 440.3 | 5.6 | 2.5 | 3.2 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 13 | 13.3 | 13.1 | 60.07 | 60.09 | 60.02 | 5324 | 1 | 41.6 | 100619.8 | 17377 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:42 | Normal | 501.6 | 503.9 | 486.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.9 | 131.5 | 132 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 3748 | 1 | 41 | 100620.1 | 17377 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:47 | Normal | 515.6 | 494.4 | 491.5 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 5329 | 1 | 40.1 | 100620.5 | 17377 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:52 | Normal | 517.1 | 494.2 | 506.1 | 7.2 | 3.5 | 2.6 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6329 | 1 | 39.6 | 100621 | 17378 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 14:57 | Normal | 497 | 495.2 | 501.6 | 5 | 2.3 | 2.1 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 4280 | 1 | 39.4 | 100621.4 | 17378 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:02 | Normal | 503.8 | 491 | 498 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.4 | 131.1 | 131.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60 | 59.98 | 60.02 | 3329 | 1 | 38.5 | 100621.7 | 17378 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:07 | Normal | 508.6 | 492.6 | 480.3 | 4.3 | 2 | 2 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3708 | 1 | 37.8 | 100622 | 17378 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:12 | Normal | 511.4 | 493.1 | 470.8 | 4.3 | 2 | 2 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 3702 | 1 | 37.2 | 100622.3 | 17378 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:17 | Normal | 516.1 | 498.1 | 424.8 | 4.4 | 2 | 2.6 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3991 | 1 | 36.5 | 100622.6 | 17378 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:22 | Normal | 516 | 489.5 | 425.9 | 3.5 | 1.6 | 2 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.99 | 59.91 | 59.94 | 3077 | 1 | 36 | 100622.9 | 17378 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:27 | Normal | 498.6 | 486.3 | 477.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131 | 130.7 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 2337 | 1 | 35.4 | 100623.1 | 17378 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:32 | Normal | 508 | 491.8 | 453.3 | 3 | 1.3 | 1.6 | 131 | 130.5 | 131 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2499 | 1 | 35 | 100623.4 | 17378 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:37 | Normal | 508.1 | 498.8 | 482.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2191 | 1 | 34.5 | 100623.6 | 17378 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:42 | Normal | 505.7 | 499.2 | 471.8 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.99 | 59.93 | 2216 | 1 | 33.9 | 100623.7 | 17378 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:47 | Normal | 504.5 | 456 | 485.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132 | 131.5 | 131.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1651 | 1 | 33.4 | 100623.9 | 17378 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:52 | Normal | 505.8 | 487.1 | 515.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 1515 | 1 | 32.9 | 100624 | 17379 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 15:57 | Normal | 509.4 | 496.8 | 536.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 1629 | 1 | 32.6 | 100624.2 | 17379 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:02 | Normal | 503.3 | 464 | 525.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.13 | 59.98 | 1364 | 1 | 33.5 | 100624.3 | 17379 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:07 | Normal | 502.3 | 446 | 511.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 1203 | 1 | 35.9 | 100624.4 | 17379 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:12 | Normal | 499 | 481.6 | 506.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.7 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 1198 | 1 | 37.3 | 100624.5 | 17379 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:17 | Normal | 505.1 | 456.9 | 504.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1141 | 1 | 38 | 100624.6 | 17379 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:22 | Normal | 499.6 | 483 | 507.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 1083 | 1 | 38.3 | 100624.7 | 17379 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:27 | Normal | 500.6 | 441 | 506.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131.1 | 131.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 996 | 1 | 38.4 | 100624.8 | 17379 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:32 | Normal | 497.3 | 467.8 | 495.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 967 | 1 | 38.3 | 100624.8 | 17379 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:37 | Normal | 495.8 | 447.3 | 456.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60.04 | 846 | 1 | 38.1 | 100624.9 | 17379 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:42 | Normal | 495.4 | 398.1 | 440.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 132.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 707 | 1 | 37.9 | 100625 | 17379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:47 | Normal | 485.3 | 369.1 | 440.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 576 | 1 | 37.7 | 100625 | 17379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:52 | Normal | 485.4 | 367.2 | 442.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 470 | 1 | 37.5 | 100625.1 | 17380 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 16:57 | Normal | 480.3 | 209.9 | 405.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.3 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 311 | 1 | 37.3 | 100625.1 | 17380 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:02 | Normal | 479.1 | 204.7 | 444.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 225 | 1 | 37.1 | 100625.1 | 17380 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:07 | Normal | 463.4 | 199.8 | 412.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 149 | 1 | 36.9 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:12 | Normal | 454.3 | 200 | 392.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 96 | 1 | 36.7 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:17 | Normal | 440.3 | 197.3 | 428.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 57 | 1 | 36.4 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:22 | Normal | 436.3 | 384.4 | 423.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 36.3 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:27 | Normal | 332.6 | 291.5 | 390.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 36 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:32 | Normal | 358.9 | 363.5 | 407.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 35.8 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:37 | Normal | 312.6 | 270.6 | 301.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 35.5 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:42 | Normal | 408.9 | 366.6 | 401.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 35.3 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:47 | Normal | 357.7 | 354 | 352.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 35.1 | 100625.2 | 17380 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-09-01 17:52 | Normal | 244.5 | 198.4 | 253.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 34.8 | 100625.2 | 17381 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0