## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-10 05:31 | Wait | 459.1 | 458.9 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 9.1 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:31 | Wait | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 9.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:31 | Wait | 469.8 | 469.6 | 469.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 9.7 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:31 | Wait | 472.7 | 472.5 | 472.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 9.9 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:31 | Wait | 456.1 | 456 | 456.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 10.5 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:36 | Normal | 331.8 | 316.5 | 304.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 12.2 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:36 | Normal | 342.8 | 297.9 | 273.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 12.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:39 | Normal | 339.8 | 287.2 | 280.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 13.9 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:40 | Normal | 309.9 | 273 | 286.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1 | 1 | 14.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:41 | Normal | 377.6 | 349.3 | 449.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 2 | 1 | 14.8 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:42 | Normal | 506.8 | 336.1 | 510.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 0 | 1 | 15.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:43 | Normal | 487.8 | 330.9 | 492.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 10 | 1 | 15.7 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:44 | Normal | 488.8 | 524.6 | 490.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 11 | 1 | 16.2 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:45 | Normal | 501.8 | 489.6 | 440.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.13 | 60.05 | 31 | 1 | 16.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:46 | Normal | 492 | 467.7 | 400.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.1 | 60.07 | 40 | 1 | 16.9 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:47 | Normal | 504.1 | 489.6 | 348.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 44 | 1 | 17.2 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:48 | Normal | 479.8 | 456.6 | 326.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 56 | 1 | 17.5 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:49 | Normal | 473.2 | 420.5 | 286 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1 | 17.8 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:50 | Normal | 466.4 | 413.6 | 220.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60 | 63 | 1 | 18.1 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:51 | Normal | 496 | 459.6 | 201.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 70 | 1 | 18.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:52 | Normal | 498 | 445.6 | 199.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 75 | 1 | 18.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:53 | Normal | 512 | 446.6 | 201.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 81 | 1 | 18.8 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:54 | Normal | 518 | 466.6 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.09 | 60.03 | 91 | 1 | 19.1 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:54 | Wait | 485.1 | 485 | 485.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 10.7 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:54 | Wait | 491 | 491 | 491 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 11.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:54 | Wait | 492.8 | 492.8 | 492.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 11.5 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:55 | Normal | 506.1 | 454.7 | 199.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 100 | 1 | 19.2 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:56 | Normal | 527 | 472.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 106 | 1 | 19.4 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:57 | Normal | 535.1 | 478.5 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 107 | 1 | 19.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:58 | Normal | 525.1 | 472.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 122 | 1 | 19.7 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 05:59 | Normal | 527.9 | 479.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 131 | 1 | 19.8 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:00 | Normal | 532 | 473.7 | 200.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 137 | 1 | 20 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:01 | Normal | 531 | 511.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 145 | 1 | 20.1 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:02 | Normal | 524.8 | 520.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 155 | 1 | 20.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:03 | Normal | 525.9 | 491.6 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.92 | 60.02 | 59.9 | 156 | 1 | 20.4 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:05 | Normal | 536.6 | 479.7 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.85 | 59.9 | 59.82 | 160 | 1 | 20.5 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:06 | Normal | 537.8 | 472.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.89 | 59.82 | 168 | 1 | 20.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:07 | Normal | 538 | 486.6 | 199.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.9 | 59.98 | 59.91 | 177 | 1 | 20.7 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:08 | Normal | 536.7 | 488.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 59.88 | 59.93 | 184 | 1 | 20.8 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:09 | Normal | 534.6 | 463.6 | 200.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 189 | 1 | 20.9 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:10 | Normal | 535.6 | 474.5 | 199.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 59.91 | 59.97 | 59.93 | 198 | 1 | 21.1 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:11 | Normal | 543.6 | 417.9 | 198.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.91 | 59.96 | 59.99 | 197 | 1 | 21.2 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:12 | Normal | 538.5 | 432.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.5 | 133 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 204 | 1 | 21.3 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:13 | Normal | 542.3 | 415.2 | 198.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.88 | 59.92 | 59.95 | 208 | 1 | 21.4 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:14 | Normal | 547.6 | 418.3 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.1 | 59.99 | 59.97 | 215 | 1 | 21.5 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:15 | Normal | 538.4 | 424.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 223 | 1 | 21.6 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:16 | Normal | 543.8 | 406.5 | 200.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 0.8 | 1 | 1 | 60.1 | 60.07 | 59.97 | 229 | 1 | 21.7 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:17 | Normal | 540.6 | 419.5 | 201 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 236 | 1 | 21.8 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:18 | Normal | 548.6 | 411.3 | 228.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 246 | 1 | 21.9 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:19 | Normal | 544.6 | 407.6 | 262.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 258 | 1 | 22 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:20 | Normal | 528.6 | 387.2 | 297.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 271 | 1 | 22.1 | 101213.1 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:21 | Normal | 543.9 | 382 | 325.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 281 | 1 | 22.2 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:22 | Normal | 541.9 | 386.3 | 533 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 305 | 1 | 22.4 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:23 | Normal | 538.8 | 373.6 | 486 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 59.94 | 60.03 | 318 | 1 | 22.5 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:24 | Normal | 551.5 | 346.6 | 505 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 322 | 1 | 22.7 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:25 | Normal | 551.3 | 394.6 | 501 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 339 | 1 | 22.8 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:26 | Normal | 557 | 373.1 | 492.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 342 | 1 | 23 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:27 | Normal | 556.5 | 369 | 484.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 360 | 1 | 23.1 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:28 | Normal | 557.5 | 328.5 | 481.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60.03 | 362 | 1 | 23.3 | 101213.2 | 17478 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-10 06:33 | Normal | 552.4 | 341.4 | 474.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 420 | 1 | 24.2 | 101213.2 | 17479 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 06:38 | Normal | 560.5 | 392.6 | 505.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 551 | 1 | 25.1 | 101213.3 | 17479 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 06:43 | Normal | 549.5 | 427.4 | 508.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 689 | 1 | 25.8 | 101213.3 | 17479 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 06:48 | Normal | 568 | 486.6 | 508.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 795 | 1 | 26.5 | 101213.4 | 17479 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 06:53 | Normal | 566.6 | 458.8 | 554.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 134 | 133.9 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.97 | 60 | 918 | 1 | 27.1 | 101213.4 | 17479 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 06:58 | Normal | 566 | 504.5 | 481 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 134 | 133.9 | 134 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.86 | 59.98 | 1193 | 1 | 28.4 | 101213.5 | 17479 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:03 | Normal | 527.8 | 477.5 | 479.8 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 134 | 133.7 | 133.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 1575 | 1 | 29.8 | 101213.6 | 17479 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:08 | Normal | 489.5 | 528 | 503.6 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 133.9 | 134 | 134 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.05 | 59.95 | 2022 | 1 | 25.6 | 101213.8 | 17479 | 0 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:13 | Normal | 527.5 | 470.8 | 542.6 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.95 | 59.81 | 60.12 | 2312 | 1 | 26 | 101214 | 17479 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:18 | Normal | 528.7 | 565.5 | 560 | 3.2 | 1.6 | 1 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 6.9 | 7 | 7 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 2752 | 1 | 26.7 | 101214.2 | 17479 | 0 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:23 | Normal | 529.5 | 537 | 556.8 | 3.4 | 2.5 | 1 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 59.88 | 60.14 | 3292 | 1 | 28.2 | 101214.4 | 17479 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:28 | Normal | 531.8 | 529.6 | 558.8 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 8.9 | 9 | 9 | 60.06 | 60.07 | 59.92 | 3537 | 1 | 29.7 | 101214.7 | 17479 | 0 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:33 | Normal | 504 | 530.1 | 552.5 | 5 | 3 | 1.2 | 134.7 | 134.7 | 135 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60.14 | 60.13 | 4307 | 1 | 31 | 101215 | 17480 | 1.3 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:38 | Normal | 504.9 | 524.5 | 532.5 | 5.6 | 3.1 | 1.6 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 4865 | 1 | 32.7 | 101215.4 | 17480 | 1.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:43 | Normal | 527.5 | 521.8 | 523.1 | 5.8 | 3.3 | 2.1 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 5427 | 1 | 34.2 | 101215.9 | 17480 | 1.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:48 | Normal | 529.3 | 515.6 | 513.8 | 6 | 3.5 | 2.5 | 135 | 135 | 135.2 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.11 | 60.05 | 59.97 | 5795 | 1 | 36 | 101216.3 | 17480 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:53 | Normal | 525.9 | 520.7 | 521.5 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 15 | 15.3 | 15.1 | 59.86 | 59.98 | 59.95 | 6081 | 1 | 37.8 | 101216.8 | 17480 | 2.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 07:58 | Normal | 515.8 | 517 | 519.8 | 6.6 | 3.7 | 2.7 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 6319 | 1 | 39.2 | 101217.3 | 17480 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:03 | Normal | 518.9 | 516.8 | 518.6 | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 134.7 | 134.8 | 135 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.97 | 60 | 60.01 | 6590 | 1 | 40.5 | 101217.9 | 17480 | 2.2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:08 | Normal | 523.7 | 513.6 | 520.9 | 6.9 | 4 | 3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6820 | 1 | 41.2 | 101218.4 | 17480 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:13 | Normal | 521.3 | 513.8 | 516.4 | 7.2 | 4.1 | 3.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 7088 | 1 | 41.8 | 101219 | 17480 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:18 | Normal | 520.8 | 512.7 | 522.1 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 7309 | 1 | 42.9 | 101219.6 | 17480 | 2.5 | 5 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:23 | Normal | 513.9 | 504.3 | 514.1 | 7.6 | 4.4 | 3.4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7512 | 1 | 43.8 | 101220.2 | 17480 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:28 | Normal | 520.2 | 505.3 | 515 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60 | 60.04 | 59.96 | 7736 | 1 | 44.1 | 101220.9 | 17480 | 2.6 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:33 | Normal | 512.2 | 508.3 | 513.5 | 8.1 | 4.6 | 3.7 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60 | 60.02 | 59.96 | 7999 | 1 | 44.5 | 101221.5 | 17481 | 2.8 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:38 | Normal | 514.7 | 510.5 | 517.1 | 8.3 | 4.7 | 3.8 | 135.2 | 135 | 135.3 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 8218 | 1 | 44.6 | 101222.2 | 17481 | 2.9 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:43 | Normal | 512.3 | 499.6 | 511.9 | 8.5 | 4.9 | 4 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 8421 | 1 | 45.1 | 101222.9 | 17481 | 3 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:48 | Normal | 507.9 | 500.6 | 513.1 | 8.8 | 5 | 4.1 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8606 | 1 | 45.6 | 101223.6 | 17481 | 3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:53 | Normal | 510.6 | 499.5 | 516.2 | 9 | 5.1 | 4.2 | 135.3 | 135 | 135.4 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 8833 | 1 | 45.6 | 101224.3 | 17481 | 3.1 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 08:58 | Normal | 508.6 | 496.6 | 507 | 9.1 | 5.3 | 4.4 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9016 | 1 | 45.8 | 101225.1 | 17481 | 3.2 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:03 | Normal | 480.1 | 492.2 | 506.5 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 135.4 | 135 | 135.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 9624 | 1 | 46.3 | 101225.9 | 17481 | 4.6 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:08 | Normal | 496.1 | 491.8 | 508.1 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 10130 | 1 | 47 | 101226.7 | 17481 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:13 | Normal | 504.1 | 492 | 503.8 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10387 | 1 | 46.5 | 101227.6 | 17481 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:18 | Normal | 491.6 | 487.1 | 499.3 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.3 | 134.9 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 10498 | 1 | 46.6 | 101228.4 | 17481 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:23 | Normal | 497.7 | 485.2 | 496.2 | 11.7 | 5.8 | 5 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 10638 | 1 | 46.4 | 101229.3 | 17481 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:28 | Normal | 494.3 | 483.7 | 497.1 | 12 | 5.8 | 5.1 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10830 | 1 | 46 | 101230.2 | 17481 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:33 | Normal | 492.1 | 485.2 | 501.5 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 135.2 | 135.4 | 135.7 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 10987 | 1 | 45.3 | 101231.1 | 17482 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:38 | Normal | 493.4 | 484.8 | 497.3 | 12.4 | 6 | 5.3 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 11182 | 1 | 44.8 | 101232 | 17482 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:43 | Normal | 487.6 | 484.3 | 497.3 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60 | 59.95 | 59.95 | 11294 | 1 | 44.6 | 101233 | 17482 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:48 | Normal | 487.6 | 478.2 | 488.1 | 12.7 | 6.2 | 5.5 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60 | 60 | 11378 | 1 | 44.7 | 101233.9 | 17482 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:53 | Normal | 484.9 | 478.7 | 491.5 | 12.9 | 6.2 | 5.6 | 135 | 135.4 | 135.5 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 60 | 59.95 | 11509 | 1 | 44.4 | 101234.9 | 17482 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 09:58 | Normal | 488.8 | 479.6 | 492.5 | 13 | 6.3 | 5.6 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.05 | 60.03 | 60 | 11668 | 1 | 44 | 101235.8 | 17482 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:03 | Normal | 482.4 | 481.6 | 492.5 | 13.2 | 6.3 | 5.7 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11726 | 1 | 44 | 101236.8 | 17482 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:08 | Normal | 480.3 | 478.9 | 487.3 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11815 | 1 | 44.2 | 101237.8 | 17482 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:13 | Normal | 481.6 | 477.8 | 487 | 13.3 | 6.5 | 5.9 | 135 | 135.1 | 135.2 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11893 | 1 | 44.2 | 101238.8 | 17482 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:18 | Normal | 477.8 | 482.9 | 487.7 | 13.5 | 6.4 | 6 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 11983 | 1 | 44 | 101239.8 | 17482 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:23 | Normal | 476.3 | 471.1 | 483 | 13.6 | 6.6 | 6 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12010 | 1 | 44.1 | 101240.8 | 17482 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:28 | Normal | 479.5 | 472.1 | 476 | 13.6 | 6.6 | 6.2 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 12118 | 1 | 44.2 | 101241.8 | 17482 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:33 | Normal | 478 | 472.9 | 481.9 | 13.7 | 6.6 | 6.2 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60 | 12171 | 1 | 44.3 | 101242.8 | 17483 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:38 | Normal | 477 | 476.1 | 485.6 | 13.8 | 6.6 | 6.2 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.95 | 59.98 | 60 | 12231 | 1 | 44.3 | 101243.8 | 17483 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:43 | Normal | 472 | 469.6 | 474.6 | 14 | 6.8 | 6.4 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12268 | 1 | 44.5 | 101244.8 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:48 | Normal | 473.6 | 474.3 | 480.3 | 13.9 | 6.7 | 6.3 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60.07 | 60.08 | 12328 | 1 | 44.6 | 101245.8 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:53 | Normal | 467.5 | 468.8 | 476 | 14 | 6.8 | 6.4 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 12278 | 1 | 45 | 101246.9 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 10:58 | Normal | 472.9 | 471.6 | 477.6 | 13.8 | 6.7 | 6.4 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.08 | 60.06 | 60 | 12272 | 1 | 45.3 | 101247.9 | 17483 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:03 | Normal | 471.6 | 471.4 | 475.3 | 14 | 6.8 | 6.5 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 12343 | 1 | 45.5 | 101248.9 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:08 | Normal | 467.9 | 467.5 | 465.3 | 14 | 6.8 | 6.6 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.97 | 59.95 | 60.03 | 12311 | 1 | 45.8 | 101249.9 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:13 | Normal | 467.1 | 464.8 | 467.8 | 14 | 6.8 | 6.6 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 12306 | 1 | 46 | 101251 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:18 | Normal | 469.1 | 463.1 | 474 | 14 | 6.8 | 6.6 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60 | 60 | 59.99 | 12367 | 1 | 46 | 101252 | 17483 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:23 | Normal | 476.3 | 466.6 | 475.8 | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12461 | 1 | 46.2 | 101253 | 17483 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:28 | Normal | 474.3 | 462.5 | 473.6 | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 59.94 | 59.99 | 60 | 12368 | 1 | 46.4 | 101254.1 | 17483 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:33 | Normal | 467.6 | 466.4 | 471.7 | 13.9 | 6.7 | 6.6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 12299 | 1 | 47 | 101255.1 | 17484 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:38 | Normal | 464.3 | 462 | 462.6 | 13.9 | 6.8 | 6.8 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 30 | 30.3 | 30.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12242 | 1 | 47.4 | 101256.1 | 17484 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:43 | Normal | 465.3 | 456.2 | 461.5 | 13.8 | 6.8 | 6.7 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 12143 | 1 | 47.6 | 101257.1 | 17484 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:48 | Normal | 460.1 | 458 | 457.8 | 13.8 | 6.7 | 6.8 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 12070 | 1 | 47.8 | 101258.1 | 17484 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:53 | Normal | 463.5 | 455.6 | 461.1 | 13.7 | 6.7 | 6.7 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 12068 | 1 | 47.8 | 101259.1 | 17484 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 11:58 | Normal | 464.5 | 464.2 | 472.1 | 13.8 | 6.6 | 6.6 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 12120 | 1 | 47.7 | 101260.2 | 17484 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:03 | Normal | 464.8 | 461.1 | 471.2 | 13.7 | 6.6 | 6.7 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.94 | 59.89 | 59.95 | 12144 | 1 | 47.6 | 101261.2 | 17484 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:08 | Normal | 464.7 | 460.5 | 462 | 13.6 | 6.6 | 6.8 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 12016 | 1 | 47.6 | 101262.2 | 17484 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:13 | Normal | 463.7 | 460.5 | 469.4 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 11937 | 1 | 47.7 | 101263.2 | 17484 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:18 | Normal | 464.9 | 466 | 474 | 13.4 | 6.4 | 6.6 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 11855 | 1 | 47.8 | 101264.2 | 17484 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:23 | Normal | 471.8 | 457.6 | 466.2 | 13.1 | 6.5 | 6.7 | 135.6 | 135.1 | 135.4 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 11760 | 1 | 47.7 | 101265.1 | 17484 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:28 | Normal | 469.1 | 458.3 | 470.2 | 13.1 | 6.3 | 6.6 | 135.3 | 135.3 | 135.4 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.02 | 60 | 60.04 | 11699 | 1 | 47.5 | 101266.1 | 17484 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:33 | Normal | 475.2 | 458.3 | 475 | 12.8 | 6.3 | 6.6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.94 | 60.01 | 11634 | 1 | 47.7 | 101267.1 | 17485 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:38 | Normal | 470 | 472.2 | 471.1 | 12.9 | 6 | 6.5 | 135 | 134.9 | 135.2 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 11518 | 1 | 47.8 | 101268.1 | 17485 | 6 | 7 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:43 | Normal | 472 | 454.6 | 470.5 | 12.6 | 6.1 | 6.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 27.8 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 11334 | 1 | 47.8 | 101269 | 17485 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:48 | Normal | 472.4 | 456.6 | 469.8 | 12.5 | 6 | 6.5 | 135 | 134.8 | 135 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 11277 | 1 | 47.7 | 101269.9 | 17485 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:53 | Normal | 476.7 | 455.8 | 468.1 | 12.3 | 6 | 6.5 | 135 | 134.7 | 134.9 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11172 | 1 | 47.6 | 101270.9 | 17485 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 12:58 | Normal | 471 | 462.3 | 470.4 | 12.2 | 5.9 | 6.3 | 134.9 | 134.5 | 135 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 11037 | 1 | 47.5 | 101271.8 | 17485 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:03 | Normal | 472.6 | 464.4 | 468.9 | 12.1 | 5.8 | 6.3 | 134.9 | 134.6 | 135 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60 | 59.98 | 60 | 10936 | 1 | 47.5 | 101272.7 | 17485 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:08 | Normal | 471 | 466 | 471.6 | 11.8 | 5.8 | 6.1 | 134.5 | 134 | 134.5 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 10744 | 1 | 47.5 | 101273.6 | 17485 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:13 | Normal | 471.8 | 471.3 | 462.4 | 11.6 | 5.6 | 6.2 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.09 | 60.11 | 60.07 | 10562 | 1 | 47.4 | 101274.5 | 17485 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:18 | Normal | 471.1 | 467 | 472.1 | 11.5 | 5.5 | 6 | 134 | 133.5 | 133.8 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10357 | 1 | 47.3 | 101275.4 | 17485 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:23 | Normal | 471.8 | 465.7 | 481.8 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10142 | 1 | 47.3 | 101276.2 | 17485 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:28 | Normal | 475.6 | 467.3 | 493.9 | 11 | 5.3 | 5.1 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 9748 | 1 | 47.2 | 101277.1 | 17485 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:33 | Normal | 475 | 471.8 | 504.8 | 10.8 | 5.2 | 4.3 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9276 | 1 | 47 | 101277.9 | 17486 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:38 | Normal | 475.1 | 474.9 | 515.3 | 10.6 | 5.1 | 3.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.97 | 60 | 59.95 | 8713 | 1 | 46.9 | 101278.6 | 17486 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:43 | Normal | 473.2 | 475.9 | 451.9 | 10.4 | 5 | 5.7 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9434 | 1 | 46.7 | 101279.4 | 17486 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:48 | Normal | 476.5 | 476.1 | 452.3 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.91 | 59.93 | 59.9 | 9215 | 1 | 46.6 | 101280.1 | 17486 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:53 | Normal | 480.1 | 479.8 | 453.4 | 9.8 | 4.6 | 5.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9012 | 1 | 46.2 | 101280.9 | 17486 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 13:58 | Normal | 476.2 | 475.9 | 468.5 | 9.7 | 4.6 | 5.1 | 133 | 132.4 | 132.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.06 | 60.11 | 8801 | 1 | 46.3 | 101281.6 | 17486 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:03 | Normal | 478.7 | 472.5 | 474.5 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.09 | 60.04 | 60.05 | 8497 | 1 | 46 | 101282.4 | 17486 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:08 | Normal | 481.2 | 475.8 | 438.3 | 9.1 | 4.4 | 5.1 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 8336 | 1 | 45.7 | 101283.1 | 17486 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:13 | Normal | 479.1 | 483.8 | 441 | 8.8 | 4.1 | 5.1 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 8103 | 1 | 45.5 | 101283.7 | 17486 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:18 | Normal | 480.7 | 480.7 | 450.3 | 8.6 | 4.1 | 4.9 | 132.7 | 132 | 132.2 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7889 | 1 | 45.1 | 101284.4 | 17486 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:23 | Normal | 482.3 | 480.5 | 440.9 | 8.3 | 4 | 4.9 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 7719 | 1 | 44.9 | 101285.1 | 17486 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:28 | Normal | 479.8 | 476.4 | 467.9 | 8.2 | 3.9 | 4.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60 | 60.02 | 60 | 7443 | 1 | 44.6 | 101285.7 | 17486 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:33 | Normal | 474.1 | 483.8 | 438.2 | 8 | 3.7 | 4.6 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 7270 | 1 | 44.2 | 101286.3 | 17487 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:38 | Normal | 478 | 490.2 | 432.9 | 7.6 | 3.5 | 4.6 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6988 | 1 | 44.2 | 101286.9 | 17487 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:43 | Normal | 481.2 | 483.2 | 429.3 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 6729 | 1 | 44.1 | 101287.5 | 17487 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:48 | Normal | 490.6 | 486.8 | 441.2 | 6.9 | 3.3 | 4.1 | 132 | 131.7 | 131.6 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6463 | 1 | 44.3 | 101288 | 17487 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:53 | Normal | 489.5 | 484.8 | 454.8 | 6.7 | 3.1 | 3.6 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 6116 | 1 | 44.4 | 101288.5 | 17487 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 14:58 | Normal | 484.6 | 491.6 | 418 | 6.5 | 2.9 | 4.1 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 5938 | 1 | 44.2 | 101289.1 | 17487 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:03 | Normal | 493.4 | 474.3 | 427.8 | 6.1 | 2.9 | 3.9 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5708 | 1 | 44.2 | 101289.5 | 17487 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:08 | Normal | 486.6 | 473.6 | 426.8 | 5.9 | 2.8 | 3.7 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5422 | 1 | 43.9 | 101290 | 17487 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:13 | Normal | 492.1 | 473.5 | 435.8 | 5.5 | 2.6 | 3.4 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 5112 | 1 | 43.8 | 101290.4 | 17487 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:18 | Normal | 492.5 | 475.6 | 411.1 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4885 | 1 | 43.8 | 101290.9 | 17487 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:23 | Normal | 495.9 | 480.4 | 414 | 5 | 2.3 | 3.2 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 4545 | 1 | 44 | 101291.2 | 17487 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:28 | Normal | 489.1 | 479 | 397 | 4.8 | 2.1 | 3.2 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4298 | 1 | 44.1 | 101291.6 | 17487 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:33 | Normal | 500.1 | 479.3 | 397.8 | 4.4 | 2 | 3.1 | 130 | 129.7 | 130 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4036 | 1 | 44.1 | 101292 | 17488 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:38 | Normal | 497.3 | 485.3 | 402.7 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 131 | 130.8 | 131.1 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3767 | 1 | 44.2 | 101292.3 | 17488 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:43 | Normal | 499.5 | 481.6 | 398.1 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.93 | 59.89 | 59.96 | 3482 | 1 | 44 | 101292.6 | 17488 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:48 | Normal | 500.2 | 480.7 | 394.9 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 3216 | 1 | 44 | 101292.9 | 17488 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:53 | Normal | 498.1 | 476 | 387 | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2890 | 1 | 44 | 101293.1 | 17488 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 15:58 | Normal | 499 | 448.6 | 394 | 3 | 1.3 | 2.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2654 | 1 | 44 | 101293.4 | 17488 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:03 | Normal | 498 | 445.7 | 395.9 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60 | 60.04 | 2428 | 1 | 43.7 | 101293.6 | 17488 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:08 | Normal | 491.3 | 442.8 | 389.9 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 2173 | 1 | 43.5 | 101293.8 | 17488 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:13 | Normal | 494 | 450.6 | 380.9 | 2.2 | 1 | 1.9 | 132.2 | 132 | 132.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.93 | 59.89 | 59.88 | 1929 | 1 | 43.2 | 101293.9 | 17488 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:18 | Normal | 495.3 | 421.6 | 383 | 2 | 0.9 | 1.8 | 132.2 | 131.7 | 132 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 1687 | 1 | 42.6 | 101294.1 | 17488 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:23 | Normal | 500.6 | 429.4 | 394.3 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1461 | 1 | 42.9 | 101294.2 | 17488 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:28 | Normal | 496.6 | 401.6 | 383.1 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1260 | 1 | 44.8 | 101294.3 | 17488 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:33 | Normal | 496.3 | 376.7 | 379 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1068 | 1 | 46.3 | 101294.4 | 17489 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:38 | Normal | 491.8 | 347.1 | 380.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 132 | 131.4 | 131.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 60 | 60 | 869 | 1 | 47.1 | 101294.5 | 17489 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:43 | Normal | 479.7 | 359.6 | 383.7 | 1 | 0.5 | 1 | 131.4 | 130.6 | 131.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 735 | 1 | 47.4 | 101294.6 | 17489 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:48 | Normal | 485.1 | 200.1 | 369.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 531 | 1 | 47.4 | 101294.6 | 17489 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:53 | Normal | 483.1 | 199.3 | 389.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.6 | 130.8 | 131.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 345 | 1 | 47.3 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 16:58 | Normal | 445.7 | 199.5 | 382 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 60 | 254 | 1 | 47.1 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:03 | Normal | 465 | 199.9 | 310 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 192 | 1 | 47 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:08 | Normal | 465.6 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 130.9 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 133 | 1 | 46.7 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:13 | Normal | 462.6 | 200 | 354 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 119 | 1 | 46.4 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:18 | Normal | 430.6 | 200 | 469.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 82 | 1 | 46.1 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:23 | Normal | 440.8 | 202 | 384.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 46 | 1 | 45.7 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:28 | Normal | 445.8 | 353.6 | 442 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 16 | 1 | 45.5 | 101294.7 | 17489 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:33 | Normal | 469.6 | 469.7 | 471.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 0 | 1 | 45.2 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:38 | Normal | 309.6 | 319.7 | 299.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 44.8 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:43 | Normal | 435 | 419.6 | 413.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 44.5 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:48 | Normal | 394.2 | 358.7 | 358.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 44.2 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-10 17:53 | Normal | 290.8 | 276.7 | 314.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 44 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0