## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-11 05:30 | Wait | 457 | 456.8 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-11 05:30 | Wait | 460 | 459.9 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19.2 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-11 05:32 | Wait | 454 | 454 | 454 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.8 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-11 05:35 | Normal | 461.5 | 471.1 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 21.3 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 05:40 | Normal | 365.1 | 269 | 334.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 7 | 1 | 23.1 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 05:45 | Normal | 474.4 | 419.6 | 422.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 46 | 1 | 24.6 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 05:50 | Normal | 469.1 | 217.3 | 487 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.06 | 60.04 | 77 | 1 | 25.7 | 101294.7 | 17490 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 05:55 | Normal | 500 | 199.6 | 403.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.14 | 60.1 | 123 | 1 | 26.5 | 101294.8 | 17490 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:00 | Normal | 519.5 | 200 | 418.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 168 | 1 | 27.3 | 101294.8 | 17490 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:05 | Normal | 522 | 200 | 470.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 218 | 1 | 28 | 101294.8 | 17490 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:10 | Normal | 524.3 | 199.8 | 462.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 59.9 | 259 | 1 | 28.7 | 101294.8 | 17490 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:15 | Normal | 536.5 | 199.8 | 454.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.96 | 59.92 | 293 | 1 | 29.2 | 101294.8 | 17490 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:20 | Normal | 528.8 | 199.6 | 431.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 331 | 1 | 29.8 | 101294.9 | 17491 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:25 | Normal | 520.1 | 209 | 302.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.93 | 60.05 | 349 | 1 | 30.6 | 101294.9 | 17491 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:30 | Normal | 544 | 207.1 | 455.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 446 | 1 | 31.4 | 101294.9 | 17491 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:35 | Normal | 550.6 | 442 | 487.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 633 | 1 | 32.3 | 101295 | 17491 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:40 | Normal | 552.6 | 413.1 | 504.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 684 | 1 | 33.1 | 101295 | 17491 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:45 | Normal | 548.6 | 432 | 493.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 821 | 1 | 33.9 | 101295.1 | 17491 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:50 | Normal | 517.3 | 469 | 525.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 960 | 1 | 34.6 | 101295.2 | 17491 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 06:55 | Normal | 525.6 | 505.9 | 531.3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 1158 | 1 | 35.6 | 101295.2 | 17491 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:00 | Normal | 535.3 | 478.3 | 505.5 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 134 | 133.7 | 134.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.89 | 60.05 | 1414 | 1 | 36.9 | 101295.3 | 17491 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:05 | Normal | 497 | 502.2 | 537.4 | 2.6 | 1 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 1830 | 1 | 36 | 101295.5 | 17491 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:10 | Normal | 508.3 | 505.8 | 524.8 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.05 | 59.97 | 59.94 | 2166 | 1 | 33.1 | 101295.6 | 17491 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:15 | Normal | 520.1 | 523.6 | 539.8 | 3.1 | 1.6 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.01 | 59.98 | 59.93 | 2518 | 1 | 33.6 | 101295.8 | 17491 | 0.1 | 3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:20 | Normal | 517.9 | 531.3 | 541.5 | 3.2 | 2.1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.09 | 59.98 | 2944 | 1 | 34.3 | 101296.1 | 17492 | 0.1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:25 | Normal | 515.1 | 517.6 | 541.4 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 3243 | 1 | 35.7 | 101296.3 | 17492 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:30 | Normal | 499.8 | 515.3 | 538.9 | 4 | 2.7 | 1.2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.08 | 60.06 | 59.98 | 3616 | 1 | 37 | 101296.6 | 17492 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:35 | Normal | 478.6 | 513 | 529.4 | 5.2 | 2.8 | 1.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 4286 | 1 | 38.5 | 101296.9 | 17492 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:40 | Normal | 513.3 | 508.4 | 505.3 | 5.3 | 3 | 1.9 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.07 | 59.95 | 60.01 | 4830 | 1 | 39.7 | 101297.3 | 17492 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:45 | Normal | 515.4 | 505.8 | 509.6 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 59.93 | 59.98 | 60.02 | 5191 | 1 | 41.3 | 101297.7 | 17492 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:50 | Normal | 514.5 | 510 | 509.8 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 134.6 | 134.1 | 134.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60 | 60 | 5494 | 1 | 42.7 | 101298.2 | 17492 | 1.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 07:55 | Normal | 511.1 | 504.9 | 508 | 6 | 3.4 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5728 | 1 | 43.8 | 101298.6 | 17492 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:00 | Normal | 502.3 | 505.1 | 508.3 | 6.3 | 3.3 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 5950 | 1 | 44.7 | 101299.1 | 17492 | 2.1 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:05 | Normal | 508 | 505 | 506.6 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6234 | 1 | 45.6 | 101299.6 | 17492 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:10 | Normal | 508.9 | 501 | 505.8 | 6.7 | 3.8 | 3 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6466 | 1 | 46.7 | 101300.2 | 17492 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 0 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:15 | Normal | 509.7 | 496.8 | 502.8 | 6.9 | 4 | 3.1 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60 | 60.04 | 6664 | 1 | 48 | 101300.7 | 17492 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:20 | Normal | 504.6 | 495.7 | 497.6 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 134.1 | 134.5 | 134.6 | 17 | 17.3 | 17.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 6914 | 1 | 49 | 101301.3 | 17493 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:25 | Normal | 505.6 | 493.8 | 498.5 | 7.3 | 4.2 | 3.4 | 134.1 | 134.2 | 134.5 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7121 | 1 | 49.2 | 101301.9 | 17493 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:30 | Normal | 502.7 | 495.9 | 500.9 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 7313 | 1 | 49.4 | 101302.5 | 17493 | 2.6 | 5 | 4.2 | 0 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:35 | Normal | 497.8 | 495.2 | 500.8 | 8 | 4.5 | 3.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7605 | 1 | 49.3 | 101303.1 | 17493 | 2.8 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:40 | Normal | 499.8 | 487.8 | 499.9 | 8.1 | 4.6 | 3.8 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 7858 | 1 | 49.3 | 101303.7 | 17493 | 2.8 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:45 | Normal | 497.8 | 492.4 | 497.4 | 8.3 | 4.7 | 3.9 | 134.5 | 134.9 | 134.9 | 19.8 | 20 | 20 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8027 | 1 | 48.9 | 101304.4 | 17493 | 2.9 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:50 | Normal | 499.1 | 491.2 | 494.8 | 8.5 | 4.8 | 4 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 8213 | 1 | 49 | 101305.1 | 17493 | 3 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 08:55 | Normal | 452.6 | 486.6 | 498.9 | 10.4 | 5 | 4.1 | 134.8 | 135 | 135.1 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8740 | 1 | 49.1 | 101305.8 | 17493 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:00 | Normal | 454.2 | 487.3 | 488.4 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 134.9 | 135 | 135 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8947 | 1 | 49.4 | 101306.5 | 17493 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:05 | Normal | 488.1 | 482.8 | 487.5 | 10.6 | 5.2 | 4.4 | 135 | 134.8 | 135 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.01 | 60 | 9436 | 1 | 49.3 | 101307.3 | 17493 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:10 | Normal | 491.6 | 483.4 | 491.1 | 10.8 | 5.3 | 4.5 | 135 | 134.8 | 134.9 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 9689 | 1 | 49.2 | 101308.1 | 17493 | 4.9 | 6 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:15 | Normal | 482.5 | 482.8 | 490.9 | 11.2 | 5.3 | 4.6 | 135 | 134.9 | 135 | 24.2 | 24.5 | 24.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9810 | 1 | 49.4 | 101308.9 | 17493 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:20 | Normal | 483.6 | 482.6 | 485.9 | 11.3 | 5.5 | 4.8 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9999 | 1 | 49.4 | 101309.7 | 17494 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:25 | Normal | 478.8 | 478.1 | 494.9 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 135.2 | 135 | 135.2 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 10324 | 1 | 49.3 | 101310.6 | 17494 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:30 | Normal | 484 | 471.5 | 476.6 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 10516 | 1 | 49.2 | 101311.4 | 17494 | 5.4 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:35 | Normal | 480.6 | 473.8 | 485.3 | 12 | 5.8 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 10557 | 1 | 49 | 101312.3 | 17494 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:40 | Normal | 481.8 | 475.1 | 486 | 12.2 | 6 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10850 | 1 | 48.6 | 101313.2 | 17494 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:45 | Normal | 482.3 | 472 | 481.8 | 12.5 | 6.1 | 5.4 | 135.1 | 135.3 | 135.6 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 59.94 | 59.96 | 60 | 11013 | 1 | 48.3 | 101314.1 | 17494 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:50 | Normal | 482.5 | 470 | 483.6 | 12.1 | 5.7 | 5.4 | 135 | 134.7 | 135.1 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 10698 | 1 | 48.1 | 101315 | 17494 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 09:55 | Normal | 484.8 | 467.7 | 484 | 12.5 | 6.2 | 5.4 | 134.8 | 135.2 | 135.2 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 11077 | 1 | 47.7 | 101315.7 | 17494 | 5.7 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:00 | Normal | 474.4 | 478.7 | 483.6 | 12.8 | 6.1 | 5.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11184 | 1 | 47.5 | 101316.7 | 17494 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:05 | Normal | 474.3 | 474.8 | 480.9 | 12.8 | 6.1 | 5.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 27.7 | 28.1 | 27.9 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 11234 | 1 | 47.6 | 101317.6 | 17494 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:10 | Normal | 470.3 | 465.6 | 474.3 | 13 | 6.3 | 5.7 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 11273 | 1 | 47.8 | 101318.5 | 17494 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:15 | Normal | 469.5 | 466.6 | 479 | 13.1 | 6.3 | 5.8 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 28 | 28.4 | 28.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 11372 | 1 | 47.8 | 101319.5 | 17494 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:20 | Normal | 473 | 463.3 | 472.5 | 13 | 6.3 | 5.9 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11408 | 1 | 48.2 | 101320.4 | 17495 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:25 | Normal | 470.8 | 459.7 | 479.5 | 13 | 6.4 | 5.8 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11333 | 1 | 48.5 | 101321.4 | 17495 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:30 | Normal | 466.9 | 467.3 | 474.5 | 13.1 | 6.3 | 5.9 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 11392 | 1 | 48.5 | 101322.3 | 17495 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:35 | Normal | 467.5 | 466.7 | 477 | 13.3 | 6.5 | 6 | 135.2 | 135 | 135.1 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 11618 | 1 | 48.7 | 101323.3 | 17495 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:40 | Normal | 467.2 | 465.6 | 469.8 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 135.1 | 135.1 | 135.2 | 28.9 | 29.2 | 29 | 60 | 59.96 | 59.97 | 11723 | 1 | 48.8 | 101324.3 | 17495 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:45 | Normal | 467.1 | 463.3 | 473.6 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 135 | 135.3 | 135.1 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 11773 | 1 | 48.7 | 101325.3 | 17495 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:50 | Normal | 471.7 | 462.8 | 471.1 | 13.4 | 6.6 | 6.2 | 135.1 | 135 | 135 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 11820 | 1 | 48.9 | 101326.2 | 17495 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 10:55 | Normal | 466.2 | 461.5 | 468 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 135 | 135.4 | 135.2 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11801 | 1 | 49 | 101327.2 | 17495 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:00 | Normal | 470.3 | 459.1 | 472 | 13.5 | 6.6 | 6.3 | 135.1 | 135.1 | 135 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 59.98 | 60.08 | 11905 | 1 | 49.1 | 101328.2 | 17495 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:05 | Normal | 464.3 | 466.4 | 462.6 | 13.7 | 6.5 | 6.5 | 135 | 135.3 | 135.1 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11931 | 1 | 49.4 | 101329.2 | 17495 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:10 | Normal | 462.3 | 457.6 | 459.1 | 13.7 | 6.7 | 6.5 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11927 | 1 | 49.6 | 101330.2 | 17495 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:15 | Normal | 460 | 457.8 | 462.5 | 13.6 | 6.6 | 6.5 | 135 | 135.2 | 135.1 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11853 | 1 | 49.8 | 101331.2 | 17495 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:20 | Normal | 463.3 | 461.8 | 465.8 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 134.9 | 135.1 | 135 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11780 | 1 | 49.9 | 101332.2 | 17496 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:25 | Normal | 459.3 | 455.7 | 464 | 13.6 | 6.6 | 6.5 | 135.1 | 134.9 | 135 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 11803 | 1 | 49.9 | 101333.1 | 17496 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:30 | Normal | 459.3 | 454.1 | 461.6 | 13.6 | 6.6 | 6.5 | 135 | 135.1 | 135.3 | 29 | 29.4 | 29.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 11783 | 1 | 50.2 | 101334.1 | 17496 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:35 | Normal | 457.5 | 463.5 | 449.1 | 13.6 | 6.5 | 6.6 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 28.9 | 29.2 | 29 | 60.04 | 60.02 | 60 | 11753 | 1 | 50.7 | 101335.1 | 17496 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:40 | Normal | 454.1 | 456.8 | 453 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 135.2 | 135 | 135.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.03 | 60 | 59.98 | 11613 | 1 | 50.9 | 101336.1 | 17496 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:45 | Normal | 458.7 | 455.3 | 457 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 135.1 | 135 | 135.1 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11593 | 1 | 51 | 101337.1 | 17496 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:50 | Normal | 457.1 | 456.2 | 461.1 | 13.2 | 6.3 | 6.3 | 134.9 | 135 | 135.1 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 11407 | 1 | 51.1 | 101338 | 17496 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 11:55 | Normal | 454.1 | 456.5 | 457.5 | 13.3 | 6.3 | 6.4 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 28 | 28.5 | 28.4 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 11433 | 1 | 51.2 | 101339 | 17496 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:00 | Normal | 452.4 | 452 | 450.5 | 13.3 | 6.5 | 6.6 | 134.9 | 135 | 135.2 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 11470 | 1 | 51.2 | 101339.9 | 17496 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:05 | Normal | 459.8 | 452.5 | 453.3 | 13.3 | 6.5 | 6.7 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 11657 | 1 | 51.3 | 101340.9 | 17496 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:10 | Normal | 457.7 | 457.3 | 456.1 | 13.4 | 6.4 | 6.6 | 135 | 134.8 | 135.2 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 11669 | 1 | 51.4 | 101341.9 | 17496 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:15 | Normal | 469 | 458.6 | 457.8 | 11 | 5.3 | 5.5 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 9777 | 1 | 51.4 | 101342.7 | 17496 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:20 | Normal | 476.5 | 467 | 459.4 | 12.5 | 6 | 6.4 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11337 | 1 | 51.1 | 101343.6 | 17497 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:25 | Normal | 478.4 | 474.3 | 460 | 10.8 | 5.1 | 5.5 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9712 | 1 | 50.8 | 101344.4 | 17497 | 4.9 | 6 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:30 | Normal | 474.3 | 464.3 | 459.8 | 12.2 | 5.8 | 6.2 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 10911 | 1 | 50.6 | 101345.3 | 17497 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:35 | Normal | 473.7 | 459.1 | 460.1 | 13.2 | 6.3 | 6.8 | 135 | 135 | 135 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11793 | 1 | 50.5 | 101346.2 | 17497 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:40 | Normal | 475.2 | 461.2 | 458.3 | 12 | 5.7 | 6.1 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 10731 | 1 | 50.7 | 101347.1 | 17497 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:45 | Normal | 476.2 | 452.2 | 453.8 | 12.6 | 6.1 | 6.6 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 59.99 | 60 | 60 | 11399 | 1 | 50.8 | 101348.1 | 17497 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:50 | Normal | 470.7 | 460.1 | 454 | 11.8 | 5.6 | 6.2 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 10576 | 1 | 50.8 | 101349 | 17497 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 12:55 | Normal | 466.8 | 466.1 | 455.3 | 12.3 | 5.8 | 6.4 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10989 | 1 | 50.8 | 101349.9 | 17497 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:00 | Normal | 470.5 | 455 | 469.8 | 10.6 | 5.1 | 5.4 | 133.8 | 133.2 | 133.7 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9383 | 1 | 50.7 | 101350.7 | 17497 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:05 | Normal | 475.6 | 468.2 | 475.2 | 11.2 | 5.4 | 5.6 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10017 | 1 | 50.7 | 101351.5 | 17497 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:10 | Normal | 472.1 | 466.3 | 463.1 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 133 | 132.6 | 133 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 7869 | 1 | 50.6 | 101352.4 | 17497 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:15 | Normal | 480.1 | 467.3 | 478.3 | 11.6 | 5.6 | 5.9 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10696 | 1 | 50.6 | 101353.3 | 17497 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:20 | Normal | 480.3 | 469.5 | 468.9 | 12 | 5.8 | 6.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 11003 | 1 | 50.6 | 101354.2 | 17498 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:25 | Normal | 479.5 | 478.6 | 482.5 | 13 | 6.1 | 6.6 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 29.7 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11888 | 1 | 50.2 | 101354.8 | 17498 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:30 | Normal | 481.6 | 470.1 | 452.5 | 13.1 | 6.4 | 7.1 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12065 | 1 | 50.1 | 101355.6 | 17498 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:35 | Normal | 475.6 | 468.3 | 444.8 | 11.5 | 5.6 | 6.2 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 10445 | 1 | 50.3 | 101356.5 | 17498 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:40 | Normal | 471.5 | 476.3 | 444.6 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60 | 59.93 | 59.99 | 6295 | 1 | 50.1 | 101357.1 | 17498 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:45 | Normal | 465.8 | 461.8 | 448.5 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 130.2 | 130.1 | 130.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 60 | 60 | 4017 | 1 | 49.5 | 101357.7 | 17498 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:50 | Normal | 481.3 | 483.3 | 458.6 | 12.6 | 6 | 6.9 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11719 | 1 | 48.8 | 101358.1 | 17498 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 13:55 | Normal | 479.1 | 476.6 | 461.6 | 10.7 | 5.1 | 5.8 | 132.8 | 132.6 | 133 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.99 | 59.93 | 9801 | 1 | 48.5 | 101358.8 | 17498 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:00 | Normal | 473.4 | 476.5 | 458.7 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | 132 | 131.2 | 131.8 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 8157 | 1 | 48.3 | 101359.4 | 17498 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:05 | Normal | 486.1 | 474.5 | 440.3 | 10 | 5.1 | 5.9 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 9617 | 1 | 48.4 | 101360.2 | 17498 | 4.4 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:10 | Normal | 488.9 | 454.6 | 430.6 | 7 | 3.5 | 3.9 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6260 | 1 | 48.3 | 101360.9 | 17498 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:15 | Normal | 481.5 | 472.1 | 438.9 | 9.6 | 4.6 | 5.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 8755 | 1 | 48.2 | 101361.6 | 17498 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:20 | Normal | 480.1 | 474.5 | 433.8 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 131.4 | 131 | 131.3 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 7433 | 1 | 48.2 | 101362.3 | 17499 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:25 | Normal | 484.9 | 472.9 | 440.8 | 8.8 | 4.2 | 5.1 | 132 | 131.5 | 131.9 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60 | 60.02 | 8090 | 1 | 47.9 | 101362.9 | 17499 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:30 | Normal | 483.9 | 474.3 | 437 | 8 | 3.8 | 4.6 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 7320 | 1 | 47.7 | 101363.6 | 17499 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:35 | Normal | 491.3 | 482 | 436.4 | 8 | 3.8 | 4.6 | 130.5 | 130.1 | 130.2 | 18.8 | 19 | 19 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7396 | 1 | 47.5 | 101364.2 | 17499 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:40 | Normal | 490 | 481.3 | 443.5 | 8.1 | 3.8 | 4.7 | 131.2 | 130.4 | 130.7 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 7521 | 1 | 47.1 | 101364.7 | 17499 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:45 | Normal | 488.1 | 485 | 435.5 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 131.2 | 130.5 | 130.8 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60.01 | 59.95 | 7063 | 1 | 47.1 | 101365.3 | 17499 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:50 | Normal | 490.8 | 484.8 | 440.5 | 7.4 | 3.5 | 4.3 | 131.1 | 130.3 | 130.6 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 6888 | 1 | 47 | 101365.9 | 17499 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 14:55 | Normal | 492.6 | 484.8 | 446.6 | 7 | 3.3 | 3.8 | 130.5 | 130 | 130.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 6432 | 1 | 46.8 | 101366.5 | 17499 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:00 | Normal | 489.2 | 482.7 | 415.5 | 6.2 | 2.9 | 3.8 | 129.7 | 129.2 | 129.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 5749 | 1 | 46.6 | 101367 | 17499 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:05 | Normal | 493.1 | 470 | 418.5 | 6.3 | 3 | 4 | 131 | 130 | 130.3 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5807 | 1 | 46.2 | 101367.5 | 17499 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:10 | Normal | 492.5 | 473.4 | 420.8 | 5.7 | 2.6 | 3.6 | 129.6 | 128.9 | 129.1 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 5275 | 1 | 45.7 | 101367.9 | 17499 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:15 | Normal | 472.7 | 410.1 | 440 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 128.4 | 127.5 | 127.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 963 | 1 | 47.2 | 101368.1 | 17499 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:20 | Normal | 482 | 473.3 | 466.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 128.9 | 127.9 | 128 | 3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1114 | 1 | 48.9 | 101368.2 | 17500 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:25 | Normal | 514.6 | 489.3 | 432.2 | 5 | 2.3 | 3.2 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.92 | 59.95 | 60 | 4773 | 1 | 43.9 | 101368.4 | 17500 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:30 | Normal | 485 | 451.1 | 449.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 131.6 | 132.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 1281 | 1 | 44.1 | 101368.7 | 17500 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:35 | Normal | 511.4 | 488.3 | 413.9 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 3858 | 1 | 43.4 | 101368.9 | 17500 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:40 | Normal | 505.5 | 486.1 | 403.8 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 7.8 | 8 | 8 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 3099 | 1 | 43.5 | 101369.2 | 17500 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:45 | Normal | 497.1 | 478 | 413.8 | 2.8 | 1.3 | 2 | 132.3 | 131.3 | 131.6 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2458 | 1 | 43 | 101369.4 | 17500 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:50 | Normal | 502.2 | 475.1 | 413.8 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 2737 | 1 | 43 | 101369.6 | 17500 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 15:55 | Normal | 497.3 | 471.6 | 388.7 | 2.7 | 1.1 | 1.9 | 132.5 | 131.6 | 131.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2282 | 1 | 43.1 | 101369.8 | 17500 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:00 | Normal | 501.6 | 462.3 | 395 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 132.6 | 131.6 | 132 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2748 | 1 | 43.1 | 101370.1 | 17500 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:05 | Normal | 487.6 | 413.2 | 440.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.6 | 131.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 971 | 1 | 44.1 | 101370.2 | 17500 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:10 | Normal | 500 | 445.8 | 397.5 | 2.3 | 1 | 1.8 | 132.3 | 131.5 | 131.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 60 | 60 | 2005 | 1 | 43 | 101370.4 | 17500 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:15 | Normal | 499.3 | 451.8 | 388.7 | 2.2 | 1 | 1.8 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.04 | 60.05 | 60 | 1892 | 1 | 42.9 | 101370.5 | 17500 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:20 | Normal | 503.1 | 451 | 403.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 131.9 | 131.1 | 131.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1644 | 1 | 42.9 | 101370.7 | 17501 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:25 | Normal | 493 | 435.8 | 382.7 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 131.9 | 130.9 | 131.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 1479 | 1 | 44.1 | 101370.8 | 17501 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:30 | Normal | 494.1 | 374.8 | 386.9 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 131.7 | 131 | 131.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1262 | 1 | 46.1 | 101370.9 | 17501 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:35 | Normal | 482.5 | 363.1 | 377.8 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 131.5 | 130.7 | 131.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 767 | 1 | 47.6 | 101371 | 17501 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:40 | Normal | 473.8 | 335.1 | 365.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.5 | 131 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 477 | 1 | 48.4 | 101371.1 | 17501 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:45 | Normal | 462.5 | 200 | 354.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 131.4 | 130.6 | 131 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 364 | 1 | 48.8 | 101371.1 | 17501 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:50 | Normal | 481.1 | 211 | 383.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.1 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 454 | 1 | 49 | 101371.1 | 17501 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 16:55 | Normal | 489.3 | 199.5 | 403.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 433 | 1 | 48.7 | 101371.2 | 17501 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:00 | Normal | 479.3 | 199.9 | 395.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 400 | 1 | 48.3 | 101371.2 | 17501 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:05 | Normal | 470.5 | 198.8 | 398.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 357 | 1 | 47.9 | 101371.2 | 17501 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:10 | Normal | 479.5 | 200 | 392.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.4 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 276 | 1 | 47.4 | 101371.3 | 17501 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:15 | Normal | 452.8 | 199.8 | 384.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 171 | 1 | 46.8 | 101371.3 | 17501 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:20 | Normal | 456.3 | 200 | 367.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 82 | 1 | 46.3 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:25 | Normal | 445.4 | 289.1 | 375.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 28 | 1 | 45.6 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:30 | Normal | 347.5 | 341.8 | 392.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 45 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:35 | Normal | 413.5 | 399.4 | 453.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.7 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 44.3 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:40 | Normal | 311.5 | 348.1 | 327.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 43.8 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:45 | Normal | 365.3 | 336.9 | 321.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 43.2 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:50 | Normal | 328.3 | 329.5 | 342.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.7 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-09-11 17:55 | Normal | 207.1 | 199.3 | 200.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 42.1 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0