## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-12 05:31 | Wait | 459.2 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 13.4 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:31 | Wait | 462.8 | 462.8 | 462.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 13.6 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:31 | Wait | 469.5 | 469.4 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 14 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:31 | Wait | 472.1 | 472 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 14.2 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:32 | Wait | 452.6 | 452.4 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 14.8 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:32 | Wait | 419.1 | 419.1 | 419 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 14.6 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:32 | Normal | 225.5 | 160.8 | 176.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 0 | 1 | 14.5 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:36 | Normal | 440.5 | 437.6 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 17.4 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:37 | Normal | 468.8 | 401.6 | 401.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 17.9 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:38 | Normal | 441.8 | 382.6 | 390.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 1 | 18.5 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:39 | Normal | 386.5 | 310.3 | 350.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 5 | 1 | 19.1 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:40 | Normal | 365.4 | 283.8 | 308.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 9 | 1 | 19.3 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:41 | Normal | 385.4 | 323.8 | 437.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 11 | 1 | 19.6 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:42 | Normal | 514.5 | 505.6 | 504.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.93 | 59.98 | 0 | 1 | 20 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:43 | Normal | 477.5 | 510.3 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.09 | 60.01 | 24 | 1 | 20.4 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:44 | Normal | 440.5 | 453.7 | 418.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 49 | 1 | 20.6 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:45 | Normal | 478 | 411.6 | 424.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60 | 57 | 1 | 20.8 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:46 | Normal | 461.9 | 418.1 | 507.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 53 | 1 | 21.1 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:47 | Normal | 450.5 | 438.1 | 455.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 86 | 1 | 21.3 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:48 | Normal | 509.6 | 422.5 | 458.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.12 | 60.05 | 75 | 1 | 21.5 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:49 | Normal | 462.5 | 427.3 | 491 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 101 | 1 | 21.8 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:50 | Normal | 489.1 | 435 | 438 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 117 | 1 | 22 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:51 | Normal | 503.4 | 441.4 | 432.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 125 | 1 | 22.2 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:52 | Normal | 507.4 | 437.4 | 505.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.12 | 138 | 1 | 22.4 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:53 | Normal | 503.3 | 424.1 | 500.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.13 | 60.03 | 157 | 1 | 22.5 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:54 | Normal | 506.1 | 435.1 | 484.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60 | 171 | 1 | 22.7 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:55 | Normal | 475.5 | 437 | 479.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.09 | 60.09 | 186 | 1 | 22.9 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:56 | Normal | 507 | 451.3 | 507 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 196 | 1 | 23 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:57 | Normal | 512.3 | 445.8 | 493.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.15 | 60.15 | 208 | 1 | 23.2 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:58 | Normal | 509.1 | 436.1 | 501.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 224 | 1 | 23.4 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 05:59 | Normal | 507.3 | 452.1 | 488 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 238 | 1 | 23.5 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:00 | Normal | 515.1 | 465.9 | 471.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 250 | 1 | 23.7 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:01 | Normal | 520.5 | 456 | 454.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 258 | 1 | 23.8 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:02 | Normal | 527.1 | 488.7 | 492.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 275 | 1 | 24 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:04 | Normal | 527.1 | 471.1 | 485.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 287 | 1 | 24.1 | 101371.3 | 17502 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:05 | Normal | 524.1 | 457.8 | 498.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 298 | 1 | 24.2 | 101371.4 | 17502 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:06 | Normal | 522 | 429.1 | 465.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 305 | 1 | 24.4 | 101371.4 | 17502 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:07 | Normal | 535.3 | 381.8 | 481.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.93 | 60.01 | 307 | 1 | 24.5 | 101371.4 | 17502 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:08 | Normal | 541.3 | 388.9 | 469.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 314 | 1 | 24.6 | 101371.4 | 17502 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:09 | Normal | 537.5 | 397.2 | 492.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 331 | 1 | 24.8 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:10 | Normal | 533.1 | 371.5 | 474.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 338 | 1 | 24.9 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:11 | Normal | 509.1 | 331.2 | 507.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.07 | 60.09 | 346 | 1 | 25 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:12 | Normal | 537.4 | 344.5 | 485.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 359 | 1 | 25.1 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:13 | Normal | 536.2 | 365.5 | 470.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60.04 | 60.08 | 372 | 1 | 25.2 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:14 | Normal | 540.3 | 361.2 | 462.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 380 | 1 | 25.3 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:15 | Normal | 536.1 | 350.8 | 472.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 390 | 1 | 25.4 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:16 | Normal | 528.3 | 338.1 | 477.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 401 | 1 | 25.6 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:17 | Normal | 530 | 305.3 | 457.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 402 | 1 | 25.7 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:18 | Normal | 535 | 272.1 | 469.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.1 | 60.02 | 60.06 | 401 | 1 | 25.8 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:19 | Normal | 542 | 258.2 | 463.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 403 | 1 | 25.9 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:20 | Normal | 546 | 269.1 | 503.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 418 | 1 | 26 | 101371.4 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:21 | Normal | 549.1 | 325.1 | 469.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 443 | 1 | 26.2 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:22 | Normal | 547 | 317.1 | 454.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 452 | 1 | 26.3 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:23 | Normal | 539.1 | 304.1 | 460 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 464 | 1 | 26.4 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:24 | Normal | 544.6 | 299.1 | 478.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 478 | 1 | 26.5 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:25 | Normal | 552 | 296.2 | 466.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 60.01 | 488 | 1 | 26.7 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:26 | Normal | 546.8 | 313.8 | 470.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 510 | 1 | 26.8 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:27 | Normal | 552.8 | 304.1 | 484.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 529 | 1 | 26.9 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:28 | Normal | 556 | 328 | 491.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 555 | 1 | 27.1 | 101371.5 | 17503 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:29 | Normal | 536.1 | 354.1 | 499.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 581 | 1 | 27.3 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:30 | Normal | 550.9 | 386.1 | 504.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 601 | 1 | 27.4 | 101371.5 | 17503 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:31 | Normal | 550 | 444.2 | 515.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 633 | 1 | 27.6 | 101371.5 | 17503 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:32 | Normal | 552.8 | 462 | 515.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 655 | 1 | 27.8 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:33 | Normal | 559.7 | 468.8 | 524.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 669 | 1 | 28 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:34 | Normal | 561.6 | 480.2 | 519.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 720 | 1 | 28.1 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:35 | Normal | 562.8 | 480.2 | 495.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 749 | 1 | 28.3 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:36 | Normal | 552.8 | 465.2 | 478.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 742 | 1 | 28.4 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:37 | Normal | 554.6 | 438.1 | 485.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 750 | 1 | 28.5 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:38 | Normal | 553.5 | 448.1 | 459.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 759 | 1 | 28.7 | 101371.6 | 17503 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:39 | Normal | 560.8 | 428.1 | 461.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 766 | 1 | 28.8 | 101371.6 | 17503 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:40 | Normal | 561.8 | 432.3 | 481.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60 | 59.99 | 796 | 1 | 28.9 | 101371.7 | 17503 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:41 | Normal | 542 | 434.9 | 487 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 847 | 1 | 29 | 101371.7 | 17503 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:42 | Normal | 554.7 | 447 | 508.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.9 | 59.93 | 59.95 | 878 | 1 | 29.1 | 101371.7 | 17503 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:43 | Normal | 552 | 460.2 | 516.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.89 | 59.89 | 59.91 | 914 | 1 | 29.3 | 101371.7 | 17503 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:44 | Normal | 543.8 | 481.1 | 518.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 928 | 1 | 29.4 | 101371.7 | 17503 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:45 | Normal | 555.8 | 463.1 | 496.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 881 | 1 | 29.5 | 101371.7 | 17503 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:46 | Normal | 543 | 490.3 | 501.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 847 | 1 | 29.6 | 101371.7 | 17503 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:47 | Normal | 512.8 | 469.2 | 531.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 904 | 1 | 29.7 | 101371.8 | 17503 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:49 | Normal | 539.9 | 469.1 | 507.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 925 | 1 | 29.8 | 101371.8 | 17503 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:50 | Normal | 548.1 | 507.4 | 531.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1094 | 1 | 29.9 | 101371.8 | 17503 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:51 | Normal | 542.9 | 504.2 | 521.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1128 | 1 | 30 | 101371.8 | 17503 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:52 | Normal | 523.5 | 483.1 | 534.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1160 | 1 | 30.1 | 101371.8 | 17503 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:53 | Normal | 548.5 | 487.3 | 540.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1176 | 1 | 30.2 | 101371.8 | 17503 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:54 | Normal | 545.7 | 500.4 | 527.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.08 | 60.01 | 1253 | 1 | 30.4 | 101371.9 | 17503 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:55 | Normal | 565.5 | 516.2 | 542.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1311 | 1 | 30.6 | 101371.9 | 17503 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:56 | Normal | 523.7 | 503.1 | 535.3 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 1360 | 1 | 30.7 | 101371.9 | 17503 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:57 | Normal | 532.5 | 495 | 534.1 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1405 | 1 | 30.9 | 101371.9 | 17503 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:58 | Normal | 530.1 | 501 | 542.1 | 2 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 1437 | 1 | 31.1 | 101372 | 17503 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 06:59 | Normal | 514.9 | 500.6 | 545.9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4 | 59.93 | 60 | 60.06 | 1505 | 1 | 31.2 | 101372 | 17503 | 0.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:00 | Normal | 517.5 | 522.5 | 533.2 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1617 | 1 | 31.4 | 101372 | 17503 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:01 | Normal | 534.1 | 494.4 | 542 | 2.3 | 1 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1677 | 1 | 31.6 | 101372 | 17503 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:02 | Normal | 553.3 | 509 | 537 | 2.3 | 1 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1732 | 1 | 31.1 | 101372.1 | 17503 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:03 | Normal | 521.4 | 488.1 | 502.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 59.95 | 60.04 | 60 | 1859 | 1 | 28.1 | 101372.1 | 17503 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:04 | Normal | 529.2 | 493.3 | 522.1 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1924 | 1 | 27.1 | 101372.1 | 17503 | 0.1 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:05 | Normal | 523.8 | 497.8 | 547.5 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 1972 | 1 | 26.8 | 101372.2 | 17503 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:06 | Normal | 521.6 | 512.1 | 541.8 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 2024 | 1 | 26.6 | 101372.2 | 17503 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:07 | Normal | 521.4 | 531.5 | 549 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.89 | 59.87 | 59.9 | 2080 | 1 | 26.6 | 101372.2 | 17503 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:08 | Normal | 519.6 | 517.1 | 549.1 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 2119 | 1 | 26.1 | 101372.3 | 17503 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:09 | Normal | 517.7 | 489 | 538 | 2.8 | 1.3 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 2175 | 1 | 26.5 | 101372.3 | 17504 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:10 | Normal | 540.9 | 491.5 | 548.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 2199 | 1 | 26.6 | 101372.3 | 17504 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:11 | Normal | 537.5 | 521 | 525.8 | 2.8 | 1.2 | 1 | 132.3 | 132 | 132.2 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 2241 | 1 | 26.7 | 101372.4 | 17504 | 0.2 | 2.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:12 | Normal | 533.6 | 549.8 | 542.1 | 2.9 | 1.2 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60.15 | 60.05 | 2292 | 1 | 26.7 | 101372.4 | 17504 | 0.2 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:13 | Normal | 534.8 | 558.1 | 548.8 | 3 | 1.2 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 6 | 6 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2355 | 1 | 26.8 | 101372.5 | 17504 | 0.2 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:14 | Normal | 534.1 | 526.2 | 553.3 | 3 | 1.5 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.1 | 60.03 | 59.99 | 2449 | 1 | 26.8 | 101372.5 | 17504 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:15 | Normal | 530.2 | 520.3 | 549.6 | 3.1 | 1.7 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 2618 | 1 | 26.8 | 101372.5 | 17504 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:16 | Normal | 531 | 519.8 | 552 | 3.1 | 1.8 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 2692 | 1 | 26.9 | 101372.6 | 17504 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:17 | Normal | 537.7 | 547.8 | 552.6 | 3.1 | 1.8 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.99 | 59.89 | 2789 | 1 | 27 | 101372.6 | 17504 | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:18 | Normal | 527.8 | 550 | 549.7 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 60.08 | 59.95 | 2853 | 1 | 27.2 | 101372.7 | 17504 | 0.2 | 3 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:19 | Normal | 530.6 | 541.7 | 552.9 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 2953 | 1 | 27.4 | 101372.7 | 17504 | 0.2 | 3 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:20 | Normal | 529.5 | 539.1 | 551.1 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 60.1 | 60.09 | 60 | 3054 | 1 | 27.6 | 101372.8 | 17504 | 0.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-12 07:25 | Normal | 528.4 | 527 | 545.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3309 | 1 | 28.8 | 101373.1 | 17504 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 07:30 | Normal | 488 | 526.1 | 553 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60 | 59.94 | 3877 | 1 | 30 | 101373.3 | 17504 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 07:35 | Normal | 493.3 | 523.2 | 518 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 4393 | 1 | 31.3 | 101373.7 | 17504 | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 07:40 | Normal | 527.5 | 522.1 | 523.3 | 5.3 | 3 | 2 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 4899 | 1 | 32.4 | 101374.1 | 17504 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 07:45 | Normal | 529 | 517 | 520.3 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.93 | 59.98 | 60.06 | 5203 | 1 | 34.1 | 101374.5 | 17504 | 1.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 07:50 | Normal | 522.3 | 518.2 | 517.1 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 133.1 | 132.9 | 133 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5469 | 1 | 35.7 | 101374.9 | 17504 | 1.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 07:55 | Normal | 516.3 | 518.4 | 521.3 | 6 | 3.3 | 2.5 | 133 | 132.7 | 132.8 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5730 | 1 | 36.9 | 101375.4 | 17504 | 2 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:00 | Normal | 526.6 | 515.1 | 519 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 14.9 | 15.2 | 15 | 59.99 | 60 | 60.03 | 5968 | 1 | 37.9 | 101375.9 | 17504 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:05 | Normal | 518.4 | 512.1 | 516.1 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 60.08 | 59.99 | 59.99 | 6212 | 1 | 39.2 | 101376.4 | 17504 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:10 | Normal | 525.5 | 518.1 | 516.1 | 6.5 | 3.6 | 2.9 | 133 | 132.7 | 133 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 6447 | 1 | 39.7 | 101376.9 | 17505 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:15 | Normal | 516.6 | 512.7 | 516.4 | 6.9 | 3.9 | 3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 16.8 | 17 | 17 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 6715 | 1 | 40.1 | 101377.5 | 17505 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:20 | Normal | 518.3 | 510.8 | 520.8 | 7.1 | 4 | 3.1 | 133.3 | 133 | 133 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 6996 | 1 | 40.9 | 101378.1 | 17505 | 2.5 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:25 | Normal | 524.5 | 507.1 | 513.1 | 7.3 | 4.2 | 3.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 7236 | 1 | 41.4 | 101378.6 | 17505 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:30 | Normal | 521.3 | 506.4 | 513.1 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 59.96 | 60.04 | 59.99 | 7521 | 1 | 42.2 | 101379.3 | 17505 | 2.7 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:35 | Normal | 471.7 | 506.6 | 512.8 | 9.3 | 4.4 | 3.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 7973 | 1 | 42.8 | 101379.9 | 17505 | 4 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:40 | Normal | 475.6 | 507.2 | 512.7 | 9.5 | 4.5 | 3.7 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 60 | 60.03 | 60.04 | 8235 | 1 | 43.3 | 101380.6 | 17505 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:45 | Normal | 476.5 | 502.3 | 514.8 | 9.7 | 4.6 | 3.8 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8441 | 1 | 43.8 | 101381.3 | 17505 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:50 | Normal | 475.5 | 500.8 | 511.2 | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 133.5 | 133 | 133.4 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8560 | 1 | 44.1 | 101382 | 17505 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 08:55 | Normal | 473.3 | 499 | 507.3 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8898 | 1 | 44.3 | 101382.7 | 17505 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:00 | Normal | 493.3 | 500.3 | 510.3 | 10 | 5 | 4.1 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9058 | 1 | 44.2 | 101383.4 | 17505 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:05 | Normal | 505.8 | 500.4 | 510.7 | 10.5 | 5 | 4.3 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 23.7 | 24 | 24 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9532 | 1 | 44.4 | 101384.2 | 17505 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:10 | Normal | 507.8 | 495.8 | 505.3 | 10.7 | 5.2 | 4.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9793 | 1 | 44.4 | 101385 | 17506 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:15 | Normal | 507.8 | 503.1 | 507.5 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9933 | 1 | 44.1 | 101385.9 | 17506 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:20 | Normal | 504.8 | 497.4 | 510.3 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 10154 | 1 | 44.1 | 101386.7 | 17506 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:25 | Normal | 509.3 | 495.7 | 508.8 | 11.1 | 5.5 | 4.8 | 134 | 133.8 | 133.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10329 | 1 | 43.8 | 101387.5 | 17506 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:30 | Normal | 501.6 | 499.1 | 509.3 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 134.1 | 134.2 | 134 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 10555 | 1 | 43.7 | 101388.4 | 17506 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:35 | Normal | 506.2 | 496.6 | 502.7 | 11.5 | 5.6 | 5 | 134 | 133.8 | 133.8 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10628 | 1 | 43.5 | 101389.3 | 17506 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:40 | Normal | 507.1 | 499.8 | 502 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 134 | 134.2 | 133.9 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 10642 | 1 | 43.5 | 101390.2 | 17506 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:45 | Normal | 502.1 | 497.4 | 501.7 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 10880 | 1 | 43.9 | 101391.1 | 17506 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:50 | Normal | 505.4 | 490.5 | 502.5 | 11.9 | 5.8 | 5.2 | 134 | 134 | 133.9 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 11007 | 1 | 43.8 | 101392 | 17506 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 09:55 | Normal | 504.5 | 492.3 | 502.1 | 12 | 5.9 | 5.3 | 134 | 134.3 | 134.1 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11141 | 1 | 43.5 | 101392.9 | 17506 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:00 | Normal | 506.7 | 494.6 | 500.5 | 12.1 | 6 | 5.5 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11296 | 1 | 43.5 | 101393.9 | 17506 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:05 | Normal | 498.6 | 490.2 | 503 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11560 | 1 | 43.7 | 101394.8 | 17506 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:10 | Normal | 495.9 | 492.4 | 500.4 | 12.8 | 6.1 | 5.8 | 134.4 | 134.1 | 134 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.95 | 59.93 | 11802 | 1 | 43.8 | 101395.8 | 17507 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:15 | Normal | 490.1 | 489.5 | 499 | 14.4 | 6.8 | 6.5 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.97 | 59.93 | 60.01 | 13114 | 1 | 44.1 | 101396.8 | 17507 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:20 | Normal | 497.3 | 474.6 | 499.8 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 132.1 | 131.9 | 132 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 5333 | 1 | 44.2 | 101397.7 | 17507 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:25 | Normal | 487.9 | 489.7 | 499.3 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 131.2 | 131 | 131 | 8.9 | 9 | 9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 3475 | 1 | 43.9 | 101398.3 | 17507 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:30 | Normal | 503.3 | 493.1 | 502.8 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 134.7 | 134.6 | 134.4 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 12739 | 1 | 43.4 | 101399.1 | 17507 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:35 | Normal | 496.5 | 485.8 | 494.3 | 13.1 | 6.4 | 6 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12068 | 1 | 43.8 | 101400.2 | 17507 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:40 | Normal | 493 | 484.7 | 499 | 13.1 | 6.4 | 6 | 134.4 | 134.3 | 134 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.01 | 60 | 60 | 12014 | 1 | 44.1 | 101401.2 | 17507 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:45 | Normal | 487.9 | 474.4 | 493.2 | 13.1 | 6.5 | 6 | 134.3 | 134 | 134.1 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11963 | 1 | 44.3 | 101402.2 | 17507 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:50 | Normal | 490.9 | 480.6 | 489 | 13.1 | 6.4 | 6.1 | 134.5 | 134.2 | 134.2 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60 | 59.97 | 11981 | 1 | 44.8 | 101403.2 | 17507 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 10:55 | Normal | 492.9 | 479.8 | 483.9 | 13 | 6.4 | 6.2 | 134.5 | 134.2 | 134.2 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 12001 | 1 | 45 | 101404.2 | 17507 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:00 | Normal | 487.3 | 482 | 485 | 13.2 | 6.4 | 6.2 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12047 | 1 | 45.3 | 101405.2 | 17507 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:05 | Normal | 484.3 | 475.3 | 488.8 | 13.4 | 6.5 | 6.3 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 12146 | 1 | 45.6 | 101406.2 | 17507 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:10 | Normal | 486.9 | 476.8 | 494.6 | 13.3 | 6.5 | 6.2 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 30 | 30.4 | 30.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 12150 | 1 | 45.9 | 101407.2 | 17508 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:15 | Normal | 485.5 | 471.9 | 485 | 13.3 | 6.6 | 6.3 | 134.7 | 134.3 | 134.4 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12165 | 1 | 46.1 | 101408.2 | 17508 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:20 | Normal | 485.3 | 476.7 | 489.1 | 13.3 | 6.5 | 6.3 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12109 | 1 | 46.2 | 101409.2 | 17508 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:25 | Normal | 487 | 475.5 | 486.5 | 13.2 | 6.5 | 6.3 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 12108 | 1 | 46.3 | 101410.2 | 17508 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:30 | Normal | 482.5 | 473.5 | 482.1 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12101 | 1 | 46.6 | 101411.2 | 17508 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:35 | Normal | 485.5 | 474.8 | 485.1 | 13.4 | 6.5 | 6.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 12308 | 1 | 47.1 | 101412.2 | 17508 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:40 | Normal | 472.3 | 473.1 | 479.4 | 13.9 | 6.6 | 6.7 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.96 | 60 | 60.04 | 12444 | 1 | 47.3 | 101413.3 | 17508 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:45 | Normal | 482.6 | 468.6 | 475.4 | 13.3 | 6.6 | 6.6 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 29.8 | 30.2 | 30.2 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 12175 | 1 | 47.6 | 101414.3 | 17508 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:50 | Normal | 476.8 | 472.7 | 468.5 | 13.3 | 6.5 | 6.6 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 12047 | 1 | 47.7 | 101415.3 | 17508 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 11:55 | Normal | 476.6 | 470.4 | 476.2 | 13.6 | 6.6 | 6.7 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12285 | 1 | 47.7 | 101416.3 | 17508 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:00 | Normal | 478.2 | 473.1 | 475.3 | 12.6 | 6 | 6.3 | 134.8 | 134.3 | 134.5 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 11440 | 1 | 47.5 | 101417.2 | 17508 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:05 | Normal | 478.8 | 473.5 | 470.6 | 13.8 | 6.7 | 7 | 135.4 | 135.3 | 135.1 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12582 | 1 | 47.3 | 101418.1 | 17508 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:10 | Normal | 480.4 | 479.1 | 472.5 | 13.7 | 6.5 | 7 | 135.2 | 135 | 134.9 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.97 | 59.9 | 59.93 | 12612 | 1 | 47.3 | 101419.1 | 17509 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:15 | Normal | 486.2 | 477.4 | 485.8 | 14.3 | 6.9 | 7.1 | 134.7 | 134.6 | 133.9 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60.01 | 60 | 59.96 | 13169 | 1 | 47.2 | 101420 | 17509 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:20 | Normal | 479.5 | 471.8 | 471.6 | 13.5 | 6.3 | 7 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 11914 | 1 | 47.3 | 101421 | 17509 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:25 | Normal | 474.3 | 468.5 | 484.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.2 | 131.7 | 131.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 59.99 | 59.94 | 3581 | 1 | 46.8 | 101421.5 | 17509 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:30 | Normal | 486.6 | 488.7 | 483.4 | 10.3 | 5 | 5.3 | 134 | 133.9 | 133.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9810 | 1 | 46.3 | 101422.4 | 17509 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:35 | Normal | 482.9 | 482.6 | 470.9 | 12.4 | 6 | 6.2 | 134.2 | 134 | 133.8 | 28.2 | 28.5 | 28.6 | 60 | 60.01 | 59.97 | 11124 | 1 | 46.5 | 101423.3 | 17509 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:40 | Normal | 486.5 | 465.7 | 484.5 | 11.4 | 5.5 | 5.9 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 60.05 | 60 | 10707 | 1 | 46.6 | 101424.3 | 17509 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:45 | Normal | 480.6 | 474.5 | 480.5 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 3992 | 1 | 46.9 | 101425.2 | 17509 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:50 | Normal | 473.1 | 454.1 | 504.2 | 6.7 | 3.2 | 2.5 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4059 | 1 | 46.7 | 101425.7 | 17509 | 2.8 | 4 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 12:55 | Normal | 484.7 | 474.4 | 482.6 | 12 | 5.8 | 6.2 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 27.7 | 28 | 28 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11138 | 1 | 46.5 | 101426.6 | 17509 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:00 | Normal | 477.6 | 477.2 | 472.4 | 12 | 5.7 | 6.2 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.06 | 60 | 60.01 | 10924 | 1 | 46.7 | 101427.5 | 17509 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:05 | Normal | 479.2 | 473 | 470 | 11.6 | 5.6 | 6.1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 10648 | 1 | 46.7 | 101428.4 | 17509 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:10 | Normal | 462 | 488.3 | 479.6 | 8.7 | 3.7 | 4.6 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7867 | 1 | 46.5 | 101429.1 | 17510 | 3.8 | 4.9 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:15 | Normal | 475.3 | 464.8 | 441.8 | 4.3 | 2 | 2.3 | 130.2 | 129.6 | 130.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3648 | 1 | 45.9 | 101429.8 | 17510 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:20 | Normal | 487.5 | 480.5 | 480.7 | 11.3 | 5.5 | 6.1 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60 | 60.05 | 10675 | 1 | 45.5 | 101430.6 | 17510 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:25 | Normal | 486.4 | 478.7 | 493.3 | 11.8 | 5.7 | 6 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.92 | 60.01 | 60.01 | 10974 | 1 | 45.8 | 101431.5 | 17510 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:30 | Normal | 476.3 | 470.5 | 489.5 | 11.6 | 5.6 | 5.8 | 132.4 | 132 | 132.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 10496 | 1 | 46.1 | 101432.3 | 17510 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:35 | Normal | 478.7 | 473.5 | 460.7 | 12 | 5.8 | 6.4 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10963 | 1 | 46.5 | 101433.1 | 17510 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:40 | Normal | 479.5 | 475.2 | 444.2 | 6 | 2.8 | 3.1 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 4723 | 1 | 46.5 | 101433.7 | 17510 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:45 | Normal | 482 | 473.9 | 454 | 11 | 5.3 | 6 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 10091 | 1 | 46.5 | 101434.5 | 17510 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:50 | Normal | 475.5 | 467.1 | 453.4 | 10.7 | 5.1 | 5.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 9729 | 1 | 46.5 | 101435.4 | 17510 | 4.8 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 13:55 | Normal | 478 | 474.6 | 454.4 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 132.4 | 132 | 132.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8341 | 1 | 46.5 | 101436.2 | 17510 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:00 | Normal | 485.6 | 479.7 | 466.6 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 8945 | 1 | 46 | 101436.7 | 17510 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:05 | Normal | 461.6 | 492.2 | 441.7 | 5.3 | 2.5 | 2.9 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 11.8 | 12 | 12 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 4435 | 1 | 45.4 | 101437.3 | 17510 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:10 | Normal | 491.8 | 491.6 | 449.2 | 4.8 | 2.1 | 3 | 130.9 | 130.8 | 131 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 4738 | 1 | 44.8 | 101437.9 | 17511 | 2 | 2.9 | 2 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:15 | Normal | 493.4 | 486.4 | 458.3 | 9.3 | 4.5 | 5.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 22.1 | 22.5 | 22.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8793 | 1 | 44.2 | 101438.4 | 17511 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:20 | Normal | 489.9 | 485.8 | 408.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 6696 | 1 | 44.3 | 101439.1 | 17511 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:25 | Normal | 468.8 | 474.6 | 465.4 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 129.2 | 129 | 129.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2599 | 1 | 44 | 101439.4 | 17511 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:30 | Normal | 506 | 500.3 | 464.5 | 8.7 | 4.2 | 5.1 | 132 | 131.6 | 131.9 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 8441 | 1 | 43.3 | 101439.7 | 17511 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:35 | Normal | 490.3 | 493.3 | 435.3 | 8.5 | 4 | 5.1 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 7959 | 1 | 43.8 | 101440.4 | 17511 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:40 | Normal | 494.7 | 491.4 | 439.3 | 8.3 | 3.9 | 5 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 19.8 | 20 | 20 | 59.97 | 60.05 | 60.05 | 7807 | 1 | 44 | 101441 | 17511 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:45 | Normal | 491.5 | 483.8 | 450 | 7.7 | 3.6 | 4.5 | 131.5 | 131 | 131.2 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 7230 | 1 | 44.5 | 101441.6 | 17511 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:50 | Normal | 492.5 | 509.8 | 445 | 6.6 | 2.8 | 3.9 | 131.3 | 130.8 | 131 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 5929 | 1 | 44.3 | 101442.2 | 17511 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 14:55 | Normal | 432.5 | 384.3 | 403.7 | 4 | 2 | 2.3 | 130.2 | 129.9 | 130 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.04 | 60 | 60 | 3085 | 1 | 43.8 | 101442.4 | 17511 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:00 | Normal | 503.7 | 490.5 | 438.6 | 6.3 | 3 | 3.9 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 5970 | 1 | 43.3 | 101442.8 | 17511 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:05 | Normal | 500.4 | 480 | 437 | 6 | 2.8 | 3.8 | 130.8 | 130.2 | 130.4 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 5676 | 1 | 43.5 | 101443.3 | 17511 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:10 | Normal | 496.4 | 479.5 | 429.1 | 5.7 | 2.6 | 3.6 | 130.6 | 130.4 | 130.5 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5348 | 1 | 43.7 | 101443.7 | 17512 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:15 | Normal | 497.8 | 477.8 | 434.7 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 4999 | 1 | 44 | 101444.2 | 17512 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:20 | Normal | 498.6 | 480.1 | 412.8 | 5 | 2.3 | 3.3 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 4578 | 1 | 44 | 101444.6 | 17512 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:25 | Normal | 501.3 | 465.2 | 410.6 | 4.7 | 2.2 | 3.1 | 131.5 | 131 | 131.3 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 4315 | 1 | 44.2 | 101444.9 | 17512 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:30 | Normal | 488.6 | 479 | 403.1 | 4.5 | 2 | 3 | 131 | 130.5 | 131 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3989 | 1 | 44.2 | 101445.3 | 17512 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:35 | Normal | 496.5 | 482.6 | 403.6 | 4.1 | 1.8 | 2.8 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3701 | 1 | 44.1 | 101445.6 | 17512 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:40 | Normal | 497.6 | 481.6 | 401.5 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 130.6 | 129.8 | 130.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 3546 | 1 | 44.1 | 101445.9 | 17512 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:45 | Normal | 501.4 | 480.7 | 402 | 3.6 | 1.6 | 2.6 | 130.5 | 129.8 | 130.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 3310 | 1 | 44.2 | 101446.2 | 17512 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:50 | Normal | 495.2 | 480.5 | 403 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 130.4 | 129.6 | 130.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.88 | 59.92 | 59.9 | 3115 | 1 | 44.2 | 101446.4 | 17512 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 15:55 | Normal | 500.6 | 478.5 | 413.8 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 2785 | 1 | 44 | 101446.7 | 17512 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:00 | Normal | 497.4 | 457.5 | 389.8 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 130.2 | 129.4 | 129.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 2547 | 1 | 44 | 101446.9 | 17512 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:05 | Normal | 498 | 439.9 | 391.3 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 130.1 | 129.2 | 129.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 2329 | 1 | 43.8 | 101447.1 | 17512 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:10 | Normal | 499.1 | 449.9 | 391.7 | 2.4 | 1.1 | 2 | 129.5 | 128.7 | 129.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.93 | 59.95 | 60 | 2118 | 1 | 43.6 | 101447.3 | 17513 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:15 | Normal | 496.3 | 455.4 | 393.8 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 129.4 | 128.7 | 129.1 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 1815 | 1 | 43.5 | 101447.5 | 17513 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:20 | Normal | 497.2 | 439.7 | 397.7 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 129.5 | 128.8 | 129.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 1604 | 1 | 43.3 | 101447.6 | 17513 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:25 | Normal | 491 | 430.5 | 400.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 129.3 | 128.7 | 128.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 1349 | 1 | 44.2 | 101447.7 | 17513 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:30 | Normal | 489.5 | 406.7 | 376.7 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 129.4 | 128.9 | 129.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1239 | 1 | 46.3 | 101447.8 | 17513 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:35 | Normal | 494.6 | 385 | 381.1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 129.3 | 128.6 | 128.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1088 | 1 | 47.6 | 101447.9 | 17513 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:40 | Normal | 499.3 | 373.8 | 375.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 129.3 | 128.5 | 128.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 893 | 1 | 48.3 | 101448 | 17513 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:45 | Normal | 486 | 348.6 | 372.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 129.3 | 128.7 | 129 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 726 | 1 | 48.7 | 101448.1 | 17513 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:50 | Normal | 495.6 | 394.1 | 381.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 129.5 | 128.5 | 129 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 574 | 1 | 48.8 | 101448.1 | 17513 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 16:55 | Normal | 470.6 | 219.6 | 422.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.5 | 130.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 389 | 1 | 48.6 | 101448.2 | 17513 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:00 | Normal | 469.1 | 200 | 361.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.6 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 293 | 1 | 48.2 | 101448.2 | 17513 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:05 | Normal | 471.5 | 198.9 | 379 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 231 | 1 | 47.6 | 101448.2 | 17513 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:10 | Normal | 472.6 | 200 | 389.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.5 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 180 | 1 | 47 | 101448.2 | 17514 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:15 | Normal | 457.3 | 200 | 352.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 122 | 1 | 46.3 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:20 | Normal | 453.8 | 200 | 376.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 75 | 1 | 45.7 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:25 | Normal | 444.2 | 200.3 | 384.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 60 | 25 | 1 | 45.1 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:30 | Normal | 370.6 | 316.5 | 402.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3 | 1 | 44.6 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:35 | Normal | 319.1 | 270 | 277.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 44 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:40 | Normal | 308 | 349.4 | 288.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.6 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43.8 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:45 | Normal | 400.9 | 425.1 | 416.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 43.4 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:50 | Normal | 351.5 | 346.9 | 352.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 43 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-09-12 17:55 | Normal | 196.5 | 200.2 | 198.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.6 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.6 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0