## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-13 05:30 | Wait | 438.8 | 438.8 | 438.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.9 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:33 | Wait | 479.1 | 479 | 478.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.7 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:34 | Normal | 361.7 | 315.4 | 356.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 19.8 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:36 | Wait | 473.3 | 473.2 | 473.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:38 | Normal | 298.8 | 274.3 | 320.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2 | 1 | 21.5 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:40 | Normal | 465.5 | 373.4 | 328.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 4 | 1 | 22 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:40 | Normal | 490.3 | 482.1 | 474.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 22.2 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:41 | Normal | 466.1 | 515.7 | 489.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 1 | 1 | 22.6 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:43 | Normal | 440.5 | 471.9 | 439.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 32 | 1 | 22.9 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:45 | Normal | 465.1 | 301.9 | 436.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 67 | 1 | 23.8 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 05:50 | Wait | 443.6 | 443.5 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 17.5 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:50 | Wait | 447.6 | 447.6 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 17.7 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-13 05:50 | Normal | 499.3 | 200 | 517.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 82 | 1 | 24.8 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 05:55 | Normal | 510.7 | 200 | 451.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 60 | 59.93 | 161 | 1 | 25.6 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:00 | Normal | 512.6 | 203 | 462.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 217 | 1 | 26.4 | 101448.3 | 17514 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:05 | Normal | 520.9 | 200 | 413.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 260 | 1 | 27.1 | 101448.3 | 17515 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:10 | Normal | 535.6 | 201 | 440.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 314 | 1 | 27.7 | 101448.4 | 17515 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:15 | Normal | 524.5 | 200 | 467.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 371 | 1 | 28.3 | 101448.4 | 17515 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:20 | Normal | 540.5 | 199.9 | 447.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 418 | 1 | 28.9 | 101448.4 | 17515 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:25 | Normal | 548.5 | 260.8 | 476.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 527 | 1 | 29.6 | 101448.5 | 17515 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:30 | Normal | 535.4 | 377 | 509.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 655 | 1 | 30.3 | 101448.5 | 17515 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:35 | Normal | 543.1 | 449 | 516.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 826 | 1 | 31.1 | 101448.6 | 17515 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:40 | Normal | 547.4 | 480 | 514.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.9 | 133 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 952 | 1 | 31.7 | 101448.6 | 17515 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:45 | Normal | 545.3 | 513.8 | 531.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1139 | 1 | 32.2 | 101448.7 | 17515 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:50 | Normal | 555.4 | 491 | 515.4 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1368 | 1 | 32.7 | 101448.8 | 17515 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 06:55 | Normal | 522.4 | 535.5 | 522.6 | 2.4 | 1 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.07 | 60.07 | 59.98 | 1804 | 1 | 28.4 | 101449 | 17515 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:00 | Normal | 519.5 | 543 | 545.2 | 3 | 1.1 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60 | 59.95 | 60.03 | 2248 | 1 | 28.5 | 101449.1 | 17515 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:05 | Normal | 525.7 | 511.4 | 546.5 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.86 | 59.89 | 59.85 | 2511 | 1 | 29.1 | 101449.3 | 17516 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:10 | Normal | 528.7 | 509 | 548.4 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.86 | 59.99 | 59.82 | 2765 | 1 | 29.4 | 101449.5 | 17516 | 0.4 | 3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:15 | Normal | 529.1 | 531.4 | 542.6 | 3.5 | 2 | 1.3 | 134 | 133.6 | 133.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.96 | 60.03 | 59.92 | 3221 | 1 | 29.7 | 101449.8 | 17516 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:20 | Normal | 523.6 | 529 | 550.2 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.04 | 59.91 | 3572 | 1 | 29.5 | 101450 | 17516 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:25 | Normal | 526.3 | 528 | 534 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 134 | 133.6 | 133.9 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60.15 | 60.02 | 2218 | 1 | 30.4 | 101450.3 | 17516 | 0.5 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:30 | Normal | 486.7 | 524.2 | 543.6 | 5.7 | 3.1 | 1.6 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60 | 60.04 | 60.13 | 4854 | 1 | 31.6 | 101450.6 | 17516 | 1.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:35 | Normal | 525 | 524.8 | 521.5 | 5.1 | 2.8 | 2 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.1 | 60.07 | 60.19 | 4830 | 1 | 33.2 | 101451 | 17516 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:40 | Normal | 515.9 | 507.8 | 507.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 2160 | 1 | 33.4 | 101451.3 | 17516 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:45 | Normal | 527.5 | 516.5 | 527.5 | 6.7 | 3.7 | 2.8 | 135.3 | 134.9 | 135 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 6525 | 1 | 34.1 | 101451.8 | 17516 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:50 | Normal | 527.8 | 526.2 | 522.6 | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 135.3 | 134.9 | 134.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 6686 | 1 | 35.4 | 101452.2 | 17516 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 07:55 | Normal | 522.5 | 512.7 | 520.2 | 6.5 | 3.6 | 2.7 | 134.9 | 134.5 | 134.5 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.07 | 60.14 | 60.11 | 6319 | 1 | 37.3 | 101452.7 | 17516 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:00 | Normal | 493.2 | 493.1 | 519.6 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 2769 | 1 | 38.3 | 101453.2 | 17516 | 1 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:05 | Normal | 518.6 | 514.1 | 519.4 | 7.5 | 4.1 | 3.2 | 135.3 | 134.9 | 134.3 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 7266 | 1 | 38.8 | 101453.7 | 17517 | 2.6 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:10 | Normal | 521.3 | 511 | 508.4 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 135.2 | 134.7 | 134.8 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 7201 | 1 | 40.4 | 101454.3 | 17517 | 2.6 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:15 | Normal | 521.5 | 518 | 514.2 | 7.9 | 4.4 | 3.5 | 135.5 | 135 | 135.1 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 60.02 | 59.96 | 60.04 | 7775 | 1 | 40.2 | 101454.7 | 17517 | 2.8 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:20 | Normal | 504.1 | 488.8 | 503.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 134.4 | 133.7 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2536 | 1 | 41.6 | 101455.3 | 17517 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:25 | Normal | 523.4 | 515.1 | 512.9 | 8.4 | 4.7 | 3.8 | 135.6 | 135.5 | 135.2 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8373 | 1 | 42.1 | 101455.9 | 17517 | 3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:30 | Normal | 472.9 | 502.1 | 511 | 9.3 | 4.6 | 3.7 | 135.9 | 135.9 | 134.8 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 8208 | 1 | 43.3 | 101456.6 | 17517 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:35 | Normal | 469 | 504 | 506.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 136 | 136.5 | 135.4 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.04 | 60.03 | 60 | 8957 | 1 | 44.3 | 101457.3 | 17517 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:40 | Normal | 467.3 | 499.6 | 507.6 | 10 | 4.8 | 3.9 | 135.7 | 135.4 | 135.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 8647 | 1 | 45.4 | 101458.1 | 17517 | 4.3 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:45 | Normal | 474 | 486.1 | 490.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 2249 | 1 | 45.3 | 101458.6 | 17517 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:50 | Normal | 463.5 | 507.5 | 502.5 | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 135.3 | 135.5 | 134.3 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8345 | 1 | 45.4 | 101459.2 | 17517 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 08:55 | Normal | 471.1 | 497.3 | 506.4 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 136 | 135.4 | 135.5 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 60 | 59.99 | 9728 | 1 | 46.4 | 101459.9 | 17517 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:00 | Normal | 509.8 | 492.8 | 503.8 | 10.3 | 5.3 | 4.4 | 136.3 | 137.1 | 135.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 9664 | 1 | 46.9 | 101460.7 | 17517 | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:05 | Normal | 496.9 | 490.8 | 500.1 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.2 | 136.9 | 136.1 | 24 | 24.3 | 24.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9853 | 1 | 46.8 | 101461.6 | 17518 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:10 | Normal | 492.3 | 491.8 | 499.2 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 136.4 | 136.3 | 135.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9950 | 1 | 46.7 | 101462.4 | 17518 | 5 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:15 | Normal | 498 | 494.1 | 495.6 | 11.2 | 5.4 | 4.8 | 136.4 | 137.3 | 136.1 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 60 | 60.02 | 10189 | 1 | 46.1 | 101463.2 | 17518 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:20 | Normal | 494.7 | 494.3 | 499.5 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 136.2 | 136.3 | 135.9 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 10467 | 1 | 45.6 | 101464.1 | 17518 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:25 | Normal | 491 | 493.2 | 493.1 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.1 | 136 | 135.7 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10889 | 1 | 45.3 | 101465 | 17518 | 5.5 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:30 | Normal | 465.1 | 490.8 | 489.5 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 3023 | 1 | 44.8 | 101465.7 | 17518 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:35 | Normal | 479.3 | 472.5 | 484.1 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 134.1 | 133.9 | 133.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2300 | 1 | 44.1 | 101466.2 | 17518 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:40 | Normal | 497.5 | 500.1 | 505.8 | 12.4 | 5.9 | 5.2 | 136.4 | 136.5 | 136.1 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60 | 60 | 60.01 | 11272 | 1 | 43.5 | 101466.9 | 17518 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:45 | Normal | 489.4 | 491.9 | 495.6 | 12.4 | 5.9 | 5.3 | 136.3 | 137.5 | 136.4 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 11129 | 1 | 44 | 101467.8 | 17518 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:50 | Normal | 487.8 | 488.1 | 492.7 | 12.6 | 6 | 5.4 | 136.3 | 136.5 | 136.1 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11308 | 1 | 44.5 | 101468.7 | 17518 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 09:55 | Normal | 486.7 | 483.3 | 486.3 | 12.7 | 6.1 | 5.6 | 136.3 | 136.9 | 135.5 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 60.05 | 60.08 | 11444 | 1 | 44.7 | 101469.7 | 17518 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:00 | Normal | 485.2 | 484.8 | 483 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 136.3 | 136.7 | 135.5 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 11504 | 1 | 44.5 | 101470.6 | 17518 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:05 | Normal | 486 | 493.6 | 488 | 13.6 | 6.3 | 6 | 136.4 | 136.3 | 136.1 | 29.8 | 30 | 30 | 59.89 | 59.89 | 59.92 | 12120 | 1 | 44.2 | 101471.4 | 17519 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:10 | Normal | 473.8 | 479 | 491.1 | 12.1 | 5.9 | 5 | 135.9 | 136.1 | 135.1 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 10356 | 1 | 44.2 | 101472.4 | 17519 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:15 | Normal | 463.9 | 471.6 | 460.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134 | 134 | 133.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 3173 | 1 | 44.1 | 101473.1 | 17519 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:20 | Normal | 487.5 | 484.5 | 490.1 | 13.3 | 6.5 | 6 | 136.4 | 136.5 | 136.2 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 12089 | 1 | 44 | 101474 | 17519 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:25 | Normal | 486.3 | 482.7 | 485.9 | 13.2 | 6.4 | 6 | 136.6 | 137.6 | 136.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11937 | 1 | 44.4 | 101475 | 17519 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:30 | Normal | 484.1 | 471 | 483.7 | 13.1 | 6.5 | 6 | 136.5 | 137.7 | 136.6 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 11871 | 1 | 44.8 | 101476 | 17519 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:35 | Normal | 484.4 | 472.9 | 483.7 | 13.2 | 6.5 | 6 | 136.5 | 136.7 | 135.7 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 11931 | 1 | 45 | 101476.9 | 17519 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:40 | Normal | 480.8 | 480.4 | 478.6 | 13.3 | 6.4 | 6.1 | 136.4 | 137.5 | 136.5 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11896 | 1 | 45.1 | 101477.9 | 17519 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:45 | Normal | 478.7 | 474.2 | 480.3 | 13.4 | 6.5 | 6.1 | 136.3 | 136.3 | 136 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 11973 | 1 | 45.2 | 101478.9 | 17519 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:50 | Normal | 476.6 | 484 | 469.7 | 13.6 | 6.4 | 6.3 | 136.3 | 136.3 | 136 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 59.97 | 59.95 | 60 | 12086 | 1 | 45.5 | 101479.9 | 17519 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 10:55 | Normal | 475.6 | 472.5 | 477.5 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 136.5 | 137.3 | 136 | 29.6 | 30 | 29.9 | 59.95 | 60 | 59.96 | 12189 | 1 | 45.8 | 101480.9 | 17519 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:00 | Normal | 472.2 | 466.6 | 478.9 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 136.4 | 136.4 | 136 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12203 | 1 | 46.1 | 101482 | 17519 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:05 | Normal | 474.8 | 471.4 | 476.6 | 12.4 | 6.1 | 5.8 | 136.3 | 136.3 | 135.7 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60 | 60.04 | 11098 | 1 | 46.4 | 101483 | 17520 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:10 | Normal | 470.2 | 468.7 | 471.6 | 13.8 | 6.6 | 6.5 | 136.5 | 136.9 | 135.9 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12221 | 1 | 46.7 | 101484 | 17520 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:15 | Normal | 473.3 | 465.9 | 471.3 | 13.6 | 6.6 | 6.5 | 136.4 | 136.4 | 136.1 | 29.5 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12117 | 1 | 47.1 | 101485 | 17520 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:20 | Normal | 471.4 | 467.1 | 470.9 | 13.5 | 6.6 | 6.5 | 136.1 | 136.4 | 136 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 11993 | 1 | 47.1 | 101486 | 17520 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:25 | Normal | 467.8 | 473.3 | 469.3 | 13.6 | 6.5 | 6.5 | 136.3 | 136.5 | 136.1 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 12026 | 1 | 47.2 | 101487 | 17520 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:30 | Normal | 472.4 | 476 | 465.3 | 13.5 | 6.4 | 6.6 | 136.3 | 136.3 | 136 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 12040 | 1 | 47.3 | 101488 | 17520 | 6.2 | 7.4 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:35 | Normal | 471.1 | 473.5 | 473.4 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 136.2 | 137.4 | 136.4 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 11980 | 1 | 47.4 | 101489 | 17520 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:40 | Normal | 469 | 470.3 | 476.3 | 13.5 | 6.5 | 6.4 | 136 | 137.4 | 136.2 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 11930 | 1 | 47.8 | 101490 | 17520 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:45 | Normal | 476.1 | 466.8 | 475.7 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 136.2 | 136.4 | 135.5 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 11998 | 1 | 47.8 | 101491 | 17520 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:50 | Normal | 469.2 | 470.7 | 473.6 | 13.4 | 6.4 | 6.5 | 136.2 | 137.2 | 136.3 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 11926 | 1 | 48 | 101492 | 17520 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 11:55 | Normal | 469.5 | 462.9 | 471.1 | 13.3 | 6.5 | 6.5 | 136 | 137.3 | 136.3 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11863 | 1 | 48 | 101493 | 17520 | 6.1 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:00 | Normal | 467 | 464.3 | 472.3 | 13.3 | 6.4 | 6.5 | 136.3 | 136.4 | 135.5 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.1 | 60.01 | 11812 | 1 | 48.1 | 101494 | 17520 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:05 | Normal | 470.2 | 467.6 | 463.1 | 13.1 | 6.3 | 6.6 | 136.4 | 137 | 135.9 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.06 | 60 | 60 | 11693 | 1 | 48.1 | 101494.9 | 17521 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:10 | Normal | 470.5 | 470 | 463.6 | 13 | 6.2 | 6.5 | 136.2 | 135.9 | 135.7 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 11585 | 1 | 48.2 | 101495.9 | 17521 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:15 | Normal | 466.6 | 469.8 | 462.6 | 12.9 | 6.1 | 6.5 | 136 | 135.9 | 135.7 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 11471 | 1 | 48.2 | 101496.9 | 17521 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:20 | Normal | 466.6 | 465.6 | 468 | 12.7 | 6.1 | 6.3 | 136 | 136.7 | 135.6 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11281 | 1 | 48.4 | 101497.8 | 17521 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:25 | Normal | 470.8 | 465 | 460 | 12.5 | 6.1 | 6.4 | 135.9 | 135.8 | 135.5 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 11235 | 1 | 48.4 | 101498.8 | 17521 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:30 | Normal | 459.4 | 456.7 | 463.6 | 12.6 | 6 | 6.3 | 135.7 | 136.3 | 135.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11078 | 1 | 48.4 | 101499.7 | 17521 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:35 | Normal | 464.7 | 461.3 | 467.3 | 12.4 | 6 | 6.3 | 135.7 | 136.5 | 135.4 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.92 | 59.98 | 59.99 | 11019 | 1 | 48.4 | 101500.6 | 17521 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:40 | Normal | 470.7 | 457.7 | 462.9 | 12.1 | 5.8 | 6.3 | 135.5 | 135.5 | 135.3 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 10847 | 1 | 48.4 | 101501.5 | 17521 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:45 | Normal | 470.8 | 456.3 | 470.3 | 12 | 5.8 | 6.1 | 135.5 | 136 | 134.8 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10747 | 1 | 48.2 | 101502.4 | 17521 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:50 | Normal | 469.6 | 469.3 | 465.5 | 11.8 | 5.6 | 6.1 | 135.4 | 135.8 | 134.7 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10610 | 1 | 48.1 | 101503.3 | 17521 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 12:55 | Normal | 472 | 467.7 | 466.1 | 11.7 | 5.7 | 6.1 | 135.4 | 135.2 | 135.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 60 | 60.05 | 10623 | 1 | 48.1 | 101504.2 | 17521 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:00 | Normal | 469.4 | 470.5 | 463.5 | 11.7 | 5.6 | 6.1 | 135.5 | 135.7 | 134.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 10576 | 1 | 48.1 | 101505.1 | 17521 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:05 | Normal | 472.1 | 466 | 471.6 | 11.5 | 5.6 | 6 | 135.2 | 135.4 | 134.3 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10394 | 1 | 47.8 | 101506 | 17522 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:10 | Normal | 474.3 | 462.1 | 471.6 | 11.3 | 5.5 | 6 | 135.3 | 134.9 | 134.8 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 60.02 | 60.05 | 60 | 10304 | 1 | 47.7 | 101506.8 | 17522 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:15 | Normal | 478.1 | 471.8 | 461 | 10.9 | 5.3 | 6 | 135 | 135 | 134.7 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 10081 | 1 | 47.7 | 101507.7 | 17522 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:20 | Normal | 472.3 | 469.5 | 467.4 | 10.9 | 5.3 | 5.8 | 135 | 135 | 134.5 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 9918 | 1 | 47.7 | 101508.5 | 17522 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:25 | Normal | 470.2 | 467 | 467.3 | 10.7 | 5.2 | 5.7 | 134.8 | 134.6 | 134.5 | 24 | 24.3 | 24.3 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 9722 | 1 | 47.7 | 101509.3 | 17522 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:30 | Normal | 470.1 | 475.1 | 475 | 10.5 | 5 | 5.5 | 134.7 | 134.6 | 133.9 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9530 | 1 | 47.7 | 101510.1 | 17522 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:35 | Normal | 473 | 468.5 | 493 | 10.2 | 5 | 4.8 | 134.5 | 134.3 | 134.2 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9105 | 1 | 47.6 | 101510.9 | 17522 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:40 | Normal | 477.4 | 466.1 | 501.5 | 10 | 4.9 | 4.1 | 134.3 | 134 | 134.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8684 | 1 | 47.7 | 101511.6 | 17522 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:45 | Normal | 474.1 | 468.5 | 513.6 | 10 | 4.8 | 3.3 | 134 | 133.8 | 133.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 8207 | 1 | 47.5 | 101512.3 | 17522 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:50 | Normal | 478.8 | 474.5 | 449.6 | 9.6 | 4.6 | 5.4 | 134.1 | 133.9 | 133.8 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8852 | 1 | 47.1 | 101513.1 | 17522 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 13:55 | Normal | 476.3 | 472.1 | 456.1 | 9.5 | 4.5 | 5.1 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 8602 | 1 | 47 | 101513.8 | 17522 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:01 | Normal | 476 | 471 | 453.3 | 9.2 | 4.4 | 5.1 | 134 | 133.8 | 133.8 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8366 | 1 | 46.8 | 101514.5 | 17522 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:05 | Normal | 477.8 | 474.8 | 470 | 9 | 4.3 | 4.8 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 8220 | 1 | 46.7 | 101515.2 | 17523 | 4 | 5 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:10 | Normal | 476.2 | 473 | 486 | 8.8 | 4.2 | 4.2 | 133.7 | 133.3 | 133.2 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 7808 | 1 | 46.4 | 101515.9 | 17523 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:16 | Normal | 479.5 | 475.6 | 439.1 | 8.6 | 4.1 | 5 | 133.6 | 133.2 | 133 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7818 | 1 | 46.4 | 101516.5 | 17523 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:20 | Normal | 482.1 | 476.5 | 445.2 | 8.2 | 3.9 | 4.8 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7585 | 1 | 46 | 101517.2 | 17523 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:25 | Normal | 482.1 | 474.9 | 446.3 | 8 | 3.8 | 4.6 | 133.2 | 132.6 | 132.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 7377 | 1 | 45.7 | 101517.8 | 17523 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:30 | Normal | 485.3 | 478.8 | 449.8 | 7.8 | 3.7 | 4.6 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 7234 | 1 | 45.3 | 101518.4 | 17523 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:35 | Normal | 481.6 | 483.6 | 452.8 | 7.5 | 3.5 | 4.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 6911 | 1 | 45 | 101519 | 17523 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:40 | Normal | 487 | 485 | 441.8 | 5.5 | 2.4 | 3.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 5059 | 1 | 44.7 | 101519.5 | 17523 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:45 | Normal | 462.8 | 462 | 423.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1306 | 1 | 44.7 | 101519.9 | 17523 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:50 | Normal | 468.7 | 421.2 | 443.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 1232 | 1 | 47.1 | 101520 | 17523 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 14:55 | Normal | 485.2 | 470.3 | 462.5 | 2 | 0.8 | 1 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 1536 | 1 | 48.4 | 101520.1 | 17523 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:00 | Normal | 487.3 | 468.5 | 487.3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 132.5 | 132 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 1605 | 1 | 42.6 | 101520.2 | 17523 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:06 | Normal | 488.3 | 489.8 | 486.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 1723 | 1 | 41.7 | 101520.4 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:10 | Normal | 494.2 | 484.3 | 494.1 | 2 | 0.9 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1661 | 1 | 41.2 | 101520.5 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:16 | Normal | 491.9 | 487 | 513.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.9 | 60 | 60.03 | 1652 | 1 | 40.7 | 101520.6 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:20 | Normal | 503 | 482.8 | 486.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1792 | 1 | 40.2 | 101520.8 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:26 | Normal | 501.2 | 485.1 | 474.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 1793 | 1 | 40 | 101521 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:31 | Normal | 470.3 | 495.3 | 498.1 | 4.3 | 2 | 1.9 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 3467 | 1 | 39.8 | 101521.2 | 17524 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:36 | Normal | 484.8 | 471.6 | 519.5 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 130.9 | 130.4 | 130.4 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.06 | 60.02 | 59.93 | 3010 | 1 | 39.9 | 101521.5 | 17524 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:40 | Normal | 491.1 | 489.1 | 488.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1802 | 1 | 40 | 101521.7 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:46 | Normal | 495.4 | 492 | 493.3 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.2 | 129.7 | 130 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1679 | 1 | 39.8 | 101521.8 | 17524 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:50 | Normal | 487.5 | 453 | 494 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.3 | 129.8 | 129.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1398 | 1 | 40.6 | 101521.9 | 17524 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 15:56 | Normal | 488 | 433.1 | 475 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130 | 129.3 | 129.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1095 | 1 | 42.8 | 101522 | 17524 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:00 | Normal | 489.3 | 438 | 457.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 129.8 | 129.2 | 129.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.05 | 60.04 | 875 | 1 | 44.2 | 101522.1 | 17524 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:05 | Normal | 486.8 | 417.1 | 444.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 129.6 | 128.8 | 129 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.93 | 59.97 | 59.91 | 823 | 1 | 44.5 | 101522.2 | 17525 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:11 | Normal | 483.2 | 356.8 | 449.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.6 | 128.9 | 129.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.96 | 706 | 1 | 44.8 | 101522.3 | 17525 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:16 | Normal | 488.9 | 397 | 430.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 128.8 | 129.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 676 | 1 | 44.9 | 101522.3 | 17525 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:21 | Normal | 491 | 330.9 | 427.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.4 | 128.7 | 129.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 531 | 1 | 44.9 | 101522.4 | 17525 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:25 | Normal | 486.4 | 200 | 441.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.2 | 128.5 | 129.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 446 | 1 | 44.7 | 101522.4 | 17525 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:31 | Normal | 490.4 | 217 | 472.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 128.8 | 129.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 506 | 1 | 44.6 | 101522.4 | 17525 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:36 | Normal | 486.1 | 219 | 474.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.6 | 128.8 | 129.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.92 | 59.97 | 60.01 | 505 | 1 | 44.5 | 101522.5 | 17525 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:41 | Normal | 489.1 | 199.9 | 490 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.4 | 128.6 | 129.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 503 | 1 | 44.3 | 101522.5 | 17525 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:46 | Normal | 489.3 | 287 | 459.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 128.9 | 129.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 586 | 1 | 44.2 | 101522.6 | 17525 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:51 | Normal | 496.6 | 200 | 435.5 | 1 | 0.6 | 0.7 | 129.8 | 129.1 | 129.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 603 | 1 | 44.1 | 101522.6 | 17525 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 16:56 | Normal | 486.5 | 200 | 416.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 129.7 | 128.9 | 129.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 447 | 1 | 44 | 101522.7 | 17525 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:01 | Normal | 473.5 | 200 | 380.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.6 | 129 | 129.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 361 | 1 | 44.1 | 101522.7 | 17526 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:06 | Normal | 476.4 | 205.8 | 478.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.7 | 129 | 129.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 277 | 1 | 44 | 101522.7 | 17526 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:11 | Normal | 442.4 | 198.6 | 472 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.6 | 128.8 | 129.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 225 | 1 | 43.9 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:16 | Normal | 419.5 | 200 | 441.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 129.3 | 128.7 | 129 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 139 | 1 | 43.8 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:21 | Normal | 425.4 | 202.1 | 481.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 53 | 1 | 43.6 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:26 | Normal | 406.6 | 195 | 390.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19 | 1 | 43.4 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-13 17:31 | Normal | 312.5 | 272 | 290.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1 | 1 | 43.2 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0