## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-14 05:29 | Wait | 443.1 | 443 | 443.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:29 | Wait | 447 | 446.9 | 447 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.2 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:29 | Wait | 454.1 | 454 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.6 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:29 | Wait | 456.9 | 456.8 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.8 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:30 | Wait | 449.2 | 449.2 | 449.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 18.5 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:33 | Wait | 477.5 | 477.4 | 477.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.3 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:33 | Normal | 322.8 | 275.5 | 340.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 19.6 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:38 | Normal | 419.1 | 455.3 | 440.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4 | 1 | 21.6 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-09-14 05:39 | Normal | 405.1 | 439.8 | 424.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8 | 1 | 21.7 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:40 | Normal | 384.2 | 344.8 | 347.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 22 | 1 | 22.2 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:41 | Normal | 435.5 | 312.6 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 28 | 1 | 22.4 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:42 | Normal | 461 | 479.6 | 462.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 41 | 1 | 22.8 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:43 | Normal | 436.1 | 500.8 | 435.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 39 | 1 | 23.1 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:46 | Normal | 381.6 | 418.8 | 348.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 62 | 1 | 23.3 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:46 | Normal | 401.8 | 379.2 | 299.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 71 | 1 | 23.5 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:46 | Normal | 375 | 392.7 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 67 | 1 | 23.5 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:47 | Normal | 505.6 | 438.6 | 432.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 66 | 1 | 23.7 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:48 | Normal | 482.1 | 533 | 491.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.95 | 59.96 | 60.03 | 51 | 1 | 24 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:49 | Normal | 473 | 483.5 | 437.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 113 | 1 | 24.2 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:50 | Normal | 490.9 | 458 | 364.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 133 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 117 | 1 | 24.4 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:51 | Normal | 492 | 445.8 | 523.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.07 | 59.92 | 59.98 | 100 | 1 | 24.5 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:52 | Normal | 466.1 | 412 | 481 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60.03 | 148 | 1 | 24.7 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:53 | Normal | 503.5 | 433.5 | 471.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.97 | 59.99 | 60.08 | 162 | 1 | 24.9 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:53 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 18.7 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:53 | Wait | 473.6 | 473.5 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 19 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:53 | Wait | 477.7 | 477.6 | 477.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.3 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:53 | Wait | 479.6 | 479.6 | 479.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.5 | 101522.8 | 17526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:54 | Normal | 500.5 | 423.9 | 448.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 176 | 1 | 25 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:55 | Normal | 505 | 469 | 459 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 193 | 1 | 25.2 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:56 | Normal | 497.6 | 464.9 | 465.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 209 | 1 | 25.4 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:57 | Normal | 515.5 | 485 | 458.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133 | 0.8 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 217 | 1 | 25.5 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 05:58 | Normal | 509.3 | 494.9 | 466.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 237 | 1 | 25.6 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-14 06:02 | Normal | 523.6 | 504 | 440.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 301 | 1 | 26.3 | 101522.8 | 17527 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:07 | Normal | 515.6 | 428.3 | 452.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 362 | 1 | 26.9 | 101522.9 | 17527 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:12 | Normal | 516.5 | 336.9 | 464.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 400 | 1 | 27.3 | 101522.9 | 17527 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:17 | Normal | 543.6 | 252 | 482.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 421 | 1 | 27.9 | 101522.9 | 17527 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:22 | Normal | 536.6 | 452 | 476.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.02 | 60 | 558 | 1 | 28.5 | 101523 | 17527 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:27 | Normal | 549 | 441.5 | 508.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.09 | 60.03 | 642 | 1 | 29 | 101523 | 17527 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:32 | Normal | 548.5 | 499.1 | 483.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 790 | 1 | 29.7 | 101523.1 | 17527 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:37 | Normal | 554.1 | 501 | 512.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 873 | 1 | 30.2 | 101523.1 | 17527 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:42 | Normal | 559.9 | 514 | 515.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 1044 | 1 | 30.6 | 101523.2 | 17528 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:47 | Normal | 528 | 502.9 | 536.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1188 | 1 | 31 | 101523.3 | 17528 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:52 | Normal | 553.1 | 484 | 522.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1361 | 1 | 31.5 | 101523.4 | 17528 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 06:57 | Normal | 533.1 | 532 | 540.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.6 | 133.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.12 | 60.02 | 59.98 | 1596 | 1 | 32.1 | 101523.5 | 17528 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:02 | Normal | 536.8 | 502.3 | 540.3 | 2.5 | 1 | 0.9 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.94 | 59.91 | 59.89 | 1890 | 1 | 26.5 | 101523.7 | 17528 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:07 | Normal | 530.3 | 500.1 | 540.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 134 | 133.9 | 134.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 59.93 | 60.09 | 2193 | 1 | 26.4 | 101523.9 | 17528 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:12 | Normal | 538.3 | 544.5 | 552.8 | 3 | 1.5 | 1 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.84 | 59.94 | 60 | 2515 | 1 | 26.6 | 101524.1 | 17528 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:17 | Normal | 532.5 | 542.1 | 541.9 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.17 | 60.12 | 60.04 | 2984 | 1 | 26.9 | 101524.3 | 17528 | 0.3 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:22 | Normal | 532 | 530.9 | 544.6 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 3232 | 1 | 27.6 | 101524.5 | 17528 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:27 | Normal | 499.7 | 530.5 | 547.5 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 3783 | 1 | 28.5 | 101524.8 | 17528 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:32 | Normal | 493.9 | 526.4 | 524.1 | 5 | 2.7 | 1.6 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.05 | 60.02 | 59.98 | 4259 | 1 | 29.5 | 101525.2 | 17528 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:37 | Normal | 534 | 524.3 | 522.7 | 5.1 | 2.8 | 2 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 4783 | 1 | 30.5 | 101525.5 | 17528 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:42 | Normal | 536 | 519.3 | 519.4 | 5.3 | 3 | 2.2 | 135 | 135 | 135.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 59.9 | 60 | 5064 | 1 | 31.6 | 101526 | 17529 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:47 | Normal | 533 | 524 | 525 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 5409 | 1 | 32.9 | 101526.4 | 17529 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:52 | Normal | 529.6 | 520.4 | 523.1 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 14 | 14.1 | 14.1 | 59.93 | 60.02 | 60 | 5668 | 1 | 34 | 101526.9 | 17529 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 07:57 | Normal | 531 | 523.1 | 522.1 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 5952 | 1 | 35 | 101527.3 | 17529 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:02 | Normal | 524.7 | 518 | 520.8 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.94 | 60.01 | 60.05 | 6183 | 1 | 36.1 | 101527.8 | 17529 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:07 | Normal | 525.3 | 521 | 521.6 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6426 | 1 | 37.1 | 101528.4 | 17529 | 2.2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:12 | Normal | 520.2 | 515.1 | 523.6 | 6.8 | 3.8 | 3 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 60 | 59.96 | 60.04 | 6645 | 1 | 37.9 | 101528.9 | 17529 | 2.3 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:17 | Normal | 514.3 | 516.8 | 521.6 | 7 | 3.9 | 3.1 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6839 | 1 | 39 | 101529.5 | 17529 | 2.4 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:22 | Normal | 524.4 | 513.8 | 520.5 | 7.1 | 4.1 | 3.2 | 135.8 | 135.8 | 136 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60 | 7109 | 1 | 39.5 | 101530.1 | 17529 | 2.5 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:27 | Normal | 512 | 508.7 | 517.4 | 7.6 | 4.2 | 3.4 | 136 | 136 | 136.2 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 7357 | 1 | 40.3 | 101530.7 | 17529 | 2.6 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:32 | Normal | 514.4 | 507.6 | 518.2 | 7.7 | 4.3 | 3.5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 7556 | 1 | 41.2 | 101531.3 | 17529 | 2.7 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:37 | Normal | 475.5 | 506.7 | 513 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 19.8 | 20 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8123 | 1 | 41.8 | 101531.9 | 17529 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:42 | Normal | 474.3 | 507 | 513.1 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 8343 | 1 | 42.3 | 101532.6 | 17530 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:47 | Normal | 467.1 | 503.3 | 513.3 | 10 | 4.7 | 3.9 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 8543 | 1 | 43.1 | 101533.3 | 17530 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:52 | Normal | 469.4 | 510.8 | 503.8 | 10 | 4.7 | 4.1 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 8716 | 1 | 43.6 | 101534.1 | 17530 | 4.4 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 08:57 | Normal | 487.8 | 500.8 | 504.9 | 10 | 4.9 | 4.2 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9007 | 1 | 44.1 | 101534.8 | 17530 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:02 | Normal | 503.8 | 504.6 | 508.7 | 10.4 | 5 | 4.3 | 136.4 | 136.5 | 136.6 | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9474 | 1 | 44.2 | 101535.6 | 17530 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:07 | Normal | 502.8 | 505.4 | 505.3 | 10.6 | 5 | 4.4 | 136.3 | 136.6 | 136.6 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60 | 59.94 | 59.96 | 9617 | 1 | 44.5 | 101536.4 | 17530 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:12 | Normal | 500.6 | 495.3 | 504.3 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9760 | 1 | 44.9 | 101537.2 | 17530 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:17 | Normal | 501.8 | 496.3 | 500.5 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 9953 | 1 | 45 | 101538 | 17530 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:22 | Normal | 503.9 | 489.3 | 500.4 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 24.6 | 25 | 25 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 10159 | 1 | 45.1 | 101538.8 | 17530 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:27 | Normal | 495.1 | 490.3 | 504.1 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10319 | 1 | 45 | 101539.7 | 17530 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:32 | Normal | 491.1 | 492.5 | 497.2 | 11.6 | 5.6 | 5 | 136.4 | 136.7 | 136.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10450 | 1 | 44.6 | 101540.5 | 17530 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:37 | Normal | 492.1 | 487.8 | 497.8 | 11.7 | 5.6 | 5 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10583 | 1 | 44.1 | 101541.4 | 17530 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:42 | Normal | 492.3 | 487.1 | 494.3 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 136.6 | 136.7 | 136.7 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 10701 | 1 | 44 | 101542.3 | 17531 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:47 | Normal | 486 | 488.2 | 497.8 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 10788 | 1 | 43.8 | 101543.2 | 17531 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:52 | Normal | 490.8 | 486.7 | 492.9 | 12 | 5.8 | 5.3 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 10898 | 1 | 43.9 | 101544.1 | 17531 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 09:57 | Normal | 485 | 484 | 489.1 | 12.3 | 6 | 5.4 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 11012 | 1 | 44 | 101545 | 17531 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:02 | Normal | 488 | 485.3 | 487.5 | 12.3 | 6 | 5.5 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11077 | 1 | 43.9 | 101545.9 | 17531 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:07 | Normal | 486.9 | 490.6 | 492.8 | 12.4 | 5.9 | 5.5 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.89 | 59.95 | 59.92 | 11185 | 1 | 43.7 | 101546.9 | 17531 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:12 | Normal | 484 | 481.8 | 487.1 | 12.5 | 6 | 5.6 | 136.7 | 136.6 | 136.7 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11246 | 1 | 43.8 | 101547.8 | 17531 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:17 | Normal | 483.1 | 485.5 | 483.1 | 12.6 | 6 | 5.7 | 136.7 | 136.8 | 136.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60 | 60.05 | 11351 | 1 | 43.7 | 101548.7 | 17531 | 5.8 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:22 | Normal | 484 | 473.6 | 491.8 | 12.7 | 6.2 | 5.6 | 136.6 | 136.6 | 136.5 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 11416 | 1 | 43.9 | 101549.7 | 17531 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:27 | Normal | 483.6 | 477.2 | 480 | 12.7 | 6.2 | 5.8 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60 | 59.95 | 60.01 | 11460 | 1 | 44.1 | 101550.6 | 17531 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:32 | Normal | 483 | 480.8 | 487 | 12.8 | 6.2 | 5.8 | 136.4 | 136.8 | 136.7 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.01 | 59.95 | 60 | 11514 | 1 | 44 | 101551.6 | 17531 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:37 | Normal | 476.7 | 474.4 | 479.8 | 13 | 6.3 | 5.9 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11553 | 1 | 44.2 | 101552.6 | 17531 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:42 | Normal | 483.3 | 475 | 479.7 | 13 | 6.3 | 6 | 136.5 | 136.8 | 136.8 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 11669 | 1 | 44.4 | 101553.5 | 17532 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:47 | Normal | 476.3 | 479.2 | 479.5 | 13.1 | 6.3 | 6 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11658 | 1 | 44.6 | 101554.5 | 17532 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:52 | Normal | 478.1 | 476.2 | 480.3 | 13.1 | 6.3 | 6 | 136.5 | 136.6 | 136.6 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 11682 | 1 | 44.9 | 101555.5 | 17532 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 10:57 | Normal | 478.4 | 470 | 478 | 13.1 | 6.4 | 6.1 | 136.4 | 136.5 | 136.5 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11712 | 1 | 45 | 101556.5 | 17532 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:02 | Normal | 480.3 | 472.9 | 477 | 13.1 | 6.4 | 6.2 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 28.7 | 29 | 29 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11764 | 1 | 45.1 | 101557.4 | 17532 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:07 | Normal | 477.3 | 467.4 | 476.8 | 13.1 | 6.4 | 6.2 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60 | 59.97 | 60 | 11740 | 1 | 45.5 | 101558.4 | 17532 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:12 | Normal | 474.4 | 478.6 | 478.5 | 13.2 | 6.3 | 6.2 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.05 | 60 | 60.02 | 11766 | 1 | 45.6 | 101559.4 | 17532 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:17 | Normal | 478.5 | 469.9 | 478.1 | 13.1 | 6.4 | 6.2 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11767 | 1 | 46 | 101560.4 | 17532 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:22 | Normal | 472.6 | 474.5 | 469 | 13.1 | 6.3 | 6.3 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 59.98 | 60 | 60 | 11731 | 1 | 46.2 | 101561.4 | 17532 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:27 | Normal | 474.3 | 475.1 | 478.6 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 136.8 | 137.8 | 136.3 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 11700 | 1 | 46.4 | 101562.3 | 17532 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:32 | Normal | 473.3 | 470.2 | 472.8 | 13.1 | 6.3 | 6.3 | 136.9 | 136.8 | 136.6 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11726 | 1 | 46.5 | 101563.3 | 17532 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:37 | Normal | 475 | 471 | 473.6 | 13 | 6.3 | 6.3 | 136.7 | 137.8 | 136.4 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 11679 | 1 | 46.6 | 101564.3 | 17532 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:42 | Normal | 478.3 | 471.3 | 471.6 | 12.8 | 6.3 | 6.3 | 136.7 | 137.6 | 136.3 | 28.2 | 28.6 | 28.6 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 11621 | 1 | 46.7 | 101565.3 | 17533 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:47 | Normal | 474.1 | 466.4 | 473.7 | 12.9 | 6.3 | 6.3 | 136.7 | 136.4 | 136.4 | 28.1 | 28.6 | 28.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11544 | 1 | 46.7 | 101566.2 | 17533 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:52 | Normal | 474.3 | 466.8 | 472.8 | 12.8 | 6.2 | 6.3 | 136.7 | 137.4 | 136 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11515 | 1 | 47 | 101567.2 | 17533 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 11:57 | Normal | 476.6 | 476.2 | 470.5 | 12.8 | 6.1 | 6.3 | 136.3 | 135.9 | 135.9 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 60 | 60 | 11511 | 1 | 46.9 | 101568.1 | 17533 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:02 | Normal | 479.3 | 467 | 470.5 | 12.5 | 6.1 | 6.3 | 136.2 | 135.9 | 135.7 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 11393 | 1 | 47 | 101569.1 | 17533 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:07 | Normal | 470.8 | 467.5 | 472.5 | 12.7 | 6.1 | 6.3 | 136.1 | 136 | 135.8 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11388 | 1 | 47.2 | 101570 | 17533 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:12 | Normal | 474.8 | 470.7 | 472.4 | 12.5 | 6 | 6.2 | 135.9 | 135.9 | 135.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 11256 | 1 | 47.3 | 101571 | 17533 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:17 | Normal | 472.4 | 465.9 | 465.1 | 12.4 | 6 | 6.3 | 136 | 135.8 | 135.6 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 11137 | 1 | 47.6 | 101571.9 | 17533 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:22 | Normal | 475.6 | 470.8 | 471.2 | 12.2 | 6 | 6.1 | 135.9 | 136.7 | 135.7 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 11101 | 1 | 47.5 | 101572.8 | 17533 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:27 | Normal | 476.7 | 471 | 473.5 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 135.9 | 135.8 | 135.7 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.91 | 59.96 | 60.01 | 11051 | 1 | 47.4 | 101573.8 | 17533 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:32 | Normal | 478.8 | 468.8 | 472.5 | 12 | 5.8 | 6.1 | 135.9 | 136 | 135.7 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 60 | 60.02 | 60 | 10920 | 1 | 47.5 | 101574.7 | 17533 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:37 | Normal | 472 | 470.6 | 470.5 | 12 | 5.6 | 6.1 | 136 | 136.5 | 135.4 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 10805 | 1 | 47.7 | 101575.6 | 17533 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:42 | Normal | 470.3 | 460.8 | 470 | 12 | 5.7 | 6.1 | 135.7 | 135.6 | 135.5 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 10693 | 1 | 47.7 | 101576.5 | 17534 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:47 | Normal | 469 | 463.5 | 469.8 | 11.8 | 5.6 | 6 | 135.7 | 136 | 134.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 10538 | 1 | 47.7 | 101577.4 | 17534 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:52 | Normal | 465.3 | 464 | 467 | 11.6 | 5.6 | 6 | 135.7 | 135.9 | 134.9 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 60.06 | 60.01 | 60 | 10426 | 1 | 47.8 | 101578.2 | 17534 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 12:57 | Normal | 471.1 | 469.2 | 465 | 11.5 | 5.5 | 6 | 135.7 | 135.5 | 135.4 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 10348 | 1 | 47.6 | 101579.1 | 17534 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:02 | Normal | 469 | 474.1 | 462.1 | 11.3 | 5.4 | 5.9 | 135.7 | 135.7 | 134.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10145 | 1 | 47.7 | 101580 | 17534 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:07 | Normal | 466.6 | 479 | 468.3 | 11.2 | 5.3 | 5.8 | 135.7 | 135.5 | 135.3 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10061 | 1 | 47.5 | 101580.8 | 17534 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:12 | Normal | 473 | 476 | 467.4 | 10.9 | 5.2 | 5.7 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60 | 60 | 60.02 | 9877 | 1 | 47.5 | 101581.6 | 17534 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:17 | Normal | 473 | 469 | 462 | 10.6 | 5.2 | 5.7 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9729 | 1 | 47.5 | 101582.5 | 17534 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:22 | Normal | 470.3 | 465 | 465.1 | 10.6 | 5.1 | 5.6 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9601 | 1 | 47.5 | 101583.3 | 17534 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:27 | Normal | 470.1 | 474.1 | 463.4 | 10.4 | 5 | 5.6 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.98 | 60 | 60.03 | 9442 | 1 | 47.4 | 101584.1 | 17534 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:32 | Normal | 478.8 | 471.3 | 476.2 | 10 | 4.9 | 5.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9219 | 1 | 47.3 | 101584.8 | 17534 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:37 | Normal | 474.6 | 480.1 | 485.8 | 10 | 4.7 | 5 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 8943 | 1 | 47.4 | 101585.6 | 17534 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:42 | Normal | 476.9 | 474.1 | 501.2 | 9.8 | 4.7 | 4.2 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8513 | 1 | 47.1 | 101586.3 | 17535 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:47 | Normal | 474.2 | 480.5 | 510.5 | 9.6 | 4.5 | 3.5 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8095 | 1 | 46.8 | 101587 | 17535 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:52 | Normal | 477.2 | 480.1 | 517.9 | 9.1 | 4.4 | 2.7 | 134.3 | 134 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 7459 | 1 | 46.7 | 101587.7 | 17535 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 13:57 | Normal | 476.6 | 476.3 | 452.5 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8284 | 1 | 46.6 | 101588.3 | 17535 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:02 | Normal | 477.8 | 475.9 | 456.5 | 8.8 | 4.3 | 5 | 134.3 | 133.9 | 133.5 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60 | 60.04 | 60 | 8145 | 1 | 46.3 | 101589 | 17535 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:07 | Normal | 480.7 | 478.8 | 468.6 | 8.6 | 4.1 | 4.7 | 134.1 | 133.9 | 134 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 7933 | 1 | 46 | 101589.7 | 17535 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:12 | Normal | 479.1 | 473.8 | 483.2 | 8.5 | 4 | 4.2 | 134 | 133.7 | 133.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.92 | 59.93 | 7595 | 1 | 45.8 | 101590.3 | 17535 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:17 | Normal | 479.7 | 474 | 447.7 | 8.2 | 3.9 | 4.7 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7522 | 1 | 45.5 | 101590.9 | 17535 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:22 | Normal | 482.8 | 479.1 | 445.8 | 7.8 | 3.7 | 4.6 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7246 | 1 | 45.5 | 101591.5 | 17535 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:27 | Normal | 484.8 | 483.1 | 442.7 | 7.5 | 3.5 | 4.4 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 6924 | 1 | 45.5 | 101592.1 | 17535 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:32 | Normal | 478.8 | 476.6 | 446.6 | 7.3 | 3.5 | 4.3 | 133.5 | 133 | 132.9 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 6702 | 1 | 45.2 | 101592.7 | 17535 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:37 | Normal | 485.1 | 481.5 | 456.1 | 7 | 3.3 | 4 | 133.3 | 132.9 | 133 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6473 | 1 | 44.8 | 101593.2 | 17535 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:42 | Normal | 486.9 | 480.1 | 453.6 | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 15.8 | 16 | 16 | 59.96 | 59.95 | 59.9 | 6331 | 1 | 44.5 | 101593.8 | 17536 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:47 | Normal | 481.5 | 485.3 | 431.6 | 6.6 | 3.1 | 4 | 132.8 | 132.7 | 132.5 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6121 | 1 | 44.2 | 101594.3 | 17536 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:52 | Normal | 487 | 483.1 | 433.3 | 6.4 | 3 | 3.9 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.9 | 59.88 | 59.85 | 5926 | 1 | 44 | 101594.8 | 17536 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 14:57 | Normal | 483 | 485.4 | 451.8 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5590 | 1 | 44.1 | 101595.3 | 17536 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:02 | Normal | 486.8 | 498.3 | 450 | 5.8 | 2.6 | 3.1 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60.06 | 60.04 | 5181 | 1 | 44.2 | 101595.7 | 17536 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:07 | Normal | 488.8 | 472 | 420.4 | 5.5 | 2.5 | 3.4 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 4955 | 1 | 44.1 | 101596.1 | 17536 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:12 | Normal | 488.8 | 469.7 | 427.3 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 131.5 | 130.8 | 131 | 11.8 | 12 | 12 | 59.87 | 59.92 | 59.93 | 4660 | 1 | 44.3 | 101596.5 | 17536 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:17 | Normal | 470.6 | 446.3 | 457.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.1 | 129.6 | 129.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.86 | 59.88 | 59.87 | 1292 | 1 | 45.6 | 101596.7 | 17536 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:22 | Normal | 476.9 | 445.8 | 439.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.9 | 129.3 | 129.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1105 | 1 | 47.2 | 101596.8 | 17536 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:27 | Normal | 474.3 | 378 | 440.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 129.4 | 128.9 | 129.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 824 | 1 | 48.7 | 101596.9 | 17536 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:32 | Normal | 473.7 | 325.1 | 416.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.7 | 129 | 129.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 653 | 1 | 49.5 | 101597 | 17536 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:37 | Normal | 490.3 | 339.1 | 414.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.3 | 129.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 573 | 1 | 49.8 | 101597 | 17536 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:42 | Normal | 483.8 | 372 | 360.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.7 | 129 | 129.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 517 | 1 | 49.7 | 101597.1 | 17537 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:47 | Normal | 479.1 | 386 | 369.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.6 | 129 | 129.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 474 | 1 | 49.3 | 101597.1 | 17537 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:52 | Normal | 466.8 | 318.6 | 411.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.5 | 129 | 129.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 453 | 1 | 48.8 | 101597.2 | 17537 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 15:57 | Normal | 492.7 | 279.1 | 437 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.7 | 129 | 129.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 473 | 1 | 48.2 | 101597.2 | 17537 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:02 | Normal | 496.6 | 362.1 | 461.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.3 | 129.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 628 | 1 | 47.7 | 101597.3 | 17537 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:07 | Normal | 489.5 | 297.8 | 449.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.6 | 129.2 | 129.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 576 | 1 | 47.1 | 101597.3 | 17537 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:12 | Normal | 497.9 | 438.9 | 462.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 129.9 | 129.1 | 129.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1019 | 1 | 46.7 | 101597.4 | 17537 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:17 | Normal | 504.3 | 458 | 405.9 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 130.1 | 129.7 | 130.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1560 | 1 | 43.8 | 101597.5 | 17537 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:22 | Normal | 504.3 | 433 | 406.2 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1368 | 1 | 41.1 | 101597.6 | 17537 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:27 | Normal | 500 | 425 | 400.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1271 | 1 | 43.3 | 101597.7 | 17537 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:32 | Normal | 495 | 400.8 | 382.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 129.8 | 129.5 | 129.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 1088 | 1 | 44.1 | 101597.8 | 17537 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:37 | Normal | 485 | 364.1 | 381.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | 129.7 | 129.3 | 129.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 824 | 1 | 44.8 | 101597.9 | 17537 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:42 | Normal | 487.8 | 391.6 | 421.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.4 | 128.8 | 129.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.88 | 557 | 1 | 45.1 | 101597.9 | 17538 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:47 | Normal | 482.3 | 388.6 | 440.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.4 | 129 | 129.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.03 | 60 | 554 | 1 | 45.3 | 101598 | 17538 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:52 | Normal | 482.1 | 249.9 | 403.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 129.3 | 128.7 | 129.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 469 | 1 | 45.4 | 101598 | 17538 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 16:57 | Normal | 468.6 | 200 | 378.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129 | 128.5 | 129.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 319 | 1 | 45.4 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:02 | Normal | 459.6 | 201 | 382.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 247 | 1 | 45.4 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:07 | Normal | 454.1 | 200 | 461.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 202 | 1 | 45.4 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:12 | Normal | 439.8 | 200 | 439.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 155 | 1 | 45.4 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:17 | Normal | 452.3 | 199.8 | 430.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.98 | 95 | 1 | 45.3 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:22 | Normal | 397.1 | 201.5 | 343.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 45 | 1 | 45.2 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:27 | Normal | 430.3 | 394.8 | 430.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 13 | 1 | 45.2 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:32 | Normal | 317.1 | 274.9 | 305.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 45 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:37 | Normal | 318.1 | 343.9 | 321.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 44.8 | 101598.1 | 17538 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:42 | Normal | 408.5 | 369.5 | 381.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 44.7 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:47 | Normal | 319.3 | 311.1 | 296 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 44.5 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-14 17:52 | Normal | 197 | 194.5 | 198.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.2 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0