## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-09-15 05:29 | Wait | 465.4 | 465.5 | 465.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 19.3 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:30 | Normal | 343.1 | 324.5 | 329.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 19.7 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:30 | Normal | 333.1 | 343.5 | 348.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 19.5 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:34 | Normal | 408 | 427.2 | 419 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 21.4 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:39 | Normal | 465 | 512.6 | 488.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 23.2 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 05:41 | Wait | 444.5 | 444.5 | 444.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.4 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:41 | Wait | 448.3 | 448.1 | 448.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.6 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:41 | Wait | 455.5 | 455.3 | 455.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:41 | Wait | 458.5 | 458.5 | 458.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 19.2 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-09-15 05:44 | Normal | 451.4 | 514.5 | 476.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 59.97 | 60.03 | 31 | 1 | 24.6 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 05:49 | Normal | 468.8 | 416.5 | 438 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 106 | 1 | 25.6 | 101598.1 | 17539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 05:54 | Normal | 496.6 | 411.3 | 447.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 119 | 1 | 26.5 | 101598.2 | 17539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 05:59 | Normal | 492.8 | 413.6 | 437.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 169 | 1 | 27.2 | 101598.2 | 17539 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:04 | Normal | 505.2 | 424.5 | 468.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.06 | 59.98 | 297 | 1 | 27.8 | 101598.2 | 17539 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:09 | Normal | 532.6 | 334.3 | 457.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 363 | 1 | 28.3 | 101598.2 | 17539 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:14 | Normal | 535.2 | 207.4 | 478.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.91 | 388 | 1 | 28.8 | 101598.2 | 17539 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:19 | Normal | 542.5 | 200 | 442.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 431 | 1 | 29.5 | 101598.3 | 17539 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:24 | Normal | 534.1 | 332.8 | 470.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60 | 571 | 1 | 30.2 | 101598.3 | 17539 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:29 | Normal | 547.4 | 470.8 | 493.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60 | 701 | 1 | 30.9 | 101598.4 | 17540 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:34 | Normal | 552 | 507.8 | 512.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.13 | 60.02 | 874 | 1 | 31.6 | 101598.4 | 17540 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:39 | Normal | 556.4 | 521.2 | 521 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1033 | 1 | 32.2 | 101598.5 | 17540 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:44 | Normal | 550.1 | 489.9 | 518.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1262 | 1 | 32.6 | 101598.6 | 17540 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:49 | Normal | 517.8 | 505.4 | 519.9 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1455 | 1 | 33.1 | 101598.7 | 17540 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:54 | Normal | 446.6 | 493.9 | 535.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.92 | 60 | 1656 | 1 | 28.2 | 101598.9 | 17540 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 06:59 | Normal | 502 | 457.9 | 530.3 | 2 | 0.9 | 0.7 | 133.4 | 133.5 | 133.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.1 | 60.03 | 60.07 | 1400 | 1 | 28.9 | 101599 | 17540 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:04 | Normal | 522.6 | 459.5 | 506.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133 | 133 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.88 | 916 | 1 | 31.6 | 101599.1 | 17540 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:09 | Normal | 532.1 | 476.1 | 535.7 | 2 | 1 | 0.8 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 1590 | 1 | 33.3 | 101599.2 | 17540 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:14 | Normal | 531.2 | 530.2 | 546.8 | 3 | 1.8 | 1 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 59.9 | 59.94 | 2695 | 1 | 29 | 101599.4 | 17540 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:19 | Normal | 526.3 | 528.1 | 543.8 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 134 | 133.7 | 133.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.03 | 60.11 | 60.07 | 3091 | 1 | 29.6 | 101599.6 | 17540 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:24 | Normal | 529 | 524.9 | 545.9 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 133.9 | 133.9 | 134 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 3276 | 1 | 30.4 | 101599.9 | 17540 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:29 | Normal | 488.7 | 524 | 532.9 | 4.8 | 2.6 | 1.3 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 3974 | 1 | 31.4 | 101600.2 | 17541 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:34 | Normal | 509.4 | 521.3 | 521.5 | 5 | 2.7 | 1.7 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.06 | 60.14 | 60.07 | 4423 | 1 | 32.7 | 101600.5 | 17541 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:39 | Normal | 526.2 | 521.5 | 508.3 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 12 | 12.3 | 12.2 | 60.11 | 60.09 | 60.07 | 4853 | 1 | 33.7 | 101600.9 | 17541 | 1.7 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:44 | Normal | 522.4 | 514.6 | 513.9 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 12.8 | 13 | 13 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 5163 | 1 | 34.7 | 101601.3 | 17541 | 1.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:49 | Normal | 522.3 | 517.8 | 518.4 | 5.6 | 3.1 | 2.4 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5428 | 1 | 36.1 | 101601.8 | 17541 | 1.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:54 | Normal | 520.6 | 516.2 | 517.8 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 5671 | 1 | 37.5 | 101602.2 | 17541 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 07:59 | Normal | 519.3 | 513.1 | 514.9 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60 | 60.01 | 60.05 | 5922 | 1 | 39.1 | 101602.7 | 17541 | 2.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:04 | Normal | 518.1 | 511.8 | 513.1 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 134.1 | 133.9 | 134 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.93 | 6171 | 1 | 40.1 | 101603.2 | 17541 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:09 | Normal | 516.9 | 509.9 | 513.8 | 6.6 | 3.7 | 2.9 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 6386 | 1 | 41.1 | 101603.7 | 17541 | 2.2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:14 | Normal | 514.1 | 507.1 | 509 | 6.8 | 3.8 | 3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 6609 | 1 | 42 | 101604.3 | 17541 | 2.3 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:19 | Normal | 514.1 | 503.2 | 507.5 | 7 | 4 | 3.2 | 134 | 134.1 | 134.1 | 17 | 17.2 | 17 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6844 | 1 | 43 | 101604.9 | 17541 | 2.4 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:24 | Normal | 511.8 | 504 | 511.5 | 7.2 | 4.1 | 3.3 | 134 | 133.9 | 134.1 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7053 | 1 | 43.8 | 101605.4 | 17541 | 2.5 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:29 | Normal | 475.3 | 505.6 | 512.3 | 8.6 | 4.2 | 3.4 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7545 | 1 | 44.2 | 101606 | 17542 | 3.5 | 5.1 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:34 | Normal | 467.1 | 503.3 | 508.3 | 9.2 | 4.3 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 60.02 | 60 | 59.97 | 7876 | 1 | 45 | 101606.7 | 17542 | 4 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:39 | Normal | 464.8 | 503.3 | 502.8 | 9.5 | 4.5 | 3.7 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8118 | 1 | 45.5 | 101607.3 | 17542 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:44 | Normal | 467.9 | 497.9 | 500 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 8306 | 1 | 45.7 | 101608 | 17542 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:49 | Normal | 467 | 499.2 | 502.1 | 9.9 | 4.7 | 4 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 8521 | 1 | 46.2 | 101608.7 | 17542 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:54 | Normal | 460.4 | 495.3 | 506.4 | 10.2 | 4.8 | 4.1 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 8733 | 1 | 46.3 | 101609.4 | 17542 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 08:59 | Normal | 507.9 | 495.5 | 502.1 | 10 | 5 | 4.2 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9157 | 1 | 46.5 | 101610.2 | 17542 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:04 | Normal | 499.1 | 494.1 | 501.1 | 10.4 | 5 | 4.3 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 9428 | 1 | 46.8 | 101611 | 17542 | 4.7 | 5.8 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:09 | Normal | 494 | 485.6 | 496.9 | 10.7 | 5.2 | 4.5 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9618 | 1 | 46.4 | 101611.7 | 17542 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:14 | Normal | 494.5 | 493.1 | 494.1 | 10.8 | 5.2 | 4.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 9431 | 1 | 46.3 | 101612.6 | 17542 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:19 | Normal | 489.9 | 487.7 | 495.9 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9909 | 1 | 46.2 | 101613.4 | 17542 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:24 | Normal | 494.8 | 487 | 492.3 | 11.1 | 5.5 | 4.8 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 10079 | 1 | 45.8 | 101614.2 | 17542 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:29 | Normal | 490.2 | 481.1 | 496.5 | 11.4 | 5.6 | 4.8 | 134.6 | 134.7 | 134.8 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10191 | 1 | 45.8 | 101615.1 | 17543 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:34 | Normal | 482.1 | 481.8 | 489.2 | 11.6 | 5.6 | 5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 10302 | 1 | 45.8 | 101615.9 | 17543 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:39 | Normal | 484.1 | 479.8 | 487.1 | 11.8 | 5.7 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 10443 | 1 | 45.4 | 101616.8 | 17543 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:44 | Normal | 481.4 | 480.3 | 491.7 | 12 | 5.8 | 5.1 | 134.8 | 135 | 134.9 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 10589 | 1 | 45.2 | 101617.6 | 17543 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:49 | Normal | 480.9 | 478.9 | 490.8 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10720 | 1 | 45 | 101618.5 | 17543 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:54 | Normal | 480 | 486.3 | 482.1 | 12.3 | 5.8 | 5.3 | 134.7 | 135 | 135 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 10841 | 1 | 44.7 | 101619.4 | 17543 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 09:59 | Normal | 484.4 | 480.7 | 483.9 | 12.3 | 6 | 5.5 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10993 | 1 | 44.7 | 101620.3 | 17543 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:04 | Normal | 476.7 | 479.6 | 483 | 12.5 | 6 | 5.5 | 134.4 | 134.9 | 134.9 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 11039 | 1 | 44.9 | 101621.3 | 17543 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:09 | Normal | 480.5 | 474.1 | 475.2 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 11180 | 1 | 45.1 | 101622.2 | 17543 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:14 | Normal | 478.1 | 478.1 | 483.8 | 12.7 | 6.1 | 5.6 | 134.3 | 134.7 | 134.7 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 11262 | 1 | 45 | 101623.1 | 17543 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:19 | Normal | 477 | 475.8 | 484.4 | 12.8 | 6.2 | 5.7 | 134.4 | 134.8 | 134.8 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11378 | 1 | 45.1 | 101624.1 | 17543 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:24 | Normal | 470.4 | 476 | 480.8 | 13 | 6.2 | 5.8 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11418 | 1 | 45.5 | 101625 | 17543 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:29 | Normal | 473.9 | 471.8 | 482.7 | 13 | 6.3 | 5.8 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11473 | 1 | 45.7 | 101626 | 17544 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:34 | Normal | 472.1 | 468.6 | 475.7 | 13 | 6.3 | 6 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60 | 11477 | 1 | 46 | 101626.9 | 17544 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:39 | Normal | 472 | 481.2 | 477.2 | 13.2 | 6.2 | 5.8 | 134.4 | 134.5 | 134.8 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11603 | 1 | 46.3 | 101627.9 | 17544 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:44 | Normal | 470.8 | 473.5 | 472.6 | 13.3 | 6.4 | 6.1 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 11685 | 1 | 46.2 | 101628.9 | 17544 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:49 | Normal | 464 | 472.7 | 471.5 | 13.4 | 6.4 | 6.1 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 11668 | 1 | 46.4 | 101629.8 | 17544 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:54 | Normal | 468.5 | 475.3 | 464.2 | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 134.7 | 135.1 | 134.9 | 28.7 | 29 | 29 | 60.02 | 60.02 | 60.09 | 11671 | 1 | 46.8 | 101630.8 | 17544 | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 10:59 | Normal | 466.5 | 471.1 | 466.5 | 13.3 | 6.5 | 6.3 | 134.9 | 135.3 | 134.9 | 28.7 | 29.2 | 28.8 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 11738 | 1 | 47.1 | 101631.8 | 17544 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:04 | Normal | 463.4 | 469.5 | 469.3 | 13.5 | 6.4 | 6.3 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.05 | 60.08 | 60.03 | 11735 | 1 | 47.5 | 101632.8 | 17544 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:09 | Normal | 471.5 | 471.2 | 470.1 | 13.2 | 6.4 | 6.3 | 134.6 | 135.1 | 135.1 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.97 | 60 | 60.02 | 11722 | 1 | 47.7 | 101633.7 | 17544 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:14 | Normal | 466 | 469.8 | 469 | 13.4 | 6.5 | 6.3 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 60 | 60.04 | 11738 | 1 | 47.9 | 101634.7 | 17544 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:19 | Normal | 465.8 | 465.8 | 469.3 | 13.5 | 6.5 | 6.3 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 11795 | 1 | 48 | 101635.7 | 17544 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:24 | Normal | 464.2 | 471.1 | 468.3 | 13.4 | 6.5 | 6.3 | 134.9 | 135.2 | 135.2 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 11769 | 1 | 48.2 | 101636.7 | 17544 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:29 | Normal | 458.9 | 467.3 | 462.3 | 13.5 | 6.4 | 6.4 | 135 | 135.3 | 135.2 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 11667 | 1 | 48.5 | 101637.7 | 17545 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:34 | Normal | 461.6 | 462.6 | 466.8 | 13.4 | 6.5 | 6.4 | 135.1 | 135.2 | 135 | 28.7 | 29 | 29 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 11685 | 1 | 48.7 | 101638.6 | 17545 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:39 | Normal | 466.8 | 464 | 459.6 | 13.2 | 6.5 | 6.5 | 135 | 135.5 | 135.1 | 28.7 | 29 | 29 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 11690 | 1 | 48.7 | 101639.6 | 17545 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:44 | Normal | 463.6 | 461.3 | 459 | 13.2 | 6.5 | 6.5 | 134.9 | 135.3 | 135 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11629 | 1 | 48.7 | 101640.6 | 17545 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:49 | Normal | 464.8 | 463.7 | 457.6 | 13.2 | 6.4 | 6.5 | 134.9 | 135.1 | 135 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11665 | 1 | 48.6 | 101641.5 | 17545 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:54 | Normal | 460.5 | 456.6 | 467.7 | 13.2 | 6.4 | 6.3 | 134.8 | 135.3 | 135 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 11511 | 1 | 48.9 | 101642.5 | 17545 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 11:59 | Normal | 463.6 | 460.5 | 458.5 | 13.1 | 6.4 | 6.5 | 134.8 | 135 | 134.8 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11541 | 1 | 48.7 | 101643.5 | 17545 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:04 | Normal | 468 | 462.7 | 459.6 | 12.9 | 6.3 | 6.5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 11468 | 1 | 48.7 | 101644.4 | 17545 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:09 | Normal | 461.7 | 468.1 | 461.2 | 12.9 | 6.1 | 6.4 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 11364 | 1 | 48.9 | 101645.4 | 17545 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:14 | Normal | 463.8 | 463.4 | 461.4 | 12.8 | 6.2 | 6.4 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 28 | 28.3 | 28.1 | 59.96 | 59.91 | 59.98 | 11309 | 1 | 48.9 | 101646.3 | 17545 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:19 | Normal | 464.8 | 467.3 | 457.7 | 12.6 | 6.1 | 6.4 | 134.6 | 134.8 | 135 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 11195 | 1 | 49.1 | 101647.3 | 17545 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:24 | Normal | 463.5 | 469 | 466.1 | 12.5 | 6 | 6.2 | 134.7 | 134.9 | 135 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 11075 | 1 | 49.1 | 101648.2 | 17545 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:29 | Normal | 467 | 466.6 | 464.8 | 12.3 | 6 | 6.2 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 27 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 10956 | 1 | 49.1 | 101649.1 | 17546 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:34 | Normal | 462.7 | 466.5 | 466.5 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10726 | 1 | 49.1 | 101650 | 17546 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:39 | Normal | 466.3 | 455.8 | 460.2 | 12 | 5.8 | 6.2 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 10678 | 1 | 49 | 101650.9 | 17546 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:44 | Normal | 471.1 | 456.3 | 460.9 | 11.8 | 5.8 | 6.1 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60 | 59.98 | 10590 | 1 | 49 | 101651.8 | 17546 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:49 | Normal | 465.1 | 474.5 | 469 | 11.8 | 5.6 | 6 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 10516 | 1 | 49.1 | 101652.7 | 17546 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:54 | Normal | 462.8 | 474.3 | 458.8 | 11.8 | 5.5 | 6.1 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 10438 | 1 | 49.2 | 101653.6 | 17546 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 12:59 | Normal | 467.8 | 467.5 | 465.1 | 11.5 | 5.5 | 6 | 134.1 | 134.1 | 134 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10314 | 1 | 49.1 | 101654.4 | 17546 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:04 | Normal | 470.1 | 464.3 | 469.7 | 11.3 | 5.5 | 5.9 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 10249 | 1 | 49.1 | 101655.3 | 17546 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:09 | Normal | 470.5 | 465.5 | 470.1 | 11.3 | 5.5 | 5.8 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10191 | 1 | 48.8 | 101656.1 | 17546 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:14 | Normal | 447.9 | 450 | 452.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.7 | 130.6 | 130.4 | 5 | 5.1 | 5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1919 | 1 | 48.8 | 101656.9 | 17546 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:19 | Normal | 481.3 | 493.5 | 471.7 | 11.8 | 5.6 | 6.3 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 10908 | 1 | 47.7 | 101657.1 | 17546 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:24 | Normal | 479.9 | 479.4 | 479.1 | 11.2 | 5.4 | 5.9 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10398 | 1 | 47.5 | 101658 | 17546 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:29 | Normal | 480.6 | 480.3 | 473.5 | 10.8 | 5.2 | 5.8 | 133.3 | 133.2 | 133 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10070 | 1 | 47.5 | 101658.8 | 17547 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:34 | Normal | 475.6 | 470 | 474.3 | 10.6 | 5.1 | 5.6 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 9755 | 1 | 47.4 | 101659.6 | 17547 | 4.8 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:39 | Normal | 476.4 | 477.1 | 484.6 | 10.2 | 4.9 | 5.2 | 133.3 | 133 | 133 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 9320 | 1 | 47.5 | 101660.4 | 17547 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:44 | Normal | 477.2 | 477.6 | 493.3 | 9.9 | 4.7 | 4.6 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 8770 | 1 | 47.5 | 101661.2 | 17547 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:49 | Normal | 477 | 475.8 | 502.9 | 9.6 | 4.6 | 3.8 | 133.1 | 133 | 132.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.93 | 60 | 59.96 | 8278 | 1 | 47.6 | 101661.9 | 17547 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:54 | Normal | 476.5 | 480 | 519 | 9.5 | 4.5 | 3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 7843 | 1 | 47.6 | 101662.5 | 17547 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 13:59 | Normal | 482.3 | 485.5 | 459.2 | 9.2 | 4.4 | 5.1 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8505 | 1 | 47.2 | 101663.2 | 17547 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:04 | Normal | 479.9 | 482.3 | 457.8 | 8.9 | 4.3 | 5 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8213 | 1 | 47 | 101663.9 | 17547 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:09 | Normal | 485.8 | 485.4 | 469.2 | 8.8 | 4.2 | 4.9 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 59.87 | 59.91 | 59.93 | 8221 | 1 | 46.8 | 101664.6 | 17547 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:14 | Normal | 482.2 | 485.4 | 478.3 | 8.5 | 4 | 4.4 | 132.3 | 132.3 | 132.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7739 | 1 | 46.5 | 101665.3 | 17547 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:19 | Normal | 486.1 | 491.5 | 445.9 | 8.1 | 3.8 | 4.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7575 | 1 | 46.2 | 101665.9 | 17547 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:24 | Normal | 484.6 | 490.4 | 449.6 | 8 | 3.8 | 4.6 | 132 | 131.9 | 131.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 7454 | 1 | 46 | 101666.5 | 17547 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:29 | Normal | 488.5 | 488.2 | 444.4 | 7.6 | 3.6 | 4.6 | 132 | 131.9 | 131.8 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 7142 | 1 | 45.5 | 101667.1 | 17548 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:34 | Normal | 485.3 | 487.6 | 450 | 7.4 | 3.5 | 4.4 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 6918 | 1 | 45.2 | 101667.7 | 17548 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:39 | Normal | 481.9 | 489.8 | 445.9 | 7.2 | 3.3 | 4.3 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 16.8 | 17 | 17 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6687 | 1 | 44.8 | 101668.3 | 17548 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:44 | Normal | 489.6 | 486 | 469.5 | 6.9 | 3.3 | 3.8 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 59.94 | 6387 | 1 | 44.6 | 101668.8 | 17548 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:49 | Normal | 490.6 | 485 | 434 | 6.5 | 3.1 | 4 | 131.4 | 131 | 131.1 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6105 | 1 | 44.3 | 101669.4 | 17548 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:54 | Normal | 489.1 | 491.7 | 433 | 6.3 | 3 | 4 | 131.2 | 130.8 | 131 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5888 | 1 | 44 | 101669.9 | 17548 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 14:59 | Normal | 490.6 | 487.1 | 446.9 | 6 | 2.8 | 3.6 | 131 | 130.9 | 131 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5633 | 1 | 44.1 | 101670.3 | 17548 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:04 | Normal | 494 | 496.3 | 420.8 | 5.7 | 2.6 | 3.6 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.9 | 59.92 | 59.94 | 5313 | 1 | 44.2 | 101670.8 | 17548 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:09 | Normal | 495.7 | 488.9 | 425.4 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 130.5 | 130.4 | 130.3 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5031 | 1 | 44.5 | 101671.2 | 17548 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:14 | Normal | 492.1 | 498.1 | 419.2 | 5.1 | 2.2 | 3.4 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 4706 | 1 | 44.9 | 101671.6 | 17548 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:19 | Normal | 488.7 | 477.1 | 422.5 | 5 | 2.3 | 3.2 | 130.2 | 129.9 | 130 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 4496 | 1 | 44.7 | 101672 | 17548 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:24 | Normal | 495.6 | 478.8 | 436.8 | 4.7 | 2.1 | 3 | 130.3 | 129.9 | 130 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.9 | 59.88 | 59.88 | 4298 | 1 | 44.1 | 101672.4 | 17548 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:29 | Normal | 492.5 | 479.6 | 418.8 | 4.4 | 2 | 2.8 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3959 | 1 | 43.8 | 101672.7 | 17549 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:34 | Normal | 495.1 | 474.5 | 421.8 | 4.1 | 1.9 | 2.5 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3688 | 1 | 43.5 | 101673 | 17549 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:39 | Normal | 488.1 | 480.3 | 397 | 4 | 1.8 | 2.7 | 130 | 129.8 | 129.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 3528 | 1 | 43.6 | 101673.3 | 17549 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:44 | Normal | 499.5 | 467.2 | 400.1 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 130.1 | 129.8 | 130 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 3316 | 1 | 43.6 | 101673.6 | 17549 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:49 | Normal | 491.5 | 469.3 | 407.8 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 130 | 129.7 | 129.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2996 | 1 | 43.6 | 101673.9 | 17549 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:54 | Normal | 498.6 | 481.6 | 400.4 | 3 | 1.3 | 2.3 | 129.8 | 129.4 | 129.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2729 | 1 | 43.6 | 101674.1 | 17549 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 15:59 | Normal | 492.9 | 472 | 406 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 129.5 | 129.1 | 129.3 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 2507 | 1 | 43.6 | 101674.3 | 17549 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:04 | Normal | 494.5 | 439.3 | 397.9 | 2.6 | 1.1 | 2 | 129.5 | 129.1 | 129.3 | 5.8 | 6 | 6 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 2241 | 1 | 43.6 | 101674.5 | 17549 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:09 | Normal | 493.4 | 451.8 | 400.8 | 2.3 | 1 | 1.9 | 129.1 | 129 | 129 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2038 | 1 | 43.5 | 101674.7 | 17549 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:14 | Normal | 494.9 | 454.1 | 398 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 129.5 | 129.2 | 129.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1799 | 1 | 43.5 | 101674.9 | 17549 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:19 | Normal | 491.8 | 422.1 | 385 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1569 | 1 | 43.3 | 101675 | 17549 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:24 | Normal | 491.6 | 415.6 | 387.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 129.4 | 128.9 | 129.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1389 | 1 | 44 | 101675.1 | 17549 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:29 | Normal | 489.1 | 376.9 | 391.8 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 129.3 | 128.8 | 129 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1182 | 1 | 46.2 | 101675.3 | 17550 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:34 | Normal | 481.7 | 348.7 | 370.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 129.4 | 128.8 | 129.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 971 | 1 | 47.6 | 101675.3 | 17550 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:39 | Normal | 491.8 | 313 | 378.8 | 1.1 | 0.6 | 1 | 129.1 | 128.8 | 128.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 804 | 1 | 48.4 | 101675.4 | 17550 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:44 | Normal | 487.8 | 363 | 380.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 129.4 | 128.7 | 129 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 684 | 1 | 48.8 | 101675.5 | 17550 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:49 | Normal | 479.9 | 353.6 | 386.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 129.3 | 128.8 | 129 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 557 | 1 | 49 | 101675.5 | 17550 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:54 | Normal | 478.9 | 200 | 404 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 129.2 | 128.7 | 129.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 369 | 1 | 48.8 | 101675.6 | 17550 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 16:59 | Normal | 470.6 | 200.4 | 406.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 129.4 | 128.8 | 129.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 283 | 1 | 48.5 | 101675.6 | 17550 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:04 | Normal | 468 | 200.3 | 392.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 129.7 | 129.4 | 129.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 228 | 1 | 48.1 | 101675.6 | 17550 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:09 | Normal | 453.9 | 200 | 389 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.6 | 129.4 | 129.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 194 | 1 | 47.6 | 101675.6 | 17550 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:14 | Normal | 453.1 | 201.1 | 373.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.3 | 129.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 150 | 1 | 47.1 | 101675.7 | 17550 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:19 | Normal | 441.1 | 200 | 412.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 129.8 | 129.4 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 97 | 1 | 46.5 | 101675.7 | 17550 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:24 | Normal | 436.2 | 371 | 430.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.2 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 9 | 1 | 46.1 | 101675.7 | 17550 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:29 | Normal | 306 | 253.6 | 294 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.4 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 45.5 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:34 | Normal | 362.6 | 299.1 | 352.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.9 | 129.5 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 45.1 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:39 | Normal | 430.4 | 432.3 | 431 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.4 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 44.7 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:44 | Normal | 376 | 343.7 | 346.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.5 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 44.2 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-09-15 17:49 | Normal | 266 | 256.8 | 272.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 129.3 | 129.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44 | 101675.7 | 17551 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0